## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程造价汇总表
工程名称：遂溪县岭北镇中心幼儿园建筑工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 8877552.23
1.1 | 土石方工程 | 152731.41
1.2 | 砌筑工程 | 663689.95
1.3 | 混凝土及钢筋混凝土工程 | 3311647.3
1.4 | 门窗工程 | 883072.08
1.5 | 屋面及防水工程 | 306607.13
1.6 | 保温、隔热、防腐工程 | 87467.46
1.7 | 楼地面装饰工程 | 1244150.91
1.8 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | 1748333.29
1.9 | 天棚工程 | 397053.73
1.10 | 其他装饰工程 | 82798.97
2 | 措施合计 | 2493103.66
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 627247.93
2.2 | 其他措施费 | 1865855.73
3 | 其他项目 | 1047438.69 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 887755.22
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 159683.47
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 12418094.58
5 | 增值税销项税额 | 1117628.51 |  |  | －
6 | 总造价 | 13535723.09
7 | 人工费 | 3034571.31
合计=1+2+3+5 |  | 13,535,723.09 |  |  | 0.00
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：遂溪县岭北镇中心幼儿园建筑工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
|  | 土石方工程 | [6 empty] | 152731.41
1 | 010101001001 | 平整场地 | 1.土壤类别:一、二类土 2.弃土运距:投标人自行考虑 3.取土运距:投标人自行考虑 | m2 |  | 2120.63 | 2.55 |  | 5407.61
2 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 3.弃土运距:投标人自行考虑 | m3 |  | 3478.25 | 8.32 |  | 28939.04
3 | 010103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:素混凝土 3.填方来源、运距:投标人自行考虑 | m3 |  | 2292.96 | 19.74 |  | 45263.03
4 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:素土 2.运距:29.9km | m3 |  | 841.35 | 86.91 |  | 73121.73
|  | 砌筑工程 | [6 empty] | 663689.95
5 | 010401001001 | 砖基础 | 1.砖品种、规格、强度等级:MU7.5灰砂砖 2.基础类型:条形 3.砂浆强度等级:砌筑砂浆M5.0 | m3 |  | 49.32 | 402.7 |  | 19861.16
6 | 010402001001 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:A7.5加气混凝土砌块 2.墙体类型:外墙200 3.砂浆强度等级:砌筑砂浆Mb5.0 | m3 |  | 715.22 | 538.52 |  | 385160.27
7 | 010402001004 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:A7.5加气混凝土砌块 2.墙体类型:外墙250 3.砂浆强度等级:砌筑砂浆Mb5.0 | m3 |  | 9.84 | 529.62 |  | 5211.46
8 | 010402001002 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:A7.5加气混凝土砌块 2.墙体类型:外墙100MM 3.砂浆强度等级:砌筑砂浆Mb5.0 | m3 |  | 31.16 | 538.52 |  | 16780.28
9 | 010402001005 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:A7.5加气混凝土砌块 2.墙体类型:内墙100MM 3.砂浆强度等级:砌筑砂浆Mb5.0 | m3 |  | 2.21 | 549.38 |  | 1214.13
10 | 010402001003 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:A7.5加气混凝土砌块 2.墙体类型:内墙200MM 3.砂浆强度等级:砌筑砂浆Mb5.0 | m3 |  | 424.03 | 525.46 |  | 222810.8
本页小计 | [8 empty] | 803769.51
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：遂溪县岭北镇中心幼儿园建筑工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
11 | 010402001006 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:A7.5加气混凝土砌块 2.墙体类型:内墙250MM 3.砂浆强度等级:砌筑砂浆Mb5.0 | m3 |  | 24.36 | 519.37 |  | 12651.85
|  | 混凝土及钢筋混凝土工程 | [6 empty] | 3311647.3
12 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C15 3.综合考虑泵送费 | m3 |  | 186.23 | 490.02 |  | 91256.42
13 | 010501002001 | 带形基础 | 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C30 3.综合考虑泵送费 | m3 |  | 744.91 | 508.99 |  | 379151.74
14 | 010503001001 | 基础梁 | 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C30 3.综合考虑泵送费 | m3 |  | 188.69 | 506.79 |  | 95626.21
15 | 010502001001 | 矩形柱 | 部位：其余层矩形柱，梯柱 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C30 3.综合考虑泵送费 | m3 |  | 104.21 | 629.14 |  | 65562.68
16 | 010502001002 | 矩形柱 | 部位：一、二层矩形柱，梯柱 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C35 3.综合考虑泵送费 | m3 |  | 155.62 | 644.37 |  | 100276.86
17 | 010502002001 | 构造柱 | 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C30 3.综合考虑泵送费 | m3 |  | 157.52 | 717.27 |  | 112984.37
18 | 010503004001 | 圈梁.过梁 | 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C30 3.综合考虑泵送费 | m3 |  | 24.77 | 626.07 |  | 15507.75
19 | 010504001001 | 剪力墙 | 部位：4层墙面 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C30 3.综合考虑泵送费 | m3 |  | 20.21 | 550.82 |  | 11132.07
20 | 010503002001 | 矩形梁 | 部位：矩形梁 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C30 3.综合考虑泵送费 | m3 |  | 290.79 | 522.94 |  | 152065.72
21 | 010505001001 | 有梁板 | 部位：现浇板 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C30 3.综合考虑泵送费 | m3 |  | 639.63 | 525.33 |  | 336016.83
本页小计 | [8 empty] | 1372232.5
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：遂溪县岭北镇中心幼儿园建筑工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 3 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
22 | 010506001001 | 直形楼梯 | 部位：楼梯踏步，梯梁和休息平台板 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C30 3.综合考虑泵送费 | m3 |  | 28.04 | 585.86 |  | 16427.51
23 | 010507001001 | 散水 | 1.垫层材料种类、厚度:混凝土160厚 2.混凝土种类:现浇 3.混凝土强度等级:C15 4.综合考虑泵送费 | m2 |  | 234.96 | 83.59 |  | 19640.31
24 | 010507005002 | 栏板 | 部位：各节点 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C30 3.综合考虑泵送费 | m3 |  | 180.59 | 694.11 |  | 125349.32
25 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:Φ10以内 | t |  | 6.695 | 5506.8 |  | 36868.03
26 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:6810 三级钢 | t |  | 64.706 | 5356.71 |  | 346611.28
27 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:121416 18202225 三级钢 | t |  | 172.587 | 5188.14 |  | 895405.52
28 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:28 三级钢 | t |  | 0.097 | 5065.09 |  | 491.31
29 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:Φ10以内箍筋 | t |  | 3.917 | 6356.28 |  | 24897.55
30 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:10以内 三级箍筋 | t |  | 46.162 | 6614.98 |  | 305360.71
31 | 010515001007 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:12及以外 三级箍筋 | t |  | 13.307 | 5505.6 |  | 73263.02
32 | 010516003001 | 机械连接 | 1.套筒直螺纹钢筋接头 φ25以内 | 个 |  | 1326 | 16.42 |  | 21772.92
33 | 010516003002 | 机械连接 | 1.电渣压力焊接 φ32以内 | 个 |  | 2404 | 10.15 |  | 24400.6
34 | 010516002001 | 预埋铁件（梁垫铁） | 1.预埋铁件（梁垫铁） | t |  | 0.794 | 5225.37 |  | 4148.94
35 | 010515009001 | 支撑钢筋(铁马) | 1.支撑钢筋(铁马) | t |  | 0.01 | 5506.8 |  | 55.07
36 | 010515009002 | 支撑钢筋(铁马) | 1.支撑钢筋(铁马) | t |  | 10.98 | 5225.37 |  | 57374.56
|  | 门窗工程 | [6 empty] | 883072.08
本页小计 | [8 empty] | 1952066.65
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：遂溪县岭北镇中心幼儿园建筑工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 4 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
37 | 010802003001 | 钢质防火门 | 1.门代号及洞口尺寸:FM100225甲,1000*2250 2.门框、扇材质:钢质防火门 3.含闭门器等五金 | m2 |  | 4.5 | 653.2 |  | 2939.4
38 | 010802003002 | 钢质防火门 | 1.门代号及洞口尺寸:FM150225甲,1500*2250 2.门框、扇材质:钢质防火门 3.含闭门器等五金 | m2 |  | 10.13 | 715.86 |  | 7251.66
39 | 010802003004 | 钢质防火门 | 1.门代号及洞口尺寸:FM130225乙,1300*2250 2.门框、扇材质:钢质防火门 3.含闭门器等五金 | m2 |  | 2.93 | 803.89 |  | 2355.4
40 | 010802003005 | 钢质防火门 | 1.门代号及洞口尺寸:FM甲13,1300*2700 2.门框、扇材质:钢质防火门 3.含闭门器等五金 | m2 |  | 3.51 | 710.67 |  | 2494.45
41 | 010802003006 | 钢质防火门 | 1.门代号及洞口尺寸:FM乙13,1300*2700 2.门框、扇材质:钢质防火门 3.含闭门器等五金 | m2 |  | 7.02 | 620.67 |  | 4357.1
42 | 010802003007 | 钢质防火门 | 1.门代号及洞口尺寸:FM乙15,1500*2700 2.门框、扇材质:钢质防火门 3.含闭门器等五金 | m2 |  | 4.05 | 603.17 |  | 2442.84
43 | 010802003008 | 钢质防火门 | 1.门代号及洞口尺寸:FM130220,1300*2200 2.门框、扇材质:钢质防火门 3.含闭门器等五金 | m2 |  | 5.72 | 740.5 |  | 4235.66
44 | 010802001001 | 不锈钢平开门 | 1.门代号及洞口尺寸:M08,800*2100 2.门框、扇材质:不锈钢 | m2 |  | 1.68 | 638.53 |  | 1072.73
45 | 010802001002 | 不锈钢平开门 | 1.门代号及洞口尺寸:M10,M10'1000*2700 2.门框、扇材质:不锈钢 | m2 |  | 8.4 | 638.53 |  | 5363.65
46 | 010802001003 | 不锈钢平开门 | 1.门代号及洞口尺寸:M13，1300*2700 2.门框、扇材质:不锈钢 | m2 |  | 157.95 | 638.53 |  | 100855.81
47 | 010802001004 | 不锈钢平开门 | 1.门代号及洞口尺寸:YTM01，1500*2700 2.门框、扇材质:不锈钢 | m2 |  | 8.1 | 638.53 |  | 5172.09
本页小计 | [8 empty] | 138540.79
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：遂溪县岭北镇中心幼儿园建筑工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 5 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
48 | 010802001005 | 不锈钢平开门 | 1.门代号及洞口尺寸:M1422，1400*2200 2.门框、扇材质:不锈钢 | m2 |  | 9.24 | 638.53 |  | 5900.02
49 | 010807001001 | 隔热铝合金窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:C08,800*1500 2.框、扇材质:铝合金 3.玻璃品种、厚度:6mm中透光LOW-E+12mm空气+6透明（带纱窗） | m2 |  | 4.8 | 701.44 |  | 3366.91
50 | 010807001002 | 隔热铝合金窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:C0832,800*3200 2.框、扇材质:铝合金 3.玻璃品种、厚度:6mm中透光LOW-E+12mm空气+6透明（带纱窗） | m2 |  | 2.56 | 653.27 |  | 1672.37
51 | 010807001003 | 隔热铝合金窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:C12a32,1250*3200 2.框、扇材质:铝合金 3.玻璃品种、厚度:6mm中透光LOW-E+12mm空气+6透明（带纱窗） | m2 |  | 16 | 645.8 |  | 10332.8
52 | 010807001005 | 隔热铝合金窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:C1535,1500*3500 2.框、扇材质:铝合金 3.玻璃品种、厚度:6mm中透光LOW-E+12mm空气+6透明（带纱窗） | m2 |  | 5.25 | 616.31 |  | 3235.63
53 | 010807001019 | 隔热铝合金窗 | 部位：卫生间 1.窗代号及洞口尺寸:C15a35,1550*3500 2.框、扇材质:铝合金 3.玻璃品种、厚度:6mm中透光LOW-E+12mm空气+6透明（带纱窗） | m2 |  | 21.7 | 616.31 |  | 13373.93
54 | 010807001020 | 隔热铝合金窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:C1632,1600*3200 2.框、扇材质:铝合金 3.玻璃品种、厚度:6mm中透光LOW-E+12mm空气+6透明（带纱窗） | m2 |  | 5.12 | 586.85 |  | 3004.67
本页小计 | [8 empty] | 40886.33
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：遂溪县岭北镇中心幼儿园建筑工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 6 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
55 | 010807001021 | 隔热铝合金窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:C1635,1600*3500 2.框、扇材质:铝合金 3.玻璃品种、厚度:6mm中透光LOW-E+12mm空气+6透明（带纱窗） | m2 |  | 168 | 616.31 |  | 103540.08
56 | 010807001022 | 隔热铝合金窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:C1832,1800*3200 2.框、扇材质:铝合金 3.玻璃品种、厚度:6mm中透光LOW-E+12mm空气+6透明（带纱窗） | m2 |  | 46.08 | 586.85 |  | 27042.05
57 | 010807001023 | 隔热铝合金窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:C3532,3500*3200 2.框、扇材质:铝合金 3.玻璃品种、厚度:6mm中透光LOW-E+12mm空气+6透明（带纱窗） | m2 |  | 44.8 | 595.46 |  | 26676.61
58 | 010807001024 | 隔热铝合金窗 | 部位：卫生间 1.窗代号及洞口尺寸:C15a26,1550*2600 2.框、扇材质:铝合金 3.玻璃品种、厚度:磨砂玻璃5mm（带纱窗） | m2 |  | 48.36 | 618.88 |  | 29929.04
59 | 010807001025 | 隔热铝合金窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:C1623,1600*2300 2.框、扇材质:铝合金 3.玻璃品种、厚度:6mm中透光LOW-E+12mm空气+6透明（带纱窗） | m2 |  | 7.36 | 621.98 |  | 4577.77
60 | 010807001026 | 隔热铝合金窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:C1626,1600*2600 2.框、扇材质:铝合金 3.玻璃品种、厚度:6mm中透光LOW-E+12mm空气+6透明（带纱窗） | m2 |  | 232.96 | 623.62 |  | 145278.52
61 | 010807001027 | 隔热铝合金窗 | 部位：卫生间 1.窗代号及洞口尺寸:C1626',1600*2600 2.框、扇材质:铝合金 3.玻璃品种、厚度:磨砂玻璃5mm（带纱窗） | m2 |  | 4.16 | 6167.51 |  | 25656.84
本页小计 | [8 empty] | 362700.91
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：遂溪县岭北镇中心幼儿园建筑工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 7 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
62 | 010807001028 | 隔热铝合金窗 | 部位：卫生间 1.窗代号及洞口尺寸:C1625',1600*2500 2.框、扇材质:铝合金 3.玻璃品种、厚度:磨砂玻璃5mm（带纱窗） | m2 |  | 4 | 619.83 |  | 2479.32
63 | 010807001029 | 隔热铝合金窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:C1625,1600*2500 2.框、扇材质:铝合金 3.玻璃品种、厚度:6mm中透光LOW-E+12mm空气+6透明（带纱窗） | m2 |  | 4 | 619.83 |  | 2479.32
64 | 010807001030 | 隔热铝合金窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:C1823,1800*2300 2.框、扇材质:铝合金 3.玻璃品种、厚度:6mm中透光LOW-E+12mm空气+6透明（带纱窗） | m2 |  | 66.24 | 621.98 |  | 41199.96
65 | 010807001031 | 隔热铝合金窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:C1823,1800*2300 2.框、扇材质:铝合金 3.玻璃品种、厚度:6mm中透光LOW-E+12mm空气+6透明（带纱窗） | m2 |  | 112.7 | 627.33 |  | 70700.09
66 | 010807003001 | 金属百叶窗 | 部位：外墙纵向百叶 | m2 |  | 225.53 | 566.67 |  | 127801.09
67 | 011210005001 | 成品隔断 | 部位：厕所 1.高抗倍特板1.2高 | m2 |  | 302.22 | 318.59 |  | 96284.27
|  | 屋面及防水工程 | [6 empty] | 306607.13
68 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 部位:屋面1 1.30厚（最薄处）泡沫混凝土建筑找坡2% 2.20厚干混地面砂浆 DS M20找平层 3.1.2厚APF-405PET自粘卷材，四周翻起300 4.第二层1.2厚APF-405PET自粘卷材，四周翻起300 | m2 |  | 1923.63 | 109.74 |  | 211099.16
69 | 010902003001 | 屋面刚性层 | 部位：屋面1 1.40厚C25配筋细石砼（掺减水剂，双向配Φ4@150，每6米设缝，密封胶嵌缝） | m2 |  | 1923.63 | 44.36 |  | 85332.23
本页小计 | [8 empty] | 637375.44
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：遂溪县岭北镇中心幼儿园建筑工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 8 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
70 | 010902002001 | 屋面涂膜防水 | 部位：屋面3 1.20厚（最薄处）干混地面砂浆 DS M15找坡2% 2.2.0厚聚氨酯防水涂料 2.20厚干混地面砂浆 DS M15保护层，每2米设分格缝，密封胶嵌缝 | m2 |  | 103.37 | 98.44 |  | 10175.74
|  | 保温、隔热、防腐工程 | [6 empty] | 87467.46
71 | 011001001001 | 保温隔热屋面 | 部位：屋面1 1.挤塑聚苯板保温隔热层62.5MM | m2 |  | 1923.63 | 45.47 |  | 87467.46
|  | 楼地面装饰工程 | [6 empty] | 1244150.91
72 | 011102003001 | 块料楼地面 | 部位：一楼卫生间，走廊楼梯及架空活动区 1.100厚C15素砼垫层 2.10厚聚合物水泥防水砂浆 3.刷素水泥浆一道 4.20厚干混地面砂浆 DS M15结合层 5.撒素水泥面,洒适量清水 6.8~10厚铺地砖地面,干水泥擦缝 | m2 |  | 831.88 | 207.24 |  | 172398.81
73 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 | 部位：一楼配电房，消防泵房 1.素土夯实 2.100厚C15素砼垫层 3.80厚C15混凝土随打随抹平,上撒1:1水泥砂浆压实赶光,(每6米分格浇注) | m2 |  | 87.78 | 136.83 |  | 12010.94
74 | 011103001001 | 塑胶环保地板 | 部位：一楼活动室/寝室/舞蹈室/衣帽间/多功能间/绘画室 1.100厚C15砼垫层 2.20厚干混地面砂浆 DS M20找平,四周抹小八字角 3.1.5厚聚合物水泥基防水涂料隔离层,四周沿墙上翻200高 4.27厚干硬性水泥砂垫层 5.2mm厚的专业用于幼儿园的PVC塑胶环保地板 ,专用胶粘剂粘贴 | m2 |  | 602.7 | 295.59 |  | 178152.09
本页小计 | [8 empty] | 460205.04
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：遂溪县岭北镇中心幼儿园建筑工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 9 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
75 | 011103001002 | 塑胶环保地板 | 部位：活动室/寝室/舞蹈室/衣帽间/多功能间/绘画室 1.20厚干混地面砂浆 DS M20找平,四周抹小八字角 2.1.5厚聚合物水泥基防水涂料隔离层,四周沿墙上翻200高 3.27厚干硬性水泥砂垫层 4.2mm厚的专业用于幼儿园的PVC塑胶环保地板 ,专用胶粘剂粘贴 | m2 |  | 1465.46 | 249.28 |  | 365309.87
76 | 011101001002 | 水泥砂浆楼地面 | 部位：一楼其余房间 1.素土夯实 2.100厚C15素砼垫层 3.10厚聚合物水泥防水砂浆 4.刷素水泥浆一道 5.20厚干混地面砂浆 DS M20抹面压实赶光 | m2 |  | 357.8 | 90.65 |  | 32434.57
77 | 011101001003 | 水泥砂浆楼地面 | 部位：消防水池和泵房 1.20厚干混地面砂浆 DS M20粉刷外侧池壁 2.2.0厚聚氨酯防水涂料 3.10厚聚合物水泥砂浆 4.刷防腐、防菌涂料(详专业厂家) | m2 |  | 142.98 | 145.66 |  | 20826.47
78 | 011101003001 | 细石混凝土楼地面 | 部位：配电房，消防泵房 1.素水泥浆结合层一道 2.40厚C20细石砼随打随抹平 | m2 |  | 22.98 | 32.87 |  | 755.35
79 | 011102003002 | 块料楼地面 | 部位：楼梯间和其余房间 1.30mm隔音砂浆 2.刷素水泥浆一道 3.20厚干混地面砂浆 DS M15结合层 4.撒素水泥面,洒适量清水 5.8~10厚铺防滑地砖楼面,干水泥擦缝 | m2 |  | 254.01 | 181.88 |  | 46199.34
本页小计 | [8 empty] | 465525.6
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：遂溪县岭北镇中心幼儿园建筑工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 10 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
80 | 011102003003 | 块料楼地面 | 部位：卫生间，走廊及架空活动空间 1.1:2.5水泥砂浆表面平整、补缺、四周抹小八字角 2.刷氯丁胶稀释液一道 3.1:2.5水泥砂浆找坡最低处15厚(1:2:4细石 砼向地漏找坡最低处30厚,适用大面积卫生间) 4.1.0厚聚合物水泥基防水涂膜 5.刷素水泥浆一道 6.20厚干混地面砂浆 DS M20结合层 7.撒素水泥面,洒适量清水 8.8~10厚铺防滑地砖楼面,干水泥擦缝 | m2 |  | 922.14 | 223.68 |  | 206264.28
81 | 011102001001 | 石材楼地面 | 部位：楼梯踏步 1.30厚干混地面砂浆 DS M15结合层 2.撒素水泥面,洒适量清水 3.铺20厚大理石(花岗石)稀水泥浆擦缝 | m2 |  | 99.64 | 145.38 |  | 14485.66
82 | 011204003001 | 块料墙面 | 部位：踢脚 1.12厚干混地面砂浆 DS M20找平层 2.水泥胶结合层 3.贴8~10厚专用瓷砖踢脚板,白水泥擦缝 | m2 |  | 1492.31 | 130.88 |  | 195313.53
|  | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | [6 empty] | 1748333.29
83 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 部位：内墙2 1.12厚干混抹灰砂浆DP M15 2.8厚干混抹灰砂浆DP M15 3.墙面满刮腻子找平 4.A级无机涂料底漆一道,面漆两道 | m2 |  | 6418.21 | 61.87 |  | 397094.65
84 | 011204003002 | 块料墙面 | 部位：内4 卫生间、公共厨房 1.12厚干混抹灰砂浆DP M15 2.8厚干混抹灰砂浆DP M15 3.聚合物水泥基防水涂膜1.0厚 4.聚合物水泥砂浆5厚结合层 5.贴5厚釉面砖,白水泥擦缝 | m2 |  | 2186.13 | 209.29 |  | 457535.15
本页小计 | [8 empty] | 1270693.27
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：遂溪县岭北镇中心幼儿园建筑工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 11 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
85 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 部位：外墙2 1.20厚干混抹灰砂浆DP M20找平层(加 5%防水粉) 2.7厚聚合物水泥砂浆防水层 3.喷涂料面层 | m2 |  | 4058.07 | 87.16 |  | 353701.38
86 | 011204003003 | 块料墙面 | 部位：走廊及架空活动空间 1.20厚干混抹灰砂浆 DP M5分层抹面 2.3-4厚抗裂砂浆,将耐碱玻璃纤维网布一层 埋入砂浆中(加气混凝土挂金属网) 3.2.0厚聚合物水泥基防水涂膜 4.聚合物水泥砂浆5厚结合层 5.贴条砖(聚合物水泥砂浆沟缝)或联贴 面砖(白水泥擦缝) | m2 |  | 1784.6 | 302.59 |  | 540002.11
|  | 天棚工程 | [6 empty] | 397053.73
87 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 部位：天棚 1.刷素水泥浆一道(内掺水重 5%的108胶) 2.5厚干混抹灰砂浆 DP M15打底 3.5厚干混抹灰砂浆 DP M20面 4.满刮腻子找平 5.刷A级无机涂料三道 | m2 |  | 5864.9 | 67.7 |  | 397053.73
|  | 其他装饰工程 | [6 empty] | 82798.97
88 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1.不锈钢栏杆制安 直型 2.不锈钢扶手 φ50 直型 | m |  | 85.76 | 326.43 |  | 27994.64
89 | 011503001002 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1.不锈钢栏杆制安 直型 2.不锈钢扶手 | m |  | 167.89 | 326.43 |  | 54804.33
|  | 措施项目 | [6 empty] | 2059677.11
90 | 粤011701008001 | 综合钢脚手架 | 1.综合钢脚手架搭拆 高度(m以内) 20.5 | m2 |  | 4208.86 | 29.76 |  | 125255.67
91 | 粤011701010001 | 满堂脚手架 | 1.满堂脚手架(钢管) 基本层3.6m | m2 |  | 5467.76 | 12.54 |  | 68565.71
92 | 011702001001 | 基础 | 带形基础模板 有筋 | m2 |  | 790.14 | 57 |  | 45037.98
本页小计 | [8 empty] | 1612415.55
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：遂溪县岭北镇中心幼儿园建筑工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 12 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
93 | 011702001002 | 基础 | 1.基础垫层模板 | m2 |  | 113.06 | 31.59 |  | 3571.57
94 | 011702002001 | 矩形柱 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8外 实际支模高度(m):4.8 | m2 |  | 741.57 | 72.47 |  | 53741.58
95 | 011702002002 | 矩形柱 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8外 实际支模高度(m):3.9 | m2 |  | 1109.93 | 68.04 |  | 75519.64
96 | 011702003001 | 构造柱 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内 实际支模高度(m):4.8 | m2 |  | 1053.21 | 209.51 |  | 220658.03
97 | 011702003002 | 构造柱 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内 实际支模高度(m):3.9 | m2 |  | 1713.86 | 75.31 |  | 129070.8
98 | 011702005001 | 基础梁 | 基础梁模板 | m2 |  | 976.09 | 61.69 |  | 60214.99
99 | 011702008001 | 圈梁、过梁 | 圈梁模板 支模高度3.6m | m2 |  | 126.89 | 53.26 |  | 6758.16
100 | 011702006001 | 矩形梁 | 单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m | m2 |  | 1519.86 | 83.82 |  | 127394.67
101 | 011702006002 | 矩形梁 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m 实际支模高度(m):3.9 | m2 |  | 2572.29 | 75.79 |  | 194953.86
102 | 011702014001 | 有梁板 | 1.有梁板模板 支模高度3.6m 实际支模高度(m):4.2 | m2 |  | 1782.12 | 215.64 |  | 384296.36
103 | 011702014002 | 有梁板 | 1.有梁板模板 支模高度3.6m 实际支模高度(m):3.9 | m2 |  | 2835.45 | 73.07 |  | 207186.33
104 | 011702021001 | 栏板 | 1.栏板、反檐模板 | m2 |  | 1400.36 | 65.73 |  | 92045.66
105 | 011702024001 | 楼梯 | 1.楼梯模板 直形 | m2 |  | 233 | 183.28 |  | 42704.24
106 | 011703001001 | 垂直运输 | 1.垂直运输 | m2 |  | 5467.76 | 40.73 |  | 222701.86
本页小计 | [8 empty] | 1820817.75
合 计 | [8 empty] | 10937229.34
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：遂溪县岭北镇中心幼儿园建筑工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 19 | 433426.55 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
2 | WMGDZJF00001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
3 | 011707002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | GGCSF0000001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
5 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按经批准的专项施工组织方案计算
合 计 |  |  |  |  | 433426.55
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：遂溪县岭北镇中心幼儿园建筑工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 887755.22
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | —
2.2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 预算包干费 | 159683.47 |  |  |  | 按分部分项的人工费与施工机具费之和的 7.00%计算
6 | 工程优质费 |  |  |  |  | 按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
7 | 概算幅度差 |  |  |  |  | 按分部分项工程费为计算基础 建筑工程：3.00%；
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用 |  |  |  |  | 按实际发生或经批准的施工方案计算
| 合 计 | 1047438.69 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：遂溪县岭北镇中心幼儿园建筑工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  | 887755.22 |  | 按分部分项工程费的 10.00%计算
合 计 |  |  |  | 887755.22 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：遂溪县岭北镇中心幼儿园建筑工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 取费基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 12418094.58 | 9 |  | 1117628.51
合 计 | [6 empty] | 1117628.51
表—13

## 单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：遂溪县岭北镇中心幼儿园建筑工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 不含税单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 00010010 | 人工费 | 元 | 3004526.69 | 1.01 |  | 3034571.96
2 | RGFTZ | 人工费调整 | 元 | -0.35 | 1 |  | -0.35
3 | 01010030 | 圆钢φ10以内 | t | 6.84 | 4250 |  | 29066.18
4 | 01010040 | 螺纹钢筋φ25以内 | t | 202.61 | 4200 |  | 850961.16
5 | 01010080 | 冷拉热轧圆盘条φ4 | t | 0.77 | 4017.7 |  | 3112.91
6 | 01010120 | 螺纹钢筋φ10以内 | t | 113.09 | 4200 |  | 474958.26
7 | 01010130 | 螺纹钢筋φ25以外 | t | 0.1 | 4150 |  | 412.51
8 | 01030017 | 镀锌低碳钢丝φ4.0 | kg | 2902.67 | 5.5 |  | 15964.66
9 | 01030031 | 镀锌低碳钢丝φ0.7~1.2 | kg | 1456.24 | 5.5 |  | 8009.3
10 | 01030035 | 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 | kg | 53.87 | 5.5 |  | 296.3
11 | 01090022 | 圆钢φ10以内 | t | 4 | 4250 |  | 16980.03
12 | 01090023 | 圆钢φ10以内 | kg | 204.34 | 4.25 |  | 868.45
13 | 01610020 | 钨棒 | kg | 14.46 | 23.77 |  | 343.67
14 | 02030040 | 门窗密封橡胶条 | m | 2198.28 | 2.55 |  | 5605.61
15 | 02050260 | 密封胶圈 | 个 | 74.49 | 13.33 |  | 992.92
16 | 02270070 | 土工布 | m2 | 4750.88 | 6.69 |  | 31783.38
17 | 02290030 | 麻袋 | 个 | 21.92 | 1.89 |  | 41.43
18 | 03010155 | 不锈钢螺钉M5×12 | 十套 | 1329.2 | 2.23 |  | 2964.11
19 | 03010195 | 木螺钉M5×50 | 十套 | 3136.71 | 0.32 |  | 1003.75
20 | 03010417 | 自攻螺丝M5×16 | 十套 | 109.81 | 0.35 |  | 38.43
21 | 03011115 | 地脚 | 十个 | 106.67 | 13.5 |  | 1440.06
22 | 03011325 | 对拉螺栓 | kg | 481.85 | 5.38 |  | 2592.36
23 | 03013121 | 膨胀螺栓M6×80 | 十套 | 186.88 | 2.65 |  | 495.23
24 | 03013421 | 塑料膨胀螺栓综合 | 十套 | 106.67 | 0.27 |  | 28.8
25 | 03019021 | 圆钉50~75 | kg | 1687.33 | 3.54 |  | 5973.16
26 | 03019161 | 马钉综合 | kg | 71.38 | 5.21 |  | 371.91
27 | 03032055 | 执手锁 | 把 | 12.12 | 208 |  | 2520.96
28 | 03033161 | 闭门器 | 副 | 12.12 | 61.54 |  | 745.86
29 | 03034095 | 顺位器 | 套 | 11.11 | 93 |  | 1033.23
30 | 03134001 | 木砂纸 | 张 | 124.09 | 0.17 |  | 21.1
31 | 03134011 | 水砂纸 | 张 | 267.11 | 0.77 |  | 205.67
32 | 03135001 | 低碳钢焊条综合 | kg | 1780.25 | 6.01 |  | 10699.29
33 | 03136071 | 不锈钢焊丝 | kg | 32.21 | 25.32 |  | 815.65
34 | 03137001 | 焊剂 | kg | 75 | 2.57 |  | 192.76
35 | 03210090 | 钢丝网综合 | m2 | 1963.06 | 5.9 |  | 11582.05
单位工程人材机汇总表
工程名称：遂溪县岭北镇中心幼儿园建筑工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 不含税单价 （元） |  | 合价 （元）
36 | 03210295 | 不锈钢法兰座(装饰用)φ59 | 个 | 146.38 | 8.15 |  | 1193.01
37 | 03213001 | 铁件综合 | kg | 510.83 | 4.84 |  | 2472.4
38 | 03213111 | 镀锌铁码 | 支 | 14972.21 | 0.47 |  | 7036.94
39 | 03230045 | 直螺纹套筒接头φ25以内 | 个 | 1339.26 | 5.3 |  | 7098.08
40 | 04010015 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | t | 54.31 | 460 |  | 24984.85
41 | 04010015@1 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | t | 50.45 | 460 |  | 23208.61
42 | 04010045 | 白色硅酸盐水泥32.5 | t | 0.88 | 660 |  | 580.01
43 | 04010045@1 | 白色硅酸盐水泥32.5 | t | 25.16 | 660 |  | 16606.85
44 | 04030010 | 细砂 | m3 | 0.44 | 160 |  | 70.91
45 | 04030015 | 中砂 | m3 | 56.4 | 185 |  | 10434.56
46 | 04090105 | 羧甲基纤维素 | kg | 7.03 | 6 |  | 42.19
47 | 04090160 | 石膏粉 | kg | 42.4 | 1.37 |  | 58.08
48 | 04130040@1 | MU15水泥灰砂砖240×175×115 | 千块 | 9.23 | 420 |  | 3875.68
49 | 04150001 | A7.5蒸压加气混凝土砌块600×100×200 | 千块 | 0.18 | 3289.2 |  | 584.49
50 | 04150010 | A7.5蒸压加气混凝土砌块600×200×200 | 千块 | 46.35 | 6568.8 |  | 304452.06
51 | 04150020 | A7.5蒸压加气混凝土砌块600×250×250 | 千块 | 0.88 | 10263.75 |  | 8985.91
52 | 05030080 | 松杂板枋材 | m3 | 116.94 | 1515 |  | 177166.07
53 | 05030370 | 松杂直边板 | m3 | 3.28 | 1211.42 |  | 3974.31
54 | 05050120 | 防水胶合板模板用 18mm | m2 | 2365.12 | 42.6 |  | 100754.26
55 | 06010010@1 | LOW-E+12mm空气+6透明玻璃6 | m2 | 892.55 | 170.1 |  | 151822.35
56 | 07010001 | 釉面砖100×200 | m2 | 1522.16 | 25.3 |  | 38510.55
57 | 07010023 | 釉面砖380×265 | m2 | 2262.64 | 48.1 |  | 108833.21
58 | 07050040@1 | 防滑地砖800×800 | m2 | 2088.35 | 89 |  | 185863.26
59 | 07070002 | 瓷质锦砖粒径45×95 | m2 | 1838.14 | 25.6 |  | 47056.33
60 | 07190030@1 | PVC塑胶环保地板2 | m2 | 2274.98 | 112.5 |  | 255934.8
61 | 08030080 | 花岗岩石板 | m2 | 101.13 | 84.3 |  | 8525.65
62 | 09270030 | 耐碱网格布 | m2 | 2087.98 | 2.96 |  | 6180.43
63 | 09390060@1 | 高抗倍特板 | m2 | 302.22 | 290 |  | 87643.8
64 | 12230010 | 不锈钢扶手φ60 | m | 268.87 | 170 |  | 45707.73
65 | 13030180 | 过氯乙烯底漆综合 | kg | 14.3 | 18.9 |  | 270.23
66 | 13030190 | 过氯乙烯磁漆G52-1 | kg | 24.59 | 14.76 |  | 362.99
67 | 13030220 | 过氯乙烯清漆综合 | kg | 10.29 | 21.87 |  | 225.14
68 | 13030450@2 | A级无机涂料底漆 | kg | 1314.36 | 17.3 |  | 22738.41
单位工程人材机汇总表
工程名称：遂溪县岭北镇中心幼儿园建筑工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 不含税单价 （元） |  | 合价 （元）
69 | 13030460@2 | A级无机涂料面漆 | kg | 2951.53 | 23.1 |  | 68180.38
70 | 13030500 | 腻子粉成品(一般型) | kg | 3985.71 | 1.16 |  | 4623.42
71 | 13030500@1 | 腻子粉成品(一般型) | kg | 3810.72 | 1.16 |  | 4420.43
72 | 13030570 | 乳胶漆8205 | kg | 579.49 | 17.3 |  | 10025.22
73 | 13050153 | 聚氨酯防水涂料双组份 I型 | kg | 752.4 | 14.5 |  | 10909.86
74 | 13050170 | 聚合物水泥防水涂料JS-II | kg | 12558.15 | 11.3 |  | 141907.1
75 | 13050310 | 水泥基渗透结晶防水涂料 | kg | 4848.9 | 12.5 |  | 60611.27
76 | 13050440 | 酚醛红丹防锈漆 | kg | 645.74 | 13.5 |  | 8717.52
77 | 13050520 | 橡胶沥青防水涂料溶剂型 | kg | 76.95 | 13.5 |  | 1038.76
78 | 13310060 | 石油沥青10# | kg | 138.3 | 1.7 |  | 235.1
79 | 13310070 | 石油沥青30# | kg | 4.16 | 3.1 |  | 12.89
80 | 13330033 | APF-405PET改性沥青卷材1.2mm厚 | m2 | 4641.72 | 17.47 |  | 81090.83
81 | 13350190 | 密封毛条 | m | 2766.52 | 0.34 |  | 940.62
82 | 13350260 | 腻子膏防水型 | kg | 34.34 | 4.2 |  | 144.21
83 | 13410010 | 嵌缝料 | kg | 625.64 | 0.58 |  | 362.87
84 | 13410050 | 软填料 | kg | 516.88 | 3.9 |  | 2015.84
85 | 14010030 | 松节油 | kg | 195.33 | 8.84 |  | 1726.72
86 | 14010040 | 松香 | kg | 18.64 | 5.15 |  | 96
87 | 14030040 | 汽油综合 | kg | 10.14 | 9.14 |  | 92.72
88 | 14070050 | 机油综合 | kg | 12.58 | 6.96 |  | 87.54
89 | 14090020 | 光蜡 | kg | 47.57 | 8.77 |  | 417.17
90 | 14090070 | 石蜡 | kg | 2.64 | 3 |  | 7.92
91 | 14210050 | 环氧树脂综合 | kg | 38.05 | 24.89 |  | 947
92 | 14230030 | 大白粉 | kg | 29.57 | 0.3 |  | 8.87
93 | 14230060 | 滑石粉 | kg | 373.26 | 0.98 |  | 365.8
94 | 14310050 | 草酸 | kg | 0.99 | 5.59 |  | 5.51
95 | 14310400 | 氢氧化钠(烧碱) | kg | 6.87 | 2.7 |  | 18.54
96 | 14350250 | 隔离剂 | kg | 2173.45 | 7.05 |  | 15322.84
97 | 14350280 | 过氯乙烯漆稀释剂 | kg | 49.19 | 7.66 |  | 376.76
98 | 14350410 | 聚合物乳液 | kg | 5762.1 | 9.87 |  | 56871.92
99 | 14350830 | 改性沥青卷材基层处理剂水性 | kg | 673.27 | 6 |  | 4039.62
100 | 14390060 | 氩气 | m3 | 90.55 | 12.08 |  | 1093.88
101 | 14410130 | 玻璃胶335克/支 | 支 | 534.04 | 13.73 |  | 7332.31
102 | 14410235 | 硅酮耐候密封胶 | kg | 201.85 | 19 |  | 3835.1
103 | 14410315 | 聚氨酯发泡密封胶750ml/支 | 支 | 343.87 | 29 |  | 9972.2
单位工程人材机汇总表
工程名称：遂溪县岭北镇中心幼儿园建筑工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 不含税单价 （元） |  | 合价 （元）
104 | 14410490 | 墙边胶 | L | 225.11 | 46.77 |  | 10528.27
105 | 14410500 | 乳液 | kg | 35.16 | 5.83 |  | 204.98
106 | 14410560 | 塑料粘结剂 | kg | 930.67 | 14.17 |  | 13187.62
107 | 15010310 | 石棉泥 | t | 0.03 | 1070 |  | 26.96
108 | 15010360 | 石棉垫 | kg | 86.54 | 6.42 |  | 555.61
109 | 15130110@1 | 聚苯乙烯泡沫板δ62.5 | m2 | 1962.1 | 30.63 |  | 60099.2
110 | 17050050 | 不锈钢管D32 | m | 1175.16 | 14.5 |  | 17039.83
111 | 17270180 | 高压橡胶管综合 | m | 24.83 | 59.37 |  | 1474.12
112 | 18250615 | 管箍 | 个 | 16.55 | 9.29 |  | 153.78
113 | 34090010 | 白棉纱 | kg | 127.61 | 11.47 |  | 1463.67
114 | 34110010 | 水 | m3 | 1445.31 | 4.02 |  | 5810.14
115 | 34110010@2 | 108胶 | m3 | 0.5 | 4.58 |  | 2.28
116 | 34110010@3 | 水 | m3 | 78.63 | 4.02 |  | 316.1
117 | 35030020 | 脚手架接驳管φ43×350 | 支 | 10.94 | 5.74 |  | 62.77
118 | 35030030 | 脚手架钢管底座 | 个 | 7.65 | 7.05 |  | 53.97
119 | 35030050 | 脚手架钢管φ51×3.5 | m | 384.93 | 13.08 |  | 5034.89
120 | 35030160 | 脚手架活动扣(含螺丝) | 套 | 17.5 | 5.62 |  | 98.33
121 | 35030170 | 脚手架直角扣(含螺丝) | 套 | 55.77 | 5.24 |  | 292.24
122 | 35050025 | 密目式阻燃安全网 | m2 | 1127.97 | 8.5 |  | 9587.78
123 | 35090230 | 钢支撑 | kg | 16407.58 | 3.88 |  | 63661.39
124 | 80070180 | 聚合物抗裂砂浆 | kg | 9815.3 | 3.6 |  | 35335.08
125 | 99450760 | 其他材料费 | 元 | 27405 | 1 |  | 27405
126 | CLFTZ | 材料费调整 | 元 | -0.9 | 1 |  | -0.9
127 | MC1-102 | 铝合金固定窗矩形 | m2 | 187.4 | 224.2 |  | 42015.08
128 | MC1-106 | 全铝合金百页窗 | m2 | 225.53 | 496.4 |  | 111953.09
129 | MC1-108 | 铝合金单扇平开窗38系列 | m2 | 6.4 | 342.2 |  | 2190.08
130 | MC1-109 | 铝合金双扇平开窗38系列 | m2 | 144.44 | 381.4 |  | 55089.42
131 | MC1-60 | 不锈钢门平开 | m2 | 185.37 | 495.58 |  | 91865.66
132 | MC1-66 | 铝合金纱窗 | m2 | 794.09 | 113 |  | 89732.17
133 | MC1-73 | 钢质防火门单扇(甲级) | m2 | 4.5 | 546 |  | 2457
134 | MC1-75 | 钢质防火门双扇(甲级) | m2 | 19.36 | 546 |  | 10570.56
135 | MC1-76 | 钢质防火门双扇(乙级) | m2 | 14 | 456 |  | 6384
136 | MC1-99 | 铝合金双扇推拉窗90系列 | m2 | 456.65 | 257.9 |  | 117770.04
137 | 8021902 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C15 | m3 | 418.95 | 370 |  | 155010.95
单位工程人材机汇总表
工程名称：遂溪县岭北镇中心幼儿园建筑工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 不含税单价 （元） |  | 合价 （元）
138 | 8021904 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C25 | m3 | 88.29 | 390 |  | 34434.89
139 | 8021905 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C30 | m3 | 2415.99 | 400 |  | 966395.36
140 | 8021906 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C35 | m3 | 157.95 | 415 |  | 65551.03
141 | 80090395 | 干混砌筑砂浆M20 | t | 149.68 | 387 |  | 57924.92
142 | 80090425 | 干混抹灰砂浆M5 | t | 60.77 | 362 |  | 21997.15
143 | 80090435 | 干混抹灰砂浆M10 | t | 0.77 | 381 |  | 292.07
144 | 80090445 | 干混抹灰砂浆M15 | t | 359.21 | 391 |  | 140449.94
145 | 80090455 | 干混抹灰砂浆M20 | t | 189.71 | 401 |  | 76073.11
146 | 80090465 | 干混地面砂浆M15 | t | 193.39 | 390 |  | 75423.89
147 | 80090475 | 干混地面砂浆M20 | t | 298.54 | 400 |  | 119415.48
148 | 00010003 | 机上人工 | 工日 | 725.74 | 232.3 |  | 168588.84
149 | 00010003@1 | 机上人工 | 工日 | 103.78 | 232.3 |  | 24108
150 | 99450630 | 折旧费 | 元 | 55548.04 | 1 |  | 55548.04
151 | 99450640 | 检修费 | 元 | 10401.75 | 1 |  | 10401.75
152 | 99450650 | 维护费 | 元 | 29315.05 | 1 |  | 29315.05
153 | 99450660 | 安拆费 | 元 | 11639.9 | 1 |  | 11639.9
154 | 99450680 | 柴油(机械用)0# | kg | 4302 | 7.7 |  | 33125.42
155 | 99450680@1 | 柴油(机械用)0# | kg | 3449.63 | 7.7 |  | 26562.18
156 | 99450700 | 电(机械用) | kW·h | 40006.22 | 0.8 |  | 32004.98
157 | 99450700@1 | 电(机械用) | kW·h | 89.18 | 0.8 |  | 71.34
158 | JXFTZ | 机械费调整 | 元 | 0.73 | 1 |  | 0.73
|  | 合计 |  |  |  |  | 9554556.88