## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程造价汇总表
工程名称：遂溪县洋青镇沙古中心幼儿园园林景观-安装 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 451351.78
1.1 | 电气工程 | 151707.25
1.2 | 给排水工程 | 299644.53
2 | 措施合计 | 40573.36
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 39466.24
2.2 | 其他措施费 | 1107.12
3 | 其他项目 | 56168.52 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 45135.18
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 11033.34
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 548093.66
5 | 增值税销项税额 | 49328.43 |  |  | －
6 | 总造价 | 597422.09
7 | 人工费 | 72657.78
合计=1+2+3+5 |  | 597,422.09 |  |  | 0.00
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：遂溪县洋青镇沙古中心幼儿园园林景观-安装 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
|  | 电气工程 | [6 empty] | 151707.25
1 | 030404017001 | 户外配电箱 | 1.名称:户外配电箱 2.规格:成套配电箱落地安装 3.成套配电箱安装，详按图纸系统图 4.箱体接地、单体调试、接线等 | 台 |  | 1 | 3247.27 |  | 3247.27
2 | 030411001001 | 电缆保护管 DN50 | 1.名称：电缆保护管 2.规格：DN50 3.敷设方式：埋地 | m |  | 20 | 17.57 |  | 351.4
3 | 030411001002 | 电缆保护管 DN32 | 1.名称：电缆保护管 2.规格：DN32 3.敷设方式：埋地 | m |  | 962 | 13.7 |  | 13179.4
4 | 030411001003 | 电缆过路管 DN75 | 1.名称：电缆保护管 2.规格：DN75 3.敷设方式：埋地 | m |  | 22 | 81.05 |  | 1783.1
5 | 030408001001 | 电力电缆YJV-5*10 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJY 3.规格:5x10 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:综合考虑 | m |  | 20 | 50.34 |  | 1006.8
6 | 030408001002 | 电力电缆YJV-5*4 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJY 3.规格:5x4 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:综合考虑 | m |  | 962 | 22.95 |  | 22077.9
7 | 030412007001 | 庭院灯 | 1.名称：庭院灯 | 套 |  | 55 | 1268.82 |  | 69785.1
8 | 040101001001 | 挖一般土方 | 1.人工挖一般土方 一、二类土 | m3 |  | 357.00 | 5.39 |  | 1924.23
9 | 040103002001 | 余方弃置 | 1.人工装自卸汽车 土方 2.自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):20.2 | m3 |  | 357 | 81.98 |  | 29266.86
10 | 040303002001 | 混凝土基础（庭院灯） | 1.现浇基础 混凝土 2.C25混凝土20石(配合比) | m3 |  | 15.84 | 573.56 |  | 9085.19
|  | 给排水工程 | [6 empty] | 299644.53
11 | 031001006001 | 给水管 DN25 | 1.名称：给水管DN25 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m |  | 538 | 11.77 |  | 6332.26
本页小计 | [8 empty] | 158039.51
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：遂溪县洋青镇沙古中心幼儿园园林景观-安装 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
12 | 031001006002 | 给水管 DN32 | 1.名称：给水管DN32 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m |  | 423 | 14.37 |  | 6078.51
13 | 031001006003 | 给水管 DN40 | 1.名称：给水管DN40 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m |  | 149 | 18.43 |  | 2746.07
14 | 031001006004 | 给水管 DN50 | 1.名称：给水管DN50 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m |  | 106 | 22.33 |  | 2366.98
15 | 031001006005 | 给水管 DN65 | 1.名称：给水管DN65 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | m |  | 11 | 30.06 |  | 330.66
16 | 031003001001 | 截止阀 DN65 | 1.类型:截止阀 2.材质:综合考虑 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:螺纹连接 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 |  | 1 | 296.23 |  | 296.23
17 | 031003001002 | 截止阀 DN50 | 1.类型:截止阀 2.材质:综合考虑 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 |  | 1 | 125.12 |  | 125.12
18 | 031003001003 | 截止阀 DN40 | 1.类型:截止阀 2.材质:综合考虑 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:螺纹连接 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 |  | 2 | 105.68 |  | 211.36
本页小计 | [8 empty] | 12154.93
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：遂溪县洋青镇沙古中心幼儿园园林景观-安装 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
19 | 031003001004 | 截止阀 DN32 | 1.类型:截止阀 2.材质:综合考虑 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 |  | 3 | 75.68 |  | 227.04
20 | 031003001005 | 截止阀 DN25 | 1.类型:截止阀 2.材质:综合考虑 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 个 |  | 56 | 58.65 |  | 3284.4
21 | 040501004001 | HDPE双壁波纹污水排水管 DN200 | 1.垫层、基础材质及厚度:砂垫层200厚 2.材质及规格:HDPE双壁波纹污水排水管 DN200 3.连接形式:承插或胶圈密封连接 4.铺设深度:2m 5.含管道闭水试验 6.土方挖综合考虑，回填石屑1000mm厚 | m |  | 320.82 | 300.03 |  | 96255.62
22 | 040501004002 | HDPE双壁波纹污水排水管 DN300 | 1.垫层、基础材质及厚度:砂垫层200厚 2.材质及规格:HDPE双壁波纹污水排水管 DN300 3.连接形式:承插或胶圈密封连接 4.铺设深度:2m 5.含管道闭水试验 6.土方挖综合考虑，回填石屑1000mm厚 | m |  | 100.69 | 342.44 |  | 34480.28
23 | 040501004003 | HDPE双壁波纹污水排水管 DN400 | 1.垫层、基础材质及厚度:砂垫层200厚 2.材质及规格:HDPE双壁波纹污水排水管 DN400 3.连接形式:承插或胶圈密封连接 4.铺设深度:2m 5.含管道闭水试验 6.土方挖综合考虑，回填石屑1000mm厚 | m |  | 99.59 | 399.5 |  | 39786.21
本页小计 | [8 empty] | 174033.55
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：遂溪县洋青镇沙古中心幼儿园园林景观-安装 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
24 | 040501004004 | HDPE双壁波纹污水排水管 DN500 | 1.垫层、基础材质及厚度:砂垫层200厚 2.材质及规格:HDPE双壁波纹污水排水管 DN500 3.连接形式:承插或胶圈密封连接 4.铺设深度:2m 5.含管道闭水试验 6.土方挖综合考虑，回填石屑1000mm厚 | m |  | 108.59 | 482.54 |  | 52399.02
25 | 040501004005 | HDPE双壁波纹污水排水管 DN600 | 1.垫层、基础材质及厚度:砂垫层200厚 2.材质及规格:HDPE双壁波纹污水排水管 DN600 3.连接形式:承插或胶圈密封连接 4.铺设深度:2m 5.含管道闭水试验 6.土方挖综合考虑，回填石屑1000mm厚 | m |  | 96.26 | 568.51 |  | 54724.77
|  | 措施项目 | [6 empty] | 1107.12
26 | 031302007001 | 高层施工增加 |  | 项 |  | 1
27 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 | 1.脚手架搭拆费 | 项 |  | 1 | 1107.12 |  | 1107.12
本页小计 | [8 empty] | 108230.91
合 计 | [8 empty] | 452458.9
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：遂溪县洋青镇沙古中心幼儿园园林景观-安装 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 39466.24 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：遂溪县洋青镇沙古中心幼儿园园林景观-安装 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
算
10 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 39466.24
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：遂溪县洋青镇沙古中心幼儿园园林景观-安装 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 45135.18
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | —
2.2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 预算包干费 | 11033.34 |  |  |  | 按分部分项的人工费与施工机具费之和的 10.00%计算
6 | 工程优质费 |  |  |  |  | 按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
7 | 概算幅度差 |  |  |  |  | 按分部分项工程费的3.00%计算
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用 |  |  |  |  | 按实际发生或经批准的施工方案计算
| 合 计 | 56168.52 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：遂溪县洋青镇沙古中心幼儿园园林景观-安装 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  | 45135.18 |  | 按分部分项工程费的 10.00%计算
合 计 |  |  |  | 45135.18 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：遂溪县洋青镇沙古中心幼儿园园林景观-安装 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 取费基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 548093.66 | 9 |  | 49328.43
合 计 | [6 empty] | 49328.43
表—13

## 单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：遂溪县洋青镇沙古中心幼儿园园林景观-安装 | [5 empty] | 第 1 页 共 4 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 不含税单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 00010010 | 人工费 | 元 | 70842.11 | 1.01 |  | 71550.54
2 | RGFTZ | 人工费调整 | 元 | 1106.99 | 1 |  | 1106.99
3 | 01030035 | 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 | kg | 4.02 | 5.5 |  | 22.09
4 | 01030055 | 镀锌低碳钢丝φ2.5~4.0 | kg | 4.94 | 5.5 |  | 27.15
5 | 01130060 | 镀锌扁钢综合 | kg | 1.5 | 4.48 |  | 6.72
6 | 01290043 | 钢板8~15 | kg | 4.47 | 4.35 |  | 19.44
7 | 01530060 | 封铅含铅65% 含锡35% | kg | 4.75 | 26.42 |  | 125.54
8 | 02010013@1 | 橡胶板1~3 | kg | 1.08 | 25.7 |  | 27.71
9 | 02010015 | 橡胶板4~15 | kg | 0.28 | 11.09 |  | 3.15
10 | 02130070 | 聚四氟乙烯生料带26mm×20m×0.1mm | m | 109.84 | 0.13 |  | 14.28
11 | 02270001 | 棉纱 | kg | 1.01 | 11.47 |  | 11.61
12 | 02270020 | 白布 | kg | 2.43 | 2.75 |  | 6.68
13 | 02270070 | 土工布 | m2 | 2.03 | 6.69 |  | 13.55
14 | 03010430 | 六角螺栓综合 | kg | 0.56 | 5.58 |  | 3.13
15 | 03010680@1 | 地脚螺栓M14*300mm | 十套 | 220 | 12 |  | 2640
16 | 03011365 | 地脚螺栓M20×300 | 十套 | 22.44 | 12 |  | 269.28
17 | 03011605 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10×100以内 | 十套 | 0.61 | 5.04 |  | 3.07
18 | 03014191 | 镀锌锁紧螺母DN80×3 | 十套 | 0.18 | 53.55 |  | 9.71
19 | 03016141 | 弹簧垫圈M16~30 | 十个 | 33.55 | 1.75 |  | 58.71
20 | 03134011 | 水砂纸 | 张 | 106.36 | 0.77 |  | 81.89
21 | 03134021 | 铁砂布0~2# | 张 | 15.61 | 0.94 |  | 14.67
22 | 03135001 | 低碳钢焊条综合 | kg | 0.15 | 6.01 |  | 0.9
23 | 03135021 | 低碳钢焊条结422 φ3.2 | kg | 0.25 | 5.96 |  | 1.47
24 | 03136021 | 焊锡丝综合 | kg | 0.15 | 7.69 |  | 1.15
25 | 03139281@1 | 钢锯条 | 条 | 31.05 | 0.43 |  | 13.35
26 | 03139521 | 合金钢钻头φ10 | 个 | 1.4 | 4.57 |  | 6.39
27 | 04030015 | 中砂 | m3 | 165.17 | 185 |  | 30556.12
28 | 04070045@1 | 石屑 | m3 | 709.49 | 110 |  | 78044.11
29 | 04130001 | 标准砖240×115×53 | 千块 | 0.72 | 400 |  | 287.36
30 | 13010040 | 醇酸磁漆 | kg | 0.19 | 13.85 |  | 2.66
31 | 13010120 | 酚醛磁漆 | kg | 22.02 | 13.85 |  | 304.98
32 | 13010130 | 酚醛调和漆 | kg | 0.05 | 13.5 |  | 0.68
33 | 13030240 | 厚漆 | kg | 0.42 | 10.26 |  | 4.3
34 | 13050080 | 防锈漆C53-1 | kg | 11 | 13.5 |  | 148.5
单位工程人材机汇总表
工程名称：遂溪县洋青镇沙古中心幼儿园园林景观-安装 | [5 empty] | 第 2 页 共 4 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 不含税单价 （元） |  | 合价 （元）
35 | 13050210 | 沥青绝缘漆 | kg | 0.47 | 6.2 |  | 2.89
36 | 14030040@1 | 汽油综合 | kg | 3.49 | 9.14 |  | 31.93
37 | 14050050 | 溶剂油 | kg | 0.17 | 3.94 |  | 0.67
38 | 14070050 | 机油综合 | kg | 0.78 | 6.96 |  | 5.4
39 | 14090010 | 电力复合脂 | kg | 0.05 | 14.45 |  | 0.72
40 | 14090040 | 润滑脂 | kg | 12.59 | 34.61 |  | 435.59
41 | 14330030 | 丙酮 | kg | 3.46 | 9.74 |  | 33.72
42 | 14330320 | 硬脂酸 | kg | 0.23 | 6.33 |  | 1.47
43 | 14390070 | 氧气 | m3 | 0.57 | 5.16 |  | 2.97
44 | 14390100 | 乙炔气 | kg | 0.19 | 13.3 |  | 2.55
45 | 14410410@1 | 氯丁橡胶粘接剂 | kg | 8.59 | 14.02 |  | 120.38
46 | 17010054 | 焊接钢管DN20 | kg | 1.92 | 4.51 |  | 8.67
47 | 17010058@1 | 焊接钢管DN40 | m | 0.22 | 17.45 |  | 3.8
48 | 17250170 | 塑料软管D5 | m | 0.3 | 0.4 |  | 0.12
49 | 17270120 | 橡胶管综合 | m | 10.89 | 17.09 |  | 186.1
50 | 17270175 | 橡胶软管DN20 | m | 0.87 | 5 |  | 4.35
51 | 18010765 | 黑玛钢活接头DN25 | 个 | 56.56 | 8.75 |  | 494.9
52 | 18010770 | 黑玛钢活接头DN32 | 个 | 3.03 | 12.25 |  | 37.12
53 | 18010775 | 黑玛钢活接头DN40 | 个 | 2.02 | 15.19 |  | 30.68
54 | 18010780 | 黑玛钢活接头DN50 | 个 | 1.01 | 20.77 |  | 20.98
55 | 18010785 | 黑玛钢活接头DN65 | 个 | 1.01 | 38.28 |  | 38.66
56 | 18031160 | 镀锌钢管接头80×4 | 个 | 3.4 | 6.8 |  | 23.11
57 | 19000210 | 螺纹阀门DN20 | 个 | 0.56 | 26 |  | 14.55
58 | 24110140 | 弹簧压力表Y-100 0~1.6MPa | 块 | 0.26 | 20 |  | 5.14
59 | 24590010 | 压力表弯管DN15 | 个 | 0.26 | 5.56 |  | 1.43
60 | 27170001 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷 | 0.1 | 2.4 |  | 0.24
61 | 28030290 | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-4mm2 | m | 11.31 | 1.88 |  | 21.26
62 | 29060130 | 镀锌钢管塑料护口DN70 | 个 | 1.81 | 0.32 |  | 0.58
63 | 29090175 | 塑料接线柱双线 | 个 | 56.65 | 0.85 |  | 48.15
64 | 29170270 | 镀锌地线夹80 | 套 | 13.6 | 2.22 |  | 30.18
65 | 34110010@1 | 水 | m3 | 238.1 | 4.02 |  | 957.16
66 | 37091110 | 钢垫板1~2 | kg | 0.3 | 4.37 |  | 1.31
67 | 37091120 | 钢垫板2.5~5 | kg | 27.5 | 4.23 |  | 116.33
68 | 99450760 | 其他材料费 | 元 | 1290.52 | 1 |  | 1290.52
单位工程人材机汇总表
工程名称：遂溪县洋青镇沙古中心幼儿园园林景观-安装 | [5 empty] | 第 3 页 共 4 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 不含税单价 （元） |  | 合价 （元）
69 | 8021904 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C25 | m3 | 16 | 390 |  | 6239.38
70 | 80090395@1 | 干混砌筑砂浆M7.5 | t | 0.53 | 362 |  | 191.06
71 | 80090455 | 干混抹灰砂浆M20 | t | 0.11 | 401 |  | 43.63
72 | 02050001@1 | 橡胶圈 DN300 | 个 | 20.74 | 38 |  | 788.2
73 | 02050001@2 | 橡胶圈 DN500 | 个 | 22.37 | 123.51 |  | 2762.86
74 | 02050001@3 | 橡胶圈 DN400 | 个 | 20.52 | 76.01 |  | 1559.38
75 | 02050001@4 | 橡胶圈 DN600 | 个 | 19.83 | 152.01 |  | 3014.3
76 | 02050001@5 | 橡胶圈 DN200 | 个 | 66.09 | 17.1 |  | 1130.12
77 | 17030001@1 | 镀锌钢管 DN753.75mm | m | 22.66 | 38.24 |  | 866.52
78 | 17250050@1 | PVC-U给水管材DN50,1.6mpa | m | 108.12 | 9.94 |  | 1074.71
79 | 17250050@2 | PVC-U给水管材DN65,1.6mpa | m | 11.16 | 16.49 |  | 184.11
80 | 17250050@3 | PVC-U给水管材DN25,2.5mpa | m | 548.76 | 2.82 |  | 1547.5
81 | 17250050@4 | PVC-U给水管材DN32,2.5mpa | m | 431.46 | 4.35 |  | 1876.85
82 | 17250050@5 | PVC-U给水管材DN40,2.5mpa | m | 151.98 | 6.58 |  | 1000.03
83 | 17250350@2 | HDPE双壁波纹排水管 DN300SN8 | m | 101.7 | 78.66 |  | 7999.48
84 | 17250350@3 | HDPE双壁波纹排水管 DN500SN8 | m | 109.68 | 182.77 |  | 20045.46
85 | 17250350@4 | HDPE双壁波纹排水管 DN400SN8 | m | 100.59 | 122.62 |  | 12333.84
86 | 17250350@5 | HDPE双壁波纹排水管 DN600SN8 | m | 97.22 | 256.07 |  | 24895.79
87 | 17250350@6 | HDPE双壁波纹排水管 DN200SN8 | m | 324.03 | 40.93 |  | 13262.47
88 | 18090480@1 | 室外塑料给水管接头零件(粘接)DN32 | 个 | 125.21 | 1.31 |  | 164.02
89 | 18090480@2 | 室外塑料给水管接头零件(粘接)DN40 | 个 | 42.61 | 1.97 |  | 83.95
90 | 18090480@3 | 室外塑料给水管接头零件(粘接)DN50 | 个 | 29.79 | 2.98 |  | 88.76
91 | 18090480@4 | 室外塑料给水管接头零件(粘接)DN65 | 个 | 3.09 | 4.95 |  | 15.3
92 | 18090480@5 | 室外塑料给水管接头零件(粘接)DN25 | 个 | 152.25 | 0.85 |  | 129.42
93 | 19000001@1 | 截止阀 DN65 | 个 | 1.01 | 199 |  | 200.99
94 | 19000001@2 | 截止阀 DN50 | 个 | 1.01 | 67 |  | 67.67
95 | 19000001@3 | 截止阀 DN40 | 个 | 2.02 | 55 |  | 111.1
96 | 19000001@4 | 截止阀 DN32 | 个 | 3.03 | 43 |  | 130.29
97 | 19000001@5 | 截止阀 DN25 | 个 | 56.56 | 33 |  | 1866.48
单位工程人材机汇总表
工程名称：遂溪县洋青镇沙古中心幼儿园园林景观-安装 | [5 empty] | 第 4 页 共 4 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 不含税单价 （元） |  | 合价 （元）
98 | 25000001@1 | 庭院灯40W | 套 | 55.55 | 160 |  | 8888
99 | 28110210@1 | 铜芯电缆YJV-5x10 | m | 20.2 | 43.14 |  | 871.43
100 | 28110210@2 | 铜芯电缆YJV-5*4 | m | 971.62 | 18.7 |  | 18169.29
101 | 29060137@1 | PVC-U难燃电线管 DN50 | m | 21.2 | 6.8 |  | 144.16
102 | 29060137@2 | PVC-U难燃电线管 DN32 | m | 1019.72 | 4 |  | 4078.88
103 | 29190100@1 | 金属灯杆 | 根 | 55 | 792 |  | 43560
104 | 55090080@1 | 户外配电箱 | 台 | 1 | 2500 |  | 2500
105 | 00010003 | 机上人工 | 工日 | 57.49 | 232.3 |  | 13353.93
106 | 99450630@1 | 折旧费 | 元 | 7232.5 | 1 |  | 7232.5
107 | 99450640@1 | 检修费 | 元 | 1500.36 | 1 |  | 1500.36
108 | 99450650@1 | 维护费 | 元 | 4522.35 | 1 |  | 4522.35
109 | 99450660 | 安拆费 | 元 | 297.27 | 1 |  | 297.27
110 | 99450670@1 | 汽油(机械用)国Ⅲ93# | kg | 1.53 | 9.14 |  | 13.97
111 | 99450680@1 | 柴油(机械用)0# | kg | 195.2 | 7.7 |  | 1503.02
112 | 99450680@2 | 柴油(机械用)0# | kg | 1273.66 | 7.7 |  | 9807.17
113 | 99450700@1 | 电(机械用) | kw·h | 631.13 | 0.8 |  | 504.9
114 | 99450700@2 | 电(机械用) | kw·h | 59.02 | 0.8 |  | 47.22
115 | JXFTZ | 机械费调整 | 元 | -0.01 | 1 |  | -0.01
|  | 合计 |  |  |  |  | 410029.62