## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程造价汇总表
工程名称：遂溪县洋青镇沙古中心幼儿园门卫室安装工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 16341.21
1.1 | 电气工程 | 8708.12
1.2 | 防雷工程 | 7633.09
1.3 | 智能化工程
2 | 措施合计 | 2850.49
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 2587.03
2.2 | 其他措施费 | 263.46
3 | 其他项目 | 2357.36 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 1634.12
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 723.24
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 21549.06
5 | 增值税销项税额 | 1939.42 |  |  | －
6 | 总造价 | 23488.48
7 | 人工费 | 6850.01
合计=1+2+3+5 |  | 23,488.48 |  |  | 0.00
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：遂溪县洋青镇沙古中心幼儿园门卫室安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
|  | 电气工程 | [6 empty] | 8708.12
1 | 030404017001 | AL室内配电箱 | 1.名称:AL室内配电箱 2.规格:成套配电箱安装 (半周长m以内) 1.5 3.成套配电箱安装，详按图纸系统图 4.箱体接地、单体调试、接线等 | 台 |  | 1 | 1362.03 |  | 1362.03
2 | 030411001002 | 配管PC50 | 1.名称:配管 2.材质:电线管 3.规格:PC50 4.配置形式:埋地 | m |  | 23.14 | 18.45 |  | 426.93
3 | 030411001001 | 配管PC25 | 1.名称:配管 2.材质:电线管 3.规格:PC25 4.配置形式:暗敷 | m |  | 15.9 | 12.55 |  | 199.55
4 | 030411001003 | 配管PC20 | 1.名称:配管 2.材质:电线管 3.规格:PC20 4.配置形式:暗敷 | m |  | 148.17 | 8.8 |  | 1303.9
5 | 030408001001 | 电力电缆ZC-YJV-5*10 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZC-YJV 3.规格:5x10 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:综合考虑 | m |  | 29.82 | 50.71 |  | 1512.17
6 | 030408001002 | 电力电缆ZC-YJV-3*4 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZC-YJV 3.规格:3x4 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:综合考虑 | m |  | 18.83 | 22.01 |  | 414.45
7 | 030411004001 | 配线WDZ-BYJ-2.5mm2 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线及线槽 3.型号:配线WDZ-BYJ-2.5mm2 | m |  | 464.31 | 3.39 |  | 1574.01
8 | 030412001001 | LED吸顶灯 22W | 1.名称:LED吸顶灯 2.规格:22W 3.安装方式:吸顶 4.接地 | 套 |  | 5 | 72.62 |  | 363.1
9 | 030412002001 | LED防水吸顶灯 10W | 1.名称:LED防水吸顶灯 2.规格:10W 3.安装方式:吸顶 4.接地 | 套 |  | 1 | 103.51 |  | 103.51
10 | 030404033001 | 排气扇 | 1.名称:排气扇 | 台 |  | 1 | 163.48 |  | 163.48
本页小计 | [8 empty] | 7423.13
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：遂溪县洋青镇沙古中心幼儿园门卫室安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
11 | 030404034001 | 单联单控开关 | 1.名称:单联单控开关 2.规格:10A 250V 3.安装方式:暗装 4.接地 | 个 |  | 1 | 24.21 |  | 24.21
12 | 030404034002 | 双联单控开关 | 1.名称:双联单控开关 2.规格:10A 250V 3.安装方式:暗装 4.接地 | 个 |  | 3 | 31.29 |  | 93.87
13 | 030404035001 | 二、三极插座 | 1.名称:二、三极插座 2.规格:250V,10A 3.安装方式:壁装 4.接地 | 个 |  | 4 | 29.07 |  | 116.28
14 | 030404035002 | 三极插座 | 1.名称:三极插座 2.规格:250V,10A 3.安装方式:壁装 4.接地 | 个 |  | 1 | 30.81 |  | 30.81
15 | 030404035003 | 空调插座 | 1.名称:空调插座 2.规格:250V,10A 3.安装方式:壁装 4.接地 | 个 |  | 1 | 30.81 |  | 30.81
16 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.型号:86型 3.安装 | 个 |  | 8 | 9.27 |  | 74.16
17 | 030414015001 | 送配电装置系统 | 1.名称：送配电装置系统调试 (综合) 1kV以下交流供电 | 次 |  | 1 | 914.85 |  | 914.85
|  | 防雷工程 | [6 empty] | 7633.09
18 | 030409005003 | 明装接闪带 | 1、名称:明装接闪带 2、材质:镀锌圆钢 3、规格:φ12 4、安装形式:明敷 | m |  | 30.22 | 48.45 |  | 1464.16
19 | 030409005004 | 暗装接闪带 | 1、名称:暗装接闪带 2、材质:镀锌圆钢 3、规格:φ12 4、安装形式:暗敷 | m |  | 69.82 | 48.45 |  | 3382.78
20 | 030409003001 | 避雷引下线 | 1.名称:避雷引下线 2.规格: 建筑内φ16以上主筋 3.要求:避雷引下线敷设利用建筑物主筋引下 | m |  | 10.6 | 19.01 |  | 201.51
21 | 030409002001 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.规格:接地母线敷设 户内接地母线敷设 | m |  | 70.39 | 8.16 |  | 574.38
本页小计 | [8 empty] | 6907.82
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：遂溪县洋青镇沙古中心幼儿园门卫室安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
22 | 030409008001 | 测试端子 | 1.名称:测试端子 | 块 |  | 1 | 116.26 |  | 116.26
23 | 030409008004 | 局部等电位端子箱 | 1.名称:局部等电位连接端子箱 2.成套箱安装 3.箱体接地 | 台 |  | 1 | 137.45 |  | 137.45
24 | 030414011001 | 接地装置 | 1.名称:接地装置调试 2.类别:接地网 | 系统 |  | 1 | 1756.55 |  | 1756.55
智能化工程
|  | 措施项目 | [6 empty] | 263.46
25 | 031302007001 | 高层施工增加 |  | 项 |  | 1
26 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 | 1.脚手架搭拆费 | 项 |  | 1 | 263.46 |  | 263.46
本页小计 | [8 empty] | 2273.72
合 计 | [8 empty] | 16604.67
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：遂溪县洋青镇沙古中心幼儿园门卫室安装工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 2587.03 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：遂溪县洋青镇沙古中心幼儿园门卫室安装工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
算
10 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 2587.03
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：遂溪县洋青镇沙古中心幼儿园门卫室安装工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 1634.12
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | —
2.2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 预算包干费 | 723.24 |  |  |  | 按分部分项的人工费与施工机具费之和的 10.00%计算
6 | 工程优质费 |  |  |  |  | 按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
7 | 概算幅度差 |  |  |  |  | 按分部分项工程费的3.00%计算
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用 |  |  |  |  | 按实际发生或经批准的施工方案计算
| 合 计 | 2357.36 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：遂溪县洋青镇沙古中心幼儿园门卫室安装工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  | 1634.12 |  | 按分部分项工程费的 10.00%计算
合 计 |  |  |  | 1634.12 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：遂溪县洋青镇沙古中心幼儿园门卫室安装工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 取费基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 21549.06 | 9 |  | 1939.42
合 计 | [6 empty] | 1939.42
表—13

## 单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：遂溪县洋青镇沙古中心幼儿园门卫室安装工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 3 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 不含税单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 28030170@5 | 配线WDZ-BYJ-2.5mm2 | m | 510.74 | 1.86 |  | 949.98
2 | 00010010 | 人工费 | 元 | 6521.32 | 1.01 |  | 6586.53
3 | RGFTZ | 人工费调整 | 元 | 263.46 | 1 |  | 263.46
4 | 01010105 | 镀锌热轧圆盘条φ10以内 | kg | 9.73 | 4.25 |  | 41.34
5 | 01030035 | 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 | kg | 1.33 | 5.5 |  | 7.31
6 | 01290003 | 钢板综合 | kg | 0.49 | 4.26 |  | 2.09
7 | 01530060 | 封铅含铅65% 含锡35% | kg | 0.31 | 26.42 |  | 8.09
8 | 02270001 | 棉纱 | kg | 0.93 | 11.47 |  | 10.65
9 | 02270020 | 白布 | kg | 0.25 | 2.75 |  | 0.69
10 | 03010225 | 木螺钉M2~4×6~65 | 十套 | 2.54 | 0.18 |  | 0.46
11 | 03011415 | 镀锌精制螺栓1平1弹垫 M6×100以内 | 十套 | 1.02 | 1.04 |  | 1.06
12 | 03011430 | 半圆头镀锌螺栓M2~5×15~50 | 十套 | 2.08 | 0.43 |  | 0.89
13 | 03011605 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10×100以内 | 十套 | 0.21 | 5.04 |  | 1.06
14 | 03013051 | 膨胀螺栓M10 | 十套 | 0.41 | 5.82 |  | 2.37
15 | 03013431 | 塑料胀管D6~8 | 十套 | 3.08 | 0.6 |  | 1.85
16 | 03014291 | 镀锌锁紧螺母DN20×3 | 十套 | 1.78 | 3.81 |  | 6.78
17 | 03134021 | 铁砂布0~2# | 张 | 1.5 | 0.94 |  | 1.41
18 | 03135001 | 低碳钢焊条综合 | kg | 13.05 | 6.01 |  | 78.45
19 | 03136021 | 焊锡丝综合 | kg | 0.08 | 7.69 |  | 0.62
20 | 03137041 | 焊锡膏 | kg | 0.05 | 47.01 |  | 2.18
21 | 03138001 | 锡基钎料 | kg | 0.74 | 52.47 |  | 38.98
22 | 03139021 | 冲击钻头φ12 | 个 | 0.02 | 8.55 |  | 0.21
23 | 03139071 | 冲击钻头φ6~8 | 个 | 0.2 | 2.76 |  | 0.55
24 | 03139281 | 钢锯条 | 条 | 22.24 | 0.43 |  | 9.56
25 | 03139521 | 合金钢钻头φ10 | 个 | 0.09 | 4.57 |  | 0.41
26 | 13010120 | 酚醛磁漆 | kg | 0.01 | 13.85 |  | 0.14
27 | 13010130 | 酚醛调和漆 | kg | 0.05 | 13.5 |  | 0.69
28 | 13030240 | 厚漆 | kg | 0.27 | 10.26 |  | 2.77
29 | 13050080 | 防锈漆C53-1 | kg | 0.46 | 13.5 |  | 6.2
30 | 13050210 | 沥青绝缘漆 | kg | 0.03 | 6.2 |  | 0.19
31 | 14010010 | 清油 | kg | 0.12 | 13.07 |  | 1.57
32 | 14030040@1 | 汽油综合 | kg | 2.55 | 9.14 |  | 23.28
33 | 14090010 | 电力复合脂 | kg | 0.41 | 14.45 |  | 5.92
34 | 14330320 | 硬脂酸 | kg | 0.02 | 6.33 |  | 0.09
单位工程人材机汇总表
工程名称：遂溪县洋青镇沙古中心幼儿园门卫室安装工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 3 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 不含税单价 （元） |  | 合价 （元）
35 | 14410600 | 胶粘剂 | kg | 0.17 | 1.88 |  | 0.31
36 | 17250170 | 塑料软管D5 | m | 0.18 | 0.4 |  | 0.07
37 | 18250510 | 扁钢卡子25×4 | kg | 5 | 5.37 |  | 26.86
38 | 27170001 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷 | 2.4 | 2.4 |  | 5.75
39 | 28010090 | 裸铜线10mm2 | kg | 0.23 | 53.88 |  | 12.39
40 | 28030480 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-2.5mm2 | m | 11.4 | 1.43 |  | 16.31
41 | 29060115 | 镀锌钢管塑料护口DN15~20 | 个 | 17.8 | 0.06 |  | 1.07
42 | 29060280 | 难燃塑料管接头20 | 个 | 38.15 | 0.48 |  | 18.31
43 | 29060285 | 难燃塑料管接头25 | 个 | 4.09 | 0.53 |  | 2.17
44 | 29060300 | 难燃塑料管接头50 | 个 | 4.77 | 2.03 |  | 9.68
45 | 29090210 | 铜接线端子DT-2.5mm2 | 个 | 6.09 | 1.06 |  | 6.46
46 | 29090220 | 铜接线端子DT-10mm2 | 个 | 2.03 | 2.25 |  | 4.57
47 | 33010020 | 镀锌扁钢支架40×3 | kg | 28.01 | 5.36 |  | 150.14
48 | 37091110 | 钢垫板1~2 | kg | 0.15 | 4.37 |  | 0.66
49 | 99450760 | 其他材料费 | 元 | 19.62 | 1 |  | 19.62
50 | 25000001@5 | LED吸顶灯 22W | 套 | 5.05 | 42.5 |  | 214.63
51 | 25000001@6 | LED防水吸顶灯 10W | 套 | 1.01 | 63.12 |  | 63.75
52 | 26050001@3 | 一位单控大跷板开关10A250V | 个 | 1.02 | 11.7 |  | 11.93
53 | 26050001@4 | 二位单控大跷板开关10A250V | 个 | 3.06 | 17.9 |  | 54.77
54 | 26410060@4 | 二、三极插座单相10A250V | 个 | 4.08 | 10.4 |  | 42.43
55 | 26410060@5 | 空调插座单相10A250V | 个 | 1.02 | 12.1 |  | 12.34
56 | 26410060@6 | 三极插座单相10A250V | 个 | 1.02 | 12.1 |  | 12.34
57 | 27050080@3 | Φ12镀锌圆钢 | m | 105.04 | 3.82 |  | 401.26
58 | 28110210@5 | 铜芯电缆ZC-YJV-5*10 | m | 30.12 | 43.5 |  | 1310.14
59 | 28110210@6 | 铜芯电缆YJV-5*4 | m | 19.02 | 18.7 |  | 355.64
60 | 29060140@5 | PVC-U难燃电线管 DN50 | m | 25.45 | 6.8 |  | 173.09
61 | 29060140@6 | PVC-U难燃电线管 DN25 | m | 17.49 | 2.6 |  | 45.47
62 | 29060140@7 | PVC-U难燃电线管 DN20 | m | 162.99 | 1.8 |  | 293.38
63 | 29110390@1 | 塑料暗装接线盒86型 | 个 | 8.16 | 2 |  | 16.32
64 | 50350010@3 | 排气扇8寸 | 台 | 1 | 74 |  | 74
65 | 55090080@12 | AL室内配电箱 | 台 | 1 | 1000 |  | 1000
66 | 55490180@3 | LEB接地端子箱 | 台 | 1 | 20.22 |  | 20.22
67 | 00010003 | 机上人工 | 工日 | 0 | 232.3 |  | 0.42
68 | 00010003@1 | 机上人工 | 工日 | 0.01 | 232.3 |  | 1.32
单位工程人材机汇总表
工程名称：遂溪县洋青镇沙古中心幼儿园门卫室安装工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 3 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 不含税单价 （元） |  | 合价 （元）
69 | 99450630 | 折旧费 | 元 | 225.79 | 1 |  | 225.79
70 | 99450640 | 检修费 | 元 | 2.96 | 1 |  | 2.96
71 | 99450650 | 维护费 | 元 | 65.72 | 1 |  | 65.72
72 | 99450660 | 安拆费 | 元 | 57.48 | 1 |  | 57.48
73 | 99450680 | 柴油(机械用)0# | kg | 0.15 | 7.7 |  | 1.17
74 | 99450700 | 电(机械用) | kw·h | 273.58 | 0.8 |  | 218.87
75 | 99450700@1 | 电(机械用) | kw·h | 0.67 | 0.8 |  | 0.54
76 | 99451300 | 校验费 | 元 | 71.55 | 1 |  | 71.55
|  | 合计 |  |  |  |  | 13079.73