## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 149593.35
1.1 | 篮球场安装工程 | 57870.38
1.2 | 艺术楼安装工程 | 16331.96
1.3 | 教师公寓安装工程 | 5332.10
1.4 | 运动场喷灌工程 | 70058.91
2 | 措施合计 | 13980.85
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 12949.04
2.2 | 其他措施费 | 1031.81
3 | 其他项目 | 18579.42 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 14959.34
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 3620.08
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 182153.62
5 | 增值税销项税额 | 16393.83 |  |  | －
6 | 总造价 | 198547.45
7 | 人工费 | 29361.66
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 198,547.45 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 篮球场安装工程 | [6 empty] | 57870.38
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.规格型号:DXL 3.包含基础、接地、单机调试、接线等相关费用 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 1 | 2969.1 |  | 2969.1
2 | 030412008001 | 专业篮球场泛光灯 | 1.名称:专业篮球场泛光灯 2.规格型号:220V/1*430W 8m 3.包含基础、接地、调试、接线等相关费用 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 套 | 12 | 4014.55 |  | 48174.6
3 | 030408003001 | 配管 | 1.名称:埋地保护管 2.规格型号:PC25 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 74.91 | 12.34 |  | 924.39
4 | 030408003002 | 配管 | 1.名称:埋地保护管 2.规格型号:PC32 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 44.98 | 14.35 |  | 645.46
5 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格型号:ZR-YJV22-3X4 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 170.04 | 17.61 |  | 2994.4
6 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:综合 2.挖土深度:综合 |  | m3 | 38.59 | 9.33 |  | 360.04
7 | 040103001002 | 回填方 | 1.名称:土方回填 |  | m3 | 38.59 | 21.1 |  | 814.25
8 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统 2.规格型号:1KV以下 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 系统 | 1 | 988.14 |  | 988.14
|  | 艺术楼安装工程 | [6 empty] | 16331.96
|  | 艺术楼电气 | [6 empty] | 14180.36
本页小计 | [8 empty] | 57870.38
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
9 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.规格型号:AL1 3.包含接地、单机调试、接线等相关费用 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 1 | 960.92 |  | 960.92
10 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.规格型号:AL2 3.包含接地、单机调试、接线等相关费用 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 1 | 960.92 |  | 960.92
11 | 030412005001 | LED平板灯 | 1.名称:LED平板灯 2.规格型号:30W 400X1200 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 套 | 14 | 242.24 |  | 3391.36
12 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:安全型带开关二、三极插座 2.规格型号:250V 10A 3.含底盒安装 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 11 | 37.53 |  | 412.83
13 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:安全型带开关三极空调插座 2.规格型号:220V 15A 3.含底盒安装 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 2 | 43.91 |  | 87.82
14 | 030404035003 | 单联单控开关 | 1.名称:暗装三极开关 2.规格型号:250V 3.含底盒安装 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 2 | 36.13 |  | 72.26
15 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格型号:SC20 3.敷设方式：综合考虑 4.综合考虑凿槽、补槽等费用 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 53.18 | 23.05 |  | 1225.8
本页小计 | [8 empty] | 7111.91
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
16 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格型号:SC25 3.敷设方式：综合考虑 4.综合考虑凿槽、补槽等费用 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 100.99 | 25.05 |  | 2529.8
17 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格型号:SC32 3.敷设方式：综合考虑 4.综合考虑凿槽、补槽等费用 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 31.32 | 29.37 |  | 919.87
18 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格型号:WDZN-BYJ-2.5 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 161.73 | 3.97 |  | 642.07
19 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格型号:WDZN-BYJ-4 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 302.97 | 5.29 |  | 1602.71
20 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格型号:WDZN-BYJ-10 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 120 | 11.45 |  | 1374
|  | 艺术楼弱电 | [6 empty] | 2151.6
21 | 030411005001 | 弱电信息箱 | 1.名称:弱电信息箱 2.规格型号:含箱内配线架、电源等 3.包含接地、单机调试、接线等相关费用 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 1 | 575.72 |  | 575.72
22 | 030502004001 | 电视、电话插座 | 1.名称:电话插座 2.规格型号:含模块、水晶头 3.含底盒安装 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 1 | 40.18 |  | 40.18
本页小计 | [8 empty] | 7684.35
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
23 | 030502012001 | 网络插座 | 1.名称:网络插座 2.规格型号:含模块、水晶头 3.含底盒安装 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 8 | 48.97 |  | 391.76
24 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格型号:PC20 3.敷设方式：综合考虑 4.综合考虑凿槽、补槽等费用 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 31.08 | 18.11 |  | 562.86
25 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格型号:PC32 3.敷设方式：综合考虑 4.综合考虑凿槽、补槽等费用 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 6.86 | 21.97 |  | 150.71
26 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格型号:UTP六类线 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 87.12 | 4.94 |  | 430.37
|  | 教师公寓安装工程 | [6 empty] | 5332.1
27 | 031001006001 | 排水管 | 1.名称:冷凝水排水管 2.规格型号:De32 3.连接方式：粘接 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 142.5 | 19.4 |  | 2764.5
28 | 031002003001 | 开孔增设套管 | 1.名称:开孔增设套管 2.规格型号;Φ50 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 35 | 73.36 |  | 2567.6
|  | 运动场喷灌工程 | [6 empty] | 70058.91
29 | 010401011001 | 水表井 | 1.名称:水表井 2.规格型号: 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 座 | 1 | 2116.24 |  | 2116.24
本页小计 | [8 empty] | 8984.04
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
30 | 031003003001 | 检修阀 | 1.名称:检修阀 2.规格型号:DN80 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 套 | 1 | 651.3 |  | 651.3
31 | 031003003002 | 逆止阀 | 1.名称:逆止阀 2.规格型号:DN80 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 套 | 1 | 851.3 |  | 851.3
32 | 031003003003 | 铜闸阀 | 1.名称:铜闸阀 2.规格型号:DN50 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 套 | 6 | 233.11 |  | 1398.66
33 | 031003003004 | 过滤器 | 1.名称:AZUD塑钢T型碟片过滤器3"120mesh含油令、油表 2.规格型号:M7021-30-3DH 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 套 | 1 | 1070 |  | 1070
34 | 031003003005 | 排气阀 | 1.名称:组合式排气阀2"含PVB10RND阀门箱 2.规格型号:M5053-6663B 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 套 | 2 | 250.91 |  | 501.82
35 | 030503008001 | 电动、电磁阀门 | 1.名称:电磁阀组 2.规格型号:电磁阀:I200PGA,螺纹接口2"FBSP,输入电压24VAC/50Hz,长x宽x高 = 197mm x 127mm x 254mm 压力调节器:PRS-DIAL,压力调节范围0.1- 0.69Mpa,可控I200PGA流量范围:9.08 - 34.05m³/h 阀门箱:PVBJMB,环保LEED材料,上盖(长x宽)=565mm x 416mm,下盖(长x宽x高)=641mm x 492mm x 305mm 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 组 | 6 | 1147.56 |  | 6885.36
本页小计 | [8 empty] | 11358.44
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
36 | 030901003001 | 灌溉喷头 | 1.名称:灌溉喷头 2.规格型号: 喷头:I8005,喷头体整体高度257mm,弹升高度127mm,底部螺纹接口1"FBSP, 喷嘴:#20,工作压力0.50Mpa,流量5.11m³/h,设计射程21.6m,灌溉强度22mm/h 铰接:ISJ1210022,长度305mm,PVC材质,端口连接螺纹规格1"MBSP,工作最大承压2.05Mpa 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 24 | 531.95 |  | 12766.8
37 | 030211002001 | MAGNATE集成室外泵站 | 1.名称:MAGNATE集成室外泵站 2.规格型号:流量:40M³/H,扬程:62M 3.包含基础、接地、单机调试、接线等相关费用 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 1 | 3773.51 |  | 3773.51
38 | 031001006002 | 灌溉给水管HDPE | 1.名称:灌溉给水管HDPE 2.规格型号:De63 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 454.97 | 30.02 |  | 13658.2
39 | 031001006003 | 灌溉给水管HDPE | 1.名称:灌溉给水管HDPE 2.规格型号:De90 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 147.73 | 47.63 |  | 7036.38
40 | 030404022001 | ESP4ME+304不锈钢防水外箱 | 1.名称:ESP4ME+304不锈钢防水外箱 2.规格型号:控制器:输入电压230VAC%%P10%,输出电压24VAC,长 x 宽 x 高 = 272mm x 195mm x 112mm 说明:ESPSM3-3站和ESPSM6-6站,可接LNK WIFI实现无线控制 防水外箱:304不锈钢外箱 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 套 | 1 | 3250.24 |  | 3250.24
本页小计 | [8 empty] | 40485.13
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
41 | 080702006001 | LNK WIFI接插件 | 1.名称:LNK WIFI接插件 2.规格型号:适用于雨鸟ESP控制器,匹配Android 4.4 及 IOS8.0,远程无线控制 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 套 | 1 | 1238.37 |  | 1238.37
42 | 030503006001 | 传感器 | 1.名称:有线雨量传感器 2.规格型号:RSDBEX:有线雨量传感器,适用低压24VAC@3A控制,防紫外线#20/2线缆长度7.6m 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 1 | 387.79 |  | 387.79
43 | 030408002001 | 双绞控制线 | 1.名称:双绞控制线 2.规格型号:14# 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 758.08 | 11.35 |  | 8604.21
44 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:综合 2.挖土深度:综合 |  | m3 | 192.86 | 9.33 |  | 1799.38
45 | 040103001003 | 回填方 | 1.名称:土方回填 |  | m3 | 192.86 | 21.1 |  | 4069.35
|  | 措施项目 | [6 empty] | 1031.81
46 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
47 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1 | 1031.81 |  | 1031.81
本页小计 | [8 empty] | 17130.91
合 计 | [8 empty] | 150625.16
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00011 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 12949.04 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
算
10 | QTFY00000010 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 12949.04
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 14959.34 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 3620.08
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 18579.42 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 |  |  |  | 14959.34
合 计 |  |  |  | 14959.34 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 182153.62 | 9 |  | 16393.83
合 计 | [6 empty] | 16393.83
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13