## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：风雨连廊-安装部分 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 239233.68
1.1 | 给排水工程 | 163317.87
1.2 | 消防栓给水系统 | 5450.55
1.3 | 电气工程 | 70465.26
2 | 措施合计 | 19877.95
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 19125.53
2.2 | 其他措施费 | 752.42
3 | 其他项目 | 30628.64 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 25281.83
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 5346.81
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 289740.27
5 | 增值税销项税额 | 26076.62 |  |  | －
6 | 总造价 | 315816.89
7 | 人工费 | 43257.65
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 315,816.89 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：风雨连廊-安装部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 给排水工程 | [6 empty] | 163317.87
|  | 给水工程 | [6 empty] | 34257.64
1 | 010101003006 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m内 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m3 | 79.42 | 9.2 |  | 730.66
2 | 010103001006 | 回填方 | 1.土质要求:一般土壤 2.密实度要求:按规范要求，夯填 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m3 | 79.42 | 21.1 |  | 1675.76
3 | 040501002001 | 覆塑不锈钢管 | 1.材质及规格:覆塑不锈钢管 DN20 2.接口方式:卡箍连接 3.管道试压 4.管道消毒冲洗 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 3.27 | 39.04 |  | 127.66
4 | 040501002002 | 覆塑不锈钢管 | 1.材质及规格:覆塑不锈钢管 DN50 2.接口方式:卡箍连接 3.管道试压 4.管道消毒冲洗 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 61.16 | 104.95 |  | 6418.74
本页小计 | [8 empty] | 8952.82
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：风雨连廊-安装部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
5 | 040501002003 | 覆塑不锈钢管 | 1.材质及规格:覆塑不锈钢管 DN80 2.接口方式:卡箍连接 3.管道试压 4.管道消毒冲洗 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 17.14 | 168.56 |  | 2889.12
6 | 040501002004 | 覆塑不锈钢管 | 1.材质及规格:覆塑不锈钢管 DN100 2.接口方式:卡箍连接 3.管道试压 4.管道消毒冲洗 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 64.58 | 224.16 |  | 14476.25
7 | 040501014001 | 新旧管连接 | 1.材质及规格:覆塑不锈钢管 DN150 2.连接方式:卡箍连接 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 处 | 1 | 631.59 |  | 631.59
8 | 040501014002 | 新旧管连接 | 1.材质及规格:覆塑不锈钢管 DN200 2.连接方式:卡箍连接 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 处 | 1 | 631.59 |  | 631.59
本页小计 | [8 empty] | 18628.55
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：风雨连廊-安装部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
9 | 040502009001 | 水表组 | 1.规格:DN20 2.安装方式:丝扣连接 3.配置:水表1个，闸阀1个，倒流防止器1个 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 组 | 1 | 410.76 |  | 410.76
10 | 040502009002 | 水表组 | 1.规格:DN80 2.安装方式:法兰连接 3.配置:水表1个，闸阀2个，倒流防止器1个，Y型过滤器1个 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 组 | 1 | 2758.88 |  | 2758.88
11 | 040502009003 | 水表组 | 1.规格:DN100 2.安装方式:法兰连接 3.配置:水表1个，闸阀2个，倒流防止器1个，Y型过滤器1个 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 组 | 1 | 3506.63 |  | 3506.63
|  | 排水工程 | [6 empty] | 129060.23
12 | 010101003007 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m内 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m3 | 97.97 | 9.2 |  | 901.32
本页小计 | [8 empty] | 7577.59
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：风雨连廊-安装部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
13 | 010103001007 | 回填方 | 1.土质要求:一般土壤 2.密实度要求:按规范要求，夯填 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m3 | 60.96 | 21.1 |  | 1286.26
14 | 010103002018 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土方 2.运距:20km 3.消纳费综合考虑 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m3 | 37.01 | 55.17 |  | 2041.84
15 | 040501004001 | 塑料管 | 1.材质及规格:HDPE中空壁缠绕管 DN200 2.环刚度：4KN/㎡ 3.连接形式:承插式胶圈接口 4.闭水试验 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 9.65 | 66.91 |  | 645.68
16 | 040501004002 | 塑料管 | 1.材质及规格:HDPE中空壁缠绕管 DN300 2.环刚度：4KN/㎡ 3.连接形式:承插式胶圈接口 4.闭水试验 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 101.67 | 32.14 |  | 3267.67
本页小计 | [8 empty] | 7241.45
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：风雨连廊-安装部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
17 | 040501004003 | 塑料管 | 1.材质及规格:HDPE中空壁缠绕管 DN400 2.环刚度：4KN/㎡ 3.连接形式:承插式胶圈接口 4.闭水试验 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 97.97 | 150.79 |  | 14772.9
18 | 040501004004 | 塑料管 | 1.材质及规格:HDPE双壁波纹管 DN300 2.环刚度：4KN/㎡ 3.连接形式:承插式胶圈接口 4.闭水试验 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 53.94 | 84.99 |  | 4584.36
19 | 040501004005 | 塑料管 | 1.材质及规格:HDPE双壁波纹管 DN400 2.环刚度：4KN/㎡ 3.连接形式:承插式胶圈接口 4.闭水试验 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 13.69 | 130.88 |  | 1791.75
20 | 040201022001 | 排水沟、截水沟 | 1.断面尺寸:300mm*400mm 2.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 102.78 | 182.36 |  | 18742.96
本页小计 | [8 empty] | 39891.97
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：风雨连廊-安装部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
21 | 040504002001 | 排水检查井 | 1.井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁 φ700 2.预制装配式混凝土检查井 3.井深：平均井深1.85m 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 座 | 25 | 2441.36 |  | 61034
22 | 040504002002 | 沉沙井 | 1.井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁 φ700 2.预制装配式混凝土沉沙井 3.井深：1.25m 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 座 | 2 | 1757.39 |  | 3514.78
23 | 040504009001 | 雨水口 | 1.平入式单箅雨水口 2.井深：1m 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 座 | 13 | 987.67 |  | 12839.71
24 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:PVC-U De110 4.连接形式:胶粘连接 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 56.56 | 53.65 |  | 3034.44
25 | 031004014001 | 雨水斗 | 1.名称:雨水斗 2.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 套 | 8 | 75.32 |  | 602.56
|  | 消防栓给水系统 | [6 empty] | 5450.55
本页小计 | [8 empty] | 81025.49
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：风雨连廊-安装部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
26 | 040501003001 | 铸铁管 | 1.材质及规格:球墨铸铁管 DN150 2.接口方式:承插式胶圈接口 3.管道试压 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 19.74 | 164.24 |  | 3242.1
27 | 040501014003 | 新旧管连接 | 1.材质及规格:球墨铸铁管 DN150 2.连接方式:承插式胶圈接口 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 处 | 2 | 439.89 |  | 879.78
28 | 030901012001 | 消防水泵接合器 | 1.安装部位:地上 2.型号、规格:SQD150自带三阀,供水压力:0.55MPa 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 套 | 1 | 1328.67 |  | 1328.67
|  | 电气工程 | [6 empty] | 70465.26
29 | 030404017032 | 配电箱AL1 | 1.名称:配电箱AL1 2.安装方式:挂装 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 台 | 1 | 2022.68 |  | 2022.68
30 | 030404017033 | 配电箱AL2 | 1.名称:配电箱AL2 2.安装方式:挂装 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 台 | 1 | 2627.04 |  | 2627.04
本页小计 | [8 empty] | 10100.27
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：风雨连廊-安装部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
31 | 030404017034 | 配电箱AL3 | 1.名称:配电箱AL3 2.安装方式:挂装 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 台 | 1 | 2022.68 |  | 2022.68
32 | 030404017035 | 配电箱AL4 | 1.名称:配电箱AL4 2.安装方式:挂装 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 台 | 1 | 2022.68 |  | 2022.68
33 | 030404017036 | 配电箱AL5 | 1.名称:配电箱AL5 2.安装方式:挂装 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 台 | 1 | 2022.68 |  | 2022.68
34 | 030404017037 | 配电箱AL6 | 1.名称:配电箱AL6 2.安装方式:挂装 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 台 | 1 | 2627.04 |  | 2627.04
35 | 030412001016 | 嵌入式三头筒灯 | 1.名称:筒灯 2.规格:嵌入式三头筒灯 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 套 | 151 | 248.96 |  | 37592.96
36 | 030411001017 | 金属软管 | 1.名称:金属软管 2.规格:DN20 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 181.2 | 18.28 |  | 3312.34
本页小计 | [8 empty] | 49600.38
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：风雨连廊-安装部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
37 | 030411006006 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:塑料 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 个 | 151 | 9.5 |  | 1434.5
38 | 030411004018 | 配线 | 1.名称:电线 2.配线形式:槽、管内穿放 3.型号:WDZ-BYJ-2.5 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 2572.08 | 3.26 |  | 8384.98
39 | 030411001018 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:PC20 3.配置形式:暗敷 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 849.36 | 7.53 |  | 6395.68
|  | 措施项目 | [6 empty] | 752.42
40 | 031302007002 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
41 | 031301017002 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1 | 752.42 |  | 752.42
本页小计 | [8 empty] | 16967.58
合 计 | [8 empty] | 239986.1
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：风雨连廊-安装部分 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00005 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 19125.53 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010002 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011002 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF002 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008002 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002002 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF002 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009002 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF002 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：风雨连廊-安装部分 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
算
10 | QTFY00000005 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 19125.53
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：风雨连廊-安装部分 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 25281.83 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 5346.81
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 30628.64 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：风雨连廊-安装部分 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 25281.83
合 计 |  |  |  | 25281.83 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：风雨连廊-安装部分 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 289740.27 | 9 |  | 26076.62
合 计 | [6 empty] | 26076.62
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13