## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：体育馆土建工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 941559.48
1.1 | 防水工程 | 121287.57
1.2 | 体育馆室内 | 522840.11
1.3 | 卫生间 | 231847.61
1.4 | 泳池泵房 | 43136.14
1.5 | 余方弃置 | 22448.05
2 | 措施合计 | 32116.04
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 32116.04
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目 | 116891.56 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 101175.13
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 15716.43
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 1090567.08
5 | 增值税销项税额 | 98151.04 |  |  | －
6 | 总造价 | 1188718.12
7 | 人工费 | 203427.75
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 1,188,718.12 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：体育馆土建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 防水工程 | [6 empty] | 121287.57
|  | 防水部分拆除工程 | [6 empty] | 24196.88
1 | 011605002002 | 立面块料拆除 | 1.拆除的基层类型:水泥砂浆找平层、粘结层 2.饰面材料种类:原有瓷砖 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m2 | 24.72 | 34.13 |  | 843.69
2 | 011606002001 | 墙柱面龙骨及饰面拆除 | 1.拆除的基层类型:金属骨架 2.龙骨及饰面种类:现有室内墙面防护板（钢木结构） 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m2 | 365 | 14.76 |  | 5387.4
3 | 011604002002 | 立面抹灰层拆除 | 1.拆除部位:现有防护板底部、室外墙根 2.抹灰层种类:综合考虑 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m2 | 571.72 | 10.51 |  | 6008.78
4 | 011602001001 | 混凝土构件拆除 | 1.构件名称:室外地坪/混凝土地面 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:综合考虑 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m3 | 27.79 | 420.25 |  | 11678.75
本页小计 | [8 empty] | 23918.62
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：体育馆土建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
5 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1.砌体名称:墙体 2.拆除高度:综合考虑 3.砌体表面的附着物种类:综合考虑 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m3 | 2.48 | 112.2 |  | 278.26
|  | 室内外防水 | [6 empty] | 97090.69
6 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 1.防水膜品种:聚氨酯防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:2mm 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m2 | 228.35 | 48.87 |  | 11159.46
7 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.底层厚度、砂浆配合比:20厚1：2水泥砂浆保护层 2.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m2 | 228.35 | 42.49 |  | 9702.59
8 | 010404001001 | 垫层 | 1.碎石垫层，粒径20~30砾石 2.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m3 | 10.13 | 207.51 |  | 2102.08
9 | 010501004001 | 满堂基础 | 1.混凝土底板C25 2.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m3 | 7.9 | 661.5 |  | 5225.85
本页小计 | [8 empty] | 28468.24
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：体育馆土建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
10 | 010504004001 | 挡土墙 | 1.混凝土坑挡墙C20 2.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m3 | 35.81 | 683.21 |  | 24465.75
11 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 φ10以内 2.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | t | 1.73 | 5886.38 |  | 10183.44
12 | 010201002001 | 铺设土工合成材料 | 1.透水土工布200mg/m2 2.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m2 | 138.82 | 6.49 |  | 900.94
13 | 010507002001 | 地坪 | 1.地坪厚度:100mm 2.混凝土强度等级:C20 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m2 | 86.52 | 73.88 |  | 6392.1
14 | 010507003001 | 电缆沟、地沟 | 1.现浇混凝土地沟C25 2.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 61.8 | 67.2 |  | 4152.96
15 | 010507003002 | 电缆沟、地沟 | 1.预制混凝土沟盖板 300*50 2.沟盖板安装 3.20厚1：2.5水泥砂浆沟内抹灰 4.详11ZJ901-8-A大样 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 61.8 | 112.45 |  | 6949.41
本页小计 | [8 empty] | 53044.6
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：体育馆土建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
16 | 011204003002 | 块料墙面 | 1.镶贴现状同款 50*50红色墙砖 2.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m2 | 24.72 | 121.52 |  | 3003.97
17 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:综合考虑 2.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m3 | 258.1 | 24.83 |  | 6408.62
18 | 010103002002 | 土方外运 | 1.废弃料品种:土方、绿化清理垃圾 2.运距:20km 3.消纳费综合考虑 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m3 | 45.66 | 55.51 |  | 2534.59
19 | 010103001001 | 回填方 | 1.回填土 夯实机夯实 槽、坑 2.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m3 | 184.732 | 21.16 |  | 3908.93
|  | 体育馆室内 | [6 empty] | 522840.11
20 | 011607002001 | 原有地胶铲除 | 1.原有地胶铲除 2.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m2 | 1500.81 | 13.61 |  | 20426.02
本页小计 | [8 empty] | 36282.13
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：体育馆土建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
21 | 011602001002 | 混凝土构件拆除 | 1.原有垫层切缝 2.地台打凿，开挖排水沟 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m3 | 2.5 | 1899.43 |  | 4748.58
22 | 010507002002 | 混凝土地坪 | 1.地坪厚度:100mm 2.混凝土强度等级:C20 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m2 | 1500.81 | 73.88 |  | 110879.84
23 | 011103002001 | 橡胶板卷材楼地面 | 1.面层材料品种、规格、颜色:8厚绿色硅PU球场地面 2.压线条种类:按国标羽毛球场划线，具体详设计 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m2 | 1532.07 | 138.95 |  | 212881.13
24 | 010904002001 | 楼(地)面涂膜防水 | 1.防水膜品种:聚氨酯防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:2mm 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m2 | 1573.75 | 52.57 |  | 82732.04
25 | 010903002002 | 墙面涂膜防水 | 1.防水膜品种:聚氨酯防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:2mm 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m2 | 364.44 | 48.87 |  | 17810.18
本页小计 | [8 empty] | 429051.77
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：体育馆土建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
26 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:专属金属骨架 2.面层材料品种、规格、颜色:15厚生态吸音板（2400*150） 3.压条材料种类、规格:金属踢脚线 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m2 | 364.44 | 169.15 |  | 61645.03
27 | 010507003003 | 电缆沟、地沟 | 1.预制混凝土沟盖板 300*50 2.沟盖板安装 3.20厚1：2.5水泥砂浆沟内抹灰 4.详11ZJ901-8-A大样 5.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 104.2 | 112.45 |  | 11717.29
|  | 卫生间 | [6 empty] | 231847.61
|  | 卫生间拆除工程 | [6 empty] | 11650.19
28 | 011605002003 | 立面块料拆除 | 1.拆除的基层类型:水泥砂浆找平层、粘结层 2.饰面材料种类:原有瓷砖 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m2 | 185.6 | 34.13 |  | 6334.53
29 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 1.拆除的基层类型:水泥砂浆 2.饰面材料种类:原有地面瓷砖 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m2 | 102.48 | 22.78 |  | 2334.49
本页小计 | [8 empty] | 82031.34
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：体育馆土建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
30 | 011609002001 | 隔断隔墙拆除 | 1.拆除隔墙的饰面种类:原有浴厕隔断 2.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m2 | 141.44 | 18.58 |  | 2627.96
31 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | 1.门窗洞口尺寸:1000*2700 2.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m2 | 5.4 | 30.09 |  | 162.49
32 | 011612002001 | 卫生洁具拆除 | 1.卫生洁具种类:原有洗手台 2.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 套 | 2 | 95.36 |  | 190.72
|  | 新建工程 | [6 empty] | 220197.42
33 | 010401012001 | 零星砌砖 | 1.修复防水施工拆除的砖墙、砖隔断 2.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m3 | 4.36 | 844.72 |  | 3682.98
34 | 010507007001 | 其他构件 | 1.1：8陶粒混凝土垫层 2.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m3 | 2.11 | 585.29 |  | 1234.96
35 | 011101003001 | 细石混凝土楼地面 | 1.40厚C20细石混凝土 2.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m2 | 7.56 | 40.68 |  | 307.54
本页小计 | [8 empty] | 8206.65
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：体育馆土建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
36 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2.面层材料品种、规格:600*600铝合金扣板天花 1.5厚 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m2 | 166.86 | 169.18 |  | 28229.37
37 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 | 1.最薄处10mm厚1：3水泥砂浆找坡抹平 2.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m2 | 184.28 | 13.3 |  | 2450.92
38 | 010904002002 | 楼(地)面涂膜防水 | 1.防水膜品种:聚氨酯防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:2mm 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m2 | 184.28 | 52.57 |  | 9687.6
39 | 011102003002 | 块料楼地面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1：3干硬性水泥砂浆 2.结合层厚度、砂浆配合比:10mm厚素水泥浆加水重20%建筑胶镶贴 3.面层材料品种、规格、颜色:300*300*10mm深灰色防滑砖 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m2 | 166.86 | 95.14 |  | 15875.06
本页小计 | [8 empty] | 56242.95
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：体育馆土建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
40 | 010903002003 | 墙面涂膜防水 | 1.防水膜品种:聚氨酯防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:2mm 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m2 | 270.8 | 48.87 |  | 13234
41 | 011204003003 | 块料墙面 | 1.刷专用界面剂一道 2.15mm厚聚合物水泥砂浆 3.满挂15*15*1mm镀锌铁丝网，用直径2.5mm水泥钉固定，钉距150*150mm 4.15mm厚专用抹灰砂浆，分两次抹灰 5.素水泥浆结合层一边 6.聚氨酯防水涂料（另列） 7.5mm厚1：1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 8.600*300彩釉内墙砖，水泥浆擦缝 9.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m2 | 373.62 | 255.85 |  | 95590.68
42 | 011210006001 | 其他隔断 | 1.隔板材料品种、规格、颜色:30厚双面蜂窝铝板成品隔断 2.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m2 | 118.8 | 281.09 |  | 33393.49
43 | 011210006002 | 其他隔断 | 1.隔板材料品种、规格、颜色:25厚抗倍特成品隔断 2.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m2 | 22.64 | 253.61 |  | 5741.73
本页小计 | [8 empty] | 147959.9
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：体育馆土建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
44 | 010507003004 | 电缆沟、地沟 | 1.5厚304不锈钢沟盖板 2.沟盖板安装 3.20厚1：2.5水泥砂浆沟内抹灰 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 26.6 | 195.95 |  | 5212.27
45 | 011505010001 | 镜面玻璃 | 1.5mm防雾银镜 2.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m2 | 2.89 | 253.73 |  | 733.28
46 | 011505001001 | 洗漱台 | 1.人造石材洗手台 2.磨边及洗手盆开孔 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m2 | 2.72 | 526.38 |  | 1431.75
47 | 010802001001 | 金属(塑钢)门 | 1.双面复合镀锌钢板门，面板厚度均1.0.白色烤漆，门框厚度1.3mm 2.带固定亮子 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m2 | 5.4 | 628.11 |  | 3391.79
|  | 泳池泵房 | [6 empty] | 43136.14
|  | 泵房拆除工程 | [6 empty] | 7569.9
48 | 011605001002 | 平面块料拆除 | 1.拆除的基层类型:水泥砂浆 2.饰面材料种类:耐磨砖地面 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m2 | 62.58 | 22.78 |  | 1425.57
本页小计 | [8 empty] | 12194.66
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：体育馆土建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
49 | 011605002004 | 立面块料拆除 | 1.拆除的基层类型:水泥砂浆 2.饰面材料种类:瓷砖墙面 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m2 | 120.35 | 34.13 |  | 4107.55
50 | 011604002003 | 立面抹灰层拆除 | 1.拆除部位:墙柱面 2.抹灰层种类:乳胶漆面层、水泥砂浆基层 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m2 | 96.12 | 21.19 |  | 2036.78
|  | 泵房新建工程 | [6 empty] | 35566.24
51 | 010904002003 | 楼(地)面涂膜防水 | 1.防水膜品种:双组份聚氨酯 2.涂膜厚度、遍数:2.0mm 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m2 | 55.18 | 52.57 |  | 2900.81
52 | 010903002004 | 墙面涂膜防水 | 1.防水膜品种:双组份聚氨酯 2.涂膜厚度、遍数:2.0mm 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m2 | 105.95 | 48.87 |  | 5177.78
53 | 011102003003 | 块料楼地面 | 1.结合层厚度、砂浆配合比:40厚干硬性砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色:600*600防潮砖 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m2 | 55.18 | 117.06 |  | 6459.37
本页小计 | [8 empty] | 20682.29
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：体育馆土建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
54 | 011204003004 | 块料墙面 | 1.安装方式:粘贴 2.面层材料品种、规格、颜色:600*300釉面瓷砖 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m2 | 105.95 | 149.77 |  | 15868.13
55 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 1.20厚1：2.5水泥砂浆批荡 2.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m2 | 85.32 | 31 |  | 2644.92
56 | 011406001002 | 抹灰面油漆 | 1.腻子种类:耐水腻子两道 2.油漆品种、刷漆遍数:防潮涂料两道 3.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m2 | 85.32 | 29.48 |  | 2515.23
|  | 余方弃置 | [6 empty] | 22448.05
57 | 010103002003 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:拆除废料 2.运距:20km 3.消纳费综合考虑 4.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m3 | 136.87 | 164.01 |  | 22448.05
|  | 措施项目 | [6 empty] | 2928.38
58 | 粤011701012003 | 活动脚手架 | 1.墙柱面活动脚手架 2.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m2 | 835 | 2.37 |  | 1978.95
本页小计 | [8 empty] | 45455.28
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：体育馆土建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
59 | 粤011701012004 | 活动脚手架 | 1.天棚活动脚手架 2.其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m2 | 166.86 | 5.69 |  | 949.43
本页小计 | [8 empty] | 949.43
合 计 | [8 empty] | 944487.86
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：体育馆土建工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00003 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 13 | 29187.66 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
2 | WMGDZJF00002 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
3 | 011707002002 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | GGCSF0000002 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
5 | QTFY00000003 | 其他费用 | [7 empty] | 按经批准的专项施工组织方案计算
合 计 |  |  |  |  | 29187.66
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：体育馆土建工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 101175.13 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 15716.43
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 116891.56 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：体育馆土建工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 元 |  | 101175.13
合 计 |  |  |  | 101175.13 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：体育馆土建工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 1090567.08 | 9 |  | 98151.04
合 计 | [6 empty] | 98151.04
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13