## 1.分部分项清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：阳西县奋兴中学改扩建项目--2栋宿舍楼安装 |  |  |  | 第 1 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量
水施
消火栓灭火系统
1 | 030901010001 | 试验消火栓 DN65 | 1.名称:试验消火栓 2.型号、规格:DN65 |  | 套 | 1
2 | 030901010002 | 室内消防栓（含DN65消火栓、DN65麻质衬胶水龙带、水枪喷嘴Φ19，轻便消防水龙卷盘等） | 1.名称:室内消防栓栓箱 2.型号、规格:DN65 3.附件材质、规格:含DN65消火栓、DN65麻质衬胶水龙带、水枪喷嘴Φ19，轻便消防水龙卷盘等设施 |  | 套 | 24
3 | 030901013001 | 手提式磷酸铵盐干粉ABC灭火器（含放置箱） | 1.灭火器具放置箱安装 挂墙式 箱体半周长(mm) ≤1000 2.灭火器具安装 灭火器安装 放置式 |  | 具 | 48
4 | 030601002001 | 压力表 | 1.压力计 单管 |  | 台 | 1
5 | 031003001001 | 铜排气阀 DN25 | 1.类型:黄铜自动排气阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 1
6 | 031003001002 | 铜截止阀 DN25 | 1.类型:铜质截止阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 1
7 | 031003001003 | 浮球阀 DN50 | 1.类型:螺纹浮球阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 2
8 | 031004014001 | 溢流喇叭口 DN150 | 1.溢流喇叭口安装 公称直径(mm以内) 150 |  | 个 | 1
9 | 031004014002 | 末端防虫罩 DN150 | 1.防虫罩安装 公称直径(mm以内) 150 |  | 个 | 1
10 | 031004014003 | 末端防虫罩 DN100 | 1.末端防虫罩安装 公称直径(mm以内) 100 |  | 个 | 1
11 | 031003003001 | 法兰闸阀 DN100 | 1.类型:法兰闸阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 22
12 | 031003003002 | 法兰止回阀 DN65 | 1.类型:法兰止回阀 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 3
13 | 031006004001 | 气压罐 800*2000mm 150L | 1.气压罐 罐体直径(mm以内) 800 |  | 台 | 1
14 | 030808005001 | 安全阀 DN100 | 1.中压 安全阀门 公称直径(mm以内) 100 |  | 个 | 1
15 | 030109001001 | 消防稳压泵 50GDL12*4 Q=11.8m/h3，H=26m N=2.2KW | 1.名称:消防稳压泵 2.型号:50GDL12*4 3.规格:Q=11.8m/h3，H=26m N=2.2KW |  | 台 | 2
16 | 031003010001 | 可曲挠橡胶接头 DN65 | 1.材质:可曲挠橡胶接头 2.规格:DN65 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 4
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：阳西县奋兴中学改扩建项目--2栋宿舍楼安装 |  |  |  | 第 2 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量
17 | 031003003003 | 异径管 DN65*50 | 1.异径管安装 公称直径(mm以内) 65 |  | 个 | 4
18 | 030503006004 | 流量开关 DN100 | 1.压力传感器、变送器安装 液体流量开关 |  | 台 | 1
19 | 030901012001 | 消防水泵接合器 SQD100 | 1.安装部位:地上 2.型号、规格:喷淋水泵接合器 3.附件材质、规格:SQD100 |  | 套 | 1
20 | 030901002001 | 消火栓镀锌钢管 DN100 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌钢管，DN100 3.连接形式:沟槽式卡箍连接 4.管道刷油 红丹防锈漆 实际遍数(遍):2 5.管道刷油 防锈底漆 实际遍数(遍):2 |  | m | 90.41
21 | 030901002002 | 消火栓镀锌钢管 DN100（埋地采用二布三油防腐） | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌钢管，DN100 3.连接形式:沟槽式卡箍连接 4.管道刷油 红丹防锈漆 实际遍数(遍):2 5.管道刷油 防锈底漆 实际遍数(遍):2 6.埋地管道防腐：采用二布三油防腐 |  | m | 237.15
22 | 030901002003 | 消火栓镀锌钢管 DN65（埋地采用二布三油防腐） | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌钢管，DN65 3.连接形式:沟槽式卡箍连接 4.管道刷油 红丹防锈漆 实际遍数(遍):2 5.管道刷油 防锈底漆 实际遍数(遍):2 6.埋地管道防腐：采用二布三油防腐 |  | m | 7.7
23 | 030901002004 | 消火栓镀锌钢管 DN65 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌钢管，DN65 3.连接形式:沟槽式卡箍连接 4.管道刷油 红丹防锈漆 实际遍数(遍):2 5.管道刷油 防锈底漆 实际遍数(遍):2 6.埋地管道防腐：采用二布三油防腐 |  | m | 13.26
24 | 040502011001 | 金属波纹管 DN100 | 1.类型:金属波纹管 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 1
25 | 031002003001 | 刚性防水套管 DN100 | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:介质管径DN100 |  | 个 | 8
26 | 031002003002 | 穿楼板套管 DN100 | 1.名称、类型:一般钢套管制作安装 2.材质:焊接钢管 3.规格:介质管径DN100 |  | 个 | 20
27 | 031002001003 | 管道支架 | 1.材质:型钢 2.管架形式:非保温管架 |  | kg | 10.23
28 | 030905002001 | 水灭火控制装置调试 | 1.水灭火控制装置调试 消火栓灭火系统 |  | 点 | 1
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：阳西县奋兴中学改扩建项目--2栋宿舍楼安装 |  |  |  | 第 3 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量
【消火栓灭火系统】分部小计
给排水
雨水
29 | 031001006002 | U-PVC雨水管 DN100 | 1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:U-PVC排水管 DN100 4.连接形式:粘接 |  | m | 307.24
30 | 031001006015 | U-PVC雨水管 DN75 | 1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:U-PVC排水管 DN75 4.连接形式:粘接 |  | m | 11.33
31 | 031004014004 | 87型钢制雨水斗 DN100 | 1.材质:钢制 2.型号、规格:DN100 |  | 个 | 4
32 | 031004014005 | 侧出型雨水斗 DN100 | 1.普通雨水斗安装 公称直径(mm以内) 100 |  | 个 | 4
33 | 031004014006 | 地漏 DN75 | 1.材质:塑料 2.型号、规格:地漏 DN75 |  | 个 | 24
34 | 031004014007 | 透气帽 DN100 | 1.材质:塑料 2.型号、规格:通气帽 DN100 |  | 个 | 9
35 | 031002003003 | 刚性防水套管 DN100 | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:介质管径DN100 |  | 个 | 19
36 | 031002003004 | 穿楼板套管 DN100 | 1.名称、类型:一般塑料套管制作安装 2.材质:塑料管 3.规格:介质管径DN100 |  | 个 | 40
【雨水】分部小计
排水
37 | 031001006003 | U-PVC排水管 DN100 | 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:U-PVC排水管 DN100 4.连接形式:粘接 |  | m | 1247.75
38 | 031001006004 | U-PVC排水管 DN75 | 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:U-PVC排水管 DN75 4.连接形式:粘接 |  | m | 2.28
39 | 031004014008 | 地漏 DN75 | 1.材质:塑料 2.型号、规格:地漏 DN75 |  | 个 | 197
40 | 031004006001 | 蹲式大便器 | 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:蹲式 3.组装形式:低水箱 |  | 组 | 135
41 | 031004007001 | 壁挂式小便器（感应冲洗阀） | 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:坐式 3.组装形式:连体水箱 |  | 组 | 9
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：阳西县奋兴中学改扩建项目--2栋宿舍楼安装 |  |  |  | 第 4 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量
42 | 031004006002 | 坐式大便器 | 1.坐式大便器安装 连体水箱 |  | 组 | 2
43 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1.材质:陶瓷 2.组装形式:冷水 3.开关:单冷水龙头 |  | 组 | 2
44 | 031004003002 | 洗脸盆（感应水龙头） | 1.材质:陶瓷 2.组装形式:冷水 3.开关:感应水龙头 |  | 组 | 6
45 | 031004004001 | 拖把池 | 1.材质:陶瓷 2.组装形式:冷水 3.开关:单冷水龙头 |  | 组 | 2
46 | 031004014009 | 透气帽 DN100 | 1.材质:塑料 2.型号、规格:通气帽 DN100 |  | 个 | 26
47 | 031004014010 | 扫除口 DN100 | 1.地面扫除口安装 公称直径(mm以内) 100 |  | 个 | 2
48 | 031002003005 | 刚性防水套管 DN100 | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:介质管径DN100 |  | 个 | 52
49 | 031002003006 | 穿楼板套管 DN100 | 1.名称、类型:一般塑料套管制作安装 2.材质:塑料管 3.规格:介质管径DN100 |  | 个 | 130
【排水】分部小计
给水
50 | 031003001004 | 截止阀 DN25 | 1.类型:螺纹截止阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 67
51 | 031003001005 | 铜截止阀 DN25 | 1.类型:铜质截止阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 2
52 | 031003001006 | 截止阀 DN20 | 1.类型:螺纹截止阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 5
53 | 031003003004 | 法兰闸阀 DN100 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 9
54 | 031003001007 | 螺纹闸阀 DN40 | 1.类型:螺纹截止阀 2.规格、压力等级:DN40 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 2
55 | 031003001008 | 螺纹闸阀 DN50 | 1.类型:螺纹截止阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 12
56 | 031003001009 | 螺纹止回阀 DN40 | 1.类型:螺纹止回阀 2.规格、压力等级:DN40 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 2
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：阳西县奋兴中学改扩建项目--2栋宿舍楼安装 |  |  |  | 第 5 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量
57 | 031003003005 | 法兰止回阀 DN100 | 1.类型:法兰止回阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 5
58 | 031003001010 | 螺纹止回阀 DN80 | 1.类型:螺纹止回阀 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 1
59 | 031003001011 | 螺纹闸阀 DN80 | 1.类型:螺纹闸阀 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 4
60 | 031003001012 | 浮球阀 DN80 | 1.类型:螺纹闸阀 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 2
61 | 031003001013 | 自动排气阀 DN20 | 1.类型:黄铜自动排气阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 1
62 | 031003001014 | 自动排气阀 DN25 | 1.类型:黄铜自动排气阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 3
63 | 031002003007 | 柔性防水套管 DN80 | 1.名称、类型:柔性防水套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:介质管径DN80 |  | 个 | 1
64 | 031002003008 | 柔性防水套管 DN100 | 1.名称、类型:柔性防水套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:介质管径DN100 |  | 个 | 1
65 | 031002003009 | 刚性防水套管 DN100 | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:介质管径DN100 |  | 个 | 2
66 | 031002003010 | 穿楼板套管 DN100 | 1.名称、类型:一般塑料套管制作安装 2.材质:塑料管 3.规格:介质管径DN100 |  | 个 | 4
67 | 031002003011 | 刚性防水套管 DN50 | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:介质管径DN50 |  | 个 | 12
68 | 031002003018 | 刚性防水套管 DN25 | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:介质管径DN25 |  | 个 | 2
69 | 031002003012 | 穿楼板套管 DN40 | 1.名称、类型:一般塑料套管制作安装 2.材质:塑料管 3.规格:介质管径DN40 |  | 个 | 24
70 | 031002003013 | 穿楼板套管 DN25 | 1.名称、类型:一般塑料套管制作安装 2.材质:塑料管 3.规格:介质管径DN25 |  | 个 | 36
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：阳西县奋兴中学改扩建项目--2栋宿舍楼安装 |  |  |  | 第 6 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量
71 | 031002003014 | 穿楼板套管 DN20 | 1.名称、类型:一般塑料套管制作安装 2.材质:塑料管 3.规格:介质管径DN20 |  | 个 | 5
72 | 031004014011 | 末端防虫罩 DN100 | 1.防虫罩安装 公称直径(mm以内) 100 |  | 个 | 1
73 | 031004014012 | 末端防虫罩 DN150 | 1.防虫罩安装 公称直径(mm以内) 150 |  | 个 | 1
74 | 031003013001 | 溢流报警装置 DN100 | 1.焊接法兰水表 公称直径(mm以内) 100 |  | 组 | 1
75 | 031004014013 | 溢流喇叭口 DN200 | 1.溢流喇叭口安装 公称直径(mm以内) 200 |  | 个 | 1
76 | 031006015002 | 不锈钢矩形水箱 45m3 | 1.材质、类型:不锈钢矩形水箱 2.型号、规格: 45m3 |  | 台 | 1
77 | 030109001002 | 冷水供水泵 GD50-12.5,N=1.5KW, h=12.5m,Q=18m3/h(含配套控制柜材料费) | 1.名称:冷水供水泵 2.型号:GD50-12.5 3.规格:N=1.5KW, h=12.5m,Q=18m3/h |  | 台 | 3
78 | 030503008001 | 冷水电磁阀 DN40 | 1.名称:冷水电磁阀 DN40 2.规格: DN40 |  | 个 | 2
79 | 031006010001 | 水箱臭氧自洁器 WTS-2A | 1.类型:水箱臭氧自洁器 2.型号、规格:WTS-2A |  | 台 | 1
80 | 030503006005 | 压力传感器 DN100 | 1.压力传感器、变送器安装 水道压力传感器 |  | 支 | 1
81 | 031001003001 | 薄壁不锈钢管 DN100 | 1.安装部位:室内 2.介质:薄壁不锈钢管 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:卡压连接 |  | m | 55.52
82 | 031001003002 | 薄壁不锈钢管 DN80 | 1.安装部位:室内 2.介质:薄壁不锈钢管 3.规格、压力等级:DN80 4.连接形式:卡压连接 |  | m | 19.23
83 | 031001003003 | 薄壁不锈钢管 DN50 | 1.安装部位:室内 2.介质:薄壁不锈钢管 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:卡压连接 |  | m | 11.67
84 | 031001003004 | 薄壁不锈钢管 DN40 | 1.安装部位:室内 2.介质:薄壁不锈钢管 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:卡压连接 |  | m | 16.75
85 | 031001006005 | PP-R给水管1.25MPa DN20 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R给水管1.25MPa DN20 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 |  | m | 90.55
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：阳西县奋兴中学改扩建项目--2栋宿舍楼安装 |  |  |  | 第 7 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量
86 | 031001006006 | PP-R给水管1.25MPa DN25 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R给水管1.25MPa DN25 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 |  | m | 758
87 | 031001006007 | PP-R给水管1.25MPa DN40 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R给水管1.25MPa DN40 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 |  | m | 61.35
88 | 031001006008 | PP-R给水管1.25MPa DN50 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R给水管1.25MPa DN50 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 |  | m | 119.7
89 | 031001006009 | PP-R给水管1.25MPa DN65 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R给水管1.25MPa DN65 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 |  | m | 6.8
90 | 031001006010 | PP-R给水管1.25MPa DN100 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R给水管1.25MPa DN100 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 |  | m | 112.5
91 | 031004014014 | 铜水龙头 DN20 | 1.材质:铜质 2.型号、规格:DN20 3.安装方式:螺纹 |  | 个 | 241
92 | 031004017001 | 冷热水混合花洒 DN25 | 1.类型:冷热水混合花洒 2.型号、规格:DN25 |  | 套 | 126
93 | 031003013002 | 水表 DN100（含1闸阀） | 1.安装部位(室内外):室内 2.型号、规格:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.附件配置:含1闸阀 |  | 组 | 1
94 | 031003001015 | 可调式减压阀 DN25 阀后压力0.15MPa | 1.类型:可调式减压阀 2.规格、压力等级:DN25 阀后压力0.15MPa 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 12
【给水】分部小计
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：阳西县奋兴中学改扩建项目--2栋宿舍楼安装 |  |  |  | 第 8 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量
热水
95 | 031006015003 | 不锈钢保温水箱 15m3 Φ3000*H2500 | 1.整体水箱安装 水箱总容量(m3以内) 15 |  | 台 | 2
96 | 031006006001 | 空气源热泵 CL-H-120K 制热能力:36KW | 1.地源(水源、气源)热泵机组 设备重量(t以内) 1 |  | 组 | 4
97 | 030109001003 | 热泵循环泵 GDD40-5,N=550W, H=5m,Q=12.5m /h3 | 1.单级离心泵及离心式耐腐蚀泵安装 设备重量(t以内) 0.2 |  | 台 | 4
98 | 030109001004 | 热水循环水泵 GDR50-12.5,N=1.5KW, h=12.5m,Q=18m3/h | 1.单级离心泵及离心式耐腐蚀泵安装 设备重量(t以内) 0.2 |  | 台 | 2
99 | 031006013001 | A0T消毒器 流量:18m3,功率:160W | 1.消毒器安装 湿式 900×900 |  | 台 | 1
100 | 030701008001 | 热泵滤水器 DN40 | 1.滤水器安装 L-100 |  | 个 | 4
101 | 031002003015 | 刚性防水套管 DN40 | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:介质管径DN40 |  | 个 | 12
102 | 031002003016 | 穿楼板套管 DN40 | 1.一般塑料套管制作安装 介质管道公称直径(mm以内) 50 |  | 个 | 36
103 | 031002003017 | 穿楼板套管 DN25 | 1.一般塑料套管制作安装 介质管道公称直径(mm以内) 32 |  | 个 | 12
104 | 030503008002 | 热水电动蝶阀 DN80 | 1.电动蝶阀及执行机构 公称直径(mm以内) 100 |  | 个 | 1
105 | 031003001016 | 螺纹止回阀 DN80 | 1.螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 80 |  | 个 | 3
106 | 031003001017 | 螺纹闸阀 DN80 | 1.螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 80 |  | 个 | 7
107 | 031001003005 | 薄壁不锈钢管 DN80 | 1.给排水管道 室内薄壁不锈钢管(卡压连接) 公称直径(mm以内) 80 安装带保温层的管道 人工*1.1 2.管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 80 3.聚乙烯高发泡(PEF)保温板(管)安装 管道φ133mm以下 厚度(mm以内/层) 30 |  | m | 48.87
108 | 031001003006 | 薄壁不锈钢管 DN65 | 1.给排水管道 室内薄壁不锈钢管(卡压连接) 公称直径(mm以内) 65 安装带保温层的管道 人工*1.1 2.管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 65 3.聚乙烯高发泡(PEF)保温板(管)安装 管道φ133mm以下 厚度(mm以内/层) 30 |  | m | 6.8
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：阳西县奋兴中学改扩建项目--2栋宿舍楼安装 |  |  |  | 第 9 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量
109 | 031001003007 | 薄壁不锈钢管 DN40 | 1.给排水管道 室内薄壁不锈钢管(卡压连接) 公称直径(mm以内) 40 安装带保温层的管道 人工*1.1 2.管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 40 3.聚乙烯高发泡(PEF)保温板(管)安装 管道φ133mm以下 厚度(mm以内/层) 30 |  | m | 26.63
110 | 031001003008 | 薄壁不锈钢管 DN25 | 1.给排水管道 室内薄壁不锈钢管(卡压连接) 公称直径(mm以内) 25 安装带保温层的管道 人工*1.1 2.管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 25 3.聚乙烯高发泡(PEF)保温板(管)安装 管道φ133mm以下 厚度(mm以内/层) 30 |  | m | 31.4
111 | 031001006011 | PP-R热水管1.25MPa DN20 | 1.给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 20 安装带保温层的管道 人工*1.1 2.管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 20 3.聚乙烯高发泡(PEF)保温板(管)安装 管道φ133mm以下 厚度(mm以内/层) 30 |  | m | 312
112 | 031001006012 | PP-R热水管1.25MPa DN25 | 1.给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 25 安装带保温层的管道 人工*1.1 2.管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 25 3.聚乙烯高发泡(PEF)保温板(管)安装 管道φ133mm以下 厚度(mm以内/层) 30 |  | m | 110.41
113 | 031001006013 | PP-R热水管1.25MPa DN40 | 1.给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 40 安装带保温层的管道 人工*1.1 2.管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 40 3.聚乙烯高发泡(PEF)保温板(管)安装 管道φ133mm以下 厚度(mm以内/层) 30 |  | m | 172.2
114 | 031003001018 | 截止阀 DN20 | 1.螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 20 |  | 个 | 67
115 | 031003001019 | 可调式减压阀 DN20 阀后压力0.15MPa | 1.减压器组成安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 20 |  | 个 | 12
116 | 031003001020 | 螺纹闸阀 DN40 | 1.螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 40 |  | 个 | 16
117 | 031003001021 | 铜截止阀 DN25 | 1.螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 25 |  | 个 | 1
118 | 031003001022 | 自动排气阀 DN25 | 1.自动排气阀安装 公称直径(mm以内) 25 |  | 个 | 1
119 | 031003010002 | 可曲挠橡胶接头 DN40 | 1.可曲挠橡胶接头安装 公称直径(mm以内) 40 |  | 个 | 8
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：阳西县奋兴中学改扩建项目--2栋宿舍楼安装 |  |  |  | 第 10 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量
120 | 031003001023 | 方形伸缩器 DN25 | 1.方形伸缩器制作安装 公称直径(mm以内) 32 |  | 个 | 2
121 | 031003001024 | 方形伸缩器 DN80 | 1.方形伸缩器制作安装 公称直径(mm以内) 80 |  | 个 | 2
122 | 030503006006 | 压力传感器 DN80 | 1.压力传感器、变送器安装 水道压力传感器 |  | 支 | 1
【热水】分部小计
冷凝水
123 | 031001006014 | 冷凝水管 DN20 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水管 3.材质、规格:DN20 4.连接形式:粘接 |  | m | 300
【冷凝水】分部小计
电施
动力照明部分
124 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:配电箱M2 2.规格:含箱内器件 3.安装方式:悬挂式 4、详见设计图纸 |  | 台 | 1
125 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:配电箱1AL 2.规格:含箱内器件 3.安装方式:悬挂式 4、详见设计图纸 |  | 台 | 1
126 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称:配电箱2-6AL 2.规格:含箱内器件 3.安装方式:悬挂式 4、详见设计图纸 |  | 台 | 5
127 | 030404017004 | 配电箱 | 1.名称:配电箱1KL 2.规格:含箱内器件 3.安装方式:悬挂式 4、详见设计图纸 |  | 台 | 1
128 | 030404017005 | 配电箱 | 1.名称:配电箱2-6KL 2.规格:含箱内器件 3.安装方式:悬挂式 4、详见设计图纸 |  | 台 | 5
129 | 030404017006 | 配电箱 | 1.名称:配电箱1AL1 2.规格:含箱内器件 3.安装方式:悬挂式 4、详见设计图纸 |  | 台 | 1
130 | 030404017007 | 配电箱 | 1.名称:配电箱1AL2 2.规格:含箱内器件 3.安装方式:悬挂式 4、详见设计图纸 |  | 台 | 1
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：阳西县奋兴中学改扩建项目--2栋宿舍楼安装 |  |  |  | 第 11 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量
131 | 030404017008 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2APEA/2APEB 2.规格:含箱内器件 3.安装方式:悬挂式 4、详见设计图纸 |  | 台 | 2
132 | 030404017009 | 配电箱 | 1.名称:配电箱2ALG 2.规格:含箱内器件 3.安装方式:悬挂式 4、详见设计图纸 |  | 台 | 1
133 | 030404017010 | 配电箱 | 1.名称:配电箱Apdt 2.规格:含箱内器件 3.安装方式:悬挂式 4、详见设计图纸 |  | 台 | 1
134 | 030404017011 | 配电箱 | 1.名称:配电箱2ALE 2.规格:含箱内器件 3.安装方式:悬挂式 4、详见设计图纸 |  | 台 | 1
135 | 030404017012 | 配电箱 | 1.名称:配电箱2YJ 2.规格:含箱内器件 3.安装方式:悬挂式 4、详见设计图纸 |  | 台 | 1
136 | 030404017013 | 配电箱 | 1.名称:配电箱APwy 2.规格:含箱内器件 3.安装方式:悬挂式 4、详见设计图纸 |  | 台 | 1
137 | 030404017014 | 配电箱 | 1.名称:配电箱APrs 2.规格:含箱内器件 3.安装方式:悬挂式 4、详见设计图纸 |  | 台 | 1
138 | 030404017015 | 控制箱 | 1.名称:控制箱 APwy 2.规格:仅考虑安装费用 3.安装方式:悬挂式 4、详见设计图纸 |  | 台 | 1
139 | 030404017016 | 空气源热泵控制箱 | 1.名称:空气源热泵控制箱 2.规格:仅考虑安装费用 3.安装方式:悬挂式 4、详见设计图纸 |  | 台 | 1
140 | 030404017017 | 热泵循环泵控制箱 | 1.名称:热泵循环泵控制箱 2.规格:仅考虑安装费用 3.安装方式:悬挂式 4、详见设计图纸 |  | 台 | 1
141 | 030404017018 | 热水循环水泵控制箱 | 1.名称:热水循环水泵控制箱 2.规格:仅考虑安装费用 3.安装方式:悬挂式 4、详见设计图纸 |  | 台 | 1
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：阳西县奋兴中学改扩建项目--2栋宿舍楼安装 |  |  |  | 第 12 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量
142 | 030404017019 | 冷水供水泵控制箱 | 1.名称:冷水供水泵控制箱 2.规格:仅考虑安装费用 3.安装方式:悬挂式 4、详见设计图纸 |  | 台 | 1
143 | 030404018001 | 空调开关盒 | 1.名称:空调开关盒 2.规格:含箱内器件 3.安装方式:悬挂式 4、详见设计图纸 |  | 台 | 2
144 | 030404018002 | 饮水处开关盒 | 1.名称:饮水处开关盒 2.规格:含箱内器件 3.安装方式:悬挂式 4、详见设计图纸 |  | 台 | 6
145 | 030412005001 | T8双管LED灯 | 1.名称:T8双管荧光灯 2.规格:2x24W 3.类型:吸顶式 |  | 套 | 12
146 | 030412005002 | T8单管荧光灯 | 1.名称:T8单管荧光灯 2.规格:1x24W 3.类型:吸顶式 |  | 套 | 1
147 | 030412001001 | LED球泡灯 | 1.名称:LED球泡灯 2.规格:1x18W 3.类型:墙壁式 |  | 套 | 14
148 | 030412001002 | 吸顶灯 | 1.名称:吸顶灯 2.规格:1x18W 3.类型:吸顶式 |  | 套 | 182
149 | 030412001003 | LED吸顶灯 | 1.名称:LED吸顶灯 2.规格:1x22W 3.类型:吸顶式 |  | 套 | 198
150 | 030412001004 | 防水防潮灯 | 1.名称:防水防潮灯 2.规格:1x14W 3.类型:吸顶式 |  | 套 | 65
151 | 030412004001 | 安全出口标志灯 | 1.名称:安全出口标志灯 2.规格:1W A型 3.类型:墙壁式 |  | 套 | 3
152 | 030412004002 | 疏散出口标志灯 | 1.名称:疏散出口标志灯 2.规格:1W A型 3.类型:墙壁式 |  | 套 | 13
153 | 030412004003 | 楼层标志灯 | 1.名称:楼层标志灯 2.规格:1W A型 3.类型:墙壁式 |  | 套 | 14
154 | 030412004004 | 应急疏散指示标识灯 | 1.名称:应急疏散指示标识灯 2.规格:1W A型 3.类型:墙壁式 |  | 套 | 31
155 | 030412004005 | 多信息复合标志灯（单面） | 1.名称:多信息复合标志灯（单面） 2.规格:1W A型 3.类型:墙壁式 |  | 套 | 12
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：阳西县奋兴中学改扩建项目--2栋宿舍楼安装 |  |  |  | 第 13 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量
156 | 030412002001 | 应急照明灯 | 1.名称:应急照明灯 2.规格:5W A型 3.类型:墙壁式 |  | 套 | 53
157 | 030404033001 | 吸顶摇头扇（带保护罩） | 1.名称:吸顶摇头扇（带保护罩） 2.规格:16寸，60W 3.类型:吸顶式 |  | 台 | 137
158 | 030404034001 | 单联单控暗开关 | 1.名称:单联单控暗开关 2.规格:250V 10A 3.类型:暗装 |  | 个 | 14
159 | 030404034002 | 双联单控暗开关 | 1.名称:双联单控暗开关 2.规格:250V 10A 3.类型:暗装 |  | 个 | 5
160 | 030404034003 | 三联单控暗开关 | 1.名称:三联单控暗开关 2.规格:250V 10W 3.类型:暗装 |  | 个 | 129
161 | 030404034004 | 四联单控暗开关 | 1.名称:四联单控暗开关 2.规格:250V 10A 3.类型:暗装 |  | 个 | 3
162 | 030404035001 | 二三极插座 | 1.名称:二三极插座 2.规格:250V 10A 3.类型:暗装 |  | 个 | 103
163 | 030404035002 | 空调插座 | 1.名称:空调插座 2.规格:250V 20A 3.类型:暗装 |  | 个 | 66
164 | 030404031001 | 风扇调速开关 | 1.名称:风扇调速开关 2.规格:250V 10A 3.类型:暗装 |  | 个 | 137
165 | 030904003001 | 呼叫按钮 | 1.名称:卫生间紧急呼叫按钮 2.规格：DC12V 3.类型:暗装 |  | 个 | 3
166 | 030904005001 | 声光报警器 | 1.名称:卫生间紧急呼叫声光报警器 2.规格：DC12V |  | 个 | 2
167 | 030411003001 | 金属桥架 | 1.名称：桥架 2.规格：CT200*100*1.5 3.材质：金属 |  | m | 19.2
168 | 030411002001 | 金属线槽 | 1.名称：线槽 2.规格：MR200*100*1.5 3.材质：金属 |  | m | 262.52
169 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:SC65 3.配置形式:暗配 |  | m | 4.63
170 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:SC25 3.配置形式:暗配 |  | m | 41.14
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：阳西县奋兴中学改扩建项目--2栋宿舍楼安装 |  |  |  | 第 14 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量
171 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:SC20 3.配置形式:暗配 |  | m | 736.98
172 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:PC50 3.配置形式:暗配 |  | m | 7.32
173 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:PC40 3.配置形式:暗配 |  | m | 15.23
174 | 030411001006 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:PC25 3.配置形式:暗配 |  | m | 462.67
175 | 030411001007 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:PC20 3.配置形式:暗配 |  | m | 2710.74
176 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-4*35+16 3.材质：铜芯 4.电压等级：1KV以下 |  | m | 74.83
177 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-4*25+16 3.材质：铜芯 4.电压等级：1KV以下 |  | m | 131.31
178 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-5*16 3.材质：铜芯 4.电压等级：1KV以下 |  | m | 62.86
179 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-5*10 3.材质：铜芯 4.电压等级：1KV以下 |  | m | 97.63
180 | 030408001005 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZNB-YJY-5*6 3.材质：铜芯 4.电压等级：1KV以下 |  | m | 26.94
181 | 030408001006 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-5*6 3.材质：铜芯 4.电压等级：1KV以下 |  | m | 12.55
182 | 030408001007 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZNB-YJY-5*2.5 3.材质：铜芯 4.电压等级：1KV以下 |  | m | 3.52
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：阳西县奋兴中学改扩建项目--2栋宿舍楼安装 |  |  |  | 第 15 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量
183 | 030408001008 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-4*6 3.材质：铜芯 4.电压等级：1KV以下 |  | m | 107.18
184 | 030408001009 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-4*2.5 3.材质：铜芯 4.电压等级：1KV以下 |  | m | 137.84
185 | 030408001010 | 矿物绝缘电缆 | 1.名称:矿物绝缘电缆 2.规格:BTLY-3*4 3.材质：铜芯 4.电压等级：1KV以下 |  | m | 171.4
186 | 030408001011 | 矿物绝缘电缆 | 1.名称:矿物绝缘电缆 2.规格:BTLY-3*2.5 3.材质：铜芯 4.电压等级：1KV以下 |  | m | 11.56
187 | 030411004001 | 线管配线 | 1.名称:绝缘电线 2.规格:WDZC-BYJ10mm2 3.材质：铜芯 4.配线部位：管内穿线 |  | m | 34.85
188 | 030411004002 | 线槽配线 | 1.名称:绝缘电线 2.规格:WDZC-BYJ10mm2 3.材质：铜芯 4.配线部位：线槽配线 |  | m | 107.08
189 | 030411004003 | 线管配线 | 1.名称:绝缘电线 2.规格:WDZC-BYJ4mm2 3.材质：铜芯 4.配线部位：管内穿线 |  | m | 3198.11
190 | 030411004004 | 线槽配线 | 1.名称:绝缘电线 2.规格:WDZC-BYJ4mm2 3.材质：铜芯 4.配线部位：线槽配线 |  | m | 5655.16
191 | 030411004005 | 线管配线 | 1.名称:绝缘电线 2.规格:WDZC-BYJ2.5mm2 3.材质：铜芯 4.配线部位：管内穿线 |  | m | 8660.71
192 | 030411004006 | 线槽配线 | 1.名称:绝缘电线 2.规格:WDZC-BYJ2.5mm2 3.材质：铜芯 4.配线部位：线槽配线 |  | m | 1757.52
193 | 030411004007 | 配线 | 1.名称:绝缘电线 2.规格:NH-RVS-2*2.5mm2 3.材质：铜芯 4.配线部位：管内穿线 |  | m | 678.26
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：阳西县奋兴中学改扩建项目--2栋宿舍楼安装 |  |  |  | 第 16 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量
194 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:(截面mm2以下) 35 3.材质、类型：铜芯、干包式 4.电压等级：1KV以下 |  | 个 | 14
195 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:(截面mm2以下) 16 3.材质、类型：铜芯、干包式 4.电压等级：1KV以下 |  | 个 | 44
196 | 030408006003 | 电力电缆头 | 1.名称:矿物绝缘电力电缆头 2.规格:BTLY-3*4 3.材质：铜芯 4.电压等级：1KV以下 |  | 个 | 4
197 | 030408006004 | 电力电缆头 | 1.名称:矿物绝缘电力电缆头 2.规格:BTLY-3*2.5 3.材质：铜芯 4.电压等级：1KV以下 |  | 个 | 2
198 | 031002001002 | 线槽支架 | 1.名称:线槽支架 2.材质：型钢 |  | kg | 188.72
199 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.送配电装置系统调试 2. 电压等级（KV)：1kV以下 |  | 系统 | 1
【动力照明部分】分部小计
网络、电话、监控部分
200 | 030502004001 | 电话插座 | 1.名称:电话插座 2.安装方式:暗装 |  | 个 | 67
201 | 030502012001 | 网络插口 | 1.名称:网络插口 2.安装方式:暗装 |  | 个 | 3
202 | 030411002002 | 金属线槽 | 1.名称：线槽 2.规格：MR200*100*1.5 3.材质：金属 |  | m | 19.2
203 | 030411002005 | 金属线槽 | 1.名称：线槽 2.规格：MR150*100*1.5 3.材质：金属 |  | m | 278.15
204 | 031002001001 | 线槽支架 | 1.名称:线槽支架 2.材质：型钢 |  | kg | 202.2
205 | 030411001008 | 配管 PVC20 | 1.名称:配管 2.规格:PVC20 3.配置形式:暗配 |  | m | 426.02
206 | 030502005001 | 线管敷设 六类4对UTP | 1.名称:六类4对UTP 2.配线部位：管内穿线 |  | m | 426.02
207 | 030502005002 | 线槽敷设 六类4对UTP | 1.名称:六类4对UTP 2.配线部位：线槽配线 |  | m | 2884.33
208 | 030502019001 | 双绞线缆测试 | 1.双绞线缆测试 2. 五类以上 |  | 点 | 70
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：阳西县奋兴中学改扩建项目--2栋宿舍楼安装 |  |  |  | 第 17 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量
【网络、电话、监控部分】分部小计
广播部分
209 | 030506001001 | 喇叭 | 1.名称:喇叭 2.规格：6W 2.安装方式:壁挂式 |  | 台 | 19
210 | 030411001009 | 配管 | 1.名称:定阻音柱 2.规格：30W 2.安装方式:壁挂式 |  | m | 235.38
211 | 030411004008 | 配线 | 1.名称:绝缘电线 2.规格:ZR-RVV-2*2.5mm2 3.材质：铜芯 4.配线部位：管内穿线 |  | m | 322.77
【广播部分】分部小计
消防报警部分
212 | 030904003002 | 消防栓启泵按钮（编码型） | 1.名称:消防栓启泵按钮（编码型） |  | 个 | 24
213 | 030904005002 | 声光报警器 | 1.名称:声光报警器 |  | 个 | 24
214 | 030411001010 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:SC20 3.配置形式:暗配 |  | m | 366.3
215 | 030411002004 | 金属线槽 | 1.名称：线槽 2.规格：MR100*50*1.5 3.材质：金属 |  | m | 19.2
216 | 030411004009 | 配线 | 1.名称:绝缘电线 2.规格:NH-RVS-4*2.5 3.材质：铜芯 4.配线部位：管内穿线 |  | m | 438
217 | 030905001001 | 自动报警系统调试 | 1.自动报警系统调试 2.调试：64点以下 |  | 系统 | 1
【消防报警部分】分部小计
电气火灾监控
218 | 030904013001 | 电气火灾监控主机 | 1.名称:电气火灾监控主机 2.规格:EF-ACS/B128x1 |  | 台 | 1
219 | 030904008001 | 电气火灾监控模块 | 1.名称:电气火灾监控模块 2.规格:ACS 3.安装形式:配电箱内 |  | 个 | 6
220 | 030503006007 | 箱体内温度监测探头 | 1.名称:箱体内温度监测探头 2.安装形式:配电箱内 |  | 台 | 6
221 | 030503006008 | 线缆温度监测探头 | 1.名称:线缆温度监测探头 2.安装形式:配电箱内 |  | 台 | 6
222 | 030503006009 | 剩余电流监测探头 | 1.名称:剩余电流监测探头 2.安装形式:配电箱内 |  | 台 | 6
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：阳西县奋兴中学改扩建项目--2栋宿舍楼安装 |  |  |  | 第 18 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量
223 | 030411001011 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:暗配 |  | m | 110.7
224 | 030411004010 | BUS回路总线 | 1.名称:绝缘电线 2.规格:ZN-RVS-2*1.5 3.材质：铜芯 4.配线部位：管内穿线 |  | m | 121.16
【电气火灾监控】分部小计
防雷部分
225 | 030404032001 | MEB总等电位端子箱 | 1.名称:MEB总等电位端子箱 2.其他详见设计图纸 |  | 台 | 1
226 | 030404032002 | LEB局部等电位端子箱 | 1.名称:LEB局部等电位端子箱 2.其他详见设计图纸 |  | 台 | 55
227 | 030409008001 | 接地电阻测试点 | 1.名称：接地电阻测试点 2.-40×4镀锌扁钢在作为引下线的柱筋距室外+0.5m处焊出100mm |  | 块 | 4
228 | 粤030409012001 | 柱基础接地 | 1.名称：柱基础接地 2.单桩承台接地 |  | 处 | 11
229 | 030409003001 | 避雷引下线 | 1.名称:避雷引下线 2.材质：热镀锌扁钢-40*4 |  | m | 46.3
230 | 030409004001 | 均压环 | 1.名称:均压环 2.材质：利用梁主筋 |  | m | 235.15
231 | 030409003002 | 避雷引下线 | 1.名称:避雷引下线 2.材质：利用柱主筋引下 |  | m | 305
232 | 030409005001 | 避雷明敷接闪带 | 1.名称:避雷接闪带 2.材质：Φ12镀锌圆钢 3.敷设方式：明敷 |  | m | 237.68
233 | 030409004002 | 暗敷接闪带 | 1.名称:避雷接闪带 2.材质：Φ12镀锌圆钢 3.敷设方式：暗敷 |  | m | 279
234 | 030409006001 | 避雷针 | 1.名称:避雷针 2.材质：Φ12镀锌圆钢 3.规格：L=600mm |  | 根 | 8
235 | 030414011001 | 接地装置 | 1.名称：接地装置调试 接地网 |  | 系统 | 1
【防雷部分】分部小计
通风
236 | 030404033002 | 窗式排气扇 | 1.名称:窗式排气扇 2.规格:自带止回阀 Q=180m3/h,H=100Pa，N=18W 220V,末端设防雨百叶 |  | 台 | 73
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：阳西县奋兴中学改扩建项目--2栋宿舍楼安装 |  |  |  | 第 19 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量
237 | 030108003001 | 墙装风机 | 1.名称:轴流风机 2.型号：NO2.8 3.规格：Q=1600m3/h，H=100Pa，N=18W 220V |  | 台 | 1
238 | 030702001001 | 挡烟垂壁 | 1.名称：挡烟垂壁 2.材质：防火玻璃 |  | m2 | 26.14
【通风】分部小计
本页小计
合 计

## 2.措施清单
措施项目清单与计价表
工程名称：阳西县奋兴中学改扩建项目--2栋宿舍楼安装 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量 单位 | 工程数量
1 | 1 | 绿色施工安全防护措施费
1.1 | 1.1 | 综合脚手架 |  |  | 项 | 1
1.2 | 1.2 | 施工现场围挡和临时占地围档 |  |  | 项 | 1
1.3 | 1.3 | 施工围档照明 |  |  | 项 | 1
1.4 | 1.4 | 防尘降噪绿色施工防护棚 |  |  | 项 | 1
1.5 | 1.5 | 施工便道 |  |  | 项 | 1
1.6 | 1.6 | 样板引路 |  |  | 项 | 1
小 计
2 | 2 | 措施其他项目
2.1 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
2.2 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 | 1.脚手架搭拆费(单独承担埋地或沟槽敷设线缆工程除外)(电气设备安装工程，除10章) 2.脚手架搭拆费(消防工程) 3.脚手架搭拆费(建筑智能化工程) |  | 项 | 1
小 计
本页小计
合 计
注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目