西濠涌流域清污分流工程
设计任务书

一、项目概况

西濠涌流域清污分流工程纳入《广州市水务发展“十四五”规划》和《广州市城市内涝治理行动方案（2021-2025年）》中实施，为落实工作要求，正在开展西濠涌流域清污分流工程前期工作。

二、工程目标

通过实施西濠涌流域清污分流工程，将有效恢复西濠涌流域内合流渠箱的排洪功能，降低雨水对污水系统的影响，提高污水处理厂进厂水质浓度，降低污水系统运行水位，实现污水系统“提质增效”。

三、工程范围

本项目建设范围北起越秀公园以南，南至珠江堤岸（前航道），西起康王路，东至文德路所围成的区域，服务范围面积为5.35km2。
工程内容：新建DN200-DN1350污水管53.3千米，新建DN200-DN1400雨水管渠13.2千米。其中公共污水管网工程新建DN200-DN1350污水管53.3千米（含压力钢管），新建4座一体化提升泵井；公共雨水管网工程新建DN200-DN1400 雨水管渠13.2千米，新建3座一体化提升泵井。

四、服务内容

应满足可行性研究报告批复的要求，符合国家、地方或行业现行的相关标准及规范要求，并满足《广州市水务局关于印发中心城区合流渠箱清污分流工程项目建设管理细则的通知》（穗水规计[2019]25号）要求。
初步设计、施工图设计等工作内容，包括但不限于完成编制初步设计及概算、编制施工图、施工图审查、规划报建、施工现场服务、设计变更、投资概算调整及结算等。

报审、报建等工作内容，包括但不限于配合完成初步设计及概算、规划报建、用地报批、专项（地铁、文物、绿化、交通等）审查、施工图审查、工程实施及验收等。

做好设计和施工服务配合工作，根据项目需要安排不少于1名设计人员派驻现场进行服务。

其他（编制工程量清单、设备材料技术要求及技术规范等服务）。

五、设计依据及基础资料

国家、广东省和广州市的相关法律法规及规划
《广州市污水系统总体规划（2021-2035）》（在编）

《广州市中心城区排水系统控制性详细规划（2015-2030年）》 

《广州市地下工程安全设计导则（试行）》

《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住建部令2018年 第37号）
《中华人民共和国航道法（2016年修正）》
参考标准包括但不限于以下所列项目：

《室外给水设计标准》GB50013-2018）

《室外排水设计标准》（GB 50014-2021）

《城市排水工程规划规范》（GB 50318-2017）

《盾构隧道工程设计标准》（GB/T51438-2021）

《顶管技术规程》（DBJ/T 15-106-2015）

《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB 50268-2008）

《工业金属管道工程施工规范》（GB 50235-2010）

《工业金属管道工程施工质量验收规范》（GB 50184-2011）

《工程建设标准强制性条文》（城镇建设部分）（2013年版）

《城市污水处理工程项目建设标准》（建标[2001]77号）

《防洪标准》（GB 50201-2014）

《建筑抗震设计规范》(GB50011）（2016年版）

《建筑抗震设防分类标准》（GB 50223-2008）

《混凝土和钢筋混凝土排水管》（GB/T 11836-2009）

《低压流体输送用焊接钢管》（GB/T 3091-2015）

《顶进施工法用钢筋混凝土排水管》（JC/T 640-2010）

《给水排水工程顶管技术规程》（CECS 246:2008）

《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》（GB/T 8923.1-2011）

《城市工程管线综合规划规范》（GB 50289-2016）

《给排水工程顶管技术规程》（CECS 246:2008）

《给排水工程钢筋混凝土沉井结构设计规程》（CECS 137-2015）

《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB 50268-2008）

《建筑基坑支护技术规程》（JGJ120-2012）
《城市轨道交通既有结构保护技术规范》（DBJ/T 15-120-2017）
《建筑基坑工程监测技术标准》（GB 50497-2019）
《城市排水管道维护安全技术规程》（CJJ6-2009）
《城市桥梁隧道结构安全保护技术规范》（DBJ/T 15-213-2021）
《轨道交通运营隧道结构安全评估技术规范》（DBJ/T 15-205-2020）
设计原则

（1）以招标文件为依据。

（2）符合国家、省、市相关规范和标准的技术要求。
（3）遵从相关规划的要求，并留有适当的发展余地。
（4）坚持问题导向，确定工程目标和目的。
（5）系统分析存在问题，并制定系统解决方案。
（6）因地制宜的合理确定改造和新建工程内容。
（7）在细致摸查和调研论证的基础上，确保方案的可实施性，节约投资。
设计具体要求

（1） 现状资料整合分析

收集整理现状管网及水量等资料综合分析。

（2） 污水系统运行状况诊断分析

汇总分析片区内日常运维发现的问题，采用多种方法对现状进行原因分析，采取可靠工程工艺和结构措施，为工程建设提供决策支持和建议。

（3） 提出整治工程方案及效果评估分析

基于区域污水排水现状及需求分析，因地制宜的提出切实可行的工程方案，并结合工程目标进行保证项目目标的可达性分析，确保实施效果。

    六、设计阶段及设计成果
投标阶段技术成果及要求

（1）设计说明书

按相关规范的要求，通过文字说明，清晰明确地阐述投标人关于本项目的设计理念及实施方案，详细全面地论述技术方案的设计优势、合理性及技术经济比较；切实响应本招标文件所阐述的原则、要求和工作内容；参照《市政公用工程设计文件编制深度规定》中方案设计的深度要求。

（2）投资估算

参照建设部相关规定、广东省2022清单定额、建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2003）、《全国市政工程投资估算指标》、《广州市本级政府投资项目估算编制指引（市政交通工程）》（穗发改〔2021〕86号）等进行编制，达到方案设计概算深度，要求造价合理、指标明确，有适当的经济指标分析。

（3）设计图纸

参照《市政公用工程设计文件编制深度规定》，达到方案设计深度。包括但不限于以下图纸：

1）总图：工程总体区位图、总平面设计图。

2）管线平、纵断面布置图。

3）管道检测、清淤、修复、错接整治的平面图、剖面图、详图等。

3）特殊地段（如高级道路、河流、铁路、地铁等）的穿（跨）越方案。

4）各类井大样图。

5）合理化建议

a. 投标人提出的建议（如有、单独成章），包括但不限于：新材料、新技术、新工艺的应用等。

b. 就项目存在问题和如何发挥工程效益进行分析，提出合理化建议。

c. 提供完成本项目的难点、保障工期及质量安全的主要措施。

初步设计阶段及成果要求

应对各投标方技术方案进行综合分析，提供分析报告，确定优化后的技术成果；初步设计文件应达到《市政公用工程设计文件编制深度规定》相关阶段深度要求，编制深度应满足相关规范及行政审批要求。
初步设计说明应包括但不限于：工程概况、工程背景、工程建设目标及建设必要性，相关范围工程及规划概况，周报相关地质概况、工程可行性分析和工程设计路线及节点、要点设计及分析说明，相应的水力计算及说明分析。

初步设计文件中应包括但不限于：海绵城市专章（含洪涝安全评估）、项目风险控制专章、历史文物保护专章、城市树木调查及树木保护专章、社会稳定风险评估专章、防洪评价专章、水土保持专章、职业病防治设计、等专章内容。

完成设计图纸包括但不限于：说明目录、工程总图、横断面位置图、工程平面设计图、管道纵断面设计图、相关结构开挖支护大样图、软基回填、地基处理等大样图、交通疏解图、基坑设计图、外水外电设计图等所有分项的初步设计图纸。完成项目建设用地费所包括但不限于管线迁改、征借地、房屋保护、房屋鉴定、绿化迁移及保护等相关图纸。
完成工程概算：包括概算投资总表、工程量计算书等内容。

初步设计审查完成后，按照初步设计审查提出的意见作相应的修改设计，设计修改后应同时完成工程概算的修改。

施工图设计阶段及成果要求

（1）施工图设计应达到《市政公用工程设计文件编制深度规定》相关阶段深度要求，提供施工设计图、施工设计说明书、主要设备材料表和设计计算书。

（2）设计说明书应对工程质量安全关键点、危大工程安全技术要求、施工技术要求、施工安全注意事项、充水及通水注意事项等进行说明明确。

（3）完成工程所有分项的施工图编制，包括但不限于说明目录、工程总图、横断面位置图、工程平面设计图、管道纵断面设计图、相关结构开挖支护大样图、软基回填、地基处理及大样图、交通疏解图、基坑设计、外水外电设计等。

（4）施工图审查及修改，完成送审版施工图后，应配合业主要求，报相应资质的施工图审查机构进行施工图审查，并按照审查意见完成修改。

施工及设备招标阶段

（1）提供标段划分和主要设备、材料参考品牌意见与建议。

（2）提供技术文件。

（3）设计人须完成相关二次设计（如设备定标后的设计修改）的校核工作，并对此质量和进度负责。

（4）配合现场进行施工配合服务。

    七、时间要求

本项目设计服务期应包括参选人进行资料收集、完成设计文件编制、公示期（如有）、组织评审及报主管部门批复等全过程。

设计文件编制完成的节点工期如下：

1、初步设计阶段：收到中标通知书后，确定初步设计方案及技术要求后30个工作日内完成（含概算）；收到修改初步设计审查意见或通知后10个工作日内完成修改，10个工作日内完成概算修改。

2、施工图设计阶段：初步设计审查通过后10个工作日内完成；收到修改意见10个工作日内完成修改。

八、成果要求

1、初步设计阶段：满足技术要求，设计内容包括所有各分项工程初步设计和工程概算。

2、施工图设计阶段：提交满足相关技术要求的工程施工图。

九、其他要求

1、勘察设计单位应协助委托方完成项目的施工图审查及施工许可等报批工作。

2、做好施工图技术交底工作。

3、做好施工过程中图纸的完善、修改及现场跟踪服务等工作。

十、设计费

按合同有关条款确定执行。

西濠涌流域清污分流工程
勘察任务书

一、项目概况

西濠涌流域清污分流工程纳入《广州市水务发展“十四五”规划》和《广州市城市内涝治理行动方案（2021-2025年）》中实施，为落实工作要求，正在开展西濠涌流域清污分流工程前期工作。

二、工程目标

通过实施西濠涌流域清污分流工程，将有效恢复西濠涌流域内合流渠箱的排洪功能，降低雨水对污水系统的影响，提高污水处理厂进厂水质浓度，降低污水系统运行水位，实现污水系统“提质增效”。
三、工程范围

本项目建设范围北起越秀公园以南，南至珠江堤岸（前航道），西起康王路，东至文德路所围成的区域，服务范围面积为5.35km2。
工程内容：新建DN200-DN1350污水管53.3千米，新建DN200-DN1400雨水管渠13.2千米。其中公共污水管网工程新建DN200-DN1350污水管53.3千米（含压力钢管），新建4座一体化提升泵井；公共雨水管网工程新建DN200-DN1400 雨水管渠13.2千米，新建3座一体化提升泵井。

三、工作内容
1.应满足设计要求，符合国家、地方或行业现行的相关标准及规范要求，并满足《广州市水务局关于印发中心城区合流渠箱清污分流工程项目建设管理细则的通知》（穗水规计[2019]25号）要求。
2.配合设计要求完成陆地及水域岩土工程勘察、工程测量、工程物探（含管线探测）、排水管渠摸查检测和排口溯源。
3.报审、报建等工作服务。完成道路占用和挖掘许可等报审，包括但不限于编制交通疏解方案、施工组织方案、安全保障方案和安全承诺书等，协助完成项目的初步设计审查工作，协助完成施工图审查。

4.做好设计和施工服务配合工作。

5.其他（结算配合服务）。

四、工程测量

1. 执行规范与要求
《城市测量规范》（CJJ/T 8-2011）
《工程测量标准》（GB50026-2020）
《供水水文地质勘察规范》（GB50027-2001）

《水运工程测量规范》（JTS 131-2012）

《内陆水域水下地形测量技术规程》（CH/T 7003-2021）
《全球定位系统实时动态测量（RTK）技术规范》（CH/T2009-2010）
《卫星定位城市测量技术标准》（CJJ/T73-2019）
《国家三、四等水准测量规范》（GB/T 12898-2009）
《1：500 1：1000 1：2000外业数字测图规程》GB/T 14912-2017
《测绘成果质量检查与验收》（GB/T24356-2009）
《1:500 1:1000 1:2000地形图图式》（GB/T20257.1-2017）
2. 工程测量要求
（1）坐标、高程系统

本工程采用广州2000坐标系、广州市高程系统。

（2）平面控制测量

依照规范规定结合测区实际情况和工程需要，宜在拟建工程及周边范围内，布设本工程的平面首级控制网点，首级平面控制网的测设可采用GNSS经典静态或网络 RTK观测、导线测量等方法。

（3）高程控制测量

首级高程控制测量宜以四等水准路线形式，联测地面上的首级平面控制点，尽量利用已有的符合要求的水准点。

（4）地形图测量

图根平面控制测量宜采用全站仪导线或GPS-RTK施测；图根高程控制测量可采用图根水准或电磁波测距三角高程导线联测。

测量范围：陆地区域原则上以设计管道中线两侧各20米进行控制，测量范围及作业内容最终以设计方案需要为准；路口位置可适当放大；特殊节点测量范围和比例尺应满足相关部门报建审批等要求；并报送建设单位审核批复后再实施。
测图比例尺：比例尺1：500。

地形图测量应采用数字化作业方法。

（5）小型工程测量

根据设计需要在测量范围内开展如桥涵、出水口、市政及交通配套设施等的测量、调查工作。

3. 技术成果（包括不限于以下内容）
（1）控制点成果表。
（2）1:500 地形图 （含小型工程测量数据）。
（3）测量技术报告。
（4）上述成果可编辑的电子文件。
五、工程物探（含管线探测）
1. 执行规范与要求
《广东省地下管线探测技术规程》（DBJ/T 15-134-2018）

《城市地下管线探测技术规程》（CJJ 61-2017）
《地下管线精细探测技术规程》（T/CAS 515-2021）
《供水水文地质勘察规范》（GB50027-2001）
《城市测量规范》（CJJ/T 8-2011）
《1:500 1:1000 1:2000地形图图式》（GB/T20257.1-2007）
《城市工程地球物理探测标准》（CJJ/T7-2017）
2. 工程物探及管线测量要求

（1）物探范围：原则上以设计管道中线两侧各20米进行控制，路口位置可适当放大。物探范围及作业内容最终以设计方案需要为准，并报建设单位审核批复后再实施。
（2）电力：电力管线平面位置、埋深、电缆条数、规模（10kV、110 kV或更高压）。

（3）通讯：平面位置、电信管线所属运营商（如中国电信、联通等）、管孔数、电缆条数、埋深。

（4）给水：平面位置、埋深、管径、管材。

（5）煤（燃）气：平面位置、埋深、管径、管材。

（6）若有其他管线，如热力管，同样需要平面位置、埋深、管径。

3. 技术成果（包括不限于以下内容）
（1）彩色综合地下管线图。
（2）地下管线点成果表。
（3）地下管线探测技术报告。
（4）电子文件数据光盘。
六、岩土工程勘察

1. 执行规范与要求
《市政工程勘察规范》（CJJ 56-2012）

《岩土工程勘察规范》（GB 50021-2001）（2009年版）

《建筑地基基础设计规范》（GB 50007-2011）

《建筑地基基础设计规范》（DBJ 15-31-2016）

《建筑地基处理技术规范》（ JGJ  79-2012） 
《建筑桩基技术规范》（JGJ 94-2008）  

《建筑基坑支护技术规程》（JGJ 120-2012）

《建筑抗震设计规范》（GB 50011-2010 2016年版）
《房屋建筑和市政基础设施勘察文件编制深度规定》（2020年版）

《广州市地下工程安全设计导则（试行）》

《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住建部令2018年 第37号）

《广州市水务局关于加强水务工程勘察钻探作业涉及地下管线安全保护工作的通知》（穗水建管〔2022〕55号）
2. 岩土工程勘察要求（包括不限于以下内容）
（1）查明场区地形地貌、地层岩性、地质构造、不良地质及特殊性岩土的分布和工程地质特性；

（2）查明场区地下水的埋藏条件、地下水位和水位变化幅度，分析评价地下水和土对建筑材料的腐蚀性；

（3）查明场区岩土的物理力学性质，提供工程施工图设计阶段所需的岩土技术参数；

（4）判定场地土类型、地震效应，对场区的稳定性作出评价；

（5）评价各岩土层的工程特性，明确基础持力层，提出地基及施工方案建议。
3. 技术成果（包括不限于以下内容）
（1）勘察报告正文。
（2）钻孔平面图。

（3）地质剖面图。

（4）钻孔柱状图。

（5）岩土参数统计表。

（6）岩土设计参数建议表。

土工试验报告、水质分析报告、土的腐蚀性分析报告。

其它资料（岩芯照片等）。
七、排水管渠摸查检测及排口溯源
1、执行规范及要求

《工程测量标准》（GB50026-2020）
《城镇排水管道检测与评估技术规程》（CJJ 181—2012）

《广州市地下工程安全设计导则（试行）》

《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住建部令2018年 第37号）

《广州市水务局关于加强水务工程勘察钻探作业涉及地下管线安全保护工作的通知》（穗水建管〔2022〕55号）
2、排水管渠摸查检测及排口溯源要求

（1）收集项目范围内排水管渠，排水单元雨污分流改造，排水口接驳等基础资料。

（2）对范围内所有现状排水设施（泵站、泵井）、排水管渠（如管渠属性、管渠尺寸、检查井井底深度、管内底高程、地面标高、排水流向、管材等），箱涵现状情况（如宽度、深度、地面标高、流向等）进行资料收集及现场摸查。

（3）对范围内河道和管渠沿线所有各类型排口进行摸查及溯源，明确排口情况（如属性、尺寸、管内底高程、地面标高、管材等），并找出排水管渠和排扣错混接点。
（4）对服务范围内所有管网进行检测，测量淤积深度，并确定管网病害等级。

（5）提供的管线摸查成果资料需满足工程实施目标需要，对结果报告准确度负责。
3、技术成果（包括不限于以下内容）
（1）排水管渠摸查报告正文。

（2）排水管渠平面图。

（3）排水口溯源图。

（4）排水口一览表。

（5）排水管渠病害等级统计。

（6）电子文件数据光盘。
七、时间要求

中标人收到招标人发出通知起，负责协调水利、交通、桥梁、地铁等相关管理部门进场勘察，并在25个工作日内提出勘察成果文件。

8


