- 勘察设计工作任务书

目录

一、主要内容、技术要求	2

二、成果文件要求	4

三、发包人财产清单	6

四、发包人提供的便利条件	7

五、设计人需要自备的工作条件	7

六、发包人的其他要求	8

一、主要内容、技术要求

1.项目概况：

深江铁路南沙存车场位于广州南沙万顷沙镇段所片区，紧邻南沙枢纽及保税港区。段所片区位于南沙港铁路以南，万环东路以西、八涌东路以北，万顷沙七、八涌流经片区南北两侧。

段所片区主要包含15号线停车场、18号线车辆段、深江存车场以及城际动车所。该片区占地约147公顷，距离南沙枢纽片区约1.5km。

深江铁路南沙存车场位于18号线车辆段以南、万环东路以西、八涌东路以北地块，为集约节约利用土地，将南沙存车场近期6条存车线、材料棚，轨道车库，维修工区及咽喉区等全部股道区域等范围的上部空间进行上盖开发。存车场占地约12公顷，盖板长约1345m，宽90m。上盖开发功能定位为深江存车段上盖居住小镇，开发模式：转换层+土地综合开发，规划功能：商业、住宅、邻里中心、肉菜市场、停车场、公交车停泊站。

2.主要内容：

南沙存车场上盖综合开发范围的柱网及首层盖板相关的勘察设计工作。

3.技术要求：

工程勘察、初步设计、施工图设计、施工阶段配合及后续相关服务。

4.技术标准

本工程设计采用的相关规范、标准、规程等包括但不限于如下名录所列，应视国家、行业、项目所在地行政主管部门要求相应增减。相关规范、标准、规程以现行最新版本为准。

4.1 国家、行业、项目所在地规范名录

《工程结构通用规范》GB 55001-2021

《建筑与市政工程抗震通用规范》GB 55002-2021

《混凝土结构通用规范》GB 55008-2021

《砌体结构通用规范》GB 55007-2021

《建筑与市政地基基础通用规范》GB 55003-2021

《既有建筑维护与改造通用规范》GB 55022-2021

《建筑结构可靠性统一标准》GB 50068-2018

《建筑抗震设防分类标准》GB 50223-2008

《建筑结构荷载规范》GB 50009-2012

《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010(2016 年版)

《建筑地基基础设计规范》GB 50007-2011

《建筑桩基技术规范》JGJ 94-2008

《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010(2015 年版)

《混凝土结构耐久性设计规范》GB/T 50476-2019

《混凝土外加剂应用技术规范》GB 50119-2013

《钢筋机械连接技术规程》JGJ 107-2016

《钢筋机械连接用套筒》JGT 163-2013

《建筑防腐蚀工程施工规范》GB 50212-2014

《工业建筑防腐蚀设计规范》GB/T 50046-2018

《建筑基桩检测技术规范》 JGJ106-2014，J256-2014

《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015

《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18-2012

《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB 50325-2020 建筑设计规范、规程

其他现行的国家和地方有关建筑设计规范、规程

《室外排水设计规范》GB50014-2006（2016 版）；

《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003（2009 年版）；

《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014；

《铁路房屋建筑设计标准》TB 10097-2019

《综合布线系统工程设计规范》GB 50311-2016

《铁路防雷及接地工程技术规范》TB10180-2016

《建筑设计防火规范（2018 年版）》GB 20016-2014

5.人员配置：

由中标公司负责配置人员在规定时间内完成。

二、成果文件要求

1.成果文件的组成：

地勘成果报告及图纸，初步设计设计说明、概算及各专业图纸，施工图设计说明、施工图预算及各专业施工图，变更设计文件、预算及变更设计施工图等。

2.成果文件的深度：

2.1初步设计：

满足《铁路建设项目预可行性研究、可行性研究和设计文件编制办法（TB10504-2018， J2615-2018）对初设阶段成果文件深度的要求，按国家、国铁集团及现行有关规定编制各专业初步设计文件，并满足各专业接口及规范标准等要求。

⑴编制初步设计依据、设计范围、概况说明，编制建筑、结构、电气、设备等各专业初步设计 图，编制安全施工及施工组织的方案，以及相关协议、手续等。

⑵编制工程总概算、综合概算、单项概算等以及相应的概算指标、工料机消耗等。确定定额和取费标准，编制初步设计概算和鉴修核备概算。各阶段概算文件除按规定提供足够份数的纸质文件 外，同时必须提供完整的电子版文件（含补充定额等），以及所执行编制办法、定额、工料机价格、 取费标准等相关的单机版概（预）算软件。概算按广东省现行工程定额和配套费用定额有关规定编制。

⑶在功能分析的基础上提出可进行标准化、模块化的设计清单，以及通用图目录及设计大纲， 组织标准化设计，提出标准化设计图在全线设计中采用。

⑷确定统一的设计原则、功能，统一设备技术要求。

⑸提出施工组织设计原则及工期要求。

⑹负责国家法律、法规、规范、标准、地方法规、规章、制度等规定的其他的初步设计阶段应由设计单位完成的工作。

2.2施工图设计

满足《铁路建设项目预可行性研究、可行性研究和设计文件编制办法（TB10504-2018， J2615-2018）对施工图设计阶段成果文件深度的要求，应按国家、原铁道部及有关现行规定编制 各专业的全过程施工图设计文件，并满足各专业接口及规范标准等要求。

⑴编制全过程施工图设计依据、设计范围、概况说明编制建筑、结构、电气、设备等各专业施工图，编制安全施工及施工组织的方案。

⑵编制详细准确的施工图预算及投资总费用表以及相应的概算指标、工料机消耗等。各阶段概 （预）算文件除按要求提供足够份数的纸质文件外，同时必须提供完整的电子版文件（含补充定额 等），以及所执行编制办法、定额、工料机价格、取费标准等相关的单机版概（预）算软件。预算 按广东省现行工程定额和配套费用定额有关规定编制。

⑶完成施工图现场配合服务工作。

⑷主持设计工作并提出专业技术接口需求，负责本工程与城市规划、市政建设、交通疏解等外 部技术协调，负责与市政、供电、供水、燃（油）气、消防、安全监督管理、通信、水务、交通等 公用事业有关部门的技术协调。负责与工程相关的土地利用规划调整、交通规划调整等工作。

⑸配合本工程及设备、材料的招标工作，为业主提供施工、设备系统、材料采购、设备安装等 招标的相关技术文件、图纸、工程量清单等。协助业主审查、汇总供货商提供的技术规格书。

⑹根据实施情况，协助业主确定各设备系统选型，制定各系统接口标准。

⑺负责国家法律、法规、规范、标准、地方法规、规章、制度规定的其他的施工图设计规定应由设计单位完成的工作。

2.3工程勘察

编制初勘和详勘报告，满足各阶段设计要求。

3.成果文件的格式要求

各项成果文件均应按《铁路建设项目施工图电子文件交付管理办法》（铁建设〔2020〕123 号） 提供纸质版和电子版（文档应为 WORD\PDF 格式，图纸应为 PDF 格式）。

4.成果文件的份数要求

纸质文件、图纸应为一式六份。

5.成果文件的载体要求

（1）纸质版的要求纸质版成果文件需设计单位项目负责人签字、盖单位公章后交发包人。

（2）电子版的要求电子版（文档应为 WORD\PDF 格式，图纸应为 PDF 格式）通过递交数据光盘或电子邮箱提交。

（3）其他要求：无

6.成果文件的其他要求：无

三、发包人财产清单

1.发包人提供的设备、设施

（1）发包人提供的办公房屋及冷暖设施：无

（2）发包人提供的设备清单：无

（3）发包人提供的设施清单：无

2.发包人提供的资料

（1）施工场地及毗邻区域内的供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料、 气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，以及其他与建设工程有关的 原始资料，招标完成后向中标人提供。

（2）定位放线的基准点、基准线和基准标高，招标完成后向中标人提供。

（3）发包人取得的有关审批、核准和备案材料，招标完成后向中标人提供。

（4）发包人提供的勘察资料，招标完成后向中标人提供。

（5）发包人提供的技术标准、规范，招标完成后向中标人提供。

（6）其他资料：无

3.发包人财产使用要求及退还要求

（1）发包人财产使用要求：无。

（2）发包人财产退还要求：无。

四、发包人提供的便利条件

1.发包人提供的生活条件：无

2.发包人提供的交通条件：无

3.发包人提供的网络、通讯条件：无

4.发包人提供的协助人员：无

五、设计人需要自备的工作条件

1.设计人自备的工作手册：本项目必备的规范标准、图集。

2.设计人自备的办公设备：电脑、软件、打印\复印机、照相机等,数量满足设计和现场配施需求。

3.设计人自备的交通工具：自备出行车辆满足设计和现场配施需求。

4.设计人自备的现场办公设施：办公桌椅、文件柜等,数量满足设计和现场配施需求。

5.设计人自备的安全设施：如安全帽、安全鞋、手电筒等，数量满足设计和现场配施需求。

六、发包人的其他要求

无。