## 图形
|  | 编码 | 类别 | 名称 | 项目特征 | 表达式 | 单位 | 工程量 | 备注
1 | ◇ | 污水检查井 污水检查井 规格型号<空> 排水系统 |  |  |  |  | 个 | 11.000
2 | ◇ | 雨水口 雨水口 规格型号<空> 雨水系统 |  |  |  |  | 个 | 23.000
3 | ◇ | 给水管-DN100 100 连接方式<空> 安装部位<空> 给水系统 |  |  |  |  | m | 13.267
4 | ◇ | 污水管-DN225 300 连接方式<空> 安装部位<空> 污水系统 |  |  |  |  | m | 128.517
5 | ◇ | 雨水管-DN200 200 连接方式<空> 安装部位<空> 雨水系统 |  |  |  |  | m | 44.536
6 | ◇ | 雨水管-盖板沟300*300 300 连接方式<空> 安装部位<空> 雨水系统 |  |  |  |  | m | 262.523
7 | ◇ | 接头 钢制 DN200 安装部位<空> |  |  |  |  | 个 | 2.000
8 | ◇ | 接头 钢制 DN300 安装部位<空> |  |  |  |  | 个 | 51.000
9 | ◇ | 阀门井 阀门井 材质<空> DN100 连接方式<空> 给水系统 |  |  |  |  | 个 | 2.000
10 | ◇ | 消火栓 消火栓 材质<空> DN100 连接方式<空> 给水系统 |  |  |  |  | 个 | 2.000
11 | ◇ | 90°弯头 钢制 DN300*DN300 污水系统 |  |  |  |  | 个 | 1.000
12 | ◇ | 大小头 钢制 DN300*DN200 雨水系统 |  |  |  |  | 个 | 2.000
13 | ◇ | 接头 钢制 DN100*DN100 给水系统 |  |  |  |  | 个 | 2.000
14 | ◇ | 接头 钢制 DN300*DN300 污水系统 |  |  |  |  | 个 | 7.000
15 | ◇ | 接头 钢制 DN300*DN300 雨水系统 |  |  |  |  | 个 | 5.000
16 | ◇ | 其他 钢制 DN300*DN300*DN300*DN200*DN200 雨水系统 |  |  |  |  | 个 | 1.000
17 | ◇ | 其他 钢制 DN300*DN300*DN300*DN300*DN200 雨水系统 |  |  |  |  | 个 | 1.000
18 | ◇ | 三通 钢制 DN300*DN200*DN200 雨水系统 |  |  |  |  | 个 | 1.000
19 | ◇ | 三通 钢制 DN300*DN300*DN300 污水系统 |  |  |  |  | 个 | 1.000
20 | ◇ | 弯头 钢制 DN300*DN300 污水系统 |  |  |  |  | 个 | 1.000
21 | ◇ | 弯头 钢制 DN300*DN300 雨水系统 |  |  |  |  | 个 | 3.000
22 | ◇ | 异径弯头 钢制 DN300*DN200 雨水系统 |  |  |  |  | 个 | 4.000
23 | ◇ | 正三通 钢制 DN300*DN300*DN300 污水系统 |  |  |  |  | 个 | 1.000
24 | ◇ | 正三通 钢制 DN300*DN300*DN300 雨水系统 |  |  |  |  | 个 | 1.000
25 | ◇ | 正四通 钢制 DN300*DN300*DN300*DN300 雨水系统 |  |  |  |  | 个 | 1.000

## 给水
序号 | 项目名称 | 件数 | 长 | 宽 | 高 | 单位 | 工程量 | 备注
| 闸阀DN100 |  |  |  |  | 个 | 4
* | 阀门井 |  |  |  |  | 座 | 2
| 阀门井 D=700 深1.4 | [5 empty] | 2
| 闸阀DN100 |  |  |  |  | 个 | 2
| C20混凝土底板 | 2 | 3.14 | 1.9044 | 0.15 | m3 | 1.7939
| 基础模板 | 2 | 3.14 | 2.76 | 0.15 | m2 | 2.5999
| 球墨铸铁井盖Φ800 | 2 |  |  |  | 个 | 2
| 20mm1:2水泥砂浆内墙抹灰 | 2 | 3.14 | 0.7 | 1.4 | m2 | 6.1544
| 20mm1:2水泥砂浆外墙抹灰 | 2 | 3.14 | 1.38 | 1.4 | m2 | 12.133
* | 地上式消火栓SS100/65-1.0 |  |  |  |  | 个 | 2
* | 消火栓立管 | 2 |  |  | 1 | m | 2
* | C20混凝土支墩 | [5 empty] | 0.032
| 地上式消火栓SS100/65-1.0 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | m3 | 0.032 | 0.32

## 雨水
序号 | 项目名称 | 件数 | 长 | 宽 | 高 | 单位 | 工程量 | 备注
* | 雨水沟 | [5 empty] | 262.523
| C30砼底板 | 1 | 262.523 | 0.94 | 0.15 | m³ | 37.0157 | 78.7569
| 砖砌沟壁 | 2 | 262.523 | 0.24 | 0.45 | m³ | 56.705
| C30砼井座 | 2 | 262.523 | 0.0186 |  | m³ | 9.7659 | 47.2541
| 伸缩缝 | 14.1262 |  | 0.24 | 0.9 | ㎡ | 3.0512
| 20mm1:2水泥砂浆内墙抹灰 | 2 | 262.523 |  | 0.45 | ㎡ | 236.2707
| 20mm1:2水泥砂浆外墙抹灰 | 2 | 262.523 |  | 0.45 | ㎡ | 236.2707
| 300*500*30铸铁雨水箅 |  | 262.523 | 0.5 |  | ㎡ | 131.2615 | 526
* | 挖土方 | [5 empty] | 203.6173
| 雨水沟 |  | 262.523 | 1.14 | 0.6 | m³ | 179.5657
| 雨水管DN300 |  | 44.54 | 0.9 | 0.6 | m³ | 24.0516
* | 回填石屑 |  |  |  |  | m³ | 71.3093
| 扣水沟 | -1 | 262.523 | 0.78 | 0.45 | m³ | -92.1456
| 扣底板 | -1 | 37.0157 |  |  | m³ | -37.0157
| 扣DN300管 | -1 | 44.54 | 0.07065 |  | m³ | -3.1468
* | 450*750单篦偏沟式雨水口 |  |  |  |  | 座 | 23
雨水口篦采用不可回收材料
带防蚊罩

## 污水
序号 | 项目名称 | 件数 | 长 | 宽 | 高 | 单位 | 工程量 | 备注
* | 700*700矩形污水混凝土检查井，井深1.13 |  |  |  |  | 座 | 11 |  | 2.42
| C15混凝土垫层 | 11 |  |  | 0.12 | m3 | 1.32 | 4.84
| C30 S6混凝土底板 | 11 |  |  | 0.27 | m3 | 2.97 | 7.26
| C30 S6混凝土墙 | 11 |  |  | 0.77 | m3 | 8.47 | 79.86
| 盖板C30 | 11 |  |  | 0.074 | m3 | 0.814 | 0.814
| 井盖（含防坠篦） | 11 |  |  |  | 套 | 11
| 内抹灰 | 11 | 2.8 |  | 1.5 | ㎡ | 46.2
| 外抹灰 | 11 | 4 |  | 1.65 | ㎡ | 72.6
| C10钢筋 | [5 empty] | 0.67589
| 盖板钢筋 | 11 | 13.67 |  | 0.617 | kg | 92.7783
| 底板钢筋 | 11 |  |  | 7.95 | kg | 87.45
| 井墙钢筋 | 11 |  |  | 45.06 | kg | 495.66
* | 18#槽钢钢板桩(打拔）（不算）
| 槽钢18#，间距1000，长6m | 44 | 6 |  | 23 | t | 6.072
| 槽钢18#钢腰梁 | 2 | 128.517 |  | 23 | t | 5.9118
| 横向支撑槽钢18# | 2 | 3 |  | 23 | t | 0.138
| 牛腿 | 172 | 0.1 |  | 78.5 | t | 1.3502
| 外侧设木板 |  | 128.517 |  | 6 | ㎡ | 771.102
* | 18#槽钢钢板桩(打拔）
| 槽钢18#，间距1000，长6m | 258 | 6 |  | 23 | t | 35.604
| H300*300*10*15钢腰梁 | 2 | 128.517 |  | 91.84 | t | 23.606
| 横向支撑槽钢H300*300*10*15 | 2 | 3 |  | 91.84 | t | 0.55104
| 10钢牛腿 | 172 | 0.1 |  | 78.5 | t | 1.3502
| 垫板400*300*10 | 172 | 0.12 |  | 78.5 | t | 1.6202
| 外侧设木板 |  | 128.517 |  | 6 | ㎡ | 771.102
* | 挖土方 |  | 128.517 | 3 | 0.83 | m3 | 320.0073
* | 回填石屑 | [5 empty] | 312.9696
|  |  | 128.517 | 3 | 0.825 | m3 | 318.0796
| 扣管 | -1 | 128.517 | 0.039761 |  | m3 | -5.1099

## 井深
| 井编号 | 管径 | 顶标 | 底标 | 埋深 | H1
污水 | P1 |  | 24.9 | 23.887 | 1.013
| P2 |  | 24.8 | 23.859 | 0.941
| P3 |  | 24.8 | 23.838 | 0.962
| P4 |  | 25.3 | 23.806 | 1.494
| P5 |  | 21.35 | 20.347 | 1.003
| P6 |  | 21.25 | 20.309 | 0.941
| P7 |  | 22.45 | 21.439 | 1.011
| P8 |  | 22.35 | 20.336 | 2.014
| P9 |  | 21.3 | 20.275 | 1.025
| P10 |  | 21.3 | 20.347 | 0.953
| P11 |  | 21.44 | 20.393 | 1.047
1.1276