## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 综合合价
A1销售通道（拆除）
电气
1 | 粤R2-1-1 | 室外变压器-300W（拆除） | 1.名称：室外变压器 2.规格：220V/DC24V 300W 3.设备本体保护性拆除 4.其它：满足图纸设计及招标技术要求 | 台 | 2
2 | 粤R2-1-1 | 预留用电点（拆除） | 1.名称：预留用电点（拆除） 2.规格：AC220V 3.设备本体保护性拆除 4.其它：满足图纸设计及招标技术要求 | 台 | 3
3 | 粤R2-1-302 | 嵌入式天花筒灯（拆除） | 1.名称:嵌入式天花筒灯（拆除） 2.规格:6W，LED、24V、3000K 3.灯具本体保护性拆除 4.其它：满足图纸设计及招标技术要求 | 套 | 10
4 | 030412004017 | 灯带（拆除） | 1.名称:灯带（拆除） 2.规格:5W/m LED灯24V4000K 3.灯具本体保护性拆除 4.其它：满足图纸设计及招标技术要求 | m | 34.59
5 | 粤R2-1-305 | 草坪灯（拆除） | 1.名称:草坪灯（拆除） 2.规格:12W，LED、24V、3000K 3.灯具本体保护性拆除 4.其它：满足图纸设计及招标技术要求 | 套 | 5
6 | 粤R2-1-302 | 壁灯（拆除） | 1.名称:壁灯（拆除） 2.规格:12W，LED、3000K 3.灯具本体保护性拆除 4.其它：满足图纸设计及招标技术要求 | 套 | 4
7 | 粤R2-1-302 | 埋地灯（拆除） | 1.名称:埋地灯（拆除） 2.规格:11W，LED、DC24V、3000K 3.灯具本体保护性拆除 4.其它：满足图纸设计及招标技术要求 | 套 | 6
8 | 030412004018 | 灯带（拆除） | 1.名称:灯带（拆除） 2.规格:18W/m LED灯DC24/12V3000K 3.灯具本体保护性拆除 4.其它：满足图纸设计及招标技术要求 | m | 5.82
电气合计
给排水
9 | 031001006056 | 给水管道拆除 DN25 | 1.给水管道拆除 DN25 2.包括管道及附件的拆除、搬运 3.其它:满足图纸设计及招标技术要求 | m | 2.07
10 | 031001006057 | 排水管道拆除 DN50 | 1.排水管道拆除 DN50 2.包括管道及附件的拆除、搬运 3.其它:满足图纸设计及招标技术要求 | m | 2.1
11 | 031001006058 | 排水管道拆除 DN150 | 1.排水管道拆除 DN150 2.包括管道及附件的拆除、搬运 3.其它:满足图纸设计及招标技术要求 | m | 18.47
12 | 031001006059 | 排水管道拆除 DN200 | 1.排水管道拆除 DN200 2.包括管道及附件的拆除、搬运 3.其它:满足图纸设计及招标技术要求 | m | 4.65
13 | 031001006060 | 拆除绿化取水栓DN25 | 1.材质、规格:拆除绿化取水栓DN25 2.其它：满足图纸设计及招标技术要求 | 套 | 1
14 | 031004014033 | 拆除地漏DN100 | 1.材质:拆除地漏 2.型号、规格:DN100 3.设备本体保护性拆除 4.其它：满足图纸设计及招标技术要求 | 个 | 4
给排水合计
A1销售通道（拆除）合计
A3销售通道（拆除）
电气
15 | 粤R2-1-1 | 预留用电点（拆除） | 1.名称：预留用电点（拆除） 2.规格：AC220V 3.设备本体保护性拆除 4.其它：满足图纸设计及招标技术要求 | 台 | 3
16 | 粤R2-1-1 | 室外变压器-350W（拆除） | 1.名称：室外变压器-300W（拆除） 2.规格：220V/DC24V 350W 3.设备本体保护性拆除 4.其它：满足图纸设计及招标技术要求 | 台 | 1
17 | 粤R2-1-1 | 室外变压器-300W（拆除） | 1.名称：室外变压器-200W（拆除） 2.规格：220V/DC24V 300W 3.设备本体保护性拆除 4.其它：满足图纸设计及招标技术要求 | 台 | 1
18 | 粤R2-1-1 | 室外变压器-100W（拆除） | 1.名称：室外变压器-100W（拆除） 2.规格：220V/DC24V 100W 3.设备本体保护性拆除 4.其它：满足图纸设计及招标技术要求 | 台 | 1
19 | 粤R2-1-302 | 嵌入式天花筒灯（拆除） | 1.名称:嵌入式天花筒灯（拆除） 2.规格:6W，LED、AC220V、4000K 3.灯具本体保护性拆除 4.其它：满足图纸设计及招标技术要求 | 套 | 34
20 | 030412004019 | 灯带（拆除） | 1.名称:灯带（拆除） 2.规格:5W/m LED灯24V4000K 3.灯具本体保护性拆除 4.其它：满足图纸设计及招标技术要求 | m | 59.4
21 | 粤R2-1-305 | 草坪灯（拆除） | 1.名称:草坪灯（拆除） 2.规格:12W，LED、24V、3000K 3.灯具本体保护性拆除 4.其它：满足图纸设计及招标技术要求 | 套 | 10
22 | 粤R2-1-302 | 壁灯（拆除） | 1.名称:壁灯（拆除） 2.规格:10W，LED、3000K 3.灯具本体保护性拆除 4.其它：满足图纸设计及招标技术要求 | 套 | 10
23 | 粤R2-1-302 | 埋地灯（拆除） | 1.名称:埋地灯（拆除） 2.规格:11W，LED、DC24V、3000K 3.灯具本体保护性拆除 4.其它：满足图纸设计及招标技术要求 | 套 | 5
24 | 030412004020 | 灯带（拆除） | 1.名称:灯带（拆除） 2.规格:18W/m LED灯DC24/12V3000K 3.灯具本体保护性拆除 4.其它：满足图纸设计及招标技术要求 | m | 5.1
电气合计
给排水
25 | 031001006061 | 给水管道拆除 DN25 | 1.给水管道拆除 DN25 2.包括管道及附件的拆除、搬运 3.其它:满足图纸设计及招标技术要求 | m | 2.07
26 | 031001006062 | 排水管道拆除 DN50 | 1.排水管道拆除 DN50 2.包括管道及附件的拆除、搬运 3.其它:满足图纸设计及招标技术要求 | m | 6.3
27 | 031001006063 | 排水管道拆除 DN100 | 1.排水管道拆除 DN100 2.包括管道及附件的拆除、搬运 3.其它:满足图纸设计及招标技术要求 | m | 10.53
28 | 031001006064 | 排水管道拆除 DN150 | 1.排水管道拆除 DN150 2.包括管道及附件的拆除、搬运 3.其它:满足图纸设计及招标技术要求 | m | 34.53
29 | 031001006065 | 排水管道拆除 DN200 | 1.排水管道拆除 DN200 2.包括管道及附件的拆除、搬运 3.其它:满足图纸设计及招标技术要求 | m | 27.59
30 | 031001006066 | 拆除绿化取水栓DN25 | 1.材质、规格:拆除绿化取水栓DN25 2.其它：满足图纸设计及招标技术要求 | 套 | 1
31 | 031004014034 | 拆除地漏DN100 | 1.材质:拆除地漏 2.型号、规格:DN100 3.设备本体保护性拆除 4.其它：满足图纸设计及招标技术要求 | 个 | 4
32 | 粤050101024011 | 种植区雨水口（拆除） | 1.名称:种植区雨水口（拆除） 2.拆除井壁、井盖及垃圾清运 3.运距综合考虑 4.其它：满足图纸设计及招标技术要求 | 套 | 2
给排水合计
A3销售通道（拆除）合计
A4销售通道（拆除）
电气
33 | 粤R2-1-1 | 室外变压器-100W（拆除） | 1.名称：室外变压器-100W（拆除） 2.规格：DC24V 100W 3.设备本体保护性拆除 4.其它：满足图纸设计及招标技术要求 | 台 | 1
34 | 粤R2-1-1 | 室外变压器-350W（拆除） | 1.名称：室外变压器-350W（拆除） 2.规格：DC24V 350W 3.设备本体保护性拆除 4.其它：满足图纸设计及招标技术要求 | 台 | 1
35 | 粤R2-1-1 | 预留用电点（拆除） | 1.名称：预留用电点（拆除） 2.规格：AC220V 3.设备本体保护性拆除 4.其它：满足图纸设计及招标技术要求 | 台 | 2
36 | 粤R2-1-302 | 嵌入式天花筒灯（拆除） | 1.名称:嵌入式天花筒灯（拆除） 2.规格:6W，LED、24V、3000K 3.灯具本体保护性拆除 4.其它：满足图纸设计及招标技术要求 | 套 | 12
37 | 粤R2-1-302 | 龟背灯 （拆除） | 1.名称:龟背灯 （拆除） 2.规格:6W，LED、AC220V、4000K 3.灯具本体保护性拆除 4.其它：满足图纸设计及招标技术要求 | 套 | 6
38 | 030412004021 | 护栏灯（拆除） | 1.名称:护栏灯（拆除） 2.规格:12W，LED、24V、3000K 3.灯具本体保护性拆除 4.其它：满足图纸设计及招标技术要求 | m | 5
39 | 030412004022 | 灯带（拆除） | 1.名称:灯带（拆除） 2.规格:3W/mLED灯24V2700K 3.灯具本体保护性拆除 4.其它：满足图纸设计及招标技术要求 | m | 39.6
40 | 粤050101024012 | 砖砌手孔井（拆除） | 1.材质、规格:砖砌手孔井（拆除） 2.拆除井壁、井盖及垃圾清运 3.运距综合考虑 4.其它：满足图纸设计及招标技术要求 | 套 | 3
电气合计
给排水
41 | 031001006067 | 给水管道拆除 DN25 | 1.给水管道拆除 DN25 2.包括管道及附件的拆除、搬运 3.其它:满足图纸设计及招标技术要求 | m | 2.07
42 | 031001006068 | 拆除绿化取水栓DN20 | 1.材质、规格:拆除绿化取水栓DN20 2.其它：满足图纸设计及招标技术要求 | 套 | 1
43 | 031001006069 | 排水管道拆除 DN50 | 1.排水管道拆除 DN50 2.包括管道及附件的拆除、搬运 3.其它:满足图纸设计及招标技术要求 | m | 3.5
44 | 031001006070 | 排水管道拆除 DN150 | 1.管排水管道拆除 DN150 2.包括管道及附件的拆除、搬运 3.其它:满足图纸设计及招标技术要求 | m | 20.75
45 | 031001006071 | 排水管道拆除 DN200 | 1.排水管道拆除 DN200 2.包括管道及附件的拆除、搬运 3.其它:满足图纸设计及招标技术要求 | m | 9.18
46 | 粤050101024013 | 种植区雨水口（拆除） | 1.名称:种植区雨水口（拆除） 2.拆除井壁、井盖及垃圾清运 3.运距综合考虑 4.其它：满足图纸设计及招标技术要求 | 套 | 1
给排水合计
A4销售通道（拆除）合计
分部分项合计
措施项目
47 | 031302007006 | 高层施工增加 |  | 项 | 1
48 | 031301017006 | 脚手架搭拆费 |  | 项 | 1
单价措施合计
合 计