## 封-2 招标清 单封面
增城区仙村镇大有围达标加固工程（沙角标段）
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日

## 扉-2 招标清 单扉页
增城区仙村镇大有围达标加固工程（沙角标段）
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  | (造价人员签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： |  |  | 复 核 时 间：

## 概算总表(单位元)
工程投标报价总表
工程名称： |  | 增城区仙村镇大有围达标加固工程（沙角标段）
序号 | 项目编号 |  | 项目名称 | 投资/元 | 备注
1 |  |  | 第一部分 建筑工程
2 |  |  | 第二部分 机电设备及安装工程
3 |  |  | 第三部分 金属结构设备及安装工程
4 |  |  | 第四部分 施工临时工程
5 |  |  | 一至四部分投资合计

## 总概算表(单位元)
工程部分投标报价总表
工程名称： |  | 增城区仙村镇大有围达标加固工程（沙角标段）
序号 | 工程或费用名称 |  | 建安工程费(元) | 设备购置费(元) | 独立费用 (元) | 合计(元) | 占静态投资比例(%)
一 | 第一部分 建筑工程 | [5 empty] | 0
1 | 沙角村k2+502~k4+647 | [5 empty] | 0
二 | 第二部分 机电设备及安装工程 | [5 empty] | 0
1 | 沙角村k2+502~k4+647 | [5 empty] | 0
三 | 第三部分 金属结构设备及安装工程 | [5 empty] | 0
1 | 沙角村k2+502~k4+647 | [5 empty] | 0
四 | 第四部分 施工临时工程 | [5 empty] | 0
1 | 沙角村k2+502~k4+647 | [5 empty] | 0
2 | 十 安全生产措施费 | [5 empty] | 0
3 | 十一 其他临时工程费 | [5 empty] | 0
| 一至四部分投资合计 | [5 empty] | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## 建筑工程费用表
建筑工程投标报价表
工程名称： |  | 增城区仙村镇大有围达标加固工程（沙角标段）
序号 | 工程或费用名称 |  | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计(元) | 采用定额
| 第一部分 建筑工程 | [5 empty] | 0
| 沙角村k2+502~k4+647 | [5 empty] | 0
| （1）堤防工程 | [5 empty] | 0
1 | 表层土方开挖 厚300mm并外运（弃渣 运15km） |  | m3 | 4884.2 |  |  | 0
2 | 土方开挖（弃渣15%） （弃渣 运15km） |  | m3 | 953.524 |  |  | 0
3 | 土方开挖（利用料85%） |  | m3 | 5403.305 |  |  | 0
4 | 土方回填(利用原土) |  | m3 | 4592.814 |  |  | 0
5 | 土方回填(外购粘土) 运距19km |  | m3 | 21589.62 |  |  | 0
6 | 草皮护坡 |  | m2 | 9558.04 |  |  | 0
7 | 路面级配碎石 厚100mm |  | m2 | 5403.3 |  |  | 0
8 | 6%水泥碎石稳定层 150mm厚 |  | m3 | 830.72 |  |  | 0
9 | 粗粒式改性沥青混凝土80mm厚 |  | m2 | 5098.5 |  |  | 0
10 | 中粒式改性沥青混凝土60mm厚 |  | m2 | 5098.5 |  |  | 0
11 | 稀浆封层 |  | m2 | 5098.5 |  |  | 0
12 | 细粒式改性沥青混凝土40mm厚 |  | m2 | 5098.5 |  |  | 0
13 | Φ100排水盲管 |  | m | 2266 |  |  | 0
14 | C30机制砼路缘石 150mm*400mm |  | m | 1133 |  |  | 0
15 | Φ75钢管排水管 |  | m | 62.21 |  |  | 0
16 | 钢筋 |  | t | 119.22 |  |  | 0
17 | 网袋抛石护脚 |  | m3 | 8812.58 |  |  | 0
18 | 原挡墙凿毛 |  | m2 | 648.28 |  |  | 0
19 | C25砼底板厚500mm |  | m3 | 352.65 |  |  | 0
20 | C25砼防洪墙 |  | m3 | 1611.43 |  |  | 0
21 | 双排脚手架 |  | ㎡ | 2132.5 |  |  | 0
建筑工程投标报价表
工程名称： |  | 增城区仙村镇大有围达标加固工程（沙角标段）
序号 | 工程或费用名称 |  | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计(元) | 采用定额
22 | 沥青杉板分缝 |  | m2 | 292.32 |  |  | 0
23 | 灌木七彩大红花，苗高20-30cm，冠幅15-20cm |  | 株 | 3777 |  |  | 0
24 | 标准钢模板 |  | ㎡ | 11903.16 |  |  | 0
25 | 砖砌长椅(间距2m） |  | m3 | 54.57 |  |  | 0
26 | 表面贴瓷片（250*250mm） |  | ㎡ | 441.5 |  |  | 0
27 | 回填碎石夯实 |  | m3 | 206.7 |  |  | 0
28 | C30混凝土倒T型挡墙 |  | m3 | 55.65 |  |  | 0
29 | C30砼筏板基础 |  | m3 | 380.01 |  |  | 0
30 | 廊道走廊抛光瓷砖 |  | m2 | 985.8 |  |  | 0
31 | 仿木栏杆（H1.3m) |  | m | 318 |  |  | 0
32 | 人行道200mm厚碎石垫层 |  | m2 | 198.75 |  |  | 0
33 | 人行道200mm厚6%水泥石粉稳定层 |  | m3 | 39.75 |  |  | 0
34 | 人行道仿花岗岩人行道砖 500×300×50 |  | m2 | 238.5 |  |  | 0
35 | C30砼廊道柱 |  | m3 | 5.18 |  |  | 0
36 | C30钢筋混凝土板 |  | m3 | 219.42 |  |  | 0
37 | C30直立式防洪墙 |  | m3 | 146.28 |  |  | 0
38 | 种植土 |  | m3 | 76.32 |  |  | 0
39 | 杜鹃花：自然高×冠幅:50-60cm×30-40cm，土球直径:20cm |  | 株 | 318 |  |  | 0
40 | 200厚C30钢筋混凝土景观花圃墙体 |  | m3 | 41.34 |  |  | 0
41 | 不锈钢楼梯扶手 |  | t | 0.3 |  |  | 0
42 | C25混凝土楼梯 |  | m3 | 2.1 |  |  | 0
43 | 排水沟C20砼现浇底板厚100mm |  | m3 | 101.61 |  |  | 0
44 | 排水管掺6%水泥稳定石粉垫层厚100mm |  | m3 | 101.61 |  |  | 0
建筑工程投标报价表
工程名称： |  | 增城区仙村镇大有围达标加固工程（沙角标段）
序号 | 工程或费用名称 |  | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计(元) | 采用定额
45 | M7.5浆砌灰砂砖180墙 |  | m3 | 162.58 |  |  | 0
46 | M10水泥砂浆抹立面厚20 |  | ㎡ | 903.2 |  |  | 0
47 | M10水泥砂浆抹平面厚20 |  | ㎡ | 406.44 |  |  | 0
| （2）路灯 | [5 empty] | 0
1 | c25混凝土基础 |  | m3 | 19.872 |  |  | 0
2 | φ10箍筋 |  | t | 0.392 |  |  | 0
3 | 预埋12厚钢板 |  | t | 0.733 |  |  | 0
4 | 电缆井 |  | 座 | 12 |  |  | 0
| （4）泵站 | [5 empty] | 0
1 | 土方开挖（弃渣）15km |  | m3 | 45.992 |  |  | 0
2 | 土方开挖（利用料） |  | m3 | 260.618 |  |  | 0
3 | 建筑物土料回填(利用原土方) |  | m3 | 221.525 |  |  | 0
4 | 建筑物土料回填（外购粘土） 运距19km |  | m3 | 2612.415 |  |  | 0
5 | 挖余泥外运15km |  | m3 | 4104.05 |  |  | 0
6 | 砂碎石垫层厚300 |  | m3 | 161.52 |  |  | 0
7 | 砂垫层 厚200mm |  | m3 | 12.1 |  |  | 0
8 | 碎石垫层 厚200mm |  | m3 | 12.1 |  |  | 0
9 | C20垫层100厚 |  | m3 | 94.87 |  |  | 0
10 | C30底板500mm |  | m3 | 323.22 |  |  | 0
11 | 1.7m厚C30墩 墩 平均厚度 100cm |  | m3 | 8.214 |  |  | 0
12 | 1.7m厚C30墩 墩 平均厚度 200cm |  | m3 | 19.166 |  |  | 0
13 | C30翼墙600厚 |  | m3 | 70.66 |  |  | 0
14 | C30翼墙底板600厚 |  | m3 | 30.88 |  |  | 0
15 | C30墙800厚 |  | m3 | 164.08 |  |  | 0
16 | C30墙900厚 |  | m3 | 94.41 |  |  | 0
17 | C30墙600厚 |  | m3 | 40.39 |  |  | 0
建筑工程投标报价表
工程名称： |  | 增城区仙村镇大有围达标加固工程（沙角标段）
序号 | 工程或费用名称 |  | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计(元) | 采用定额
18 | C30胸墙600厚 |  | m3 | 17.5 |  |  | 0
19 | C30胸墙500厚 |  | m3 | 15.01 |  |  | 0
20 | C30砼挡墙 |  | m3 | 89.976 |  |  | 0
21 | 砂垫层 厚300mm |  | m3 | 15.393 |  |  | 0
22 | 500厚C30顶板 |  | m3 | 14.82 |  |  | 0
23 | 300厚C30板 |  | m3 | 13.74 |  |  | 0
24 | 200厚C30板 |  | m3 | 18.02 |  |  | 0
25 | 管下C30底板500厚 |  | m3 | 24.24 |  |  | 0
26 | C30厂房柱600*400牛腿柱 |  | m3 | 11.59 |  |  | 0
27 | C30墙240厚 |  | m3 | 51.4 |  |  | 0
28 | C30墙屋顶板 |  | m3 | 16.48 |  |  | 0
29 | φ75PVC排水管 |  | m | 68.53 |  |  | 0
30 | 反滤体 |  | m3 | 1.78 |  |  | 0
31 | M10浆砌石护坡 |  | m3 | 30.19 |  |  | 0
32 | C25钢筋混凝土 |  | m3 | 5.4 |  |  | 0
33 | 干砌石护底 |  | m3 | 135.59 |  |  | 0
34 | C30消力池段U型槽底板厚600 |  | m3 | 72.42 |  |  | 0
35 | C30消力池段U型槽壁 |  | m3 | 14.85 |  |  | 0
36 | 抛石护脚 |  | m3 | 170.37 |  |  | 0
37 | Φ500水泥搅拌桩（水泥掺量15%） |  | m | 6346 |  |  | 0
38 | 排架C30 |  | m3 | 8.49 |  |  | 0
39 | 铜片止水 |  | m | 47.16 |  |  | 0
40 | 聚乙烯泡沫板 |  | m2 | 45.18 |  |  | 0
41 | 聚硫密封胶 |  | m3 | 0.03 |  |  | 0
42 | 综合钢管脚手架12.5m |  | ㎡ | 1081.7 |  |  | 0
43 | 满堂脚手架（高：约7m） |  | ㎡ | 92.29 |  |  | 0
建筑工程投标报价表
工程名称： |  | 增城区仙村镇大有围达标加固工程（沙角标段）
序号 | 工程或费用名称 |  | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计(元) | 采用定额
44 | 标准钢模板 |  | ㎡ | 2130.57 |  |  | 0
45 | 钢筋 |  | t | 63.67 |  |  | 0
46 | 爬梯 |  | t | 0.203 |  |  | 0
47 | 回填中粗砂 |  | m3 | 114.84 |  |  | 0
48 | 镀锌天沟 |  | t | 1.01 |  |  | 0
49 | C40钢筋混凝土吊梁 |  | m3 | 7.04 |  |  | 0
50 | 钢筋混凝土吊梁侧旁边填充细石混凝土C30 |  | m3 | 4.4 |  |  | 0
51 | 钢筋混凝土吊梁 型钢(预埋) |  | t | 0.78 |  |  | 0
52 | M2424电动卷帘门 |  | m2 | 5.76 |  |  | 0
53 | 铝合金平开窗 |  | m2 | 68.8 |  |  | 0
54 | 1、内墙装修 2、20厚1:3水泥砂浆找平层 3、面层：俩遍耐水腻子粉 |  | m2 | 178.1 |  |  | 0
55 | 仿花岗岩真石漆 |  | m2 | 36.92 |  |  | 0
56 | 30厚白麻花花岗(荔枝面)外墙面 |  | m2 | 189.78 |  |  | 0
57 | 1、天棚抹灰 2、20厚1:3水泥砂浆找平层 3、面层：俩遍耐水腻子粉 |  | m2 | 48.3 |  |  | 0
58 | 彩瓦坡屋顶 |  | m2 | 100 |  |  | 0
| （5）南闸 | [5 empty] | 0
1 | 挖余泥外运15km |  | m3 | 2038.06 |  |  | 0
2 | 建筑物土料回填（利用外购土）运距19km |  | m3 | 1468.23 |  |  | 0
3 | C30砼翼墙 厚600mm |  | m3 | 118.01 |  |  | 0
4 | Φ75PVC排水管 |  | m | 208.69 |  |  | 0
5 | 反滤体 |  | m3 | 7.42 |  |  | 0
6 | 砂碎石垫层 厚300mm |  | m3 | 80.4 |  |  | 0
7 | C20砼垫层厚100 |  | m3 | 26.8 |  |  | 0
建筑工程投标报价表
工程名称： |  | 增城区仙村镇大有围达标加固工程（沙角标段）
序号 | 工程或费用名称 |  | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计(元) | 采用定额
8 | C30砼底板 厚600mm |  | m3 | 192.11 |  |  | 0
9 | C30砼底板 厚500mm |  | m3 | 24.5 |  |  | 0
10 | 标准钢模板 |  | ㎡ | 1887.99 |  |  | 0
11 | 钢筋 |  | t | 38.95 |  |  | 0
12 | 铜片止水 |  | m | 66.48 |  |  | 0
13 | 聚乙烯泡沫板 |  | m2 | 19.66 |  |  | 0
14 | 聚硫密封胶 |  | m3 | 0.03 |  |  | 0
15 | C30砼底板 厚1000mm |  | m3 | 102.62 |  |  | 0
16 | C30砼侧立墙 厚1000mm |  | m3 | 96 |  |  | 0
17 | 干砌石护底厚度500 |  | m3 | 114.23 |  |  | 0
18 | M10浆砌石护坡 |  | m3 | 30.24 |  |  | 0
19 | C30砼柱 |  | m3 | 7.24 |  |  | 0
20 | C30砼梁板 |  | m3 | 38.77 |  |  | 0
21 | 砖砌墙240厚 |  | m3 | 6.8 |  |  | 0
22 | 铝合金平开窗 |  | m2 | 6.48 |  |  | 0
23 | 铝合金平开门 |  | m2 | 2.73 |  |  | 0
24 | C30砼梁 |  | m3 | 0.57 |  |  | 0
25 | 启闭机房钢爬梯 |  | t | 0.464 |  |  | 0
26 | 管理用房钢爬梯 |  | t | 0.474 |  |  | 0
27 | Φ500水泥搅拌桩（水泥掺量15%） |  | m | 5018 |  |  | 0
28 | 交通桥 粗粒式沥青铺装0.1m厚 |  | m2 | 27.9 |  |  | 0
29 | 交通桥C30砼防撞护栏 |  | m3 | 4.76 |  |  | 0
30 | 交通桥栏杆立杆φ80高度1.5m |  | m | 44.12 |  |  | 0
31 | 交通桥钢盖板8mm厚，800mm宽 |  | m | 7 |  |  | 0
32 | 启闭室C25砼防洪墙 |  | m3 | 1.33 |  |  | 0
建筑工程投标报价表
工程名称： |  | 增城区仙村镇大有围达标加固工程（沙角标段）
序号 | 工程或费用名称 |  | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计(元) | 采用定额
33 | C30砼挡墙600mm厚 |  | m3 | 29.09 |  |  | 0
34 | 砂垫层 厚300mm |  | m3 | 41.27 |  |  | 0
35 | 干砌石护脚 |  | m3 | 273.27 |  |  | 0
36 | 双排脚手架 |  | ㎡ | 505.79 |  |  | 0
37 | 满堂脚手架（高7.3m） |  | ㎡ | 96.88 |  |  | 0
38 | Ⅳ型拉森钢板桩围堰（h=9m）（1个月） |  | t | 634.9 |  |  | 0
| （6）泵房及南闸管理房 | [5 empty] | 0
1 | 土方开挖（弃渣）15km |  | m3 | 35.489 |  |  | 0
2 | 土方开挖（利用料） |  | m3 | 201.101 |  |  | 0
3 | 土方回填(利用原土方) |  | m3 | 170.935 |  |  | 0
4 | 土方回填（外购粘土）运距19km |  | m3 | 19.19 |  |  | 0
5 | 1、C15混凝土垫层 |  | m3 | 7.06 |  |  | 0
6 | 1、C25混凝土独立基础 |  | m3 | 11.32 |  |  | 0
7 | C25混凝土梁 |  | m3 | 42.12 |  |  | 0
8 | C25混凝土柱 |  | m3 | 20.25 |  |  | 0
9 | 1、C25混凝土板 2、板厚：120mm |  | m3 | 43.43 |  |  | 0
10 | 砌砖外墙 |  | m3 | 36.82 |  |  | 0
11 | 砖砌女儿墙 |  | m3 | 13.13 |  |  | 0
12 | 砌砖内墙 |  | m3 | 14.77 |  |  | 0
13 | 标准钢模板 |  | ㎡ | 715.36 |  |  | 0
14 | 钢筋 |  | t | 4.89 |  |  | 0
15 | 铝合金平开窗 |  | m2 | 21.6 |  |  | 0
16 | 铝合金平开门 |  | m2 | 34.02 |  |  | 0
17 | 1、外墙装修 2、20厚1:3水泥砂浆找平层 3、面层：青灰色光面面砖 |  | m2 | 180.04 |  |  | 0
建筑工程投标报价表
工程名称： |  | 增城区仙村镇大有围达标加固工程（沙角标段）
序号 | 工程或费用名称 |  | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计(元) | 采用定额
18 | 1、内墙装修 2、20厚1:3水泥砂浆找平层 3、面层：俩遍耐水腻子粉 |  | m2 | 558.66 |  |  | 0
19 | 1、天棚抹灰 2、20厚1:3水泥砂浆找平层 3、面层：俩遍耐水腻子粉 |  | m2 | 194.72 |  |  | 0
20 | 1、楼地面铺瓷砖 2、20厚1:3水泥砂浆 3、结合层:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 4、50mm厚600*600瓷砖 |  | m2 | 165.2 |  |  | 0
21 | 1、楼地面铺防静电地板 2、20厚1:3水泥砂浆 3、600*600防静电地板 |  | m2 | 29.52 |  |  | 0
22 | 1、雨水管安装 2、材质：PVC 3、规格：DN100 |  | m | 16 |  |  | 0
23 | 1、综合脚手架 2、高：4.5m |  | ㎡ | 895 |  |  | 0
24 | 1、满堂脚手架 2、高3.88m |  | ㎡ | 194.72 |  |  | 0
| （7）船运材料 | [5 empty] | 0
1 | 船运材料过河费用（暂估价） |  | 月 | 3 | 120000 | 360000 | 0
2 | 水泥、钢筋、骨料二次运输 |  | t | 1213.289 |  |  | 0
3 | 毛石、块石二次运输 |  | m3 | 13433.64 |  |  | 0
4 | 碎石二次运输 |  | m3 | 4090.21 |  |  | 0
5 | 砂二次运输 |  | m3 | 911.64 |  |  | 0
| （8）材料二次运输 | [5 empty] | 0
1 | 水泥、钢筋、骨料二次运输（运距1.5km） |  | t | 1213.289 |  |  | 0
2 | 毛石、块石二次运输（运距1.5km） |  | m3 | 13433.64 |  |  | 0
3 | 碎石二次运输（运距1.5km） |  | m3 | 4090.21 |  |  | 0
4 | 砂二次运输（运距1.5km） |  | m3 | 911.64 |  |  | 0
| 合 计 |  | 元 |  |  |  | 0

## 设备及安装工程费用表
设备及安装工程投标报价表
工程名称： |  | 增城区仙村镇大有围达标加固工程（沙角标段）
序号 | 工程或费用名称 |  | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 合计(元) |  | 采用定额
[5 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
| 第二部分 机电设备及安装工程 | [7 empty] | 0
| 沙角村k2+502~k4+647 | [7 empty] | 0
| （1）水泵设备及安装工程 | [7 empty] | 0
1 | 立式轴流泵 800ZLB-125，-2°，490r/min，含配套电动机90kW（主材价暂估） |  | 套 | 2 | 300000 |  | 600000 |  | 0
2 | 出水口拍门 DN1000,侧翻双开节能型 |  | 1台 | 2 |  |  |  |  | 0
3 | 起重机 LDA5-7.5（含轨道及滑触线），起重量5t，跨度7.5m，起升高度12m |  | 1台 | 1 |  |  |  |  | 0
4 | 伸缩节：双法兰松套传力接头VSSJAF型，DN800，0.6Mpa |  | 套 | 2 |  |  |  |  | 0
5 | 伸缩节：双法兰松套传力接头VSSJAF型，DN1000，0.6Mpa |  | 套 | 2 |  |  |  |  | 0
6 | 钢管 DN1000，厚10mm |  | m | 12.245 |  |  |  |  | 0
7 | 通气管 DN150，镀锌钢管 |  | m | 10.753 |  |  |  |  | 0
8 | 爬梯，φ25镀锌圆钢及镀锌扁钢 |  | t | 1 |  |  |  |  | 0
9 | 5mm厚花纹钢钢盖板 |  | m2 | 6 |  |  |  |  | 0
10 | 移动式空压机 V-0.6/8 |  | 套 | 1 |  |  |  |  | 0
11 | 水位水力监测 适用水尺2把，水位传感器（传感信号远传（含数显表）2套） |  | 组 | 1 |  |  |  |  | 0
12 | 检修工具 适用千斤顶、小五金工具、仪表仪器、适用卷尺等（暂估价） |  | 组 | 1 |  | 20000 |  | 20000 | 0
设备及安装工程投标报价表
工程名称： |  | 增城区仙村镇大有围达标加固工程（沙角标段）
序号 | 工程或费用名称 |  | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 合计(元) |  | 采用定额
[5 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
| （2）南闸及泵站外电部分 | [7 empty] | 0
1 | 干式变压器:SC(B)13-315/10 |  | 套 | 1 |  |  |  |  | 0
2 | 高压开关柜:XGN-12（主材价暂估） |  | 台 | 3 | 28000 |  | 84000 |  | 0
3 | 低压配电柜GCL（主材价暂估） |  | 台 | 4 | 35000 |  | 140000 |  | 0
4 | 高压电力电缆：ZRYJV-8.7/15kV-3×70 |  | m | 15 |  |  |  |  | 0
5 | 封闭母线槽I=630A |  | m | 15 |  |  |  |  | 0
6 | 1、户内冷缩式电缆终端头 70mm2 2.规格:70mm2 3.电压等级(kV):10kV） |  | 个 | 2 |  |  |  |  | 0
7 | 高压试验(变压器系统调试) |  | 项 | 1 |  |  |  |  | 0
| （3）南闸及泵站低压一次设备 | [7 empty] | 0
1 | 泵房总配电箱（BF-AP） |  | 台 | 1 |  |  |  |  | 0
2 | 事故闸门控制箱 |  | 台 | 2 |  |  |  |  | 0
3 | 南闸总配电箱（NZ-AP） |  | 台 | 1 |  |  |  |  | 0
4 | 南闸闸门控制箱 |  | 台 | 1 |  |  |  |  | 0
5 | 检修电源箱（JX） |  | 台 | 1 |  |  |  |  | 0
6 | 柴油发电机组 ：270kW，0.4kV，cosφ=0.8 |  | 台 | 1 |  |  |  |  | 0
7 | 水泵起动控制柜（含软起动器、接触器、继电器、按钮、接线端子等功能模块等） |  | 套 | 2 |  |  |  |  | 0
8 | 低压电力电缆：NHYJV-0.6/1kV-3×120+1×70 |  | m | 80 |  |  |  |  | 0
设备及安装工程投标报价表
工程名称： |  | 增城区仙村镇大有围达标加固工程（沙角标段）
序号 | 工程或费用名称 |  | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 合计(元) |  | 采用定额
[5 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
9 | 低压电力电缆：ZRYJV-0.6/1kV-3×95+2*50 |  | m | 100 |  |  |  |  | 0
10 | 低压电力电缆:ZRYJV-0.6/1kV-3×95+1*50 |  | m | 30 |  |  |  |  | 0
11 | 低压电力电缆:ZRYJV-0.6/1kV-3×25+2×16 |  | m | 30 |  |  |  |  | 0
12 | 低压电力电缆：ZRYJV-0.6/1kV-5×10 |  | m | 200 |  |  |  |  | 0
13 | 低压电力电缆：ZRYJV-0.6/1kV-5×6 |  | m | 380 |  |  |  |  | 0
14 | 低压电力电缆：ZRYJV-0.6/1kV-3×10 |  | m | 50 |  |  |  |  | 0
15 | 低压电力电缆：ZRYJV-0.6/1kV-3×6 |  | m | 50 |  |  |  |  | 0
16 | 镀锌线槽MR100x200 |  | m | 10 |  |  |  |  | 0
17 | 镀锌线槽MR100x50 |  | m | 20 |  |  |  |  | 0
18 | 热镀锌钢管 SC150 |  | m | 30 |  |  |  |  | 0
19 | 热镀锌钢管 SC100 |  | m | 150 |  |  |  |  | 0
20 | PVC管φ160 |  | m | 100 |  |  |  |  | 0
21 | PVC管φ50 |  | m | 300 |  |  |  |  | 0
22 | 防火防水封堵料 |  | kg | 400 |  |  |  |  | 0
23 | 设备安装槽钢、埋件、支架等钢材 |  | t | 3 |  |  |  |  | 0
24 | 低压电气系统试验 |  | 项 | 1 |  |  |  |  | 0
| （4）南闸及泵站室内照明 | [7 empty] | 0
1 | 照明配电箱 |  | 台 | 1 |  |  |  |  | 0
设备及安装工程投标报价表
工程名称： |  | 增城区仙村镇大有围达标加固工程（沙角标段）
序号 | 工程或费用名称 |  | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 合计(元) |  | 采用定额
[5 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
2 | 应急照明配电箱（A型集中电源）0.5kVA,AC220V/DC36V，供电时间不小于1h |  | 台 | 1 |  |  |  |  | 0
3 | 双联单控开关250V 10A |  | 个 | 6 |  |  |  |  | 0
4 | 二、三孔插座250V 10A |  | 个 | 7 |  |  |  |  | 0
5 | 空调插座 |  | 个 | 2 |  |  |  |  | 0
6 | 双管荧光灯（T8LED灯管）/AC220 |  | 个 | 10 |  |  |  |  | 0
7 | 三管格栅灯盘3×23W（T8LED灯管），AC220 |  | 套 | 4 |  |  |  |  | 0
8 | 投光灯，高压钠灯，60w~220V |  | 个 | 6 |  |  |  |  | 0
9 | 双头应急灯（5wx2，DC36V，A型灯具） |  | 套 | 9 |  |  |  |  | 0
10 | 疏散指示灯（3w，DC36V，A型灯具） |  | 套 | 2 |  |  |  |  | 0
11 | 排风扇（~220V，20寸） |  | 套 | 1 |  |  |  |  | 0
12 | 电线ZRBV-500V-2.5 |  | 米 | 900 |  |  |  |  | 0
13 | 电线ZRBV-500V-4 |  | 米 | 210 |  |  |  |  | 0
14 | 难燃硬塑料管 PC20 |  | m | 370 |  |  |  |  | 0
15 | 热镀锌钢管SC20 |  | 米 | 60 |  |  |  |  | 0
| （5）南闸及泵站防雷接地 | [7 empty] | 0
1 | 接闪杆 Φ16热镀锌圆钢，L=900mm |  | 根 | 10 |  |  |  |  | 0
2 | 接闪带 Φ12热镀锌圆钢 |  | m | 200 |  |  |  |  | 0
设备及安装工程投标报价表
工程名称： |  | 增城区仙村镇大有围达标加固工程（沙角标段）
序号 | 工程或费用名称 |  | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 合计(元) |  | 采用定额
[5 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
3 | 接地线 —50×6热镀锌扁钢 |  | m | 240 |  |  |  |  | 0
4 | 暗装测试卡 |  | 块 | 2 |  |  |  |  | 0
5 | 等电位端子箱 |  | 套 | 1 |  |  |  |  | 0
| （6）计算机监控系统 | [7 empty] | 0
1 | 机组LCU柜（配置见图） |  | 套 | 2 |  |  |  |  | 0
2 | 公用LCU柜 |  | 套 | 1 |  |  |  |  | 0
3 | 南闸闸门PLC控制柜（配置见图） |  | 套 | 1 |  |  |  |  | 0
4 | 西闸闸门PLC控制柜 |  | 套 | 1 |  |  |  |  | 0
5 | 网络机柜600*600*1800mm |  | 套 | 3 |  |  |  |  | 0
6 | UPS柜（6kVA/1h） |  | 套 | 1 |  |  |  |  | 0
7 | UPS柜（3kVA/1h） |  | 套 | 1 |  |  |  |  | 0
8 | 多功能网络打印、复印、扫描一体机（A3幅面，彩色激光） |  | 套 | 1 |  |  |  |  | 0
9 | 工业以太网交换机(2千兆光口，16百兆电口) |  | 套 | 1 |  |  |  |  | 0
10 | 工业以太网交换机(2千兆光口，8百兆电口) |  | 套 | 1 |  |  |  |  | 0
11 | GPS对时器 |  | 套 | 1 |  |  |  |  | 0
12 | 语音报警系统 |  | 套 | 1 |  |  |  |  | 0
13 | 监控台（尺寸：2300mm*900mm*900mm 选用材料：Q235 厚 1.0—1.8mm 优质冷轧钢板表 面处理 酸洗、防锈磷化、静电喷涂 ） |  | 套 | 1 |  |  |  |  | 0
14 | 操作员工作站 |  | 套 | 1 |  |  |  |  | 0
设备及安装工程投标报价表
工程名称： |  | 增城区仙村镇大有围达标加固工程（沙角标段）
序号 | 工程或费用名称 |  | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 合计(元) |  | 采用定额
[5 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
15 | 数据服务器 |  | 套 | 1 |  |  |  |  | 0
16 | 50寸液晶显示屏 |  | 套 | 1 |  |  |  |  | 0
17 | 水位计，分辨力:1mm； 测量范围:0～70m； 测量误差：≤1cm； 频率范围:26GHz； 工作环境温度：-10～+50℃； 工作环境湿度：≤95%（40℃）； 工作电压：DC12V±15%； 工作电流：50mA； 通讯方式：RS485 通讯。 含支架，综合考虑完成此项工作的所有 内容 |  | 套 | 6 |  |  |  |  | 0
18 | 雨量计，（1）承水口径：Ф200+0.6mm 外刃口 角度 45°； （2）测量降水强度：≤4mm/min 在 8mm/min； （3）分辨力：0.5mm； （4）误差：±2%（室内静态测试，雨 强为 2mm/min）； （5）输出信号：磁钢－干式舌簧管通 断，单、双信号输出可选； （6）工作温度：0～60； （7）贮存温度：－10℃～60℃； （8）开关容量：DC，V≤12V，I≤500mA； （9）平均无故障工作时间：≥50000 小时。 （10）含支架，综合考虑完成此项工作 的所有内容4mm/min） |  | 套 | 2 |  |  |  |  | 0
设备及安装工程投标报价表
工程名称： |  | 增城区仙村镇大有围达标加固工程（沙角标段）
序号 | 工程或费用名称 |  | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 合计(元) |  | 采用定额
[5 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
19 | 遥测箱，1.名称:遥测终端机 2.规格:(1)工作电压：DC12V±15%； (2)工作电流：≤40mA； (3)工作温度：-10℃～+55℃； (4)工作湿度：≤95%（40℃）； (5)数据传送方式：具备一站多发功能， 数据通讯信道具有主备信道双无线网 络功能； (6)工作方式：采用定时自报、增量报 和召测报兼容工作体制； (7)数据采集通讯接口：具备 3 个通用 RS485 通讯接口，一个开关量接口； (8)内置工业 4G 模块，支持网络模式： 移动 4G/3G/2G、电信 4G/3G/2G、联通 4G/3G/2G。 (9)符合《水文监测数据通信规约 （SL651-2014）》、《水文自动测报系 统设备 遥测终端机（SL 180-2015）》、 《水资源监测数据传输规约（SZY 206-2016） 的要求。 |  | 套 | 4 |  |  |  |  | 0
20 | 闸门开度荷重传感器 |  | 套 | 6 |  |  |  |  | 0
21 | 多工业通讯协议数据采集系统（暂估价） |  | 套 | 1 |  | 35000 |  | 35000 | 0
22 | 分布式广域实时统一监控平台（暂估价） |  | 套 | 1 |  | 55000 |  | 55000 | 0
23 | 平台分布式子站管理系统（暂估价） |  | 套 | 1 |  | 55000 |  | 55000 | 0
24 | 系统软件windows |  | 套 | 2 |  |  |  |  | 0
25 | 系统软件Windows(R)Server |  | 套 | 2 |  |  |  |  | 0
设备及安装工程投标报价表
工程名称： |  | 增城区仙村镇大有围达标加固工程（沙角标段）
序号 | 工程或费用名称 |  | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 合计(元) |  | 采用定额
[5 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
26 | 数据库软件SQL SvrStd CHNS（1能够根据不同的标记数据的特性采用 不同的存储方法（变化存储或定期存 储）和不同的存储率以随机（带有时间 和值的死区）或定期方式储存数据。 2 能够让用户选择原始数据的压缩算 法。3 存储子系统能够支持每秒 50000 次更 新的连续数据获取速度） |  | 套 | 1 |  |  |  |  | 0
27 | 组态软件（开发版及运行版各1套） |  | 套 | 1 |  |  |  |  | 0
28 | 计算机监控应用软件（暂估价） |  | 套 | 1 |  | 15000 |  | 15000 | 0
29 | 水文遥测系统接收处理软件 |  | 套 | 1 |  |  |  |  | 0
30 | KVVP-500,10*1.5 |  | m | 850 |  |  |  |  | 0
31 | KVVP-500,7*1.5 |  | m | 700 |  |  |  |  | 0
32 | KVVP-500,5*1.5 |  | m | 600 |  |  |  |  | 0
33 | RVSP-4x1.5 |  | m | 300 |  |  |  |  | 0
34 | 单模光纤（4芯） |  | m | 1200 |  |  |  |  | 0
35 | 光端机（2电口，2光口） |  | 套 | 1 |  |  |  |  | 0
36 | 套管PVC32 |  | m | 2000 |  |  |  |  | 0
| （7）视频监控系统 | [7 empty] | 0
设备及安装工程投标报价表
工程名称： |  | 增城区仙村镇大有围达标加固工程（沙角标段）
序号 | 工程或费用名称 |  | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 合计(元) |  | 采用定额
[5 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
1 | 网络视频录像机(网络视频接入：24路；硬盘接口：8个硬盘槽位；外部接口：USB 接口、RS232/485串口、1个10/100/1000Base-T自 适应以太网电口、1个1000兆SFP以太网光口；输出：CVBS、 HDMI、VGA、模拟音频；) |  | 台 | 1 |  |  |  |  | 0
2 | 网络视频录像机(网络视频接入：8路；硬盘接口：8个硬盘槽位；外部接口：USB 接口、RS232/485串口、1个10/100/1000Base-T自 适应以太网电口、1个1000兆SFP以太网光口；输出：CVBS、 HDMI、VGA、模拟音频；) |  | 台 | 1 |  |  |  |  | 0
3 | 工业交换机：(2千兆光口，16百兆电口) |  | 套 | 1 |  |  |  |  | 0
4 | 工业交换机（8口,百兆） |  | 套 | 1 |  |  |  |  | 0
5 | 26英寸液晶监视器 |  | 套 | [5 empty] | 0
6 | 26英寸液晶监视器 |  | 套 | 1 |  |  |  |  | 0
7 | 控制键盘 |  | 套 | 1 |  |  |  |  | 0
8 | 网络防雷器 24路以太网网口 |  | 套 | 1 |  |  |  |  | 0
9 | 网络防雷器 8路以太网网口 |  | 套 | 1 |  |  |  |  | 0
10 | 监控硬盘（4T） |  | 套 | 6 |  |  |  |  | 0
11 | 监控硬盘（8T） |  | 套 | 1 |  |  |  |  | 0
设备及安装工程投标报价表
工程名称： |  | 增城区仙村镇大有围达标加固工程（沙角标段）
序号 | 工程或费用名称 |  | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 合计(元) |  | 采用定额
[5 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
12 | 球型网络摄像机 1/2.8inch逐行扫描200万像素CMOS图像传感器、 1920x1080,焦距范围：4.7~94mm，20倍光学变焦 光圈：自动/手动，光圈范围：F1.6~F3.5 最低照度：1.6lux（F1.6，彩色）0.04lux（F1.6，黑白） 视频编码协议：H.264，红外补光距离100m 网口：10M/100M Base-TX自适应以太网电口 |  | 台 | 9 |  |  |  |  | 0
13 | 枪式网络摄像机 1/2.8inch逐行扫描200万像素CMOS图像传感器、 镜头安装接口：CS接口，产品附件包括1个C/CS转接环 视频编码协议：H.264 网口：10M/100M Base-TX自适应以太网电口 |  | 台 | 4 |  |  |  |  | 0
14 | 4m监控立杆（含基础） |  | 套 | 9 |  |  |  |  | 0
15 | 电源配适器AC24V/3A |  | 套 | 9 |  |  |  |  | 0
16 | 室外防水箱（监控杆上接线箱） |  | 套 | 9 |  |  |  |  | 0
17 | 电源线 RVV-3×2.5 |  | m | 500 |  |  |  |  | 0
18 | 控制信号线：UTP-6 |  | m | 800 |  |  |  |  | 0
19 | 单模光纤（4芯） |  | m | 1200 |  |  |  |  | 0
20 | 光端机（2电口，2光口） |  | 套 | 1 |  |  |  |  | 0
21 | 套管PVC32 |  | m | 2000 |  |  |  |  | 0
22 | 视频监控软件 |  | 项 | 1 |  |  |  |  | 0
设备及安装工程投标报价表
工程名称： |  | 增城区仙村镇大有围达标加固工程（沙角标段）
序号 | 工程或费用名称 |  | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 合计(元) |  | 采用定额
[5 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
| （8）消防设备 | [7 empty] | 0
1 | 灭火器 |  | 套 | 4 |  |  |  |  | 0
2 | 防毒面具（型号6200） |  | 个 | 4 |  |  |  |  | 0
| (9) 路灯 | [7 empty] | 0
1 | 室外照明配电箱（SWAL2） |  | 套 | 1 |  |  |  |  | 0
2 | 6m高路灯 |  | 套 | 46 |  |  |  |  | 0
3 | 电缆安装：ZRYJV-0.6/1kV-5×10 |  | m | 30 |  |  |  |  | 0
4 | 电缆安装：YJV-0.6/1kV-4×6 |  | m | 1450 |  |  |  |  | 0
5 | ∠5*50*50接地极L=2.5M |  | 根 | 46 |  |  |  |  | 0
6 | φ12镀锌圆钢 |  | m | 1450 |  |  |  |  | 0
7 | HDPEφ75电缆管埋设 |  | m | 30 |  |  |  |  | 0
8 | HDPEφ50电缆管埋设 |  | m | 1450 |  |  |  |  | 0
| 第三部分 金属结构设备及安装工程 | [7 empty] | 0
| 沙角村k2+502~k4+647 | [7 empty] | 0
| （1）闸门设备及安装工程 | [7 empty] | 0
1 | 泵站出水口防洪闸SPGZ平面铸铁闸门2.7×3 |  | 套 | 2 |  |  |  |  | 0
2 | 南闸平面定轮钢闸门 5.0×5.4 |  | t | 7.819 |  |  |  |  | 0
3 | 南闸平面定轮钢闸门埋件 |  | t | 1.843 |  |  |  |  | 0
4 | 应急操作器HGTD-20 |  | 套 | 1 |  |  |  |  | 0
设备及安装工程投标报价表
工程名称： |  | 增城区仙村镇大有围达标加固工程（沙角标段）
序号 | 工程或费用名称 |  | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 合计(元) |  | 采用定额
[5 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
5 | 封闭涂料防腐 |  | m2 | 150 |  |  |  |  | 0
| （2）拦污设备及安装工程 | [7 empty] | 0
1 | 泵站进水口拦污栅2.7*3.5 |  | t | 7.5 |  |  |  |  | 0
| （3）启闭设备及安装工程 | [7 empty] | 0
1 | 双吊点螺杆启闭机QL－2×100－SD |  | 台 | 2 |  |  |  |  | 0
2 | 固定卷扬机QPQ-2×125kN-8m 电机功率7.5kw/台 |  | 台 | 1 |  |  |  |  | 0
| （4）堤岸拍门 | [7 empty] | 0
1 | 铸铁拍门（直径75mm） |  | 个 | 87 |  |  |  |  | 0
2 | DN600铸铁闸阀 |  | 个 | 1 |  |  |  |  | 0
| 合 计 | [7 empty] | 0

## 临时工程费用表
临时工程投标报价表
工程名称： |  | 增城区仙村镇大有围达标加固工程（沙角标段）
序号 | 工程或费用名称 |  | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计(元) | 采用定额
| 第四部分 施工临时工程 |  |  |  | 0 |  | 0
| 沙角村k2+502~k4+647 |  |  |  | 0 |  | 0
| （1）临时码头 |  |  |  | 0 |  | 0
1 | C35砼台帽 |  | m3 | 119.02 | 0 |  | 0
2 | φ600灌注桩钻孔（素土） |  | m | 291.78 | 0 |  | 0
3 | φ600灌注桩钻孔（砂） |  | m | 153.72 | 0 |  | 0
4 | φ600灌注桩钻孔（岩石） |  | m | 18 | 0 |  | 0
5 | φ600钻孔灌注桩体 |  | m | 463.5 | 0 |  | 0
6 | C35钢筋砼实心板 |  | m3 | 181.13 | 0 |  | 0
7 | C35砼面层板200mm |  | m3 | 115.2 | 0 |  | 0
8 | 300厚C35板接岸 |  | m3 | 241.92 | 0 |  | 0
9 | C35现浇横梁 |  | m3 | 28.8 | 0 |  | 0
10 | C35砼护轮坎 |  | m3 | 2.69 | 0 |  | 0
11 | 橡胶护弦 |  | m | 38.4 | 0 |  | 0
12 | C35砼系船柱 |  | m3 | 0.48 | 0 |  | 0
13 | 标准钢模板 |  | ㎡ | 849.17 | 0 |  | 0
14 | 钢筋 |  | t | 42.96 | 0 |  | 0
15 | 钻孔灌注桩钢筋 |  | t | 23.36 | 0 |  | 0
16 | 抛石护脚 |  | m3 | 161 | 0 |  | 0
17 | 临时码头拆除（运距15km） |  | m3 | 689.23 | 0 |  | 0
临时工程投标报价表
工程名称： |  | 增城区仙村镇大有围达标加固工程（沙角标段）
序号 | 工程或费用名称 |  | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计(元) | 采用定额
18 | 临时码头截桩头（运距15km） |  | 个 | 18 | 0 |  | 0
| （2）施工交通工程 |  |  |  | 0 |  | 0
1 | 临时道路土方开挖（弃渣15%）15km |  | m3 | 63.262 | 0 |  | 0
2 | 临时施工道路 土方开挖（利用料85%） |  | m3 | 358.488 | 0 |  | 0
3 | 临时施工道路 土方回填（利用开挖土） |  | m3 | 304.715 | 0 |  | 0
4 | 临时施工道路 土方回填（利用外购粘土）运距19km |  | m3 | 1442.305 | 0 |  | 0
5 | 泥结石路面 宽4m 厚200mm |  | m2 | 8527 | 0 |  | 0
6 | 土方开挖（弃渣15%）15km |  | m3 | 18.064 | 0 |  | 0
7 | 错车道 挖土（利用料85%） |  | m3 | 102.365 | 0 |  | 0
8 | 错车道 土方回填（利用开挖土） |  | m3 | 87.014 | 0 |  | 0
9 | 错车道 土方回填(利用外购粘土）运距19km |  | m3 | 3435.59 | 0 |  | 0
| （3）南闸 |  |  |  | 0 |  | 0
1 | 编织土袋围堰（外购素土，运距19km） |  | m3 | 17533.83 | 0 |  | 0
2 | 编织土袋护坡 厚400mm（外购素土，运距19km） |  | m3 | 1218.79 | 0 |  | 0
3 | 防渗土工膜（300g/m2） |  | m2 | 3046.97 | 0 |  | 0
4 | 抛石戗堤 |  | m3 | 2446.91 | 0 |  | 0
临时工程投标报价表
工程名称： |  | 增城区仙村镇大有围达标加固工程（沙角标段）
序号 | 工程或费用名称 |  | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计(元) | 采用定额
5 | 埋地Φ1200钢管 |  | m | 270.27 | 0 |  | 0
6 | 南闸砂碎石垫层厚500 |  | m3 | 310.5 | 0 |  | 0
7 | 土方开挖（弃渣15%） |  | m3 | 244.89 | 0 |  | 0
8 | 导流管土方开挖（利用料85%） |  | m3 | 1387.71 | 0 |  | 0
9 | 导流管土方回填（利用开挖土) |  | m3 | 1220.36 | 0 |  | 0
10 | 基坑降排水 7.5kW |  | 台班 | 27 | 0 |  | 0
11 | 围堰拆除（弃渣 运15km） |  | m3 | 18752.62 | 0 |  | 0
| （4）临时堆场 |  |  |  | 0 |  | 0
1 | 平整场地 |  | m2 | 1600 | 0 |  | 0
2 | C20道路硬化20cm厚 |  | m2 | 300 | 0 |  | 0
3 | 施工围蔽 |  | m | 753 | 0 |  | 0
| （5）临建房屋工程 |  |  |  | 0 |  | 0
1 | 生活福利房屋 |  | m2 | 400 | 0 |  | 0
2 | 施工仓库 |  | m2 | 600 | 0 |  | 0
| 十 安全生产措施费 |  | 元 |  | 0.025 |  | 0
| 十一 其他临时工程费 |  | 元 |  | 0.0105 |  | 0
| 合 计 |  | 元 |  | 0 |  | 0