工程量清单编制说明

- 工程概况

- 建设单位：广州印象文化旅游发展有限公司

- 工程名称：岭南印象园提升改造项目之电力工程

- 工程地点：广州市番禺区

- 工程概况：本项目为整个园区的低压配电房拉伸至园区商业配电箱的主电缆设计，电力管网敷管结合现场实际情况，采取多孔管和顶管结合敷设方式，尽量利用原有管网敷设电缆，减少路面开挖；低压电缆从低压开关柜（含柜）出来敷设至园区各单体的末端配电箱（含配电箱），电缆多孔管长度约3000m，多孔顶管长度约3000m，电缆长度约8700m等；详情见施工图纸。

- 编制依据

- 本工程根据广州城建规划设计院有限公司设计的《岭南印象园提升改造项目施工图》（2023年5月）各专业施工图纸计算工程量；

- 工程量清单执行《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及相应各专业工程工程量计量规范。

- 工程量清单应与投标须知、合同条款、技术条款和图纸等招标文件一起参照阅读。

- 工程量清单中的工程量是用作投标报价的估计工程量，不作为最终结算的工程量，用于结算的工程量是承包人实际完成的，并按合同有关计量规定计量的工程量。

- 招标人按照招标图纸制定招标工程量清单，投标人按照招标人提供的招标工程量清单中列出的工程项目和工程量填报单价和合价，每一项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。投标人未填报单价或合价的工程项目，视为此项费用已包含在已标价工程量清单中其他项目的单价和合价之中，在实施后，此项目不得重新组价予以调整，招标人将不予支付。

- 投标人的投标报价，应是按照工期要求，完成招标范围内已由招标人制定的工程量清单列明工作的全部费用，包括但不限于完成工作的成本、利润、税金、技术措施费、大型机械进出场费、风险费以及政策性文件规定费用等，不得以任何理由予以重复计算。招标人提供的工程量清单或招标文件其他部分中有关规费、暂列金额、暂估价、绿色施工安全防护措施费等非竞争性项目明列了单价或合价的金额的，投标人应按照明列的单价或合价的金额报价，未按照规定金额报价的，由评标委员会按照招标文件规定的金额进行修正。

- 其他说明

- 现场土石方工程量考虑外运，外运距离20km；

- 园林绿化苗木养护期按一年考虑。

2023年5月 29日