## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：空侧加建雨棚安装工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 一排水系统
1.2 | 二喷淋系统
1.3 | 三暖通工程
1.4 | 四室外路灯
1.5 | 五电气工程
1.6 | 六防雷工程
1.7 | 七弱电工程
1.8 | 八原弱电工程恢复
1.9 | 九地磅迁移
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
投标报价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：空侧加建雨棚安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
| 一 | 排水系统
1 | 031001001001 | 雨水管 | 1.名称:雨水管 2.材质:热镀锌钢管 3.规格:DN200 4.连接形式:沟槽式连接 5.安装高度:3.6米以上 6.其他内容:包含管件 7.其余事项详图纸要求，投标方综合考虑 | m |  | 225.72
2 | 031001001002 | 雨水管 | 1.名称:雨水管 2.材质:热镀锌钢管 3.规格:DN200 4.连接形式:沟槽式连接 5.安装高度:3.6米以下 6.其他内容:包含管件 7.其余事项详图纸要求，投标方综合考虑 | m |  | 65.53
3 | 031004014001 | 重力流雨水斗 | 1.名称:重力流雨水斗 2.材质:不锈钢 3.规格:DN200 4.安装位置:屋顶天沟 5.其余事项详图纸要求，投标方综合考虑 | 个 |  | 18
4 | 031002001001 | 管道支架 | 1.名称:管道支架 2.管架形式:管道支架:管道支吊架做法参见国标 03S402《室内管道支架及吊架》 3.其余事项详图纸要求，投标方综合考虑 | kg |  | 128.37
排水系统合计
| 二 | 喷淋系统
5 | 030901003001 | 水喷淋喷头 | 1.名称:水喷淋喷头 2.安装部位:雨棚梁下安装 3.参数:K115标准响应玻璃球洒水喷头,温级为79℃ 4.其余事项详图纸要求，投标方综合考虑 | 个 |  | 1479
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：空侧加建雨棚安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
6 | 030901001001 | 水喷淋钢管 | 1.名称:水喷淋钢管 2.安装部位:钢结构雨棚梁下安装 3.材质:内外壁热镀锌钢管 4.规格:DN150 5.连接形式:沟槽式连接 6.压力试验及冲洗设计要求：:进行压力、严密性试验及水冲洗 7.其他内容:包含管件及刷油 8.其余事项详图纸要求，投标方综合考虑 | m |  | 730.31
7 | 030901001002 | 水喷淋钢管 | 1.名称:水喷淋钢管 2.安装部位:钢结构雨棚梁下安装 3.材质:内外壁热镀锌钢管 4.规格:DN100 5.连接形式:沟槽式连接 6.压力试验及冲洗设计要求：:进行压力、严密性试验及水冲洗 7.其他内容:包含管件及刷油 | m |  | 25.46
8 | 030901001003 | 水喷淋钢管 | 1.名称:水喷淋钢管 2.安装部位:钢结构雨棚梁下安装 3.材质:内外壁热镀锌钢管 4.规格:DN80 5.连接形式:沟槽式连接 6.压力试验及冲洗设计要求：:进行压力、严密性试验及水冲洗 7.其他内容:包含管件及刷油 | m |  | 11.3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：空侧加建雨棚安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 3 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
9 | 030901001004 | 水喷淋钢管 | 1.名称:水喷淋钢管 2.安装部位:钢结构雨棚梁下安装 3.材质:内外壁热镀锌钢管 4.规格:DN65 5.连接形式:沟槽式连接 6.压力试验及冲洗设计要求：:进行压力、严密性试验及水冲洗 7.其他内容:包含管件及刷油 8.其余事项详图纸要求，投标方综合考虑 | m |  | 18.95
10 | 030901001005 | 水喷淋钢管 | 1.名称:水喷淋钢管 2.安装部位:钢结构雨棚梁下安装 3.材质:内外壁热镀锌钢管 4.规格:DN50 5.连接形式:丝扣连接 6.压力试验及冲洗设计要求：:进行压力、严密性试验及水冲洗 7.其他内容:包含管件及刷油 8.其余事项详图纸要求，投标方综合考虑 | m |  | 12.45
11 | 030901001006 | 水喷淋钢管 | 1.名称:水喷淋钢管 2.安装部位:钢结构雨棚梁下安装 3.材质:内外壁热镀锌钢管 4.规格:DN40 5.连接形式:丝扣连接 6.压力试验及冲洗设计要求：:进行压力、严密性试验及水冲洗 7.其他内容:包含管件及刷油 8.其余事项详图纸要求，投标方综合考虑 | m |  | 910.1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：空侧加建雨棚安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 4 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
12 | 030901001007 | 水喷淋钢管 | 1.名称:水喷淋钢管 2.安装部位:钢结构雨棚梁下安装 3.材质:内外壁热镀锌钢管 4.规格:DN32 5.连接形式:丝扣连接 6.压力试验及冲洗设计要求：:进行压力、严密性试验及水冲洗 7.其他内容:包含管件及刷油 8.其余事项详图纸要求，投标方综合考虑 | m |  | 958.85
13 | 030901001008 | 水喷淋钢管 | 1.名称:水喷淋钢管 2.安装部位:钢结构雨棚梁下安装 3.材质:内外壁热镀锌钢管 4.规格:DN25 5.连接形式:丝扣连接 6.压力试验及冲洗设计要求：:进行压力、严密性试验及水冲洗 7.其他内容:包含管件及刷油 8.其余事项详图纸要求，投标方综合考虑 | m |  | 1817.76
14 | 030901001009 | 水喷淋钢管 | 1.名称:水喷淋钢管 2.安装部位:钢结构雨棚梁下安装 3.材质:内外壁热镀锌钢管 4.规格:DN15 5.连接形式:丝扣连接 6.压力试验及冲洗设计要求：:进行压力、严密性试验及水冲洗 7.其他内容:包含管件及刷油 8.其余事项详图纸要求，投标方综合考虑 | m |  | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：空侧加建雨棚安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 5 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
15 | 030901008001 | 末端试水装置 | 1.名称:末端试水装置 2.规格:DN25 3.组装形式:含压力表、截止阀等 4.其余事项详图纸要求，投标方综合考虑 | 组 |  | 2
16 | 030901004001 | 湿式报警阀组 | 1.名称:湿式报警阀组 2.型号、规格:DN150 3.其余事项详图纸要求，投标方综合考虑 | 组 |  | 2
17 | 031003001001 | 自动排气阀 | 1.名称:自动排气阀 2.规格:DN15 3.连接形式:丝扣连接 4.其余事项详图纸要求，投标方综合考虑 | 个 |  | 2
18 | 031003002001 | 信号阀 | 1.名称:信号阀 2.规格:DN150 3.连接形式:沟槽法兰连接 4.其余事项详图纸要求，投标方综合考虑 | 个 |  | 4
19 | 030901012001 | 消防水泵接合器 | 1.名称:消防水泵接合器 2.规格:地下式、DN100 3.型号:SQX100-A 4.其余事项详图纸要求，投标方综合考虑 | 套 |  | 4
20 | 030901013001 | 车式磷酸铵盐干粉灭火器 | 1.名称:推车式磷酸铵盐干粉灭火器 2.规格、型号:MFT/ABC20 3.其余事项详图纸要求，投标方综合考虑 | 具 |  | 18
21 | 031002001002 | 管道普通支架 | 1.名称:管道普通支架 2.管架形式:管道支架:管道支吊架做法参见国标 03S402《室内管道支架及吊架》 3.其他内容:包含管道支架除锈刷油 4.其余事项详图纸要求，投标方综合考虑 | kg |  | 1592.23
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：空侧加建雨棚安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 6 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
22 | 031002001003 | 侧向抗震支架DN65 | 1.名称:侧向抗震支架 2.管架形式:大于或等于DN65直径以上管道设置抗震支架，详细要求按照《建筑机电工程抗震设计规范》第8章 3.其余事项详图纸要求，投标方综合考虑 | 套 |  | 4
23 | 031002001004 | 纵向抗震支架DN65 | 1.名称:纵向抗震支架 2.管架形式:大于或等于DN65直径以上管道设置抗震支架，详细要求按照《建筑机电工程抗震设计规范》第8章 3.其余事项详图纸要求，投标方综合考虑 | 套 |  | 4
24 | 031002001005 | 侧向抗震支架DN80 | 1.名称:侧向抗震支架 2.管架形式:大于或等于DN80直径以上管道设置抗震支架，详细要求按照《建筑机电工程抗震设计规范》第8章 3.其余事项详图纸要求，投标方综合考虑 | 套 |  | 2
25 | 031002001006 | 纵向抗震支架DN80 | 1.名称:纵向抗震支架 2.管架形式:大于或等于DN80直径以上管道设置抗震支架，详细要求按照《建筑机电工程抗震设计规范》第8章 3.其余事项详图纸要求，投标方综合考虑 | 套 |  | 2
26 | 031002001007 | 侧向抗震支架DN100 | 1.名称:侧向抗震支架 2.管架形式:大于或等于DN100直径以上管道设置抗震支架，详细要求按照《建筑机电工程抗震设计规范》第8章 3.其余事项详图纸要求，投标方综合考虑 | 套 |  | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：空侧加建雨棚安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 7 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
27 | 031002001008 | 纵向抗震支架DN100 | 1.名称:纵向抗震支架 2.管架形式:大于或等于DN100直径以上管道设置抗震支架，详细要求按照《建筑机电工程抗震设计规范》第8章 3.其余事项详图纸要求，投标方综合考虑 | 套 |  | 1
28 | 031002001009 | 侧向抗震支架DN150 | 1.名称:侧向抗震支架 2.管架形式:大于或等于DN150直径以上管道设置抗震支架，详细要求按照《建筑机电工程抗震设计规范》第8章 3.其余事项详图纸要求，投标方综合考虑 | 套 |  | 58
29 | 031002001010 | 纵向抗震支架DN150 | 1.名称:纵向抗震支架 2.管架形式:大于或等于DN150直径以上管道设置抗震支架，详细要求按照《建筑机电工程抗震设计规范》第8章 3.其余事项详图纸要求，投标方综合考虑 | 套 |  | 28
30 | 031202008001 | 埋地管道防腐 | 1.名称:埋地管道防腐 2.做法:四油三布加强级防腐 3.其余事项详图纸要求，投标方综合考虑 | m2 |  | 16.22
31 | 040504002001 | 消防水泵接合器消防井 | 1.名称:消防水泵接合器地下井 2.规格:A*B=1750mmx1500mm，做法参照图集99S203第35~50页 3.其余事项详图纸要求，投标方综合考虑 | 座 |  | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：空侧加建雨棚安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 8 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
32 | 010101003003 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.开挖方式:人工、机械综合考虑 4.其余事项详图纸要求，投标方综合考虑 | m3 |  | 51.97
33 | 010103001006 | 回填方 | 1.密实度要求:不小于0.97 2.填方材料品种:原土回填 3.其余事项详图纸要求，投标方综合考虑 | m3 |  | 36.89
34 | 010103002006 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:弃土 2.运距:由投标方根据实际情况综合考虑 3.其余事项详图纸要求，投标方综合考虑 | m3 |  | 15.08
35 | 030411004001 | 报警总线 | 1.名称:报警总线 2.规格:ZRNH-RVS-2*1.5 3.敷设方式:SC25 4.其余事项详图纸要求，投标方综合考虑 | m |  | 669.72
36 | 030411004002 | 电源线 | 1.名称:电源线 2.规格:ZRNH-BV-2.5 3.敷设方式:SC25 4.其余事项详图纸要求，投标方综合考虑 | m |  | 1339.44
37 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC25 4.其余事项详图纸要求，投标方综合考虑 | m |  | 189.72
38 | 030904008001 | 输入输出模块 | 1.名称:输入输出模块 2.其余事项详图纸要求，投标方综合考虑 | 个 |  | 2
39 | 030905002001 | 水灭火控制装置调试 | 1.名称:自动喷水灭火系统调试 2.其余事项详图纸要求，投标方综合考虑 | 点 |  | 2
喷淋系统合计
| 三 | 暖通工程
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：空侧加建雨棚安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 9 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
40 | 030701004001 | 大型节能吊装风扇 | 1.名称:大型节能吊装风扇 2.风量:918000m3/h; 3.直径:7.3m; 4.功率:1.5kW/380V 5.重量:130KG; 6.其他:配套变频控制及配电箱;配设备吊架 7.其余事项详图纸要求，投标方综合考虑 | 台 |  | 7
暖通工程合计
| 四 | 室外路灯
41 | 030404017001 | SW-LD1路灯配电箱 | 1.名称:SW-LD1路灯配电箱 2.安装方式:落地式 3.其余事项详图纸要求，投标方综合考虑 | 台 |  | 1
42 | 030408003001 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:热镀锌钢管 3.规格:SC100 4.敷设方式:埋地敷设 5.其余事项详图纸要求，投标方综合考虑 | m |  | 78.08
43 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:热镀锌钢管 3.规格:SC50 4.敷设方式:埋地敷设 5.其余事项详图纸要求，投标方综合考虑 | m |  | 390.75
44 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZA-YJY-4x95+1X50 3.敷设方式、部位:管内敷设 4.其余事项详图纸要求，投标方综合考虑 | m |  | 44.98
45 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV22-3x6 3.敷设方式、部位:管内敷设 4.其余事项详图纸要求，投标方综合考虑 | m |  | 422.84
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：空侧加建雨棚安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 10 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
46 | 030412008001 | 太阳能LED路灯 | 1.名称:太阳能LED路灯 2.灯杆材质规格:灯杆及灯架内外热镀锌外喷塑处理 3.灯杆高度:8米、单臂 4.功率:110W 5.灯具:LED太阳能光伏板灯具 6.其余事项详图纸要求，投标方综合考虑 | 套 |  | 13
47 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆终端头 2.规格:热缩式电缆终端头4x95+1X50 3.其余事项详图纸要求，投标方综合考虑 | 个 |  | 2
48 | 010101003004 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.开挖方式:人工、机械综合考虑 4.其余事项详图纸要求，投标方综合考虑 | m3 |  | 404.48
49 | 010103001007 | 回填方 | 1.密实度要求:不小于0.97 2.填方材料品种:原土回填 3.其余事项详图纸要求，投标方综合考虑 | m3 |  | 308.06
50 | 010103002007 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:弃土 2.运距:由投标方根据实际情况综合考虑 3.其余事项详图纸要求，投标方综合考虑 | m3 |  | 96.42
51 | 040504001001 | 手孔井 | 1.名称:手孔井 2.做法:07SD101-8-121,122页 3.垫层、基础材质及厚度:混凝土C25 4.砌筑材料品种、规格、强度等级:水泥砂浆M7.5 5.勾缝、抹面要求:内外壁抹灰1：2.5 6.盖板材质、规格:混凝土C30 7.其余事项详图纸要求，投标方综合考虑 | 座 |  | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：空侧加建雨棚安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 11 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
52 | 030409001001 | 接地极 | 1.名称:接地极 2.规格:L50*5角钢 3.长度:2.5m 4.埋深:0.8m 5.其余事项详图纸要求，投标方综合考虑 | 根 |  | 13
53 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:BVV-1*2.5mm2 3.配线部位:灯杆内 4.其余事项详图纸要求，投标方综合考虑 | m |  | 265.2
54 | 040205001001 | 路灯基础 | 1.名称:路灯基础 2.规格尺寸:900*900*1000mm 3.混凝土强度等级:C25 4.其余事项详图纸要求，投标方综合考虑 | 座 |  | 13
55 | 010501006003 | 配电箱基础 | 1.名称:配电箱基础（含槽钢） 2.混凝土强度等级:C10 3.做法:详见“民用建筑电气设计与施工08D800-5”中第46页 4.其余事项详图纸要求，投标方综合考虑 | m3 |  | 0.08
室外路灯合计
| 五 | 电气工程
56 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:1AL-YP 3.规格:600Wx800Hx200D 4.防护等级:IP54 5.安装方式:距地1.4明装 6.其余事项详图纸要求，投标方综合考虑 | 台 |  | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：空侧加建雨棚安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 12 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
57 | 030412001001 | 带防护罩 LED 工厂灯 | 1.名称:带防护罩 LED 工厂灯 2.型号:200W 3.规格:COSφ>0.9 4.安装方式:雨棚下吸顶安装 5.其余事项详图纸要求，投标方综合考虑 | 套 |  | 60
58 | 030412001002 | LED 泛光灯 | 1.名称:LED 泛光灯 2.型号:200W 3.规格:COSφ>0.9 4.安装方式:雨棚边沿壁装 5.其余事项详图纸要求，投标方综合考虑 | 套 |  | 15
59 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.规格:86型 3.其余事项详图纸要求，投标方综合考虑 | 个 |  | 75
60 | 030411003001 | 配电桥架 | 1.名称:配电桥架 2.规格:100*100 3.材质:钢制 4.其余事项详图纸要求，投标方综合考虑 | m |  | 303.46
61 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:热镀锌钢管 3.规格:SC15 4.其余事项详图纸要求，投标方综合考虑 | m |  | 10
62 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:热镀锌钢管 3.规格:SC25 4.其余事项详图纸要求，投标方综合考虑 | m |  | 1099.6
63 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:热镀锌钢管 3.规格:SC100 4.其余事项详图纸要求，投标方综合考虑 | m |  | 10
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：空侧加建雨棚安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 13 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
64 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:SC15管内穿线 3.型号:ZR-RVS-2x1.0mm 4.其余事项详图纸要求，投标方综合考虑 | m |  | 10
65 | 030411004005 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:CT配线 3.型号:ZR-RVS-2x1.0mm 4.其余事项详图纸要求，投标方综合考虑 | m |  | 270
66 | 030411004006 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:SC15管内穿线 3.型号:NH-RVV-4x0.75mm 4.其余事项详图纸要求，投标方综合考虑 | m |  | 10
67 | 030411004007 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:CT配线 3.型号:NH-RVV-4x0.75mm 4.其余事项详图纸要求，投标方综合考虑 | m |  | 270
68 | 030411004008 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:SC25管内穿线 3.型号:WDZA-BYJ-4 4.其余事项详图纸要求，投标方综合考虑 | m |  | 3048.49
69 | 030411004009 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:CT配线 3.型号:WDZA-BYJ-4 4.其余事项详图纸要求，投标方综合考虑 | m |  | 1613.9
70 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZA-YJY-5x4 3.敷设方式、部位:SC25/CT 4.其余事项详图纸要求，投标方综合考虑 | m |  | 783.65
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：空侧加建雨棚安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 14 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
71 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZA-YJY-4x95+1X50 3.敷设方式、部位:SC100 4.其余事项详图纸要求，投标方综合考虑 | m |  | 165
72 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:热缩式电缆终端头4x95+1X50 3.其余事项详图纸要求，投标方综合考虑 | 个 |  | 2
73 | 030402008001 | 剩余电流式电气火灾监控探测器 | 1.名称:剩余电流式电气火灾监控探测器 2.安装方式:壁装 3.其余事项详图纸要求，投标方综合考虑 | 台 |  | 1
74 | 030904008002 | 单输入输出模块 | 1.名称:单输入输出模块 2.安装方式:壁装 3.其余事项详图纸要求，投标方综合考虑 | 个 |  | 1
75 | 031002001011 | 支架 | 1.名称:支架 2.材质:型钢 3.管架形式:综合 4.其他:包含除锈刷油等工作 5.其余事项详图纸要求，投标方综合考虑 | kg |  | 1568.97
76 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统调试 2.电压等级(kV):1 KV以下 3.其余事项详图纸要求，投标方综合考虑 | 系统 |  | 1
电气工程合计
| 六 | 防雷工程
77 | 030409003001 | 避雷引下线 | 1.名称:避雷引下线 2.安装部位:利用结构钢柱 3.其余事项详图纸要求，投标方综合考虑 | m |  | 177.4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：空侧加建雨棚安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 15 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
78 | 030409008001 | 电阻测试板 | 1.名称:电阻测试板 2.规格:做法详《建筑物防雷设施安装》15D501 3.其余事项详图纸要求，投标方综合考虑 | 块 |  | 2
79 | 030409008002 | LEB局部等电位端子板 | 1.名称:局部等电位端子板 2.规格:LEB 3.其余事项详图纸要求，投标方综合考虑 | 块 |  | 1
80 | 030409008003 | 接闪装置 | 1.名称:接闪装置 2.安装方式:室外雨棚的屋面为金属屋面,利用金属屋面(厚度大于0.5mm,金属板之间搭接长度不小于100mm,金属板下无可燃物,无绝缘被覆层)作为接闪装置。 3.其余事项详图纸要求，投标方综合考虑 | 处 |  | 418
81 | 030414011001 | 接地装置 | 1.名称:接地系统调试 2.类别:接地网 3.其余事项详图纸要求，投标方综合考虑 | 系统 |  | 1
防雷工程合计
| 七 | 弱电工程
| 七（一） | 视频监控系统
82 | 030501005001 | 弱电综合箱 | 1.名称:弱电配线箱 2.类别:仅箱体 3.规格:400W*300H*120D 4.安装方式:底边距地0.3，壁装 5.其余事项详图纸要求，投标方综合考虑 | 台 |  | 2
83 | 030502010001 | 24口光纤配线架 | 1.名称:24口光纤配线设备 2.规格:24口 3.安装位置:箱内安装 4.其余事项详图纸要求，投标方综合考虑 | 个 |  | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：空侧加建雨棚安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 16 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
84 | 030501012001 | 24口网络交换机 | 1.名称:24口网络交换机 2.功能:带POE功能 3.规格:24口 4.安装位置:箱内安装 5.其余事项详图纸要求，投标方综合考虑 | 台 |  | 2
85 | 030409010001 | 浪涌保护器 | 1.名称:浪涌保护器 2.规格:SPD 3.安装形式:箱内安装 4.其余事项详图纸要求，投标方综合考虑 | 个 |  | 2
86 | 030507008002 | 高清枪式摄像机 | 1.名称:高清枪式摄像机 2.规格:1080P,含云台支架、护罩,支持POE 3.安装方式:梁下吸顶安装 4.其余事项详图纸要求，投标方综合考虑 | 台 |  | 32
87 | 030411003002 | 弱电桥架 | 1.名称:弱电桥架 2.规格:100*100 3.材质:钢制 4.其余事项详图纸要求，投标方综合考虑 | m |  | 373.78
88 | 030411001006 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:热镀锌钢管 3.规格:SC20 4.其余事项详图纸要求，投标方综合考虑 | m |  | 72.17
89 | 030411001007 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:热镀锌钢管 3.规格:SC25 4.其余事项详图纸要求，投标方综合考虑 | m |  | 10
90 | 030502007001 | 光纤 | 1.名称:4芯光纤 2.规格:4芯 3.其余事项详图纸要求，投标方综合考虑 | m |  | 960
91 | 030502009001 | 光纤跳线 | 1.名称:光纤跳线 2.其余事项详图纸要求，投标方综合考虑 | 条 |  | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：空侧加建雨棚安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 17 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
92 | 030502014001 | 光纤连接 | 1.名称:光纤熔接 2.方法:单模 3.其余事项详图纸要求，投标方综合考虑 | 芯 |  | 32
93 | 030502005001 | 非屏蔽6类4对对绞电缆 | 1.名称:非屏蔽6类4对对绞电缆 2.规格:UTP 3.线缆对数:4 4.敷设方式:管内敷设 5.其余事项详图纸要求，投标方综合考虑 | m |  | 108.19
94 | 030502005002 | 非屏蔽6类4对对绞电缆 | 1.名称:非屏蔽6类4对对绞电缆 2.规格:UTP 3.线缆对数:4 4.敷设方式:桥架敷设 5.其余事项详图纸要求，投标方综合考虑 | m |  | 1931.01
95 | 030408001005 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZA-YJY-3*4 3.敷设方式、部位:SC25/CT 4.其余事项详图纸要求，投标方综合考虑 | m |  | 480
96 | 031002001012 | 支架 | 1.名称:支架 2.材质:型钢 3.管架形式:综合 4.其他:包含除锈刷油等工作 5.其余事项详图纸要求，投标方综合考虑 | kg |  | 811.13
97 | 030507017001 | 安全防范分系统调试 | 1.名称:安全防范分系统调试 2.其余事项详图纸要求，投标方综合考虑 | 系统 |  | 1
98 | 030507019001 | 安全防范系统工程试运行 | 1.名称:安全防范系统工程试运行 2.其余事项详图纸要求，投标方综合考虑 | 系统 |  | 1
视频监控系统合计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：空侧加建雨棚安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 18 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
| 七（二） | 无线网络系统
99 | 030502010002 | 8口光纤配线架 | 1.名称:8口光纤配线架 2.规格:8口 3.安装位置:箱内安装 4.其余事项详图纸要求，投标方综合考虑 | 个 |  | 2
100 | 030501012002 | 8口网络交换机 | 1.名称:8口网络交换机 2.功能:带POE功能 3.规格:8口 4.安装位置:箱内安装 5.其余事项详图纸要求，投标方综合考虑 | 台 |  | 2
101 | 030409010002 | 浪涌保护器 | 1.名称:浪涌保护器 2.规格:SPD 3.安装形式:箱内安装 4.其余事项详图纸要求，投标方综合考虑 | 个 |  | 2
102 | 030501009001 | 无线AP网络点 | 1.名称:无线AP网络点 2.安装位置:梁下吸顶安装 3.其余事项详图纸要求，投标方综合考虑 | 台 |  | 8
103 | 030411001008 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:热镀锌钢管 3.规格:SC20 4.其余事项详图纸要求，投标方综合考虑 | m |  | 75.19
104 | 030502007002 | 光纤 | 1.名称:4芯光纤 2.规格:4芯 3.线缆对数:4对 4.其余事项详图纸要求，投标方综合考虑 | m |  | 480
105 | 030502009002 | 光纤跳线 | 1.名称:光纤跳线 2.其余事项详图纸要求，投标方综合考虑 | 条 |  | 2
106 | 030502014002 | 光纤连接 | 1.名称:光纤熔接 2.模式:单模 3.其余事项详图纸要求，投标方综合考虑 | 芯 |  | 16
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：空侧加建雨棚安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 19 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
107 | 030502005003 | 非屏蔽6类4对对绞电缆 | 1.名称:非屏蔽6类4对对绞电缆 2.规格:UTP 3.线缆对数:4 4.敷设方式:管内敷设 5.其余事项详图纸要求，投标方综合考虑 | m |  | 63.08
108 | 030502005004 | 非屏蔽6类4对对绞电缆 | 1.名称:非屏蔽6类4对对绞电缆 2.规格:UTP 3.线缆对数:4 4.敷设方式:桥架敷设 5.其余事项详图纸要求，投标方综合考虑 | m |  | 433.46
109 | 031002001013 | 支架 | 1.名称:支架 2.材质:型钢 3.管架形式:综合 4.其他:包含除锈刷油等工作 5.其余事项详图纸要求，投标方综合考虑 | kg |  | 193.76
无线网络系统合计
弱电工程合计
| 八 | 原弱电工程恢复
110 | 030507008003 | 原球机监控摄像头安装 | 1.名称:球机监控摄像头 2.工作内容:利旧、仅安装 3.安装位置:安装原有位置 | 台 |  | 18
111 | 030507008004 | 原枪机摄像头安装 | 1.名称:枪机摄像头 2.工作内容:利旧、仅安装 3.安装位置:安装原有位置 | 台 |  | 2
112 | 030501009002 | 原无线WIFI安装 | 1.名称:无线WIFI 2.工作内容:利旧、仅安装 3.安装位置:安装原有位置 | 台 |  | 5
113 | 030412007001 | 原立杆安装 | 1.名称:立杆 2.工作内容:利旧、仅安装 3.安装位置:安装原有位置 | 套 |  | 5
114 | 030411001009 | 原配管安装 | 1.名称:配管 2.工作内容:利旧、仅安装 3.安装位置:安装原有位置 | m |  | 410
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：空侧加建雨棚安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 20 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
115 | 030502007003 | 原光缆安装 | 1.名称:光缆 2.工作内容:利旧、仅安装 3.安装位置:安装原有位置 | m |  | 410
116 | 030411004010 | 原配线安装 | 1.名称:配线 2.工作内容:利旧、仅安装 3.其他:安装原有位置 | m |  | 410
原弱电工程恢复合计
| 九 | 地磅迁移
117 | 03B001 | 地磅迁移 | 1.地磅拆除及重新安装 2.包含迁改地磅管线及调试等 3.其余事项详图纸要求，投标方综合考虑 | 项 |  | 1
地磅迁移合计
分部分项合计
措施项目
118 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 | 1.搭设高度:12.5m内 | 项 |  | 1
119 | 041102001001 | 垫层模板 | 1.构件类型:垫层模板 | m2 |  | 3.72
120 | 041102034001 | 池底模板 | 1.构件类型:池底模板 | m2 |  | 5.1
121 | 041102035001 | 池壁(隔墙)模板 | 1.构件类型:池壁(隔墙)模板 | m2 |  | 52.68
122 | 041102036001 | 池盖模板 | 1.构件类型:池盖模板 | m2 |  | 13.4
123 | 011702001007 | 配线箱基础模板 | 1.基础类型:配线箱基础模板 | m2 |  | 2.16
124 | 011702001008 | 路灯基础模板 | 1.基础类型:路灯基础模板 | m2 |  | 46.8
125 | 041102001002 | 手孔井垫层模板 | 1.构件类型:手孔井垫层模板 | m2 |  | 2.81
126 | 041102036002 | 手孔井盖模板 | 1.构件类型:手孔井盖模板 | m2 |  | 2.4
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-09 综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称： | [6 empty] | 标段： |  |  |  | 第 页 共 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机具费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：空侧加建雨棚安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00004 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 10 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
10 | QTFY00000004 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：空侧加建雨棚安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
施工组织设计方案计算
合 计
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：空侧加建雨棚安装工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 170043.06 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：空侧加建雨棚安装工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 元 |  | 170043.06
合 计 |  |  |  | 170043.06 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：空侧加建雨棚安装工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
表—13

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：空侧加建雨棚安装工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21