## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：培正中学南北楼等楼房提升改造工程-安装工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 南北楼安装
1.2 | 8-1.8-2号楼安装
1.3 | 87号院、61号院
2 | 措施项目费
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 含税工程总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：培正中学南北楼等楼房提升改造工程-安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
南北楼安装
电气部分
1 | 030404017001 | 配电箱AP | 1.名称:AP 2.其它:包含配电箱内控制开关等 |  | 台 | 1
2 | 030404017002 | 配电箱AL | 1.名称:AL 2.其它:包含配电箱内控制开关等 |  | 台 | 2
3 | 030404017003 | 配电箱 AL1-3 | 1.名称:AL1、AL2、AL3 2.其它:包含配电箱内控制开关等 |  | 台 | 6
4 | 030404017004 | 配电箱 ALa | 1.名称: ALa 2.其它:包含配电箱内控制开关等 |  | 台 | 40
5 | 030404017005 | 配电箱ALc1、ALc2 | 1.名称ALc1、ALc2 2.其它:包含配电箱内控制开关等 |  | 台 | 8
6 | 030411001001 | 电气配管 | 1.名称:电线管 2.规格:SC100 |  | m | 20
7 | 030411001002 | 电气配管 | 1.名称:电线管 2.规格:SC65 |  | m | 53.1
8 | 030411002001 | 线槽 | 1.名称:金属线槽 2.材质:金属 3.规格:150*75 |  | m | 127.8
9 | 030411002002 | 线槽 | 1.名称:金属线槽 2.材质:金属 3.规格:100*50 |  | m | 25.63
10 | 030411002003 | 线槽 | 1.名称:塑料线槽 2.材质:塑料 3.规格:39*19 |  | m | 172.37
11 | 030411002004 | 线槽 | 1.名称:塑料线槽 2.材质:塑料 3.规格:24*14 |  | m | 1675.65
12 | 030413001001 | 铁构件 | 1.名称:线槽支架 2.其他:支架除锈、刷樟丹二道,灰色调和漆二道 |  | kg | 156.09
13 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-4*70+1*35mm2 |  | m | 20
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：培正中学南北楼等楼房提升改造工程-安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
14 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-4*50+1*25mm2 |  | m | 58.51
15 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-5*10mm2 |  | m | 94.24
16 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-3*6mm2 |  | m | 335.61
17 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆终端头 2.规格:4*70+1*35 |  | 个 | 2
18 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆终端头 2.规格:4*50+1*25 |  | 个 | 4
19 | 030408006003 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆终端头 2.规格:5*16 |  | 个 | 2
20 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:线槽配线 2.配线形式:照明线路 3.型号:WDZB-BYJ 4.规格:4mm2 |  | m | 1260.68
21 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:线槽配线 2.配线形式:照明线路 3.型号:WDZB-BYJ 4.规格:2.5mm2 |  | m | 4345.94
22 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.名称:荧光灯 2.型号:LED/40W |  | 套 | 97
23 | 030412001001 | 吸顶灯 | 1.名称:吸顶灯 |  | 套 | 60
24 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:单联单控开关 |  | 个 | 9
25 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称:双联单控开关 |  | 个 | 64
26 | 030404034003 | 照明开关 | 1.名称:三联单控开关 |  | 个 | 2
27 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:二三级插座 2.规格:10A/220V |  | 个 | 200
28 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:排气扇插座 2.规格:10A/220V |  | 个 | 14
29 | 030404035003 | 空调插座 | 1.名称:空调插座 2.规格:16A/220V |  | 个 | 40
30 | 030404035004 | 热水器插座 | 1.名称:热水器插座 2.规格:16A/220V |  | 个 | 8
31 | 030404035005 | 防溅插座 | 1.名称:防溅插座 2.规格:10A/220V |  | 个 | 10
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：培正中学南北楼等楼房提升改造工程-安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
32 | 030404033001 | 卫生间 排气扇 | 1.名称:排气扇 2.规格:28W |  | 台 | 14
33 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:PVC |  | 个 | 347
34 | 010101002001 | 管道人工挖土方 | 1.名称:管道人工挖土方 2.土壤类别:综合 3.挖土深度:1m内 |  | m3 | 14.97
35 | 010103001003 | 回填方 | 1.密实度要求:人工夯填 2.填方材料品种:原土回填 |  | m3 | 14.82
36 | 010103002026 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土方 2.运距:20km |  | m3 | 0.15
37 | 010103002027 | 余方弃置 | 1.自卸汽车运土方，每增加1km |  | m3 | 1
38 | 010103002028 | 余方弃置 | 1.自卸汽车运土方，每减少1km |  | m3 | -1
电气部分合计
给排水部分
39 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.输送介质:给水 3.材质:PP-R塑料给水管 4.型号、规格:De20 5.连接方式:热熔对接 6.管道冲洗消毒 |  | m | 69.57
40 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.输送介质:给水 3.材质:PP-R塑料给水管 4.型号、规格:De25 5.连接方式:热熔对接 6.管道冲洗消毒 |  | m | 6.9
41 | 031001006003 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.输送介质:给水 3.材质:PP-R塑料给水管 4.型号、规格:De32 5.连接方式:热熔对接 6.管道冲洗消毒 |  | m | 55.76
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：培正中学南北楼等楼房提升改造工程-安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
42 | 031001006004 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.输送介质:给水 3.材质:PP-R塑料给水管 4.型号、规格:De40 5.连接方式:热熔对接 6.管道冲洗消毒 |  | m | 8.49
43 | 031001006005 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.输送介质:给水 3.材质:PP-R塑料给水管 4.型号、规格:De50 5.连接方式:热熔对接 6.管道冲洗消毒 |  | m | 29.51
44 | 031001006006 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.输送介质:给水 3.材质:PP-R塑料给水管 4.型号、规格:De63 5.连接方式:热熔对接 6.管道冲洗消毒 |  | m | 21.29
45 | 031001006007 | 塑料排水管 | 1.安装部位:室内 2.输送介质:排水 3.材质:UPVC 4.型号、规格:De50 5.连接方式:粘接连接 |  | m | 70.36
46 | 031001006008 | 塑料排水管 | 1.安装部位:室内 2.输送介质:排水 3.材质:UPVC 4.型号、规格:De75 5.连接方式:粘接连接 |  | m | 36.62
47 | 031001006009 | 塑料排水管 | 1.安装部位:室内 2.输送介质:排水 3.材质:UPVC 4.型号、规格:De110 5.连接方式:粘接连接 |  | m | 103.04
48 | 031001006010 | 塑料排水管 | 1.安装部位:室内 2.输送介质:排水 3.材质:UPVC 4.型号、规格:De160 5.连接方式:粘接连接 |  | m | 6.2
49 | 031004014001 | 地漏安装 | 1.材质:金属地漏 2.型号、规格:DN75 |  | 个 | 18
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：培正中学南北楼等楼房提升改造工程-安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
50 | 031004014002 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:塑料清扫口 2.型号、规格:DN100 |  | 个 | 2
51 | 031003013001 | 水表 | 1.型号、规格:水表组 DN65 2.连接形式:螺纹连接 3.附件配置:带De63闸阀、止回阀 |  | 组 | 2
52 | 031003005001 | 塑料阀门 | 1.规格:截止阀 DN50 2.连接形式:丝接 |  | 个 | 6
53 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.类型:自动放气阀 2.材质:塑料 3.连接形式:丝接 |  | 个 | 2
54 | 031004006001 | 大便器 | 1.材质:陶瓷 2.组装方式:蹲式大便器 3.附件配置:含脚踏阀、防污器、冲洗器、存水弯 |  | 组 | 16
55 | 031004006002 | 大便器 | 1.材质:陶瓷 2.组装方式:坐式(联体水箱) 3.附件配置:含进水阀配件、螺纹管件、金属软管、角型阀 |  | 组 | 6
56 | 031004007001 | 小便器 | 1.材质:陶瓷 2.组装方式:挂斗式自动冲洗一联 3.附件配置:含排水附件、冲水连接管、埋入式感应控制器 |  | 组 | 14
57 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1.材质:陶瓷 2.组装形式:冷水 3.附件配置:含排水附件、水龙头、洗脸盆托架、角型阀、螺纹管件、金属软管 |  | 组 | 12
58 | 031004010001 | 淋浴器 | 1.材质:金属 2.组装方式:钢管组成冷热水 3.附件配置:含螺纹截止阀 |  | 套 | 8
59 | 031004008001 | 其他成品卫生器具 | 1.材质:拖布池 2.规格、类型:成品陶瓷 3.附件配置:含存水弯、螺纹管件、水龙头、排水接头 |  | 组 | 4
给排水部分合计
南北楼安装合计
8-1.8-2号楼安装
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：培正中学南北楼等楼房提升改造工程-安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
电气部分
60 | 030404017006 | 配电箱AL8-1、AL8-2 | 1.名称:成套配电箱AL8-1、AL8-2 2.其它:包含配电箱内控制开关等 |  | 台 | 2
61 | 030404017007 | 配电箱AL1、AL2 | 1.名称:成套配电箱AL1、AL2 2.其它:包含配电箱内控制开关等 |  | 台 | 2
62 | 030404017008 | 配电箱ALa、ALa1、ALa2、ALa3、ALc1 | 1.名称:成套配电箱ALa、ALa1、ALa2、ALa3、ALc1 2.其它:包含配电箱内控制开关等 |  | 台 | 21
63 | 030411002005 | 线槽 | 1.名称:金属线槽 2.规格:150*75 |  | m | 53.33
64 | 030411002006 | 线槽 | 1.名称:金属线槽 2.材质:金属 3.规格:100*50 |  | m | 5.02
65 | 030411002007 | 线槽 | 1.名称:塑料线槽 2.材质:塑料 3.规格:39*19 |  | m | 70.06
66 | 030411002008 | 线槽 | 1.名称:塑料线槽 2.材质:塑料 3.规格:24*14 |  | m | 1333.24
67 | 030411002009 | 线槽 | 1.名称:塑料线槽 2.材质:塑料 3.规格:60 |  | m | 5.16
68 | 030413001002 | 铁构件 | 1.名称:线槽支架 2.其他:支架除锈、刷樟丹二道,灰色调和漆二道 |  | kg | 65.34
69 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:线槽配线 2.配线形式:照明线路 3.型号:WDZB-BYJ 4.规格:4mm2 |  | m | 852.02
70 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:线槽配线 2.配线形式:照明线路 3.型号:WDZB-BYJ 4.规格:2.5mm2 |  | m | 3584.27
71 | 030408001005 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电力电缆 2.规格:WDZ-YJV-4*25+1*16mm2 |  | m | 20.84
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：培正中学南北楼等楼房提升改造工程-安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
72 | 030408001006 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-3*10mm2 |  | m | 17.77
73 | 030408001007 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-3*6mm2 |  | m | 362.35
74 | 030408006004 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆终端头 2.规格:4*25+1*16 |  | 个 | 4
75 | 030412005002 | 荧光灯 | 1.名称:荧光灯 2.型号:LED/40W |  | 套 | 47
76 | 030412001002 | 吸顶灯 | 1.名称:吸顶灯 |  | 套 | 36
77 | 030404034004 | 照明开关 | 1.名称:双联单控开关 |  | 个 | 41
78 | 030404034005 | 照明开关 | 1.名称:三联单控开关 |  | 个 | 6
79 | 030404035006 | 插座 | 1.名称:二三级插座 2.规格:10A/220V |  | 个 | 155
80 | 030404035007 | 空调插座 | 1.名称:空调插座 2.规格:16A/220V |  | 个 | 19
81 | 030404035008 | 排气扇插座 | 1.名称:排气扇插座 2.规格:10A/220V |  | 个 | 26
82 | 030404035009 | 热水器插座 | 1.名称:热水器插座 2.规格:16A/220V |  | 个 | 4
83 | 030404035010 | 防溅插座 | 1.名称:防溅插座 2.规格:10A/220V |  | 个 | 22
84 | 030404033002 | 卫生间 排气扇 | 1.名称:排气扇 2.规格:28W |  | 台 | 26
85 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:PVC |  | 个 | 273
电气部分合计
给排水部分
86 | 031001006011 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.输送介质:给水 3.材质:PP-R塑料给水管 4.型号、规格:De20 5.连接方式:热熔对接 6.管道冲洗消毒 |  | m | 65.56
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：培正中学南北楼等楼房提升改造工程-安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
87 | 031001006012 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.输送介质:给水 3.材质:PP-R塑料给水管 4.型号、规格:De25 5.连接方式:热熔对接 6.管道冲洗消毒 |  | m | 96.86
88 | 031001006013 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.输送介质:给水 3.材质:PP-R塑料给水管 4.型号、规格:De32 5.连接方式:热熔对接 6.管道冲洗消毒 |  | m | 54.38
89 | 031001006014 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.输送介质:给水 3.材质:PP-R塑料给水管 4.型号、规格:De40 5.连接方式:热熔对接 6.管道冲洗消毒 |  | m | 13.03
90 | 031001006015 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.输送介质:给水 3.材质:PP-R塑料给水管 4.型号、规格:De50 5.连接方式:热熔对接 6.管道冲洗消毒 |  | m | 26.17
91 | 031001006016 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.输送介质:给水 3.材质:PP-R塑料给水管 4.型号、规格:De63 5.连接方式:热熔对接 6.管道冲洗消毒 |  | m | 7
92 | 031001006017 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.输送介质:给水 3.材质:PP-R塑料给水管 4.型号、规格:De75 5.连接方式:热熔对接 6.管道冲洗消毒 |  | m | 10.36
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：培正中学南北楼等楼房提升改造工程-安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
93 | 031001006018 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.输送介质:热水 3.材质:PP-R给水管(耐温型) 4.型号、规格:De50 5.连接方式:热熔连接 6.10mm厚橡塑保温 7.管道冲洗消毒 |  | m | 38.33
94 | 031001006019 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.输送介质:热水 3.材质:PP-R给水管(耐温型) 4.型号、规格:De40 5.连接方式:热熔连接 6.10mm厚橡塑保温 7.管道冲洗消毒 |  | m | 19.2
95 | 031001006020 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.输送介质:热水 3.材质:PP-R给水管(耐温型) 4.型号、规格:De32 5.连接方式:热熔连接 6.10mm厚橡塑保温 7.管道冲洗消毒 |  | m | 35.57
96 | 031001006021 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.输送介质:热水 3.材质:PP-R给水管(耐温型) 4.型号、规格:De20 5.连接方式:热熔连接 6.10mm厚橡塑保温 7.管道冲洗消毒 |  | m | 125.58
97 | 031001006022 | 塑料排水管 | 1.安装部位:室内 2.输送介质:排水 3.材质:UPVC 4.型号、规格:De50 5.连接方式:粘接连接 |  | m | 56.43
98 | 031001006023 | 塑料排水管 | 1.安装部位:室内 2.输送介质:排水 3.材质:UPVC 4.型号、规格:De75 5.连接方式:粘接连接 |  | m | 54.65
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：培正中学南北楼等楼房提升改造工程-安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
99 | 031001006024 | 塑料排水管 | 1.安装部位:室内 2.输送介质:排水 3.材质:UPVC 4.型号、规格:De110 5.连接方式:粘接连接 |  | m | 176.44
100 | 031001006025 | 塑料排水管 | 1.安装部位:室内 2.输送介质:排水 3.材质:UPVC 4.型号、规格:De160 5.连接方式:粘接连接 |  | m | 24.78
101 | 031001006026 | 塑料排水管 | 1.安装部位:室内 2.输送介质:排水 3.材质:UPVC 4.型号、规格:De200 5.连接方式:粘接连接 |  | m | 41.25
102 | 031001006027 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.输送介质:排水 3.材质:UPVC 4.型号、规格:De250 5.连接方式:粘接连接 |  | m | 10.46
103 | 031001006028 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.输送介质:排水 3.材质:UPVC 4.型号、规格:De300 5.连接方式:粘接连接 |  | m | 8.94
104 | 031004014003 | 地漏安装 | 1.材质:金属地漏 2.型号、规格:DN75 |  | 个 | 27
105 | 031004014004 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:塑料清扫口 2.型号、规格:DN100 |  | 个 | 2
106 | 031003005002 | 阀门 | 1.规格:DN75 2.材质:闸阀 |  | 个 | 1
107 | 031003005003 | 阀门 | 1.规格:DN50 2.材质:闸阀 |  | 个 | 1
108 | 031003005004 | 阀门 | 1.规格:DN50 2.材质:截止阀 |  | 个 | 3
109 | 031003005005 | 阀门 | 1.规格:DN50 2.材质:止回阀 |  | 个 | 1
110 | 031003005006 | 阀门 | 1.规格:DN32 2.材质:截止阀 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：培正中学南北楼等楼房提升改造工程-安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
111 | 031003005007 | 阀门 | 1.规格:DN25 2.材质:截止阀 |  | 个 | 18
112 | 031003005008 | 阀门 | 1.规格:DN20 2.材质:截止阀 |  | 个 | 16
113 | 031003008001 | 除污器(过滤器) | 1.规格:DN50 2.材质:Y形除污器 |  | 组 | 1
114 | 031003013002 | 水表 | 1.安装部位(室内外):室内 2.型号、规格:DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.附件配置:带闸阀、止回阀 |  | 组 | 1
115 | 031003013003 | 水表 | 1.安装部位(室内外):室内 2.型号、规格:DN75 3.连接形式:螺纹连接 4.附件配置:带闸阀、止回阀 |  | 组 | 1
116 | 031004006003 | 大便器 | 1.材质:陶瓷 2.组装方式:蹲式大便器 3.附件配置:含脚踏阀、防污器、冲洗器、存水弯 |  | 组 | 28
117 | 031004006004 | 大便器 | 1.材质:陶瓷 2.组装方式:坐式(联体水箱) 3.附件配置:含进水阀配件、螺纹管件、金属软管、角型阀 |  | 组 | 2
118 | 031004007002 | 小便器 | 1.材质:陶瓷 2.组装方式:挂斗式自动冲洗一联 3.附件配置:含排水附件、冲水连接管、埋入式感应控制器 |  | 组 | 1
119 | 031004003002 | 洗脸盆 | 1.材质:陶瓷 2.组装形式:钢管组成冷热水 3.开关:冷热水混合开关 4.附件配置:含排水附件、混合冷热龙头、洗脸盆托架、角型阀、螺纹管件、金属软管 |  | 组 | 20
120 | 031004003003 | 洗脸盆 | 1.材质:陶瓷 2.组装形式:冷水 3.附件配置:含排水附件、水龙头、洗脸盆托架、角型阀、螺纹管件、金属软管 |  | 组 | 12
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：培正中学南北楼等楼房提升改造工程-安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
121 | 031004003004 | 立柱式洗脸盆 | 1.材质:陶瓷 2.组装形式:钢管组成冷热水 3.开关:冷热水混合开关 4.附件配置:含排水附件、水龙头、洗脸盆托架、角型阀、螺纹管件、金属软管 |  | 组 | 2
122 | 031004010002 | 淋浴器 | 1.材质:金属 2.组装方式:钢管组成冷热水 3.附件配置:含螺纹截止阀 |  | 套 | 21
123 | 010101002002 | 管道人工挖土方 | 1.名称:管道人工挖土方 2.土壤类别:综合 3.挖土深度:1m内 |  | m3 | 29.96
124 | 010103001004 | 回填方 | 1.密实度要求:人工夯填 2.填方材料品种:原土回填 |  | m3 | 27.52
125 | 010103002029 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土方 2.运距:20km |  | m3 | 2.44
126 | 010103002030 | 余方弃置 | 1.自卸汽车运土方，每增加1km |  | m3 | 1
127 | 010103002031 | 余方弃置 | 1.自卸汽车运土方，每减少1km |  | m3 | -1
128 | 040504001001 | 砌筑井 | 1.垫层:C15混凝土垫层 2.砌筑材料:标准砖240*115*53 3.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆砌筑 4.抹灰:20mm厚1：2防水水泥砂浆 5.盖板材质、规格:球墨铸铁井盖 Ø700 6.安装防坠网 |  | 座 | 9
给排水部分合计
8-1.8-2号楼安装合计
87号院、61号院
电气部分
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：培正中学南北楼等楼房提升改造工程-安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
129 | 030404017009 | 配电箱AL-a1、AL-a2、AL-b1、AL-c1、AL-d1、AL-e1、AL-f1 | 1.名称:成套配电箱A-a1、A-a2等 2.其它:包含配电箱内控制开关等 |  | 台 | 10
130 | 030411002010 | 线槽 | 1.名称:塑料线槽 2.材质:塑料 3.规格:24*14 |  | m | 1204.9
131 | 030411004005 | 配线 | 1.名称:线槽配线 2.配线形式:照明线路 3.型号:WDZB-BYJ 4.规格:4mm2 |  | m | 1305.31
132 | 030411004006 | 配线 | 1.名称:线槽配线 2.配线形式:照明线路 3.型号:WDZB-BYJ 4.规格:2.5mm2 |  | m | 2454.36
133 | 030412005003 | 荧光灯 | 1.名称:荧光灯 2.型号:LED/40W |  | 套 | 32
134 | 030412001003 | 吸顶灯 | 1.名称:吸顶灯 |  | 套 | 28
135 | 030404034006 | 照明开关 | 1.名称:单联单控开关 |  | 个 | 29
136 | 030404034007 | 照明开关 | 1.名称:双联单控开关 |  | 个 | 25
137 | 030404035011 | 插座 | 1.名称:二三级插座 2.规格:10A/220V |  | 个 | 148
138 | 030404035012 | 空调插座 | 1.名称:空调插座 2.规格:16A/220V |  | 个 | 26
139 | 030404035013 | 排气扇插座 | 1.名称:排气扇插座 2.规格:10A/220V |  | 个 | 16
140 | 030404035014 | 防溅插座 | 1.名称:防溅插座 2.规格:10A/220V |  | 个 | 9
141 | 030404033003 | 卫生间 排气扇 | 1.名称:排气扇 2.规格:28W |  | 台 | 16
142 | 030404033004 | 风扇 | 1.名称:天花排气扇 2.安装方式:嵌入式 |  | 台 | 3
143 | 030411006003 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:PVC |  | 个 | 256
电气部分合计
给排水部分
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：培正中学南北楼等楼房提升改造工程-安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
144 | 031001006029 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.输送介质:给水 3.材质:PP-R塑料给水管 4.型号、规格:De20 5.连接方式:热熔对接 6.管道冲洗消毒 |  | m | 62.35
145 | 031001006030 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.输送介质:给水 3.材质:PP-R塑料给水管 4.型号、规格:De25 5.连接方式:热熔对接 6.管道冲洗消毒 |  | m | 3.91
146 | 031001006031 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.输送介质:给水 3.材质:PP-R塑料给水管 4.型号、规格:De32 5.连接方式:热熔对接 6.管道冲洗消毒 |  | m | 3.07
147 | 031001006032 | 塑料排水管 | 1.安装部位:室内 2.输送介质:排水 3.材质:UPVC 4.型号、规格:De50 5.连接方式:粘接连接 |  | m | 31.26
148 | 031001006033 | 塑料排水管 | 1.安装部位:室内 2.输送介质:排水 3.材质:UPVC 4.型号、规格:De75 5.连接方式:粘接连接 |  | m | 12.18
149 | 031001006034 | 塑料排水管 | 1.安装部位:室内 2.输送介质:排水 3.材质:UPVC 4.型号、规格:De110 5.连接方式:粘接连接 |  | m | 15.13
150 | 031004014005 | 地漏安装 | 1.材质:金属地漏 2.型号、规格:DN75 |  | 个 | 8
151 | 031003005009 | 阀门 | 1.规格:DN25 2.材质:截止阀 |  | 个 | 6
152 | 031003005010 | 阀门 | 1.规格:DN32 2.材质:截止阀 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：培正中学南北楼等楼房提升改造工程-安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 15 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
153 | 031004006005 | 大便器 | 1.材质:陶瓷 2.组装方式:蹲式大便器 3.附件配置:含脚踏阀、防污器、冲洗器、存水弯 |  | 组 | 16
154 | 031004003005 | 不锈钢洗菜盆 | 1.材质:不锈钢 2.组装形式:冷水 3.附件配置:含排水附件、水龙头、洗脸盆托架、角型阀、螺纹管件、金属软管 |  | 组 | 16
155 | 031004003006 | 立柱式洗脸盆 | 1.材质:陶瓷 2.组装形式:冷水 3.附件配置:含排水附件、水龙头、角型阀、螺纹管件、金属软管 |  | 组 | 12
给排水部分合计
87号院、61号院合计
分部分项合计
措施项目
156 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
157 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-09 综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称： | [6 empty] | 标段： |  |  |  | 第 页 共 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机具费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：培正中学南北楼等楼房提升改造工程-安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00008 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费++分部分项机具费 | 35.77 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 |  | 100 | [5 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：培正中学南北楼等楼房提升改造工程-安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
10 | QTFY00000008 | 其他费用 |  | 100 | [5 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：培正中学南北楼等楼房提升改造工程-安装工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 5500.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 5500.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：培正中学南北楼等楼房提升改造工程-安装工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
| 暂列金 | 元
合 计 |  |  |  | 0.00 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：培正中学南北楼等楼房提升改造工程-安装工程 | [6 empty] | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估（元） |  |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价
合 计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：培正中学南北楼等楼房提升改造工程-安装工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) |  | 差额 ±(元) | 备注
1 | 外接学校原有水管电线等 |  | 5500 |  |  |  |  | 暂定价，结算按实结。
合 计 |  |  | 5500.00 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计日工表
工程名称：培正中学南北楼等楼房提升改造工程-安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 |  | 单价(元) |  | 合价（元）
[8 empty] | 暂定 | 实际
1 | 人工
4.企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：培正中学南北楼等楼房提升改造工程-安装工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 项目价值（元） | 服务内容 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额
1
合 计
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：培正中学南北楼等楼房提升改造工程-安装工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-20 发包人提供材料和工程设备一览表
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：培正中学南北楼等楼房提升改造工程-安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 交货方式 |  | 送达地点 | 备注
注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考
表-20

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：培正中学南北楼等楼房提升改造工程-安装工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21