广州媒体港幕墙续建工程施工措施

- 外立玻璃更换、打胶采用吊篮施工搭设部位屋顶；

- 入口雨篷施工采用满堂钢管脚手架；

- 3、拉索幕墙室内钢结构防火涂料喷涂采用满堂钢管脚手架施工、防火隔断、平开窗及保温棉双排钢管脚手架。详见平面布置图、现场图片。

- 4、11层拉索幕墙室内钢结构防火涂料喷涂采用满堂钢管脚手架施工；内幕墙采用双排钢管脚手架，11层防火玻璃顶（FMQ5)采用满堂钢管脚手架。详见平面布置图、现场图片。

- 采光顶钢结构防火涂料喷涂采用轨道吊篮施工；

- 屋面采光顶玻璃施工措施，四周钢管搭设施工通道，中间水槽铺设木夹板。详见平面布置图。

- 首层机房搭设钢管硬防护棚（尺寸10*4*3.5米