风神第二幼儿园建设项目施工图设计任务书
第一章 项目概况
1.1项目概况
（1）项目名称：风神第二幼儿园
（2）项目地址：广州市花都区秀全街风神大道以南、东风体育馆以东地段（详见建设用地规划红线图）。
（3）建设规模：项目占地面积10405平方米，可建设用地8722平方米，总建筑面积6932平方米，高度(规划)：12.30米，层数：地上3层，最大跨度：14米。拟建幼儿教学用房6932平方米（含地下室）；室外活动场地建设，包括游泳池、运动场、活动器械场地及其他附属工程。办园规模为18个班,按25人/小班、35人/中班、大班计算,总容纳幼儿540人。项目总投资约0.8亿元（含征地费用）。

（4）项目已产生方案设计及初步设计单位，并完成相关设计工作，施工图设计单位根据设计任务书要求以及已有成果资料完成施工图设计工作。
1.2   设计范围和内容
1.2.1本项目设计范围:                                                                                                                 

1）. 施工图设计。设计内容包括但不限于：总平面规划、建筑、结构、建筑节能技术（包括节能、环保、绿色建筑设计）、安装、人防、消防、给排水、电气、暖通、钢结构、幕墙、市政、园林道路、装配式（包含配合装配式预评审工作）、绿化景观、室内装修设计及海绵城市设计。施工现场基坑支护、地基处理等方案，室外道路及管网、硬地广场、消防车车位划线、交通标线标识和人防标识牌等室外工程、周边配套道路的设计工程、其他配套设施（包括永久用水、永久用电、临时用电、临时用水、煤气、通讯、有线电视、道路、围墙等各专业由大系统公共接驳点引入本项目红线内的进线及接驳工程、与本项目有关的其他相关连接线、等所有工程）。设计专业包含标段内工程所有相关专业的设计，并配合造价控制所需提供的相关必要图纸和材料，设计成果文件须满足政府各职能部门颁布的政策要求。

具体包含：

（1）室外市政、园林工程设计：风神第二幼儿园项目范围内的道路、园林景观绿化、停车场、供电系统、照明系统、广播音响系统、安全防范监视系统、大屏幕显示系统、标识系统、室外给排水系统、自动喷淋系统、消防系统等的设计，以及室外各种管线综合平衡设计。

（2）建筑设计：风神第二幼儿园项目范围内的建筑设计。

（3）结构设计：风神第二幼儿园项目范围内建筑体的结构设计、基坑支护设计的结构设计等。

（4）电气设计：建筑内部高低压变配电系统、动力、照明配电、消防应急照明和疏散指示系统采用智能消防应急照明疏散指示逃生系统、防雷及接地等， 室外配套工程配电和照明工程（含泛光照明），红线内电力等管线平衡等。

（5）建筑智能化系统设计：

A.通信网络系统：包括计算机网络系统、电话（语音）网络系统、综合 布线系统、有线电视及卫星电视接收系统、公共广播及消防广播系统、信息发布（含大屏幕电子公告）、引导系统、手机信号覆盖系统、无线上网系统；

B.建筑设备监控系统
C.安全防范系统：包括入侵报警系统、视频监控系统、出入口控制系统、电子巡更系统、停车场管理系统、智能卡系统、安全防范系统集成（设计范围内的所有建筑、公众区域、停车场、出入口通道等区域的安保设计）

D.弱电防雷系统

E.机房工程

F.监控中心

（6）给排水设计（含外水接入、接出部分，需设计接至主管部门指定接口）：建筑给水、排水系统设计（包含直饮水供水系统）、用地内与市政管线接驳等设计。

（7）空调通风设计：包括不限于建筑物内部通风系统、建筑物内部空气调节系统等的设计。

（8）消防设计：消火栓系统、自动喷淋系统、气体灭火系统、防排烟系统、火灾自动报警及联动控制系统。

（9）电梯工程设计与相关配合

（10）管线综合平衡设计：各种专业设备、系统的管线在建筑物内、外的路由平衡设计.

（11）设备选型意见：就拟采用的专用机电设备、专用电子设备（如大屏幕显示系统、广播音响系统等）的选型于施工图设计开始前向甲方提出书面意见并提供相关设备的技术参数规格书，但不设计专用设备。

（12）建筑节能、绿色建筑设计和申报、验收，以及新技术应用的研究和设计。

（13）编制施工图及设计变更预算。

（14）在规划红线范围内，乙方应保证按规划及建筑功能要求、配套设施要求完成本合同工程造价中包含的全部项目的设计。

（15）提供主要设备材料表及技术要求书，配合甲方的招标工作。

（16）地震评估、环境评估、防雷评估、风洞试验、振动台试验、点试验、消防性能化分析及有关专项试验、研究与论证不在乙方设计范畴内，但乙方应配合甲方工作。

（17）幕墙工程（如有）。

（18）环保工程设计。

（19）防雷设计。

（20）标识导引系统设计。

（21）海绵城市设计

（22）装配式设计

（23）其他：（本项目设计任务书中需补充规定的其他设计内容）。

2)现场指导(设计人员驻场)、监督及相关配合工作。
3)与招标单位经办人员一起参加报审、报批手续。
1.2.2本项目设计主要内容：

项目施工图设计、编制工程概算、施工现场的基坑支护、地基处理等方案、现场指导与监督等相关配合工作。

此外，还需负责完成整体地块的以下工作：设计方案审查设计修改、调整、完善和报审工作；综合管线规划报审报批；人防、卫生防疫、消防、教育、卫生专业，地铁设施保护办公室、城管、住建、交通运输、卫健局、供电局等专业部门的审查意见；完成面积审核、建筑放线事宜，规划建筑单体方案审查，规划建筑报建；小区规划道路、给排水工程施工图报建（建设工程规划许可证等）。
第二章 设计要求
2.1 设计文件要求
2.1.1 设计成果基本要求

（1）提交的设计成果必须符合本设计任务书中的总则、设计原则、规划设计要求、建筑设计要求等有关章节的规定。

（2）设计成果的深度必须符合中华人民共和国有关规划与建筑设计规范规定的规划与建筑方案设计的深度要求。

（3）所有设计成果的计量单位均应采用国际标准计量单位。长度单位：总平面图标注尺寸以米(M)为单位，建筑设计图标注尺寸以毫米(mm)为单位；面积单位：均以平方米(M2)为单位；体积单位：均以立方米(M3)为单位。所有设计成果文件的文字说明和文字标注均须采用中文。设计图纸和文本文件必须做到清晰、完整，尺寸齐全、准确，同类图纸规格应尽量统一。

2.1.2 设计成果提交要求

（1）全部设计成果应制作成计算机文件，要求BIM正向出图，设计图形文件采用Auto CAD R2004的dwg格式文件以及BIM模型，图形不要旋转，指北针垂直向上，且在电脑中核查的坐标应与所标注的一致，其坐标应严格按合法用地文件坐标输入，不得省略小数点后的位数。如有包括电脑动画，可以采用*.AVI、*.MPG文件格式，电脑渲染图，可采用*.TIF或*.JPG文件格式。提交以上计算机文件磁盘2套。

（2）设计图纸及设计说明、计算书：满足《建筑工程设计文件编制深度规定(2016 版)》等相关文件规定的深度要求及花都区地方性文件规定、建设单位的工作要求，达到建设单位及设计咨询单位所提出的技术要求，及体现出建设单位和使用业主的建设意 图。

2)设备材料表以及技术规格书：设备材料表包括设备、建筑材料、构配件等釆购 清单，满足施工图深度及施工要求，对系统、设备、材料等的规格参数、品质、种类、 数量、要求、设计范围、工程量等进行限定。设备、建筑材料、构配件等清单、技术规 格书原则上在各阶段施工图送审前完成。

3)管线综合图(含室外管线迁移图)：包含建筑单体室内外给水、排水、电气、 采暖通风、空调、动力等管线的综合图纸。

4)施工图（概）预算：施工图（概）预算组成包括但不限于编制说明，工程量计算书、主要材料设备定价依据文件资料等，开项齐全、工程量准确、造价合理，提交时间必须与相应 的施工图设计文件同步，并满足工程投资控制、限额设计的的要求。
（4）设计成果应达到建设部颁发的《建筑工程设计文件编制深度规定》（2016年版）。
（5）在项目报建阶段满足建设单位报批各种手续的要求，分阶段提供所需的设计文件及报建资料。
2.2  其他设计要求
2.2.1 限额设计

(1) 限额设计是投资控制的有效手段，应将节约投资和科学设计有机结合，既保证工程质量又有效控制工程造价。

(2) 本项目采用造价限额设计（具体详见合同）。

(3) 应在限额设计范围内，要求依据建设和技术资料合理选择、运用技术经济多方案比选等技术手段，科学分析、系统考虑，不断优化设计，确保工程质量，严格控制成本造价，降低项目总投资。

2.2.2 BIM技术运用：

发包人有权要求本项目充分运用BIM技术，在项目前期编制全过程BIM实施规划，组织编制设计阶段BIM任务书、划分工作界面和技术管理要求；利用BIM模块进行参数化设计、虚拟仿真漫游、日照能耗分析、交通线规划、面积统计、结构分析、风向分析、环境分析、疏散模拟、造价分析等等；并利用BIM模型进行设计协调及优化,完成设计方案复核、碰撞检测、三维管线综合、竖向净空优化等BIM应用，并提交相应的成果报告；组织、参与BIM专题会、协调会；对BIM数据进行管理和维护，充分考虑BIM成果的复用性和沿用性，有效衔接施工管理工作。如该项目BIM应用有新法律法规或新的文件要求，双方可另行协商。

2.2.3 装配式设计要求：

本项目根据当地要求需要实行装配式设计，中标单位需配合发包人完成装配式预评审工作,具体工作内容包括但不限于组织完成装配式建筑设计方案专家评审会,并取得专家评审意见;完成满足国家对预制装配式构件深化设计深度要求的图纸,配合深化设计单位完成关于装配式施工图审图工作,并通过相关审查工作。
2.2.4设计时间
本项目设计时间为60日历天。从合同签署当天计算。
参考资料附录：（电子版）
规划条件

实测地形图
方案文本

建筑初步设计图纸
PAGE  
9

