| # 建设项目招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：化州市鉴江开发区中心学校鉴江小学教学楼工程 |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中: (元) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 暂估价 | 绿色施工安全 防护措施费 |  |  | 规费 |  |
| 1 | 化州市鉴江开发区中心学校鉴江小学教 学楼工程 |  |  | 558890.64 |  |  |  |  |
| 1.1 | 建筑装饰部分 |  |  | 547064.04 |  |  |  |  |
| 1.2 | 水电安装部分 |  |  | 11826.60 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  | 558890.64 |  |  |  |  |

| 注：本表适用于工程项目招标控制价或投标报价的汇总。 |  |
| --- | --- |
|  | 表-02 |

| # 单项工程招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：化州市鉴江开发区中心学校鉴江小学教学楼工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中：(元) |  |  |  |  |
|  |  |  | 暂估价 |  |  | 绿色施工安全防 护措施费 | 规费 |
| 1 | 建筑装饰部分 |  |  |  |  | 547064.04 |  |
| 2 | 水电安装部分 |  |  |  |  | 11826.60 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  | 558890.64 |  |
| 注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 表— 03 |  |  |

| # 单位工程招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑装饰部分 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元) |
| 1 | 分部分项合计 |  |  |  |  |
| 1.1 | 土石方工程 |  |  |  |  |
| 1.2 | 桩基工程 |  |  |  |  |
| 1.3 | 砌筑工程 |  |  |  |  |
| 1.4 | 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  |  |
| 1.5 | 装配式混凝土结构工程 |  |  |  |  |
| 1.6 | 门窗工程 |  |  |  |  |
| 1.7 | 墙、柱面装饰工程 |  |  |  |  |
| 2 | 措施合计 |  |  |  |  |
| 2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 547064.04 |  |  |  |
| 2.2 | 其他措施费 |  |  |  |  |
| 3 | 其他项目 |  |  |  | － |
| 3.1 | 暂列金额 | 196952.82 |  |  |  |
| 3.2 | 暂估价 |  |  |  |  |
| 3.3 | 计日工 |  |  |  |  |
| 3.4 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 3.5 | 预算包干费 |  |  |  |  |
| 3.6 | 工程优质费 |  |  |  |  |
| 3.7 | 概算幅度差 |  |  |  |  |
| 3.8 | 索赔费用 |  |  |  |  |
| 3.9 | 现场签证费用 |  |  |  |  |
| 3.10 | 其他费用 |  |  |  |  |
| 4 | 税前工程造价 |  |  |  |  |
| 5 | 增值税销项税额 |  |  |  | － |
| 7 | 人工费 |  |  |  |  |
| 6 | 总造价 |  |  |  |  |
| 招标控制价合计=1+2+3+5 |  |  |  |  | 0.00 |

| 注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总 |  |
| --- | --- |
|  | 表— 04 |

| # 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑装饰部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 8 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | 土石方工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010101001001 | 平整场地 | 1.土壤类别:场地挖填土±30 cm以内找平 |  | m2 | 561.67 |  |  |  |  |
| 2 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:综合土质，机械 开挖人工配合 2.挖土深度:2m 内 |  | m3 | 25.86 |  |  |  |  |
| 3 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:综合土质，机械 开挖人工配合 2.挖土深度:2m 内 |  | m3 | 140.38 |  |  |  |  |
| 4 | 010103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:满足设计设计 要求 2.填方材料品种:原土回填 |  | m3 | 124.14 |  |  |  |  |
| 5 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:余土外运 2.运距:3km |  | m3 | 42.1 |  |  |  |  |
|  |  | 桩基工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 010302001001 | 泥浆护壁成孔 灌注桩 | 1.桩径:D=1000mm 2.成孔方法:钻孔灌注桩 3.混凝土种类、强度等级:预 拌水下混凝土 C30 4.泥浆罐车泥浆运输 运距3km |  | m3 | 339.2928 |  |  |  |  |
| 7 | 010301004001 | 截(凿)桩头 | 1.凿桩头0.8m 2.挖掘机挖装松散石方 3. 自卸汽车运石方 运距3km |  | m3 | 16.956 |  |  |  |  |
| 8 | 粤010302008001 | 入岩增加费 | 1.桩径:D=1000mm 2.地层情况:中风化岩层 3.入岩厚度:1000mm 4.成孔方法:钻孔 |  | m3 | 21.194 |  |  |  |  |
| 9 | 010515004001 | 钢筋笼 | 1.桩钢筋笼制作安装 |  | t | 19.1102 |  |  |  |  |
|  |  | 砌筑工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 010402001001 | 砌块墙(300外 墙) | 1.墙体类型:300mm厚外墙 2.砌块品种、规格、强度等级 :蒸压加气混凝土砌块600× 30 0× 300 3.砂浆强度等级:水泥砂浆M7. 5 |  | m3 | 5.6235 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费”。 |  |
| --- | --- |
|  | 表— 08 |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑装饰部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 8 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 11 | 010402001002 | 砌块墙(200 外墙) | 1.墙体类型:200mm厚外墙 2.砌块品种、规格、强度等级 :蒸压加气混凝土砌块600× 20 0× 200 3.砂浆强度等级:水泥砂浆M7. 5 |  | m3 | 89.6825 |  |  |  |  |
| 12 | 010402001003 | 砌块墙(200内 墙) | 1.墙体类型:200mm厚内墙 2.砌块品种、规格、强度等级 :蒸压加气混凝土砌块600× 20 0× 200 3.砂浆强度等级:水泥砂浆M7. 5 |  | m3 | 46.345 |  |  |  |  |
| 13 | 010402001004 | 砌块墙(120 内墙) | 1.墙体类型:120mm厚内墙 2.砌块品种、规格、强度等级 :蒸压加气混凝土砌块600× 20 0× 120 3.砂浆强度等级:水泥砂浆M7. 5 |  | m3 | 16.4618 |  |  |  |  |
|  |  | 混凝土及钢筋 混凝土工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土种类:泵送商品混凝 土 2.混凝土强度等级:C15 3.泵送混凝土至建筑部位 高 度50m以内(含±0.00以下) |  | m3 | 16.5755 |  |  |  |  |
| 15 | 010501005001 | 桩承台基础 | 1.混凝土种类:泵送商品混凝 土 2.混凝土强度等级:C30 3.泵送混凝土至建筑部位 高 度50m以内(含±0.00以下) |  | m3 | 30.375 |  |  |  |  |
| 16 | 010502001001 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:泵送商品混凝 土 2.混凝土强度等级:C30 3.泵送混凝土至建筑部位 高 度50m以内(含±0.00以下) |  | m3 | 60.816 |  |  |  |  |
| 17 | 010502001002 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:泵送商品混凝 土 2.混凝土强度等级:C35 3.泵送混凝土至建筑部位 高 度50m以内(含±0.00以下) |  | m3 | 99.0521 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费”。 |  |
| --- | --- |
|  | 表— 08 |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑装饰部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 8 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 18 | 010502002001 | 构造柱 | 1.混凝土种类:普通商品混凝 土 2.混凝土强度等级:C25 |  | m3 | 19.5083 |  |  |  |  |
| 19 | 010503001001 | 基础梁 | 1.混凝土种类:泵送商品混凝 土 2.混凝土强度等级:C30 3.泵送混凝土至建筑部位 高 度50m以内(含±0.00以下) |  | m3 | 24.8064 |  |  |  |  |
| 20 | 010503004001 | 反坎 | 1.混凝土种类:普通商品混凝 土 2.混凝土强度等级:C25 |  | m3 | 10.0501 |  |  |  |  |
| 21 | 010503005001 | 过梁 | 1.混凝土种类:普通商品混凝 土 2.混凝土强度等级:C25 |  | m3 | 6.3383 |  |  |  |  |
| 22 | 010505001001 | 有梁板 | 1.混凝土种类:泵送商品混凝 土 2.混凝土强度等级:C30 3.泵送混凝土至建筑部位 高 度50m以内(含±0.00以下) |  | m3 | 402.5015 |  |  |  |  |
| 23 | 010505008001 | 雨篷 | 1.混凝土种类:泵送商品混凝 土 2.混凝土强度等级:C30 3.泵送混凝土至建筑部位 高 度50m以内(含±0.00以下) |  | m3 | 1.034 |  |  |  |  |
| 24 | 010506001001 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类:泵送商品混凝 土 2.混凝土强度等级:C30 3.泵送混凝土至建筑部位 高 度50m以内(含±0.00以下) |  | m3 | 55.1883 |  |  |  |  |
| 25 | 010505006001 | 栏板、反檐 | 1.混凝土种类:泵送商品混凝 土 2.混凝土强度等级:C30 3.泵送混凝土至建筑部位 高 度50m以内(含±0.00以下) |  | m3 | 56.1506 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费”。 |  |
| --- | --- |
|  | 表— 08 |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑装饰部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 8 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 26 | 010508001001 | 后浇带板 | 1.现浇建筑物混凝土 后浇带 楼板、天面板 2.混凝土种类:泵送商品混凝 土 3.混凝土强度等级:C35 4.泵送混凝土至建筑部位 高 度50m以内(含±0.00以下) |  | m3 | 5.1056 |  |  |  |  |
| 27 | 010508001002 | 后浇带梁 | 1.现浇建筑物混凝土 后浇带 梁 2.混凝土种类:泵送商品混凝 土 3.混凝土强度等级:C35 4.泵送混凝土至建筑部位 高 度50m以内(含±0.00以下) |  | m3 | 9.93 |  |  |  |  |
| 28 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件圆钢 φ10内 |  | t | 1.935 |  |  |  |  |
| 29 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 φ10以 内 |  | t | 7.005 |  |  |  |  |
| 30 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 φ25以 内 |  | t | 84.315 |  |  |  |  |
| 31 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件箍筋 圆钢 φ10以 内 |  | t | 2.355 |  |  |  |  |
| 32 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件箍筋 带肋钢筋( HRB400内) φ10以内 |  | t | 27.577 |  |  |  |  |
| 33 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件箍筋 带肋钢筋( HRB400内) φ10以外 |  | t | 5.389 |  |  |  |  |
| 34 | 010516003001 | 机械连接 | 1.电渣压力焊接 φ18以内 |  | 个 | 914 |  |  |  |  |
| 35 | 010516003002 | 机械连接 | 1.电渣压力焊接 φ32以内 |  | 个 | 394 |  |  |  |  |
| 36 | 010516003003 | 机械连接 | 1.套筒直螺纹钢筋接头 φ18 以内 |  | 个 | 59 |  |  |  |  |
| 37 | 010516003004 | 机械连接 | 1.套筒直螺纹钢筋接头 φ25 以内 |  | 个 | 381 |  |  |  |  |
| 38 | 010516003005 | 机械连接 | 1.套筒冷挤压接头 φ32以内 |  | 个 | 272 |  |  |  |  |
| 39 | 010904004001 | 钢板止水带 | 1.后浇带钢板止水带 |  | m | 139.2006 |  |  |  |  |
|  |  | 装配式混凝土 结构工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费”。 |  |
| --- | --- |
|  | 表— 08 |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑装饰部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 8 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 40 | 穗010518001001 | 装配式混凝土 柱 | 1.构件类型:混凝土预制柱构 件 2.构件混凝土强度等级:C30 3.钢筋含量:185.15kg/m3 4.底部座浆:砌筑用混合砂浆( 配合比) 中砂 M10 |  | m3 | 26.4 |  |  |  |  |
| 41 | 穗010518001002 | 装配式混凝土 柱 | 1.构件类型:混凝土预制柱构 件 2.构件混凝土强度等级:C30 3.钢筋含量:185.15kg/m3 4.底部座浆:砌筑用混合砂浆( 配合比) 中砂 M10 |  | m3 | 39.61 |  |  |  |  |
| 42 | 穗010518007001 | 装配式后浇混 凝土 | 1.后浇混凝土浇捣 连接柱 2.泵送商品混凝土C35 3.泵送混凝土至建筑部位 高 度50m以内(含±0.00以下) 4.泵送商品混凝土C35 |  | m3 | 2.4 |  |  |  |  |
| 43 | 穗010518007002 | 装配式后浇混 凝土 | 1.后浇混凝土浇捣 连接柱 2.泵送商品混凝土 C30 3.泵送混凝土至建筑部位 高 度50m以内(含±0.00以下) 4.泵送商品混凝土 C30 |  | m3 | 3.6 |  |  |  |  |
| 44 | 穗010518003001 | 装配式混凝土 板 | 1.构件类型:混凝土预制叠合 板构件 2.构件混凝土强度等级:C30 3.钢筋含量:126.76kg/m3 |  | m3 | 135.47 |  |  |  |  |
| 45 | 穗010518007003 | 装配式后浇混 凝土 | 1.后浇混凝土浇捣 叠合梁、 板 2.泵送混凝土至建筑部位 高 度50m以内(含±0.00以下) 3.泵送商品混凝土C30 |  | m3 | 192.85 |  |  |  |  |
| 46 | 穗010518008001 | 装配式后浇混 凝土钢筋 | 1.后浇混凝土浇捣 带肋钢筋 直径(mm) ≤10 |  | t | 23.34 |  |  |  |  |
| 47 | 穗010518008002 | 装配式后浇混 凝土钢筋 | 1.后浇混凝土浇捣 箍筋 直径 (mm) ≤10 |  | t | 0.43 |  |  |  |  |
| 48 | 穗010518001003 | 套筒注浆 | 1.预制混凝土构件安装 套筒 注浆 钢筋直径(mm) ≤ φ18 |  | 个 | 1050 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费”。 |  |
| --- | --- |
|  | 表— 08 |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑装饰部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 8 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 49 | 穗010518004001 | 装配式混凝土 墙 | 1.预制混凝土构件安装 实心 剪力墙 外墙板 墙厚(mm) >2 00 蒸压轻质加气混凝土板( NALC板) 2.砌筑用混合砂浆(配合比) 中砂 M10 |  | m3 | 27.35 |  |  |  |  |
| 50 | 穗010518004002 | 装配式混凝土 墙 | 1.预制混凝土构件安装 实心 剪力墙 外墙板 墙厚(mm) ≤2 00 蒸压轻质加气混凝土板( NALC板) 2.砌筑用混合砂浆(配合比) 中砂 M10 |  | m3 | 180.36 |  |  |  |  |
| 51 | 穗010518004003 | 装配式混凝土 墙 | 1.预制混凝土构件安装 实心 剪力墙 内墙板 墙厚(mm) ≤2 00 蒸压轻质加气混凝土板( NALC板) 2.砌筑用混合砂浆(配合比) 中砂 M10 |  | m3 | 153.61 |  |  |  |  |
|  |  | 门窗工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 010801001001 | 木质门 | 1.单扇夹板门 |  | m2 | 42.54 |  |  |  |  |
| 53 | 010801001002 | 木质门 | 2.实木门 |  | m2 | 79.2 |  |  |  |  |
| 54 | 010802004001 | 防盗门 | 1.304不锈钢门 |  | m2 | 63.8 |  |  |  |  |
| 55 | 010802003001 | 丙级防火门 | 1.钢质防火门 单扇(丙级) |  | m2 | 7.2 |  |  |  |  |
| 56 | 010807001001 | 铝合金推拉窗 | 1.80系列铝合金窗(双扇无上 亮) 2.6mm无色透明玻璃 |  | m2 | 51 |  |  |  |  |
| 57 | 010807001002 | 铝合金推拉窗 | 1.80系列铝合金窗(双扇有上 亮) 2.6mm无色透明玻璃 |  | m2 | 202 |  |  |  |  |
| 58 | 010807001003 | 铝合金推拉窗 | 1.80系列铝合金窗(四扇无上 亮) 2.6mm无色透明玻璃 |  | m2 | 27 |  |  |  |  |
| 59 | 010807001004 | 铝合金推拉窗 | 1.80系列铝合金窗(四扇有上 亮) 2.6mm无色透明玻璃 |  | m2 | 222 |  |  |  |  |
|  |  | 墙、柱面装饰 工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费”。 |  |
| --- | --- |
|  | 表— 08 |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑装饰部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 8 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 60 | 011202001001 | 柱、梁面一般 抹灰 | 1.底层厚度、砂浆配合比:15 厚1:2.5水泥砂浆底层 |  | m2 | 575.5337 |  |  |  |  |
| 61 | 011407001003 | 梁、柱、线条 喷刷涂料 | 1.乳胶漆底油一遍面油二遍 抹灰面 墙柱面 |  | m2 | 575.5337 |  |  |  |  |
| 62 | 011204003003 | 块料墙面(外 墙砖) | 1.10厚M10混合砂浆底层 2.5厚聚合物水泥砂浆防水层 ，中间压入镀锌网 3.外墙砖,陶瓷墙地砖胶剂粘 粘贴,填缝剂填缝 |  | m2 | 3373.272 3 |  |  |  |  |
| 63 | 011205002001 | 块料柱面 | 1.底层:15mm厚1:2.5水泥砂浆 抹灰 2.面层材料品种、规格、颜色 :外墙砖,陶瓷墙地砖胶剂粘粘 贴,填缝剂填缝 |  | m2 | 173.2341 |  |  |  |  |
| 64 | 011204001001 | 石材墙面 | 1.底层:15mm厚1:2.5水泥砂浆 抹灰 2.面层材料品种、规格、颜色 :黄锈石面层 |  | m2 | 127.4075 |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | 粤011701008001 | 综合钢脚手架 | 1.综合钢脚手架搭拆 高度(m 以内) 30.5 2.建筑用综合脚手架使用费暂 按360天 |  | m2 | 3219.11 |  |  |  |  |
| 66 | 粤011701011001 | 里脚手架 | 1.里脚手架(钢管) 民用建筑 基本层4.6m |  | m2 | 561.67 |  |  |  |  |
| 67 | 粤011701011002 | 里脚手架 | 1.里脚手架(钢管) 民用建筑 基本层3.6m |  | m2 | 3025.6 |  |  |  |  |
| 68 | 011702001001 | 基础 | 1.基础垫层模板 |  | m2 | 71.06 |  |  |  |  |
| 69 | 011702001002 | 基础 | 1.桩承台模板 |  | m2 | 162 |  |  |  |  |
| 70 | 011702002001 | 矩形柱 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高 度3.6m内 1.8内 |  | m2 | 118.022 |  |  |  |  |
| 71 | 011702002002 | 矩形柱 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高 度3.6m内 1.8外 |  | m2 | 764.2749 |  |  |  |  |
| 72 | 011702002003 | 矩形柱 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高 度4.5m内 1.8外 |  | m2 | 330.8026 |  |  |  |  |
| 73 | 011702003001 | 构造柱 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高 度3.6m内 1.2内 |  | m2 | 297.1822 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费”。 |  |
| --- | --- |
|  | 表— 08 |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑装饰部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 8 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 74 | 011702005001 | 基础梁 | 1.基础梁模板 |  | m2 | 246.6465 |  |  |  |  |
| 75 | 011702006001 | 矩形梁 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m |  | m2 | 2660.299 5 |  |  |  |  |
| 76 | 011702006002 | 矩形梁 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度4.5m |  | m2 | 521.6035 |  |  |  |  |
| 77 | 011702008001 | 反坎 | 1.圈梁模板 支模高度3.6m |  | m2 | 110.4939 |  |  |  |  |
| 78 | 011702009001 | 过梁 | 1.圈梁模板 支模高度3.6m |  | m2 | 90.3641 |  |  |  |  |
| 79 | 011702014001 | 有梁板 | 1.有梁板模板 支模高度3.6m |  | m2 | 315.5899 |  |  |  |  |
| 80 | 011702014002 | 有梁板 | 1.有梁板模板 支模高度4.5m |  | m2 | 47.7066 |  |  |  |  |
| 81 | 011702021001 | 栏板、反檐 | 1.栏板、反檐模板 |  | m2 | 409.4337 |  |  |  |  |
| 82 | 011702023001 | 雨篷 | 1.阳台、雨蓬模板 直形 |  | m2 | 9.299 |  |  |  |  |
| 83 | 011702024001 | 楼梯 | 1.楼梯模板 直形 |  | m2 | 265.6324 |  |  |  |  |
| 84 | 011702030001 | 后浇带 | 1.有梁板模板 支模高度3.6m |  | m2 | 38.02 |  |  |  |  |
| 85 | 011702030002 | 后浇带 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m |  | m2 | 88.509 |  |  |  |  |
| 86 | 穗011702033001 | 装配式后浇混 凝土模板 | 1.预制构件后浇混凝土模板 板带 2.抹灰水泥砂浆(配合比) 中 砂 1:3 |  | m2 | 195.8391 |  |  |  |  |
| 87 | 011703001001 | 垂直运输 | 1.建筑物20m以上的垂直运输 30m以内 |  | m2 | 3587.27 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费”。 |  |
| --- | --- |
|  | 表— 08 |

| # 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑装饰部分 |  |  |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注 |
| 1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护 措施费 | 分部分项人工 费+分部分项机 具费 | 19 | 156447.79 |  |  |  |  | 以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 19% |
| 2 | WMGDZJF00001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工 费+分部分项机 具费 | 0 |  |  |  |  |  | 以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，市级 文明工地为 1.20%；省 级文明工地 为2.10% |
| 3 | 011707002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 |  |  |  |  |  | 以夜间施工 项目人工费 的20%计算 |
| 4 | GGCSF0000001 | 赶工措施费 | 分部分项人工 费+分部分项机 具费 | 0 |  |  |  |  |  | 赶工措施费 = (1- δ ) * 分部分项的 (人工费+ 施工机具费 ) *0.3 (0 .8≤ δ＜1 式中： δ =合同工期/ 定额工期) |
| 5 | QTFY00000001 | 其他费用 |  |  |  |  |  |  |  | 按经批准的 专项施工组 织方案计算 |
| 合 计 |  |  |  |  | 156447.79 |  |  |  |  |  |

| 编制人(造价人员)： | 复核人(造价工程师)： |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表-11 |

| # 其他项目清单与计价汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑装饰部分 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目名称 | 金额(元) |  | 结算金额(元) |  | 备注 |
| 1 | 暂列金额 | 196952.82 |  |  |  |  |
| 2 | 暂估价 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  |  |
| 2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |  |
| 3 | 计日工 |  |  |  |  |  |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  |  |  |
| 5 | 预算包干费 |  |  |  |  | 按分部分项的人工 费与施工机具费之 和的 7.00%计算 |
| 6 | 工程优质费 |  |  |  |  | 按分部分项的人工 费与施工机具费之 和为计算基础 国家级质量奖： 12. 00%；省级质量奖： 7.50%；市级质量奖 ：4.50% |
| 7 | 概算幅度差 |  |  |  |  | 按分部分项工程费 为计算基础 建筑工程： 3.00%； |
| 8 | 现场签证费用 |  |  |  |  |  |
| 9 | 索赔费用 |  |  |  |  |  |
| 10 | 其他费用 |  |  |  |  | 按实际发生或经批 准的施工方案计算 |
|  | 合 计 |  |  |  |  | — |

| 注：材料(工程设备)暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 |  |
| --- | --- |
|  | 表— 12 |

| # 规费、税金项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑装饰部分 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) | 金额(元) |
| 1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项 目 |  |  | 9 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |

| 编制人(造价人员)： | 复核人(造价工程师)： |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表— 13 |

| # 承包人提供主要材料和工程设备一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (适用于造价信息差额调整法) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：建筑装饰部分 |  |  |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 5 页 |  |  |
| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 (元) |  | 投标单价 |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注 |
| 1 | 人工费 | 元 | 1132251.3 723 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 人工费调整 | 元 | -0.1138 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 型钢 综合 | kg | 128.9313 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 热轧圆盘条 φ10以内 | t | 1.9737 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 螺纹钢筋 φ25以内 | t | 111.6301 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 螺纹钢筋 φ10以内 | t | 60.1133 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 镀锌低碳钢丝 φ4.0 | kg | 982.9185 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 镀锌低碳钢丝 φ0.7~1.2 | kg | 804.0797 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 镀锌低碳钢丝 φ1.2~2.5 | kg | 65.9918 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 圆钢 φ10以内 | t | 2.4021 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 圆钢 φ10以内 | kg | 92.9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 钢板 综合 | kg | 150.4221 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 钢板 3.5~4.0 | t | 1.3085 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 密封胶圈 | 个 | 25.7405 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 聚乙烯薄膜 0.05 | m2 | 3374.875 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | PE棒 | m | 1634.1962 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 土工布 | m2 | 1908.3823 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 不锈钢螺钉 M5× 12 | 十套 | 459.9826 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 木螺钉 M5× 50 | 十套 | 919.9652 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 对拉螺栓 | kg | 236.5118 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 膨胀螺栓 M6× 80 | 十套 | 343.7654 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 圆钉 综合 | kg | 3.7817 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 圆钉 50~75 | kg | 793.9475 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 马钉 综合 | kg | 134.9309 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 低碳钢焊条 综合 | kg | 1037.2141 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 低合金钢耐热焊条 综合 | kg | 82.6367 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 焊剂 | kg | 27.0996 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 钢丝网 综合 | m2 | 3710.5995 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 钢脚手直角扣件 | 个 | 1475.5435 |  |  |  |  |  |  |  |

| 注： 1.此表由招标人填写除“ 投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。 |  |
| --- | --- |
|  | 表-21 |

| 承包人提供主要材料和工程设备一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (适用于造价信息差额调整法) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：建筑装饰部分 |  |  |  |  |  | 标段： |  | 第 2 页 共 5 页 |  |  |
| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 (元) |  | 投标单价 |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注 |
| 30 | 铁件 综合 | kg | 33.8788 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 垫铁 | kg | 496.8503 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 镀锌铁码 | 支 | 4392.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 预埋铁件 | kg | 387.9299 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 零星卡具 | kg | 505.4386 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 直螺纹套筒接头 φ20以内 | 个 | 59.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 直螺纹套筒接头 φ25以内 | 个 | 384.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 冷挤压套筒 φ32内 | 套 | 274.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 复合普通硅酸盐水泥 P.C 3 2.5 | t | 40.4335 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 白色硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.3737 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 中砂 | m3 | 120.4754 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 生石灰 | t | 5.1904 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 粘土 | m3 | 14.1485 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 蒸压加气混凝土砌块 600× 100× 200 | 千块 | 1.3235 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 蒸压加气混凝土砌块 600× 200× 200 | 千块 | 5.3867 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 蒸压加气混凝土砌块 600× 300× 300 | 千块 | 0.1007 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 板枋材 综合 | m3 | 1.4845 |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 松杂板枋材 | m3 | 28.8884 |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 垫木 | m3 | 0.4688 |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 松杂直边板 | m3 | 4.6702 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 防水胶合板 模板用 18mm | m2 | 957.6172 |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 6厚透明普通玻璃 6 | m2 | 502 |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 釉面砖 45× 145 | m2 | 3691.8313 |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 黄锈石 400*400 | m2 | 129.9557 |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 快易收口网 | m2 | 38.416 |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 内墙乳胶漆 底漆 | kg | 60.431 |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 内墙乳胶漆 面漆 | kg | 136.977 |  |  |  |  |  |  |  |

| 注： 1.此表由招标人填写除“ 投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。 |  |
| --- | --- |
|  | 表-21 |

| 承包人提供主要材料和工程设备一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (适用于造价信息差额调整法) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：建筑装饰部分 |  |  |  |  |  | 标段： |  | 第 3 页 共 5 页 |  |  |
| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 (元) |  | 投标单价 |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注 |
| 57 | 酚醛红丹防锈漆 | kg | 695.7369 |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 密封毛条 | m | 3041.2666 |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | 嵌缝料 | kg | 113.4284 |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 软填料 | kg | 263.7006 |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | 清油 | kg | 0.6753 |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | 松节油 | kg | 218.0402 |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | 灯用煤油 | kg | 5.0963 |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | 石蜡 | kg | 3.3763 |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | 草酸 | kg | 1.2741 |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | 隔离剂 | kg | 694.3985 |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | 聚合物乳液 | kg | 1894.0924 |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | 玻璃胶 335克/支 | 支 | 242.6668 |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | 墙边胶 | L | 76.806 |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | 胶粘剂 | kg | 53.5112 |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | 塑料胶布带 20mm× 50m | 卷 | 12.3261 |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | 石棉垫 | kg | 41.604 |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | 高压橡胶管 综合 | m | 8.5804 |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | 管箍 | 个 | 5.7201 |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | 白棉纱 | kg | 36.7391 |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | 水 | m3 | 1217.3812 |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | 脚手架钢管 | kg | 25009.664 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | 脚手架接驳管 φ43× 350 | 支 | 1.5472 |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | 脚手架钢管底座 | 个 | 177.1927 |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | 脚手架钢管 φ51× 3.5 | m | 41.4041 |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | 木支撑 | m3 | 0.9067 |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | 脚手架直角扣(含螺丝) | 套 | 31.9304 |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | 脚手板(钢笆网) | m2 | 662.8791 |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | 挡脚板(钢笆网) | m2 | 176.5553 |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | 斜支撑杆件 φ48× 3.5 | 套 | 17.8391 |  |  |  |  |  |  |  |

| 注： 1.此表由招标人填写除“ 投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。 |  |
| --- | --- |
|  | 表-21 |

| 承包人提供主要材料和工程设备一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (适用于造价信息差额调整法) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：建筑装饰部分 |  |  |  |  |  | 标段： |  | 第 4 页 共 5 页 |  |  |
| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 (元) |  | 投标单价 |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注 |
| 86 | 立支撑杆件 φ48× 3.5 | 套 | 36.9833 |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | 密目式阻燃安全网 | m2 | 1184.6325 |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | 钢支撑 | kg | 4375.8091 |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | 钢支撑及配件 | kg | 809.9434 |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | 其他材料费 | 元 | 29397.845 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | 材料费调整 | 元 | -0.3373 |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | 铝合金四扇推拉窗90系列 有上亮 | m2 | 222 |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | 铝合金四扇推拉窗90系列 无上亮 | m2 | 27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | 304不锈钢门 | m2 | 63.8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | 成品套装平开门(含框、扇) 单扇夹板门 | m2 | 42.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | 成品套装平开门(含框、扇) 实木门 | m2 | 79.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | 钢质防火门 单扇(丙级) | m2 | 7.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | 铝合金双扇推拉窗80系列 有上亮 | m2 | 202 |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | 铝合金双扇推拉窗80系列 无上亮 | m2 | 51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | 普通预拌混凝土 碎石粒径 综合考虑 C10 | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | 普通预拌混凝土 碎石粒径 综合考虑 C15 | m3 | 16.907 |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | 普通预拌混凝土 碎石粒径 综合考虑 C25 | m3 | 36.2557 |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | 普通预拌混凝土 碎石粒径 综合考虑 C30 | m3 | 840.6909 |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | 泵送商品混凝土 碎石粒径 综合考虑 C35 | m3 | 118.5358 |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | 预拌水下混凝土 碎石粒径 综合考虑 C30 | m3 | 407.1514 |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | C30混凝土预制柱构件 185. 15kg/m3 | m3 | 39.8081 |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | C35混凝土预制柱构件 | m3 | 26.532 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注： 1.此表由招标人填写除“ 投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表-21 |  |  |

| 承包人提供主要材料和工程设备一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (适用于造价信息差额调整法) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：建筑装饰部分 |  |  |  |  |  | 标段： |  | 第 5 页 共 5 页 |  |  |
| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 (元) |  | 投标单价 |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注 |
|  | 185.15kg/m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | C30混凝土预制叠合板构件 126.76kg/m3 | m3 | 136.1474 |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 | 蒸压轻质加气混凝土板( NALC板) | m3 | 208.7486 |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | 套筒灌浆料 | kg | 591.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | 预拌水泥砂浆 1:2 | m3 | 20.0205 |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | 预拌水泥砂浆 M10 | m3 | 3.9877 |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 | 预拌水泥石灰砂浆 M7.5 | m3 | 12.2571 |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 | 预拌水泥石灰砂浆 1:1:6 | m3 | 51.3251 |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | 预拌混凝土 | m3 | 1419.5408 |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | 机上人工 | 工日 | 479.8491 |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 | 折旧费 | 元 | 32869.378 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 | 检修费 | 元 | 5407.5719 |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 | 维护费 | 元 | 14654.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 | 安拆费 | 元 | 11441.422 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 | 汽油 (机械用)国Ⅲ93# | kg | 616.982 |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 | 柴油 (机械用)0# | kg | 2388.9908 |  |  |  |  |  |  |  |
| 123 | 电 (机械用) | kW · h | 52107.613 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 | 机械费调整 | 元 | -1.6557 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注： 1.此表由招标人填写除“ 投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表-21 |  |  |

| # 单位工程招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：水电安装部分 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元) |
| 1 | 分部分项合计 |  |  |  |  |
| 1.1 | 防雷工程 |  |  |  |  |
| 1.2 | 电气工程 |  |  |  |  |
| 2 | 措施合计 |  |  |  |  |
| 2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 11826.60 |  |  |  |
| 2.2 | 其他措施费 |  |  |  |  |
| 3 | 其他项目 |  |  |  | － |
| 3.1 | 暂列金额 | 3328.59 |  |  |  |
| 3.2 | 暂估价 |  |  |  |  |
| 3.3 | 计日工 |  |  |  |  |
| 3.4 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 3.5 | 预算包干费 |  |  |  |  |
| 3.6 | 工程优质费 |  |  |  |  |
| 3.7 | 概算幅度差 |  |  |  |  |
| 3.8 | 索赔费用 |  |  |  |  |
| 3.9 | 现场签证费用 |  |  |  |  |
| 3.10 | 其他费用 |  |  |  |  |
| 4 | 税前工程造价 |  |  |  |  |
| 5 | 增值税销项税额 |  |  |  | － |
| 6 | 人工费 |  |  |  |  |
| 7 | 总造价 |  |  |  |  |
| 招标控制价合计=1+2+3+5 |  |  |  |  | 0.00 |

| 注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总 |  |
| --- | --- |
|  | 表— 04 |

| # 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：水电安装部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 2 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | 防雷工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030409006001 | 避雷针 | 1.名称:避雷短针 2.材质: Φ16热镀锌钢管 3.规格:H=500mm |  | 根 | 14 |  |  |  |  |
| 2 | 030409005001 | 避雷网 | 1.名称:避雷网 2.材质: Φ12热镀锌扁钢 3.安装形式:沿屋面女儿墙顶 面一周明敷 |  | m | 167.5 |  |  |  |  |
| 3 | 030409005002 | 避雷网 | 1.名称:避雷网 2.材质: Φ12热镀锌扁钢避雷 带 3.安装形式:暗敷 |  | m | 101.5 |  |  |  |  |
| 4 | 030409003001 | 避雷引下线 | 1.名称:引下线 2.规格:利用柱内主筋2条 |  | m | 338.8 |  |  |  |  |
| 5 | 030409008001 | 等电位端子箱 、测试板 | 1.名称:总配电箱等电位联结 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 6 | 030409008002 | 等电位端子箱 、测试板 | 1.名称:卫生间局部等电位连 结 |  | 台 | 13 |  |  |  |  |
| 7 | 030409008003 | 防雷测试卡 | 1.名称:防雷测试卡 2.材质:离地0.5m安装 |  | 块 | 4 |  |  |  |  |
| 8 | 030409002001 | 接地母线 | 1.名称:接地线 2.规格:地梁主筋(两条)作通 长焊接 |  | m | 259.9 |  |  |  |  |
|  |  | 电气工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:PC难燃电线管 2.规格:DN100mm 3.配置形式:暗配 |  | m | 20 |  |  |  |  |
| 10 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:PC难燃电线管 2.规格:DN50mm 3.配置形式:暗配 |  | m | 53.4 |  |  |  |  |
| 11 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:PC难燃电线管 2.规格:DN40mm 3.配置形式:暗配 |  | m | 5.4 |  |  |  |  |
| 12 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:PC难燃电线管 2.规格:DN32mm 3.配置形式:暗配 |  | m | 179.4 |  |  |  |  |
| 13 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:PC难燃电线管 2.规格:DN20mm 3.配置形式:暗配 |  | m | 2320.1 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费”。 |  |
| --- | --- |
|  | 表— 08 |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：水电安装部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 2 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 14 | 030411001006 | 配管 | 1.名称:PC难燃电线管 2.规格:DN16mm 3.配置形式:暗配 |  | m | 1997.55 |  |  |  |  |
| 15 | 030411001007 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:DN20 4.配置形式:暗配 |  | m | 155.4 |  |  |  |  |
| 16 | 030411001008 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:SC 3.规格:DN16 4.配置形式:暗配 |  | m | 803.6 |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 18 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费”。 |  |
| --- | --- |
|  | 表— 08 |

| # 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：水电安装部分 |  |  |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注 |
| 1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护 措施费 | 分部分项人工 费+分部分项机 具费 | 35.77 | 11826.60 |  |  |  |  | 以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 35.77% |
| 2 | 031301010001 | 安装与生产同时进 行增加费用 | 分部分项人工 费 | 0 |  |  |  |  |  | 按人工费的 10%计算 |
| 3 | 031301011001 | 在有害身体健康环 境中施工增加费 | 分部分项人工 费 | 0 |  |  |  |  |  | 按人工费的 10%计算 |
| 4 | TSSGBWZJF001 | 在地下(暗)室、 设备及大口径管道 内等特殊施工部位 进行施工增加费 |  | 30 |  |  |  |  |  | 按该部分人 工费的30% 计算 |
| 5 | 粤0313020080 01 | 赶工措施费 | 分部分项人工 费+分部分项机 具费 | 0 |  |  |  |  |  | 赶工措施费 = (1- δ ) * 分部分项( 人工费+施 工机具费) *0.344 (0 .8≤ δ＜1 式中： δ =合同工期/ 定额工期) |
| 6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 |  |  |  |  |  | 按其夜间施 工项目人工 费的20%计 算 |
| 7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工 增加费 |  | 10 |  |  |  |  |  | 按在市政道 路上施工项 目人工费的 10%计算 |
| 8 | 粤0313020090 01 | 文明工地增加费 | 分部分项人工 费+分部分项机 具费 | 0 |  |  |  |  |  | 以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地1. 00%；省级 文明工地2. 00% |
| 9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效 费 |  |  |  |  |  |  |  | 按实际发生 或经批准的 施工方案计 |
| 编制人(造价人员)： |  |  |  |  |  | 复核人(造价工程师)： |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表-11 |  |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：水电安装部分 |  |  |  |  |  | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 算 |
| 10 | QTFY00000001 | 其他费用 |  |  |  |  |  |  |  | 按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算 |
| 合 计 |  |  |  |  | 11826.60 |  |  |  |  |  |

| 编制人(造价人员)： | 复核人(造价工程师)： |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表-11 |

| # 其他项目清单与计价汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：水电安装部分 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目名称 | 金额(元) |  | 结算金额(元) |  | 备注 |
| 1 | 暂列金额 | 3328.59 |  |  |  |  |
| 2 | 暂估价 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  |  |
| 2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |  |
| 3 | 计日工 |  |  |  |  |  |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  |  |  |
| 5 | 预算包干费 |  |  |  |  | 按分部分项的人工 费与施工机具费之 和的 10.00%计算 |
| 6 | 工程优质费 |  |  |  |  | 按分部分项的人工 费与施工机具费之 和为计算基础 国家级质量奖： 20. 00%；省级质量奖： 12.50%；市级质量 奖： 7.50% |
| 7 | 概算幅度差 |  |  |  |  | 按分部分项工程费 的3.00%计算 |
| 8 | 现场签证费用 |  |  |  |  |  |
| 9 | 索赔费用 |  |  |  |  |  |
| 10 | 其他费用 |  |  |  |  | 按实际发生或经批 准的施工方案计算 |
|  | 合 计 |  |  |  |  | — |

| 注：材料(工程设备)暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 |  |
| --- | --- |
|  | 表— 12 |

| # 规费、税金项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：水电安装部分 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) | 金额(元) |
| 1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项 目 |  |  | 9 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |

| 编制人(造价人员)： | 复核人(造价工程师)： |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表— 13 |

| # 承包人提供主要材料和工程设备一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (适用于造价信息差额调整法) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：水电安装部分 |  |  |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 3 页 |  |  |
| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 (元) |  | 投标单价 |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注 |
| 1 | 人工费 | 元 | 32501.244 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 人工费调整 | 元 | 1248.0356 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 镀锌热轧圆盘条 φ10以内 | kg | 71.208 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 镀锌低碳钢丝 φ1.2~2.5 | kg | 38.9662 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 钢板 综合 | kg | 1.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 镀锌精制螺栓 1平1弹垫 M6 × 100以内 | 十套 | 4.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 膨胀螺栓 M6 | 十套 | 57.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 镀锌锁紧螺母 DN15× 1.5 | 十套 | 12.4156 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 镀锌锁紧螺母 DN20× 1.5 | 十套 | 2.4009 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 铁砂布 0~2# | 张 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 低碳钢焊条 综合 | kg | 40.8998 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 焊锡丝 综合 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 焊锡膏 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 冲击钻头 φ6~8 | 个 | 3.976 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 钢锯条 | 条 | 78.0745 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 复合普通硅酸盐水泥 P.C 3 2.5 | kg | 20.982 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 中砂 | m3 | 0.0538 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 醇酸清漆 | kg | 2.5867 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 酚醛调和漆 | kg | 0.424 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 厚漆 | kg | 1.075 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 防锈漆 C53-1 | kg | 1.196 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 清油 | kg | 0.311 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 溶剂油 | kg | 2.5867 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 胶粘剂 | kg | 3.7499 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 扁钢卡子 25× 4 | kg | 36.584 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘 软导线 BVR-4mm2 | m | 182.2764 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 镀锌电线管接头 15× 1.5 | 个 | 206.927 |  |  |  |  |  |  |  |

| 注： 1.此表由招标人填写除“ 投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。 |  |
| --- | --- |
|  | 表-21 |

| 承包人提供主要材料和工程设备一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (适用于造价信息差额调整法) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：水电安装部分 |  |  |  |  |  | 标段： |  | 第 2 页 共 3 页 |  |  |
| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 (元) |  | 投标单价 |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注 |
| 28 | 镀锌电线管接头 20× 1.5 | 个 | 40.0155 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 镀锌电线管塑料护口 DN15~ 20 | 个 | 148.1655 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 难燃塑料管接头 15 | 个 | 514.3691 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 难燃塑料管接头 20 | 个 | 597.4258 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 难燃塑料管接头 32 | 个 | 46.1955 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 难燃塑料管接头 40 | 个 | 1.3905 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 难燃塑料管接头 50 | 个 | 13.7505 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 难燃塑料管接头 80 | 个 | 4.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 镀锌地线夹 15 | 套 | 662.1664 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 镀锌地线夹 20 | 套 | 128.0496 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 镀锌扁钢支架 40× 3 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 钢垫板 1~2 | kg | 1.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 其他材料费 | 元 | 115.1644 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 避雷针 | 根 | 14.7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Φ12热镀锌扁钢避雷带 | m | 282.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 镀锌电线管 SC20 | m | 827.708 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 镀锌电线管 JDG20 | m | 160.062 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | PC难燃电线管 Ф32 | m | 197.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | PC难燃电线管 Ф40 | m | 5.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | PC难燃电线管 Ф20 | m | 2552.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | PC难燃电线管 Ф16 | m | 2197.305 |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | PC难燃电线管 Ф50 | m | 58.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | PC难燃电线管 Ф100 | m | 22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 总等电位连接端子板 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 卫生间局部等电位连接端子 板 | 台 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 折旧费 | 元 | 90.0639 |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 检修费 | 元 | 18.6754 |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 维护费 | 元 | 62.0507 |  |  |  |  |  |  |  |

| 注： 1.此表由招标人填写除“ 投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。 |  |
| --- | --- |
|  | 表-21 |

| 承包人提供主要材料和工程设备一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (适用于造价信息差额调整法) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：水电安装部分 |  |  |  |  |  | 标段： |  | 第 3 页 共 3 页 |  |  |
| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 (元) |  | 投标单价 |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注 |
| 56 | 安拆费 | 元 | 384.0517 |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 电 (机械用) | kw · h | 1815.4349 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注： 1.此表由招标人填写除“ 投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表-21 |  |  |