## 单位工程汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称: | 给水工程 |  |  | 标段： | 第1页, 共1页
序号 |  | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 |  | 分部分项工程费
1.1 |  | 管道土石方
1.2 |  | 管道敷设
1.3 |  | 构筑物
1.4 |  | 管件
1.5 |  | 现状管接驳
1.6 |  | 破除与修复
1.7 |  | 余泥渣土场外运输
2 |  | 措施项目费
2.1 |  | 绿色施工安全防护措施费
2.2 |  | 措施其他项目费
3 |  | 其他项目费
3.1 |  | 暂列金额
3.2 |  | 预算包干费
3.3 |  | 余土消纳费
4 |  | 税前工程造价
5 |  | 增值税销项税额
6 |  | 工程造价
投标报价合计

## 分部分项工程和单价措施项目清...
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 给水工程 | [5 empty] | 第1页, 共10页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
管道土石方
1 | 040101002005 |  | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别:综合考虑 2、挖土深度:按设计图纸要求 | m3 | 2024.410
2 | 040103001015 |  | 回填石屑 | 1、密实度要求:按设计图纸及规范要求 2、填方材料品种:石屑 3、填方粒径要求:按设计图纸及规范要求 4、包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容 | m3 | 1366.600
3 | 040103001016 |  | 沟槽回填砂 | 1、密实度要求：按设计图纸要求 2、填方材料品种:中粗砂 | m3 | 236.800
4 | 040103001017 |  | 中粗砂垫层 | 1、密实度要求:按设计图纸要求 2、填方材料品种:中粗砂 | m3 | 282.970
5 | 粤040101007003 |  | 挡土板 | 1、材质:挡土板 2、挡土深度:综合考虑 | m2 | 3274.770
管道敷设
6 | 040501003001 |  | 给水球墨铸铁管 DN300 K9级 | 1、垫层、基础材质及厚度:150mm厚中粗砂 2、材质及规格:球墨铸铁管DN300 3、接口方式:T型接口，橡胶圈承插连接 4、铺设深度:按设计图纸要求 | m | 1641.000
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 给水工程 | [5 empty] | 第2页, 共10页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
5、管道检验及试验要求:含消毒冲洗
7 | 040501003002 |  | 给水球墨铸铁管 DN150 K9级 | 1、垫层、基础材质及厚度:150mm厚中粗砂 2、材质及规格:球墨铸铁管DN150 3、接口方式:T型接口，橡胶圈承插连接 4、铺设深度:按设计图纸要求 5、管道检验及试验要求:含消毒冲洗 | m | 26.000
8 | 040501004002 |  | PE管DN300 | 1、材质及规格:PE管DN300 2、接口方式:橡胶圈承插连接 3、铺设深度:按设计图纸要求 4、管道检验及试验要求:闭水试验 | m | 36.000
构筑物
9 | 040504001002 |  | 排气阀门井/砌筑井 φ1200 | 1、垫层、基础材质及厚度:砼 2、砌筑材料品种、规格、强度等级:标准砖 3、勾缝、抹面要求:1:2 4、砂浆强度等级、配合比:M10 5、混凝土强度等级:C25 6、盖板材质、规格:预制盖板 7、井盖、井圈材质及规格:铸铁井盖¦ | 座 | 3.000
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 给水工程 | [5 empty] | 第3页, 共10页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
φ700
10 | 040504001003 |  | 排泥阀门井 φ1200 | 1、垫层、基础材质及厚度:砼 2、砌筑材料品种、规格、强度等级:标准砖 3、勾缝、抹面要求:1:2 4、砂浆强度等级、配合比:M10 5、混凝土强度等级:C25 6、盖板材质、规格:预制盖板 7、井盖、井圈材质及规格:铸铁井盖¦φ700 | 座 | 3.000
11 | 040504001004 |  | 排泥湿井 φ800 | 1、垫层、基础材质及厚度:砼 2、砌筑材料品种、规格、强度等级:标准砖 3、勾缝、抹面要求:1:2 4、砂浆强度等级、配合比:M10 5、混凝土强度等级:C25 6、井盖、井圈材质及规格:铸铁井盖¦φ700 | 座 | 3.000
12 | 040504001005 |  | 砖砌立式闸阀井 φ1400 | 1、垫层、基础材质及厚度:砼 2、砌筑材料品种、规格、强度等级:标准砖 3、勾缝、抹面要求: | 座 | 26.000
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 给水工程 | [5 empty] | 第4页, 共10页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
1:2 4、砂浆强度等级、配合比:M10 5、混凝土强度等级:C25 6、盖板材质、规格:预制盖板 7、井盖、井圈材质及规格:铸铁井盖¦φ700
管件
13 | 040502005001 |  | 排气阀 DN80 | 1、种类:排气阀（含配套管件） 2、材质及规格:DN80 3、连接形式:法兰连接 4、其它:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | 个 | 3.000
14 | 040502005002 |  | 排泥阀 DN75 | 1、种类:排泥阀（含配套管件） 2、材质及规格:DN75 3、连接形式:法兰连接 4、其它:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | 个 | 3.000
15 | 040502005003 |  | 软密封闸阀 DN300 PN1.0 | 1、种类:闸阀（含配套管件） 2、材质及规格:DN300 | 个 | 26.000
16 | 040502010001 |  | 室外消火栓 | 1、规格型号:SSF150/65 2、安装部位、方式: | 套 | 13.000
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 给水工程 | [5 empty] | 第5页, 共10页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
地上式 3、其它:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范
17 | 040504001006 |  | 闸阀套筒 | 1、名称:闸阀DN150套筒(消火栓配套) 2、其它:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | 个 | 13.000
18 | 040502005004 |  | 闸阀 DN150 PN1.0 | 1、种类:闸阀(消火栓配套) 2、材质及规格:DN150 3、其它:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 | 个 | 13.000
19 | 040502001001 |  | 承插单支盘三通 DN300*150 | 1、类型：承插单支盘三通(消火栓配套) 2、材质及规格:DN300*150 球墨铸铁 | 个 | 13.000
20 | 040502001002 |  | 球墨铸铁三通 DN300*300 | 1、材质及规格:DN300*300 球墨铸铁 | 个 | 4.000
21 | 040502001003 |  | 球墨铸铁三通 DN200*200 | 1、材质及规格:DN200*200 球墨铸铁 | 个 | 1.000
22 | 040502001004 |  | 球墨铸铁三通 DN300*150 | 1、材质及规格:DN300*150 球墨铸铁 | 个 | 13.000
23 | 040502001005 |  | 球墨铸铁四通 DN300*300 | 1、材质及规格:DN300*300 球墨铸铁 | 个 | 11.000
24 | 040502001006 |  | 双承渐缩管 DN300*200 | 1、类型：双承渐缩管 | 个 | 1.000
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 给水工程 | [5 empty] | 第6页, 共10页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2、材质：球墨铸铁 3、规格：DN300*200 4、接口形式：胶圈接口
25 | 040502001007 |  | 承插90度弯头 DN300 | 1、类型：承插90度弯头 2、材质：球墨铸铁 3、规格：DN300 4、接口形式：胶圈接口 | 个 | 1.000
26 | 040502001008 |  | 承插22.5度弯头 DN300 | 1、类型：承插22.5度弯头 2、材质：球墨铸铁 3、规格：DN300 4、接口形式：胶圈接口 | 个 | 4.000
27 | 040502007001 |  | 法兰盲板 DN300 PN1.0 | 1、材质及规格:DN300 球墨铸铁 | 个 | 20.000
28 | 040503002001 |  | 支墩 | 1、砼强度：C15 2、按照设计图纸要求 | m3 | 90.890
现状管接驳
29 | 040502009001 |  | 现状管接驳 DN300 | 1、规格：按设计图纸要求 | 个 | 5.000
破除与修复
30 | 040203006005 |  | 4cm 细粒式改性沥青混凝土（AC-13） | 1、沥青混凝土种类:细粒式改性沥青混凝土（AC-13） 2、厚度:4cm 3、掺和料:按设计图纸要求 4、石料品种:按设计图纸要求 5、其他:本清单包含 | m2 | 34.500
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 给水工程 | [5 empty] | 第7页, 共10页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
施工图纸、技术规范所需全部工作内容
31 | 040203006006 |  | 6cm 中粒式改性沥青混凝土（AC-20C） | 1、沥青混凝土种类:中粒式改性沥青混凝土AC-20C 2、厚度:6cm 3、掺和料:按设计图纸要求 4、石料品种:按设计图纸要求 5、其他:本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容 | m2 | 34.500
32 | 040203004002 |  | 1cm 下封层（70#热沥青+撒布瓜米石） | 1、材料品种:下封层（70#热沥青+撒布瓜米石下封层） 2、喷油量:按设计图纸要求 3、厚度:1cm 4、部位:下封层 5、其他:本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容 | m2 | 34.500
33 | 040203003004 |  | PC-3 乳化沥青粘层油 0.5L/㎡ | 1、材料品种:乳化沥青 2、喷油量:0.5L/㎡ 3、其他:本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容 | m2 | 34.500
34 | 040203003005 |  | PC-2 乳化沥青透层油 1.5L/㎡ | 1、材料品种:乳化沥青 2、喷油量:1.5L/㎡ 3、其他:本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容 | m2 | 34.500
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 给水工程 | [5 empty] | 第8页, 共10页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
35 | 040202015003 |  | 32cm 4%水泥稳定级配碎石 | 1、水泥含量:4% 2、石料规格:碎石 3、厚度:32cm 4、其他:本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容 | m2 | 34.500
36 | 040202015004 |  | 18cm 4%水泥稳定级配碎石 | 1、水泥含量:4% 2、石料规格:碎石 3、厚度:18cm 4、其他:本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容 | m2 | 34.500
37 | 041001001001 |  | 拆除路面 | 1、种类:沥青混凝土 2、厚度:10cm 3、其他:本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容 | m2 | 34.500
38 | 041001003001 |  | 拆除基层 | 1、种类:水稳级配碎石 2、厚度:50cm 3、其他:本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容 | m2 | 34.500
39 | 041001006006 |  | 管道废除 | 1、种类:PE管 DN100 2、其他:本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容 | m | 91.000
余泥渣土场外运输
40 | 040103002010 |  | 余土外运 | 1、废弃料品种:土方 2、运距:15km | m3 | 2045.455
分部分项小计
措施项目
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 给水工程 | [5 empty] | 第9页, 共10页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
| AQFHWMSG |  | 绿色施工安全防护措施费
| AZMJSCSF |  | 按子目计算的安全文明施工措施项目
| JSJ |  | 综合脚手架
41 | 041101005002 |  | 井字架（阀门井） | 1.搭设高度:综合考虑 2.本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容 | 座 | 35.000
| QTCSF |  | 措施其他项目费
| MBJZJF |  | 模板及支架费
42 | 041102001004 |  | 垫层模板 | 1.综合考虑构件尺寸、摊销次数 2.本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容 | m2 | 24.130
43 | 041102034006 |  | 池底模板 | 1.综合考虑构件尺寸、摊销次数 2.本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容 | m2 | 43.860
44 | 041102032001 |  | 管道支墩模板 | 1.综合考虑构件尺寸、摊销次数 2.本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容 | m2 | 363.560
45 | 041102036003 |  | 池盖模板 | 1.综合考虑构件尺寸、摊销次数 2.本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容 | m2 | 48.320
措施项目小计
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 给水工程 | [5 empty] | 第10页, 共10页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
本页小计
合 计

## 综合单价分析表(一)
综合单价分析表(一)
工程名称: | 给水工程 | [7 empty] | 标段:
项目编码 |  | 项目名称 | [6 empty] | 计量单位 |  |  | 清单工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额名称 |  | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润
人工单价 |  |  | 小 计
未计价材料费
清单项目综合单价
材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 |  | 单价(元) | 合价(元) |  | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元)
| 其他材料费 | [8 empty] | — |  |  | —
| 材料费小计 | [8 empty] | — |  |  | —

## 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 给水工程 |  |  |  |  | 标段： |  | 第1页, 共1页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注
1 | AQFHWMSG |  | 绿色施工安全防护措施费
1.1 | AXSJSCSXMF |  | 按系数计算的其他安全文明施工措施项目
1.1.1 | 041109001005 |  | 按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名管理)
小计
合 计
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：

## 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称: |  | 给水工程 |  | 标段： | 第1页, 共1页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 |  | 171207.27
2 | 预算包干费
3 | 消纳费
总 计
注：材料（设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称: |  | 给水工程 |  | 标段： |  | 第1页, 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂列金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 171207.27
合 计 |  |  |  | 171207.27

## 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称: |  | 给水工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页, 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 |  | 税前工程造价
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：

## 主要材料设备价格表(单价)(...
主要材料设备价格表
工程名称: |  | 给水工程
序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 除税编制价(元)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
主要材料设备价格表
工程名称: |  | 给水工程
序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 除税编制价(元)
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
主要材料设备价格表
工程名称: |  | 给水工程
序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 除税编制价(元)
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
主要材料设备价格表
工程名称: |  | 给水工程
序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 除税编制价(元)
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
主要材料设备价格表
工程名称: |  | 给水工程
序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 除税编制价(元)
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128