## 单位工程汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称: | 外电工程 |  |  | 标段： | 第1页, 共1页
序号 |  | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 |  | 分部分项工程费
1.1 |  | 外电部分
1.2 |  | 余泥渣土场外运输
2 |  | 措施项目费
2.1 |  | 绿色施工安全防护措施费
2.2 |  | 其他措施项目费
3 |  | 其他项目费
3.1 |  | 暂列金额
3.2 |  | 预算包干费
3.3 |  | 消纳费
4 |  | 税前工程造价
5 |  | 增值税销项税额
6 |  | 工程造价
7 |  | 其中：人工费
投标报价合计

## 分部分项工程和单价措施项目清...
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 外电工程 | [5 empty] | 第1页, 共3页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
外电部分
1 | 040801004001 |  | 10KV环网柜 SF6全绝缘全密封环网柜 | 1、名称:10KV环网柜 2、型号:SF6全绝缘全密封环网柜 3、规格:按设计图纸要求 4、母线配置方式:按设计图纸要求 5、种类:按设计图纸要求 6、基础形式、材质、规格:按设计图纸要求 | 台 | 1.000
2 | 030408001003 |  | 电力电缆 YJV22-10kV-3×120 | 1、名称:电力电缆 2、型号:YJV22 3、规格:3×120mm2 4、电压等级(KV):10kV | m | 1500.000
3 | 040803003004 |  | 4×Φ200HDPE(δ=8.0mm)电力保护管 | 1、名称:电缆排管（钢筋砼包封） 2、规格:4×Φ200HDPE(δ=8.0mm)电力保护管 | m | 1000.000
4 | 040504002021 |  | 10kV电力工作井（行人）直线长井 | 1、垫层、基础材质及厚度:按设计图纸要求 2、混凝土强度等级:底板C15，盖板C30 3、盖板材质、规格:预制砼盖板1650*300*100mm 4、井盖、井圈材质及规格:按设计图纸要求 6、防渗、防水要求:腔内两侧及底板面 | 座 | 22.000
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 外电工程 | [5 empty] | 第2页, 共3页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
1:2水泥防水砂浆20mm厚 7、钢筋种类：HPB300，HRB400 8、钢筋规格：结合图纸综合考虑 9、电缆支架：按设计图纸要求 10、泄水孔及滤层：φ200PVC管，内填粗砂 11、其他
5 | 031103030001 |  | 电力安键环牌 | 1、名称:电力安键环牌 2、规格:根据施工图纸进行配置绝缘手套、绝缘鞋、电房工具箱、花纹钢板、标识标牌 | 块 | 1.000
6 | 030414003001 |  | 特殊保护装置 | 1、特殊保护装置调试 变压器保护 | 套/台 | 1.000
7 | 030414002001 |  | "五防"系统调试 | 1.名称:"五防"系统调试 2、"五防"回路闭锁装置调试、回路查线、电气闭锁、系统闭锁测试 | 座 | 1.000
8 | 030414015001 |  | 电缆试验 | 1、电缆试验 2、电缆泄漏试验、电缆故障点测试、电缆交流耐压试验、10KV电缆局放试验等测试 | 次 | 2.000
余泥渣土场外运输
9 | 040103002015 |  | 余方弃置 | 1、废弃料品种:土方 2、运距:15km | m3 | 364.656
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 外电工程 | [5 empty] | 第3页, 共3页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部分项小计
措施项目
| AQFHWMSG |  | 绿色施工安全防护措施费
| AZMJSCSF |  | 按子目计算的绿色施工安全防护措施费
| ZHJSJ |  | 综合脚手架
10 | 041101005004 |  | 钢管井字架 | 1、井深:2m内 | 座 | 22.000
| QTCSF |  | 其他措施项目费
| HNTMBJZJ_1 |  | 混凝土模板及支架
11 | 041102001007 |  | 垫层模板 | 1、构件类型:接线井垫层 | m2 | 200.000
12 | 041102002009 |  | 包管模板 | 1、构件类型:包管模板 | m2 | 600.000
措施项目小计
本页小计
合 计

## 综合单价分析表(一)
综合单价分析表(一)
工程名称: | 外电工程 | [7 empty] | 标段:
项目编码 |  | 项目名称 | [6 empty] | 计量单位 |  |  | 清单工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额名称 |  | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润
人工单价 |  |  | 小 计
未计价材料费
清单项目综合单价
材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 |  | 单价(元) | 合价(元) |  | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元)
| 其他材料费 | [8 empty] | — |  |  | —
| 材料费小计 | [8 empty] | — |  |  | —

## 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 外电工程 |  |  |  |  | 标段： |  | 第1页, 共1页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注
1 | AQFHWMSG |  | 绿色施工安全防护措施费
1.1 | AXSJSCSXMF |  | 按系数计算的绿色施工安全防护措施费
1.1.1 | 031302001002 |  | 按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名管理)
小计
2 | QTCSF |  | 其他措施项目费
2.1 | 031301010002 |  | 安装与生产同时进行施工增加
2.2 | 031301011002 |  | 在有害身体健康环境中施工增加
2.3 | 031301017002 |  | 脚手架搭拆
2.4 | 031302003002 |  | 非夜间施工增加
2.5 | 031302007002 |  | 高层施工增加
2.6 | 粤031302008002 |  | 赶工措施费
2.7 | 031302002002 |  | 夜间施工增加
2.8 | JTGCSGZJF002 |  | 交通干扰工程施工增加费
2.9 | 粤031302009002 |  | 文明工地增加费
2.10 | DXGXJCJXF005 |  | 地下管线交叉降效费
小计
合 计
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：

## 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称: |  | 外电工程 |  | 标段： | 第1页, 共1页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 |  | 136124.47
2 | 预算包干费
3 | 消纳费
总 计
注：材料（设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称: |  | 外电工程 |  | 标段： |  | 第1页, 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂列金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 |  | 元 | 136124.47
合 计 |  |  |  | 136124.47

## 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称: |  | 外电工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页, 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 |  | 税前工程造价
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：

## 主要材料设备价格表(单价)(...
主要材料设备价格表
工程名称: |  | 外电工程
序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 除税编制价(元)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
主要材料设备价格表
工程名称: |  | 外电工程
序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 除税编制价(元)
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
主要材料设备价格表
工程名称: |  | 外电工程
序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 除税编制价(元)
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
主要材料设备价格表
工程名称: |  | 外电工程
序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 除税编制价(元)
85
86