## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：11#教学楼改造工程-给排水工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 89253.61
1.1 | B.1排水系统 | 31530.22
1.2 | 给水系统 | 57723.39
2 | 措施合计 | 10283.17
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 9177.62
2.2 | 其他措施费 | 1105.55
3 | 其他项目 | 11491.09 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 8925.36
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 2565.73
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 111027.87
5 | 增值税销项税额 | 9992.51 |  |  | －
6 | 总造价 | 121020.38
7 | 人工费 | 22106.53
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 121,020.38 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(含分部小计)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：11#教学楼改造工程-给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
| B.1 | 排水系统
1 | 031001006001 | 塑料管 | 1、名称:塑料雨水管 2、介质:雨水 3、材质、规格:PVC-U φ110*3.2 4、连接形式:粘接 5、压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 |  | m | 40.8 | 54.09 |  | 2206.87
2 | 031001006002 | 塑料管 | 1、名称:塑料排水管 2、介质:污水、废水、通气 3、材质、规格:PVC-U Φ110*3.2 4、连接形式:粘接 5、压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 |  | m | 108.8 | 59.19 |  | 6439.87
3 | 031001006003 | 塑料管 | 1、名称:塑料排水管 2、介质:污水、废水、通气 3、材质、规格:PVC-U Φ160*4.0 4、连接形式:粘接 5、压力试验及吹、洗设计要求:管道冲冼 |  | m | 41.8 | 89.51 |  | 3741.52
4 | 031001006004 | 塑料管 | 1、名称:塑料冷凝管 2、介质:冷凝水 3、材质、规格:PVC-U DN50 4、连接形式:粘接 5、压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗 |  | m | 80.9 | 35.91 |  | 2905.12
5 | 031002001001 | 管道支吊架 | 1.名称:管道支吊架 2.材质:型钢 3.除锈、刷油、防腐设计要求:除锈后刷樟丹底漆二道,调和漆二道 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | kg | 538 | 30.18 |  | 16236.84
|  | 排水系统合计 | [6 empty] | 31530.22
给水系统
6 | 030601002001 | 压力表 | 1.名称:压力表 2.规格:DN40 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 台 | 2 | 116.72 |  | 233.44
本页小计 | [8 empty] | 31763.66
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：11#教学楼改造工程-给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
7 | 031001005001 | 不锈钢管 | 1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:DN80 S31603不锈钢管 4、连接形式:卡压连接 5.防腐、保温、消毒、冲洗、试压满足规范要求 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及技术要求 |  | m | 17 | 343.01 |  | 5831.17
8 | 031001005002 | 不锈钢管 | 1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:DN65 S31603不锈钢管 4、连接形式:卡压连接 5.防腐、保温、消毒、冲洗、试压满足规范要求 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及技术要求 |  | m | 69 | 273.89 |  | 18898.41
9 | 031001005003 | 不锈钢管 | 1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:DN50 S31603不锈钢管 4、连接形式:卡压连接 5.防腐、保温、消毒、冲洗、试压满足规范要求 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及技术要求 |  | m | 96 | 148.11 |  | 14218.56
10 | 031001005004 | 不锈钢管 | 1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:DN40 S31603不锈钢管 4、连接形式:卡压连接 5.防腐、保温、消毒、冲洗、试压满足规范要求 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及技术要求 |  | m | 9.2 | 114.3 |  | 1051.56
本页小计 | [8 empty] | 39999.7
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：11#教学楼改造工程-给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
11 | 031001005005 | 不锈钢管 | 1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:DN32 S31603不锈钢管 4、连接形式:卡压连接 5.防腐、保温、消毒、冲洗、试压满足规范要求 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及技术要求 |  | m | 9.1 | 80.25 |  | 730.28
12 | 031002001002 | 管道支吊架 | 1.名称:管道支吊架 2.材质:型钢 3.除锈、刷油、防腐设计要求:除锈后刷樟丹底漆二道,调和漆二道 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | kg | 404 | 30.18 |  | 12192.72
13 | 031003003001 | 阀门 | 1.类型:不锈钢截止阀 2.规格:DN40 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 个 | 1 | 243.23 |  | 243.23
14 | 031003003002 | 阀门 | 1.类型:不锈钢闸阀 2.规格:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 个 | 1 | 2283.76 |  | 2283.76
15 | 031003003003 | 阀门 | 1、名称:减压阀 2、规格、压力等级:DN40 1.6MPa 3、连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 1 | 406.34 |  | 406.34
16 | 031003008001 | 除污器(过滤器) | 1.名称:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN100 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 组 | 1 | 1486.72 |  | 1486.72
17 | 031003010001 | 软接头(软管) | 1.名称:可曲挠橡胶接头 2.规格:DN40 3.连接形式:综合考虑 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 个 | 1 | 147.2 |  | 147.2
|  | 给水系统合计 | [6 empty] | 57723.39
|  | 分部分项合计 | [6 empty] | 89253.61
本页小计 | [8 empty] | 17490.25
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：11#教学楼改造工程-给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
措施项目
18 | 031301017002 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1 | 1105.55 |  | 1105.55
19 | 031302007002 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
|  | 单价措施合计 | [6 empty] | 1105.55
本页小计 | [8 empty] | 1105.55
合 计 | [8 empty] | 90359.16
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：11#教学楼改造工程-给排水工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00003 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机械费 | 35.77 | 9177.62 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010002 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011002 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | 031302002002 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
5 | 粤031302008002 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机械费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*3.44% （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 粤031302009002 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机械费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
7 | DXGXJCJXF002 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
8 | JTGRSGZJF002 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
9 | QTFY00000003 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：11#教学楼改造工程-给排水工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
计方案计算
10 | TSSGBWZJF002 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
合 计 |  |  |  |  | 9177.62
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：11#教学楼改造工程-给排水工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 8925.36 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 2565.73
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 11491.09 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：11#教学楼改造工程-给排水工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
| 暂列金额 | 项 |  | 8925.36 |  | 按分部分项工程费的10.00%计算
合 计 |  |  |  | 8925.36 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：11#教学楼改造工程-给排水工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 111027.87 | 9 |  | 9992.51
合 计 | [6 empty] | 9992.51
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13