## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：地上-消防工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 315019.28
1.1 | B.2消防栓 | 303749.83
1.2 | B.3自动喷淋 | 11269.45
2 | 措施合计 | 26157.34
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 23276.81
2.2 | 其他措施费 | 2880.53
3 | 其他项目 | 38009.29 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 31501.93
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 6507.36
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 379185.91
5 | 增值税销项税额 | 34126.73 |  |  | －
6 | 总造价 | 413312.64
7 | 人工费 | 56945.31
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 413,312.64 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(含分部小计)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上-消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
| B.2 | 消防栓
1 | 031006002005 | 室内消火栓稳压设备 （一用一备) | 1.设备名称:室内消火栓稳压设备 2.技术参数:XW(W)-Ⅰ-1.5-20-ADL 3.水泵参数:Q=1.5L/S，H=20m，N=0.55KW(一用一备)；稳压罐:SQW800×0.6(隔膜卧式) 4.附件名称、规格、数量:控制柜、减震垫、地脚螺栓等 |  | 套 | 1 | 14063.81 |  | 14063.81
2 | 031006015004 | 高位消防水箱 | 1.名称:高位消防水箱 2.型号、规格:304不锈钢，有效容积18m3 |  | 台 | 1 | 16618.64 |  | 16618.64
3 | 030901002014 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN150*4.5 3.连接形式:卡箍连接 4..防腐刷漆、消毒、冲洗、试压满足规范要求 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及技术要求 |  | m | 108 | 260.1 |  | 28090.8
4 | 030901002015 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管100*4.0 3.连接形式:卡箍连接 4..防腐刷漆、消毒、冲洗、试压满足规范要求 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及技术要求 |  | m | 562.8 | 159.53 |  | 89783.48
5 | 030901002016 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN65*3.75 3.连接形式:卡箍连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 |  | m | 95.6 | 106.94 |  | 10223.46
6 | 030601004003 | 流量开关 | 1.名称:流量开关 2.规格:DN100 |  | 台 | 1 | 693.16 |  | 693.16
本页小计 | [8 empty] | 159473.35
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上-消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
7 | 030601002011 | 压力仪表 | 1.名称:压力开关 2.规格:DN100 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 台 | 2 | 266.51 |  | 533.02
8 | 030601002012 | 压力仪表 | 1、名称:压力表 2、型号:0~1.6MPa 3、挠性管材质、规格:DN15 |  | 台 | 3 | 192.26 |  | 576.78
9 | 030901010002 | 室内消火栓 | 1、安装方式:墙挂式 2、型号、规格:700X1800X160mm 单栓DN65 3、附件材质、规格:箱内设有DN65mm消火栓(或SNJ65减压稳压消火栓)一个衬胶水龙带 一条,长25米DN65mm,喷嘴口径DN19mm水枪一支, 消防卷盘一套(DN25mm、软管卷盘胶管长25m、DN6mm小水枪一支 |  | 套 | 38 | 1211.21 |  | 46025.98
10 | 030901010003 | 室内消火栓 | 1、名称:兼试验消火栓 2、型号、规格:DN65 3、附件材质、规格:铝合金水枪1支,规格:Φ65*19 mm,消防帆布水龙带长25，消防软管卷盘1套:口径Φ19mm, 管长30m，压力表 |  | 套 | 1 | 844.36 |  | 844.36
11 | 030901013002 | 灭火器 | 1、形式:推车式 2、规格、型号:水基型灭火器MFT20，共2具 |  | 组 | 4 | 340.26 |  | 1361.04
12 | 030901013003 | 灭火器 | 1、形式:手提式（带灭火器箱） 2、规格、型号:磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC5，共2具 |  | 组 | 55 | 222.5 |  | 12237.5
13 | 031002001129 | 管道支吊架 | 1.名称:管道支吊架 2.材质:型钢 3.除锈、刷油、防腐设计要求:除锈后刷樟丹底漆二道,调和漆二道 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | kg | 801 | 30.18 |  | 24174.18
本页小计 | [8 empty] | 85752.86
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上-消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
14 | 031002003023 | 套管 | 1.名称、类型:钢套管 2.规格:介质管道DN100 3.填料材质:满足设计规范要求 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 个 | 35 | 109 |  | 3815
15 | 031003008010 | 除污器(过滤器) | 1.名称:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN50 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 组 | 2 | 197.81 |  | 395.62
16 | 031003003059 | 阀门 | 1.类型:球墨铸铁闸阀 2.规格:DN50 3.连接形式:法兰连接 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 个 | 2 | 433.71 |  | 867.42
17 | 031003003060 | 阀门 | 1.类型:铜质自动排气阀 2.规格:DN20 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 个 | 2 | 98.98 |  | 197.96
18 | 031003003061 | 阀门 | 1.类型:球墨铸铁闸阀 2.规格:DN65 3.连接形式:法兰连接 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 个 | 1 | 698.89 |  | 698.89
19 | 031003003062 | 阀门 | 1.类型:球墨铸铁闸阀 2.规格:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 个 | 33 | 1262.05 |  | 41647.65
20 | 031003003063 | 阀门 | 1.类型:球墨铸铁闸阀 2.规格:DN150 3.连接形式:法兰连接 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 个 | 5 | 1710.01 |  | 8550.05
21 | 031003003064 | 阀门 | 1.类型:止回阀 2.规格:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 个 | 1 | 850.29 |  | 850.29
本页小计 | [8 empty] | 57022.88
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上-消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
22 | 031003003065 | 阀门 | 1.类型:止回阀 2.规格:DN50 3.连接形式:法兰连接 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 个 | 2 | 360.05 |  | 720.1
23 | 031003010017 | 软接头(软管) | 1.名称:可曲挠橡胶接头 2.规格:DN50 3.连接形式:综合考虑 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 个 | 4 | 195.16 |  | 780.64
|  | 消防栓合计 | [6 empty] | 303749.83
| B.3 | 自动喷淋
24 | 030601004004 | 流量开关 | 1.名称:流量开关 2.规格:DN100 |  | 台 | 1 | 693.16 |  | 693.16
25 | 030901001014 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN100*4.0 3.连接形式:卡箍连接 4..防腐刷漆、消毒、冲洗、试压满足规范要求 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及技术要求 |  | m | 50.2 | 117.94 |  | 5920.59
26 | 031003003066 | 阀门 | 1.类型:球墨铸铁闸阀 2.规格:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 个 | 2 | 1262.05 |  | 2524.1
27 | 031003003067 | 阀门 | 1.类型:止回阀 2.规格:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 个 | 1 | 850.29 |  | 850.29
28 | 031002003024 | 套管 | 1.名称、类型:钢套管 2.规格:介质管道DN25 3.填料材质:满足设计规范要求 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 个 | 1 | 29.66 |  | 29.66
本页小计 | [8 empty] | 11518.54
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上-消防工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
29 | 031002003025 | 套管 | 1.名称、类型:钢套管 2.规格:介质管道DN50 3.填料材质:满足设计规范要求 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 个 | 1 | 49.03 |  | 49.03
30 | 031002003026 | 套管 | 1.名称、类型:钢套管 2.规格:介质管道DN100 3.填料材质:满足设计规范要求 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 个 | 1 | 109 |  | 109
31 | 031002003027 | 套管 | 1.名称、类型:钢套管 2.规格:介质管道DN150 3.填料材质:满足设计规范要求 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 个 | 6 | 182.27 |  | 1093.62
|  | 自动喷淋合计 | [6 empty] | 11269.45
|  | 分部分项合计 | [6 empty] | 315019.28
措施项目
32 | 031301017012 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1 | 2880.53 |  | 2880.53
33 | 031302007012 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
|  | 单价措施合计 | [6 empty] | 2880.53
本页小计 | [8 empty] | 4132.18
合 计 | [8 empty] | 317899.81
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：地上-消防工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00018 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机械费 | 35.77 | 23276.81 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010012 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011012 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | 031302002012 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
5 | 粤031302008012 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机械费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*3.44% （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 粤031302009012 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机械费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
7 | DXGXJCJXF012 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
8 | JTGRSGZJF012 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
9 | QTFY00000018 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：地上-消防工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
计方案计算
10 | TSSGBWZJF012 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
合 计 |  |  |  |  | 23276.81
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：地上-消防工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 31501.93 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 6507.36
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 38009.29 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：地上-消防工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
| 暂列金额 | 项 |  | 31501.93 |  | 按分部分项工程费的10.00%计算
合 计 |  |  |  | 31501.93 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：地上-消防工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 379185.91 | 9 |  | 34126.73
合 计 | [6 empty] | 34126.73
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13