## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：地上电气 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 2853742.92
1.1 | B.1地上动力 | 2215131.60
1.2 | B.2电气照明 | 546587.66
1.3 | B.3防雷接地 | 92023.66
2 | 措施合计 | 168734.40
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 152357.27
2.2 | 其他措施费 | 16377.13
3 | 其他项目 | 327967.88 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 285374.29
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 42593.59
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 3350445.20
5 | 增值税销项税额 | 301540.07 |  |  | －
6 | 总造价 | 3651985.27
7 | 人工费 | 425805.26
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 3,651,985.27 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(含分部小计)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上电气 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
| B.1 | 地上动力
1 | 030404017003 | 配电箱 | 1、编号：11#-1AL 2、成套配电箱挂墙安装 3、箱体接地 |  | 台 | 1 | 2967.1 |  | 2967.1
2 | 030404017004 | 配电箱 | 1、编号：11#-1ALg 2、成套配电箱挂墙安装 3、箱体接地 |  | 台 | 1 | 11266.51 |  | 11266.51
3 | 030404017005 | 配电箱 | 1、编号：11#-2AL 2、成套配电箱挂墙安装 3、箱体接地 |  | 台 | 1 | 3215.9 |  | 3215.9
4 | 030404017006 | 配电箱 | 1、编号：11#-2ALE-A 2、成套配电箱挂墙安装 3、箱体接地 |  | 台 | 1 | 8029.4 |  | 8029.4
5 | 030404017007 | 配电箱 | 1、编号：11#-2ALg 2、成套配电箱挂墙安装 3、箱体接地 |  | 台 | 1 | 3163.1 |  | 3163.1
6 | 030404017008 | 配电箱 | 1、编号：11#-2AP 2、成套配电箱挂墙安装 3、箱体接地 |  | 台 | 1 | 3079.1 |  | 3079.1
7 | 030404017009 | 配电箱 | 1、编号：11#-3AL 2、成套配电箱挂墙安装 3、箱体接地 |  | 台 | 1 | 3079.1 |  | 3079.1
8 | 030404017010 | 配电箱 | 1、编号：11#-3ALg 2、成套配电箱挂墙安装 3、箱体接地 |  | 台 | 1 | 3229.1 |  | 3229.1
9 | 030404017011 | 配电箱 | 1、编号：11#-3AP 2、成套配电箱挂墙安装 3、箱体接地 |  | 台 | 1 | 3031.1 |  | 3031.1
10 | 030404017012 | 配电箱 | 1、编号：11#-4AL 2、成套配电箱挂墙安装 3、箱体接地 |  | 台 | 1 | 3611.9 |  | 3611.9
11 | 030404017013 | 配电箱 | 1、编号：11#-4ALE-A 2、成套配电箱挂墙安装 3、箱体接地 |  | 台 | 1 | 8029.4 |  | 8029.4
12 | 030404017014 | 配电箱 | 1、编号：11#-4ALg 2、成套配电箱挂墙安装 3、箱体接地 |  | 台 | 1 | 3229.1 |  | 3229.1
13 | 030404017015 | 配电箱 | 1、编号：11#-4AP 2、成套配电箱挂墙安装 3、箱体接地 |  | 台 | 1 | 4189.58 |  | 4189.58
本页小计 | [8 empty] | 60120.39
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上电气 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
14 | 030404017016 | 配电箱 | 1、编号：11#-5AL 2、成套配电箱挂墙安装 3、箱体接地 |  | 台 | 1 | 4135.1 |  | 4135.1
15 | 030404017017 | 配电箱 | 1、编号：11#-5ALg 2、成套配电箱挂墙安装 3、箱体接地 |  | 台 | 1 | 3374.3 |  | 3374.3
16 | 030404017018 | 配电箱 | 1、编号：11#-5AP 2、成套配电箱挂墙安装 3、箱体接地 |  | 台 | 1 | 3255.5 |  | 3255.5
17 | 030404017019 | 配电箱 | 1、编号：11#-AP-CF1 2、成套配电箱挂墙安装 3、箱体接地 |  | 台 | 1 | 4074.14 |  | 4074.14
18 | 030404017020 | 配电箱 | 1、编号：11#-AP-CF2 2、成套配电箱挂墙安装 3、箱体接地 |  | 台 | 1 | 4099.1 |  | 4099.1
19 | 030404017021 | 配电箱 | 1、编号：11#-AP-CT 2、成套配电箱挂墙安装 3、箱体接地 |  | 台 | 1 | 2771.1 |  | 2771.1
20 | 030404017022 | 配电箱 | 1、编号：11#-APLEa/b 2、成套配电箱挂墙安装 3、箱体接地 |  | 台 | 2 | 4421.71 |  | 8843.42
21 | 030404017023 | 配电箱 | 1、编号：11#-QBAP-CF 2、成套配电箱挂墙安装 3、箱体接地 |  | 台 | 1 | 2771.1 |  | 2771.1
22 | 030404017024 | 配电箱 | 1、编号：11#-ZALE 2、成套配电箱挂墙安装 3、箱体接地 |  | 台 | 1 | 4545.87 |  | 4545.87
23 | 030404017025 | 配电箱 | 1、编号：AL-AF 2、成套配电箱挂墙安装 3、箱体接地 |  | 台 | 1 | 8528.25 |  | 8528.25
24 | 030404017026 | 配电箱 | 1、编号：AL-BG1 2、成套配电箱挂墙安装 3、箱体接地 |  | 台 | 9 | 1391.1 |  | 12519.9
25 | 030404017027 | 配电箱 | 1、编号：AL-BG2 2、成套配电箱挂墙安装 3、箱体接地 |  | 台 | 5 | 1391.1 |  | 6955.5
26 | 030404017028 | 配电箱 | 1、编号：AL-BG3 2、成套配电箱挂墙安装 3、箱体接地 |  | 台 | 1 | 1866.88 |  | 1866.88
本页小计 | [8 empty] | 67740.16
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上电气 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
27 | 030404017029 | 配电箱 | 1、编号：AL-DM 2、成套配电箱挂墙安装 3、箱体接地 |  | 台 | 1 | 4276.7 |  | 4276.7
28 | 030404017030 | 配电箱 | 1、编号：ALE-BPD 2、成套配电箱挂墙安装 3、箱体接地 |  | 台 | 1 | 28837.34 |  | 28837.34
29 | 030404017031 | 配电箱 | 1、编号：AL-GB 2、成套配电箱挂墙安装 3、箱体接地 |  | 台 | 1 | 2046.81 |  | 2046.81
30 | 030404017032 | 配电箱 | 1、编号：AL-GJF 2、成套配电箱挂墙安装 3、箱体接地 |  | 台 | 1 | 2267.98 |  | 2267.98
31 | 030404017033 | 配电箱 | 1、编号：AL-HD 2、成套配电箱挂墙安装 3、箱体接地 |  | 台 | 1 | 1891.1 |  | 1891.1
32 | 030404017034 | 配电箱 | 1、编号：AL-HY 2、成套配电箱挂墙安装 3、箱体接地 |  | 台 | 1 | 2049.53 |  | 2049.53
33 | 030404017035 | 配电箱 | 1、编号：AL-JD 2、成套配电箱挂墙安装 3、箱体接地 |  | 台 | 1 | 2267.98 |  | 2267.98
34 | 030404017036 | 配电箱 | 1、编号：AL-JJS 2、成套配电箱挂墙安装 3、箱体接地 |  | 台 | 1 | 2267.98 |  | 2267.98
35 | 030404017037 | 配电箱 | 1、编号：AL-JSJ 2、成套配电箱挂墙安装 3、箱体接地 |  | 台 | 1 | 1391.1 |  | 1391.1
36 | 030404017038 | 配电箱 | 1、编号：AL-JSYL 2、成套配电箱挂墙安装 3、箱体接地 |  | 台 | 1 | 2344.98 |  | 2344.98
37 | 030404017039 | 配电箱 | 1、编号：AL-PK 2、成套配电箱挂墙安装 3、箱体接地 |  | 台 | 25 | 1591.1 |  | 39777.5
38 | 030404017040 | 配电箱 | 1、编号：AL-SS 2、成套配电箱挂墙安装 3、箱体接地 |  | 台 | 12 | 1391.1 |  | 16693.2
39 | 030404017041 | 配电箱 | 1、编号：AL-SWTY 2、成套配电箱挂墙安装 3、箱体接地 |  | 台 | 1 | 3181.83 |  | 3181.83
本页小计 | [8 empty] | 109294.03
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上电气 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
40 | 030404017042 | 配电箱 | 1、编号：AL-TC 2、成套配电箱挂墙安装 3、箱体接地 |  | 台 | 1 | 1891.89 |  | 1891.89
41 | 030404017043 | 配电箱 | 1、编号：AL-TG 2、成套配电箱挂墙安装 3、箱体接地 |  | 台 | 1 | 1391.1 |  | 1391.1
42 | 030404017044 | 配电箱 | 1、编号：AL-WLZX 2、成套配电箱挂墙安装 3、箱体接地 |  | 台 | 1 | 8734.86 |  | 8734.86
43 | 030404017045 | 配电箱 | 1、编号：AL-XKS 2、成套配电箱挂墙安装 3、箱体接地 |  | 台 | 1 | 4482.03 |  | 4482.03
44 | 030404017046 | 配电箱 | 1、编号：AL-YL 2、成套配电箱挂墙安装 3、箱体接地 |  | 台 | 1 | 2236.79 |  | 2236.79
45 | 030404017047 | 配电箱 | 1、编号：AL-YSJ1 2、成套配电箱挂墙安装 3、箱体接地 |  | 台 | 3 | 1458.58 |  | 4375.74
46 | 030404017048 | 配电箱 | 1、编号：AL-ZB 2、成套配电箱挂墙安装 3、箱体接地 |  | 台 | 1 | 2120.2 |  | 2120.2
47 | 030404017049 | 配电箱 | 1、编号：KT-1 2、成套配电箱挂墙安装 3、箱体接地 |  | 台 | 20 | 2232.58 |  | 44651.6
48 | 030404017050 | 配电箱 | 1、编号：KT-2 2、成套配电箱挂墙安装 3、箱体接地 |  | 台 | 5 | 2162.45 |  | 10812.25
49 | 030404017051 | 配电箱 | 1、编号：KT-3 2、成套配电箱挂墙安装 3、箱体接地 |  | 台 | 1 | 2323.02 |  | 2323.02
50 | 030404017052 | 配电箱 | 1、编号：KT-4 2、成套配电箱挂墙安装 3、箱体接地 |  | 台 | 2 | 1984.18 |  | 3968.36
51 | 030404017053 | 配电箱 | 1、编号：X1#-1AL 2、成套配电箱挂墙安装 3、箱体接地 |  | 台 | 1 | 2603.66 |  | 2603.66
52 | 030404017054 | 配电箱 | 1、编号：X1#-1ALg 2、成套配电箱挂墙安装 3、箱体接地 |  | 台 | 1 | 8631.5 |  | 8631.5
本页小计 | [8 empty] | 98223
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上电气 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
53 | 030404017055 | 配电箱 | 1、编号：X1#-1AP 2、成套配电箱挂墙安装 3、箱体接地 |  | 台 | 1 | 3359.1 |  | 3359.1
54 | 030404017056 | 配电箱 | 1、编号：X1#-1APE1 2、成套配电箱挂墙安装 3、箱体接地 |  | 台 | 1 | 5324.61 |  | 5324.61
55 | 030404017057 | 配电箱 | 1、编号：X1#-2AL 2、成套配电箱挂墙安装 3、箱体接地 |  | 台 | 1 | 3516.77 |  | 3516.77
56 | 030404017058 | 配电箱 | 1、编号：X1#-2ALE-A 2、成套配电箱挂墙安装 3、箱体接地 |  | 台 | 1 | 8029.4 |  | 8029.4
57 | 030404017059 | 配电箱 | 1、编号：X1#-2ALg 2、成套配电箱挂墙安装 3、箱体接地 |  | 台 | 1 | 11211.5 |  | 11211.5
58 | 030404017060 | 配电箱 | 1、编号：X1#-2AP 2、成套配电箱挂墙安装 3、箱体接地 |  | 台 | 1 | 3485.1 |  | 3485.1
59 | 030404017061 | 配电箱 | 1、编号：X1#-2APE1 2、成套配电箱挂墙安装 3、箱体接地 |  | 台 | 1 | 7825.18 |  | 7825.18
60 | 030404017062 | 配电箱 | 1、编号：X1#-2APLE 2、成套配电箱挂墙安装 3、箱体接地 |  | 台 | 1 | 3840.67 |  | 3840.67
61 | 030404017063 | 配电箱 | 1、编号：X1#-2AP-PF1 2、成套配电箱挂墙安装 3、箱体接地 |  | 台 | 1 | 6096.07 |  | 6096.07
62 | 030404017064 | 配电箱 | 1、编号：X1#-2TMAP 2、成套配电箱挂墙安装 3、箱体接地 |  | 台 | 1 | 13043.1 |  | 13043.1
63 | 030404017065 | 配电箱 | 1、编号：X1#-3AL 2、成套配电箱挂墙安装 3、箱体接地 |  | 台 | 1 | 3312.33 |  | 3312.33
64 | 030404017066 | 配电箱 | 1、编号：X1#-3ALg 2、成套配电箱挂墙安装 3、箱体接地 |  | 台 | 1 | 11190.13 |  | 11190.13
65 | 030404017067 | 配电箱 | 1、编号：X1#-3AP 2、成套配电箱挂墙安装 3、箱体接地 |  | 台 | 1 | 5306.66 |  | 5306.66
本页小计 | [8 empty] | 85540.62
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上电气 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
66 | 030404017068 | 配电箱 | 1、编号：X1#-3APLE 2、成套配电箱挂墙安装 3、箱体接地 |  | 台 | 1 | 3540.67 |  | 3540.67
67 | 030404017069 | 配电箱 | 1、编号：X1#-4AL 2、成套配电箱挂墙安装 3、箱体接地 |  | 台 | 1 | 3994.69 |  | 3994.69
68 | 030404017070 | 配电箱 | 1、编号：X1#-4ALE-A 2、成套配电箱挂墙安装 3、箱体接地 |  | 台 | 1 | 8029.4 |  | 8029.4
69 | 030404017071 | 配电箱 | 1、编号：X1#-4ALg 2、成套配电箱挂墙安装 3、箱体接地 |  | 台 | 1 | 10717.08 |  | 10717.08
70 | 030404017072 | 配电箱 | 1、编号：X1#-4AP 2、成套配电箱挂墙安装 3、箱体接地 |  | 台 | 1 | 4249.1 |  | 4249.1
71 | 030404017073 | 配电箱 | 1、编号：X1#-4APLE 2、成套配电箱挂墙安装 3、箱体接地 |  | 台 | 1 | 3840.67 |  | 3840.67
72 | 030404017074 | 配电箱 | 1、编号：X1#-5AL 2、成套配电箱挂墙安装 3、箱体接地 |  | 台 | 1 | 4863.37 |  | 4863.37
73 | 030404017075 | 配电箱 | 1、编号：X1#-5ALg 2、成套配电箱挂墙安装 3、箱体接地 |  | 台 | 1 | 10717.08 |  | 10717.08
74 | 030404017076 | 配电箱 | 1、编号：X1#-5AP 2、成套配电箱挂墙安装 3、箱体接地 |  | 台 | 1 | 5747.1 |  | 5747.1
75 | 030404017077 | 配电箱 | 1、编号：X1#-5APLE 2、成套配电箱挂墙安装 3、箱体接地 |  | 台 | 1 | 3540.67 |  | 3540.67
76 | 030404017078 | 配电箱 | 1、编号：X1#-DTAP客梯配电箱 2、成套配电箱挂墙安装 3、箱体接地 |  | 台 | 1 | 3591.1 |  | 3591.1
77 | 030404017079 | 配电箱 | 1、编号：X1#-RFAPE 2、成套配电箱挂墙安装 3、箱体接地 |  | 台 | 1 | 5714.78 |  | 5714.78
78 | 030404017080 | 配电箱 | 1、编号：X1#-RFTMAP 2、成套配电箱挂墙安装 3、箱体接地 |  | 台 | 1 | 3891.1 |  | 3891.1
本页小计 | [8 empty] | 72436.81
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上电气 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
79 | 030404017081 | 配电箱 | 1、编号：X1#-ZAPEa/b 2、成套配电箱挂墙安装 3、箱体接地 |  | 台 | 2 | 5984.2 |  | 11968.4
80 | 030404017082 | 配电箱 | 1、编号：11#-1AP 2、成套配电箱挂墙安装 3、箱体接地 |  | 台 | 1 | 3097.1 |  | 3097.1
81 | 030404017083 | 配电箱 | 1、编号：AL-RF人防报警阀间 2、成套配电箱挂墙安装 3、箱体接地 |  | 台 | 1 | 8152.28 |  | 8152.28
82 | 030404017084 | 配电箱 | 1、编号：XHB-AP1 2、成套配电箱挂墙安装 3、箱体接地 |  | 台 | 1 | 3060.89 |  | 3060.89
83 | 030404017085 | 配电箱 | 1、编号：XHB-AP2 2、成套配电箱挂墙安装 3、箱体接地 |  | 台 | 1 | 2874 |  | 2874
84 | 030404017086 | 配电箱 | 1、编号：PLB-AP 2、成套配电箱挂墙安装 3、箱体接地 |  | 台 | 1 | 2874 |  | 2874
85 | 030404017087 | 配电箱 | 1、编号：B1-ATS-XFB 2、成套配电箱挂墙安装 3、箱体接地 |  | 台 | 1 | 14776.06 |  | 14776.06
86 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称:单联单控开关 2.规格:10A 3.安装方式:墙壁暗装 |  | 个 | 3 | 21.37 |  | 64.11
87 | 030404034003 | 照明开关 | 1.名称:双联单控开关 2.规格:10A 3.安装方式:墙壁暗装 |  | 个 | 6 | 23.36 |  | 140.16
88 | 030404035003 | 插座 | 1、名称:二三孔插座 2、材质:塑料 3、规格:250V 10A,面板86mm×86mm 4、安装方式:暗装 |  | 个 | 291 | 21.91 |  | 6375.81
89 | 030404035004 | 空调插座 | 1、名称:空调二三孔插座 2、材质:塑料 3、规格:250V 10A,面板86mm×86mm 4、安装方式:暗装 |  | 个 | 41 | 21.91 |  | 898.31
90 | 030404035005 | 插座 | 1、名称:地插座 2、规格:250V 10A 3、安装方式:地面 |  | 个 | 52 | 103.91 |  | 5403.32
本页小计 | [8 empty] | 59684.44
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上电气 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
91 | 030411003001 | 桥架 | 1.名称:防火桥架 2.规格:CT400×100×2.0 3.接地方式:满足设计和规范要求 |  | m | 15.29 | 327.88 |  | 5013.29
92 | 030411003002 | 桥架 | 1.名称:防火桥架 2.规格:CT300×100×1.5 3.接地方式:满足设计和规范要求 |  | m | 167.1 | 216.87 |  | 36238.98
93 | 030411003003 | 桥架 | 1.名称:防火桥架 2.规格:CT200×100×1.2 3.接地方式:满足设计和规范要求 |  | m | 206.67 | 169.73 |  | 35078.1
94 | 030411003004 | 桥架 | 1、名称:热浸锌桥架 2、规格:1200×100×2.0 3、材质:钢制 4、类型:槽式 5、接地方式:符合设计及施工规范要求 |  | m | 45.67 | 592.07 |  | 27039.84
95 | 030411003005 | 桥架 | 1、名称:热浸锌桥架 2、规格:600×100×2.0 3、材质:钢制 4、类型:槽式 5、接地方式:符合设计及施工规范要求 |  | m | 56.36 | 368.23 |  | 20753.44
96 | 030411003006 | 桥架 | 1、名称:热浸锌桥架 2、规格:500×100×2.0 3、材质:钢制 4、类型:槽式 5、接地方式:符合设计及施工规范要求 |  | m | 73.65 | 331.69 |  | 24428.97
97 | 030411003007 | 桥架 | 1、名称:热浸锌桥架 2、规格:400×100×2.0 3、材质:钢制 4、类型:槽式 5、接地方式:符合设计及施工规范要求 |  | m | 81.73 | 258.25 |  | 21106.77
本页小计 | [8 empty] | 169659.39
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上电气 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
98 | 030411003008 | 桥架 | 1、名称:热浸锌桥架 2、规格:300×100×1.5 3、材质:钢制 4、类型:槽式 5、接地方式:符合设计及施工规范要求 |  | m | 837.72 | 177.54 |  | 148728.81
99 | 030411003009 | 桥架 | 1、名称:热浸锌桥架 2、规格:200×100×1.2 3、材质:钢制 4、类型:槽式 5、接地方式:符合设计及施工规范要求 |  | m | 292.7 | 129.85 |  | 38007.1
100 | 030411003010 | 桥架 | 1、名称:热浸锌桥架 2、规格:100×100×1.2 3、材质:钢制 4、类型:槽式 5、接地方式:符合设计及施工规范要求 |  | m | 59.07 | 107.66 |  | 6359.48
101 | 030408001002 | 电力电缆WDZ-YJY-4*240+1*120 | 1.名称及规格:电力电缆WDZ-YJY-4*240+1*120 2.材质:铜芯 3.敷设方式:综合考虑 4.包含揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头（含中间接头、T接头等）制作及安装（另列）、电缆T接箱的制作安装、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 5.电缆标志牌、电缆标志桩 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 363.52 | 972.78 |  | 353624.99
本页小计 | [8 empty] | 546720.38
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上电气 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
102 | 030408001003 | 电力电缆WDZ-YJY-4*185+1*95 | 1.名称及规格:电力电缆WDZ-YJY-4*185+1*95 2.材质:铜芯 3.敷设方式:综合考虑 4.包含揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头（含中间接头、T接头等）制作及安装（另列）、电缆T接箱的制作安装、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 5.电缆标志牌、电缆标志桩 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 136.29 | 748.68 |  | 102037.6
103 | 030408001004 | 电力电缆WDZ-YJY-4*150+1*70 | 1.名称及规格:电力电缆WDZ-YJY-4*150+1*70 2.材质:铜芯 3.敷设方式:综合考虑 4.包含揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头（含中间接头、T接头等）制作及安装（另列）、电缆T接箱的制作安装、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 5.电缆标志牌、电缆标志桩 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 76.49 | 605.08 |  | 46282.57
本页小计 | [8 empty] | 148320.17
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上电气 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
104 | 030408001005 | 电力电缆WDZN-YJY-4*120+1*70 | 1.名称及规格:电力电缆WDZN-YJY-4*120+1*70 2.材质:铜芯 3.敷设方式:综合考虑 4.包含揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头（含中间接头、T接头等）制作及安装（另列）、电缆T接箱的制作安装、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 5.电缆标志牌、电缆标志桩 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 163.84 | 520.52 |  | 85282
105 | 030408001006 | 电力电缆WDZ-YJY-4*95+1*50 | 1.名称及规格:电力电缆WDZ-YJY-4*95+1*50 2.材质:铜芯 3.敷设方式:综合考虑 4.包含揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头（含中间接头、T接头等）制作及安装（另列）、电缆T接箱的制作安装、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 5.电缆标志牌、电缆标志桩 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 63.45 | 395.68 |  | 25105.9
本页小计 | [8 empty] | 110387.9
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上电气 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
106 | 030408001007 | 电力电缆WDZ-YJY-4*50+1*25 | 1.名称及规格:电力电缆WDZ-YJY-4*50+1*25 2.材质:铜芯 3.敷设方式:综合考虑 4.包含揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头（含中间接头、T接头等）制作及安装（另列）、电缆T接箱的制作安装、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 5.电缆标志牌、电缆标志桩 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 518.5 | 210.45 |  | 109118.33
107 | 030408001008 | 电力电缆WDZ-YJY-4*35+1*16 | 1.名称及规格:电力电缆WDZ-YJY-4*35+1*16 2.材质:铜芯 3.敷设方式:综合考虑 4.包含揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头（含中间接头、T接头等）制作及安装（另列）、电缆T接箱的制作安装、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 5.电缆标志牌、电缆标志桩 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 22.78 | 149.81 |  | 3412.67
本页小计 | [8 empty] | 112531
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上电气 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
108 | 030408001009 | 电力电缆WDZ-YJY-4*25+1*16 | 1.名称及规格:电力电缆WDZ-YJY-4*25+1*16 2.材质:铜芯 3.敷设方式:综合考虑 4.包含揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头（含中间接头、T接头等）制作及安装（另列）、电缆T接箱的制作安装、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 5.电缆标志牌、电缆标志桩 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 103.78 | 119.74 |  | 12426.62
109 | 030408001010 | 电力电缆WDZ-YJY-3*25+2*16 | 1.名称及规格:电力电缆WDZ-YJY-3*25+2*16 2.材质:铜芯 3.敷设方式:综合考虑 4.包含揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头（含中间接头、T接头等）制作及安装（另列）、电缆T接箱的制作安装、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 5.电缆标志牌、电缆标志桩 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 208.45 | 111.05 |  | 23148.37
本页小计 | [8 empty] | 35574.99
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上电气 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
110 | 030408001011 | 电力电缆WDZ-YJY-5*16 | 1.名称及规格:电力电缆WDZ-YJY-5*16 2.材质:铜芯 3.敷设方式:综合考虑 4.包含揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头（含中间接头、T接头等）制作及安装（另列）、电缆T接箱的制作安装、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 5.电缆标志牌、电缆标志桩 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 500.58 | 87.15 |  | 43625.55
111 | 030408001012 | 电力电缆WDZ-YJY-5*10 | 1.名称及规格:电力电缆WDZ-YJY-5*10 2.材质:铜芯 3.敷设方式:综合考虑 4.包含揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头（含中间接头、T接头等）制作及安装（另列）、电缆T接箱的制作安装、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 5.电缆标志牌、电缆标志桩 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 148.12 | 55.31 |  | 8192.52
本页小计 | [8 empty] | 51818.07
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上电气 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 15 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
112 | 030408001013 | 电力电缆WDZ-YJY-5*6 | 1.名称及规格:电力电缆WDZ-YJY-5*6 2.材质:铜芯 3.敷设方式:综合考虑 4.包含揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头（含中间接头、T接头等）制作及安装（另列）、电缆T接箱的制作安装、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 5.电缆标志牌、电缆标志桩 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 199.45 | 38.34 |  | 7646.91
113 | 030408001014 | 电力电缆WDZ-YJY-5*4 | 1.名称及规格:电力电缆WDZ-YJY-5*4 2.材质:铜芯 3.敷设方式:综合考虑 4.包含揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头（含中间接头、T接头等）制作及安装（另列）、电缆T接箱的制作安装、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 5.电缆标志牌、电缆标志桩 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 98.73 | 29.17 |  | 2879.95
本页小计 | [8 empty] | 10526.86
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上电气 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 16 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
114 | 030408001015 | 电力电缆WDZN-YJY-4*10 | 1.名称及规格:电力电缆WDZN-YJY-4*10 2.材质:铜芯 3.敷设方式:综合考虑 4.包含揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头（含中间接头、T接头等）制作及安装（另列）、电缆T接箱的制作安装、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 5.电缆标志牌、电缆标志桩 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 66.59 | 46.43 |  | 3091.77
115 | 030408001016 | 电力电缆WDZ-YJY-4*6 | 1.名称及规格:电力电缆WDZ-YJY-4*6 2.材质:铜芯 3.敷设方式:综合考虑 4.包含揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头（含中间接头、T接头等）制作及安装（另列）、电缆T接箱的制作安装、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 5.电缆标志牌、电缆标志桩 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 131.46 | 31.04 |  | 4080.52
本页小计 | [8 empty] | 7172.29
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上电气 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 17 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
116 | 030408001017 | 电力电缆WDZN-YJY-4*4 | 1.名称及规格:电力电缆WDZN-YJY-4*4 2.材质:铜芯 3.敷设方式:综合考虑 4.包含揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头（含中间接头、T接头等）制作及安装（另列）、电缆T接箱的制作安装、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 5.电缆标志牌、电缆标志桩 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 111.67 | 24.23 |  | 2705.76
117 | 030408001018 | 电力电缆WDZ-YJY-4*2.5 | 1.名称及规格:电力电缆WDZ-YJY-4*6 2.材质:铜芯 3.敷设方式:综合考虑 4.包含揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头（含中间接头、T接头等）制作及安装（另列）、电缆T接箱的制作安装、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 5.电缆标志牌、电缆标志桩 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 28.56 | 17.69 |  | 505.23
本页小计 | [8 empty] | 3210.99
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上电气 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 18 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
118 | 030408001019 | 电力电缆WDZN-YJY-3*4 | 1.名称及规格:电力电缆WDZN-YJY-3*4 2.材质:铜芯 3.敷设方式:综合考虑 4.包含揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头（含中间接头、T接头等）制作及安装（另列）、电缆T接箱的制作安装、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 5.电缆标志牌、电缆标志桩 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 59.59 | 20.21 |  | 1204.31
119 | 030408002001 | 矿物绝缘电缆RTTZ-4*240+1*120 | 1.名称及规格:RTTZ-4*240+1*120 2.材质:矿物绝缘 3.敷设方式:综合考虑 4.包含揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头（含中间接头、T接头等）制作及安装（另列）、电缆T接箱的制作安装、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 5.电缆标志牌、电缆标志桩 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 150.12 | 786.63 |  | 118088.9
本页小计 | [8 empty] | 119293.21
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上电气 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 19 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
120 | 030408002002 | 矿物绝缘电缆RTTZ-4*150+1*70 | 1.名称及规格:RTTZ-4*150+1*70 2.材质:矿物绝缘 3.敷设方式:综合考虑 4.包含揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头（含中间接头、T接头等）制作及安装（另列）、电缆T接箱的制作安装、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 5.电缆标志牌、电缆标志桩 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 72.5 | 525.48 |  | 38097.3
121 | 030408002003 | 矿物绝缘电缆RTTZ-4*35+1*16 | 1.名称及规格:RTTZ-4*35+1*16 2.材质:矿物绝缘 3.敷设方式:综合考虑 4.包含揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头（含中间接头、T接头等）制作及安装（另列）、电缆T接箱的制作安装、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 5.电缆标志牌、电缆标志桩 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 128.38 | 141.41 |  | 18154.22
本页小计 | [8 empty] | 56251.52
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上电气 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 20 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
122 | 030408002004 | 矿物绝缘电缆RTTZ-5*16 | 1.名称及规格:RTTZ-5*16 2.材质:矿物绝缘 3.敷设方式:综合考虑 4.包含揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头（含中间接头、T接头等）制作及安装（另列）、电缆T接箱的制作安装、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 5.电缆标志牌、电缆标志桩 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 506.21 | 87.44 |  | 44263
123 | 030408002005 | 矿物绝缘电缆RTTZ-5*4 | 1.名称及规格:RTTZ-5*4 2.材质:矿物绝缘 3.敷设方式:综合考虑 4.包含揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头（含中间接头、T接头等）制作及安装（另列）、电缆T接箱的制作安装、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 5.电缆标志牌、电缆标志桩 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 570.23 | 38.73 |  | 22085.01
本页小计 | [8 empty] | 66348.01
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上电气 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 21 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
124 | 030408002006 | 控制电缆WDZ-KYJY-3*1.5 | 1.名称及规格:控制电缆WDZ-KYJY-3*1.5 2.敷设方式:综合考虑 3.包含揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头（含中间接头、T接头等）制作及安装（另列）、电缆T接箱的制作安装、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 4.电缆标志牌、电缆标志桩 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 24.47 | 11.29 |  | 276.27
125 | 030408002007 | 控制电缆WDZN-KYJY-4*1.5 | 1.名称及规格:控制电缆WDZN-KYJY-4*1.5 2.敷设方式:综合考虑 3.包含揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头（含中间接头、T接头等）制作及安装（另列）、电缆T接箱的制作安装、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 4.电缆标志牌、电缆标志桩 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 31.19 | 13.67 |  | 426.37
126 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:16mm2以下 3.安装部位:户内 |  | 个 | 95 | 105.36 |  | 10009.2
127 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:35mm2以下 3.安装部位:户内 |  | 个 | 14 | 165.21 |  | 2312.94
本页小计 | [8 empty] | 13024.78
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上电气 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 22 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
128 | 030408006003 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:70mm2以下 3.安装部位:户内 |  | 个 | 15 | 214.22 |  | 3213.3
129 | 030408006004 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:120mm2以下 3.安装部位:户内 |  | 个 | 8 | 276.21 |  | 2209.68
130 | 030408006005 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:185mm2以下 3.安装部位:户内 |  | 个 | 6 | 324.48 |  | 1946.88
131 | 030408006006 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:240mm2以下 3.安装部位:户内 |  | 个 | 10 | 402.84 |  | 4028.4
132 | 030408006007 | 矿物电缆头 | 1.名称:矿物电缆头 2.规格:10mm2以下 3.安装部位:户内 |  | 个 | 22 | 108.09 |  | 2377.98
133 | 030408006008 | 矿物电缆头 | 1.名称:矿物电缆头 2.规格:35mm2以下 3.安装部位:户内 |  | 个 | 15 | 195.79 |  | 2936.85
134 | 030408006009 | 矿物电缆头 | 1.名称:矿物电缆头 2.规格:240mm2以下 3.安装部位:户内 |  | 个 | 6 | 335.24 |  | 2011.44
135 | 030408007001 | 控制电缆头 | 1.名称:控制电缆头 2.规格:7芯以下 |  | 个 | 10 | 92.19 |  | 921.9
136 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZ-BYJ-10 |  | m | 2886.52 | 11.42 |  | 32964.06
137 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZ-BYJ-6 |  | m | 2912.87 | 7.99 |  | 23273.83
138 | 030411004005 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZ-BYJ-4 |  | m | 13305.93 | 5.08 |  | 67594.12
139 | 030411004006 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZ-BYJ-2.5 |  | m | 4367.08 | 3.83 |  | 16725.92
140 | 030411004007 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZN-BYJ-2.5 |  | m | 1827.45 | 3.95 |  | 7218.43
本页小计 | [8 empty] | 167422.79
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上电气 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 23 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
141 | 030411004008 | 配线 | 1、导线材质及规格:WDZN-RYJS-2X1.5 2、配线形式:管槽内穿线 |  | m | 42.88 | 6.28 |  | 269.29
142 | 030411004009 | 配线 | 1、导线材质及规格:WDZ-RYJS-4X1.5 2、配线形式:管槽内穿线 |  | m | 42.88 | 42.98 |  | 1842.98
143 | 030411001003 | 配管 | 1、名称:电线管 2、材质:镀锌钢管 3、规格:SC32 4、配置形式:暗配 5、接地要求:符合设计及施工规范要求 |  | m | 7.16 | 23.43 |  | 167.76
144 | 030411001004 | 配管 | 1、名称:电线管 2、材质:镀锌钢管 3、规格:SC25 4、配置形式:暗配 5、接地要求:符合设计及施工规范要求 |  | m | 55.8 | 20.2 |  | 1127.16
145 | 030411001005 | 配管 | 1、名称:电线管 2、材质:镀锌钢管 3、规格:SC20 4、配置形式:暗配 5、接地要求:符合设计及施工规范要求 |  | m | 147.86 | 16.17 |  | 2390.9
146 | 030411001006 | 配管 | 1、名称:电线管 2、材质:镀锌钢管 3、规格:SC15 4、配置形式:暗配 5、接地要求:符合设计及施工规范要求 |  | m | 19.67 | 14.35 |  | 282.26
147 | 030411001007 | 配管 | 1、名称:镀锌电线管 2、材质:镀锌 3、规格:JDG20 4、配置形式:暗配 5、接地要求:符合设计及施工规范要求 |  | m | 1451.21 | 12.53 |  | 18183.66
本页小计 | [8 empty] | 24264.01
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上电气 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 24 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
148 | 030411001008 | 配管 | 1、名称:镀锌电线管 2、材质:镀锌 3、规格:JDG25 4、配置形式:暗配 5、接地要求:符合设计及施工规范要求 |  | m | 472.43 | 19.9 |  | 9401.36
149 | 030411001009 | 配管 | 1、名称:镀锌电线管 2、材质:镀锌 3、规格:JDG32 4、配置形式:暗配 5、接地要求:符合设计及施工规范要求 |  | m | 406.78 | 23.06 |  | 9380.35
150 | 030411001010 | 配管 | 1、名称:镀锌电线管 2、材质:镀锌 3、规格:JDG40 4、配置形式:暗配 5、接地要求:符合设计及施工规范要求 |  | m | 15.3 | 31.7 |  | 485.01
151 | 030411001011 | 配管 | 1、名称:镀锌电线管 2、材质:镀锌 3、规格:JDG50 4、配置形式:暗配 5、接地要求:符合设计及施工规范要求 |  | m | 7.72 | 38.74 |  | 299.07
|  | 地上动力合计 | [6 empty] | 2215131.6
| B.2 | 电气照明
152 | 030412005002 | 荧光灯 | 1、规格型号：教室灯,T5 1*40W 2、安装形式及高度：管吊安装 3、本体及其附件安装 4、接地 |  | 套 | 352 | 94.05 |  | 33105.6
153 | 030412005003 | 荧光灯 | 1、规格型号：单管吊单管荧光灯,T5 24W 2、安装形式及高度：管吊安装 3、本体及其附件安装 4、接地 |  | 套 | 601 | 76.68 |  | 46084.68
本页小计 | [8 empty] | 98756.07
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上电气 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 25 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
154 | 030412005004 | 荧光灯 | 1、规格型号：壁装荧光灯,T5 1*24W 2、安装形式及高度：管吊安装 3、本体及其附件安装 4、接地 |  | 套 | 10 | 89.59 |  | 895.9
155 | 030412005005 | 荧光灯 | 1、规格型号：黑板灯,T5 21W 2、安装形式及高度：管吊安装 3、本体及其附件安装 4、接地 |  | 套 | 60 | 114.13 |  | 6847.8
156 | 030412005006 | 荧光灯 | 1、规格型号：双管荧光灯,T5 2*24W 2、安装形式及高度：管吊安装 3、本体及其附件安装 4、接地 |  | 套 | 28 | 132.73 |  | 3716.44
157 | 030412005007 | 荧光灯 | 1、规格型号：吊线灯盘,T5 1*31W 2、安装形式及高度：管吊安装 3、本体及其附件安装 4、接地 |  | 套 | 23 | 170.98 |  | 3932.54
158 | 030412002001 | 工厂灯 | 1、名称:防水防尘灯 2、尺寸及功率:22W 3、本体及其附件安装 4、接地 |  | 套 | 24 | 97.76 |  | 2346.24
159 | 030412001001 | 普通灯具 | 1、名称:电井墙上壁灯 2、型号:T5 3、功率及光源:16W 4、本体及其附件安装 5、接地 |  | 套 | 4 | 82.99 |  | 331.96
160 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.名称:安全出口标志灯 2.型号:220V 1x2.5W 应急时间不应少于60min 3.安装形式:门顶嵌装或吊装 |  | 套 | 53 | 124.12 |  | 6578.36
161 | 030412004003 | 装饰灯 | 1.名称:疏散指示灯 2.型号:220V 1x2.5W 应急时间不应少于60min 3.安装形式:壁装 |  | 套 | 188 | 120.15 |  | 22588.2
本页小计 | [8 empty] | 47237.44
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上电气 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 26 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
162 | 030412004004 | 装饰灯 | 1.名称:楼层标志灯 2.型号:1x1W A型LED 应急时间不应少于60min 3.安装形式:壁装 |  | 套 | 32 | 111.87 |  | 3579.84
163 | 030412004005 | 装饰灯 | 1.名称:自带电源事故照明灯 2.型号:220V 1*6W 应急时间不应少于60min 3.安装形式:壁装 |  | 套 | 271 | 161.87 |  | 43866.77
164 | 030404033012 | 风扇 | 1、名称:教室吊扇 2、安装方式:吊式 |  | 台 | 120 | 180.61 |  | 21673.2
165 | 030404034004 | 照明开关 | 1.名称:单联单控开关 2.规格:10A 3.安装方式:墙壁暗装 |  | 个 | 77 | 21.37 |  | 1645.49
166 | 030404034005 | 照明开关 | 1.名称:双联单控开关 2.规格:10A 3.安装方式:墙壁暗装 |  | 个 | 69 | 23.36 |  | 1611.84
167 | 030404034006 | 照明开关 | 1.名称:三联单控开关 2.规格:10A 3.安装方式:墙壁暗装 |  | 个 | 40 | 26.64 |  | 1065.6
168 | 030404034007 | 照明开关 | 1.名称:智能感应开关 2.规格:10A 3.安装方式:墙壁暗装 |  | 个 | 60 | 70.06 |  | 4203.6
169 | 030404033013 | 风扇 | 1.名称:风扇开关 2.安装方式:墙面安装 |  | 台 | 112 | 45.11 |  | 5052.32
170 | 030411001012 | 配管 | 1、名称:镀锌电线管 2、材质:镀锌 3、规格:JDG20 4、配置形式:暗配 |  | m | 13008.72 | 12.53 |  | 162999.26
171 | 030411001013 | 配管 | 1.名称:金属软管 2.规格:DN15 |  | m | 308 | 13.9 |  | 4281.2
172 | 030411004010 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZB-BYJ-2.5mm2 |  | m | 37556.39 | 3.83 |  | 143840.97
173 | 030411006001 | 接线盒 | 1、名称:接线盒 2、材质:塑料 |  | 个 | 2685 | 9.81 |  | 26339.85
|  | 电气照明合计 | [6 empty] | 546587.66
| B.3 | 防雷接地
本页小计 | [8 empty] | 420159.94
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上电气 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 27 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
174 | 030409006001 | 避雷针 | 1、名称:避雷针 2、材质:热浸镀锌圆钢 3、规格:Φ14 4、材料长度(m):0.5 |  | 根 | 5 | 57.99 |  | 289.95
175 | 030409004001 | 均压环 | 1.名称:均压环 2.材质:利用主钢筋焊接 |  | m | 3409.2 | 8.63 |  | 29421.4
176 | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板 | 1、名称:接地测试端子 2、材质:热浸镀锌 3、规格:扁钢 -40*4 4、等电位端子箱规格:160×75×50 |  | 块 | 26 | 129.79 |  | 3374.54
177 | 030409003001 | 避雷引下线 | 1、名称:引下线 2、要求:利用建筑物主筋引下，不小于两根以上主根 |  | m | 637.01 | 19.86 |  | 12651.02
178 | 030409005001 | 避雷网 | 1.名称:闪接带 2.规格:φ12镀锌圆钢 |  | m | 1567.2 | 22.91 |  | 35904.55
179 | 030409008002 | 等电位端子箱、测试板 | 1、名称:局部等电位端子 2、材质:热浸镀锌 3、规格:扁钢 -40*4 4、等电位端子箱规格:160×75×50 |  | 个 | 68 | 81.84 |  | 5565.12
180 | 030411004011 | 配线 | 1.名称:铜芯聚氯乙烯的绝缘软电线 2.型号:BYJ-1*50 3.配线部位:敷设至各层等电位端子 |  | m | 55.2 | 38.15 |  | 2105.88
181 | 030411001014 | 配管 | 1.名称:刚性难燃管 2.材质:塑料 3.规格:PC32 4.配置形式:暗配 |  | m | 55.2 | 15.21 |  | 839.59
182 | 030414011001 | 接地装置 | 1、名称:接地网接地调试 2、要求:不大于≤4Ω |  | 项 | 1 | 1871.61 |  | 1871.61
|  | 防雷接地合计 | [6 empty] | 92023.66
|  | 分部分项合计 | [6 empty] | 2853742.92
措施项目
183 | 031302007015 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
184 | 031301017015 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1 | 16377.13 |  | 16377.13
本页小计 | [8 empty] | 108400.79
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上电气 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 28 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 单价措施合计 | [6 empty] | 16377.13
本页小计
合 计 | [8 empty] | 2870120.05
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：地上电气 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00021 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 152357.27 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010015 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011015 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF015 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008015 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002015 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF015 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009015 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF015 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：地上电气 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
算
10 | QTFY00000021 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 152357.27
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：地上电气 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 285374.29 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 42593.59
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 327967.88 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：地上电气 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  | 285374.29
合 计 |  |  |  | 285374.29 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：地上电气 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 3350445.2 | 9 |  | 301540.07
合 计 | [6 empty] | 301540.07
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13