## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：地下-人防安装工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 223373.95
1.1 | 给排水 | 75268.42
1.2 | 通风 | 123655.94
1.3 | 电气 | 24449.59
2 | 措施合计 | 24731.07
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 13046.06
2.2 | 其他措施费 | 11685.01
3 | 其他项目 | 25984.61 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 22337.40
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 3647.21
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 274089.63
5 | 增值税销项税额 | 24668.07 |  |  | －
6 | 总造价 | 298757.70
7 | 人工费 | 35306.47
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 298,757.70 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(含分部小计)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下-人防安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
给排水
1 | 031002001006 | 管道支架 | 1、材质:型钢 2、管架形式:综合 |  | kg | 222.65 | 21.5 |  | 4786.98
2 | 031201003003 | 金属结构刷油 | 1、除锈级别:轻锈 2、油漆品种:红丹防锈漆、调和漆 3、结构类型:型钢 4、涂刷遍数、漆膜厚度:二遍 |  | kg | 222.65 | 3.03 |  | 674.63
3 | 031001001001 | 镀锌钢管 | 1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、规格、压力等级:DN20 4、连接形式:螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗 |  | m | 7.34 | 45.85 |  | 336.54
4 | 031001001002 | 镀锌钢管 | 1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、规格、压力等级:DN25 4、连接形式:螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗 |  | m | 128.37 | 56.59 |  | 7264.46
5 | 031001001003 | 镀锌钢管 | 1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、规格、压力等级:DN40 4、连接形式:螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗 |  | m | 5.63 | 67.76 |  | 381.49
6 | 031001001004 | 镀锌钢管 | 1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、规格、压力等级:DN50 4、连接形式:螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗 |  | m | 175.65 | 76.65 |  | 13463.57
7 | 031001001005 | 镀锌钢管 | 1、安装部位:室内 2、介质:排水 3、规格、压力等级:DN65 4、连接形式:螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗 |  | m | 20.7 | 112.46 |  | 2327.92
本页小计 | [8 empty] | 29235.59
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下-人防安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
8 | 031001001006 | 镀锌钢管 | 1、安装部位:室内 2、介质:排水 3、规格、压力等级:DN80 4、连接形式:螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗 |  | m | 67.98 | 145.9 |  | 9918.28
9 | 031003001013 | 螺纹阀门 | 1、类型:蝶阀 2、材质:碳钢 3、规格、压力等级:DN50 4、连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 6 | 115.68 |  | 694.08
10 | 031003001014 | 螺纹阀门 | 1、类型:闸阀 2、材质:铜芯 3、规格、压力等级:DN50 4、连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 5 | 116.69 |  | 583.45
11 | 031003001015 | 螺纹阀门 | 1、类型:截止阀 2、材质:碳钢 3、规格、压力等级:DN65 4、连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 2 | 247.5 |  | 495
12 | 031003001016 | 螺纹阀门 | 1、类型:止回阀 2、材质:碳钢 3、规格、压力等级:DN50 4、连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 6 | 229.04 |  | 1374.24
13 | 031003001017 | 螺纹阀门 | 1、类型:Y形除污器 2、材质:碳钢 3、规格、压力等级:DN50 4、连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 6 | 193.47 |  | 1160.82
14 | 031004008003 | 其他成品卫生器具 | 1、名称:防爆地漏 2、规格、类型:DN80 |  | 组 | 10 | 93.19 |  | 931.9
15 | 031004006001 | 大便器 | 1、名称:玻璃钢除臭干马桶 2、规格、类型(暂定):BGT-1 臀部洗净式便座 |  | 组 | 26 | 957.37 |  | 24891.62
16 | 031003010007 | 软接头(软管) | 1、名称:可曲挠橡胶接头 2、规格:DN50 3、连接形式:法兰 |  | 个 | 14 | 234.84 |  | 3287.76
17 | 030817008001 | 套管制作安装 | 1、类型:防水套管 2、材质:碳钢 3、规格:Φ65 4、填材料质:石棉绒 |  | 个 | 5 | 271.74 |  | 1358.7
本页小计 | [8 empty] | 44695.85
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下-人防安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
18 | 030817008002 | 套管制作安装 | 1、类型:防水套管 2、材质:碳钢 3、规格:Φ100 4、填材料质:石棉绒 |  | 个 | 3 | 317.75 |  | 953.25
19 | 030817008003 | 套管制作安装 | 1、类型:防水套管 2、材质:碳钢 3、规格:Φ150 4、填材料质:石棉绒 |  | 个 | 1 | 383.73 |  | 383.73
|  | 给排水合计 | [6 empty] | 75268.42
通风
20 | 030108001010 | 电动脚踏两用风机 | 1.名称:电动脚踏两用风机 2.电动 :P=1.1kW，风量1400~2750m /h3，风压1250~750Pa，转速:3000r/min 3.脚踏:风量1100~2400m /h3，风压1250~750Pa，转速:2750r/min 4.减振底座形式、数量:包含弹簧减振支座、落地安装 5.包含设备支架制作、安装、除轻锈、防锈漆 6.单机试运转要求:包含单机试运转 7.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 台 | 3 | 4854.46 |  | 14563.38
21 | 030108001011 | 电动混流风机 (排风) | 1.名称:电动混流风机 (排风) 2.参数:流量5554m/h3，全压551Pa，n=1450转/分，P=2.2kW 3.减振底座形式、数量:包含弹簧减振支座、落地安装 4.包含设备支架制作、安装、除轻锈、防锈漆 5.单机试运转要求:包含单机试运转 6.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 台 | 1 | 4854.46 |  | 4854.46
22 | 030703024001 | 天圆地方 | 1.名称:天圆地方 |  | 个 | 1 | 274.02 |  | 274.02
本页小计 | [8 empty] | 21028.84
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下-人防安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
23 | 030703023001 | 风量调节阀 | 1.名称:风量调节阀 2.型号:DN400 |  | 个 | 1 | 1101.59 |  | 1101.59
24 | 030701002001 | 除尘设备 | 1.名称:油网除尘器 2.型号:LWP-X型 1*6 3.安装形式:立式安装 |  | 台 | 6 | 3212.3 |  | 19273.8
25 | 030701015001 | 人防过滤吸收器 | 1.名称:人防过滤吸收器 2.规格:RFP-1000型、L=1000m/h、H≤850Pa |  | 台 | 3 | 19033.98 |  | 57101.94
26 | 030703024002 | 换气堵头 | 1.名称:换气堵头 2.型号:DN400 |  | 个 | 1 | 914.24 |  | 914.24
27 | 030703023002 | 插板阀 | 1.名称:插板阀 2.型号:DN500 |  | 个 | 1 | 1160.67 |  | 1160.67
28 | 030703023003 | 插板阀 | 1.名称:插板阀 2.型号:800*320 |  | 个 | 1 | 935.26 |  | 935.26
29 | 030703023004 | 电动手动密闭阀门 | 1.名称:电动手动密闭阀门 2.规格:DN500 3.本体及配件安装 4.电机检查接线、调试 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 个 | 4 | 1515.76 |  | 6063.04
30 | 030703023005 | 电动手动密闭阀门 | 1.名称:电动手动密闭阀门 2.规格:DN400 3.本体及配件安装 4.电机检查接线、调试 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 个 | 3 | 1385.76 |  | 4157.28
31 | 030703007034 | 铝合金单层百叶排风口 | 1.名称:铝合金单层百叶排风口 2.规格:600x400 |  | 个 | 3 | 248.82 |  | 746.46
32 | 030703001079 | 测压装置 | 1.名称:测压装置 2.规格:DN15 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 个 | 1 | 213.37 |  | 213.37
33 | 030703024003 | 超压排气活门 | 1.名称:超压排气活门 2.规格:PS-D250 L=800m3/h |  | 个 | 3 | 737.74 |  | 2213.22
34 | 030703020007 | 消声器 | 1.名称:消声器 2.规格:800x320 L=900mm |  | 个 | 1 | 687.65 |  | 687.65
35 | 030703001080 | 防火阀 | 1.名称:防火阀 2.规格:800x320 70℃ |  | 个 | 1 | 247.35 |  | 247.35
本页小计 | [8 empty] | 94815.87
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下-人防安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
36 | 030703001081 | 尾气监测取样管 | 1.名称:尾气监测取样管 2.规格:DN15 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 个 | 1 | 213.37 |  | 213.37
37 | 030703024004 | 油网过滤器压差测量管 | 1.名称:油网过滤器压差测量管 2.规格:DN15 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 个 | 2 | 90.26 |  | 180.52
38 | 030703001082 | 放射性监测取样管 | 1.名称:放射性监测取样管 2.规格:DN32 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 个 | 1 | 263.37 |  | 263.37
39 | 030703001083 | 增压管 | 1.名称:热镀锌钢管增压管及球阀 2.规格:DN25 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 个 | 1 | 213.37 |  | 213.37
40 | 031003010008 | 软接头(软管) | 1.名称:软接头 2.规格:综合考虑 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 个 | 6 | 147.12 |  | 882.72
41 | 031002003003 | 套管 | 1.名称:橡胶套管 2.规格:综合考虑 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 个 | 6 | 26.98 |  | 161.88
42 | 030703007035 | 消声百叶 | 1.名称:消声百叶 2.规格:800x400 |  | 个 | 1 | 280.82 |  | 280.82
43 | 030703007036 | 消声百叶 | 1.名称:消声百叶 2.规格:400x400 |  | 个 | 1 | 182.73 |  | 182.73
44 | 030703024005 | 过滤吸收器阻力测量取样管 | 1.名称:过滤吸收器阻力测量取样管 2.规格:D4紫铜管 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 个 | 6 | 84.93 |  | 509.58
45 | 030703024006 | 气密测量管 | 1.名称:气密测量管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN50 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 个 | 6 | 26.13 |  | 156.78
本页小计 | [8 empty] | 3045.14
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下-人防安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
46 | 030703024007 | 洗消管 | 1.名称:洗消管 2.规格:DN75 3.所需配件安装 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 个 | 1 | 220.52 |  | 220.52
47 | 030703001084 | 风量测量装置 | 1.名称:风量测量装置 2.规格:DN400 |  | 个 | 1 | 992.81 |  | 992.81
48 | 030703021002 | 集气箱 | 1.名称:集气箱 2.规格:500*500*500 |  | 个 | 2 | 353.55 |  | 707.1
49 | 030703007037 | 送风口 | 1.名称:铝合金单层百叶送风口 2.规格:400x300 |  | 个 | 1 | 166.73 |  | 166.73
50 | 031008011001 | 空气质量监测仪 | 1.名称:空气质量监测仪 2.规格:AQM BBFS 6800型 |  | 个 | 1 | 3341.87 |  | 3341.87
51 | 030703001085 | 止回阀 | 1.名称:止回阀 2.规格:400×320mm 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 个 | 3 | 224.68 |  | 674.04
|  | 通风合计 | [6 empty] | 123655.94
电气
52 | 030404017001 | 战时配电总箱 AT1 | 1.名称、型号:战时配电总箱 AT1 2.规格:综合考虑 3.包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4.安装方式:综合考虑 5.其他要求：未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范与技术需求书 |  | 台 | 1 | 4891.06 |  | 4891.06
53 | 030404017002 | 警报器房配电箱DJB | 1.名称、型号:警报器房配电箱DJB 2.规格:综合考虑 3.包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4.安装方式:综合考虑 5.其他要求：未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范与技术需求书 |  | 台 | 1 | 2891.06 |  | 2891.06
本页小计 | [8 empty] | 13885.19
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下-人防安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
54 | 030411001001 | 配管 SC20 | 1.名称:电气配管 2.规格:SC20 3.配置形式:综合考虑 4.含接线盒 5.其他要求：未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范与技术需求书 |  | m | 150 | 13.49 |  | 2023.5
55 | 030411001002 | 配管 SC32 | 1.名称:电气配管 2.规格:SC32 3.配置形式:综合考虑 4.含接线盒 5.其他要求：未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范与技术需求书 |  | m | 30 | 23.07 |  | 692.1
56 | 030411004001 | 配线 WDZB-BYJ-2.5mm2 | 1.名称:电气配线/线槽配线 2.规格型号:WDZB-BYJ-2.5mm2 3.其他要求：未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范与技术需求书 |  | m | 450 | 3.54 |  | 1593
57 | 030411004002 | 配线 WDZB-BYJ-6.0mm2 | 1.名称:电气配线/线槽配线 2.规格型号:WDZB-BYJ-6.0mm2 3.其他要求：未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范与技术需求书 |  | m | 90 | 7.99 |  | 719.1
58 | 030408001001 | 电力电缆 WDZ-YJY-1kV 5*10mm2 | 1.名称:电力电缆 2.规格型号:WDZ-YJY-1kV 5*10mm2 3.其他要求：未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范与技术需求书 |  | m | 100 | 50.32 |  | 5032
59 | 030412005001 | 单管荧光灯 | 1.名称:单管荧光灯 2.规格型号:1X32W，600x600mm，5700K 3.安装形式:嵌入式 4.其他要求：未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范与技术需求书 |  | 套 | 2 | 95.36 |  | 190.72
本页小计 | [8 empty] | 10250.42
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下-人防安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
60 | 030404036002 | 警报器 | 1.名称:警报器 2.规格:7.5kW 3.安装形式:暗装,主要出入口侧墙暗装，距地1.5m 4.包含接线底盒 5.其他要求：未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范与技术需求书 |  | 个 | 1 | 410.62 |  | 410.62
61 | 030404034001 | 双联单控翘板开关 | 1.名称:双联单控翘板开关 2.规格:10A、250V 3.安装形式:暗装,卧室床头侧 H=0.65m;电梯底坑处H=1.5m;其余H=1.4m 4.包含接线底盒 5.其他要求：未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范与技术需求书 |  | 个 | 11 | 33.17 |  | 364.87
62 | 030404035001 | 单相三孔插座 | 1.名称:单相二三孔插座 2.规格:10A、250V 3.安装形式:暗装,滤毒室1.5m,其余未标注处0.3m 4.包含接线底盒 5.其他要求：未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范与技术需求书 |  | 个 | 5 | 31.55 |  | 157.75
63 | 030404035002 | 三相三孔插座 | 1.名称:三相三孔插座 2.规格:10A、250V 3.安装形式:暗装,滤毒室1.5m,其余未标注处0.3m 4.包含接线底盒 5.其他要求：未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范与技术需求书 |  | 个 | 1 | 58.97 |  | 58.97
64 | 031002003004 | 密闭套管 SC20 | 1.名称、类型:密闭套管 2.规格:SC20 3.其他要求：未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范与技术需求书 |  | 个 | 1 | 160.65 |  | 160.65
本页小计 | [8 empty] | 1152.86
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下-人防安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
65 | 031002003005 | 密闭套管 SC32 | 1.名称、类型:密闭套管 2.规格:SC32 3.其他要求：未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范与技术需求书 |  | 个 | 13 | 160.65 |  | 2088.45
66 | 031002003006 | 密闭套管 SC50 | 1.名称、类型:密闭套管 2.规格:SC50 3.其他要求：未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范与技术需求书 |  | 个 | 10 | 160.65 |  | 1606.5
67 | 031002003007 | 密闭套管 SC80 | 1.名称、类型:密闭套管 2.规格:SC80 3.其他要求：未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范与技术需求书 |  | 个 | 4 | 201.48 |  | 805.92
68 | 031002003008 | 密闭套管 SC100 | 1.名称、类型:密闭套管 2.规格:SC100 3.其他要求：未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范与技术需求书 |  | 个 | 3 | 254.44 |  | 763.32
|  | 电气合计 | [6 empty] | 24449.59
|  | 分部分项合计 | [6 empty] | 223373.95
措施项目
69 | 031302007007 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
70 | 031301017007 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1 | 1561.53 |  | 1561.53
|  | 单价措施合计 | [6 empty] | 1561.53
本页小计 | [8 empty] | 6825.72
合 计 | [8 empty] | 224935.48
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：地下-人防安装工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00013 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机械费 | 35.77 | 13046.06 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010007 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011007 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF007 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 | 分部分项人工费 | 30 | 10123.48 |  |  |  |  | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008007 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机械费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*3.44% （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002007 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF007 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009007 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机械费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF007 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：地下-人防安装工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
算
10 | QTFY00000013 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 23169.54
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：地下-人防安装工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 22337.40 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 3647.21
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 25984.61 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：地下-人防安装工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
| 暂列金额 | 项 |  | 22337.4 |  | 按分部分项工程费的10.00%计算
合 计 |  |  |  | 22337.4 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：地下-人防安装工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 274089.63 | 9 |  | 24668.07
合 计 | [6 empty] | 24668.07
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13