## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：地下室电气 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 1155372.53
1.1 | 地下室动力 | 883901.39
1.2 | 电气照明 | 271471.14
2 | 措施合计 | 100625.33
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 52050.12
2.2 | 其他措施费 | 48575.21
3 | 其他项目 | 130088.58 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 115537.25
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 14551.33
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 1386086.44
5 | 增值税销项税额 | 124747.78 |  |  | －
6 | 总造价 | 1510834.22
7 | 人工费 | 148583.00
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 1,510,834.22 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(含分部小计)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室电气 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
地下室动力
1 | 030404017088 | 配电箱 | 1、编号：B1-1ALE 2、成套配电箱挂墙安装 3、箱体接地 |  | 台 | 1 | 5395.9 |  | 5395.9
2 | 030404017089 | 配电箱 | 1、编号：B1-1ALE-A 2、成套配电箱挂墙安装 3、箱体接地 |  | 台 | 1 | 8029.4 |  | 8029.4
3 | 030404017090 | 配电箱 | 1、编号：B1-1ALg 2、成套配电箱挂墙安装 3、箱体接地 |  | 台 | 1 | 16377.48 |  | 16377.48
4 | 030404017091 | 配电箱 | 1、编号：B1-1AP 2、成套配电箱挂墙安装 3、箱体接地 |  | 台 | 1 | 4726.47 |  | 4726.47
5 | 030404017092 | 配电箱 | 1、编号：B1-1APE-XF1 2、成套配电箱挂墙安装 3、箱体接地 |  | 台 | 1 | 7385.7 |  | 7385.7
6 | 030404017093 | 配电箱 | 1、编号：B1-1APLEa 2、成套配电箱挂墙安装 3、箱体接地 |  | 台 | 1 | 2755.43 |  | 2755.43
7 | 030404017094 | 配电箱 | 1、编号：B1-1APLEb 2、成套配电箱挂墙安装 3、箱体接地 |  | 台 | 1 | 2755.43 |  | 2755.43
8 | 030404017095 | 配电箱 | 1、编号：B1-1ATS-XPS 2、成套配电箱挂墙安装 3、箱体接地 |  | 台 | 1 | 6165.29 |  | 6165.29
9 | 030404017096 | 配电箱 | 1、编号：B1-1bALg 2、成套配电箱挂墙安装 3、箱体接地 |  | 台 | 1 | 10722.74 |  | 10722.74
10 | 030404017097 | 配电箱 | 1、编号：B1-2ALE-A 2、成套配电箱挂墙安装 3、箱体接地 |  | 台 | 1 | 8029.4 |  | 8029.4
11 | 030404017098 | 配电箱 | 1、编号：B1-2ALg 2、成套配电箱挂墙安装 3、箱体接地 |  | 台 | 1 | 16229.33 |  | 16229.33
12 | 030404017099 | 配电箱 | 1、编号：B1-2AP 2、成套配电箱挂墙安装 3、箱体接地 |  | 台 | 1 | 6883.63 |  | 6883.63
13 | 030404017100 | 配电箱 | 1、编号：B1-2APE-XF1 2、成套配电箱挂墙安装 3、箱体接地 |  | 台 | 1 | 6998.32 |  | 6998.32
本页小计 | [8 empty] | 102454.52
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室电气 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
14 | 030404017101 | 配电箱 | 1、编号：B1-2APE-XF2 2、成套配电箱挂墙安装 3、箱体接地 |  | 台 | 1 | 6998.32 |  | 6998.32
15 | 030404017102 | 配电箱 | 1、编号：B1-2AP-WS1 2、成套配电箱挂墙安装 3、箱体接地 |  | 台 | 1 | 5595.98 |  | 5595.98
16 | 030404017103 | 配电箱 | 1、编号：B1-2AP-YY 2、成套配电箱挂墙安装 3、箱体接地 |  | 台 | 1 | 2210.74 |  | 2210.74
17 | 030404017104 | 配电箱 | 1、编号：B1-2AP-YYG 2、成套配电箱挂墙安装 3、箱体接地 |  | 台 | 1 | 8514.86 |  | 8514.86
18 | 030404017105 | 配电箱 | 1、编号：B1-2ATS-XPS 2、成套配电箱挂墙安装 3、箱体接地 |  | 台 | 1 | 15215.59 |  | 15215.59
19 | 030404017106 | 配电箱 | 1、编号：B1-2ZALE 2、成套配电箱挂墙安装 3、箱体接地 |  | 台 | 1 | 6280.12 |  | 6280.12
20 | 030404017107 | 配电箱 | 1、编号：B1-2ZAPLEa 2、成套配电箱挂墙安装 3、箱体接地 |  | 台 | 1 | 4091.17 |  | 4091.17
21 | 030404017108 | 配电箱 | 1、编号：B1-2ZAPLEb 2、成套配电箱挂墙安装 3、箱体接地 |  | 台 | 1 | 4091.17 |  | 4091.17
22 | 030404017109 | 配电箱 | 1、编号：B1-3ALE-A 2、成套配电箱挂墙安装 3、箱体接地 |  | 台 | 1 | 8029.4 |  | 8029.4
23 | 030404017110 | 配电箱 | 1、编号：B1-3ALE-B 2、成套配电箱挂墙安装 3、箱体接地 |  | 台 | 1 | 4391.1 |  | 4391.1
24 | 030404017111 | 配电箱 | 1、编号：B1-3ALg 2、成套配电箱挂墙安装 3、箱体接地 |  | 台 | 1 | 14407.23 |  | 14407.23
25 | 030404017112 | 配电箱 | 1、编号：B1-3AP 2、成套配电箱挂墙安装 3、箱体接地 |  | 台 | 1 | 3283.55 |  | 3283.55
26 | 030404017113 | 配电箱 | 1、编号：B1-3APE-XF1 2、成套配电箱挂墙安装 3、箱体接地 |  | 台 | 1 | 2210.74 |  | 2210.74
本页小计 | [8 empty] | 85319.97
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室电气 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
27 | 030404017114 | 配电箱 | 1、编号：B1-3AP-LQG 2、成套配电箱挂墙安装 3、箱体接地 |  | 台 | 1 | 6816.32 |  | 6816.32
28 | 030404017115 | 配电箱 | 1、编号：B1-3ATS-XPS 2、成套配电箱挂墙安装 3、箱体接地 |  | 台 | 1 | 6372.72 |  | 6372.72
29 | 030404017116 | 配电箱 | 1、编号：B1-4ALE-A 2、成套配电箱挂墙安装 3、箱体接地 |  | 台 | 1 | 8029.4 |  | 8029.4
30 | 030404017117 | 配电箱 | 1、编号：B1-4ALg 2、成套配电箱挂墙安装 3、箱体接地 |  | 台 | 1 | 21669.48 |  | 21669.48
31 | 030404017118 | 配电箱 | 1、编号：B1-4AP 2、成套配电箱挂墙安装 3、箱体接地 |  | 台 | 1 | 3295.23 |  | 3295.23
32 | 030404017119 | 配电箱 | 1、编号：B1-4AP-BG1 2、成套配电箱挂墙安装 3、箱体接地 |  | 台 | 1 | 1737.79 |  | 1737.79
33 | 030404017120 | 配电箱 | 1、编号：B1-4AP-BG2 2、成套配电箱挂墙安装 3、箱体接地 |  | 台 | 1 | 1382.59 |  | 1382.59
34 | 030404017121 | 配电箱 | 1、编号：B1-4APE-XF1 2、成套配电箱挂墙安装 3、箱体接地 |  | 台 | 1 | 5666.43 |  | 5666.43
35 | 030404017122 | 配电箱 | 1、编号：B1-4AP-FJ1 2、成套配电箱挂墙安装 3、箱体接地 |  | 台 | 1 | 1563.13 |  | 1563.13
36 | 030404017123 | 配电箱 | 1、编号：B1-4AP-WS1 2、成套配电箱挂墙安装 3、箱体接地 |  | 台 | 1 | 2359.72 |  | 2359.72
37 | 030404017124 | 配电箱 | 1、编号：B1-AL-RD 2、成套配电箱挂墙安装 3、箱体接地 |  | 台 | 1 | 5593.12 |  | 5593.12
38 | 030404017125 | 配电箱 | 1、编号：B1-QBAP 2、成套配电箱挂墙安装 3、箱体接地 |  | 台 | 1 | 3793.95 |  | 3793.95
39 | 030404017126 | 配电箱 | 1、编号：B1-ZALg 2、成套配电箱挂墙安装 3、箱体接地 |  | 台 | 1 | 9095.96 |  | 9095.96
本页小计 | [8 empty] | 77375.84
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室电气 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
40 | 030404017127 | 配电箱 | 1、编号：B1-ZAP 2、成套配电箱挂墙安装 3、箱体接地 |  | 台 | 1 | 8756.54 |  | 8756.54
41 | 030404017128 | 配电箱 | 1、编号：B1-ZATSa 2、成套配电箱挂墙安装 3、箱体接地 |  | 台 | 1 | 7205.66 |  | 7205.66
42 | 030404017129 | 配电箱 | 1、编号：B1-ZATSb 2、成套配电箱挂墙安装 3、箱体接地 |  | 台 | 1 | 7205.66 |  | 7205.66
43 | 030404017130 | 配电箱 | 1、编号：B1-ZYAP 2、成套配电箱挂墙安装 3、箱体接地 |  | 台 | 1 | 6615.72 |  | 6615.72
44 | 030404017131 | 配电箱 | 1、编号：B1-ATS-SHB 2、成套配电箱挂墙安装 3、箱体接地 |  | 台 | 1 | 8004.88 |  | 8004.88
45 | 030404017132 | 配电箱 | 1、编号：B2-AP-HWYC 2、成套配电箱挂墙安装 3、箱体接地 |  | 台 | 1 | 11467.98 |  | 11467.98
46 | 030411005001 | 接线箱 | 1.名称:电缆分支箱（T接箱） 2.规格、型号:符合设计要求 3.箱体接地 |  | 个 | 2 | 545.37 |  | 1090.74
47 | 030404035006 | 插座 | 1.名称:单相二三孔插座 2.规格:250V，10A |  | 个 | 28 | 22.07 |  | 617.96
48 | 030411003011 | 桥架 | 1.名称:防火桥架 2.规格:CT400×100×2.0 3.接地方式:满足设计和规范要求 |  | m | 95.06 | 327.88 |  | 31168.27
49 | 030411003012 | 桥架 | 1.名称:防火桥架 2.规格:CT300×100×1.5 3.接地方式:满足设计和规范要求 |  | m | 44.68 | 216.87 |  | 9689.75
50 | 030411003013 | 桥架 | 1.名称:防火桥架 2.规格:CT200×100×1.2 3.接地方式:满足设计和规范要求 |  | m | 235.6 | 169.73 |  | 39988.39
51 | 030411003014 | 桥架 | 1.名称:防火桥架 2.规格:CT100×100×1.2 3.接地方式:满足设计和规范要求 |  | m | 10.71 | 147.8 |  | 1582.94
本页小计 | [8 empty] | 133394.49
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室电气 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
52 | 030411003015 | 桥架 | 1、名称:热浸锌桥架 2、规格:600×100×2.0 3、材质:钢制 4、类型:槽式 5、接地方式:符合设计及施工规范要求 |  | m | 32.09 | 368.23 |  | 11816.5
53 | 030411003016 | 桥架 | 1、名称:热浸锌桥架 2、规格:500×100×2.0 3、材质:钢制 4、类型:槽式 5、接地方式:符合设计及施工规范要求 |  | m | 14 | 331.69 |  | 4643.66
54 | 030411003017 | 桥架 | 1、名称:热浸锌桥架 2、规格:300×100×1.5 3、材质:钢制 4、类型:槽式 5、接地方式:符合设计及施工规范要求 |  | m | 266.83 | 177.54 |  | 47373
55 | 030411003018 | 桥架 | 1、名称:热浸锌桥架 2、规格:200×100×1.2 3、材质:钢制 4、类型:槽式 5、接地方式:符合设计及施工规范要求 |  | m | 81.57 | 129.85 |  | 10591.86
56 | 030411003019 | 桥架 | 1、名称:热浸锌桥架 2、规格:100×100×1.2 3、材质:钢制 4、类型:槽式 5、接地方式:符合设计及施工规范要求 |  | m | 18.55 | 107.66 |  | 1997.09
本页小计 | [8 empty] | 76422.11
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室电气 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
57 | 030408001020 | 电力电缆WDZN-YJY-3*25+2*16 | 1.名称及规格:电力电缆WDZN-YJY-3*25+2*16 2.材质:铜芯 3.敷设方式:综合考虑 4.包含揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头（含中间接头、T接头等）制作及安装（另列）、电缆T接箱的制作安装、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 5.电缆标志牌、电缆标志桩 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 99.69 | 115.66 |  | 11530.15
58 | 030408001021 | 电力电缆WDZN-YJY-3*50+2*25 | 1.名称及规格:电力电缆WDZN-YJY-3*50+2*25 2.材质:铜芯 3.敷设方式:综合考虑 4.包含揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头（含中间接头、T接头等）制作及安装（另列）、电缆T接箱的制作安装、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 5.电缆标志牌、电缆标志桩 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 15.27 | 199.82 |  | 3051.25
本页小计 | [8 empty] | 14581.4
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室电气 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
59 | 030408001022 | 电力电缆WDZ-YJY-3*150+2*70 | 1.名称及规格:电力电缆WDZ-YJY-3*150+2*70 2.材质:铜芯 3.敷设方式:综合考虑 4.包含揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头（含中间接头、T接头等）制作及安装（另列）、电缆T接箱的制作安装、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 5.电缆标志牌、电缆标志桩 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 133.71 | 532.99 |  | 71266.09
60 | 030408001023 | 电力电缆WDZ-YJY-4*12+1*16 | 1.名称及规格:电力电缆WDZ-YJY-4*12+1*16 2.材质:铜芯 3.敷设方式:综合考虑 4.包含揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头（含中间接头、T接头等）制作及安装（另列）、电缆T接箱的制作安装、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 5.电缆标志牌、电缆标志桩 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 133.71 | 74.18 |  | 9918.61
本页小计 | [8 empty] | 81184.7
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室电气 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
61 | 030408001024 | 电力电缆WDZ-YJY-4*25+1*16 | 1.名称及规格:电力电缆WDZ-YJY-4*25+1*16 2.材质:铜芯 3.敷设方式:综合考虑 4.包含揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头（含中间接头、T接头等）制作及安装（另列）、电缆T接箱的制作安装、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 5.电缆标志牌、电缆标志桩 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 58.37 | 119.74 |  | 6989.22
62 | 030408001025 | 电力电缆WDZ-YJY-4*50+1*25 | 1.名称及规格:电力电缆WDZ-YJY-4*50+1*25 2.材质:铜芯 3.敷设方式:综合考虑 4.包含揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头（含中间接头、T接头等）制作及安装（另列）、电缆T接箱的制作安装、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 5.电缆标志牌、电缆标志桩 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 259.8 | 210.45 |  | 54674.91
本页小计 | [8 empty] | 61664.13
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室电气 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
63 | 030408001026 | 电力电缆WDZ-YJY-4*50+1*70 | 1.名称及规格:电力电缆WDZ-YJY-4*50+1*70 2.材质:铜芯 3.敷设方式:综合考虑 4.包含揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头（含中间接头、T接头等）制作及安装（另列）、电缆T接箱的制作安装、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 5.电缆标志牌、电缆标志桩 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 73.18 | 587.22 |  | 42972.76
64 | 030408001027 | 电力电缆WDZ-YJY-5*16 | 1.名称及规格:电力电缆WDZ-YJY-5*16 2.材质:铜芯 3.敷设方式:综合考虑 4.包含揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头（含中间接头、T接头等）制作及安装（另列）、电缆T接箱的制作安装、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 5.电缆标志牌、电缆标志桩 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 258.56 | 87.15 |  | 22533.5
本页小计 | [8 empty] | 65506.26
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室电气 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
65 | 030408001028 | 电力电缆WDZN-YJY-5*16 | 1.名称及规格:电力电缆WDZN-YJY-5*16 2.材质:铜芯 3.敷设方式:综合考虑 4.包含揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头（含中间接头、T接头等）制作及安装（另列）、电缆T接箱的制作安装、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 5.电缆标志牌、电缆标志桩 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 39.93 | 87.15 |  | 3479.9
66 | 030408001029 | 电力电缆WDZN-YJY-5*10 | 1.名称及规格:电力电缆WDZN-YJY-5*10 2.材质:铜芯 3.敷设方式:综合考虑 4.包含揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头（含中间接头、T接头等）制作及安装（另列）、电缆T接箱的制作安装、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 5.电缆标志牌、电缆标志桩 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 58.9 | 57.6 |  | 3392.64
本页小计 | [8 empty] | 6872.54
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室电气 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
67 | 030408001030 | 电力电缆WDZ-YJY-5*6 | 1.名称及规格:电力电缆WDZ-YJY-5*6 2.材质:铜芯 3.敷设方式:综合考虑 4.包含揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头（含中间接头、T接头等）制作及安装（另列）、电缆T接箱的制作安装、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 5.电缆标志牌、电缆标志桩 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 80.52 | 38.34 |  | 3087.14
68 | 030408001031 | 电力电缆WDZN-YJY-5*6 | 1.名称及规格:电力电缆WDZN-YJY-5*6 2.材质:铜芯 3.敷设方式:综合考虑 4.包含揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头（含中间接头、T接头等）制作及安装（另列）、电缆T接箱的制作安装、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 5.电缆标志牌、电缆标志桩 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 629.47 | 39.8 |  | 25052.91
本页小计 | [8 empty] | 28140.05
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室电气 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
69 | 030408001032 | 电力电缆WDZ-YJY-5*4 | 1.名称及规格:电力电缆WDZ-YJY-5*1 2.材质:铜芯 3.敷设方式:综合考虑 4.包含揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头（含中间接头、T接头等）制作及安装（另列）、电缆T接箱的制作安装、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 5.电缆标志牌、电缆标志桩 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 295.9 | 29.17 |  | 8631.4
70 | 030408001033 | 电力电缆WDZN-YJY-5*4 | 1.名称及规格:电力电缆WDZN-YJY-5*4 2.材质:铜芯 3.敷设方式:综合考虑 4.包含揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头（含中间接头、T接头等）制作及安装（另列）、电缆T接箱的制作安装、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 5.电缆标志牌、电缆标志桩 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 701.72 | 30.21 |  | 21198.96
本页小计 | [8 empty] | 29830.36
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室电气 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
71 | 030408001034 | 电力电缆WDZN-YJY-5*2.5 | 1.名称及规格:电力电缆WDZN-YJY-5*2.5 2.材质:铜芯 3.敷设方式:综合考虑 4.包含揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头（含中间接头、T接头等）制作及安装（另列）、电缆T接箱的制作安装、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 5.电缆标志牌、电缆标志桩 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 50.35 | 22.54 |  | 1134.89
72 | 030408001035 | 电力电缆WDZN-YJY-4*10 | 1.名称及规格:电力电缆WDZN-YJY-4*10 2.材质:铜芯 3.敷设方式:综合考虑 4.包含揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头（含中间接头、T接头等）制作及安装（另列）、电缆T接箱的制作安装、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 5.电缆标志牌、电缆标志桩 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 28 | 46.43 |  | 1300.04
本页小计 | [8 empty] | 2434.93
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室电气 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
73 | 030408001036 | 电力电缆WDZN-YJY-4*4 | 1.名称及规格:电力电缆WDZN-YJY-4*4 2.材质:铜芯 3.敷设方式:综合考虑 4.包含揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头（含中间接头、T接头等）制作及安装（另列）、电缆T接箱的制作安装、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 5.电缆标志牌、电缆标志桩 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 29.95 | 24.23 |  | 725.69
74 | 030408001037 | 电力电缆WDZN-YJY-4*2.5 | 1.名称及规格:电力电缆WDZN-YJY-4*2.5 2.材质:铜芯 3.敷设方式:综合考虑 4.包含揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头（含中间接头、T接头等）制作及安装（另列）、电缆T接箱的制作安装、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 5.电缆标志牌、电缆标志桩 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 10.54 | 18.26 |  | 192.46
本页小计 | [8 empty] | 918.15
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室电气 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 15 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
75 | 030408001038 | 电力电缆WDZ-YJY-4*2.5 | 1.名称及规格:电力电缆WDZ-YJY-4*2.5 2.材质:铜芯 3.敷设方式:综合考虑 4.包含揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头（含中间接头、T接头等）制作及安装（另列）、电缆T接箱的制作安装、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 5.电缆标志牌、电缆标志桩 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 444.97 | 17.69 |  | 7871.52
76 | 030408001039 | 电力电缆WDZN-YJY-3*4 | 1.名称及规格:电力电缆WDZN-YJY-3*4 2.材质:铜芯 3.敷设方式:综合考虑 4.包含揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头（含中间接头、T接头等）制作及安装（另列）、电缆T接箱的制作安装、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 5.电缆标志牌、电缆标志桩 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 88.45 | 20.21 |  | 1787.57
本页小计 | [8 empty] | 9659.09
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室电气 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 16 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
77 | 030408002008 | 矿物绝缘电缆RTTZ-4*95+1*50 | 1.名称及规格:RTTZ-4*95+1*50 2.材质:矿物绝缘 3.敷设方式:综合考虑 4.包含揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头（含中间接头、T接头等）制作及安装（另列）、电缆T接箱的制作安装、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 5.电缆标志牌、电缆标志桩 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 177.07 | 407.14 |  | 72092.28
78 | 030408006010 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:16mm2以下 3.安装部位:户内 |  | 个 | 121 | 105.36 |  | 12748.56
79 | 030408006011 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:35mm2以下 3.安装部位:户内 |  | 个 | 6 | 165.21 |  | 991.26
80 | 030408006012 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:70mm2以下 3.安装部位:户内 |  | 个 | 11 | 214.22 |  | 2356.42
81 | 030408006013 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:185mm2以下 3.安装部位:户内 |  | 个 | 4 | 324.48 |  | 1297.92
82 | 030408006014 | 矿物电缆头 | 1.名称:矿物电缆头 2.规格:120mm2以下 3.安装部位:户内 |  | 个 | 5 | 335.24 |  | 1676.2
83 | 030411004012 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZN-BYJ-2.5 |  | m | 55.84 | 3.95 |  | 220.57
84 | 030411004013 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZ-BYJ-2.5 |  | m | 964.33 | 3.83 |  | 3693.38
本页小计 | [8 empty] | 95076.59
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室电气 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 17 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
85 | 030411004014 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZN-BYJ-4 |  | m | 476.54 | 5.26 |  | 2506.6
86 | 030411001015 | 配管 | 1、名称:电线管 2、材质:镀锌钢管 3、规格:SC32 4、配置形式:暗配 5、接地要求:符合设计及施工规范要求 |  | m | 197.4 | 23.43 |  | 4625.08
87 | 030411001016 | 配管 | 1、名称:电线管 2、材质:镀锌钢管 3、规格:SC25 4、配置形式:暗配 5、接地要求:符合设计及施工规范要求 |  | m | 37.91 | 20.2 |  | 765.78
88 | 030411001017 | 配管 | 1、名称:电线管 2、材质:镀锌钢管 3、规格:SC20 4、配置形式:暗配 5、接地要求:符合设计及施工规范要求 |  | m | 105.68 | 16.17 |  | 1708.85
89 | 030411001018 | 配管 | 1、名称:电线管 2、材质:镀锌钢管 3、规格:SC15 4、配置形式:暗配 5、接地要求:符合设计及施工规范要求 |  | m | 113.99 | 14.35 |  | 1635.76
90 | 030411001019 | 配管 | 1、名称:镀锌电线管 2、材质:塑料 3、规格:JDG20 4、配置形式:暗配 5、接地要求:符合设计及施工规范要求 |  | m | 126.68 | 14.4 |  | 1824.19
|  | 地下室动力合计 | [6 empty] | 883901.39
电气照明
91 | 030404017133 | 配电箱 | 1、编号：B1-1ALE-A 2、成套配电箱挂墙安装 3、箱体接地 |  | 台 | 1 | 8029.4 |  | 8029.4
本页小计 | [8 empty] | 21095.66
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室电气 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 18 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
92 | 030404017134 | 配电箱 | 1、编号：B1-1ALg 2、成套配电箱挂墙安装 3、箱体接地 |  | 台 | 1 | 16377.48 |  | 16377.48
93 | 030404017135 | 配电箱 | 1、编号：B1-2ALE-A 2、成套配电箱挂墙安装 3、箱体接地 |  | 台 | 1 | 8029.4 |  | 8029.4
94 | 030404017136 | 配电箱 | 1、编号：B1-1bALg 2、成套配电箱挂墙安装 3、箱体接地 |  | 台 | 1 | 10722.74 |  | 10722.74
95 | 030404017137 | 配电箱 | 1、编号：B1-3ALE-A 2、成套配电箱挂墙安装 3、箱体接地 |  | 台 | 1 | 8029.4 |  | 8029.4
96 | 030404017138 | 配电箱 | 1、编号：B1-4ALE-A 2、成套配电箱挂墙安装 3、箱体接地 |  | 台 | 1 | 8029.4 |  | 8029.4
97 | 030404017139 | 配电箱 | 1、编号：B1-AL-RD 2、成套配电箱挂墙安装 3、箱体接地 |  | 台 | 1 | 5593.12 |  | 5593.12
98 | 030412005008 | 荧光灯 | 1、规格型号：单管吊单管荧光灯,T5 24W 2、安装形式及高度：管吊安装 3、本体及其附件安装 4、接地 |  | 套 | 207 | 76.68 |  | 15872.76
99 | 030412005009 | 荧光灯 | 1、规格型号：壁装荧光灯,T5 1*24W 2、安装形式及高度：管吊安装 3、本体及其附件安装 4、接地 |  | 套 | 28 | 89.59 |  | 2508.52
100 | 030412005010 | 荧光灯 | 1、规格型号：双管荧光灯,T5 2*24W 2、安装形式及高度：管吊安装 3、本体及其附件安装 4、接地 |  | 套 | 4 | 132.73 |  | 530.92
本页小计 | [8 empty] | 75693.74
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室电气 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 19 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
101 | 030412005011 | 荧光灯 | 1、规格型号：吊线灯盘,T5 1*31W 2、安装形式及高度：管吊安装 3、本体及其附件安装 4、接地 |  | 套 | 15 | 170.98 |  | 2564.7
102 | 030412004006 | 装饰灯 | 1、名称:筒灯 2、尺寸及功率:3.5寸 18W 3、本体及其附件安装 4、接地 |  | 套 | 104 | 67.32 |  | 7001.28
103 | 030412002002 | 工厂灯 | 1、名称:防水防尘灯 2、尺寸及功率:22W 3、本体及其附件安装 4、接地 |  | 套 | 23 | 97.76 |  | 2248.48
104 | 030412001002 | 普通灯具 | 1、名称:电井墙上壁灯 2、型号:T5 3、功率及光源:16W 4、本体及其附件安装 5、接地 |  | 套 | 1 | 82.99 |  | 82.99
105 | 030412005012 | 荧光灯 | 1、名称:高天棚灯盘 2、型号:LED支架 3、功率及光源:1*24W 4、本体及其附件安装 5、接地 |  | 套 | 25 | 169.73 |  | 4243.25
106 | 030412005013 | 荧光灯 | 1、名称:线条灯 2、型号:LED支架 3、功率及光源:1*42W 4、本体及其附件安装 5、接地 |  | 套 | 56 | 169.73 |  | 9504.88
107 | 030412004007 | 装饰灯 | 1.名称:安全出口标志灯 2.型号:220V 1x2.5W 应急时间不应少于60min 3.安装形式:门顶嵌装或吊装 |  | 套 | 29 | 124.12 |  | 3599.48
108 | 030412004008 | 装饰灯 | 1.名称:疏散指示灯 2.型号:220V 1x2.5W 应急时间不应少于60min 3.安装形式:壁装 |  | 套 | 74 | 120.15 |  | 8891.1
109 | 030412004009 | 装饰灯 | 1.名称:楼层标志灯 2.型号:1x1W A型LED 应急时间不应少于60min 3.安装形式:壁装 |  | 套 | 8 | 111.87 |  | 894.96
本页小计 | [8 empty] | 39031.12
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室电气 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 20 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
110 | 030412004010 | 装饰灯 | 1.名称:自带电源事故照明灯 2.型号:220V 1*12W 应急时间不应少于60min 3.安装形式:壁装 |  | 套 | 26 | 176.47 |  | 4588.22
111 | 030412004011 | 装饰灯 | 1.名称:自带电源事故照明灯 2.型号:220V 1*6W 应急时间不应少于60min 3.安装形式:壁装 |  | 套 | 82 | 161.87 |  | 13273.34
112 | 030404034008 | 照明开关 | 1.名称:单联单控开关 2.规格:10A 3.安装方式:墙壁暗装 |  | 个 | 19 | 21.37 |  | 406.03
113 | 030404034009 | 照明开关 | 1.名称:双联单控开关 2.规格:10A 3.安装方式:墙壁暗装 |  | 个 | 18 | 23.36 |  | 420.48
114 | 030404034010 | 照明开关 | 1.名称:三联单控开关 2.规格:10A 3.安装方式:墙壁暗装 |  | 个 | 4 | 26.64 |  | 106.56
115 | 030404034011 | 照明开关 | 1.名称:智能感应开关 2.规格:10A 3.安装方式:墙壁暗装 |  | 个 | 8 | 70.06 |  | 560.48
116 | 030411001020 | 配管 | 1、名称:镀锌电线管 2、材质:塑料 3、规格:JDG20 4、配置形式:暗配 |  | m | 4506.66 | 14.4 |  | 64895.9
117 | 030411001021 | 配管 | 1.名称:金属软管 2.规格:DN15 |  | m | 215 | 13.9 |  | 2988.5
118 | 030411004015 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZB-BYJ-2.5mm2 |  | m | 11384.74 | 3.83 |  | 43603.55
119 | 030411006002 | 接线盒 | 1、名称:接线盒 2、材质:塑料 |  | 个 | 1822 | 9.81 |  | 17873.82
|  | 电气照明合计 | [6 empty] | 271471.14
|  | 分部分项合计 | [6 empty] | 1155372.53
措施项目
120 | 031302007016 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
121 | 031301017016 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1 | 5714.73 |  | 5714.73
本页小计 | [8 empty] | 154431.61
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室电气 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 21 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 单价措施合计 | [6 empty] | 5714.73
本页小计
合 计 | [8 empty] | 1161087.26
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室电气 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00022 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 52050.12 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010016 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011016 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF016 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 | 分部分项人工费 | 30 | 42860.48 |  |  |  |  | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008016 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002016 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF016 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009016 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF016 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室电气 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
算
10 | QTFY00000022 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 94910.6
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：地下室电气 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 115537.25 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 14551.33
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 130088.58 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：地下室电气 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  | 115537.25
合 计 |  |  |  | 115537.25 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：地下室电气 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 1386086.44 | 9 |  | 124747.78
合 计 | [6 empty] | 124747.78
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13