## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：地下通风空调 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 1737271.75
1.1 | 中央空调系统 | 968912.33
1.2 | 通风系统 | 184319.82
1.3 | 防排烟系统 | 584039.60
2 | 措施合计 | 170181.61
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 89784.69
2.2 | 其他措施费 | 80396.92
3 | 其他项目 | 198827.74 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 173727.18
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 25100.56
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 2106281.10
5 | 增值税销项税额 | 189565.30 |  |  | －
6 | 总造价 | 2295846.40
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 2,295,846.40 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(含分部小计)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下通风空调 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
中央空调系统
设备部分
1 | 030701003007 | 空调器 | 1.名称:组合式空调机组 2.型号:K-B1-3-01 3.技术参数:制冷量146.4KW 4.安装形式:落地安装 5.弹簧减振器，C30混凝土基础 6.电机检查接线 |  | 台 | 1 | 111452.41 |  | 111452.41
2 | 030701003008 | 空调器 | 1.名称:组合式空调机组 2.技术参数:制冷量140.2KW 3.安装形式:落地安装 4.弹簧减振器，C30混凝土基础 5.电机检查接线 |  | 台 | 1 | 93753.3 |  | 93753.3
3 | 030701003009 | 空调器 | 1.名称:新风机组 2.技术参数:制冷量24.0KW 3.电机检查接线 4.弹簧减振器、支吊架 5.支架刷油:防锈漆二遍 6.其他符合设计图纸及规范要求 |  | 台 | 1 | 12834.63 |  | 12834.63
4 | 030113001002 | 三集一体除湿热泵机组 | 1.名称:三集一体除湿热泵机组 2.型号:K-B1-2-01 3.送风机技术参数:送风量15000m3/h，新风量最小2500m3/h，最大13000m3/h 4.排风机技术参数:排风量15000m3/h 5.热泵技术参数:制冷量121.7KW，除湿量79.2kg/h 6.安装形式:落地安装 7.弹簧减振器，C30混凝土基础 8.电机检查接线 |  | 台 | 1 | 331810.89 |  | 331810.89
本页小计 | [8 empty] | 549851.23
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下通风空调 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
5 | 030701004001 | 风机盘管 | 1.型号:FP-51 2.技术参数:中档风量510m3/h，制冷量2.7kW，制热量4.05kW，功率57W 3.含支架，配回风箱 4.支架刷油:防锈漆二遍 5.电机检查接线 |  | 台 | 2 | 753.33 |  | 1506.66
6 | 030701004002 | 风机盘管 | 1.型号:FP-102 2.技术参数:中档风量1020m3/h，制冷量5.4kW，制热量8.1kW，功率105W 3.含支架，配回风箱 4.支架刷油:防锈漆二遍 5.电机检查接线 |  | 台 | 2 | 952.44 |  | 1904.88
7 | 030701004003 | 风机盘管 | 1.型号:FP-136 2.技术参数:中档风量1360m3/h，制冷量7.2kW，制热量8.1kW，功率151W 3.含支架，配回风箱 4.支架刷油:防锈漆二遍 5.电机检查接线 |  | 台 | 3 | 1284.28 |  | 3852.84
8 | 030701004004 | 风机盘管 | 1.型号:FP-170 2.技术参数:中档风量1700m3/h，制冷量9.0kW，制热量13.5kW，功率169W 3.含支架，配回风箱 4.支架刷油:防锈漆二遍 5.电机检查接线 |  | 台 | 7 | 1353.3 |  | 9473.1
9 | 030701004005 | 风机盘管 | 1.型号:FP-238 2.技术参数:中档风量2380m3/h，制冷量12.6kW，制热量18.9kW，功率245W 3.含支架，配回风箱 4.支架刷油:防锈漆二遍 5.电机检查接线 |  | 台 | 2 | 1549.76 |  | 3099.52
|  | 设备部分合计 | [6 empty] | 569688.23
空调风部分
本页小计 | [8 empty] | 19837
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下通风空调 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
10 | 030702001009 | 碳钢通风管道 | 1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.板材厚度:1.0mm 4.包含管件、支架 5.支架刷油:防锈漆二遍 6.接口形式:法兰连接 |  | m2 | 295.77 | 132.36 |  | 39148.12
11 | 030702001010 | 碳钢通风管道 | 1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.板材厚度:0.75mm 4.包含管件、支架 5.支架刷油:防锈漆二遍 6.接口形式:法兰连接 |  | m2 | 663.5 | 122.8 |  | 81477.8
12 | 030702001011 | 碳钢通风管道 | 1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.板材厚度:0.6mm 4.包含管件、支架 5.支架刷油:防锈漆二遍 6.接口形式:法兰连接 |  | m2 | 285.69 | 116.57 |  | 33302.88
13 | 030702001012 | 碳钢通风管道 | 1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.板材厚度:0.5mm 4.包含管件、支架 5.支架刷油:防锈漆二遍 6.接口形式:法兰连接 |  | m2 | 97.6 | 138.19 |  | 13487.34
14 | 031208003003 | 通风管道绝热 | 1.绝热材料品种:A级离心玻璃棉 2.绝热厚度:综合考虑 3.保护层:外缠二层玻璃丝布并分层涂刷防火涂料 4.其他符合设计图纸及规范要求 |  | m3 | 45.88 | 1163.03 |  | 53359.82
15 | 030702009001 | 弯头导流叶片 | 1.名称:弯头导流叶片 2.材质:镀锌钢板 |  | m2 | 6.35 | 254.91 |  | 1618.68
16 | 030703007012 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层百叶回风口 2.规格:1200*1000 |  | 个 | 3 | 672.47 |  | 2017.41
17 | 030703007013 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层百叶口 2.规格:800*400 3.风口带调节装置 |  | 个 | 6 | 182.47 |  | 1094.82
本页小计 | [8 empty] | 225506.87
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下通风空调 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
18 | 030703007014 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:双层百叶口 2.规格:800*400 3.风口带调节装置 |  | 个 | 7 | 238.42 |  | 1668.94
19 | 030703007015 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:散流器送风口 2.规格:300*300 3.风口带调节装置 |  | 个 | 37 | 102.06 |  | 3776.22
20 | 030703007016 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:散流器送风口 2.规格:400*400 3.风口带调节装置 |  | 个 | 16 | 121.66 |  | 1946.56
21 | 030703007017 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:散流器送风口 2.规格:450*450 3.风口带调节装置 |  | 个 | 1 | 133.56 |  | 133.56
22 | 030703007018 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:圆形喷口 2.规格:D315 |  | 个 | 34 | 219.54 |  | 7464.36
23 | 030703001019 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:320*320 |  | 个 | 1 | 203.93 |  | 203.93
24 | 030703001020 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:400*400 |  | 个 | 3 | 246.21 |  | 738.63
25 | 030703001021 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:500*500 |  | 个 | 26 | 319.66 |  | 8311.16
26 | 030703001022 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:630*320 |  | 个 | 4 | 283.38 |  | 1133.52
27 | 030703001023 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:630*800 |  | 个 | 1 | 644.85 |  | 644.85
28 | 030703001024 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:800*500 |  | 个 | 2 | 573.17 |  | 1146.34
29 | 030703001025 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:800*630 |  | 个 | 1 | 644.85 |  | 644.85
30 | 030703001026 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:800*800 |  | 个 | 1 | 738.66 |  | 738.66
31 | 030703001027 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:1000*400 |  | 个 | 2 | 573.17 |  | 1146.34
32 | 030703001028 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:1100*400 |  | 个 | 1 | 642.2 |  | 642.2
33 | 030703001029 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:1250*400 |  | 个 | 1 | 720.87 |  | 720.87
34 | 030703001030 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:1250*500 |  | 个 | 2 | 771.4 |  | 1542.8
本页小计 | [8 empty] | 32603.79
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下通风空调 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
35 | 030703001031 | 碳钢阀门 | 1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:400*250 |  | 个 | 1 | 143.88 |  | 143.88
36 | 030703001032 | 碳钢阀门 | 1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:500*400 |  | 个 | 1 | 212.62 |  | 212.62
37 | 030703001033 | 碳钢阀门 | 1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:500*500 |  | 个 | 34 | 240.62 |  | 8181.08
38 | 030703001034 | 碳钢阀门 | 1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:630*630 |  | 个 | 1 | 418.39 |  | 418.39
39 | 030703001035 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动多叶调节风阀 2.规格:1000*500 |  | 个 | 1 | 665.71 |  | 665.71
40 | 030703020001 | 消声器 | 1.名称:消声器 2.规格:800*800，L=1.6m 3.支架形式、材质:型钢 4.支架刷油:防锈漆二遍 |  | 个 | 1 | 2724.13 |  | 2724.13
41 | 030703020002 | 消声器 | 1.名称:消声器 2.规格:1000*500，L=1.8m 3.支架形式、材质:型钢 4.支架刷油:防锈漆二遍 |  | 个 | 1 | 2092.87 |  | 2092.87
42 | 030703020003 | 消声器 | 1.名称:消声器 2.规格:1200*800，L=1.8m 3.支架形式、材质:型钢 4.支架刷油:防锈漆二遍 |  | 个 | 1 | 3537.98 |  | 3537.98
43 | 030703020004 | 消声器 | 1.名称:消声器 2.规格:1250*400，L=1.8m 3.支架形式、材质:型钢 4.支架刷油:防锈漆二遍 |  | 个 | 1 | 2176.17 |  | 2176.17
44 | 030703020005 | 消声器 | 1.名称:消声器 2.规格:1250*500，L=1.8m 3.支架形式、材质:型钢 4.支架刷油:防锈漆二遍 |  | 个 | 2 | 2500.62 |  | 5001.24
|  | 空调风部分合计 | [6 empty] | 283264.73
空调水部分
45 | 031001002006 | 钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷冻水、冷却水 3.材质、规格:镀锌钢管、DN20 4.连接形式:螺纹连接 5.水压试验及水冲洗 |  | m | 85.1 | 49.8 |  | 4237.98
本页小计 | [8 empty] | 29392.05
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下通风空调 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
46 | 031001002007 | 钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷冻水、冷却水 3.材质、规格:镀锌钢管、DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.水压试验及水冲洗 |  | m | 105.2 | 57.52 |  | 6051.1
47 | 031001002008 | 钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷冻水、冷却水 3.材质、规格:镀锌钢管、DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.水压试验及水冲洗 |  | m | 44.43 | 65.25 |  | 2899.06
48 | 031001002009 | 钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷冻水、冷却水 3.材质、规格:镀锌钢管、DN40 4.连接形式:螺纹连接 5.水压试验及水冲洗 |  | m | 44.56 | 71.16 |  | 3170.89
49 | 031001002010 | 钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷冻水、冷却水 3.材质、规格:镀锌钢管、DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.水压试验及水冲洗 |  | m | 33.38 | 81.02 |  | 2704.45
50 | 031001002011 | 钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷冻水、冷却水 3.材质、规格:无缝钢管、D73*3.5 4.连接形式:螺纹连接 5.水压试验及水冲洗 |  | m | 48.56 | 100.85 |  | 4897.28
51 | 031001002012 | 钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷冻水、冷却水 3.材质、规格:无缝钢管、D89*3.5 4.连接形式:螺纹连接 5.水压试验及水冲洗 |  | m | 168.8 | 136.17 |  | 22985.5
52 | 031001002013 | 钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷冻水、冷却水 3.材质、规格:无缝钢管、D108*4 4.连接形式:螺纹连接 5.水压试验及水冲洗 |  | m | 31.9 | 172.37 |  | 5498.6
本页小计 | [8 empty] | 48206.88
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下通风空调 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
53 | 031001002014 | 钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:镀锌钢管、DN20 4.连接形式:螺纹连接 5.注水试验 |  | m | 38.31 | 37.8 |  | 1448.12
54 | 031001002015 | 钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:镀锌钢管、DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.注水试验 |  | m | 41.8 | 47.7 |  | 1993.86
55 | 031001002016 | 钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:镀锌钢管、DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.注水试验 |  | m | 64.35 | 52.05 |  | 3349.42
56 | 031001002017 | 钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:镀锌钢管、DN40 4.连接形式:螺纹连接 5.注水试验 |  | m | 2.2 | 57.87 |  | 127.31
57 | 031001002018 | 钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:镀锌钢管、DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.注水试验 |  | m | 14.83 | 65.27 |  | 967.95
58 | 031003003012 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:比例积分调节阀 2.规格:DN80 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 2 | 1507.55 |  | 3015.1
59 | 031003003013 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:比例积分调节阀 2.规格:DN65 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 1 | 1434.25 |  | 1434.25
60 | 031003001008 | 螺纹阀门 | 1.名称:电动二通阀(通断型) 2.规格:DN20 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 16 | 165.55 |  | 2648.8
本页小计 | [8 empty] | 14984.81
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下通风空调 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
61 | 031003003014 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:电磁阀 2.规格:DN80 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 1 | 1507.55 |  | 1507.55
62 | 031003003015 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:蝶阀 2.规格:DN100 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 2 | 573.85 |  | 1147.7
63 | 031003003016 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:蝶阀 2.规格:DN80 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 17 | 425.84 |  | 7239.28
64 | 031003003017 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:蝶阀 2.规格:DN65 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 4 | 357.37 |  | 1429.48
65 | 031003001009 | 螺纹阀门 | 1.名称:球阀 2.规格:DN20 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 48 | 43.68 |  | 2096.64
66 | 031003003018 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:闸阀 2.规格:DN80 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 1 | 609.34 |  | 609.34
67 | 031003001010 | 螺纹阀门 | 1.名称:球阀 2.规格:De63 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 2 | 195.08 |  | 390.16
68 | 031003001011 | 螺纹阀门 | 1.名称:管路冲洗阀 2.规格:DN40 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 2 | 133.8 |  | 267.6
69 | 031003001012 | 螺纹阀门 | 1.名称:自动排气阀 2.规格:DN20 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 1 | 63.22 |  | 63.22
70 | 031003003019 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:静态平衡阀 2.规格:DN100 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 1 | 1168.33 |  | 1168.33
71 | 031003008004 | 除污器(过滤器) | 1.名称:Y型过滤器 2.规格:DN80 3.连接形式:法兰连接 |  | 组 | 3 | 452.49 |  | 1357.47
72 | 031003008005 | 除污器(过滤器) | 1.名称:Y型过滤器 2.规格:DN65 3.连接形式:法兰连接 |  | 组 | 1 | 408.81 |  | 408.81
73 | 031003008006 | 除污器(过滤器) | 1.名称:Y型过滤器 2.规格:DN20 3.连接形式:螺纹连接 |  | 组 | 16 | 53.29 |  | 852.64
本页小计 | [8 empty] | 18538.22
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下通风空调 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
74 | 031003010004 | 软接头(软管) | 1.名称:球形橡胶软接头 2.规格:DN65 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 4 | 301.31 |  | 1205.24
75 | 031003010005 | 软接头(软管) | 1.名称:球形橡胶软接头 2.规格:DN80 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 6 | 362.51 |  | 2175.06
76 | 031003010006 | 软接头(软管) | 1.材质:金属软管 2.规格:DN20 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 32 | 34.35 |  | 1099.2
77 | 030601001002 | 温度仪表 | 1.名称:温度计 |  | 支 | 10 | 85.75 |  | 857.5
78 | 030601002004 | 压力仪表 | 1.名称:压力表 2.规格:0~1.6MPa |  | 台 | 13 | 93.05 |  | 1209.65
79 | 031002003002 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管 2.规格:穿管子直径DN100 3.填料材质:符合设计规范要求 |  | 个 | 4 | 109 |  | 436
80 | 031208002003 | 管道绝热 | 1.部位:室内 2.绝热材料品种:难燃B1级橡塑保温管材（板材） 3.绝热厚度:综合考虑 4.其他符合设计图纸及规范要求 |  | m3 | 4.37 | 2716.29 |  | 11870.19
81 | 031002001005 | 管道支架 | 1.名称:支架制作安装 2.材质、规格:综合考虑 |  | kg | 363.77 | 27.65 |  | 10058.24
82 | 031201003002 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:手工除轻锈 2.涂刷遍数、漆膜厚度:防锈底漆二遍，银粉漆二遍 |  | kg | 363.77 | 2.97 |  | 1080.4
|  | 空调水部分合计 | [6 empty] | 115959.37
|  | 中央空调系统合计 | [6 empty] | 968912.33
通风系统
本页小计 | [8 empty] | 29991.48
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下通风空调 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
83 | 030108001004 | 离心式通风机 | 1.型号:PF-B1-1-02 2.技术参数:风量7200(m3/h)，风压400(Pa)，电量2.2(kW)，电压380(V)，转速1250rpm 3.安装形式:吊顶安装 4.弹簧减振器、支吊架 5.支架刷油:防锈漆二遍 6.电机检查接线 |  | 台 | 1 | 3850.68 |  | 3850.68
84 | 030108001005 | 离心式通风机 | 1.型号:PF-B2-1-01 2.技术参数:风量2000(m3/h)，风压400(Pa)，电量0.75(kW)，电压380(V)，转速1100rpm 3.安装形式:吊顶安装 4.弹簧减振器、支吊架 5.支架刷油:防锈漆二遍 6.电机检查接线 |  | 台 | 1 | 3174.68 |  | 3174.68
85 | 030108001006 | 离心式通风机 | 1.型号:PF-B1-2-01 2.技术参数:风量1500(m3/h)，风压300(Pa)，电量0.55(kW)，电压380(V)，转速900rpm 3.安装形式:吊顶安装 4.弹簧减振器、支吊架 5.支架刷油:防锈漆二遍 6.电机检查接线 |  | 台 | 1 | 3132.68 |  | 3132.68
86 | 030108001007 | 离心式通风机 | 1.型号:PF-B1-4-01 2.技术参数:风量1500(m3/h)，风压300(Pa)，电量0.55(kW)，电压380(V)，转速900rpm 3.安装形式:吊顶安装 4.弹簧减振器、支吊架 5.支架刷油:防锈漆二遍 6.电机检查接线 |  | 台 | 1 | 3132.68 |  | 3132.68
本页小计 | [8 empty] | 13290.72
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下通风空调 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
87 | 030108001008 | 离心式通风机 | 1.型号:PF-B1-4-02 2.技术参数:风量1500(m3/h)，风压300(Pa)，电量0.55(kW)，电压380(V)，转速900rpm 3.安装形式:吊顶安装 4.弹簧减振器、支吊架 5.支架刷油:防锈漆二遍 6.电机检查接线 |  | 台 | 1 | 3132.68 |  | 3132.68
88 | 030108001009 | 离心式通风机 | 1.型号:PF-B1-4-03 2.技术参数:风量1500(m3/h)，风压300(Pa)，电量0.55(kW)，电压380(V)，转速900rpm 3.安装形式:吊顶安装 4.弹簧减振器、支吊架 5.支架刷油:防锈漆二遍 6.电机检查接线 |  | 台 | 1 | 3132.68 |  | 3132.68
89 | 030108006001 | 混流风机 | 1.型号:PF-B1-1-01 2.技术参数:风量14250(m3/h)，风压400(Pa)，电量3(kW)，电压380(V)，转速1450rpm 3.安装形式:吊顶安装 4.弹簧减振器、支吊架 5.支架刷油:防锈漆二遍 6.电机检查接线 |  | 台 | 1 | 2835.26 |  | 2835.26
90 | 040602044001 | 除臭设备 | 1.名称:除臭装置 2.规格、型号:风量1500(m3/h) |  | 套 | 2 | 4023.36 |  | 8046.72
91 | 030404033010 | 风扇 | 1.型号:BP-B1-01、02 2.技术参数:风量1000(m3/h)，风压100(Pa)，电量55(W)，电压220(V) |  | 台 | 2 | 227.24 |  | 454.48
92 | 030404033011 | 风扇 | 1.型号:BP-B1-03~06 2.技术参数:风量500(m3/h)，风压100(Pa)，电量42(W)，电压220(V) |  | 台 | 4 | 227.24 |  | 908.96
本页小计 | [8 empty] | 18510.78
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下通风空调 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
93 | 030702001013 | 碳钢通风管道 | 1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.板材厚度:1.0mm 4.包含管件、支架 5.接口形式:法兰连接 |  | m2 | 52.05 | 132.36 |  | 6889.34
94 | 030702001014 | 碳钢通风管道 | 1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.板材厚度:0.75mm 4.包含管件、支架 5.接口形式:法兰连接 |  | m2 | 332.66 | 122.8 |  | 40850.65
95 | 030702001015 | 碳钢通风管道 | 1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.板材厚度:0.6mm 4.包含管件、支架 5.接口形式:法兰连接 |  | m2 | 171.97 | 116.57 |  | 20046.54
96 | 030702001016 | 碳钢通风管道 | 1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.板材厚度:0.5mm 4.包含管件、支架 5.接口形式:法兰连接 |  | m2 | 321.57 | 138.19 |  | 44437.76
97 | 030703007019 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:300*300 |  | 个 | 20 | 65.82 |  | 1316.4
98 | 030703007020 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:400*400 3.带防虫网 |  | 个 | 2 | 84.41 |  | 168.82
99 | 030703007021 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:400*1000 3.带防虫网 |  | 个 | 2 | 229.58 |  | 459.16
100 | 030703007022 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:500*500 3.带防虫网 |  | 个 | 2 | 172.73 |  | 345.46
101 | 030703007023 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:600*300 |  | 个 | 4 | 141.99 |  | 567.96
102 | 030703007024 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:800*500 |  | 个 | 2 | 256.59 |  | 513.18
103 | 030703007025 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:800*800 3.带防虫网 |  | 个 | 1 | 274.71 |  | 274.71
本页小计 | [8 empty] | 115869.98
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下通风空调 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
104 | 030703007026 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:800*1500 3.带防虫网 |  | 个 | 1 | 484.14 |  | 484.14
105 | 030703007027 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:1000*1000 3.带防虫网 |  | 个 | 1 | 475.64 |  | 475.64
106 | 030703007028 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:1500*1500 3.带防虫网 |  | 个 | 1 | 641.66 |  | 641.66
107 | 030703001036 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:300*300 |  | 个 | 1 | 201.9 |  | 201.9
108 | 030703001037 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:400*250 |  | 个 | 1 | 351.93 |  | 351.93
109 | 030703001038 | 碳钢阀门 | 1.名称:止回阀 2.规格:300*300 |  | 个 | 1 | 152.91 |  | 152.91
110 | 030703001039 | 碳钢阀门 | 1.名称:止回阀 2.规格:300*350 |  | 个 | 1 | 309.87 |  | 309.87
111 | 030703001040 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:300*300 |  | 个 | 6 | 201.9 |  | 1211.4
112 | 030703001041 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:300*350 |  | 个 | 4 | 215.4 |  | 861.6
113 | 030703001042 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:400*250 |  | 个 | 1 | 201.96 |  | 201.96
114 | 030703001043 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:400*400 |  | 个 | 9 | 246.21 |  | 2215.89
115 | 030703001044 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:400*1000 |  | 个 | 4 | 143.29 |  | 573.16
116 | 030703001045 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:450*350 |  | 个 | 1 | 262.65 |  | 262.65
117 | 030703001046 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:500*500 |  | 个 | 11 | 319.66 |  | 3516.26
118 | 030703001047 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:500*800 |  | 个 | 1 | 573.17 |  | 573.17
119 | 030703001048 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:630*500 |  | 个 | 3 | 514.76 |  | 1544.28
120 | 030703001049 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:800*400 |  | 个 | 2 | 518.3 |  | 1036.6
本页小计 | [8 empty] | 14615.02
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下通风空调 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
121 | 030703001050 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:800*500 |  | 个 | 3 | 573.17 |  | 1719.51
122 | 030703001051 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:800*630 |  | 个 | 1 | 644.85 |  | 644.85
123 | 030703001052 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:800*1500 |  | 个 | 1 | 988.91 |  | 988.91
124 | 030703001053 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:950*700 |  | 个 | 1 | 849.28 |  | 849.28
125 | 030703001054 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:1000*400 |  | 个 | 4 | 573.17 |  | 2292.68
126 | 030703001055 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:1000*800 |  | 个 | 2 | 849.28 |  | 1698.56
127 | 030703001056 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:1000*1000 |  | 个 | 1 | 1088.03 |  | 1088.03
128 | 030703001057 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:1200*800 |  | 个 | 3 | 1137.59 |  | 3412.77
129 | 030703001058 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:1500*1500 |  | 个 | 1 | 1030.64 |  | 1030.64
130 | 030703019001 | 柔性接口 | 1.名称:软管接口制作安装 2.材质:防火 |  | m2 | 1.56 | 437.61 |  | 682.67
131 | 030703001059 | 碳钢阀门 | 1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:800*500 |  | 个 | 1 | 335.91 |  | 335.91
132 | 030703001060 | 碳钢阀门 | 1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:1000*800 |  | 个 | 1 | 720.71 |  | 720.71
133 | 030703001061 | 碳钢阀门 | 1.名称:止回阀 2.规格:300*300 |  | 个 | 2 | 152.91 |  | 305.82
134 | 030703001062 | 碳钢阀门 | 1.名称:止回阀 2.规格:300*350 |  | 个 | 2 | 189.7 |  | 379.4
135 | 030703001063 | 碳钢阀门 | 1.名称:止回阀 2.规格:500*800 |  | 个 | 1 | 441.54 |  | 441.54
136 | 030703020006 | 消声器 | 1.名称:消声器 2.规格:800*500，L=1.6m 3.支架形式、材质:型钢 4.支架刷油:防锈漆二遍 |  | 个 | 2 | 1717.95 |  | 3435.9
137 | 030702009002 | 弯头导流叶片 | 1.名称:弯头导流叶片 2.材质:镀锌钢板 |  | m2 | 7.87 | 254.91 |  | 2006.14
|  | 通风系统合计 | [6 empty] | 184319.82
本页小计 | [8 empty] | 22033.32
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下通风空调 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 15 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
防排烟系统
138 | 030108003005 | 轴流通风机 | 1.型号:PY-B1-4-01 2.技术参数:风量44000(m3/h)，风压700(Pa)，电量15(kW)，电压380(V)，转速1450rpm 3.安装形式:吊顶安装 4.弹簧减振器、支吊架 5.支架刷油:防锈漆二遍 6.电机检查接线 |  | 台 | 1 | 6305.8 |  | 6305.8
139 | 030108006002 | 混流风机 | 1.型号:XB-B1-2-01 2.技术参数:风量22000(m3/h)，风压500(Pa)，电量5.5(kW)，电压380(V)，转速960rpm 3.安装形式:吊顶安装 4.弹簧减振器、支吊架 5.支架刷油:防锈漆二遍 6.电机检查接线 |  | 台 | 1 | 3439.68 |  | 3439.68
140 | 030108006003 | 混流风机 | 1.型号:XB-B1-4-01 2.技术参数:风量22000(m3/h)，风压500(Pa)，电量2.2(kW)，电压380(V)，转速960rpm 3.安装形式:吊顶安装 4.弹簧减振器、支吊架 5.支架刷油:防锈漆二遍 6.电机检查接线 |  | 台 | 1 | 3439.68 |  | 3439.68
141 | 030108006004 | 混流风机 | 1.型号:XB-B1-3-01 2.技术参数:风量10000(m3/h)，风压500(Pa)，电量2.2(kW)，电压380(V)，转速1450rpm 3.安装形式:吊顶安装 4.弹簧减振器、支吊架 5.支架刷油:防锈漆二遍 6.电机检查接线 |  | 台 | 1 | 2563.58 |  | 2563.58
本页小计 | [8 empty] | 15748.74
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下通风空调 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 16 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
142 | 030108006005 | 混流风机 | 1.型号:XB-B1-3-01 2.技术参数:风量10000(m3/h)，风压500(Pa)，电量2.2(kW)，电压380(V)，转速1450rpm 3.安装形式:吊顶安装 4.弹簧减振器、支吊架 5.支架刷油:防锈漆二遍 6.电机检查接线 |  | 台 | 1 | 2563.58 |  | 2563.58
143 | 030702007002 | 双面彩钢耐火镁质风管 | 1.材质:双面彩钢耐火镁质风管 2.形状:矩形 3.接口形式:铁法兰连接 4.表面彩钢板与芯材应为一次性灌浆成型工艺、不应采用粘贴 5.耐火极限:详见图纸并须满足GB/T17428要求 |  | m2 | 1265.97 | 400.27 |  | 506729.81
144 | 010803002003 | 挡烟垂壁 | 1.名称:挡烟垂壁 2.材质:无机帆布 3.含控制器、控制线 |  | m2 | 46.16 | 373.24 |  | 17228.76
145 | 030703007029 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:600*600 |  | 个 | 4 | 200.17 |  | 800.68
146 | 030703007030 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:800*300 |  | 个 | 14 | 212.77 |  | 2978.78
147 | 030703007031 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:800*800 |  | 个 | 2 | 274.71 |  | 549.42
148 | 030703007032 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:1000*1000 |  | 个 | 1 | 475.64 |  | 475.64
149 | 030703007033 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:1200*600 |  | 个 | 5 | 353.51 |  | 1767.55
150 | 030703001064 | 碳钢阀门 | 1.名称:280℃防火阀 2.规格:550*1000 |  | 个 | 1 | 579.87 |  | 579.87
151 | 030703001065 | 碳钢阀门 | 1.名称:280℃防火阀 2.规格:800*800 |  | 个 | 5 | 683.79 |  | 3418.95
152 | 030703001066 | 碳钢阀门 | 1.名称:280℃防火阀 2.规格:900*900 |  | 个 | 1 | 999.87 |  | 999.87
153 | 030703001067 | 碳钢阀门 | 1.名称:280℃防火阀 2.规格:1250*400 |  | 个 | 1 | 597.06 |  | 597.06
本页小计 | [8 empty] | 538689.97
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下通风空调 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 17 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
154 | 030703001068 | 碳钢阀门 | 1.名称:280℃防火阀 2.规格:1250*500 |  | 个 | 1 | 674.94 |  | 674.94
155 | 030703001069 | 碳钢阀门 | 1.名称:280℃防火阀 2.规格:1250*850 |  | 个 | 6 | 1178.29 |  | 7069.74
156 | 030703001070 | 碳钢阀门 | 1.名称:280℃防火阀 2.规格:2000*500 |  | 个 | 1 | 1088.03 |  | 1088.03
157 | 030703001071 | 碳钢阀门 | 1.名称:280℃电动防火阀 2.规格:400*400 |  | 个 | 1 | 294 |  | 294
158 | 030703001072 | 碳钢阀门 | 1.名称:280℃电动防火阀 2.规格:500*500 |  | 个 | 1 | 326.9 |  | 326.9
159 | 030703001073 | 碳钢阀门 | 1.名称:280℃电动防火阀 2.规格:800*320 |  | 个 | 5 | 455.87 |  | 2279.35
160 | 030703001074 | 碳钢阀门 | 1.名称:280℃电动防火阀 2.规格:800*500 |  | 个 | 1 | 505.03 |  | 505.03
161 | 030703001075 | 碳钢阀门 | 1.名称:280℃电动防火阀 2.规格:1000*250 |  | 个 | 2 | 505.91 |  | 1011.82
162 | 030703001076 | 碳钢阀门 | 1.名称:280℃电动防火阀 2.规格:1250*500 |  | 个 | 2 | 720.77 |  | 1441.54
163 | 030703001077 | 碳钢阀门 | 1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:1250*400 |  | 个 | 1 | 378.32 |  | 378.32
164 | 030703001078 | 碳钢阀门 | 1.名称:止回阀 2.规格:900*900 |  | 个 | 1 | 790.19 |  | 790.19
165 | 030703021001 | 静压箱 | 1.名称:消声静压箱 2.规格:2500*2000*1000h 3.支架形式、材质:型钢 4.支架刷油:防锈漆二遍 |  | 个 | 1 | 6312.95 |  | 6312.95
166 | 030702009003 | 弯头导流叶片 | 1.名称:弯头导流叶片 2.材质:镀锌钢板 |  | m2 | 29.14 | 254.91 |  | 7428.08
|  | 防排烟系统合计 | [6 empty] | 584039.6
|  | 分部分项合计 | [6 empty] | 1737271.75
措施项目
167 | 031302007005 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
168 | 031301017005 | 脚手架搭拆费 | 1.脚手架搭拆费 |  | 项 | 1 | 9126.63 |  | 9126.63
|  | 单价措施合计 | [6 empty] | 9126.63
本页小计 | [8 empty] | 38727.52
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下通风空调 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 18 页 共 18 页
合 计 | [8 empty] | 1746398.38
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：地下通风空调 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00011 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 89784.69 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010005 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011005 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF005 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 | 分部分项人工费 | 30 | 71270.29 |  |  |  |  | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008005 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002005 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF005 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009005 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF005 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：地下通风空调 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
算
10 | QTFY00000011 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 161054.98
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：地下通风空调 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 173727.18 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 25100.56
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 198827.74 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：地下通风空调 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  | 173727.18
合 计 |  |  |  | 173727.18 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：地下通风空调 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 2106281.1 | 9 |  | 189565.3
合 计 | [6 empty] | 189565.3
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13