## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：报告厅舞台灯光系统设备 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 173046.18
2 | 措施合计 | 9199.78
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 8296.13
2.2 | 其他措施费 | 903.65
3 | 其他项目 | 19623.92 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 17304.62
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 2319.30
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 201869.88
5 | 增值税销项税额 | 18168.29 |  |  | －
6 | 总造价 | 220038.17
7 | 人工费 | 21822.27
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 220,038.17 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(含分部小计)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：报告厅舞台灯光系统设备 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
整个项目
1 | 030404017148 | 舞台灯光配电箱 | 1.名称:舞台灯光配电箱 2.包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 3.配电箱应按设计图纸考虑及预留安装电源监控、漏电报警等其他系统模块的位置 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 1 | 7891.1 |  | 7891.1
2 | 030404017149 | 24路直通电柜 | 1.名称:24路直通电柜 2.包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 3.配电箱应按设计图纸考虑及预留安装电源监控、漏电报警等其他系统模块的位置 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 1 | 3516.1 |  | 3516.1
3 | 031002002001 | 灯具支架 | 1.名称:灯具支架 2.安装方式:明装 |  | kg | 1500 | 13.4 |  | 20100
4 | 030505013003 | 信号放大器 | 1.名称:线路放大器 2.安装方式:明装 |  | 个 | 2 | 1685.06 |  | 3370.12
5 | 030404015001 | 灯光控制台 | 1.名称:灯光控制台 2.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 台 | 1 | 9126.47 |  | 9126.47
6 | 030412004014 | PAR灯 | 1.名称:PAR灯 2.规格:灯杆吊挂 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 套 | 18 | 551.93 |  | 9934.74
7 | 030412004015 | 120W平板柔光灯 | 1.名称:120W平板柔光灯 2.规格:灯杆吊挂 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 套 | 5 | 1282.71 |  | 6413.55
8 | 030412004016 | 定焦成像灯 | 1.名称:定焦成像灯 2.规格:灯杆吊挂 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 套 | 8 | 3331.52 |  | 26652.16
本页小计 | [8 empty] | 87004.24
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：报告厅舞台灯光系统设备 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
9 | 030412004017 | 摇头光束灯 | 1.名称:摇头光束灯 2.规格:灯杆吊挂 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 套 | 8 | 4144.72 |  | 33157.76
10 | 030412004018 | 泡泡机 | 1.名称:泡泡机 2.规格:放置地面 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 套 | 2 | 5869.91 |  | 11739.82
11 | 030412004019 | 烟机 | 1.名称:烟机 2.规格:放置地面 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 套 | 2 | 5869.91 |  | 11739.82
12 | 030408001048 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 YJV4*16+1*10mm2 2.敷设方式、部位:综合考虑 3.电缆敷设、连接体、接地、试压、测试、电缆防护、电缆防火涂料等 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 80 | 83.42 |  | 6673.6
13 | 030408006018 | 电力电缆头 35mm2以下 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:35mm2以下 3.按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 2 | 252.27 |  | 504.54
14 | 030411004037 | 多芯软导线 | 1.名称:多芯软导线 2.型号:RVV3*2.5 3.配线部位:管内穿线 |  | m | 720 | 9.19 |  | 6616.8
15 | 030411004038 | 多芯软导线 | 1.名称:多芯软导线 2.型号:RVVP2*0.5 3.配线部位:管内穿线 |  | m | 720 | 3.72 |  | 2678.4
16 | 030411001041 | 塑料电线管 PC20 | 1.名称:塑料电线管 PC20 2.配置形式:综合考虑 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 1440 | 8.98 |  | 12931.2
|  | 分部分项合计 | [6 empty] | 173046.18
措施项目
17 | 031302007023 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
本页小计 | [8 empty] | 86041.94
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：报告厅舞台灯光系统设备 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
18 | 031301017023 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1 | 903.65 |  | 903.65
|  | 单价措施合计 | [6 empty] | 903.65
本页小计 | [8 empty] | 903.65
合 计 | [8 empty] | 173949.83
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：报告厅舞台灯光系统设备 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00029 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 8296.13 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010023 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011023 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF023 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008023 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002023 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF023 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009023 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF023 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：报告厅舞台灯光系统设备 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
算
10 | QTFY00000029 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 8296.13
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：报告厅舞台灯光系统设备 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 17304.62 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 2319.30
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 19623.92 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：报告厅舞台灯光系统设备 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金 | 项 |  | 17304.62
合 计 |  |  |  | 17304.62 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：报告厅舞台灯光系统设备 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 201869.88 | 9 |  | 18168.29
合 计 | [6 empty] | 18168.29
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13