## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：泳池水处理工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 365759.29
1.1 | B.1泳池水系统 | 347817.10
1.2 | B.3给排水、电气配件 | 17942.19
2 | 措施合计 | 23432.87
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 21464.56
2.2 | 其他措施费 | 1968.31
3 | 其他项目 | 42576.65 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 36575.93
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 6000.72
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 431768.81
5 | 增值税销项税额 | 38859.19 |  |  | －
6 | 总造价 | 470628.00
7 | 人工费 | 49629.94
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 470,628.00 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(含分部小计)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：泳池水处理工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
| B.1 | 泳池水系统
1 | 030109001003 | 过滤循环泵（四用一备） | 1.名称:过滤循环泵 2.技术参数:RK-350-50-50，N=2.6KW/380V,Q=32m³/h,H=16m 3.材质:铸铁 4.毛发聚集器、减震垫、地脚螺栓等 5.基础形式:C25混凝土隔振基础 |  | 台 | 5 | 4012.88 |  | 20064.4
2 | 030216006001 | 侧出过滤砂缸 | 1.名称:侧出过滤砂缸 2.技术参数:RFTS-1200-42，玻璃纤维材质,%%C1200mm×1540mm(H) 3.材质:玻璃钢罐体 |  | 台 | 4 | 5972.96 |  | 23891.84
3 | 031006011002 | 紫外线杀菌设备 | 1.名称:紫外线杀菌器 2.规格:MUV6K3NW150，N=3KW/380V，流量200m³/h |  | 台 | 1 | 24572.3 |  | 24572.3
4 | 030109001004 | 投药装置 | 1.名称:投药装置 2.技术参数:RKSP-200,Q=5~10L/h,配100L投药桶 PE材质*3 |  | 台 | 3 | 1873.51 |  | 5620.53
5 | 031006010001 | 水质检测仪 | 1.名称:水质检测仪 2.技术参数:ORP/PH值 |  | 台 | 1 | 13045.77 |  | 13045.77
6 | 030109001005 | 空气源热泵 | 1.名称:空气源热泵 2.技术参数:RKB-30-1250T，制热量125KW，输入功率22.27KW 3.减震垫、地脚螺栓等 4.基础形式:C25混凝土隔振基础 |  | 台 | 2 | 46321.78 |  | 92643.56
7 | 030109001006 | 空气源热泵循环泵（一用一备） | 1.名称:空气源热泵循环泵 2.技术参数:流量：Q=32m³/h，扬程：H=25m，功率4KW 3.减震垫、地脚螺栓等 4.基础形式:C25混凝土隔振基础 |  | 台 | 2 | 8081.51 |  | 16163.02
本页小计 | [8 empty] | 196001.42
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：泳池水处理工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
8 | 030109001007 | 除湿辅热循环泵 | 1.名称:除湿辅热循环泵 2.技术参数:流量：Q=12m³/h，扬程：H=15m，功率1.5KW 3.减震垫、地脚螺栓等 4.基础形式:C25混凝土隔振基础 |  | 台 | 2 | 7431.51 |  | 14863.02
9 | 030217005001 | 游泳池电加热器 | 1.名称:游泳池电加热器 2.技术参数:N=15KW/380V 3.减震垫、地脚螺栓等 4.基础形式:C25混凝土隔振基础 |  | 台 | 1 | 13584.69 |  | 13584.69
10 | 031006015005 | 均衡水箱 | 1.名称:均衡水箱 2.型号、规格:有效容量20m³，L×W×H: 4.0*3.0*2.0m(H) |  | 台 | 1 | 22525.72 |  | 22525.72
11 | 030404016001 | 控制箱 | 1.名称:控制箱 2.有效容量20m³，L×W×H: 4.0*3.0*2.0m(H) 3.满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 |  | 台 | 1 | 5248.47 |  | 5248.47
12 | 030601002013 | 压力仪表 | 1.名称:压力表 2.规格:0~1.6MPa |  | 台 | 10 | 192.26 |  | 1922.6
13 | 030703017004 | 二十目防虫罩 | 1.名称:不锈钢二十目防虫罩 2.规格:DN150 3.材质:不锈钢 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 个 | 10 | 25 |  | 250
14 | 030807003012 | 阀门 | 1.类型:蝶阀 2.材质:铁壳铜芯 3.规格、压力等级:DN200、1.6MPa 4.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 1 | 853.98 |  | 853.98
15 | 030807003013 | 阀门 | 1.类型:蝶阀 2.材质:铁壳铜芯 3.规格、压力等级:DN150、1.6MPa 4.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 8 | 573.52 |  | 4588.16
本页小计 | [8 empty] | 63836.64
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：泳池水处理工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
16 | 030807003014 | 阀门 | 1.类型:蝶阀 2.材质:铁壳铜芯 3.规格、压力等级:DN100、1.6MPa 4.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 9 | 386.09 |  | 3474.81
17 | 030807003015 | 阀门 | 1.类型:蝶阀 2.材质:铁壳铜芯 3.规格、压力等级:DN80、1.6MPa 4.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 28 | 313.52 |  | 8778.56
18 | 030807003016 | 阀门 | 1.类型:蝶阀 2.材质:铁壳铜芯 3.规格、压力等级:DN50、1.6MPa 4.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 4 | 218.47 |  | 873.88
19 | 030807003017 | 阀门 | 1.类型:活塞式缓闭止回阀 2.材质:铁壳铜芯 3.规格、压力等级:DN80、1.6MPa 4.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 5 | 934.7 |  | 4673.5
20 | 030807003018 | 阀门 | 1.类型:电磁阀 2.材质:铁壳铜芯 3.规格、压力等级:DN80、1.6MPa 4.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 1 | 1409.4 |  | 1409.4
21 | 030807003019 | 毛发收集器 | 1.类型:毛发收集器 2.材质:铁壳铜芯 3.规格、压力等级:DN80、1.6MPa 4.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 5 | 605.55 |  | 3027.75
22 | 031001006030 | 塑料管 | 1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:1.0MPaUPVC给水管，DN200 4、连接形式:粘接连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，消毒冲洗 |  | m | 4 | 91.01 |  | 364.04
本页小计 | [8 empty] | 22601.94
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：泳池水处理工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
23 | 031001006031 | 塑料管 | 1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:1.0MPaUPVC给水管，DN150 4、连接形式:粘接连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，消毒冲洗 |  | m | 16 | 76.91 |  | 1230.56
24 | 031001006032 | 塑料管 | 1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:1.0MPaUPVC给水管，DN100 4、连接形式:粘接连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，消毒冲洗 |  | m | 191.5 | 65.09 |  | 12464.74
25 | 031001006033 | 塑料管 | 1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:1.0MPaUPVC给水管，DN80 4、连接形式:粘接连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，消毒冲洗 |  | m | 19.2 | 56.03 |  | 1075.78
26 | 031001006034 | 塑料管 | 1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:1.0MPaUPVC给水管，DN65 4、连接形式:粘接连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，消毒冲洗 |  | m | 75 | 48.11 |  | 3608.25
27 | 031001006035 | 塑料管 | 1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:1.0MPaUPVC给水管，DN50 4、连接形式:粘接连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，消毒冲洗 |  | m | 106.5 | 38.71 |  | 4122.62
28 | 031001006036 | 塑料管 | 1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:1.0MPaUPVC给水管，DN40 4、连接形式:粘接连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，消毒冲洗 |  | m | 36 | 29.61 |  | 1065.96
本页小计 | [8 empty] | 23567.91
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：泳池水处理工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
29 | 031002001132 | 管道支吊架 | 1.名称:管道支吊架 2.材质:型钢 3.除锈、刷油、防腐设计要求:除锈后刷樟丹底漆二道,调和漆二道 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | kg | 854 | 30.18 |  | 25773.72
30 | 031003001027 | 螺纹阀门 | 1、类型:球阀 2、材质:铜 3、规格、压力等级:DN20 4、连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 3 | 27.72 |  | 83.16
31 | 031003003074 | 阀门 | 1.类型:止回阀 2.规格:DN150 3.连接形式:法兰连接 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 个 | 2 | 1154.21 |  | 2308.42
32 | 031003003075 | 阀门 | 1.类型:止回阀 2.规格:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 个 | 5 | 850.29 |  | 4251.45
33 | 031003008011 | 除污器(过滤器) | 1.名称:Y型过滤器 2.材质:铁壳铜芯 3.规格、压力等级:DN20、1.6MPa 4.连接形式:法兰连接 |  | 组 | 1
34 | 031003008012 | 除污器(过滤器) | 1.名称:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN100 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 组 | 1 | 1486.72 |  | 1486.72
35 | 031003010019 | 软接头(软管) | 1.名称:可曲挠橡胶接头 2.规格:DN100 3.连接形式:综合考虑 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 个 | 8 | 499.49 |  | 3995.92
36 | 031003010020 | 软接头(软管) | 1.名称:可曲挠橡胶接头 2.规格:DN80 3.连接形式:综合考虑 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 个 | 10 | 390.98 |  | 3909.8
本页小计 | [8 empty] | 41809.19
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：泳池水处理工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 泳池水系统合计 | [6 empty] | 347817.1
| B.3 | 给排水、电气配件
37 | 011503001009 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1.名称:扶梯 2.规格:SF-415 |  | 把 | 4 | 880 |  | 3520
38 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称:水下灯 2.规格:12V/12W |  | 套 | 18 | 63.58 |  | 1144.44
39 | 031004014007 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:给水口 2.型号、规格:De50 |  | 个 | 48 | 103.1 |  | 4948.8
40 | 031004014008 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:吸污接口 2.型号、规格:De50 |  | 个 | 4 | 105.77 |  | 423.08
41 | 031004014009 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:池低排回水 2.规格、型号:300*300 |  | 个 | 4 | 124.74 |  | 498.96
42 | 031004014010 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:水位检测口 2.规格、型号:DN50 |  | 个 | 1 | 89.61 |  | 89.61
43 | 031004014011 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:排水口 2.规格、型号:DN150 |  | 个 | 30 | 243.91 |  | 7317.3
|  | 给排水、电气配件合计 | [6 empty] | 17942.19
|  | 分部分项合计 | [6 empty] | 365759.29
措施项目
44 | 031301017014 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1 | 1968.31 |  | 1968.31
45 | 031302007014 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
|  | 单价措施合计 | [6 empty] | 1968.31
本页小计 | [8 empty] | 19910.5
合 计 | [8 empty] | 367727.6
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：泳池水处理工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00020 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机械费 | 35.77 | 21464.56 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010014 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011014 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | 031302002014 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
5 | 粤031302008014 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机械费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*3.44% （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 粤031302009014 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机械费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
7 | DXGXJCJXF014 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
8 | JTGRSGZJF014 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
9 | QTFY00000020 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：泳池水处理工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
计方案计算
10 | TSSGBWZJF014 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
合 计 |  |  |  |  | 21464.56
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：泳池水处理工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 36575.93 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 6000.72
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 42576.65 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：泳池水处理工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
| 暂列金额 | 项 |  | 36575.93 |  | 发包人没有约定时，按分部分项工程费的10.00%计算
合 计 |  |  |  | 36575.93 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：泳池水处理工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 431768.81 | 9 |  | 38859.19
合 计 | [6 empty] | 38859.19
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13