## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：高低压配电工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 1666912.50
1.1 | 高低压配电 | 1043366.63
1.2 | 发电机 | 223956.27
1.3 | 10KV室外电缆管廊 | 399589.60
2 | 措施合计 | 125591.30
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 122142.39
2.2 | 其他措施费 | 3448.91
3 | 其他项目 | 200837.85 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 166691.25
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 34146.60
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 1993341.65
5 | 增值税销项税额 | 179400.75 |  |  | －
6 | 总造价 | 2172742.40
7 | 人工费 | 215394.15
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 2,172,742.40 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(含分部小计)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高低压配电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
高低压配电
1 | 030402017001 | 高压成套配电柜 | 1.名称:1AH1 2.型号:10KV 3.规格:1000*1860*2800 4.种类:进线柜 5.接线端子材质、规格:满足施工及设计规范要求 6.其他:含带形母线及接地铜排、屏边 |  | 台 | 1 | 51411.62 |  | 51411.62
2 | 030402017002 | 高压成套配电柜 | 1.名称:1AH2 2.型号:10KV 3.规格:1000*1860*2800 4.种类:计量柜 5.接线端子材质、规格:满足施工及设计规范要求 6.其他:含带形母线及接地铜排、屏边 |  | 台 | 1 | 8416.05 |  | 8416.05
3 | 030402017003 | 高压成套配电柜 | 1.名称:1AH3、1AH4 2.型号:10KV 3.规格:1000*1860*2800 4.种类:出线柜 5.接线端子材质、规格:满足施工及设计规范要求 6.其他:含带形母线及接地铜排、屏边 |  | 台 | 2 | 29977.17 |  | 59954.34
4 | 030402017004 | 高压成套配电柜 | 1.名称:1AH5 2.型号:10KV 3.规格:1000*1860*2800 4.种类:计量柜 5.接线端子材质、规格:满足施工及设计规范要求 6.其他:含带形母线及接地铜排、屏边 |  | 台 | 1 | 40155.08 |  | 40155.08
5 | 030404013001 | 直流馈电屏 | 1.名称:直流屏 2.接线端子材质、规格:满足施工及设计规范要求 3.其他:按设计要求，含接地铜排 |  | 台 | 1 | 14174.74 |  | 14174.74
本页小计 | [8 empty] | 174111.83
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高低压配电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
6 | 030408001045 | 电力电缆 | 1、名称：高压电缆 2、规格型号：ZR-YJV22-3X70 3、电压等级：10KV |  | m | 839 | 174.98 |  | 146808.22
7 | 030408006015 | 电力电缆头 | 1、名称:冷缩型电缆终端头 2、规格:3×70mm2 3、材质、类型:铜芯，冷缩型 4、安装部位:室内 5、电压等级(kV):10kV |  | 个 | 6 | 924.32 |  | 5545.92
8 | 030401002001 | 干式变压器 | 1.名称:变压器 带IP2X保护外壳、风机、湿显、温控 2.型号:SCB14-600kVA/10kV/0.4kV 3.基础型钢形式、规格:减振底座 4.温控箱型号、规格:按设计要求 5.接地要求:含接地 |  | 台 | 2 | 70648.62 |  | 141297.24
9 | 030403006001 | 低压封闭式插接母线槽 | 1、名称:低压封闭式插接母线槽 2、型号:CCX-1000A/5P 3.其他:含各种母线槽连接专用配件 4.接地:符合施工规范要求 |  | m | 20 | 2423.67 |  | 48473.4
10 | 030403007001 | 始端箱、分线箱 | 1、名称:母线槽始端箱 3、规格:1000A/5P 3.含连接母线等及所需配件 |  | 台 | 2 | 1558.11 |  | 3116.22
11 | 030404004001 | 低压开关柜(屏) | 1.名称:低压配电柜1AA1 2.基础型钢形式、规格:槽钢 3.接线端子材质、规格:按设计规范要求 4.端子板外部接线材质、规格:按设计规范要求 5.屏边规格:按设计规范要求 6.含带形母线 |  | 台 | 1 | 23756.21 |  | 23756.21
本页小计 | [8 empty] | 368997.21
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高低压配电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
12 | 030404004002 | 低压开关柜(屏) | 1.名称:低压配电柜1AA2 2.基础型钢形式、规格:槽钢 3.接线端子材质、规格:按设计规范要求 4.端子板外部接线材质、规格:按设计规范要求 5.含带形母线 |  | 台 | 1 | 9959.74 |  | 9959.74
13 | 030404004003 | 低压开关柜(屏) | 1.名称:低压配电柜1AA3 2.基础型钢形式、规格:槽钢 3.接线端子材质、规格:按设计规范要求 4.端子板外部接线材质、规格:按设计规范要求 5.含带形母线 |  | 台 | 1 | 17284.54 |  | 17284.54
14 | 030404004004 | 低压开关柜(屏) | 1.名称:低压配电柜1AA4 2.基础型钢形式、规格:槽钢 3.接线端子材质、规格:按设计规范要求 4.端子板外部接线材质、规格:按设计规范要求 5.含带形母线 |  | 台 | 1 | 15020.75 |  | 15020.75
15 | 030404004005 | 低压开关柜(屏) | 1.名称:低压配电柜1AA5 2.基础型钢形式、规格:槽钢 3.接线端子材质、规格:按设计规范要求 4.端子板外部接线材质、规格:按设计规范要求 5.含带形母线 |  | 台 | 1 | 11792.12 |  | 11792.12
16 | 030404004006 | 低压开关柜(屏) | 1.名称:低压配电柜1AA6 2.基础型钢形式、规格:槽钢 3.接线端子材质、规格:按设计规范要求 4.端子板外部接线材质、规格:按设计规范要求 5.含带形母线 |  | 台 | 1 | 11082.65 |  | 11082.65
17 | 030404004007 | 低压开关柜(屏) | 1.名称:低压配电柜1AA7 2.基础型钢形式、规格:槽钢 3.接线端子材质、规格:按设计规范要求 4.端子板外部接线材质、规格:按设计规范要求 5.含带形母线 |  | 台 | 1 | 10765.24 |  | 10765.24
本页小计 | [8 empty] | 75905.04
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高低压配电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
18 | 030404004008 | 低压开关柜(屏) | 1.名称:低压配电柜2AA1 2.基础型钢形式、规格:槽钢 3.接线端子材质、规格:按设计规范要求 4.端子板外部接线材质、规格:按设计规范要求 5.含带形母线 |  | 台 | 1 | 11225.5 |  | 11225.5
19 | 030404004009 | 低压开关柜(屏) | 1.名称:低压配电柜2AA2 2.基础型钢形式、规格:槽钢 3.接线端子材质、规格:按设计规范要求 4.端子板外部接线材质、规格:按设计规范要求 5.含带形母线 |  | 台 | 1 | 11082.65 |  | 11082.65
20 | 030404004010 | 低压开关柜(屏) | 1.名称:低压配电柜2AA3 2.基础型钢形式、规格:槽钢 3.接线端子材质、规格:按设计规范要求 4.端子板外部接线材质、规格:按设计规范要求 5.含带形母线 |  | 台 | 1 | 14547.01 |  | 14547.01
21 | 030404004011 | 低压开关柜(屏) | 1.名称:低压配电柜2AA4 2.基础型钢形式、规格:槽钢 3.接线端子材质、规格:按设计规范要求 4.端子板外部接线材质、规格:按设计规范要求 5.含带形母线 |  | 台 | 1 | 12665.9 |  | 12665.9
22 | 030404004012 | 低压开关柜(屏) | 1.名称:低压配电柜2AA5 2.基础型钢形式、规格:槽钢 3.接线端子材质、规格:按设计规范要求 4.端子板外部接线材质、规格:按设计规范要求 5.屏边规格:按设计规范要求 6.含带形母线 |  | 台 | 1 | 11525.07 |  | 11525.07
本页小计 | [8 empty] | 61046.13
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高低压配电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
23 | 030404004013 | 低压开关柜(屏) | 1.名称:低压配电柜2AA6 2.基础型钢形式、规格:槽钢 3.接线端子材质、规格:按设计规范要求 4.端子板外部接线材质、规格:按设计规范要求 5.含带形母线 |  | 台 | 1 | 15097.41 |  | 15097.41
24 | 030404004014 | 低压开关柜(屏) | 1.名称:低压配电柜2AA7 2.基础型钢形式、规格:槽钢 3.接线端子材质、规格:按设计规范要求 4.端子板外部接线材质、规格:按设计规范要求 5.屏边规格:按设计规范要求 6.含带形母线 |  | 台 | 1 | 14427.32 |  | 14427.32
25 | 030404004015 | 低压开关柜(屏) | 1.名称:低压配电柜2AA78 2.基础型钢形式、规格:槽钢 3.接线端子材质、规格:按设计规范要求 4.端子板外部接线材质、规格:按设计规范要求 5.屏边规格:按设计规范要求 6.含带形母线 |  | 台 | 1 | 14427.32 |  | 14427.32
26 | 030414001001 | 电力变压器系统 | 1、名称:干式变压器系统调试 2、容量(kV．A):800 |  | 系统 | 2 | 5640.8 |  | 11281.6
27 | 030414015001 | 电缆试验 | 1.名称:电缆耐压试验 2.电压等级(kV):10 |  | 根 | 2 | 3903.15 |  | 7806.3
28 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统 2.电压等级(kV):1 |  | 系统 | 22 | 988.14 |  | 21739.08
29 | 030414008001 | 母线 | 1.名称:母线调试 |  | 段 | 2 | 669.03 |  | 1338.06
30 | 030408008001 | 防火堵洞 | 1.名称:防火堵洞 2.位置:综合考虑 |  | 处 | 10 | 104.72 |  | 1047.2
31 | 030404017145 | 电房记录工具箱 | 1、名称：电房记录工具箱 2、安装方式：挂墙安装 3、材质：不锈钢 |  | 台 | 3 | 1108 |  | 3324
32 | 030404017146 | 电房环境控制箱 | 1、名称：电房环境控制箱 2、包含：温湿控器、插座、驱鼠器等 3、安装要求：挂墙明装 4、需满足供电部门验收要求 |  | 台 | 3 | 3058 |  | 9174
本页小计 | [8 empty] | 99662.29
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高低压配电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
33 | 030409002001 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.材质:圆钢 3.规格:φ16 4.安装部位:室内 5.安装形式:明装 6.其他满足规范及设计要求 |  | m | 162 | 28.37 |  | 4595.94
34 | 030414011002 | 接地装置 | 1.名称:接地网调试 2.其他满足规范及设计要求 |  | 系统 | 1 | 1871.61 |  | 1871.61
35 | 030404017147 | 配电箱 | 1.名称:低压电房配电箱 2.接线端子材质、规格:按设计及规范要求 3.端子板外部接线材质、规格:按设计及规范要求 |  | 台 | 1 | 1258 |  | 1258
36 | 030412005014 | 单管荧光灯 | 1、规格型号：220V,40W 2、安装形式及高度：吸顶安装 3、本体及其附件安装 4、接地 |  | 套 | 20 | 87.45 |  | 1749
37 | 030412002003 | 工厂灯 | 1.名称:红外线灯 2.规格:220V,250W |  | 套 | 6 | 93.11 |  | 558.66
38 | 030412004013 | 装饰灯 | 1.名称:LED应急灯（带10A三极插座） 2.型号:2*3W，自带蓄电池,应急时间>180min 3.安装形式:壁装 |  | 套 | 6 | 176.47 |  | 1058.82
39 | 030404033014 | 轴流风机 | 1.名称:轴流风机 2.规格:16寸，低噪声，含加密不锈钢网防雨罩 3.安装方式:梁下安装 |  | 台 | 6 | 397.24 |  | 2383.44
40 | 030901013005 | 灭火器 | 1.名称:磷酸铵盐干粉灭火器 2.规格、型号:干粉式ABC5，每套2只，含放置箱 |  | 组 | 4 | 222.5 |  | 890
本页小计 | [8 empty] | 14365.47
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高低压配电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
41 | 030408001046 | 电力电缆WDZ-YJY-4*185+1*95 | 1.名称及规格:电力电缆WDZ-YJY-4*185+1*95 2.材质:铜芯 3.敷设方式:综合考虑 4.包含揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头（含中间接头、T接头等）制作及安装、电缆T接箱的制作安装、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 5.电缆标志牌、电缆标志桩 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 140 | 748.68 |  | 104815.2
42 | 030408002010 | 矿物绝缘电缆RTTZ-4*240+1*120 | 1.名称及规格:RTTZ-4*240+1*120 2.材质:矿物绝缘 3.敷设方式:综合考虑 4.包含揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头（含中间接头、T接头等）制作及安装、电缆T接箱的制作安装、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 5.电缆标志牌、电缆标志桩 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 150.12 | 786.63 |  | 118088.9
本页小计 | [8 empty] | 222904.1
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高低压配电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
43 | 030408002011 | 控制电缆WDZN-KVV-7*2.5 | 1.名称及规格:控制电缆WDZN-KVV-7*2.5 2.敷设方式:综合考虑 3.包含揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头（含中间接头、T接头等）制作及安装、电缆T接箱的制作安装、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 4.电缆标志牌、电缆标志桩 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 150 | 8.23 |  | 1234.5
44 | 030408002012 | 控制电缆WDZN-KVV-4*2.5 | 1.名称及规格:控制电缆WDZN-KVV-4*2.5 2.敷设方式:综合考虑 3.包含揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头（含中间接头、T接头等）制作及安装、电缆T接箱的制作安装、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 4.电缆标志牌、电缆标志桩 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 110 | 7.23 |  | 795.3
本页小计 | [8 empty] | 2029.8
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高低压配电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
45 | 030408001047 | 电力电缆WDX-YJY-1*120 | 1.名称及规格:电力电缆WDX-YJY-1*120 2.材质:铜芯 3.敷设方式:综合考虑 4.包含揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头（含中间接头、T接头等）制作及安装、电缆T接箱的制作安装、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 5.电缆标志牌、电缆标志桩 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 140 | 118.33 |  | 16566.2
46 | 030408006016 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:185mm2以下 3.安装部位:户内 |  | 个 | 4 | 324.48 |  | 1297.92
47 | 030408006017 | 矿物电缆头 | 1.名称:矿物电缆头 2.规格:240mm2以下 3.安装部位:户内 |  | 个 | 2 | 335.24 |  | 670.48
48 | 030408007002 | 控制电缆头 | 1.名称:控制电缆头 2.规格:7芯以下 |  | 个 | 4 | 92.19 |  | 368.76
49 | 010802003010 | 钢质防火门 | 1.门代号及洞口尺寸:防火门 2.门框或扇外围尺寸:1800*2500 3.包含防鼠挡板安装等附件 |  | m2 | 4.5 | 439.7 |  | 1978.65
50 | 010802003011 | 钢质防火门 | 1.门代号及洞口尺寸:防火门 2.门框或扇外围尺寸:1000*2500 3.包含防鼠挡板安装等附件 |  | m2 | 7.5 | 461.7 |  | 3462.75
|  | 高低压配电合计 | [6 empty] | 1043366.63
发电机
本页小计 | [8 empty] | 24344.76
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高低压配电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
51 | 030113008001 | 柴油发电机组 | 1.名称:柴油发电机组（含控制屏及之间连线） 2.型号:400KW 3.内容:发电机供货、运输、就位、安装(含发电机基础)、人员培训、售后服务等 4.单机试运转要求:按设计和规范要求进行相关测试及试运转 5.其他详见招标技术文件 |  | 台 | 1 | 147644.71 |  | 147644.71
52 | 030406010001 | 电动机组 | 1、名称:柴油发电机调试 2、功率:500kW以下 |  | 组 | 1 | 22357.75 |  | 22357.75
53 | 030113008002 | 发电机环保工程 | 1、名称:发电机环保工程 2、规格内容:综合考虑 |  | 项 | 1 | 37000 |  | 37000
54 | 030404004016 | 低压开关柜(屏) | 1.名称:低压配电柜FP1 2.基础型钢形式、规格:槽钢 3.接线端子材质、规格:按设计规范要求 4.端子板外部接线材质、规格:按设计规范要求 5.屏边规格:按设计规范要求 6.含带形母线 |  | 台 | 1 | 5355.08 |  | 5355.08
55 | 030404004017 | 低压开关柜(屏) | 1.名称:低压配电柜FP2 2.基础型钢形式、规格:槽钢 3.接线端子材质、规格:按设计规范要求 4.端子板外部接线材质、规格:按设计规范要求 5.屏边规格:按设计规范要求 6.含带形母线 |  | 台 | 1 | 4903.05 |  | 4903.05
56 | 030404004018 | 低压开关柜(屏) | 1.名称:低压配电柜FP3 2.基础型钢形式、规格:槽钢 3.接线端子材质、规格:按设计规范要求 4.端子板外部接线材质、规格:按设计规范要求 5.屏边规格:按设计规范要求 6.含带形母线 |  | 台 | 1 | 4439.68 |  | 4439.68
57 | 030411004035 | 配线 | 1、导线材质及规格:WDZN-RYJS-2X1.5 2、配线形式:管槽内穿线 |  | m | 480 | 4.7 |  | 2256
本页小计 | [8 empty] | 223956.27
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高低压配电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 发电机合计 | [6 empty] | 223956.27
10KV室外电缆管廊
58 | 030408003001 | 电缆保护管 | 1.名称:PVC管 2.规格:φ160*8 3.敷设方式:2排2列，埋地 |  | m | 800 | 54.11 |  | 43288
59 | 040501012001 | 顶管 | 1.土壤类别:一、二类土 2.管道材质及规格:焊接钢管DN150 |  | m | 300 | 982.6 |  | 294780
60 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.名称：挖沟槽土方 2.土壤类别：综合 |  | m3 | 1680 | 9.6 |  | 16128
61 | 040103001001 | 回填方 | 1.名称：土方回填 2.土壤类别：综合 |  | m3 | 1344 | 21.94 |  | 29487.36
62 | 010103002003 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:余土 2.运距:15公里 |  | m3 | 336 | 47.34 |  | 15906.24
|  | 10KV室外电缆管廊合计 | [6 empty] | 399589.6
|  | 分部分项合计 | [6 empty] | 1666912.5
措施项目
63 | 031302007020 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
64 | 031301017020 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1 | 3448.91 |  | 3448.91
|  | 单价措施合计 | [6 empty] | 3448.91
本页小计 | [8 empty] | 403038.51
合 计 | [8 empty] | 1670361.41
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：高低压配电工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00026 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 122142.39 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010020 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011020 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF020 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008020 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002020 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF020 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009020 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF020 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：高低压配电工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
算
10 | QTFY00000026 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 122142.39
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：高低压配电工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 166691.25 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 34146.60
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 200837.85 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：高低压配电工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  | 166691.25
合 计 |  |  |  | 166691.25 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：高低压配电工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 1993341.65 | 9 |  | 179400.75
合 计 | [6 empty] | 179400.75
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13