## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：室外电气安装 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 506956.05
1.1 | 室外电气 | 163889.78
1.2 | 室外照明 | 116677.96
1.3 | 室外弱电 | 223878.46
1.4 | 土石方工程 | 2509.85
2 | 措施合计 | 58859.48
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 54427.90
2.2 | 其他措施费 | 4431.58
3 | 其他项目 | 65911.68 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 50695.61
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 15216.07
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 631727.21
5 | 增值税销项税额 | 56855.45 |  |  | －
6 | 总造价 | 688582.66
7 | 人工费 | 151106.35
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 688,582.66 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(含分部小计)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外电气安装 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
室外电气
1 | 040504001001 | 防水电缆人孔井1200*900*1100 | 1.类型:防水电缆人孔井 2.规格:1200*900*1100 3.其他:详见设计说明及相应图集 4.井盖、井圈材质及规格:防盗型球墨铸铁（成套） |  | 座 | 21 | 2789.58 |  | 58581.18
2 | 040504001002 | 高压井2400*1600*1900 | 1.类型:高压井 2.规格:2400*1600*1900 3.其他:详见设计说明及相应图集 4.井盖、井圈材质及规格:防盗型球墨铸铁（成套） |  | 座 | 2 | 3169.06 |  | 6338.12
3 | 030404017151 | 配电箱 | 1、编号：AL-YL 2、成套配电箱挂墙安装 3、箱体接地 |  | 台 | 1 | 2236.79 |  | 2236.79
4 | 030411001049 | 配管 | 1、名称:电线管 2、材质:镀锌钢管 3、规格:SC100 4、配置形式:室外埋地敷设 5、接地要求:符合设计及施工规范要求 |  | m | 300 | 152.86 |  | 45858
5 | 030411001050 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:塑料 3.规格:PC100 4.配置形式:室外埋地敷设 5.接地要求:符合设计及施工规范要求 |  | m | 700 | 14.38 |  | 10066
6 | 030408003002 | 电缆保护管 | 1.名称:PC管 2.规格:4*PC100 3.敷设方式:室外埋地敷设 |  | m | 459.31 | 88.85 |  | 40809.69
|  | 室外电气合计 | [6 empty] | 163889.78
室外照明
7 | 030408001049 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZB-YJV-1KV-3*4 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:沿地面下敷设 5.电压等级(kV):1KV |  | m | 600 | 17.25 |  | 10350
本页小计 | [8 empty] | 174239.78
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外电气安装 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
8 | 030408001050 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZB-YJV-1KV-3*6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:沿地面下敷设 5.电压等级(kV):1KV |  | m | 300 | 21.83 |  | 6549
9 | 030411001051 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:PVC32 |  | m | 763.23 | 14.62 |  | 11158.42
10 | 030412008001 | 中杆灯 | 1.名称:庭院灯 2.灯杆的材质及高度:3m高 3.光源数量:50W LED 4100K 4.接地要求:灯杆下假装接地体，与周边金属物做等电位连接 |  | 套 | 24 | 1216.11 |  | 29186.64
11 | 030412004022 | 装饰灯 | 1.名称:草坪灯 2.型号:高度6m 3.规格:LED，6W，4100K光色 |  | 套 | 16 | 251.52 |  | 4024.32
12 | 030412004023 | 装饰灯 | 1.名称:洗墙灯 2.型号:防护等级IP65 3.规格:~220V,T5 28W LED |  | 套 | 12 | 217.57 |  | 2610.84
13 | 030412008002 | 中杆灯 | 1.名称:柱头灯 2.灯杆的材质及高度:3m高 3.光源数量:18W LED 4.接地要求:灯杆下假装接地体，与周边金属物做等电位连接 |  | 套 | 22 | 312.81 |  | 6881.82
14 | 011304001001 | 灯带(槽) | 1.名称:LED灯带 2.光源数量: LED |  | m | 1115 | 11.66 |  | 13000.9
15 | 030412004024 | 装饰灯 | 1.名称:LED点光源 2.规格:~220V,15W LED |  | 套 | 146 | 38.06 |  | 5556.76
16 | 030412004025 | 装饰灯 | 1.名称:金卤投光灯 2.型号:防护等级IP65 3.规格:GE EF2000 PLUS US1*1KW*JLD |  | 套 | 14 | 1889.12 |  | 26447.68
17 | 030904007004 | 消防广播(扬声器) | 1.名称:扬声器 2.功率:100V，3W 3.安装方式:嵌入式吸顶 |  | 个 | 6 | 151.93 |  | 911.58
|  | 室外照明合计 | [6 empty] | 116677.96
本页小计 | [8 empty] | 106327.96
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外电气安装 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
室外弱电
18 | 040504001003 | 防水电缆人孔井1200*900*1100 | 1.类型:防水电缆人孔井 2.规格:1200*900*1100 3.其他:详见设计说明及相应图集 4.井盖、井圈材质及规格:防盗型球墨铸铁（成套） |  | 座 | 19 | 2829.5 |  | 53760.5
19 | 030507008007 | 监控摄像设备 | 1.名称:IP 固定式彩色室外摄像机 （ 含镜头、电源 支架护罩灯配件 ） 2.参数:POE 供电 ； 1/3 ” CMOS ；300 万像素 3.其他:满足设计图纸要求 |  | 台 | 14 | 593.02 |  | 8302.28
20 | 030507008008 | 监控摄像设备 | 1.名称:一体化快球彩色摄像机（ 含镜头、电源 支架护罩灯配件 ） 2.防护等级：IP66 3.其他:满足设计图纸要求 |  | 台 | 14 | 1806.11 |  | 25285.54
21 | 030502007004 | 光缆 | 1.名称:室外光缆 2.规格:4芯多模光纤 3.其他:详见设计及本项目主要设备技术规范 |  | m | 66.27 | 11.44 |  | 758.13
22 | 030502005019 | 双绞线缆 | 1.名称:六类非屏蔽双绞线 2.敷设方式:管、暗槽内穿放 3.其他:详见设计及本项目主要设备技术规范 |  | m | 1400 | 4.4 |  | 6160
23 | 030411004054 | 配线 | 1、名称:配线 2、配线形式:管内穿线 3、规格:RVV 2*1.0 |  | m | 1400 | 3.24 |  | 4536
24 | 030411004055 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZN-BYJ-2.5 |  | m | 395.77 | 3.95 |  | 1563.29
25 | 030411001052 | 配管 | 1、名称:镀锌电线管 2、材质:镀锌 3、规格:JDG20 4、配置形式:暗配 5、接地要求:符合设计及施工规范要求 |  | m | 1642.13 | 14.4 |  | 23646.67
本页小计 | [8 empty] | 124012.41
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外电气安装 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
26 | 030411001053 | 配管 | 1、名称:电线管 2、材质:镀锌钢管 3、规格:SC25 4、配置形式:暗配 5、接地要求:符合设计及施工规范要求 |  | m | 329.91 | 20.2 |  | 6664.18
27 | 030411001054 | 配管 | 1、名称:电线管 2、材质:镀锌钢管 3、规格:SC80 4、配置形式:室外埋地敷设 5、接地要求:符合设计及施工规范要求 |  | m | 452.36 | 85.44 |  | 38649.64
28 | 030408003003 | 电缆保护管 | 1.名称:PC管 2.规格:4*PC80 3.敷设方式:室外埋地敷设 |  | m | 695.11 | 78.48 |  | 54552.23
|  | 室外弱电合计 | [6 empty] | 223878.46
土石方工程
29 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | 1.名称：挖沟槽土方 2.土壤类别：综合 |  | m3 | 72.29 | 9.6 |  | 693.98
30 | 040103001002 | 回填方 | 1.名称：土方回填 2.土壤类别：综合 |  | m3 | 63.26 | 21.94 |  | 1387.92
31 | 010103002007 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:余土 2.运距:15公里 |  | m3 | 9.04 | 47.34 |  | 427.95
|  | 土石方工程合计 | [6 empty] | 2509.85
|  | 分部分项合计 | [6 empty] | 506956.05
措施项目
32 | 031302007028 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
33 | 031301017028 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1 | 4431.58 |  | 4431.58
|  | 单价措施合计 | [6 empty] | 4431.58
本页小计 | [8 empty] | 106807.48
合 计 | [8 empty] | 511387.63
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：室外电气安装 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00036 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 54427.9 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010028 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011028 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF028 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008028 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002028 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF028 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009028 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF028 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：室外电气安装 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
算
10 | QTFY00000036 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 54427.9
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：室外电气安装 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 50695.61 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 15216.07
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 65911.68 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：室外电气安装 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  | 50695.61
合 计 |  |  |  | 50695.61 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：室外电气安装 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 631727.21 | 9 |  | 56855.45
合 计 | [6 empty] | 56855.45
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13