## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：室外给排水工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 852293.17
1.1 | B.2室外给排水 | 696534.37
1.2 | B.3室外消防水 | 90899.12
1.3 | B.6绿化给水 | 64859.68
2 | 措施合计 | 61490.17
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 59529.07
2.2 | 其他措施费 | 1961.10
3 | 其他项目 | 101871.50 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 85229.32
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 16642.18
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 1015654.84
5 | 增值税销项税额 | 91408.94 |  |  | －
6 | 总造价 | 1107063.78
7 | 人工费 | 92657.27
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 1,107,063.78 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(含分部小计)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
| B.2 | 室外给排水
1 | 030901001023 | 镀锌钢管 | 1、安装部位:室外埋地 2、介质:排水 3、材质、规格:热浸镀锌钢管DN2000*4.75 4.含基础及各类型管件等附件安装 5.防腐、消毒、冲洗、试压满足规范要求 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及技术要求 |  | m | 2 | 356.97 |  | 713.94
2 | 030901001024 | 镀锌钢管 | 1、安装部位:室外埋地 2、介质:排水 3、材质、规格:热浸镀锌钢管DN150*4.5 4.含基础及各类型管件等附件安装 5.防腐、消毒、冲洗、试压满足规范要求 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及技术要求 |  | m | 54.2 | 270.85 |  | 14680.07
3 | 030901001025 | 镀锌钢管 | 1、安装部位:室外埋地 2、介质:排水 3、材质、规格:热浸镀锌钢管DN100*4.0 4.含基础及各类型管件等附件安装 5.防腐、消毒、冲洗、试压满足规范要求 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及技术要求 |  | m | 74.2 | 209.59 |  | 15551.58
4 | 030901001026 | 镀锌钢管 | 1、安装部位:室外埋地 2、介质:排水 3、材质、规格:热浸镀锌钢管DN80*4.0 4.含基础及各类型管件等附件安装 5.防腐、消毒、冲洗、试压满足规范要求 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及技术要求 |  | m | 12.2 | 176.29 |  | 2150.74
本页小计 | [8 empty] | 33096.33
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
5 | 031001005035 | 铸铁管 | 1、安装部位:室外埋地 2、介质:给水 3、材质、规格:DN150 铸铁管（K9级)用内衬水泥砂浆进行内防腐，热喷涂石油沥青进行外防腐 4、连接形式:承插式胶圈密封接口 5.含基础及各类型管件等附件安装 6.防腐、消毒、冲洗、试压满足规范要求 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及技术要求 |  | m | 43.5 | 255.77 |  | 11126
6 | 031001005036 | 铸铁管 | 1、安装部位:室外埋地 2、介质:给水 3、材质、规格:DN100 铸铁管（K9级)用内衬水泥砂浆进行内防腐，热喷涂石油沥青进行外防腐 4、连接形式:承插式胶圈密封接口 5.含基础及各类型管件等附件安装 6.防腐、消毒、冲洗、试压满足规范要求 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及技术要求 |  | m | 14.9 | 216.06 |  | 3219.29
7 | 031001005037 | 不锈钢管 | 1、安装部位:室外埋地 2、介质:给水 3、材质、规格:DN80 S31603不锈钢管 4、连接形式:卡压连接 5.含基础及各类型管件等附件安装 6.防腐、消毒、冲洗、试压满足规范要求 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及技术要求 |  | m | 78 | 389.54 |  | 30384.12
本页小计 | [8 empty] | 44729.41
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
8 | 031001005038 | 不锈钢管 | 1、安装部位:室外埋地 2、介质:给水 3、材质、规格:DN65 S31603不锈钢管 4、连接形式:卡压连接 5.含基础及各类型管件等附件安装 6.防腐、消毒、冲洗、试压满足规范要求 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及技术要求 |  | m | 88.4 | 318.22 |  | 28130.65
9 | 031001006037 | 塑料管 | 1、安装部位:室外埋地 2、介质:排水 3、材质、规格:HDPE双壁波纹管，DN400，8kN/m2 4、连接形式:承插式胶圈密封接口 5.含基础及各类型管件等附件安装 6.防腐、消毒、冲洗、试压满足规范要求 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及技术要求 |  | m | 52 | 299.88 |  | 15593.76
10 | 031001006038 | 塑料管 | 1、安装部位:室外埋地 2、介质:排水 3、材质、规格:HDPE双壁波纹管，DN300，8kN/m2 4、连接形式:承插式胶圈密封接口 5.含基础及各类型管件等附件安装 6.防腐、消毒、冲洗、试压满足规范要求 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及技术要求 |  | m | 344 | 222.54 |  | 76553.76
本页小计 | [8 empty] | 120278.17
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
11 | 031001006039 | 塑料管 | 1、安装部位:室外埋地 2、介质:排水 3、材质、规格:HDPE双壁波纹管，DN500，8kN/m2 4、连接形式:承插式胶圈密封接口 5.含基础及各类型管件等附件安装 6.防腐、消毒、冲洗、试压满足规范要求 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及技术要求 |  | m | 70 | 407.92 |  | 28554.4
12 | 031001006040 | 塑料管 | 1、安装部位:室外埋地 2、介质:排水 3、材质、规格:HDPE双壁波纹管，D200，8kN/m2 4、连接形式:承插式胶圈密封接口 5.含基础及各类型管件等附件安装 6.防腐、消毒、冲洗、试压满足规范要求 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及技术要求 |  | m | 29 | 150.84 |  | 4374.36
13 | 031003013008 | 水表 | 1、安装部位(室内外):校区生活用水远传水表 2、型号、规格:DN150 3、连接形式:法兰连接 4.含表前后阀门、Y型过滤器、倒流防止器、水表、软接头等附件安装 5.消毒、冲洗、试压满足规范要求 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及技术要求 |  | 组 | 1 | 8881.13 |  | 8881.13
本页小计 | [8 empty] | 41809.89
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
14 | 031003013009 | 水表 | 1、安装部位(室内外):远传水表 2、型号、规格:DN65 3、连接形式:法兰连接 4.含表前阀门、止回阀、水表、软接头等附件安装 5.消毒、冲洗、试压满足规范要求 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及技术要求 |  | 组 | 1 | 2164.72 |  | 2164.72
15 | 040501001001 | II级钢筋混凝土管DN600 | 1.管材及规格:II级钢筋混凝土管DN600(管材利旧) 2.埋设深度:综合考虑 3.接口形式:胶圈接口 4.基础形式:C20砼平基及管座(135°) 5.碎石砂垫层:厚300mm 6.其他详见设计图纸、相关技术规范 7.完成本项清单所需的一切相关工作 |  | m | 14 | 684.15 |  | 9578.1
16 | 040504001004 | 隔油池 | 1.名称:隔油池 2.垫层:100厚C10混凝土 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌筑MU10砖 4.池壁及底板:C25钢筋混凝土 5.盖板:C25钢筋混凝土 6.井圈:C25钢筋混凝土 7.其他项目图集GG-4SF 04S519 |  | 座 | 1 | 6344.54 |  | 6344.54
17 | 040504001005 | 方沉沙（带格栅） | 1、砌筑材料品种、规格、强度等级:MU10砖 2、勾缝、抹面要求:20mm，1:2防水水泥砂浆 3、砂浆强度等级、配合比:M7.5 4、混凝土强度等级:C15垫层，C30井圈 5、盖板材质、规格:Φ700 6、井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁 7、井深度m:1.5~2.5m |  | 座 | 1 | 6837.1 |  | 6837.1
本页小计 | [8 empty] | 24924.46
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
18 | 040504005001 | 预制装配式钢筋砼检查井 | 1.名称:预制装配式钢筋砼检查井 2.规格、井深:综合考虑 3.垫层、基础材质及厚度:按设计图纸要求 4.混凝土强度等级:C35 抗渗P6 5.盖板材质、规格:按设计图纸要求 6.井盖、井圈材质及规格:按设计图纸要求 7.防渗、防水要求:按设计图纸要求 8.防坠落网,标识标牌 9.其他详见设计图纸、相关技术规范 10.完成本项清单所需的一切相关工作 |  | 座 | 26 | 4774 |  | 124124
19 | 040504005002 | 水质检测井 | 1.名称:水质检测井 2.规格、井深:综合考虑 3.垫层、基础材质及厚度:按设计图纸要求 4.混凝土强度等级:C35 抗渗P6 5.盖板材质、规格:按设计图纸要求 6.井盖、井圈材质及规格:按设计图纸要求 7.防渗、防水要求:按设计图纸要求 8.防坠落网,标识标牌 9.其他详见设计图纸、相关技术规范 10.完成本项清单所需的一切相关工作 |  | 座 | 2 | 5982.99 |  | 11965.98
本页小计 | [8 empty] | 136089.98
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
20 | 040504008001 | 整体化粪池 | 1.名称:化粪池 2.垫层:C10混凝土 3.池壁及底板:C25钢筋混凝土 4.盖板:C25钢筋混凝土 5.井圈:C25钢筋混凝土 6.抹灰:20厚防水砂浆抹面 7.包含钢筋、管件及支架 8.其他项目图集G12-75SQF 22S702 |  | 座 | 1 | 54102.49 |  | 54102.49
21 | 040504009001 | 预制装配式钢筋砼雨水口 | 1.名称:雨水口 2.规格:做法详设计图纸 3.垫层、基础材质及厚度:按设计图纸要求 4.混凝土强度等级:C35 抗渗P6 5.盖板材质、规格:按设计图纸要求 6.井盖、井圈材质及规格:按设计图纸要求 7.防渗、防水要求:按设计图纸要求 8.截污挂篮:详见图纸大样 9.其他详见设计图纸、相关技术规范 10.完成本项清单所需的一切相关工作 |  | 座 | 3 | 1174.23 |  | 3522.69
22 | 040101002003 | 挖沟槽土方 | 1.名称：挖沟槽土方 2.土壤类别：综合 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及技术要求 |  | m3 | 1773 | 9.24 |  | 16382.52
23 | 040103001003 | 回填石屑 | 1.名称：土方回填 2.回填材料：石屑 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及技术要求 |  | m3 | 647 | 246.03 |  | 159181.41
24 | 040103001004 | 回填方 | 1.名称：土方回填 2.回填材料：原土 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及技术要求 |  | m3 | 820 | 21.1 |  | 17302
25 | 010103002008 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:余土 2.运距:15km |  | m3 | 953 | 47.34 |  | 45115.02
本页小计 | [8 empty] | 295606.13
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 室外给排水合计 | [6 empty] | 696534.37
| B.3 | 室外消防水
26 | 030901013006 | 灭火器 | 1、形式:推车式 2、规格、型号:水基型灭火器MST60，共2具 |  | 组 | 2 | 1847.96 |  | 3695.92
27 | 030901011001 | 室外消火栓 | 1、安装方式:室外消火栓 2、型号、规格:13S201 DN100 |  | 套 | 3 | 1215.55 |  | 3646.65
28 | 030901012001 | 室内消防栓水泵接合器 | 1.安装部位:室外 2.型号、规格:SQD100-1.0 3.附件材质、规格:自带三阀（闸阀、止回阀、安全阀） |  | 套 | 3 | 834.41 |  | 2503.23
29 | 030901012002 | 自动喷淋系统水泵接合器 | 1.安装部位:室外 2.型号、规格:SQD100-1.6 3.附件材质、规格:自带三阀（闸阀、止回阀、安全阀） |  | 套 | 4 | 834.41 |  | 3337.64
30 | 031001005039 | 铸铁管 | 1、安装部位:室外埋地 2、介质:排水 3、材质、规格:DN150 铸铁管（K9级)用内衬水泥砂浆进行内防腐，热喷涂石油沥青进行外防腐 4、连接形式:承插式胶圈密封接口 5.含基础及各类型管件等附件安装 6.消毒、冲洗、试压满足规范要求 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及技术要求 |  | m | 139 | 250.47 |  | 34815.33
本页小计 | [8 empty] | 47998.77
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
31 | 031001005040 | 铸铁管 | 1、安装部位:室外埋地 2、介质:排水 3、材质、规格:DN100 铸铁管（K9级)用内衬水泥砂浆进行内防腐，热喷涂石油沥青进行外防腐 4、连接形式:承插式胶圈密封接口 5.含基础及各类型管件等附件安装 6.消毒、冲洗、试压满足规范要求 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及技术要求 |  | m | 47 | 213.26 |  | 10023.22
32 | 031001005041 | 铸铁管 | 1、安装部位:室外埋地 2、介质:排水 3、材质、规格:DN200 铸铁管（K9级)用内衬水泥砂浆进行内防腐，热喷涂石油沥青进行外防腐 4、连接形式:承插式胶圈密封接口 5.含基础及各类型管件等附件安装 6.消毒、冲洗、试压满足规范要求 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及技术要求 |  | m | 8 | 322.77 |  | 2582.16
33 | 031003003076 | 焊接法兰阀门 | 1、类型:闸阀 2、规格、压力等级:DN150，1.6MPa 3、连接形式:法兰连接 |  | 个 | 1 | 2163.61 |  | 2163.61
本页小计 | [8 empty] | 14768.99
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
34 | 040504001006 | 阀门井 | 1、砌筑材料品种、规格、强度等级:MU10砖 2、勾缝、抹面要求:20mm，1:2防水水泥砂浆 3、砂浆强度等级、配合比:M7.5 4、混凝土强度等级:C15垫层，C30井圈 5、盖板材质、规格:Φ700 6、井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁 7、井深度m:1.5~2.5m |  | 座 | 1 | 1599.41 |  | 1599.41
35 | 040504001007 | 消防取水口 | 1、砌筑材料品种、规格、强度等级:MU10砖 2、勾缝、抹面要求:20mm，1:2防水水泥砂浆 3、砂浆强度等级、配合比:M7.5 4、混凝土强度等级:C15垫层，C30井圈 5、盖板材质、规格:Φ700 6、井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁 7、井深度m:1.5~2.5m |  | 座 | 1 | 3735.73 |  | 3735.73
36 | 040101002004 | 挖沟槽土方 | 1.名称：挖沟槽土方 2.土壤类别：综合 |  | m3 | 98.5 | 9.25 |  | 911.13
37 | 040103001005 | 回填石屑 | 1.名称：土方回填 2.回填材料：石屑 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及技术要求 |  | m3 | 70 | 246.03 |  | 17222.1
38 | 010103002009 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:余土 2.运距:15km |  | m3 | 98.5 | 47.34 |  | 4662.99
|  | 室外消防水合计 | [6 empty] | 90899.12
| B.6 | 绿化给水
39 | 030817008012 | 套管制作安装 | 1、类型:防水套管 2、材质:碳钢 3、规格:DN50（穿管直径） 4、填材料质:石棉绒 |  | 个 | 1 | 222.04 |  | 222.04
本页小计 | [8 empty] | 28353.4
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
40 | 031001006041 | 塑料管 | 1、安装部位:绿化给水管 2、介质:给水 3、材质、规格:PE给水管 DN25 4、连接形式:热熔 5.含基础及各类型管件等附件安装 6.防腐、消毒、冲洗、试压满足规范要求 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及技术要求 |  | m | 4.6 | 20.22 |  | 93.01
41 | 031001006042 | 塑料管 | 1、安装部位:绿化给水管 2、介质:给水 3、材质、规格:PE给水管，φ50*5.6 4、连接形式:热熔连接 5.含基础及各类型管件等附件安装 6.防腐、消毒、冲洗、试压满足规范要求 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及技术要求 |  | m | 387 | 36.39 |  | 14082.93
42 | 031001006043 | 塑料管 | 1、安装部位:室外埋地 2、介质:排水 3、材质、规格:HDPE双壁波纹管，D250，8kN/m2 4、连接形式:承插式胶圈密封接口 5.含基础及各类型管件等附件安装 6.防腐、消毒、冲洗、试压满足规范要求 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及技术要求 |  | m | 16 | 131.79 |  | 2108.64
43 | 031001006044 | 穿孔管 | 1.材质：曲纹网状pe硬质透水管,孔径≥2.0mm 2.规格：DN100 |  | m | 87 | 29.22 |  | 2542.14
本页小计 | [8 empty] | 18826.72
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
44 | 031001006045 | 塑料管 | 1、安装部位:室外埋地 2、介质:排水 3、材质、规格:HDPE双壁波纹管，D200，8kN/m2 4、连接形式:承插式胶圈密封接口 5.含基础及各类型管件等附件安装 6.防腐、消毒、冲洗、试压满足规范要求 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及技术要求 |  | m | 205 | 84.77 |  | 17377.85
45 | 031003001028 | 螺纹阀门 | 1、类型:截止阀 2、材质:铜 3、规格、压力等级:DN50 4、连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 1 | 112.15 |  | 112.15
46 | 031003013010 | 水表 | 1、安装部位(室内外):绿化远传水表 2、型号、规格:DN50 3、连接形式:螺纹连接 4.含表前后阀门、Y型过滤器、倒流防止器、水表、软接头等附件安装 5.消毒、冲洗、试压满足规范要求 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及技术要求 |  | 组 | 1 | 1709.59 |  | 1709.59
47 | 031004014012 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:快速取水器 2.型号、规格:DN25 3.含基础及各类型管件等附件安装,见大样 4.消毒、冲洗、试压满足规范要求 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及技术要求 |  | 组 | 5 | 51.77 |  | 258.85
本页小计 | [8 empty] | 19458.44
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
48 | 040504003001 | PE沉砂渗透井 | 1.名称:PE沉砂渗透井 2.规格、井深:综合考虑 3.垫层、基础材质及厚度:按设计图纸要求 4.盖板材质、规格:按设计图纸要求 5.井盖、井圈材质及规格:按设计图纸要6.防渗、防水要求:按设计图纸要求 7.防坠落网,标识标牌 8.其他详见设计图纸、相关技术规范 9.完成本项清单所需的一切相关工作 |  | 座 | 8 | 1121.91 |  | 8975.28
49 | 040101002005 | 挖沟槽土方 | 1.名称：挖沟槽土方 2.土壤类别：综合 |  | m3 | 99 | 8.9 |  | 881.1
50 | 040103001006 | 回填石屑 | 1.名称：土方回填 2.回填材料：石屑 3.其他要求：满足设计、相关图集、标准及技术要求 |  | m3 | 48 | 246.03 |  | 11809.44
51 | 010103002010 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:余土 2.运距:15km |  | m3 | 99 | 47.34 |  | 4686.66
|  | 绿化给水合计 | [6 empty] | 64859.68
|  | 分部分项合计 | [6 empty] | 852293.17
措施项目
52 | 031301017030 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1 | 1961.1 |  | 1961.1
53 | 031302007030 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
|  | 单价措施合计 | [6 empty] | 1961.1
本页小计 | [8 empty] | 28313.58
合 计 | [8 empty] | 854254.27
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：室外给排水工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00038 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机械费 | 35.77 | 59529.07 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010030 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011030 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | 031302002030 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
5 | 粤031302008030 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机械费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*3.44% （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 粤031302009030 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机械费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
7 | DXGXJCJXF030 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
8 | JTGRSGZJF030 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
9 | QTFY00000038 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：室外给排水工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
计方案计算
10 | TSSGBWZJF030 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
合 计 |  |  |  |  | 59529.07
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：室外给排水工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 85229.32 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 16642.18
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 101871.50 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：室外给排水工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
| 暂列金额 |  |  | 85229.32 |  | 发包人没有约定时，按分部分项工程费的10.00%计算
合 计 |  |  |  | 85229.32 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：室外给排水工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 1015654.84 | 9 |  | 91408.94
合 计 | [6 empty] | 91408.94
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13