## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：地上建筑与装饰工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 15645358.64
1.1 | 砌筑工程 | 162403.68
1.2 | 混凝土及钢筋混凝土工程 | 4853640.03
1.3 | 金属结构工程 | 1878720.48
1.4 | 门窗工程 | 1091672.29
1.5 | 屋面及防水工程 | 2197082.10
1.6 | 楼地面装饰工程 | 617107.20
1.7 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | 2943825.91
1.8 | 天棚工程 | 266997.93
1.9 | 其他装饰工程 | 378862.44
1.10 | 单独精装修部分 | 1255046.58
2 | 措施合计 | 4110250.59
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 1971019.35
2.2 | 其他措施费 | 2139231.24
3 | 其他项目 | 1774148.41 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 1564535.86
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 209612.55
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 21529757.64
5 | 增值税销项税额 | 1937678.19 |  |  | －
6 | 总造价 | 23467435.83
7 | 人工费 | 4263421.83
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 23,467,435.83 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(含分部小计)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 38 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
砌筑工程
1 | 010402001004 | 砌块墙 | 1、砌块品种、规格、强度等级:A5.0蒸压加气混凝土砌块 2、墙体类型:外墙 3、砂浆强度等级:WM7.5专用砂浆 4、墙体厚度:300mm |  | m3 | 5.41 | 571.3 |  | 3090.73
2 | 010402001005 | 砌块墙 | 1、砌块品种、规格、强度等级:A5.0蒸压加气混凝土砌块 2、墙体类型:外墙 3、砂浆强度等级:WM7.5专用砂浆 4、墙体厚度:200mm |  | m3 | 107.5 | 589.75 |  | 63398.13
3 | 010402001006 | 砌块墙 | 1、砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 2、墙体类型:内墙 3、砂浆强度等级:WM7.5专用砂浆 4、墙体厚度:100mm |  | m3 | 21.75 | 601.7 |  | 13086.98
4 | 010402001007 | 砌块墙 | 1、砌块品种、规格、强度等级:A5.0蒸压加气混凝土砌块 2、墙体类型:内墙 3、砂浆强度等级:WM7.5专用砂浆 4、墙体厚度:200mm |  | m3 | 106.92 | 575.74 |  | 61558.12
5 | 010402001008 | 砌块墙 | 1、砌块品种、规格、强度等级:耐火砖 2、墙体类型:内墙 3、砂浆强度等级:耐火水泥砂浆 4、墙体厚度:200mm |  | m3 | 0.41 | 526.25 |  | 215.76
6 | 010402001009 | 砌块墙 | 1、砌块品种、规格、强度等级:耐火砖 2、墙体类型:外墙 3、砂浆强度等级:耐火水泥砂浆 4、墙体厚度:200mm |  | m3 | 7.95 | 541.93 |  | 4308.34
本页小计 | [8 empty] | 145658.06
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 38 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
7 | 010401012001 | 零星砌砖 | 1.零星砌砖名称、部位:水厕 蹲位 2.砖品种、规格、强度等级:灰砂砖 3.砂浆强度等级、配合比:M5.0砂浆砌筑 |  | 个 | 26 | 633.53 |  | 16471.78
8 | 010401012002 | 零星砌砖 | 1、零星砌砖，M5.0砂浆砌筑 |  | m3 | 0.34 | 805.42 |  | 273.84
|  | 砌筑工程合计 | [6 empty] | 162403.68
混凝土及钢筋混凝土工程
9 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土种类:LC15陶粒混凝土 |  | m3 | 83.15 | 525.9 |  | 43728.59
10 | 010501006002 | 柱墩 | 1、混凝土强度等级:普通预拌混凝土 C30 2、混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、其它 |  | m3 | 16.9 | 720.36 |  | 12174.08
11 | 010501006003 | 设备基础 | 1、混凝土强度等级:普通预拌混凝土 C25 2、混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、其它 |  | m3 | 8.79 | 666.54 |  | 5858.89
12 | 010502001002 | 矩形柱、异形柱 | 1、混凝土强度等级:普通预拌混凝土 C30 2、.综合考虑泵送增加费用 3、混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、其它 |  | m3 | 68.53 | 844.52 |  | 57874.96
13 | 010502001003 | 矩形柱、异形柱 | 1、混凝土强度等级:普通预拌混凝土 C35 2、.综合考虑泵送增加费用 3、混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、其它 |  | m3 | 64.67 | 865.84 |  | 55993.87
14 | 010502001004 | 矩形柱、异形柱 | 1、混凝土强度等级:普通预拌混凝土 C40 2、.综合考虑泵送增加费用 3、混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、其它 |  | m3 | 91.11 | 894.26 |  | 81476.03
本页小计 | [8 empty] | 273852.04
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 38 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
15 | 010502002001 | 构造柱 | 1、混凝土强度等级:普通预拌混凝土 C25 2、混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、其它 |  | m3 | 2.52 | 897.82 |  | 2262.51
16 | 010503002002 | 矩形梁 | 1、混凝土强度等级:普通预拌混凝土 C30 2、.综合考虑泵送增加费用 3、混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、其它 |  | m3 | 6.1 | 730.86 |  | 4458.25
17 | 010503004001 | 圈梁 | 1、混凝土强度等级:普通预拌混凝土 C25 2、混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、其它 |  | m3 | 1.1 | 788.54 |  | 867.39
18 | 010503005002 | 过梁 | 1、混凝土强度等级:普通预拌混凝土 C25 2、混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、其它 |  | m3 | 0.26 | 788.54 |  | 205.02
19 | 010504001001 | 直形墙 | 1、混凝土强度等级:普通预拌混凝土 C30 2、.综合考虑泵送增加费用 3、混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、其它 |  | m3 | 268.41 | 760.5 |  | 204125.81
20 | 010504001002 | 直形墙 | 1、混凝土强度等级:普通预拌混凝土 C35 2、.综合考虑泵送增加费用 3、混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、其它 |  | m3 | 72.77 | 781.82 |  | 56893.04
21 | 010504001003 | 直形墙 | 1、混凝土强度等级:普通预拌混凝土 C40 2、.综合考虑泵送增加费用 3、混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、其它 |  | m3 | 54.6 | 810.24 |  | 44239.1
22 | 010505001001 | 有梁板 | 1、混凝土强度等级:普通预拌混凝土 C30 2、.综合考虑泵送增加费用 3、混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、其它 |  | m3 | 1877.89 | 730.79 |  | 1372343.23
本页小计 | [8 empty] | 1685394.35
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 38 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
23 | 010505008001 | 雨篷、悬挑板、阳台板 | 1、混凝土强度等级:普通预拌混凝土 C30 2、.综合考虑泵送增加费用 3、混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、其它 |  | m3 | 2.37 | 927.35 |  | 2197.82
24 | 010505007001 | 天沟(檐沟)、挑檐板 | 1、混凝土强度等级:普通预拌混凝土 C30 2、.综合考虑泵送增加费用 3、混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、其它 |  | m3 | 45.43 | 951.9 |  | 43244.82
25 | 010506001001 | 直形楼梯 | 1、混凝土强度等级:普通预拌混凝土 C30 2、.综合考虑泵送增加费用 3、混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、其它 |  | m3 | 78.52 | 794.45 |  | 62380.21
26 | 010507001001 | 散水、坡道 | 1.垫层材料种类、厚度:素土夯实后做150厚3:7灰土 2.面层:60厚C20细石混凝土面层，撒1:1水泥砂子压实赶光 3.变形缝填塞材料种类:聚乙烯泡沫塑料塞缝，密封膏嵌缝 4.具体做法详图集12J003-1B/A1 |  | m2 | 58.6 | 130.03 |  | 7619.76
27 | 010507005001 | 压顶 | 1、混凝土强度等级:普通预拌混凝土 C30 2、混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、其它 |  | m3 | 56.1 | 1029.99 |  | 57782.44
28 | 010507007001 | 其他构件 | 1、构件名称：反坎 2、混凝土强度等级:普通预拌混凝土 C20 3、混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、其它 |  | m3 | 4.3 | 853.32 |  | 3669.28
29 | 010507007002 | 其他构件 | 1、构件名称：反坎 2、混凝土强度等级:普通预拌混凝土 C25 3、混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、其它 |  | m3 | 4.22 | 872.51 |  | 3681.99
本页小计 | [8 empty] | 180576.32
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 38 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
30 | 010507007003 | 其他构件 | 1、构件名称：反坎 2、混凝土强度等级:普通预拌混凝土 C30 3、混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、其它 |  | m3 | 12.95 | 926.33 |  | 11995.97
31 | 010507007004 | 其他构件 | 1、构件名称：管井顶板后浇砼 2、混凝土强度等级:普通预拌混凝土 C25 3、混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、其它 |  | m3 | 6.88 | 1128.51 |  | 7764.15
32 | 010508001001 | 梁、板后浇带 | 1、混凝土强度等级:普通预拌补偿收缩混凝土 C35 2、.综合考虑泵送增加费用及构件类型 3、混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、其它 |  | m3 | 17.01 | 816.29 |  | 13885.09
33 | 穗010518004001 | 装配式混凝土墙 | 1.构件类型:预制混凝土构件 实心剪力墙 外墙板 2.构件混凝土强度等级:C35 3.钢筋含量:40-50kg/m3 4.其他:综合考虑结合面、结构拉缝、防水砂浆及密封胶等部位的处理 5.包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 |  | m3 | 15.78 | 3212.87 |  | 50699.09
34 | 穗010518004002 | 装配式混凝土墙 | 1.构件类型:预制混凝土构件 实心剪力墙 外墙板 2.构件混凝土强度等级:C30 3.钢筋含量:40-50kg/m3 4.其他:综合考虑结合面、结构拉缝、防水砂浆及密封胶等部位的处理 5.包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 |  | m3 | 15.87 | 3022 |  | 47959.14
35 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Ф10以内 |  | t | 118.986 | 5584.04 |  | 664422.58
36 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格:现浇构件带肋E级钢筋 Ф10以内 |  | t | 2.397 | 5692.9 |  | 13645.88
本页小计 | [8 empty] | 810371.9
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 38 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
37 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Ф25以内 |  | t | 106.041 | 5196.62 |  | 551054.78
38 | 010515001007 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格:现浇构件带肋E级钢筋 Ф25以内 |  | t | 113.295 | 5350.41 |  | 606174.7
39 | 010515001008 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格:现浇构件带肋E级钢筋 Ф25以外 |  | t | 9.959 | 5373.8 |  | 53517.67
40 | 010515001009 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Ф25以外 |  | t | 5.547 | 5242.31 |  | 29079.09
41 | 010515001010 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 圆钢 Ф10以内 |  | t | 3.718 | 6700.84 |  | 24913.72
42 | 010515001011 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Ф10以内 |  | t | 78.942 | 6946.99 |  | 548409.28
43 | 010515001012 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Ф10以外 |  | t | 7.232 | 5555.83 |  | 40179.76
44 | 010516002001 | 预埋铁件 | 1、预埋钢构件，规格综合考虑 |  | t | 0.886 | 11924.76 |  | 10565.34
45 | 010516003001 | 机械连接 | 1、连接方式:套筒直螺纹钢筋接头 φ32以内 |  | 个 | 116 | 17.08 |  | 1981.28
46 | 010516003002 | 机械连接 | 1、连接方式:套筒直螺纹钢筋接头 φ25以内 |  | 个 | 2322 | 15.26 |  | 35433.72
47 | 010516003003 | 机械连接 | 1、连接方式:套筒直螺纹钢筋接头 φ18以内 |  | 个 | 1382 | 13.38 |  | 18491.16
48 | 010516003004 | 机械连接 | 1、连接方式:电渣压力焊接 Φ18以内 |  | 个 | 46 | 8.49 |  | 390.54
|  | 混凝土及钢筋混凝土工程合计 | [6 empty] | 4853640.03
金属结构工程
本页小计 | [8 empty] | 1920191.04
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 38 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
49 | 010604001002 | 钢梁 | 1.梁类型:H型钢梁，规格综合考虑 2.钢材品种、规格:Q355 3.油漆种类、刷漆遍数:抛丸除锈达到Sa3.0，封闭底漆一道，环氧富锌底漆,厚度为3x30μm，环氧云铁中间漆,厚度为3x40μm，防火涂料耐火极限1.5h 4.综合考虑:钢梁制作、安装、运输、拼装、探伤、除锈、防腐防火、油漆等及图纸深化设计 5.其他:包括但不限于规范和图纸的一切相关工作内容 |  | t | 117.682 | 9163.99 |  | 1078436.67
50 | 010603002002 | 空腹钢柱 | 1.柱类型:钢柱，规格综合考虑 2.钢材品种、规格:Q355 3.油漆种类、刷漆遍数:抛丸除锈达到Sa3.0，封闭底漆一道，环氧富锌底漆,厚度为3x30μm，环氧云铁中间漆,厚度为3x40μm，防火涂料耐火极限2.5h 4.综合考虑:钢柱制作、安装、运输、拼装、探伤、除锈、防腐防火、油漆等及图纸深化设计 5.其他:包括但不限于规范和图纸的一切相关工作内容 |  | t | 44.15 | 9660.8 |  | 426524.32
本页小计 | [8 empty] | 1504960.99
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 38 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
51 | 010606001001 | 外墙面方钢骨架 | 1.钢材品种、规格:Q235B方钢管，规格综合考虑 2.安装高度:综合考虑 3.油漆种类、刷漆遍数:抛丸除锈达到Sa3.0，封闭底漆一道，环氧富锌底漆,厚度为3x30μm，环氧云铁中间漆,厚度为3x40μm，防火涂料耐火极限1.5h 4.综合考虑:钢柱制作、安装、运输、拼装、探伤、除锈、防腐防火、油漆等及图纸深化设计 5.其他:包括但不限于规范和图纸的一切相关工作内容 |  | t | 36.58 | 8525.89 |  | 311877.06
52 | 010516001003 | 螺栓 | 1.螺栓种类:预埋柱脚螺栓 2.规格:综合考虑 3.螺栓需作喷漆防锈处理 4.满足设计图纸要求，未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | t | 3.04 | 10803.66 |  | 32843.13
53 | 010516001004 | 螺栓 | 1.螺栓种类:10.9级摩擦型扭剪型高强螺栓 2.规格:M20 3.满足设计图纸要求，未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 2084 | 12.76 |  | 26591.84
54 | 010606008001 | 上人检修钢爬梯 | 1.做法详国标15J401 WT1b-36 2.计价综合考虑钢材品种、规格、厚度、单构件质量、连接方式、跨度、安装 高度、螺栓种类、探伤要求、场内外运距等 3.计价包括材料费用、材料运输、加工制作、运输、拼接、安装、探伤、拆除、钢材回收等相关费用 4.满足设计图纸要求，未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | t | 0.215 | 7035.83 |  | 1512.7
本页小计 | [8 empty] | 372824.73
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 38 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
55 | 010606008002 | 钢爬梯 | 1.钢材品种、规格:φ20钢爬梯 |  | t | 0.134 | 6975.85 |  | 934.76
|  | 金属结构工程合计 | [6 empty] | 1878720.48
门窗工程
56 | 010802003004 | 钢质防火门 | 1.门类型:甲级钢质防火门，防火极限1.5h（单扇） 2.配套小五金及特殊五金综合考虑 3.门窗分格：综合考虑 4.包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 |  | m2 | 40.32 | 549.52 |  | 22156.65
57 | 010802003005 | 钢质防火门 | 1.门类型:甲级钢质防火门，防火极限1.5h（双扇） 2.配套小五金及特殊五金综合考虑 3.门窗分格：综合考虑 4.包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 |  | m2 | 50.9 | 526.36 |  | 26791.72
58 | 010802003006 | 钢质防火门 | 1.门类型:乙级钢质防火门，防火极限1h（双扇） 2.配套小五金及特殊五金综合考虑 3.门窗分格：综合考虑 4.包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 |  | m2 | 11.66 | 516.17 |  | 6018.54
59 | 010801002003 | 单扇平开实木门 | 1.门代号:M0921 2.洞口尺寸:900*2100 3.镶嵌玻璃品种、厚度:单扇平开成品夹板门带套 4.包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 |  | 樘 | 2 | 1065.95 |  | 2131.9
本页小计 | [8 empty] | 58033.57
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 38 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
60 | 010801002004 | 单扇平开实木门 | 1.门代号:M1021 2.洞口尺寸:1000*2100 3.镶嵌玻璃品种、厚度:单扇平开成品夹板门带套 4.包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 |  | 樘 | 7 | 1152.26 |  | 8065.82
61 | 010801002005 | 双扇平开实木门 | 1.门代号:M1821 2.洞口尺寸:1800*2100 3.镶嵌玻璃品种、厚度:双扇平开成品夹板门带套 4.包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 |  | 樘 | 2 | 2055.27 |  | 4110.54
62 | 010807001004 | 铝合金推拉窗 | 1.窗类型：70系列铝合金推拉窗，综合考虑窗扇数、上下悬、固定扇等形式 2.玻璃品种、厚度：6mm中透光Low-E+12mm空气+6透明玻璃 3.配套小五金及特殊五金综合考虑 4.包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 |  | m2 | 591.15 | 710.86 |  | 420224.89
63 | 010807001005 | 铝合金推拉窗 | 1.窗类型：70系列铝合金平开窗，综合考虑窗扇数、上下悬、固定扇等形式 2.玻璃品种、厚度：6mm中透光Low-E+12mm空气+6透明玻璃 3.配套小五金及特殊五金综合考虑 4.包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 |  | m2 | 5.42 | 808.43 |  | 4381.69
本页小计 | [8 empty] | 436782.94
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 38 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
64 | 010807001006 | 铝合金推拉窗 | 1.窗类型：70系列铝合金推拉窗，综合考虑窗扇数、上下悬、固定扇等形式 2.玻璃品种、厚度：6mm高透光钢化玻璃 3.配套小五金及特殊五金综合考虑 4.包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 |  | m2 | 34.83 | 462.14 |  | 16096.34
65 | 010807001007 | 铝合金推拉窗 | 1.窗类型：70系列铝合金推拉窗，综合考虑窗扇数、上下悬、固定扇等形式 2.玻璃品种、厚度：6mm高透光磨砂玻璃 3.配套小五金及特殊五金综合考虑 4.包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 |  | m2 | 27.93 | 462.14 |  | 12907.57
66 | 010802001001 | 钢质门 | 1.门类型：钢质门，综合考虑门扇数 2.配套小五金及特殊五金综合考虑 3.包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 |  | m2 | 153.86 | 548.11 |  | 84332.2
67 | 010807003001 | 金属百叶窗 | 1、框、扇材质:70系列铝合金防雨百叶 2、尺寸：结合图纸要求综合考虑 |  | m2 | 4.2 | 331.2 |  | 1391.04
68 | 010807003002 | 金属百叶窗 | 1、框、扇材质:70灰色铝合金防雨百叶带防虫网 2、尺寸：结合图纸要求综合考虑 |  | m2 | 11.7 | 351.2 |  | 4109.04
69 | 010807003003 | 铝合金格栅 | 1.部位:白色铝方通格栅 2.规格:200*50*2mm |  | m2 | 1159.78 | 412.97 |  | 478954.35
|  | 门窗工程合计 | [6 empty] | 1091672.29
屋面及防水工程
本页小计 | [8 empty] | 597790.54
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 38 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
70 | 010902001001 | 倒置式屋面(有保温上人) | 1.屋面板清扫干净，20厚 M20水泥砂浆找平层兼找坡层，找2%坡，最薄处20厚 2.基层清理,面刷基层处理剂一道 3.2.0mm非固化橡胶沥青防水涂料 4.3.0mm自粘聚合物改性沥青防水卷材 5.1.5mm纤维增强型高分子膜基自粘防水卷材（拉力≥500N/mm） 6.挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板（燃烧等级B1,保温层的厚度为100mm) 7.无纺布隔离层（200g/m） 8.40厚C20细石混凝土保护层，冷拔φ4的Ⅰ级钢，双向@150，钢筋网片绑扎或点焊（间距≤4000设纵横分格缝，缝宽15～20，缝内嵌密封膏） 9.包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，防水反边高度综合考虑 |  | m2 | 202.4 | 356.07 |  | 72068.57
本页小计 | [8 empty] | 72068.57
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 38 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
71 | 010902001002 | 倒置式屋面(有保温上人) | 1.屋面板清扫干净，1：8陶粒混凝土找坡层，找2%坡，最薄处20厚（仅用于建筑找坡） 2.20厚 M20水泥砂浆找平层 3.基层清理,面刷基层处理剂一道 4.2.0mm非固化橡胶沥青防水涂料 5.3.0mm自粘聚合物改性沥青防水卷材 6.1.5mm纤维增强型高分子膜基自粘防水卷材（拉力≥500N/mm） 7.挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板（燃烧等级B1,保温层的厚度为100mm) 8.无纺布隔离层（200g/m） 9.40厚C20细石混凝土保护层，冷拔φ4的Ⅰ级钢，双向@150，钢筋网片绑扎或点焊（间距≤4000设纵横分格缝，缝宽15～20，缝内嵌密封膏） 10.包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，防水反边高度综合考虑 |  | m2 | 1422.11 | 315.34 |  | 448448.17
72 | 010902003001 | 防水砂浆屋面(无保温不上人) | 1.屋面板清扫干净，纵横各刷素水泥浆一道 2.20厚 M20水泥砂浆找坡1%，最薄处15厚，坡向雨水口或外侧 3.20厚 M20聚合物防水砂浆水泥砂浆找平（掺3%防水粉） 4.包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，防水反边高度综合考虑 |  | m2 | 45.11 | 38.95 |  | 1757.03
本页小计 | [8 empty] | 450205.2
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 38 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
73 | 010902001003 | 倒置式屋面(无保温上人) | 1.屋面板清扫干净，1：8陶粒混凝土找坡层，找2%坡，最薄处20厚（仅用于建筑找坡） 2.20厚 M20水泥砂浆找平层 3.基层清理,面刷基层处理剂一道 4.2.0mm非固化橡胶沥青防水涂料 5.3.0mm自粘聚合物改性沥青防水卷材 6.1.5mm纤维增强型高分子膜基自粘防水卷材（拉力≥500N/mm） 7.无纺布隔离层（200g/m） 8.40厚C20细石混凝土保护层，冷拔φ4的Ⅰ级钢，双向@150，钢筋网片绑扎或点焊（间距≤4000设纵横分格缝，缝宽15～20，缝内嵌密封膏） 9.包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，防水反边高度综合考虑 |  | m2 | 1120.53 | 248.71 |  | 278687.02
74 | 010902002001 | 雨棚屋面防水 | 1.屋面板清扫干净，素水泥浆一道 2.1.5厚聚氨脂防水涂料 3.最薄处15mm厚1:3水泥砂浆向雨水口或外侧找坡，坡度2% |  | m2 | 15.09 | 66.82 |  | 1008.31
75 | 010904002001 | 花池防水 | 1.20厚M15水泥砂浆找平层 2.防水膜品种:聚氨酯防水涂料 3.涂膜厚度、遍数:1.5mm |  | m2 | 409.46 | 62.79 |  | 25709.99
本页小计 | [8 empty] | 305405.32
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 15 页 共 38 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
76 | 穗010609001001 | 钢屋面板 | 1.3厚穿孔铝单板（氟碳喷涂）屋面 2.综合考虑50*4镀锌方钢通及L50*4镀锌角钢等骨架制安 3.综合考虑面层铝板颜色及斜面造型安装 4.含图纸深化设计 5.包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 6.计价综合考虑铝板收口部分面层及骨架面积制安费用 |  | m2 | 3195.78 | 424.86 |  | 1357759.09
77 | 010904004001 | 楼(地)面变形缝 | 1.变形缝部位:连廊楼地面 2.做法:详见图集11ZJ111-2/A-8 3.包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 |  | m | 10.4 | 119.39 |  | 1241.66
78 | 010904004002 | 顶棚变形缝 | 1.变形缝部位:连廊顶棚 2.做法:详见图集11ZJ111-7/A-4 3.包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 |  | m | 10.4 | 107.37 |  | 1116.65
79 | 010903004001 | 外墙面变形缝 | 1.变形缝部位:连廊外墙 2.做法:详见图集11ZJ111-1/A-15 3.包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 |  | m | 5.28 | 85.09 |  | 449.28
80 | 010902008001 | 屋面变形缝 | 1.变形缝部位:连廊屋面 2.做法:详见图集11ZJ111-2/A-18 3.包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 |  | m | 2.75 | 106.99 |  | 294.22
本页小计 | [8 empty] | 1360860.9
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 16 页 共 38 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
81 | 010902008002 | 屋面变形缝 | 1.变形缝部位:连廊花池处 2.做法:详见图集11ZJ111-2/A-11 3.包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 |  | m | 1.56 | 107.01 |  | 166.94
82 | 010902008003 | 屋面变形缝 | 1.变形缝部位:室外活动休息平台屋面 2.做法:详见图集11ZJ111-5/A-11，缝宽100mm 3.包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 |  | m | 62.54 | 106.99 |  | 6691.15
83 | 010902008004 | 屋面变形缝 | 1.变形缝部位:室外活动休息平台屋面 2.做法:详见图集11ZJ111-5/A-11，缝宽250mm 3.包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 |  | m | 15.74 | 106.99 |  | 1684.02
|  | 屋面及防水工程合计 | [6 empty] | 2197082.1
楼地面装饰工程
84 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 G1 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:100厚C15混凝土φ6@200单层三级钢钢筋网 2.面层厚度、砂浆配合比:20厚 M20水泥砂浆，掺入水泥用量5%的防水剂，找平兼抹光 3.满足设计图纸要求，未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 237.71 | 110.04 |  | 26157.61
本页小计 | [8 empty] | 34699.72
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 17 页 共 38 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
85 | 011102003010 | 块料楼地面 G6（300*300*8防滑地砖） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:100厚C15混凝土φ6@200单层三级钢钢筋网 2.轻质混凝土垫层(厚度按设计) 3.15厚(最薄处,平均25厚) M15水泥砂浆找坡层抹平 4.2.0厚聚合物水泥基防水涂料,沿墙面翻起至不小于250,四周延伸不于500 5.20厚 M15水泥砂浆保护层 6.结合层厚度、砂浆配合比:20厚 M15干硬性水泥砂浆,面撒素水泥粉 7.面层材料品种、规格、颜色:300*300*8防滑地砖 8.嵌缝材料种类:水泥浆擦缝 9.满足设计图纸要求，未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 73.41 | 292.16 |  | 21447.47
86 | 011101001002 | 水泥砂浆楼地面 L1 | 1.素水泥浆遍数:素水泥浆结合层一遍 2.面层厚度、砂浆配合比:20厚 M20水泥砂浆，掺入水泥用量5%的防水剂，找平兼抹光 3.满足设计图纸要求，未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 117.71 | 32.77 |  | 3857.36
87 | 011102003011 | 块料楼地面 L2（600*600*8防滑地砖） | 1.结合层厚度、砂浆配合比:素水泥浆结合层一遍，20厚 M15干硬性水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色:600*600*8防滑地砖 3.嵌缝材料种类:水泥浆擦缝 4.满足设计图纸要求，未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 452.7 | 97.25 |  | 44025.08
本页小计 | [8 empty] | 69329.91
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 18 页 共 38 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
88 | 011102003012 | 块料楼梯面层 L2（600*600*8防滑地砖） | 1.结合层厚度、砂浆配合比:素水泥浆结合层一遍，20厚 M15干硬性水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色:600*600*8防滑地砖 3.嵌缝材料种类:水泥浆擦缝 4.满足设计图纸要求，未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 593.76 | 235.71 |  | 139955.17
89 | 011102003013 | 块料楼梯面层 L2（盲道） | 1.结合层厚度、砂浆配合比:素水泥浆结合层一遍，20厚 M15干硬性水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色:300*300mm盲道砖 3.嵌缝材料种类:水泥浆擦缝 4.满足设计图纸要求，未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 9.11 | 235.71 |  | 2147.32
90 | 011102003014 | 块料楼地面 L6（600*600*8防滑地砖） | 1.轻质混凝土垫层(厚度按设计) 2.15厚（最薄处） M15水泥砂浆找平兼找坡层坡向地漏 3.2.0厚聚合物水泥基防水涂料,沿墙面翻起至不小于250,四周延伸不于500 4.20厚 M15水泥砂浆保护层 5.结合层厚度、砂浆配合比:20厚 M15干硬性水泥砂浆,面撒素水泥粉 6.面层材料品种、规格、颜色:600*600*8防滑地砖 7.嵌缝材料种类:水泥浆擦缝 8.满足设计图纸要求，未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 1682.48 | 223.4 |  | 375866.03
91 | 011105001002 | 水泥砂浆踢脚线 | 1.踢脚线高度:100mm 2.底层厚度、砂浆配合比:刷Ⅰ（Ⅱ）型界面处理剂（Ⅱ型仅用于加气砼墙面） 3.面层厚度、砂浆配合比:20厚 M20聚合物防水砂浆水泥砂浆找平 |  | m2 | 53.1 | 68.76 |  | 3651.16
本页小计 | [8 empty] | 521619.68
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 19 页 共 38 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 楼地面装饰工程合计 | [6 empty] | 617107.2
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
92 | 穗011210007001 | 非承重隔墙 | 1.隔墙类型:ALC墙板，外墙 2.厚度:200mm 3.其他:综合考虑墙体接缝处粘结剂使用 4.包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 |  | m3 | 334.19 | 1159.48 |  | 387486.62
93 | 穗011210007002 | 非承重隔墙 | 1.隔墙类型:ALC墙板，内墙 2.厚度:200mm 3.其他:综合考虑墙体接缝处粘结剂使用 4.包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 |  | m3 | 179.04 | 1156.58 |  | 207074.08
94 | 011201001001 | 管井抹灰 | 1.墙体类型:管井随砌随抹 2.面层厚度、砂浆配合比:素水泥浆一道甩毛，20厚 M10水泥砂浆 |  | m2 | 477.89 | 17.97 |  | 8587.68
95 | 011406001009 | 墙面油漆 N2 无机涂料（无保温） | 1.基层类型:素水泥浆一道甩毛，20厚 M20水泥砂浆 2.刮腻子遍数:满刮耐水腻子,刮平 3.油漆品种、刷漆遍数:刷（喷）无机防潮防霉涂料，一底两面 4.满挂φ1.0@15*15镀锌金属网,用射钉钉牢 5.综合考虑独立柱装饰增加费用 |  | m2 | 3247.17 | 85.85 |  | 278769.54
本页小计 | [8 empty] | 881917.92
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 20 页 共 38 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
96 | 011406001010 | 墙面油漆 N2 无机涂料（有保温） | 1.基层类型:涂刷界面砂浆，30厚玻化微珠保温砂浆，5厚抗裂砂浆,内压耐碱玻璃纤维网格布 2.刮腻子遍数:满刮耐水腻子,刮平 3.油漆品种、刷漆遍数:刷（喷）无机防潮防霉涂料，一底两面 4.综合考虑独立柱装饰增加费用 |  | m2 | 310.32 | 177.44 |  | 55063.18
97 | 011406001011 | 墙面油漆 N2 腻子刮平（无保温） | 1.基层类型:素水泥浆一道甩毛，20厚 M20水泥砂浆 2.刮腻子遍数:满刮耐水腻子,刮平 3.满挂φ1.0@15*15镀锌金属网,用射钉钉牢 4.综合考虑独立柱装饰增加费用 |  | m2 | 560.57 | 59.57 |  | 33393.15
98 | 011204003003 | 块料墙面 N4 外墙砖（无保温） | 1.墙体类型:内墙 2.基层:素水泥浆一道甩毛，20厚聚合物水泥防水砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:外墙砖（颜色综合考虑） 4.缝宽、嵌缝材料种类:水泥浆擦缝 5.满挂φ1.5@20*20镀锌金属网,用射钉钉牢 6.综合考虑独立柱装饰增加费用 |  | m2 | 1254.42 | 187.01 |  | 234589.08
99 | 011208001001 | 柱(梁)面装饰 | 1.独立柱白色铝板包柱 2.综合考虑独立柱面基层处理及铝板基层骨架做法 3.含图纸深化设计 4.包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 |  | m2 | 402.79 | 257.78 |  | 103831.21
本页小计 | [8 empty] | 426876.62
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 21 页 共 38 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
100 | 011210005001 | 攀岩墙 | 1.8mm玻璃钢攀岩墙（颜色综合考虑） 2.综合考虑攀岩墙基层墙面处理及钢骨架安装 3.含400厚地面活动垫铺装 4.含图纸深化设计 5.包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 |  | m2 | 251.16 | 1268.48 |  | 318591.44
101 | 011207001002 | 墙面装饰板 | 1.外墙白色铝板 2.综合考虑墙面基层处理及基层骨架做法 3.含图纸深化设计 4.包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 |  | m2 | 3482.87 | 175.15 |  | 610024.68
102 | 011001003001 | 保温隔热墙面 | 1.墙体类型:外墙 2.面层材料品种、规格、颜色:50厚隔音保温棉 |  | m2 | 64.81 | 29.51 |  | 1912.54
103 | 011406001012 | 外墙涂料 W2 | 1.部位:外墙面 2.满挂镀锌电焊钢丝网（φ1.5*20*20） 3.20厚聚合物水泥防水砂浆 4.喷或滚刷丙烯酸系列涂料一底两面（颜色综合考虑） 5.综合考虑独立柱装饰增加费用 |  | m2 | 1179.18 | 133.68 |  | 157632.78
104 | 011204003004 | 外墙块料 W4 | 1.部位:外墙面 2.满挂镀锌电焊钢丝网（φ1.5*20*20） 3.20厚聚合物水泥防水砂浆 4.外墙砖，瓷砖胶擦缝 5.综合考虑独立柱装饰增加费用 |  | m2 | 2430.74 | 210.47 |  | 511597.85
105 | 011210005002 | 成品隔断 | 1.隔断材料品种、规格、颜色:成品工程埃特板隔断20厚 2.满足设计图纸要求，未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 139.08 | 253.61 |  | 35272.08
本页小计 | [8 empty] | 1635031.37
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 22 页 共 38 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计 | [6 empty] | 2943825.91
天棚工程
106 | 011406001013 | 天棚面油漆 D2 | 1.基层类型:砼 2.刮腻子遍数:满刮耐水腻子，刮平 3.油漆品种、刷漆遍数:刷（喷）无机防潮防霉涂料，一底两面 4.部位:各房间 |  | m2 | 6812.9 | 39.08 |  | 266248.13
107 | 011406001014 | 天棚面油漆 D2 | 1.基层类型:砼 2.刮腻子遍数:满刮耐水腻子，刮平 3.部位:管井、空调机位等 |  | m2 | 62.85 | 11.93 |  | 749.8
|  | 天棚工程合计 | [6 empty] | 266997.93
其他装饰工程
108 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1.名称:镀锌方管扶手栏杆 2.部位:走廊、连廊处等 3.高度:1200mm 4.扶手材料种类、规格:70*70*3方管扶手 5.栏杆材料种类、规格:70*70*3、30*30*2方管立管 6.固定配件种类:预埋件详图集15J403-1 M5/E22 7.镀锌钢管面涂氟碳漆二道，分二次涂刷 8.包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 |  | m | 392.09 | 364.16 |  | 142783.49
本页小计 | [8 empty] | 409781.42
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 23 页 共 38 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
109 | 011503001002 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1.名称:钢管扶手栏杆 2.部位:楼梯间 3.高度:1100mm 4.扶手材料种类、规格:φ60*3钢管扶手 5.栏杆材料种类、规格:φ28立管 6.具体做法详图集15J403-1 A1/B14 7.镀锌钢管面涂氟碳漆二道，分二次涂刷 8.包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 |  | m | 103.03 | 287.98 |  | 29670.58
110 | 011503001003 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1.名称:钢管扶手栏杆 2.部位:楼梯间 3.高度:1300mm 4.扶手材料种类、规格:φ60*3钢管扶手 5.栏杆材料种类、规格:φ28立管 6.具体做法详图集15J403-1 A1/B14 7.镀锌钢管面涂氟碳漆二道，分二次涂刷 8.包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 |  | m | 51.4 | 329.76 |  | 16949.66
111 | 011503001004 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1.名称:钢管扶手栏杆 2.部位:楼梯间 3.高度:1500mm 4.扶手材料种类、规格:φ60*3钢管扶手 5.栏杆材料种类、规格:φ28立管 6.具体做法详图集15J403-1 A1/B14 7.镀锌钢管面涂氟碳漆二道，分二次涂刷 8.包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 |  | m | 64.35 | 358.83 |  | 23090.71
本页小计 | [8 empty] | 69710.95
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 24 页 共 38 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
112 | 011503001005 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1.名称:不锈钢护窗栏杆 2.部位:楼梯间窗户处 3.高度:1100mm 4.扶手材料种类、规格:φ50*1.5不锈钢扶手 5.栏杆材料种类、规格:φ20*1.5不锈钢栏杆 6.具体做法详图集15J403-1 H3/C15 7.包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 |  | m | 24.6 | 248.53 |  | 6113.84
113 | 011503005001 | 金属靠墙扶手 | 1.名称:楼梯间靠墙扶手 2.部位:楼梯间 3.扶手材料种类、规格:40*2钢管、20*2钢管 4.镀锌钢管面涂氟碳漆二道，分二次涂刷 5.包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 |  | m | 182.38 | 93.91 |  | 17127.31
114 | 011503005002 | 残疾人卫生间扶手 | 1.工程部位：残疾人卫生间 2.304不锈钢扶手 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4.工作内容和其他要求:满足设计图纸要求 5.工作内容和其他要求:，满足设计图纸要求 |  | m | 20.6 | 46.01 |  | 947.81
115 | 011506003001 | 玻璃雨棚 | 1.玻璃雨棚做法参考07J501-1 8 2.玻璃规格：12厚双层钢化夹胶玻璃 3.包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 |  | m2 | 131.55 | 1067.89 |  | 140480.93
本页小计 | [8 empty] | 164669.89
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 25 页 共 38 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
116 | 010512008001 | 铸铁截水沟盖板 | 1.名称:盖板排水沟 2.截面尺寸:400*400mm 3.基础:150厚6%水泥石粉垫层 4.砌体材质:灰砂砖 5.面层:20厚1：2水泥砂浆抹面，内含5%防水剂 6.成品篦子(每边搭接50) |  | m | 3.8 | 446.87 |  | 1698.11
|  | 其他装饰工程合计 | [6 empty] | 378862.44
单独精装修部分
教师办公室精装修
117 | 011102003015 | 块料楼地面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:30厚隔声砂浆 2.结合层厚度、砂浆配合比:约2~3厚高分子益胶泥均匀刮涂在界面层上，5~7厚高分子益胶泥粘结层 3.面层材料品种、规格、颜色:800*800*10mm浅米黄色地砖（CT-2） 4.嵌缝材料种类:地砖用装饰型高分子益胶泥擦嵌砖的横竖缝 5.满足设计图纸要求，未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，材料由业主看样定板 |  | m2 | 247.72 | 143.65 |  | 35584.98
本页小计 | [8 empty] | 37283.09
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 26 页 共 38 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
118 | 011108001002 | 石材零星项目 | 1.工程部位:门槛石 2.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层(内加建筑胶) 3.贴结合层厚度、材料种类:约2~3厚高分子益胶泥均匀刮涂在界面层上，5~7厚高分子益胶泥粘结层 4.面层材料品种、规格、颜色:20厚灰色人造石(MA-1) 5.勾缝材料种类:用装饰型高分子益胶泥擦嵌砖的横竖缝 6.防护材料种类:正.背面及四周边满涂防污剂1~2遍 7.满足设计图纸要求，未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，材料由业主看样定板 |  | m2 | 1.2 | 308.07 |  | 369.68
119 | 011105006002 | 金属踢脚线 | 1.踢脚线高度:100mm 2.基层材料种类、规格:详设计图纸 3.面层材料品种、规格、颜色:砂钢（SS-1） |  | m2 | 12.67 | 266.49 |  | 3376.43
120 | 011406001015 | 无机涂料墙面（无保温） | 1.基层类型:素水泥浆一道甩毛，20厚 M20水泥砂浆 2.刮腻子遍数:满刮3厚底基防裂腻子分遍找平，满刮2厚面层耐水腻子找平 3.油漆品种、刷漆遍数:喷(刷、辊)无机涂料底漆1道，喷(刷、辊)无机涂料或防菌无机涂料面漆2道饰面（颜色综合考虑） 4.满挂φ1.0@15*15镀锌金属网,用射钉钉牢 5.综合考虑独立柱装饰增加费用 |  | m2 | 355.9 | 115.01 |  | 40932.06
本页小计 | [8 empty] | 44678.17
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 27 页 共 38 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
121 | 011406001016 | 无机涂料墙面（有保温） | 1.基层类型:涂刷界面砂浆，30厚玻化微珠保温砂浆，5厚抗裂砂浆,内压耐碱玻璃纤维网格布 2.刮腻子遍数:满刮3厚底基防裂腻子分遍找平，满刮2厚面层耐水腻子找平 3.油漆品种、刷漆遍数:喷(刷、辊)无机涂料底漆1道，喷(刷、辊)无机涂料或防菌无机涂料面漆2道饰面（颜色综合考虑） 4.综合考虑独立柱装饰增加费用 |  | m2 | 32.14 | 206.6 |  | 6640.12
122 | 011406001017 | 天棚面油漆 | 1.基层类型:砼 2.刮腻子遍数:满刮耐水腻子，刮平 3.油漆品种、刷漆遍数:刷（喷）无机防潮防霉涂料，一底两面 4.部位:各房间 |  | m2 | 304.77 | 39.08 |  | 11910.41
|  | 教师办公室精装修合计 | [6 empty] | 98813.68
课室精装修
123 | 011102003016 | 块料楼地面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:30厚隔声砂浆 2.结合层厚度、砂浆配合比:约2~3厚高分子益胶泥均匀刮涂在界面层上，5~7厚高分子益胶泥粘结层 3.面层材料品种、规格、颜色:800*800*10mm米黄色防滑砖（CT-10） 4.嵌缝材料种类:地砖用装饰型高分子益胶泥擦嵌砖的横竖缝 5.满足设计图纸要求，未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，材料由业主看样定板 |  | m2 | 1274.1 | 143.65 |  | 183024.47
本页小计 | [8 empty] | 201575
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 28 页 共 38 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
124 | 011108001003 | 石材零星项目 | 1.工程部位:门槛石 2.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层(内加建筑胶) 3.贴结合层厚度、材料种类:约2~3厚高分子益胶泥均匀刮涂在界面层上，5~7厚高分子益胶泥粘结层 4.面层材料品种、规格、颜色:20厚灰色人造石(MA-1) 5.勾缝材料种类:用装饰型高分子益胶泥擦嵌砖的横竖缝 6.防护材料种类:正.背面及四周边满涂防污剂1~2遍 7.满足设计图纸要求，未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，材料由业主看样定板 |  | m2 | 5.76 | 308.05 |  | 1774.37
125 | 011204003005 | 块料墙面 300*600瓷砖 | 1.墙体类型:内墙 2.基层:聚合物水泥砂浆修补墙面 3.3厚外加剂专用砂浆抹基面或界面剂一道甩毛(抹前先将墙体用水润湿) 4.1:3水泥砂浆分遍打底,表面垂直平整 5.安装方式:约2~3厚高分子益胶泥均匀刮涂在界面层上，5~7厚高分子益胶泥粘结层4.约2~3厚高分子益胶泥均匀 6.面层材料品种、规格、颜色:300*600浅米黄色面砖(CT-9) 7.缝宽、嵌缝材料种类:专用嵌缝膏擦嵌砖的横竖缝 8.满足设计图纸要求，未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，材料由业主看样定板 9.综合考虑独立柱装饰增加费用 |  | m2 | 519.7 | 156.34 |  | 81249.9
本页小计 | [8 empty] | 83024.27
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 29 页 共 38 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
126 | 011406001018 | 无机涂料墙面 | 1.基层类型:素水泥浆一道甩毛，20厚 M20水泥砂浆 2.刮腻子遍数:满刮3厚底基防裂腻子分遍找平，满刮2厚面层耐水腻子找平 3.油漆品种、刷漆遍数:喷(刷、辊)无机涂料底漆1道，喷(刷、辊)无机涂料或防菌无机涂料面漆2道饰面（颜色综合考虑） 4.满挂φ1.0@15*15镀锌金属网,用射钉钉牢 5.综合考虑独立柱装饰增加费用 |  | m2 | 1123.62 | 115.01 |  | 129227.54
127 | 011406001019 | 天棚面油漆 | 1.基层类型:砼 2.刮腻子遍数:满刮耐水腻子，刮平 3.油漆品种、刷漆遍数:刷（喷）无机防潮防霉涂料，一底两面 4.部位:各房间 |  | m2 | 1498.23 | 39.08 |  | 58550.83
128 | 011502001002 | 金属装饰线 | 1.线条材料品种、规格、颜色:不锈钢条15*40 2.做法:详图纸设计 |  | m | 346.46 | 25.58 |  | 8862.45
|  | 课室精装修合计 | [6 empty] | 462689.56
图书室精装修
129 | 011104002002 | 竹、木(复合)地板 | 1.基层材料种类、规格:1:2.5水泥砂浆找平层20厚 2.浮铺防潮垫 3.面层材料品种、规格、颜色:80*1800*20mm实木地板（黑胡桃木） 4.满足设计图纸要求，未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，材料由业主看样定板 |  | m2 | 305.6 | 275.71 |  | 84256.98
本页小计 | [8 empty] | 280897.8
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 30 页 共 38 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
130 | 011105006003 | 金属踢脚线 | 1.踢脚线高度:100mm 2.基层材料种类、规格:详设计图纸 3.面层材料品种、规格、颜色:砂钢（SS-1） |  | m2 | 2.81 | 266.49 |  | 748.84
131 | 011207001003 | 墙面装饰板 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:L型专用基层铝龙骨用膨胀螺栓与墙体固定，T型专用铝龙骨用六角螺栓与铝龙骨固定,双向中距按工程设计 2.面层材料品种、规格、颜色:1200*2400*15mm木纹墙板(WD-4) 3.留缝3~10宽,压条底衬,用专用胶粘在T型龙骨上(板粘贴面及龙骨正面均满涂胶或用切口螺丝固定压条底衬板) 4.满足设计图纸要求，未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，材料由业主看样定板 5.综合考虑独立柱装饰增加费用 |  | m2 | 140.49 | 191.63 |  | 26922.1
132 | 011406001020 | 无机涂料墙面（无保温） | 1.基层类型:素水泥浆一道甩毛，20厚 M20水泥砂浆 2.刮腻子遍数:满刮3厚底基防裂腻子分遍找平，满刮2厚面层耐水腻子找平 3.油漆品种、刷漆遍数:喷(刷、辊)无机涂料底漆1道，喷(刷、辊)无机涂料或防菌无机涂料面漆2道饰面（颜色综合考虑） 4.满挂φ1.0@15*15镀锌金属网,用射钉钉牢 5.综合考虑独立柱装饰增加费用 |  | m2 | 128.73 | 115.01 |  | 14805.24
本页小计 | [8 empty] | 42476.18
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 31 页 共 38 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
133 | 011302001003 | 吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:现浇钢筋混凝土板底预留φ8钢筋吊环(勾)或膨胀螺栓,双向中距≤1200 2.龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢主龙骨CS50*15中距≤1100找平后与钢筋吊杆固定φ8钢筋吊杆,双向中距≤1100,吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定 3.U型轻钢次龙骨CS50*20中距400,与主龙骨固定 4.U型轻钢龙骨(横撑)CS50*20中距600~1200mm,(双层罩面板,安装时中距600) 5.面层材料品种、规格:9.5厚纸面石膏板(2400*1200),用自攻螺丝与龙骨固定,中距≤150(双层罩面板安装、上下层必须错缝) 6.满刮2厚面层耐水腻子找平 7.防菌无机涂料面层 8.综合考虑与不同材质吊顶处收边处理 9.满足设计图纸及防火要求，未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 55.36 | 111.67 |  | 6182.05
134 | 011302001004 | 吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:现浇钢筋混凝土板底预留φ8钢筋吊环(勾),中距≤1200 2.龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢主龙骨CS50*15中距≤1200找平后与钢筋吊杆固定φ8吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定 3.铝合金条板专用龙骨,吊件中距≤1500,用膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定 4.面层材料品种、规格:50*50*0.8mm木纹铝方通(CM-2) |  | m2 | 226.96 | 129.02 |  | 29282.38
本页小计 | [8 empty] | 35464.43
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 32 页 共 38 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
135 | 011406001021 | 天棚面油漆 | 1.基层类型:砼 2.刮腻子遍数:满刮耐水腻子，刮平 3.油漆品种、刷漆遍数:刷（喷）无机防潮防霉涂料，一底两面 4.部位:各房间 |  | m2 | 387.39 | 39.08 |  | 15139.2
136 | 010810002001 | 窗帘盒 | 1.窗帘盒材质、规格:详图纸设计 2.满刮2厚面层耐水腻子找平 3.防菌无机涂料面层 |  | m | 29.4 | 56.57 |  | 1663.16
|  | 图书室精装修合计 | [6 empty] | 178999.95
入口大堂精装修
137 | 011105006004 | 金属踢脚线 | 1.踢脚线高度:100mm 2.基层材料种类、规格:详设计图纸 3.面层材料品种、规格、颜色:砂钢（SS-1） |  | m2 | 7.17 | 266.49 |  | 1910.73
138 | 011406001022 | 无机涂料墙面 | 1.基层类型:素水泥浆一道甩毛，20厚 M20水泥砂浆 2.刮腻子遍数:满刮3厚底基防裂腻子分遍找平，满刮2厚面层耐水腻子找平 3.油漆品种、刷漆遍数:喷(刷、辊)无机涂料底漆1道，喷(刷、辊)无机涂料或防菌无机涂料面漆2道饰面（颜色综合考虑） 4.满挂φ1.0@15*15镀锌金属网,用射钉钉牢 5.综合考虑独立柱装饰增加费用 |  | m2 | 455.21 | 115.01 |  | 52353.7
本页小计 | [8 empty] | 71066.79
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 33 页 共 38 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
139 | 011302001005 | 吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:现浇钢筋混凝土板底预留φ8钢筋吊环(勾),中距≤1200 2.龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢主龙骨CS50*15中距≤1200找平后与钢筋吊杆固定φ8吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定 3.铝合金条板专用龙骨,吊件中距≤1500,用膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定 4.面层材料品种、规格:50*50*0.8mm木纹铝方通(CM-2) |  | m2 | 1276.73 | 129.02 |  | 164723.7
140 | 011302001006 | 吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:现浇钢筋混凝土板底预留φ8钢筋吊环(勾),中距≤1200 2.龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢主龙骨CS50*15中距≤1200找平后与钢筋吊杆固定φ8吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定 3.铝合金条板专用龙骨,吊件中距≤1500,用膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定 4.面层材料品种、规格:50*50*0.8mm白色铝方通(CM-3) |  | m2 | 538.32 | 129.02 |  | 69454.05
141 | 011406001023 | 天棚面油漆 | 1.基层类型:砼 2.刮腻子遍数:满刮耐水腻子，刮平 3.油漆品种、刷漆遍数:刷（喷）无机防潮防霉涂料，一底两面 4.部位:各房间 |  | m2 | 2424.72 | 39.08 |  | 94758.06
142 | 010807003004 | 铝合金格栅 | 1.部位:木纹铝方通格栅 2.规格:150*150*0.8mm（CM-4） |  | m2 | 16.7 | 259.27 |  | 4329.81
|  | 入口大堂精装修合计 | [6 empty] | 387530.05
卫生间精装修
本页小计 | [8 empty] | 333265.62
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 34 页 共 38 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
143 | 011102003017 | 块料楼地面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:30厚泥砂浆找平层(内加建筑胶) 2.结合层厚度、砂浆配合比:约2~3厚高分子益胶泥均匀刮涂在界面层上，5~7厚高分子益胶泥粘结层 3.面层材料品种、规格、颜色:600*600*10mm浅灰色防滑地砖(CT-4) 4.嵌缝材料种类:地砖用装饰型高分子益胶泥擦嵌砖的横竖缝 5.满足设计图纸要求，未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，材料由业主看样定板 |  | m2 | 173.4 | 115.28 |  | 19989.55
144 | 011204003006 | 块料墙面 300*600瓷砖（无保温） | 1.墙体类型:内墙 2.基层:聚合物水泥砂浆修补墙面 3.3厚外加剂专用砂浆抹基面或界面剂一道甩毛(抹前先将墙体用水润湿) 4.1:3水泥砂浆分遍打底,表面垂直平整 5.安装方式:约2~3厚高分子益胶泥均匀刮涂在界面层上，5~7厚高分子益胶泥粘结层4.约2~3厚高分子益胶泥均匀 6.面层材料品种、规格、颜色:300*600mm浅灰色面砖(CT-12) 7.缝宽、嵌缝材料种类:专用嵌缝膏擦嵌砖的横竖缝 8.满足设计图纸要求，未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，材料由业主看样定板 |  | m2 | 475.39 | 156.34 |  | 74322.47
本页小计 | [8 empty] | 94312.02
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 35 页 共 38 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
145 | 011204003007 | 块料墙面 300*600瓷砖（有保温） | 1.墙体类型:内墙 2.基层:涂刷界面砂浆，30厚玻化微珠保温砂浆，5厚抗裂砂浆,内压耐碱玻璃纤维网格布 3.3厚外加剂专用砂浆抹基面或界面剂一道甩毛(抹前先将墙体用水润湿) 4.1:3水泥砂浆分遍打底,表面垂直平整 5.安装方式:约2~3厚高分子益胶泥均匀刮涂在界面层上，5~7厚高分子益胶泥粘结层4.约2~3厚高分子益胶泥均匀 6.面层材料品种、规格、颜色:300*600mm浅灰色面砖(CT-12) 7.缝宽、嵌缝材料种类:专用嵌缝膏擦嵌砖的横竖缝 8.满足设计图纸要求，未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等，材料由业主看样定板 |  | m2 | 44.37 | 300.7 |  | 13342.06
146 | 011302001007 | 吊顶天棚 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:装配式型轻钢天棚龙骨 2.面层材料品种、规格:方形300*300*0.8mm铝扣板面层 3.防护材料种类:凡吊顶预埋铁件或后装吊顶固定铁件均作除锈、防锈处理 |  | m2 | 116.12 | 121.67 |  | 14128.32
147 | 011505001001 | 洗漱台 | 1.浅米色大理石(MA-2)洗手台 2.含附属支架安装等与完成本项工作有关的所有内容 3.具体做法详见图纸设计 |  | m2 | 6 | 512.02 |  | 3072.12
148 | 011505010001 | 镜面玻璃 | 1.镜面玻璃品种、规格:防霉6mm银镜（成品） 2.具体做法详见图纸设计 |  | m2 | 7.62 | 283.31 |  | 2158.82
|  | 卫生间精装修合计 | [6 empty] | 127013.34
|  | 单独精装修部分合计 | [6 empty] | 1255046.58
本页小计 | [8 empty] | 32701.32
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 36 页 共 38 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 分部分项合计 | [6 empty] | 15645358.64
措施项目
149 | 粤011701008002 | 综合钢脚手架 | 1.搭设脚手架 2.加固维修，完工拆除 3.拆除后材料堆放，场内外运输 4.搭设高度:30.5m内 5.使用时间综合考虑 |  | m2 | 7475.88 | 78.16 |  | 584314.78
150 | 粤011701009002 | 单排钢脚手架 | 1.搭设脚手架 2.加固维修，完工拆除 3.拆除后材料堆放，场内外运输 4.搭设高度:10m内 5.使用时间综合考虑 |  | m2 | 447.14 | 15.31 |  | 6845.71
151 | 粤011701009003 | 单排钢脚手架 | 1.搭设高度:10m内 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m2 | 433.06 | 14.68 |  | 6357.32
152 | 粤011701010001 | 满堂脚手架 | 1、搭设高度:5.5m以内 |  | m2 | 1841.45 | 13.81 |  | 25430.42
153 | 粤011701011001 | 里脚手架 | 1.里脚手架(钢管) 民用建筑 基本层3.6m 实际高度(m):5.1 |  | m2 | 1034.86 | 23.09 |  | 23894.92
154 | 粤011701011002 | 里脚手架 | 1.里脚手架(钢管) 民用建筑 基本层3.6m 实际高度(m):3.65 |  | m2 | 1082.1 | 17.27 |  | 18687.87
155 | 粤011701011003 | 里脚手架 | 1.里脚手架(钢管) 民用建筑 基本层3.6m |  | m2 | 3369.87 | 17.27 |  | 58197.65
156 | 粤011701015001 | 电梯井脚手架 | 1、搭设高度:(m以内) 30 |  | 座 | 1 | 3256.61 |  | 3256.61
157 | 粤050401008001 | 施工围栏 | 1.名称:临时围挡 2.具体做法详见图纸设计 3.含完成本围挡所有工作内容 |  | m | 491.1 | 1374.64 |  | 675085.7
158 | 011702001002 | 基础 | 1.设备基础模板 |  | m2 | 86.27 | 63.7 |  | 5495.4
159 | 011702001003 | 基础 | 1.柱墩基础模板 |  | m2 | 100.3 | 54.78 |  | 5494.43
160 | 011702002002 | 矩形柱 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8内 实际支模高度(m):5.1 |  | m2 | 68.36 | 72.05 |  | 4925.34
本页小计 | [8 empty] | 1417986.15
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 37 页 共 38 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
161 | 011702002003 | 矩形柱 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8外 实际支模高度(m):5.1 |  | m2 | 461.37 | 77.97 |  | 35973.02
162 | 011702002004 | 矩形柱 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8外 实际支模高度(m):3.65 |  | m2 | 163.21 | 73.16 |  | 11940.44
163 | 011702002005 | 矩形柱 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8内 实际支模高度(m):3.65 |  | m2 | 11.68 | 62.43 |  | 729.18
164 | 011702002006 | 矩形柱 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内 |  | m2 | 24.79 | 77.1 |  | 1911.31
165 | 011702002007 | 矩形柱 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8内 |  | m2 | 50.38 | 62.43 |  | 3145.22
166 | 011702002008 | 矩形柱 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8外  |  | m2 | 534.22 | 68.35 |  | 36513.94
167 | 011702003001 | 构造柱 | 1.支模高度:3.65m |  | m2 | 6.44 | 81.91 |  | 527.5
168 | 011702003002 | 构造柱 | 1.支模高度:3.6m |  | m2 | 18.79 | 77.1 |  | 1448.71
169 | 011702006002 | 矩形梁 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m |  | m2 | 1507.93 | 74.33 |  | 112084.44
170 | 011702006003 | 矩形梁 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以外 支模高度3.6m |  | m2 | 2445.78 | 81.53 |  | 199404.44
171 | 011702006004 | 矩形梁 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.65m |  | m2 | 315.21 | 83.37 |  | 26279.06
172 | 011702006005 | 矩形梁 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以外 支模高度3.65m |  | m2 | 922.73 | 90.57 |  | 83571.66
173 | 011702006006 | 矩形梁 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m 实际支模高度(m):5.1 |  | m2 | 536.33 | 92.4 |  | 49556.89
174 | 011702006007 | 矩形梁 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以外 支模高度3.6m 实际支模高度(m):5.1 |  | m2 | 1516.25 | 99.61 |  | 151033.66
175 | 011702006008 | 矩形梁 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以外 支模高度3.6m 实际支模高度(m):11.15 |  | m2 | 841.26 | 209.37 |  | 176134.61
176 | 011702008001 | 圈梁 | 1.支撑高度:3.6m内 |  | m2 | 14.08 | 56.29 |  | 792.56
177 | 011702009002 | 过梁 | 1.支撑高度:3.6m内 |  | m2 | 3.01 | 56.29 |  | 169.43
本页小计 | [8 empty] | 891216.07
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 38 页 共 38 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
178 | 011702011001 | 直形墙 | 1.直形墙模板 墙厚(cm以内) 40 支模高度3.6m内 |  | m2 | 2932.04 | 51.02 |  | 149592.68
179 | 011702011002 | 直形墙 | 1.直形墙模板 墙厚(cm以内) 40 支模高度3.65m内 |  | m2 | 257.77 | 53.75 |  | 13855.14
180 | 011702011003 | 直形墙 | 1.直形墙模板 墙厚(cm以内) 40 支模高度3.6m内 实际支模高度(m):5.1 |  | m2 | 800.03 | 56.47 |  | 45177.69
181 | 011702014001 | 有梁板 | 1.有梁板模板 支模高度3.6m |  | m2 | 3286.62 | 69.56 |  | 228617.29
182 | 011702014002 | 有梁板 | 1.有梁板模板 支模高度3.65m |  | m2 | 1182.79 | 79.42 |  | 93937.18
183 | 011702014003 | 有梁板 | 1.有梁板模板 支模高度3.6m 实际支模高度(m):5.1 |  | m2 | 1791.36 | 89.27 |  | 159914.71
184 | 011702014004 | 有梁板 | 1.有梁板模板 支模高度3.6m 实际支模高度(m):11.15 |  | m2 | 557.16 | 182.42 |  | 101637.13
185 | 011702022001 | 栏板、反檐、反坎模板 | 1.栏板、反檐、反坎模板 |  | m2 | 252.83 | 67.4 |  | 17040.74
186 | 011702023001 | 雨篷、悬挑板、阳台板 | 1、构件类型:阳台、雨蓬模板 直形 |  | m2 | 55.6 | 82.1 |  | 4564.76
187 | 011702025001 | 其他现浇构件 | 1.挑檐模板 |  | m2 | 429.62 | 73.84 |  | 31723.14
188 | 011702024001 | 楼梯 | 1、类型:楼梯模板 直形 |  | m2 | 419.27 | 191.35 |  | 80227.31
189 | 011702028001 | 压顶 | 1、构件类型:压顶模板 |  | m | 1077.47 | 43.65 |  | 47031.57
190 | 011703001001 | 垂直运输 | 1、建筑物建筑类型及结构形式:建筑物30m以内的垂直运输 现浇框架结构 |  | m2 | 6521.69 | 39.68 |  | 258780.66
|  | 单价措施合计 | [6 empty] | 3541302.22
本页小计 | [8 empty] | 1232100
合 计 | [8 empty] | 19186660.86
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：地上建筑与装饰工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00005 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 19 | 568948.36 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
2 | WMGDZJF00002 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
3 | 011707002002 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | GGCSF0000002 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
5 | QTFY00000005 | 其他费用 | [7 empty] | 按经批准的专项施工组织方案计算
合 计 |  |  |  |  | 568948.36
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：地上建筑与装饰工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 1564535.86 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 209612.55
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 1774148.41 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：地上建筑与装饰工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
| 暂列金额 | 项 |  | 1564535.86 |  | 以分部分项工程费为计算基础 * 10%
合 计 |  |  |  | 1564535.86 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：地上建筑与装饰工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 21529757.64 | 9 |  | 1937678.19
合 计 | [6 empty] | 1937678.19
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13