## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：地下室建筑与装饰工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 25553275.14
1.1 | A.1土石方工程 | 3846839.48
1.2 | A.3桩基工程 | 3254184.35
1.3 | A.4砌筑工程 | 360726.61
1.4 | A.5混凝土及钢筋混凝土工程 | 11862822.89
1.5 | A.6金属工程 | 200691.80
1.6 | A.8门窗工程 | 183481.15
1.7 | A.9屋面及防水工程 | 2135250.02
1.8 | A.11楼地面装饰工程 | 1252280.33
1.9 | A.12墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | 989288.32
1.10 | A.13天棚工程 | 389846.92
1.11 | A.14油漆、涂料、裱糊工程 | 347308.06
1.12 | A.15其他装饰工程 | 730555.21
2 | 措施合计 | 3414048.12
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 1581697.83
2.2 | 其他措施费 | 1832350.29
3 | 其他项目 | 2946303.29 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 2555327.51
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 390975.78
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 31913626.55
5 | 增值税销项税额 | 2872226.39 |  |  | －
6 | 总造价 | 34785852.94
7 | 人工费 | 4300909.90
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 34,785,852.94 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(含分部小计)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
| A.1 | 土石方工程
1 | 010101002001 | 挖一般土方 | 1.工程部位:挖一般土方 2.土壤类别:综合考虑 3.挖土深度:综合考虑 4.综合考虑桩间土开挖、土方场内运输、垂直运输、土方开挖装车等 5.其他:施工期间地下渗水及雨水的排放,流沙及淤泥处理,综合考虑开挖方法,土质,深浅，干湿土等 |  | m3 | 62444.79 | 6.45 |  | 402768.9
2 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 1.工程部位:基坑 2.土壤类别:综合考虑(包括湿土、淤泥、流沙等) 3.挖土深度:综合考虑 4.综合考虑桩间土开挖、土方场内运输、垂直运输、土方开挖装车等 5.其他:施工期间地下渗水及雨水的排放,流沙及淤泥处理,综合考虑开挖方法,土质,深浅，干湿土等 |  | m3 | 1727.69 | 8.61 |  | 14875.41
3 | 010103001001 | 回填方 | 1、工程部位：基坑周边、承台、电梯坑 2、回填料要求:土方,分层夯实 3、填方来源、运距:综合考虑填方来源，土方运距按15km计，少于15km按实际运距结算，大于15km按15km结算 4、包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 |  | m3 | 5293.84 | 55.27 |  | 292590.54
本页小计 | [8 empty] | 710234.85
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
4 | 010103001002 | 回填方 | 1、工程部位：顶板回填 2、回填料要求:土方,分层夯实 3、填方来源、运距:综合考虑填方来源，土方运距按15km计，少于15km按实际运距结算，大于15km按15km结算 4、包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 |  | m3 | 2825.4 | 50.39 |  | 142371.91
5 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:余土 2.运距:15km |  | m3 | 63585.32 | 47.09 |  | 2994232.72
|  | 土石方工程合计 | [6 empty] | 3846839.48
| A.3 | 桩基工程
6 | 010301002001 | Φ500mm预制钢筋混凝土管桩 | 1.桩类别:PHC（AB）型管桩 2.桩长:综合考虑 3.桩径:Φ500mm×125mm 4.桩身强度:C80 5.综合考虑:土质、单桩长度和根数、打桩方式（锤击或静压等）、类型（抗压桩或抗压兼抗拔桩）、接桩方法、入岩增加费、管桩填充材料等 6.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 7524 | 321.29 |  | 2417385.96
7 | 010301002002 | Φ500mm预制钢筋混凝土管桩（试验桩） | 1.桩类别:PHC（AB）型管桩 2.桩长:综合考虑 3.桩径:Φ500mm×125mm 4.桩身强度:C80 5.综合考虑:土质、单桩长度和根数、打桩方式（锤击或静压等）、类型（抗压桩或抗压兼抗拔桩）、接桩方法、入岩增加费、管桩填充材料等 6.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 54 | 378.17 |  | 20421.18
本页小计 | [8 empty] | 5574411.77
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
8 | 010301002003 | Φ500mm预制钢筋混凝土管桩（送桩） | 1.送桩深度、桩长:18m以外送桩 2.桩外径、壁厚:混凝土管桩PHC-AB型，桩径φ500mm，壁厚125mm 3.沉桩方法:静压 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m | 505.2 | 71.66 |  | 36202.63
9 | 010301002004 | Φ500mm预制钢筋混凝土管桩（接桩） | 1.桩外径、壁厚:混凝土管桩PHC-AB型，桩径φ500mm，壁厚125mm 2.沉桩方法:静压 3.接头钢零件要求:涂刷防腐蚀耐磨涂层 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 个 | 421 | 145.01 |  | 61049.21
10 | 010301002005 | Φ400mm预制钢筋混凝土管桩 | 1.桩类别:PHC（AB）型管桩 2.桩长:综合考虑 3.桩径:Φ400mm×95mm 4.桩身强度:C80 5.综合考虑:土质、单桩长度和根数、打桩方式（锤击或静压等）、类型（抗压桩或抗压兼抗拔桩）、接桩方法、入岩增加费、管桩填充材料等 6..其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 756 | 225.97 |  | 170833.32
11 | 010301002006 | Φ400mm预制钢筋混凝土管桩（试验桩） | 1.桩类别:PHC（AB）型管桩 2.桩长:综合考虑 3.桩径:Φ400mm×95mm 4.桩身强度:C80 5.综合考虑:土质、单桩长度和根数、打桩方式（锤击或静压等）、类型（抗压桩或抗压兼抗拔桩）、接桩方法、入岩增加费、管桩填充材料等 6.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 36 | 274.11 |  | 9867.96
本页小计 | [8 empty] | 277953.12
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
12 | 010301002007 | Φ400mm预制钢筋混凝土管桩（送桩） | 1.送桩深度、桩长:18m以外送桩 2.桩外径、壁厚:混凝土管桩PHC-AB型，桩径φ400mm，壁厚95mm 3.沉桩方法:静压 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m | 52.8 | 60.16 |  | 3176.45
13 | 010301002008 | Φ400mm预制钢筋混凝土管桩（接桩） | 1.桩外径、壁厚:混凝土管桩PHC-AB型，桩径φ400mm，壁厚95mm 2.沉桩方法:静压 3.接头钢零件要求:涂刷防腐蚀耐磨涂层 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 个 | 44 | 113.64 |  | 5000.16
14 | 010515001013 | 现浇构件钢筋 | 1.名称:桩头插筋 2.钢筋种类、规格:现浇构件Ф25以内Ⅲ级钢 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | t | 19.073 | 4882.56 |  | 93125.07
15 | 010516002002 | 预埋铁件 | 1.铁件尺寸:圆钢板t=2~3mm 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | t | 0.6 | 9120 |  | 5472
16 | 010507007005 | 桩芯回填 | 1.管桩填芯（桩头、桩底） 2.填充材料种类:C35微膨胀细石混凝土填充 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m3 | 80.88 | 830.79 |  | 67194.3
17 | 粤010301005001 | 桩尖 | 1.桩尖类型:平底十字型 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | t | 18.639 | 8690.51 |  | 161982.42
18 | 010301004001 | 截(凿)桩头 | 1.桩类型:预应力管桩 2.桩头截面、高度:按设计要求 3.混凝土强度等级:桩身混凝土强度≥C80，抗渗等级不小于P10 4.有无钢筋:有 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 根 | 465 | 86.44 |  | 40194.6
本页小计 | [8 empty] | 376145
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
19 | 010103002002 | 余方弃置 | 1.土壤类别:详见勘察报告 2.运距:按实际运距综合考虑 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m3 | 33.15 | 95.59 |  | 3168.81
20 | 010301003001 | 钻孔灌注微型桩 | 1.地层情况:详见地质勘探 2.材质:Q345B 3.管径、壁厚:Φ219*16钢管 4.成孔方法:钻孔，孔径300 5.填充材料种类:C30混凝土，碎石5~30级配 6.其他:未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 252 | 631.39 |  | 159110.28
|  | 桩基工程合计 | [6 empty] | 3254184.35
| A.4 | 砌筑工程
21 | 010401001001 | 砖基础 | 1、砖品种、规格、强度等级:120厚保护墙 2、砂浆强度等级:M5水泥砂浆 |  | m3 | 45.78 | 558.53 |  | 25569.5
22 | 010401012003 | 零星砌砖 | 1.零星砌砖名称、部位:砖砌台阶 2.砖品种、规格、强度等级:灰砂砖 3.砂浆强度等级、配合比:WM M5专用砌筑砂浆 4.暗室施工增加费 |  | m3 | 33.43 | 714.66 |  | 23891.08
23 | 010402001010 | 砌块墙 | 1、墙体类型:内墙 2、墙体厚度:100 3、砖品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块【A5.0】 4、砂浆强度等级、配合比:WM M5专用砌筑砂浆 5、暗室施工增加费 |  | m3 | 24.19 | 702.02 |  | 16981.86
24 | 010402001011 | 砌块墙 | 1、墙体类型:内墙 2、墙体厚度:200 3、砖品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块【A5.0】 4、砂浆强度等级、配合比:WM M5专用砌筑砂浆 5、暗室施工增加费 |  | m3 | 441.08 | 667.19 |  | 294284.17
本页小计 | [8 empty] | 523005.7
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 砌筑工程合计 | [6 empty] | 360726.61
| A.5 | 混凝土及钢筋混凝土工程
25 | 010501001002 | 垫层 | 1.现浇混凝土垫层 2.混凝土强度等级:C15 3.综合考虑：泵送费用 4.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、其它 |  | m3 | 656.94 | 674.65 |  | 443204.57
26 | 010501001003 | 轻质混凝土回填 | 1.轻质混凝土回填 2.其他详见设计图纸及相关规范规定 3.部位：游泳池侧边降板回填，过厅及卫生间底部回填 4.暗室施工增加费 |  | m3 | 416.85 | 472.44 |  | 196936.61
27 | 010501001004 | 混凝土回填 | 1.混凝土回填 C35 2.其他详见设计图纸及相关规范规定 3.部位：电梯坑内回填 4.暗室施工增加费 |  | m3 | 8.89 | 764.4 |  | 6795.52
28 | 040201022001 | 排水沟、截水沟 | 1.车道混凝土截水沟（含垫层） 2.沟截面净空尺寸:400X300 3.成品铸铁铁栅盖380X500X30 4.20厚 1：2水泥砂浆抹灰 |  | m | 14.6 | 363.82 |  | 5311.77
29 | 010501004001 | 地下室底板 | 1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C35 抗渗等级 P8 3、综合考虑：含地下室底板及与底板相连的构件(如桩承台、梁、沟渠、集水井、电梯坑等)、混凝土掺加剂、泵送费用 4、混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、其它 |  | m3 | 3904.83 | 771.37 |  | 3012068.72
30 | 010502001005 | 矩形柱、异形柱 | 1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C45 3、综合考虑：泵送费用 4、混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、其它 |  | m3 | 215.8 | 909.43 |  | 196254.99
本页小计 | [8 empty] | 3860572.18
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
31 | 010502002002 | 构造柱 | 1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25 3、混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、其它 4、暗室施工增加费 |  | m3 | 4.83 | 1020.99 |  | 4931.38
32 | 010503004002 | 圈梁 | 1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25 3、混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、其它 4、暗室施工增加费 |  | m3 | 22.41 | 864.1 |  | 19364.48
33 | 010503005003 | 过梁 | 1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25 3、混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、其它 4、暗室施工增加费 |  | m3 | 4.54 | 864.1 |  | 3923.01
34 | 010504001004 | 直形墙 | 1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C35 抗渗等级 P8 3、综合考虑：混凝土掺加剂、泵送费用 4、混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、其它 |  | m3 | 729.84 | 812.27 |  | 592827.14
35 | 010504001005 | 直形墙 | 1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C45 3、综合考虑：混凝土掺加剂、泵送费用 4、混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、其它 |  | m3 | 341.97 | 827.49 |  | 282976.76
36 | 010505001002 | 有梁板 | 1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C35 抗渗等级 P8 3、综合考虑：混凝土掺加剂、泵送费用 4、混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、其它 |  | m3 | 1877.49 | 782.56 |  | 1469248.57
37 | 010506001002 | 直形楼梯 | 1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、综合考虑：泵送费用 4、混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、其它 |  | m3 | 69.95 | 794.45 |  | 55571.78
本页小计 | [8 empty] | 2428843.12
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
38 | 010508001002 | 后浇带 | 1、现浇混凝土后浇带:底板、顶板 2、混凝土强度等级:C40早强、补偿收缩微膨胀商品砼 3、综合考虑：混凝土掺加剂、泵送费用 4、混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、其它 5.暗室施工增加费 |  | m3 | 104.99 | 936.23 |  | 98294.79
39 | 010505006001 | 反坎 | 1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C20 3、综合考虑：泵送费用 4、混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、其它 5.暗室施工增加费 |  | m3 | 0.6 | 995 |  | 597
40 | 010507004001 | 台阶 | 1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C20 3、综合考虑：泵送费用 4、混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、其它 |  | m3 | 6.83 | 762.48 |  | 5207.74
41 | 010507007006 | 其他构件 | 1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、综合考虑：泵送费用 4、混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、其它 |  | m3 | 4.51 | 1079.34 |  | 4867.82
42 | 010515001014 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格:现浇构件圆钢 Ф10内 |  | t | 0.211 | 5739.3 |  | 1210.99
43 | 010515001015 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Ф10以内 |  | t | 44.711 | 5584.03 |  | 249667.57
44 | 010515001016 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Ф25以内 |  | t | 782.485 | 5196.62 |  | 4066277.2
45 | 010515001017 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Ф25以外 |  | t | 69.624 | 5242.31 |  | 364990.59
46 | 010515001018 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 圆钢 Ф10以内 |  | t | 4.123 | 6700.84 |  | 27627.56
47 | 010515001019 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Ф10以内 |  | t | 63.64 | 6946.99 |  | 442106.44
本页小计 | [8 empty] | 5260847.7
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
48 | 010515001020 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Ф10以外 |  | t | 41.688 | 5555.83 |  | 231611.44
49 | 010516003005 | 机械连接 | 1、连接方式:套筒锥型螺栓钢筋接头 Ф18以内 |  | 个 | 346 | 14.84 |  | 5134.64
50 | 010516003006 | 机械连接 | 1、连接方式:套筒锥型螺栓钢筋接头 25 |  | 个 | 2103 | 16.65 |  | 35014.95
51 | 010516003007 | 机械连接 | 1、连接方式:套筒锥型螺栓钢筋接头 Ф32以内 |  | 个 | 325 | 18.6 |  | 6045
52 | 010516003008 | 机械连接 | 1、连接方式:电渣压力焊接 Φ18以内 |  | 个 | 3324 | 8.49 |  | 28220.76
53 | 010516003009 | 机械连接 | 1、连接方式:电渣压力焊接 Φ32以内 |  | 个 | 610 | 10.71 |  | 6533.1
|  | 混凝土及钢筋混凝土工程合计 | [6 empty] | 11862822.89
| A.6 | 金属工程
54 | 010603003001 | 设备马道钢结构 | 1.名称:设备马道钢结构 2.龙骨材料种类、规格、中距:方管120*60*10、50*50*5，吊杆尺寸为100*100*10 3.钢材均采用Q235B，表面均应进行热浸镀锌处理 4.未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | t | 9.014 | 8222.5 |  | 74117.62
55 | 010606007001 | 钢走道 | 1.名称:设备马道钢结构 2.钢板厚度:5mm厚 3.钢材均采用Q235B，表面均应进行热浸镀锌处理 4.未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | t | 1.708 | 6339.48 |  | 10827.83
56 | 010606009001 | 钢护栏 | 1.名称:设备马道钢管栏杆 2.钢材品种、规格:50*50*5方管 3.钢材均采用Q235B，表面均应进行热浸镀锌处理 4.未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | t | 1.947 | 7992.21 |  | 15560.83
本页小计 | [8 empty] | 413066.17
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
57 | 010516001005 | 螺栓 | 1.螺栓种类:M12特殊倒锥形化学螺栓 |  | 套 | 160 | 10.06 |  | 1609.6
58 | 011302002001 | 安全网 | 1.面层材料品种、规格:面光安全网，φ3*50*50（焊网） |  | m2 | 20.47 | 19.83 |  | 405.92
59 | 010607005001 | 砌块墙钢丝网加固 | 1、材料品种、规格:内墙不同墙材交接处铺设镀锌钢丝网 2、暗室施工增加费 |  | m2 | 211.01 | 17.91 |  | 3779.19
60 | 010606008003 | 成品不锈钢爬梯 | 1.钢梯形式:成品不锈钢爬梯（含预埋件） 2.其他详见设计图纸要求 3、暗室施工增加费 |  | 套 | 6 | 492.73 |  | 2956.38
61 | 010607006001 | 钢板止水带 | 1.300*3厚钢板止水带 2.详见设计图纸 |  | m | 795.85 | 73.52 |  | 58510.89
62 | 粤R2-5-1 | 集水井铸铁盖板 | 1.80厚成品铸铁盖板 2.详见设计图纸 |  | 块 | 17 | 776.12 |  | 13194.04
63 | 粤R2-5-1 | 铸铁盖板 | 1.排水沟铸铁盖板 2.部位:消防水泵房 3.详见设计图纸 |  | 块 | 75 | 263.06 |  | 19729.5
|  | 金属工程合计 | [6 empty] | 200691.8
| A.8 | 门窗工程
64 | 010803002002 | 防火卷帘 | 1.材质：钢制防火卷帘 2.尺寸：结合设计图纸要求综合考虑 3.双规无机布特级防火卷帘，耐火等级≥3小时，包含消防联动电动开启装置及手动开启装置、五金配件等 4.暗室施工增加费 |  | m2 | 30.8 | 672.15 |  | 20702.22
65 | 010802003007 | 甲级钢质防火门（单扇） | 1.材质：单扇甲级钢制防火门 2.尺寸：结合设计图纸要求综合考虑 3.包含五金配件、闭门器等安装 4.暗室施工增加费 |  | m2 | 16.62 | 553.46 |  | 9198.51
本页小计 | [8 empty] | 130086.25
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
66 | 010802003008 | 甲级钢质防火门（双扇） | 1.材质：双扇甲级钢制防火门 2.尺寸：结合设计图纸要求综合考虑 3.包含五金配件、闭门器等安装 4.暗室施工增加费 |  | m2 | 71.55 | 595.3 |  | 42593.72
67 | 010802003009 | 乙级钢质防火门（双扇） | 1.材质：双扇乙级钢制防火门 2.尺寸：结合设计图纸要求综合考虑 3.包含五金配件、闭门器等安装 4.暗室施工增加费 |  | m2 | 33.6 | 546.88 |  | 18375.17
68 | 010801001001 | 木门（单扇） | 1.材质：木门（单扇） 2.尺寸：结合图纸要求综合考虑 3.包含门锁、拉手等五金配件等安装 4.暗室施工增加费 |  | m2 | 6.3 | 516.51 |  | 3254.01
69 | 010801001002 | 木门（双扇） | 1.材质：木门（双扇） 2.尺寸：结合图纸要求综合考虑 3.包含门锁、拉手等五金配件等安装 4.暗室施工增加费 |  | m2 | 54.67 | 499.22 |  | 27292.36
70 | 010801001003 | 钢制检修门（单扇） | 1.材质：钢制检修门（单扇） 2.尺寸：结合设计图纸要求综合考虑 3.包含门锁、拉手等五金配件等安装 4.暗室施工增加费 |  | m2 | 2.4 | 766.89 |  | 1840.54
71 | 010807002001 | 金属防火固定窗 | 1.窗类型：甲级防火窗，综合考虑窗扇数 2.配套小五金及特殊五金综合考虑 4.门窗分格:综合考虑 5.包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 |  | m2 | 71.07 | 630.6 |  | 44816.74
本页小计 | [8 empty] | 138172.54
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
72 | 010807001008 | 铝合金组合门联窗 | 1、框、扇材质:铝合金组合门窗(结合图纸综合考虑门窗型材系列) 2、玻璃品种、厚度:结合图纸要求综合考虑 3、尺寸：结合图纸要求综合考虑 4、包含五金配件等安装 |  | m2 | 30.66 | 502.54 |  | 15407.88
|  | 门窗工程合计 | [6 empty] | 183481.15
| A.9 | 屋面及防水工程
73 | 010903001001 | 地下室外墙Ⅰ级防水 | 1.部位：地下室外墙Ⅰ级防水 2.1.5厚高粘抗滑型沥青防水涂料 3.1.5厚纤维增强型高分子膜基自粘防水卷材(拉力≥500N/mm) 4.30厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板,用建筑胶粘贴 5.其他详见设计图纸及相关规范规定 |  | m2 | 1710.85 | 170.21 |  | 291203.78
74 | 010904001001 | 地下室底板Ⅰ级防水 | 1.部位：地下室底板Ⅰ级防水（底板底） 2. 50厚C20细石混凝土保护层 3. 1.5厚预铺反粘高分子自粘胶膜防水卷材PLUS(正反双侧搭接边≥80宽胶层) 4. 1.5厚纤维增强型高分子膜基自粘防水卷材(拉力≥500N/mm) 5.其他详见设计图纸及相关规范规定 |  | m2 | 6026.04 | 171.33 |  | 1032441.43
本页小计 | [8 empty] | 1339053.09
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
75 | 010904001002 | 地下室底板Ⅰ级防水（侧） | 1.部位：地下室底板Ⅰ级防水（底板侧、承台侧、集水井侧、电梯坑侧） 2. 1.5厚预铺反粘高分子自粘胶膜防水卷材PLUS(正反双侧搭接边≥80宽胶层) 3. 1.5厚纤维增强型高分子膜基自粘防水卷材(拉力≥500N/mm) 4.其他详见设计图纸及相关规范规定 |  | m2 | 502.1 | 120.12 |  | 60312.25
76 | 010902001004 | 地下室顶板Ⅰ级防水 | 1.部位：地下室顶板Ⅰ级防水 2.零坡度有组织排水系统(虹吸排水槽+高密度聚乙烯排水板自带土工 布。排水板满足GBT8173.1-2012YS异形片类,抗压强度>450KPa 3.4厚SBS改性沥青防水卷材（耐根穿刺） 4. 2.0厚非固化橡胶沥青防水涂料 5. 其他详见设计图纸及相关规范规定 |  | m2 | 4279.65 | 175.55 |  | 751292.56
|  | 屋面及防水工程合计 | [6 empty] | 2135250.02
| A.11 | 楼地面装饰工程
77 | 011101003001 | 混凝土楼地面（地1） | 1.做法：C20混凝土，最薄处50厚兼找坡0.5%,施工时随倒随加金刚砂并压光,内配筋直径6@150双向(置于该层上半部,保护层厚度≥15),平面四周(沿墙和水沟边)设伸缝,平面内间距≤6000设纵横分格缝,用切割机切深15,缝宽8,缝内嵌聚氨酯密封膏 2.部位：车库 3.暗室施工增加费 4.其他详见设计图纸及相关规范规定 |  | m2 | 1688.32 | 126.33 |  | 213285.47
本页小计 | [8 empty] | 1024890.28
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
78 | 011102003018 | 块料楼地面（地2） | 1. 5.0厚300X300白色瓷片,聚合物水泥砂浆擦缝 2. 4厚1:2.5水泥防水砂浆 3. 1.5厚聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型) 4. 20厚M20水泥砂浆找平(掺适量杜拉纤维,阴阳角收成圆角,R=100) 5.部位：消防水池内底 6.暗室施工增加费 7.其他详见设计图纸及相关规范规定 |  | m2 | 326.17 | 145.94 |  | 47601.25
79 | 011104004003 | 防静电架空活动地面（地3） | 1.600*600*38mm全钢防静电地板 2. 20厚 M15水泥砂浆抹面压光 3.素水泥浆结合层一遍 4. 20厚 M20水泥砂浆掺入水泥用量5%的防水剂; 5.部位：弱电机房 6.暗室施工增加费 7.其他详见设计图纸及相关规范规定 |  | m2 | 19.31 | 378.44 |  | 7307.68
80 | 010507001002 | 车库坡道（地4） | 1.100厚C25细石混凝土(内配C8@200双向钢筋网),随捣随抹成粗麻面并预留V字型防滑槽(转弯处由外径向内 径找坡2%) 2.部位：车库坡道 3.暗室施工增加费 4.其他详见设计图纸及相关规范规定 |  | m2 | 308.74 | 147.15 |  | 45431.09
本页小计 | [8 empty] | 100340.02
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 15 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
81 | 011101001003 | 水泥砂浆楼地面（地5） | 1.30厚 M20水泥砂浆,掺入水泥用量5%的防水剂,找平兼抹光 2.部位：生活水泵房、消防泵房、强电间、弱电间、补风机房、排风机房、储物间,进线间、空调机房、准备室、污水处理间、工具间、滤毒室、集气室、防堵通道、扩散室 3.暗室施工增加费 4.其他详见设计图纸及相关规范规定 |  | m2 | 573.88 | 38.65 |  | 22180.46
82 | 011101001004 | 水泥砂浆楼地面（地6） | 1. 20厚 M15水泥砂浆抹面压光 2. 素水泥浆结合层一遍 3. 20厚 M20水泥砂浆掺入水泥用量5%的防水剂; 4.部位：发电机房、发电机控制室 5.暗室施工增加费 6.其他详见设计图纸及相关规范规定 |  | m2 | 5.83 | 54.51 |  | 317.79
83 | 011104002003 | 硬木地板（地7） | 1. 运动专用实木地板（枫桦木）面层，150×1200×20mm，表面涂200μm厚聚酯漆或聚氨酯漆（背面刷防腐剂）（燃烧等级B1级）（企口） 2. 50×80木龙骨中距400和45厚橡胶垫（燃烧等级B1级） 3. 20厚橡胶垫和20厚木板;（燃烧等级B1级） 4. 50厚C25细石混凝土表面抹平压光; 5. 水泥浆一道（内掺建筑胶）; 6. 部位：篮球场 7.其他详见设计图纸及相关规范规定 |  | m2 | 747.76 | 426.95 |  | 319256.13
本页小计 | [8 empty] | 341754.38
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 16 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
84 | 011102003019 | 游泳池底面砖（地8/CT7） | 1. 浅蓝色釉面砖245*120*15mm(CT-7)，专用填缝剂填缝； 2. 5厚水泥砂浆粘结层； 3. 20厚 M20水泥砂浆保护层； 4. 1.5厚聚氨酯防水涂料； 5. 50厚C20细石混凝土，配双向钢筋 Φ8@200； 6. 抗压强度大于5Mpa 轻骨料混凝土垫层兼找坡层（内敷设布水管线，厚度详水图）另计; 7. 1厚水泥基渗透结晶型防水涂料; 8. 部位：游泳池内底面 9.其他详见设计图纸及相关规范规定 |  | m2 | 337.5 | 307.55 |  | 103798.13
85 | 011102003020 | 游泳池侧面砖（地8/CT7/CT8） | 1. 深蓝色釉面砖245*120*15mm(CT-8)/浅蓝色釉面砖245*120*15mm(CT-7)，专用填缝剂填缝； 2. 5厚水泥砂浆粘结层； 3. 20厚 M20水泥砂浆保护层； 4. 1.5厚聚氨酯防水涂料； 5. 1厚水泥基渗透结晶型防水涂料; 6. 部位：游泳池内侧面 7.其他详见设计图纸及相关规范规定 |  | m2 | 73.15 | 281.56 |  | 20596.11
本页小计 | [8 empty] | 124394.24
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 17 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
86 | 011102003021 | 游泳池周边防滑地砖（地8/CT4/CT5） | 1. 防滑地砖；按设计图纸综合考虑 2. 5厚水泥砂浆粘结层； 3. 20厚 M20水泥砂浆保护层； 4. 1.5厚聚氨酯防水涂料； 5. 1厚水泥基渗透结晶型防水涂料; 6. 部位：游泳池周边地面 7.其他详见设计图纸及相关规范规定 |  | m2 | 309.38 | 192.81 |  | 59651.56
87 | 011102003022 | 防滑砖地面（地9） | 1.8厚防滑地砖，水泥浆擦缝 2.1.5厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型） 3.最薄处10厚M20水泥砂浆找坡，掺5% 防水剂找平压实抹光 4.轻质混凝土垫层（厚度按设计） 5.水泥浆一道（内掺建筑胶）; 6. 部位：更衣室、卫生间 7.其他详见设计图纸及相关规范规定 |  | m2 | 145.95 | 160.96 |  | 23492.11
88 | 011102003023 | 防滑砖地面（地10） | 1. 8厚防滑地砖，水泥浆擦缝 2. 1.5厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型） 3. 20厚M20水泥砂浆找平 4. 水泥浆一道（内掺建筑胶）; 5. 部位：走道、门厅、家长等候区 6.其他详见设计图纸及相关规范规定 |  | m2 | 715.04 | 148.61 |  | 106262.09
89 | 011105001003 | 无机涂料踢脚线（踢脚1） | 1.刷无机涂料两遍 2.刷底涂料一遍 3.满刮腻子 4.随墙面抹灰 5.暗室施工增加费 6.其他详见设计图纸及相关规范规定 |  | m2 | 28.39 | 38.8 |  | 1101.53
本页小计 | [8 empty] | 190507.29
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 18 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
90 | 011105003001 | 块料踢脚线（踢脚2） | 1. 8厚面砖 2. 20厚 M20水泥石灰砂浆,分两次抹灰 3. 素水泥浆一道甩毛 4. 不同材质处、挂钢丝网(15×15) 5. 随墙面抹灰 6.暗室施工增加费 7.其他详见设计图纸及相关规范规定 |  | m2 | 27.93 | 260.3 |  | 7270.18
91 | 011105006005 | 金属踢脚线 | 1.砂钢踢脚线 2.报告厅舞台楼梯踏步收边/所有踢脚线 3.其他详见设计图纸及相关规范规定 |  | m2 | 12.12 | 290.11 |  | 3516.13
92 | 011102003024 | 防滑砖地面（楼L2） | 1. 8厚防滑地砖，水泥浆擦缝 2. 20厚 M15干硬性水泥砂浆 3. 素水泥浆结合层一遍 4. 部位：楼梯间 5.其他详见设计图纸及相关规范规定 |  | m2 | 451.85 | 298.87 |  | 135044.41
93 | 011104002004 | 实木地板（FL-1、WD-3） | 1.舞台专用实木地板(柞木)，80×1800×20mm 2.浮铺防潮垫 3.50x50木龙骨主架(中距400,刷防腐及防火剂) 4.1:2.5水泥砂浆找平层20厚 5. 部位：报告厅、舞台 6.其他详见设计图纸及相关规范规定 |  | m2 | 383.54 | 355.03 |  | 136168.21
|  | 楼地面装饰工程合计 | [6 empty] | 1252280.33
| A.12 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
本页小计 | [8 empty] | 281998.93
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 19 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
94 | 011204003008 | 块料墙面（消防水池内侧） | 1. 5.0厚300X300白色瓷片,聚合物水泥砂浆擦缝 2. 4厚1:2.5水泥防水砂浆 3. 1.5厚聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型) 4. 20厚M20水泥砂浆找平(掺适量杜拉纤维,阴阳角收成圆角,R=100) 5.部位：消防水池内侧 6.钢筋混凝土墙(柱)或砖砌体墙基层 7.其他详见设计图纸及相关规范规定 |  | m2 | 655.72 | 235.16 |  | 154199.12
95 | 011201001002 | 墙面一般抹灰（内墙1） | 1.8厚WP M20水泥砂浆找平 2.12厚WP M15防水水泥砂浆打底 3.钢筋混凝土墙或砖墙刷素水泥浆一道 4.暗室施工增加费 5.部位：车库、通道、风机房、生活水泵房、消防水泵房、弱电机房 6.钢筋混凝土墙(柱)或砖砌体墙基层 7.其他详见设计图纸及相关规范规定 |  | m2 | 2758.99 | 42.07 |  | 116070.71
96 | 011201001003 | 墙面一般抹灰（内墙2） | 1.8厚WP M20水泥砂浆找平 2.12厚WP M15防水水泥砂浆打底 3.钢筋混凝土墙或砖墙刷素水泥浆一道 4.暗室施工增加费 5.用于有吸音要求的房间（发电机房、储油间） 6.钢筋混凝土墙(柱)或砖砌体墙基层 7.其他详见设计图纸及相关规范规定 |  | m2 | 41.78 | 42.07 |  | 1757.68
本页小计 | [8 empty] | 272027.51
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 20 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
97 | 011404005001 | 吸音板墙面（内墙2） | 1.吸音岩棉/隔音板做法参国标05J909-NQ63内墙28A、28B、28C 2.暗室施工增加费 3.用于有吸音要求的房间（发电机房、储油间） 4.其他详见设计图纸及相关规范规定 |  | m2 | 41.78 | 112.1 |  | 4683.54
98 | 011201001004 | 墙面一般抹灰（内墙3） | 1.20厚 M20水泥砂浆 2.钢筋混凝土墙或砖墙刷素水泥浆一道 3.暗室施工增加费 4.部位：水电管井、设备管井、准备室、污水处理间、工具间、滤毒室、集气室、防堵通道、扩散室 5.钢筋混凝土墙(柱)或砖砌体墙基层 6.其他详见设计图纸及相关规范规定 |  | m2 | 668.3 | 41.52 |  | 27747.82
99 | 011201001005 | 墙面一般抹灰（内墙4） | 1.20厚 M20水泥砂浆 2.钢筋混凝土墙或砖墙刷素水泥浆一道 3.部位：篮球场、游泳池、走道、报告厅、门厅、家长等候区 4.暗室施工增加费 5.其他详见设计图纸及相关规范规定 |  | m2 | 4066.82 | 42 |  | 170806.44
100 | 011204003009 | 块料墙面（内墙4） | 1.5厚聚合物水泥砂浆镶贴,水泥浆擦缝:8厚面砖(300X450抛光砖，1.8M高) 2.部位：走道、门厅、家长等候区 3.暗室施工增加费 4.其他详见设计图纸及相关规范规定 |  | m2 | 581.29 | 218.09 |  | 126773.54
本页小计 | [8 empty] | 330011.34
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 21 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
101 | 011204003010 | 块料墙面（内墙4/CT-3） | 1.5厚聚合物水泥砂浆镶贴,水泥浆擦缝:白色釉面砖800*400mm(CT-3) 2.部位：游泳馆内墙 3.暗室施工增加费 4.其他详见设计图纸及相关规范规定 |  | m2 | 324.86 | 206.99 |  | 67242.77
102 | 011204003011 | 块料墙面（外墙1） | 1.外墙面砖,胶粘剂粘帖 2.5厚抗裂砂浆复合热镀锌钢丝网(丝径0.90mm,孔径12.7X12.7mm),塑料锚栓双向中距500锚固 3. 8厚1:2.5水泥砂浆找平 4. 12厚1:3防水水泥砂浆打底 5. 刷1厚专用界面处理剂 6.部位：坡道外墙 7.其他详见设计图纸及相关规范规定 |  | m2 | 362.05 | 281.48 |  | 101909.83
103 | 011204001001 | 石材墙面(MA-2) | 1.浅米色大理石 2. 8厚1:2.5水泥砂浆找平 3. 12厚1:3防水水泥砂浆打底 4. 刷1厚专用界面处理剂 5.部位：卫生间 6.其他详见设计图纸及相关规范规定 |  | m2 | 1.56 | 269.73 |  | 420.78
104 | 011204003012 | 块料墙面 N4 | 1.墙体类型:内墙 2.基层:素水泥浆一道甩毛，20厚聚合物水泥防水砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:8厚面砖，颜色综合考虑 4.满挂φ1.5@20*20镀锌金属网,用射钉钉牢 5.部位：卫生间 |  | m2 | 435.18 | 231.47 |  | 100731.11
105 | 011201001006 | 墙面一般抹灰（外墙） | 1.20厚防水水泥砂浆 2.部位：防爆波电缆井外侧壁 3.钢筋混凝土墙(柱)或砖砌体墙基层 4.其他详见设计图纸及相关规范规定 |  | m2 | 32.18 | 42.07 |  | 1353.81
本页小计 | [8 empty] | 271658.3
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 22 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
106 | 011404005002 | 吸音板墙面（WD-1\WD-2） | 1. 冲孔木纹吸音板（面板2mm+12mm蜂窝芯+1.0mm背板） 2.部位：报告厅 3.做法及颜色按设计图纸要求综合考虑，其他详见设计图纸及相关规范规定 |  | m2 | 303.62 | 380.71 |  | 115591.17
|  | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计 | [6 empty] | 989288.32
| A.13 | 天棚工程
107 | 011404005003 | 吸音板天棚（棚2） | 1.吸音岩棉/隔音板做法参国标05J909-18棚33A、34A 2.暗室施工增加费 3.用于有吸音要求的房间（发电机房、储油间） 4.其他详见设计图纸及相关规范规定 |  | m2 | 9.12 | 297.05 |  | 2709.1
108 | 011301001001 | 消防水池天棚（棚3） | 1. 20厚M20水泥砂浆找平(掺适量杜拉纤维) 2. 1.5厚聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型) 3.暗室施工增加费 4.部位：消防水池 5.其他详见设计图纸及相关规范规定 |  | m2 | 416.07 | 96.03 |  | 39955.2
109 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料（棚4） | 1.天棚喷涂料（综合考虑设计图纸涂料颜色） 2.部位：开放式吊顶内部 3.暗室施工增加费 4.其他详见设计图纸及相关规范规定 |  | m2 | 2787.44 | 27.67 |  | 77128.46
110 | 011406001024 | 天棚面油漆 D2 | 1.基层类型:混凝土 2.刮腻子遍数:满刮耐水腻子，刮平 3.油漆品种、刷漆遍数:刷（喷）无机防潮防霉涂料，一底两面 4.部位:楼梯间 |  | m2 | 353.36 | 49.9 |  | 17632.66
本页小计 | [8 empty] | 253016.59
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 23 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
111 | 011302002002 | 铝方通天花（棚4）CM-3\CM-6 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:专用铝合金龙骨,固定调平 2.面层材料品种、规格: 铝方通天花 3.钢筋混凝土板基层,凡吊顶预埋铁件或后装吊顶固定铁件均作除锈、防锈处理 4.部位：篮球场、游泳池、走道、门厅、家长等候区 5.暗室施工增加费 6.其他详见设计图纸及相关规范规定 |  | m2 | 625.1 | 188.94 |  | 118106.39
112 | 011302001008 | 铝塑板天花（CM-5） | 1.龙骨材料种类、规格、中距:专用铝合金龙骨,固定调平 2.面层材料品种、规格:800x800x4铝塑板天花 3.钢筋混凝土板基层,凡吊顶预埋铁件或后装吊顶固定铁件均作除锈、防锈处理 4.部位：卫生间 5.暗室施工增加费 6.其他详见设计图纸及相关规范规定 |  | m2 | 338 | 163.88 |  | 55391.44
113 | 011302001009 | 铝扣板天花（CM-7） | 1.龙骨材料种类、规格、中距:专用铝合金龙骨,固定调平 2.面层材料品种、规格:300x300铝质扣板天花 3.钢筋混凝土板基层,凡吊顶预埋铁件或后装吊顶固定铁件均作除锈、防锈处理 4.部位：卫生间 5.暗室施工增加费 6.其他详见设计图纸及相关规范规定 |  | m2 | 146.32 | 134.4 |  | 19665.41
本页小计 | [8 empty] | 193163.24
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 24 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
114 | 011302001010 | 吊顶天棚（报告厅SG-1） | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:现浇钢筋混凝土板底预留φ8钢筋吊环(勾)或膨胀螺栓,双向中距≤1200 2.龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢主龙骨CS50*15中距≤1100找平后与钢筋吊杆固定φ8钢筋吊杆,双向中距≤1100,吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定 3.U型轻钢次龙骨CS50*20中距400,与主龙骨固定 4.U型轻钢龙骨(横撑)CS50*20中距600~1200mm,(双层罩面板,安装时中距600) 5.面层材料品种、规格:9.5厚纸面石膏板(2400*1200),用自攻螺丝与龙骨固定,中距≤150(双层罩面板安装、上下层必须错缝) 6.满刮2厚面层耐水腻子找平 7.防菌无机涂料面层 8.综合考虑与不同材质吊顶处收边处理 9.满足设计图纸及防火要求，未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 296.57 | 132.88 |  | 39408.22
115 | 011302002003 | 铝方通天花（CM-2） | 1.龙骨材料种类、规格、中距:专用铝合金龙骨,固定调平 2.面层材料品种、规格: 木纹铝方通50*50*0.8 3.钢筋混凝土板基层,凡吊顶预埋铁件或后装吊顶固定铁件均作除锈、防锈处理 4.部位：报告厅 5.暗室施工增加费 6.其他详见设计图纸及相关规范规定 |  | m2 | 105.06 | 188.94 |  | 19850.04
|  | 天棚工程合计 | [6 empty] | 389846.92
| A.14 | 油漆、涂料、裱糊工程
本页小计 | [8 empty] | 59258.26
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 25 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
116 | 011406001025 | 抹灰面油漆（内墙1） | 1.刷无机涂料2道（综合考虑设计图纸涂料颜色） 2.满刮大白腻子两道,磨光 3.部位：车库、通道、风机房、生活水泵房、消防水泵房、弱电机房 4.暗室施工增加费 5.其他详见设计图纸及相关规范规定 |  | m2 | 2594.2 | 37.6 |  | 97541.92
117 | 011406001026 | 抹灰面油漆（内墙4） | 1.刷无机涂料（综合考虑设计图纸涂料颜色） 2.满刮大白腻子两道,磨光 3.部位：篮球场 4.暗室施工增加费 5.其他详见设计图纸及相关规范规定 |  | m2 | 889.85 | 37.6 |  | 33458.36
118 | 011406001027 | 抹灰面油漆（墙面喷涂料） | 1.墙面喷涂料（综合考虑设计图纸涂料颜色） 2.部位：开放式吊顶内部 4.暗室施工增加费 5.其他详见设计图纸及相关规范规定 |  | m2 | 451.27 | 25.31 |  | 11421.64
119 | 011406001028 | 抹灰面油漆（墙面喷涂料） | 1.墙面喷涂料（综合考虑设计图纸涂料颜色） 2.部位：走道/门厅/家长等候区 4.暗室施工增加费 5.其他详见设计图纸及相关规范规定 |  | m2 | 1490.03 | 25.31 |  | 37712.66
120 | 011406001029 | 抹灰面油漆（内墙3） | 1.无机涂料一遍 2.满刮耐水腻子,刮平 3.部位：水电管井、设备管井 4.暗室施工增加费 5.其他详见设计图纸及相关规范规定 |  | m2 | 75.03 | 26.53 |  | 1990.55
本页小计 | [8 empty] | 182125.13
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 26 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
121 | 011406001030 | 墙面油漆 N2 无机涂料 | 1.基层类型:素水泥浆一道甩毛，20厚 M20水泥砂浆 2.刮腻子遍数:满刮耐水腻子,刮平 3.油漆品种、刷漆遍数:刷（喷）无机防潮防霉涂料，一底两面 4.满挂φ1.0@15*15镀锌金属网,用射钉钉牢 5.部位：楼梯间 |  | m2 | 860.12 | 101.01 |  | 86880.72
122 | 011301001002 | 天棚抹灰--顶（棚1） | 1.无机涂料一遍（综合考虑设计图纸涂料颜色） 2.满刮耐水腻子,刮平 3.暗室施工增加费 4.地下室(无特殊说明房间) 5.其他详见设计图纸及相关规范规定 |  | m2 | 3170.13 | 24.7 |  | 78302.21
|  | 油漆、涂料、裱糊工程合计 | [6 empty] | 347308.06
| A.15 | 其他装饰工程
123 | 011502001003 | 防撞条 | 1、线条材料品种、规格、颜色:防撞构件采用800mm高钢板防护柱角,厚度5mm,用锚筋2Φ6@300,L=200固定于汽车库内的柱子、墙阳角及凸出构件部位,离地120mm高。 2、暗室施工增加费 |  | m | 60.8 | 19.23 |  | 1169.18
124 | 040205018001 | 钢制车挡 | 1.名称：钢制车挡(车轮定位器) 2.具体做法参见图集05J927-1第29页 3.暗室施工增加费 |  | 套 | 37 | 220 |  | 8140
125 | 011503005003 | 金属靠墙扶手 | 1.名称:楼梯间靠墙扶手 2.部位:楼梯 3.扶手材料种类、规格:40*2钢管、20*2钢管 4.镀锌钢管面涂氟碳漆二道，分二次涂刷 5.包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 |  | m | 100.82 | 114.05 |  | 11498.52
本页小计 | [8 empty] | 185990.63
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 27 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
126 | 011503001006 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1.名称:钢管扶手栏杆 2.部位:楼梯 3.高度:1100mm 4.扶手材料种类、规格:φ60*3钢管扶手 5.栏杆材料种类、规格:φ28立管 6.具体做法详图集15J403-1 A1/B14 7.镀锌钢管面涂氟碳漆二道，分二次涂刷 8.包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 |  | m | 69.66 | 309.42 |  | 21554.2
127 | 011503001007 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1.名称:镀锌方管扶手栏杆 2.部位:楼梯、报告厅、篮球场 3.高度:1200mm 4.扶手材料种类、规格:70*70*3方管扶手 5.栏杆材料种类、规格:70*70*3、30*30*2方管立管 6.固定配件种类:预埋件详图集15J403-1 M5/E22 7.镀锌钢管面涂氟碳漆二道，分二次涂刷 8.包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 |  | m | 23.66 | 387.21 |  | 9161.39
本页小计 | [8 empty] | 30715.59
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 28 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
128 | 011503001008 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1.名称:钢管扶手栏杆 2.部位:楼梯间 3.高度:1300mm 4.扶手材料种类、规格:φ60*3钢管扶手 5.栏杆材料种类、规格:φ28立管 6.具体做法详图集15J403-1 A1/B14 7.镀锌钢管面涂氟碳漆二道，分二次涂刷 8.包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 |  | m | 76.37 | 351.63 |  | 26853.98
129 | 011503005004 | 残疾人卫生间扶手 | 1.工程部位：残疾人卫生间 2.304不锈钢扶手 3.未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4.工作内容和其他要求:满足设计图纸要求 5.工作内容和其他要求:，满足设计图纸要求 |  | m | 6.03 | 53.99 |  | 325.56
130 | 011210005003 | 成品隔断 | 1.酚醛树脂板隔断(倍耐板)，304不锈钢卫生间隔断支架 2.具体做法详见图纸 3.暗室施工增加费 |  | m2 | 159.32 | 266.04 |  | 42385.49
131 | 040205019001 | 减速垄 | 1.材料品种:成品橡胶减速档 2.规格、型号:370*50mm参照图集05J927-1,节点3/40 3.其他做法及施工要求:详见施工图纸及国家和行业现行有关技术规范或标准要求 4.包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用 5.暗室施工增加费 |  | m | 7.6 | 100.55 |  | 764.18
132 | 010512008002 | 游泳池溢水槽盖板 | 1.350宽溢水槽ABS格栅盖板 |  | m | 80.8 | 159.74 |  | 12906.99
133 | 010512008003 | 防爆波电缆井预制盖板 | 1.900*900*80混凝土盖板 |  | m3 | 0.13 | 1010.6 |  | 131.38
本页小计 | [8 empty] | 83367.58
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 29 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
134 | 011505010002 | 镜面玻璃 | 1.镜面玻璃品种、规格:防雾镜 2.部位：卫生间 3.暗室施工增加费 |  | m2 | 7.11 | 136.37 |  | 969.59
135 | 011505001002 | 洗漱台 | 1.洗手台 2.具体做法详见图纸设计 |  | m2 | 4.83 | 609.09 |  | 2941.9
136 | 031004008001 | 成品拖把池 | 1.成品拖把池 2.具体做法详见图纸设计 |  | 组 | 3 | 257.6 |  | 772.8
137 | 031004008002 | 成品出发台 | 1.游泳池成品出发台 2.具体做法详见图纸设计 |  | 组 | 5 | 596.01 |  | 2980.05
本页小计 | [8 empty] | 7664.34
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 30 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
138 | 050305010001 | 座椅 | 1.名称:报告厅成品座椅 2.总高：1030 中心距：570；座内宽：500；误差：±5-10mm， 3.背海棉：采用高密度冷发泡PU定型海棉。背海棉长度为760mm，宽度为460mm，头顶厚度为130mm，海棉密度为50KG/M3。 4.座海棉：采用高密度冷发泡PU定型海棉。座海棉长度为510mm，宽度为460mm，厚度为140mm，海棉密度为55KG/M3。 5.背内板：采用优质夹板经模具压弯成型。外型成弧型，美观大方，具有曲线美。尺寸规格：长度为690 mm，宽度为425mm，厚度为10mm。 6.背外板：背板材料七层硬木成型板，经高周波，高压制成，承托力强，耐冲击，抗变形，尺寸规格：长度为765 mm，宽度为500 mm，厚度为16mm。 7.椅座：七层硬木成型板，经高温周波，高压制成，承托力强，耐冲击，抗变形，附独特蜂窝式吸音气孔，整体吸音率0.5，全场能在0.1秒内消除回音，保证座椅的良好透气性能和整个会场无噪音，尺寸规格：长度为460mm，宽度为430 mm，厚度为15mm。 8.脚底长度309mm,，脚底板到侧板底部高度为83mm，地脚螺丝孔间距位152.14mm，脚架整体高度619mm，整体长度432mm。 9.旋转写字板组件：可半自动收合为半隐藏式写字板，主材选用优质铝合金压铸一体成型基座与扶手架平齐一条直线，结构完美契合，高端大气。 |  | 个 | 392 | 1500 |  | 588000
本页小计 | [8 empty] | 588000
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 31 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
10.写字板面采用高强度ABS塑料压铸成型，写字板面自带笔槽。 11.座挂钩：采用优质铝合金经模具压铸一体成型，经多道加工工序而成，表面采用静电粉沫喷涂防锈处理。
|  | 其他装饰工程合计 | [6 empty] | 730555.21
|  | 分部分项合计 | [6 empty] | 25553275.14
措施项目
139 | 粤011701008003 | 综合钢脚手架 | 1、综合钢脚手架搭拆 高度(m以内) 12.5 |  | m2 | 2033.57 | 37.19 |  | 75628.47
140 | 粤011701010002 | 满堂脚手架 | 1.搭设脚手架 2.加固维修，完工拆除 3.拆除后材料堆放，场内外运输 4.搭设高度:13m内 |  | m2 | 994.87 | 58.25 |  | 57951.18
141 | 粤011701010003 | 满堂脚手架 | 1.搭设脚手架 2.加固维修，完工拆除 3.拆除后材料堆放，场内外运输 4.搭设高度:6.75m内 |  | m2 | 998.65 | 22.91 |  | 22879.07
142 | 粤011701010004 | 满堂脚手架 | 1.搭设脚手架 2.加固维修，完工拆除 3.拆除后材料堆放，场内外运输 4.搭设高度:5.75m内 |  | m2 | 997.2 | 17.02 |  | 16972.34
143 | 粤011701010005 | 满堂脚手架 | 1.搭设脚手架 2.加固维修，完工拆除 3.拆除后材料堆放，场内外运输 4.搭设高度:4.25m内 |  | m2 | 2846.09 | 17.02 |  | 48440.45
144 | 粤011701011004 | 里脚手架 | 1.搭设脚手架 2.加固维修，完工拆除 3.拆除后材料堆放，场内外运输 4.搭设高度:13m内综合考虑 |  | m2 | 497.44 | 80.54 |  | 40063.82
本页小计 | [8 empty] | 261935.33
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 32 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
145 | 粤011701011005 | 里脚手架 | 1.搭设脚手架 2.加固维修，完工拆除 3.拆除后材料堆放，场内外运输 4.搭设高度:6.75m内综合考虑 |  | m2 | 499.33 | 43.87 |  | 21905.61
146 | 粤011701011006 | 里脚手架 | 1.搭设脚手架 2.加固维修，完工拆除 3.拆除后材料堆放，场内外运输 4.搭设高度:5.75m内综合考虑 |  | m2 | 498.6 | 36.53 |  | 18213.86
147 | 粤011701011007 | 里脚手架 | 1.搭设脚手架 2.加固维修，完工拆除 3.拆除后材料堆放，场内外运输 4.搭设高度:4.25m综合考虑 |  | m2 | 1423.05 | 29.2 |  | 41553.06
148 | 010401001002 | 砖胎模 |  |  | m3 | 133.53 | 557.82 |  | 74485.7
149 | 011702001004 | 垫层模板 | 1.基础类型:垫层，支模高度综合考虑 |  | m2 | 294.97 | 32.74 |  | 9657.32
150 | 011702001005 | 集水井、电梯坑 | 1.基础类型:集水井、电梯坑、承台，支模高度综合考虑 |  | m2 | 1006.97 | 51.32 |  | 51677.7
151 | 011702001006 | 基础 | 1.基础类型:筏板基础，支模高度综合考虑 |  | m2 | 353.84 | 51.32 |  | 18159.07
152 | 011702002009 | 矩形柱 | 1.柱截面形状、周长:结合图纸综合考虑 2.柱高度:3.6m以内 |  | m2 | 17.78 | 68.35 |  | 1215.26
153 | 011702002010 | 矩形柱 | 1.柱截面形状、周长:结合图纸综合考虑 2.柱高度:4.6m以内 |  | m2 | 390.71 | 75.72 |  | 29584.56
154 | 011702002011 | 矩形柱 | 1.柱截面形状、周长:结合图纸综合考虑 2.柱高度:5.6m以内 |  | m2 | 251.66 | 77.97 |  | 19621.93
155 | 011702002012 | 矩形柱 | 1.柱截面形状、周长:结合图纸综合考虑 2.柱高度:6.6m以内 |  | m2 | 343.97 | 82.18 |  | 28267.45
156 | 011702002013 | 矩形柱 | 1.柱截面形状、周长:结合图纸综合考虑 2.柱高度:7.6m以内 |  | m2 | 15.13 | 87.59 |  | 1325.24
本页小计 | [8 empty] | 315666.76
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 33 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
157 | 011702003003 | 构造柱 | 1.构造柱截面形状、周长:结合图纸综合考虑 2.柱高度:综合考虑 3.含模板拆除暗室施工增加费 |  | m2 | 56.75 | 81.02 |  | 4597.89
158 | 011702006009 | 矩形梁 | 1.梁的形式、宽度:结合图纸综合考虑 2.梁支模高度:3.6m以内 3.含模板拆除暗室施工增加费 |  | m2 | 54.1 | 84.02 |  | 4545.48
159 | 011702006010 | 矩形梁 | 1.梁的形式、宽度:结合图纸综合考虑 2.梁支模高度:4.6m以内 3.含模板拆除暗室施工增加费 |  | m2 | 1079.91 | 95.76 |  | 103412.18
160 | 011702006011 | 矩形梁 | 1.梁的形式、宽度:结合图纸综合考虑 2.梁支模高度:5.6m以内 3.含模板拆除暗室施工增加费 |  | m2 | 1591.54 | 97.26 |  | 154793.18
161 | 011702006012 | 矩形梁 | 1.梁的形式、宽度:结合图纸综合考虑 2.梁支模高度:6.6m以内 3.含模板拆除暗室施工增加费 |  | m2 | 1204.61 | 113.75 |  | 137024.39
162 | 011702008002 | 圈梁 | 1.梁的形式、宽度:综合考虑 2.梁支模高度:高度结合图纸要求综合考虑 3.含模板拆除暗室施工增加费 |  | m2 | 242.47 | 59.06 |  | 14320.28
163 | 011702009003 | 过梁 | 1.梁的形式、宽度:综合考虑 2.梁支模高度:高度结合图纸要求综合考虑 3.含模板拆除暗室施工增加费 |  | m2 | 71.67 | 78.17 |  | 5602.44
164 | 011702011004 | 直形墙（地下室内墙） | 1.直墙形式、宽度:综合考虑 2.墙支模高度:3.6m以内 |  | m2 | 425.87 | 51.02 |  | 21727.89
165 | 011702011005 | 直形墙（地下室内墙） | 1.直墙形式、宽度:综合考虑 2.墙支模高度:4.6m以内 |  | m2 | 210.54 | 53.75 |  | 11316.53
166 | 011702011006 | 直形墙（地下室内墙） | 1.直墙形式、宽度:综合考虑 2.墙支模高度:5.6m以内 |  | m2 | 1321.63 | 56.47 |  | 74632.45
167 | 011702011007 | 直形墙（地下室内墙） | 1.直墙形式、宽度:综合考虑 2.墙支模高度:6.6m以内 |  | m2 | 549.8 | 59.2 |  | 32548.16
168 | 011702011008 | 直形墙（地下室外墙） | 1.直墙形式、宽度:综合考虑 2.墙支模高度:3.6m以内 |  | m2 | 264.11 | 48.32 |  | 12761.8
本页小计 | [8 empty] | 577282.67
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 34 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
169 | 011702011009 | 直形墙（地下室外墙） | 1.直墙形式、宽度:综合考虑 2.墙支模高度:4.6m以内 |  | m2 | 1850.37 | 51.05 |  | 94461.39
170 | 011702011010 | 直形墙（地下室外墙） | 1.直墙形式、宽度:综合考虑 2.墙支模高度:5.6m以内 |  | m2 | 551.6 | 53.77 |  | 29659.53
171 | 011702011011 | 直形墙（地下室外墙） | 1.直墙形式、宽度:综合考虑 2.墙支模高度:6.6m以内 |  | m2 | 872.11 | 56.5 |  | 49274.22
172 | 010516001006 | 止水螺杆 | 1.地下室混凝土外墙止水螺杆 |  | 套 | 1719 | 18.54 |  | 31870.26
173 | 011702014005 | 有梁板 | 1.板的形式、宽度:综合考虑 2.板支模高度:3.6m以内 3.含模板拆除暗室施工增加费 |  | m2 | 294.66 | 72.83 |  | 21460.09
174 | 011702014006 | 有梁板 | 1.板的形式、宽度:综合考虑 2.板支模高度:4.6m以内 3.含模板拆除暗室施工增加费 |  | m2 | 1939.9 | 83.27 |  | 161535.47
175 | 011702014007 | 有梁板 | 1.板的形式、宽度:综合考虑 2.板支模高度:5.6m以内 3.含模板拆除暗室施工增加费 |  | m2 | 1220.44 | 93.71 |  | 114367.43
176 | 011702014008 | 有梁板 | 1.板的形式、宽度:综合考虑 2.板支模高度:6.6m以内 3.含模板拆除暗室施工增加费 |  | m2 | 1136.93 | 104.15 |  | 118411.26
177 | 011702021001 | 栏板、反坎 | 1.栏板的形式、宽度:综合考虑 2.栏板支模高度:高度结合图纸要求综合考虑 3.含模板拆除暗室施工增加费 |  | m2 | 6.85 | 70.1 |  | 480.19
178 | 011702024002 | 楼梯 | 1.楼梯的形式、宽度:综合考虑 2.楼梯支模高度:高度结合图纸要求综合考虑 3.含模板拆除暗室施工增加费 |  | m2 | 328.32 | 200.81 |  | 65929.94
179 | 011702030001 | 后浇带 | 1.后浇带底板的形式、厚度:综合考虑 2.支模高度:综合考虑 3.部位:综合考虑 4.含模板拆除暗室施工增加费 |  | m2 | 214.74 | 123.12 |  | 26438.79
180 | 011702025002 | 其他现浇构件 | 1.小型构件模板 |  | m2 | 49.31 | 93.95 |  | 4632.67
181 | 011702027001 | 台阶 | 1.台阶模板 |  | m2 | 12.02 | 45.4 |  | 545.71
182 | 011703001002 | 垂直运输 | 1.建筑物20m以内的垂直运输 现浇框架结构 |  | m2 | 6237.55 | 43.21 |  | 269524.54
本页小计 | [8 empty] | 988591.49
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 35 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
183 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.大型机械设备安拆 |  | 项 | 1 | 32481.9 |  | 32481.9
|  | 单价措施合计 | [6 empty] | 2175958.15
本页小计 | [8 empty] | 32481.9
合 计 | [8 empty] | 27729233.29
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室建筑与装饰工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00006 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 19 | 1238089.97 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
2 | 011707002003 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
3 | GGCSF0000003 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
4 | QTFY00000006 | 其他费用 | [7 empty] | 按经批准的专项施工组织方案计算
5 | WMGDZJF00003 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
合 计 |  |  |  |  | 1238089.97
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：地下室建筑与装饰工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 2555327.51 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 390975.78
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 2946303.29 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：地下室建筑与装饰工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  | 2555327.51
合 计 |  |  |  | 2555327.51 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：地下室建筑与装饰工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 31913626.55 | 9 |  | 2872226.39
合 计 | [6 empty] | 2872226.39
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13