## 单位工程费汇总表
单位工程费汇总表
工程名称：阳春市八甲中学新建综合楼及学生饭堂项目-室外电气工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 费用名称 | 取费基数 | 费率 |  | 金额:(元)
A | 分部分项工程费 | FBFXHJ |  |  | 739802.18
A1 | 其中人工工资 | FBFXCS_RGF |  |  | 73928.68
B | 措施项目费 | B2
B.1 | 绿色施工安全防护措施费
B.2 | 其他措施项目费 | QTCSF
C | 其他项目费 | C1 + C2 + C3 + C4 + C5 + C6 + C7 |  |  | 8453.72
C.1 | 总承包服务费 | ZCBFWF
C.2 | 预算包干费 | RGF+JXF | 10 |  | 8453.72
C.3 | 工程优质费 | RGF+JXF | 0
C.4 | 概算幅度差 | FBFXHJ | 0
C.5 | 索赔费用 | SPFY
C.6 | 现场签证费用 | XCQZFY
C.7 | 暂估价 | ZGJHJ
E | 税金 | A + B + C | 9 |  | 67343.03
F | 含税工程造价(不含安全防护、文明施工措施项目费) | A + B + C + E |  |  | 815598.93
G.1 | 绿色施工安全防护措施费 | AQWMCSF |  |  | 30238.96
G.2 | 绿色施工安全防护措施费税金 | G1 | 9 |  | 2721.51
G | 绿色施工安全防护措施费含税造价 | G1 + G2 |  |  | 32960.47
I.1 | 暂列金额(预留金) | A | 10 |  | 73980.22
I.2 | 暂列金额(预留金)税金 | I1 | 9 |  | 6658.22
I | 暂列金额(预留金)含税造价 | I1 + I2 |  |  | 80638.44
Z | 含税工程总造价 | F + G + I |  |  | 929197.84
| 合 计 |  |  |  | 929,197.84

## 分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：阳春市八甲中学新建综合楼及学生饭堂项目-室外电气工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
电气
1 | 030404017001 | 路灯配电箱ALLD（含元器件、配件及箱体，详见图纸） | 1.成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1 | 台 | 1.00 |  | 2873.57 | 2873.57
2 | 030408001008 | 矿物绝缘电缆 BTLY-5x6mm2 | 1.硬矿物绝缘电力电缆敷设 3~4芯(截面mm2以下) 10 五芯矿物电力电缆敷设 单价*1.3 软矿物电力电缆敷设 单价*0.9 | m | 217.90 |  | 58.45 | 12736.26
3 | 030408001009 | 电力电缆WDZ-YJY-3x4mm2 | 1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 10 6mm2以下电力电缆敷设 单价*0.6 | m | 1147.01 |  | 15.89 | 18225.99
4 | 030408001010 | 电力电缆WDZ-YJY-5x6mm2 | 1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 10 6mm2以下电力电缆敷设 单价*0.6 实际电缆芯数(芯):5 | m | 88.31 |  | 32.7 | 2887.74
5 | 030408001011 | 电力电缆WDZ-YJY-5x10mm2 | 1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 10 实际电缆芯数(芯):5 | m | 217.68 |  | 52.08 | 11336.77
6 | 030408001004 | 电力电缆 WDZ-YJY-4x150mm2 | 1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 185 | m | 87.62 |  | 518.32 | 45415.2
7 | 030408001005 | 电力电缆 WDZ-YJY-4x185mm2 | 1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 185 | m | 355.86 |  | 637.8 | 226967.51
8 | 030408001006 | 电力电缆 WDZ-YJY-4x240mm2 | 1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 240 | m | 217.41 |  | 832.64 | 181024.26
9 | 030408003001 | 电缆保护管 PC125 | 1.电缆保护管埋地敷设 塑料管(公称直径mm以下) 150 | m | 85.48 |  | 34.86 | 2979.83
10 | 030408003002 | 电缆保护管 PC160 | 1.电缆保护管埋地敷设 塑料管(公称直径mm以下) 150 | m | 559.28 |  | 52.79 | 29524.39
11 | 030411001002 | 电缆保护管 PC40 | 1.刚性难燃线管埋地敷设 公称直径(mm以内) 40 | m | 212.37 |  | 16.83 | 3574.19
12 | 030411001003 | 电缆保护管 PC32 | 1.刚性难燃线管埋地敷设 公称直径(mm以内) 32 | m | 86.15 |  | 14.63 | 1260.37
13 | 030411001004 | 电缆保护管 PC25 | 1.刚性难燃线管埋地敷设 公称直径(mm以内) 25 | m | 1108.88 |  | 12.41 | 13761.2
14 | 030411001005 | 电缆保护管 SC32 | 1.镀锌钢管埋地敷设 公称直径(mm以内) 32 | m | 212.59 |  | 22.58 | 4800.28
|  |  |  | 本页小计 |  |  |  | 557367.56
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：阳春市八甲中学新建综合楼及学生饭堂项目-室外电气工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
15 | 030412007001 | 3.5米路灯（LED 50W） 防护等级：IP65 | 1.路灯金属杆安装 单杆式(杆长m以下) 5 2.庭院路灯安装 柱灯 三火以下 其他LED灯具安装（除嵌入式LED射灯和筒灯外） 人工*0.9 | 套 | 31.00 |  | 1020.47 | 31634.57
16 | 040805003001 | 路灯基础0.8*0.8*0.9m | 1.基础工程 现浇混凝土基础 每基混凝土量(m3) ≤1 2.基础工程 钢筋制作 一般钢筋Φ16 钢筋 3.二次灌浆 水泥砂浆 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M10 4.基础工程 底盘 5.接地极(板)制作、安装 角钢接地极 普通土 6.避雷引下线敷设 利用金属构件引下 7.挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 8.自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):10 | 座 | 31.00 |  | 1857.92 | 57595.52
17 | 040504001006 | 手孔井 800*800*800 图集：08D800-7，P60,61 | 1.非定型井垫层 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 2.砖砌 矩形 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5 3.砖墙 抹灰 井内侧 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 4.砖墙 抹灰 井内侧 井外壁需要抹灰 人工*0.8 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 5.混凝土井盖、井圈制作 井盖 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 6.井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 7.钢筋制作、安装 φ10mm以外 | 座 | 4.00 |  | 1948.97 | 7795.88
|  |  |  | 本页小计 |  |  |  | 97025.97
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：阳春市八甲中学新建综合楼及学生饭堂项目-室外电气工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
18 | 040504001007 | 手孔井 1200*900*800 图集：08D800-7，P60,61 | 1.非定型井垫层 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 2.砖砌 矩形 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5 3.砖墙 抹灰 井内侧 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 4.砖墙 抹灰 井内侧 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 井外壁需要抹灰 人工*0.8 5.混凝土井盖、井圈制作 井盖 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 6.井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 7.钢筋制作、安装 φ10mm以外 | 座 | 4.00 |  | 2208.42 | 8833.68
19 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内  2.挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 | m3 | 435.60 |  | 8.85 | 3855.06
20 | 040103001010 | 回填砂 | 1.管(基)坑回填砂 | m3 | 96.80 |  | 253.69 | 24557.19
21 | 040103001001 | 土方回填 | 1.回填土 夯实机夯实 槽、坑 | m3 | 338.80 |  | 19.28 | 6532.06
22 | 040103002006 | 余方弃置（运距暂定按10km计算，结算根据实际情况调整） | 1.自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):10 2.挖掘机装土 | m3 | 96.80 |  | 32.76 | 3171.17
|  | 分部小计 | [5 empty] | 701342.69
弱电
23 | 030411004003 | 配线 NH-RVS-2x2.5mm2 | 1.多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(mm2以内) 2.5 | m | 201.57 |  | 7.23 | 1457.35
24 | 030502006002 | 100对三类UTP | 1.敷设大对数双绞线缆 管、暗槽内穿放大对数双绞线缆(对以内) 100 | m | 98.51 |  | 40.57 | 3996.55
25 | 030502007002 | 光缆 GYTA-24B1 | 1.室外敷设埋式光缆 36芯以下 | m | 201.73 |  | 13.66 | 2755.63
26 | 030411004004 | 配线 NH-BV-2.5mm2 | 1.硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 2.5 | m | 403.14 |  | 3.35 | 1350.52
|  |  |  | 本页小计 |  |  |  | 56509.21
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：阳春市八甲中学新建综合楼及学生饭堂项目-室外电气工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
27 | 030411001006 | 电缆保护管 PC50 | 1.刚性难燃线管埋地敷设 公称直径(mm以内) 50 | m | 685.94 |  | 19.4 | 13307.24
28 | 040504001008 | 手孔井 800*800*800 图集：08D800-7，P60,61 | 1.非定型井垫层 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 2.砖砌 矩形 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5 3.砖墙 抹灰 井内侧 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 4.砖墙 抹灰 井内侧 井外壁需要抹灰 人工*0.8 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 5.混凝土井盖、井圈制作 井盖 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 6.井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 7.钢筋制作、安装 φ10mm以外 | 座 | 7.00 |  | 1948.97 | 13642.79
29 | 040101002006 | 挖沟槽土方 | 1.人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内  2.挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 | m3 | 69.30 |  | 8.85 | 613.31
30 | 040103001009 | 土方回填 | 1.回填土 夯实机夯实 槽、坑 | m3 | 69.30 |  | 19.28 | 1336.1
|  | 分部小计 | [5 empty] | 38459.49
|  |  |  | 本页小计 |  |  |  | 28899.44
|  |  |  | 合 计 |  |  |  | 739802.18

## 综合单价计算表
综合单价计算表
工程名称：阳春市八甲中学新建综合楼及学生饭堂项目-室外电气工程 | [8 empty] | 第 1 页 共 6 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 其中：（元） | [6 empty] | 综合单价 （元）
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 |  | 利润 | 小计
电气
1 | 030404017001 | 路灯配电箱ALLD（含元器件、配件及箱体，详见图纸） | 台 | 1 | 172.7 | 2616.7 |  | 49.63 |  | 34.54 | 2873.57
| C4-4-31 | 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1 | 台 | 1 | 172.7 | 2616.7 |  | 49.63 |  | 34.54 | 2873.57 | 2873.57
2 | 030408001008 | 矿物绝缘电缆 BTLY-5x6mm2 | m | 217.9 | 4.56 | 49.75 | 1.29 | 1.68 |  | 1.17 | 58.45
| C4-8-17 换 | 硬矿物绝缘电力电缆敷设 3~4芯(截面mm2以下) 10 五芯矿物电力电缆敷设 单价*1.3 软矿物电力电缆敷设 单价*0.9 | 100m | 2.179 | 4.56 | 49.75 | 1.29 | 1.68 |  | 1.17 | 58.45 | 58.45
3 | 030408001009 | 电力电缆WDZ-YJY-3x4mm2 | m | 1147.01 | 1.94 | 12.93 | 0.05 | 0.57 |  | 0.4 | 15.89
| C4-8-1 *0.6 | 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 10 6mm2以下电力电缆敷设 单价*0.6 | 100m | 11.4701 | 1.94 | 12.93 | 0.05 | 0.57 |  | 0.4 | 15.89 | 15.89
4 | 030408001010 | 电力电缆WDZ-YJY-5x6mm2 | m | 88.31 | 2.52 | 28.85 | 0.06 | 0.74 |  | 0.52 | 32.7
| C4-8-1 换 | 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 10 6mm2以下电力电缆敷设 单价*0.6 实际电缆芯数(芯):5 | 100m | 0.8831 | 2.52 | 28.86 | 0.06 | 0.74 |  | 0.52 | 32.7 | 32.7
5 | 030408001011 | 电力电缆WDZ-YJY-5x10mm2 | m | 217.68 | 4.2 | 45.67 | 0.1 | 1.24 |  | 0.86 | 52.08
| C4-8-1 *1.3 | 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 10 实际电缆芯数(芯):5 | 100m | 2.1768 | 4.2 | 45.67 | 0.1 | 1.24 |  | 0.86 | 52.08 | 52.08
6 | 030408001004 | 电力电缆 WDZ-YJY-4x150mm2 | m | 87.62 | 15.21 | 492.43 | 2.19 | 5 |  | 3.48 | 518.32
| C4-8-5 | 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 185 | 100m | 0.8762 | 15.21 | 492.44 | 2.19 | 5 |  | 3.48 | 518.32 | 518.32
7 | 030408001005 | 电力电缆 WDZ-YJY-4x185mm2 | m | 355.86 | 15.21 | 611.92 | 2.19 | 5 |  | 3.48 | 637.8
| C4-8-5 | 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 185 | 100m | 3.5586 | 15.21 | 611.92 | 2.19 | 5 |  | 3.48 | 637.8 | 637.8
8 | 030408001006 | 电力电缆 WDZ-YJY-4x240mm2 | m | 217.41 | 17.07 | 800.23 | 4.72 | 6.26 |  | 4.36 | 832.64
| C4-8-6 | 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 240 | 100m | 2.1741 | 17.07 | 800.23 | 4.72 | 6.26 |  | 4.36 | 832.64 | 832.64
综合单价计算表
工程名称：阳春市八甲中学新建综合楼及学生饭堂项目-室外电气工程 | [8 empty] | 第 2 页 共 6 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 其中：（元） | [6 empty] | 综合单价 （元）
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 |  | 利润 | 小计
9 | 030408003001 | 电缆保护管 PC125 | m | 85.48 | 11.11 | 18.33 |  | 3.19 |  | 2.22 | 34.86
| C4-8-60 | 电缆保护管埋地敷设 塑料管(公称直径mm以下) 150 | 10m | 8.548 | 11.11 | 18.33 |  | 3.19 |  | 2.22 | 34.86 | 34.86
10 | 030408003002 | 电缆保护管 PC160 | m | 559.28 | 11.11 | 36.27 |  | 3.19 |  | 2.22 | 52.79
| C4-8-60 | 电缆保护管埋地敷设 塑料管(公称直径mm以下) 150 | 10m | 55.928 | 11.11 | 36.27 |  | 3.19 |  | 2.22 | 52.79 | 52.79
11 | 030411001002 | 电缆保护管 PC40 | m | 212.37 | 6.73 | 6.83 |  | 1.93 |  | 1.35 | 16.83
| C4-11-106 | 刚性难燃线管埋地敷设 公称直径(mm以内) 40 | 100m | 2.1237 | 6.73 | 6.83 |  | 1.93 |  | 1.35 | 16.83 | 16.83
12 | 030411001003 | 电缆保护管 PC32 | m | 86.15 | 6.39 | 5.13 |  | 1.84 |  | 1.28 | 14.63
| C4-11-105 | 刚性难燃线管埋地敷设 公称直径(mm以内) 32 | 100m | 0.8615 | 6.39 | 5.13 |  | 1.84 |  | 1.28 | 14.63 | 14.63
13 | 030411001004 | 电缆保护管 PC25 | m | 1108.88 | 6.04 | 3.43 |  | 1.74 |  | 1.21 | 12.41
| C4-11-104 | 刚性难燃线管埋地敷设 公称直径(mm以内) 25 | 100m | 11.0888 | 6.04 | 3.43 |  | 1.74 |  | 1.21 | 12.41 | 12.41
14 | 030411001005 | 电缆保护管 SC32 | m | 212.59 | 6.67 | 12.62 | 0.03 | 1.93 |  | 1.34 | 22.58
| C4-11-55 | 镀锌钢管埋地敷设 公称直径(mm以内) 32 | 100m | 2.1259 | 6.67 | 12.62 | 0.03 | 1.93 |  | 1.34 | 22.58 | 22.58
15 | 030412007001 | 3.5米路灯（LED 50W） 防护等级：IP65 | 套 | 31 | 136.7 | 773.05 | 29.65 | 47.81 |  | 33.27 | 1020.47
| C4-12-348 | 路灯金属杆安装 单杆式(杆长m以下) 5 | 根 | 31 | 26.55 | 762.09 |  | 7.63 |  | 5.31 | 801.58 | 1020.47
| C4-12-310 R*0.9 | 庭院路灯安装 柱灯 三火以下 其他LED灯具安装（除嵌入式LED射灯和筒灯外） 人工*0.9 | 10套 | 3.1 | 110.15 | 10.96 | 29.65 | 40.18 |  | 27.96 | 218.89
16 | 040805003001 | 路灯基础0.8*0.8*0.9m | 座 | 31 | 514.28 | 1049.71 | 30.81 | 154.09 |  | 109.02 | 1857.92
| C4-10-108 | 基础工程 现浇混凝土基础 每基混凝土量(m3) ≤1 | 10m3 | 1.7856 | 319.59 | 389.98 |  | 91.85 |  | 63.92 | 865.34 | 1857.92
| C4-10-106 | 基础工程 钢筋制作 一般钢筋Φ16 钢筋 | t | 2.4738 | 78.9 | 363.52 | 4.31 | 23.91 |  | 16.64 | 487.29
| 借A1-5-77 换 | 二次灌浆 水泥砂浆 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M10 | 10m3 | 0.1984 | 20.75 | 38.65 | 0.3 | 6.05 |  | 4.21 | 69.97
综合单价计算表
工程名称：阳春市八甲中学新建综合楼及学生饭堂项目-室外电气工程 | [8 empty] | 第 3 页 共 6 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 其中：（元） | [6 empty] | 综合单价 （元）
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 |  | 利润 | 小计
| C4-10-96 | 基础工程 底盘 | 块 | 31 | 62.18 | 186.43 |  | 17.87 |  | 12.44 | 278.92
| C4-9-3 | 接地极(板)制作、安装 角钢接地极 普通土 | 根 | 31 | 30.49 | 61.54 | 10.15 | 11.68 |  | 8.13 | 121.99
| C4-9-21 | 避雷引下线敷设 利用金属构件引下 | 10m | 3.72 | 1.96 | 9.58 | 0.54 | 0.72 |  | 0.5 | 13.31
| 借D1-1-33 | 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 | 1000m3天然密实方 | 0.017856 | 0.41 |  | 2.69 | 0.39 |  | 0.62 | 4.11
| 借D1-1-53 换 | 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):10 | 1000m3天然密实方 | 0.017856 |  |  | 12.81 | 1.62 |  | 2.56 | 16.99
17 | 040504001006 | 手孔井 800*800*800 图集：08D800-7，P60,61 | 座 | 4 | 489.92 | 1212.85 | 45.37 | 93.78 |  | 107.06 | 1948.97
| 借D5-3-281 换 | 非定型井垫层 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 | 10m3 | 0.2258 | 77.02 | 293.95 | 14.82 | 16.17 |  | 18.37 | 420.33 | 1948.97
| 借D5-3-284 换 | 砖砌 矩形 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5 | 10m3 | 0.39936 | 194.71 | 304.25 | 17.96 | 37.45 |  | 42.53 | 596.89
| 借D5-3-291 换 | 砖墙 抹灰 井内侧 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 | 100m2 | 0.1024 | 46.15 | 25.02 | 2.83 | 8.63 |  | 9.8 | 92.42
| 借D5-3-291 R*0.8 | 砖墙 抹灰 井内侧 井外壁需要抹灰 人工*0.8 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 | 100m2 | 0.16384 | 59.07 | 40.04 | 4.53 | 11.2 |  | 12.72 | 127.54
| 借D5-3-302 换 | 混凝土井盖、井圈制作 井盖 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 | 10m3 | 0.06912 | 32.83 | 95.58 | 4.54 | 6.58 |  | 7.47 | 147
| 借D5-3-306 换 | 井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 | 10套 | 0.4 | 54 | 319.54 |  | 9.51 |  | 10.8 | 393.85
| 借D3-6-2 | 钢筋制作、安装 φ10mm以外 | t | 0.126 | 26.15 | 134.48 | 0.7 | 4.25 |  | 5.37 | 170.95
18 | 040504001007 | 手孔井 1200*900*800 图集：08D800-7，P60,61 | 座 | 4 | 564.22 | 1358.16 | 54.01 | 108.39 |  | 123.65 | 2208.42
综合单价计算表
工程名称：阳春市八甲中学新建综合楼及学生饭堂项目-室外电气工程 | [8 empty] | 第 4 页 共 6 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 其中：（元） | [6 empty] | 综合单价 （元）
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 |  | 利润 | 小计
| 借D5-3-281 换 | 非定型井垫层 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 | 10m3 | 0.2962 | 101.03 | 385.6 | 19.45 | 21.22 |  | 24.1 | 551.38 | 2208.42
| 借D5-3-284 换 | 砖砌 矩形 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5 | 10m3 | 0.44928 | 219.05 | 342.28 | 20.2 | 42.13 |  | 47.85 | 671.51
| 借D5-3-291 换 | 砖墙 抹灰 井内侧 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 | 100m2 | 0.1344 | 60.57 | 32.84 | 3.71 | 11.32 |  | 12.86 | 121.3
| 借D5-3-291 R*0.8 | 砖墙 抹灰 井内侧 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 井外壁需要抹灰 人工*0.8 | 100m2 | 0.19584 | 70.6 | 47.86 | 5.41 | 13.39 |  | 15.2 | 152.46
| 借D5-3-302 换 | 混凝土井盖、井圈制作 井盖 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 | 10m3 | 0.06912 | 32.83 | 95.58 | 4.54 | 6.58 |  | 7.47 | 147
| 借D5-3-306 换 | 井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 | 10套 | 0.4 | 54 | 319.54 |  | 9.51 |  | 10.8 | 393.85
| 借D3-6-2 | 钢筋制作、安装 φ10mm以外 | t | 0.126 | 26.15 | 134.48 | 0.7 | 4.25 |  | 5.37 | 170.95
19 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | m3 | 435.6 | 2.24 |  | 4.43 | 0.84 |  | 1.33 | 8.85
| 借D1-1-10 | 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内  | 100m3天然密实方 | 0.2178 | 1.56 |  |  | 0.2 |  | 0.31 | 2.07 | 8.85
| 借D1-1-33 | 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 | 1000m3天然密实方 | 0.41382 | 0.68 |  | 4.43 | 0.64 |  | 1.02 | 6.78
20 | 040103001010 | 回填砂 | m3 | 96.8 | 15.98 | 230.84 | 1.25 | 2.17 |  | 3.45 | 253.69
| 借D1-1-134 | 管(基)坑回填砂 | 100m3 | 0.968 | 15.98 | 230.84 | 1.25 | 2.17 |  | 3.45 | 253.69 | 253.69
21 | 040103001001 | 土方回填 | m3 | 338.8 | 12.3 |  | 2.25 | 1.83 |  | 2.91 | 19.28
| 借D1-1-133 | 回填土 夯实机夯实 槽、坑 | 100m3压实方 | 3.388 | 12.3 |  | 2.25 | 1.83 |  | 2.91 | 19.28 | 19.28
综合单价计算表
工程名称：阳春市八甲中学新建综合楼及学生饭堂项目-室外电气工程 | [8 empty] | 第 5 页 共 6 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 其中：（元） | [6 empty] | 综合单价 （元）
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 |  | 利润 | 小计
22 | 040103002006 | 余方弃置（运距暂定按10km计算，结算根据实际情况调整） | m3 | 96.8 | 0.39 |  | 24.32 | 3.12 |  | 4.94 | 32.76
| 借D1-1-53 换 | 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):10 | 1000m3天然密实方 | 0.0968 |  |  | 22.25 | 2.81 |  | 4.45 | 29.5 | 32.76
| 借D1-1-51 | 挖掘机装土 | 1000m3天然密实方 | 0.0968 | 0.39 |  | 2.07 | 0.31 |  | 0.49 | 3.26
弱电
23 | 030411004003 | 配线 NH-RVS-2x2.5mm2 | m | 201.57 | 0.8 | 6.03 |  | 0.23 |  | 0.16 | 7.23
| C4-11-226 | 多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(mm2以内) 2.5 | 100m/束 | 2.0157 | 0.8 | 6.03 |  | 0.23 |  | 0.16 | 7.23 | 7.23
24 | 030502006002 | 100对三类UTP | m | 98.51 | 2.44 | 36.72 | 0.12 | 0.78 |  | 0.51 | 40.57
| C5-2-35 | 敷设大对数双绞线缆 管、暗槽内穿放大对数双绞线缆(对以内) 100 | 100m | 0.9851 | 2.44 | 36.71 | 0.12 | 0.78 |  | 0.51 | 40.57 | 40.57
25 | 030502007002 | 光缆 GYTA-24B1 | m | 201.73 | 3.05 | 9.03 | 0.03 | 0.94 |  | 0.61 | 13.66
| C5-2-63 | 室外敷设埋式光缆 36芯以下 | 100m | 2.0173 | 3.05 | 9.02 | 0.03 | 0.94 |  | 0.61 | 13.66 | 13.66
26 | 030411004004 | 配线 NH-BV-2.5mm2 | m | 403.14 | 0.78 | 2.19 |  | 0.22 |  | 0.16 | 3.35
| C4-11-215 | 硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 2.5 | 100m单线 | 4.0314 | 0.78 | 2.19 |  | 0.22 |  | 0.16 | 3.35 | 3.35
27 | 030411001006 | 电缆保护管 PC50 | m | 685.94 | 6.99 | 9 |  | 2.01 |  | 1.4 | 19.4
| C4-11-107 | 刚性难燃线管埋地敷设 公称直径(mm以内) 50 | 100m | 6.8594 | 6.99 | 8.99 |  | 2.01 |  | 1.4 | 19.4 | 19.4
28 | 040504001008 | 手孔井 800*800*800 图集：08D800-7，P60,61 | 座 | 7 | 489.91 | 1212.84 | 45.37 | 93.78 |  | 107.06 | 1948.97
| 借D5-3-281 换 | 非定型井垫层 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 | 10m3 | 0.39515 | 77.02 | 293.95 | 14.82 | 16.17 |  | 18.37 | 420.33 | 1948.97
| 借D5-3-284 换 | 砖砌 矩形 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5 | 10m3 | 0.69888 | 194.71 | 304.24 | 17.96 | 37.45 |  | 42.53 | 596.89
综合单价计算表
工程名称：阳春市八甲中学新建综合楼及学生饭堂项目-室外电气工程 | [8 empty] | 第 6 页 共 6 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 其中：（元） | [6 empty] | 综合单价 （元）
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 |  | 利润 | 小计
| 借D5-3-291 换 | 砖墙 抹灰 井内侧 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 | 100m2 | 0.1792 | 46.15 | 25.02 | 2.83 | 8.62 |  | 9.79 | 92.41
| 借D5-3-291 R*0.8 | 砖墙 抹灰 井内侧 井外壁需要抹灰 人工*0.8 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 | 100m2 | 0.28672 | 59.07 | 40.04 | 4.52 | 11.2 |  | 12.72 | 127.54
| 借D5-3-302 换 | 混凝土井盖、井圈制作 井盖 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 | 10m3 | 0.12096 | 32.83 | 95.58 | 4.54 | 6.58 |  | 7.47 | 147
| 借D5-3-306 换 | 井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 | 10套 | 0.7 | 54 | 319.54 |  | 9.51 |  | 10.8 | 393.85
| 借D3-6-2 | 钢筋制作、安装 φ10mm以外 | t | 0.2205 | 26.15 | 134.47 | 0.7 | 4.25 |  | 5.37 | 170.95
29 | 040101002006 | 挖沟槽土方 | m3 | 69.3 | 2.24 |  | 4.43 | 0.84 |  | 1.33 | 8.85
| 借D1-1-10 | 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内  | 100m3天然密实方 | 0.03465 | 1.56 |  |  | 0.2 |  | 0.31 | 2.07 | 8.85
| 借D1-1-33 | 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 | 1000m3天然密实方 | 0.065835 | 0.68 |  | 4.43 | 0.64 |  | 1.02 | 6.78
30 | 040103001009 | 土方回填 | m3 | 69.3 | 12.3 |  | 2.25 | 1.83 |  | 2.91 | 19.28
| 借D1-1-133 | 回填土 夯实机夯实 槽、坑 | 100m3压实方 | 0.693 | 12.3 |  | 2.25 | 1.83 |  | 2.91 | 19.28 | 19.28
|  | 合计 |  |  | 2536 | 10641.51 | 254.92 | 596.6 |  | 558.2 | 14587.22 | 14587.22

## 措施项目计价表（一）
措施项目清单与计价表（一）
工程名称：阳春市八甲中学新建综合楼及学生饭堂项目-室外电气工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费 率（%） |  | 金额（元）
1 | 绿色施工安全防护措施费
LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 |  | 30238.96
2 | 措施其他项目
031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0
031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0
TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30
粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0
031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20
JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10
粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0
DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费
QTFY00000001 | 其他费用
合 计 |  |  |  |  | 30238.96
'注：本表适用于以“项”计价的措施项目

## 措施项目计价表（二）
措施项目清单与计价表（二）
工程名称：阳春市八甲中学新建综合楼及学生饭堂项目-室外电气工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
1 |  | 绿色施工安全防护措施费
1.1 | 1.1 | 综合脚手架 |  | 项 | 1
1.2 | 1.2 | 施工现场围挡和临时占地围档 |  | 项 | 1
1.3 | 1.3 | 施工围档照明 |  | 项 | 1
1.4 | 1.4 | 防尘降噪绿色施工防护棚 |  | 项 | 1
1.5 | 1.5 | 施工便道 |  | 项 | 1
1.6 | 1.6 | 样板引路 |  | 项 | 1
小 计
2 |  | 措施其他项目
2.1 | 031302007001 | 高层施工增加 |  | 项 | 1
小 计
本页小计
合 计
注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

## 单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：阳春市八甲中学新建综合楼及学生饭堂项目-室外电气工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 市场价 |  | 合计
1 | 圆钢(盘圆)Φ10外 | t | 0.4913 | 4058.6 |  | 1993.99
2 | 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 | kg | 2.3861 | 7.4 |  | 17.66
3 | 塑料薄膜 | m2 | 39.755 | 1.33 |  | 52.87
4 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | t | 1.4833 | 467.6 |  | 693.59
5 | 中砂 | m3 | 2.9472 | 178.22 |  | 525.25
6 | 标准砖240×115×53 | 千块 | 8.4324 | 327.45 |  | 2761.19
7 | 水 | m3 | 15.5047 | 2.86 |  | 44.34
8 | 铸铁检查井盖座DN700 轻型 77kg 带防盗 | 套 | 15 | 301.39 |  | 4520.85
9 | 湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝≥5mm M7.5 | m3 | 3.5376 | 540.75 |  | 1912.96
10 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C25 | m3 | 9.2632 | 509.71 |  | 4721.55
11 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C30 | m3 | 2.6179 | 519.42 |  | 1359.79
12 | 柴油(机械用)0# | kg | 11.9448 | 8.06 |  | 96.28
13 | 电(机械用) | kW·h | 10.0867 | 0.63 |  | 6.35
14 | WDZ-YJY-5x10mm2 | m | 219.8568 | 44.92 |  | 9875.97
15 | 封铅含铅65% 含锡35% | kg | 6.3653 | 26.42 |  | 168.17
16 | 白布 | kg | 3.1202 | 2.75 |  | 8.58
17 | 合金钢钻头φ10 | 个 | 1.8722 | 4.57 |  | 8.56
18 | 硬脂酸 | kg | 0.3121 | 6.33 |  | 1.98
19 | WDZ-YJY-5x6mm2 | m | 89.1931 | 28.39 |  | 2532.19
20 | WDZ-YJY-3x4mm2 | m | 1158.4801 | 12.66 |  | 14666.36
21 | 棉纱 | kg | 0.204 | 11.47 |  | 2.34
22 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M8×100以内 | 十套 | 13.0021 | 3.9 |  | 50.71
23 | 膨胀螺栓M8 | 十套 | 52.0084 | 3.15 |  | 163.83
24 | 冲击钻头φ10 | 个 | 3.6202 | 6.84 |  | 24.76
25 | 合金钢钻头φ8 | 个 | 3.3143 | 3.7 |  | 12.26
26 | 钢锯条 | 条 | 2.0395 | 0.43 |  | 0.88
27 | 固定卡子φ40 | 个 | 318.6788 | 1.32 |  | 420.66
28 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷 | 0.5099 | 2.4 |  | 1.22
29 | BTLY-5x6mm2 | m | 217.9 | 46.52 |  | 10136.71
30 | 人工费 | 元 | 73928.6218 | 1 |  | 73928.62
31 | 人工费调整 | 元 | 0.0218 | 1 |  | 0.02
32 | 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 | kg | 9.2238 | 7.4 |  | 68.26
33 | 镀锌低碳钢丝φ2.5~4.0 | kg | 3.6225 | 7.4 |  | 26.81
单位工程人材机汇总表
工程名称：阳春市八甲中学新建综合楼及学生饭堂项目-室外电气工程 |  |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 市场价 |  | 合计
34 | 镀锌扁钢综合 | kg | 8.06 | 4.43 |  | 35.71
35 | 镀锌钢板综合 | kg | 17.546 | 4.21 |  | 73.87
36 | 封铅含铅65% 含锡35% | kg | 12.6404 | 26.42 |  | 333.96
37 | 聚乙烯薄膜0.05 | m2 | 25.7904 | 1.33 |  | 34.3
38 | 三色塑料带20mm×40m | 卷 | 0.1913 | 2.06 |  | 0.39
39 | 棉纱 | kg | 43.1592 | 11.47 |  | 495.04
40 | 白布 | kg | 4.9436 | 2.75 |  | 13.59
41 | 六角螺栓M16×65~80 | 十套 | 18.972 | 5.94 |  | 112.69
42 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10×100以内 | 十套 | 0.21 | 5.04 |  | 1.06
43 | 镀锌锁紧螺母DN32×3 | 十套 | 1.7517 | 7.72 |  | 13.52
44 | 弹簧垫圈M16~30 | 十个 | 18.91 | 1.75 |  | 33.09
45 | 圆钉50~75 | kg | 5.6284 | 6.28 |  | 35.35
46 | 铁砂布0~2# | 张 | 0.8 | 0.94 |  | 0.75
47 | 低碳钢焊条综合 | kg | 5.208 | 8.23 |  | 42.86
48 | 低碳钢焊条结422 φ3.2 | kg | 43.1925 | 8.23 |  | 355.47
49 | 焊锡丝综合 | kg | 0.07 | 52.88 |  | 3.7
50 | 焊锡膏 | kg | 0.0605 | 52.88 |  | 3.2
51 | 锡基钎料 | kg | 0.8869 | 52.47 |  | 46.54
52 | 钢锯条 | 条 | 120.6612 | 0.43 |  | 51.88
53 | 合金钢钻头φ10 | 个 | 0.7713 | 4.57 |  | 3.52
54 | 中砂 | m3 | 124.872 | 178.22 |  | 22254.69
55 | 松杂板枋材 | m3 | 0.0357 | 1210.72 |  | 43.22
56 | 醇酸磁漆 | kg | 0.9014 | 9.37 |  | 8.45
57 | 酚醛磁漆 | kg | 12.41 | 7.75 |  | 96.18
58 | 沥青清漆 | kg | 0.62 | 6.45 |  | 4
59 | 厚漆 | kg | 2.2683 | 10.26 |  | 23.27
60 | 防锈漆C53-1 | kg | 6.386 | 8.34 |  | 53.26
61 | 沥青绝缘漆 | kg | 1.9457 | 6.2 |  | 12.06
62 | 清油 | kg | 0.0372 | 16.04 |  | 0.6
63 | 汽油综合 | kg | 15.1379 | 9.59 |  | 145.17
64 | 溶剂油 | kg | 0.6803 | 3.94 |  | 2.68
65 | 电力复合脂 | kg | 0.41 | 14.45 |  | 5.92
66 | 硬脂酸 | kg | 0.6166 | 6.33 |  | 3.9
67 | 胶粘剂 | kg | 2.4527 | 1.88 |  | 4.61
单位工程人材机汇总表
工程名称：阳春市八甲中学新建综合楼及学生饭堂项目-室外电气工程 |  |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 市场价 |  | 合计
68 | 镀锌钢管塑料护口DN65 | 个 | 3.9798 | 0.41 |  | 1.63
69 | 镀锌钢管接头32×3.25 | 个 | 35.0348 | 3.12 |  | 109.31
70 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷 | 36.4202 | 2.4 |  | 87.41
71 | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-4mm2 | m | 52.1547 | 2.95 |  | 153.86
72 | 镀锌钢管塑料护口DN32 | 个 | 17.5174 | 0.22 |  | 3.85
73 | 难燃塑料管接头25 | 个 | 228.4293 | 0.53 |  | 121.07
74 | 难燃塑料管接头32 | 个 | 17.7469 | 0.61 |  | 10.83
75 | 难燃塑料管接头40 | 个 | 43.7482 | 0.99 |  | 43.31
76 | 难燃塑料管接头50 | 个 | 141.3036 | 2.03 |  | 286.85
77 | 电缆敷设牵引头综合 | 只 | 0.7798 | 370 |  | 288.53
78 | 铜接线端子DT-10mm2 | 个 | 2.03 | 2.25 |  | 4.57
79 | 镀锌地线夹32 | 套 | 102.9148 | 0.79 |  | 81.3
80 | 水 | m3 | 27.1906 | 2.86 |  | 77.77
81 | 钢模板 | kg | 73.4596 | 4.44 |  | 326.16
82 | 电缆敷设滚轮综合 | 个 | 1.2953 | 45.5 |  | 58.94
83 | 电缆敷设转向导轮综合 | 个 | 0.3371 | 116.35 |  | 39.22
84 | 钢垫板2.5~5 | kg | 15.5 | 4.23 |  | 65.57
85 | 其他材料费 | 元 | 514.1715 | 1 |  | 514.17
86 | 材料费调整 | 元 | -0.0933 | 1 |  | -0.09
87 | SC32 | m | 218.9677 | 10.36 |  | 2268.51
88 | PC160 | m | 587.244 | 33.54 |  | 19696.16
89 | PC125 | m | 89.754 | 16.46 |  | 1477.35
90 | NH-BV-2.5mm2 | m | 443.454 | 1.83 |  | 811.52
91 | 100对三类UTP | m | 100.4802 | 35.92 |  | 3609.25
92 | NH-RVS-2X2.5mm2 | m | 217.6956 | 5.42 |  | 1179.91
93 | WDZ-YJY-4x150mm2 | m | 88.4962 | 486.32 |  | 43037.47
94 | WDZ-YJY-4x185mm2 | m | 359.4186 | 604.62 |  | 217311.67
95 | WDZ-YJY-4x240mm2 | m | 219.5841 | 791.02 |  | 173695.41
96 | PC40 | m | 233.607 | 5.98 |  | 1396.97
97 | PC32 | m | 94.765 | 4.51 |  | 427.39
98 | PC25 | m | 1219.768 | 2.98 |  | 3634.91
99 | 机上人工 | 工日 | 15.3841 | 230 |  | 3538.34
100 | 折旧费 | 元 | 1649.3412 | 1 |  | 1649.34
101 | 检修费 | 元 | 474.8819 | 1 |  | 474.88
单位工程人材机汇总表
工程名称：阳春市八甲中学新建综合楼及学生饭堂项目-室外电气工程 |  |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 市场价 |  | 合计
102 | 维护费 | 元 | 1286.8434 | 1 |  | 1286.84
103 | 安拆费 | 元 | 360.6154 | 1 |  | 360.62
104 | 汽油(机械用)国Ⅲ93# | kg | 1.2995 | 9.59 |  | 12.46
105 | 柴油(机械用)0# | kg | 313.3016 | 8.06 |  | 2525.21
106 | 电(机械用) | kW·h | 1036.5606 | 0.63 |  | 653.03
107 | 校验费 | 元 | 4.3743 | 1 |  | 4.37
108 | 机械费调整 | 元 | 0.0012 | 1
109 | 湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝≥5mm M10 | m3 | 2.0435 | 545.22 |  | 1114.16
110 | 地脚螺栓M20×300 | 十套 | 12.648 | 23.93 |  | 302.67
111 | 塑料接线柱双线 | 个 | 31.93 | 0.85 |  | 27.14
112 | 3.5米路灯（LED 50W） 防护等级：IP65 | 根 | 31 | 750 |  | 23250
113 | 扒钉 | kg | 7.6531 | 7.03 |  | 53.8
114 | 木枋综合 | m3 | 1.0214 | 1330.35 |  | 1358.82
115 | 木板 | m3 | 0.3 | 1330.35 |  | 399.11
116 | 枕木 | m3 | 0.0714 | 1210.72 |  | 86.45
117 | 商品混凝土C25 | m3 | 17.856 | 509.71 |  | 9101.38
118 | Φ16 钢筋 | t | 2.5975 | 4198.68 |  | 10906.07
119 | M22*1200地脚螺栓 | 根 | 17.856 | 35 |  | 624.96
120 | 定位法兰盘360*360*14 | 块 | 31.155 | 185 |  | 5763.68
121 | 镀锌扁钢卡子25×4 | kg | 1.9344 | 5.37 |  | 10.39
122 | 25*4镀锌扁钢 | m | 39.06 | 7.1 |  | 277.33
123 | 角钢接地极L50*5*2500 | 根 | 32.55 | 53.06 |  | 1727.1
124 | PC50 | m | 754.534 | 7.75 |  | 5847.64
125 | 扁钢30×4 | kg | 0.2017 | 4.43 |  | 0.89
126 | GYTA-24B1 | m | 205.7646 | 8.83 |  | 1816.9
127 | 膨胀螺栓M10 | 十套 | 0.408 | 5.82 |  | 2.37
128 | 冲击钻头φ12 | 个 | 0.024 | 8.55 |  | 0.21
129 | 酚醛调和漆 | kg | 0.03 | 10.59 |  | 0.32
130 | 塑料软管D5 | m | 0.15 | 0.4 |  | 0.06
131 | 裸铜线10mm2 | kg | 0.2 | 53.88 |  | 10.78
132 | 钢垫板1~2 | kg | 0.15 | 4.37 |  | 0.66
133 | 路灯配电箱ALLD（含元器件、配件及箱体，详见图纸） | 台 | 1 | 2585 |  | 2585