## 单位工程费汇总表
单位工程费汇总表
工程名称：阳春市八甲中学新建综合楼及学生饭堂项目-室外给排水工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 费用名称 | 取费基数 | 费率 |  | 金额:(元)
A | 分部分项工程费 | FBFXHJ |  |  | 748055.81
A1 | 其中人工工资 | FBFXCS_RGF |  |  | 122553.11
B | 措施项目费 | B2
B.1 | 绿色施工安全防护措施费
B.2 | 其他措施项目费 | QTCSF
C | 其他项目费 | C1 + C2 + C3 + C4 + C5 + C6 + C7 |  |  | 11792.1
C.1 | 总承包服务费 | ZCBFWF
C.2 | 预算包干费 | RGF+JXF | 6 |  | 11792.1
C.3 | 工程优质费 | RGF+JXF | 0
C.4 | 概算幅度差 | FBFXHJ | 0
C.5 | 索赔费用 | SPFY
C.6 | 现场签证费用 | XCQZFY
C.7 | 暂估价 | ZGJHJ
E | 税金 | A + B + C | 9 |  | 68386.31
F | 含税工程造价(不含安全防护、文明施工措施项目费) | A + B + C + E |  |  | 828234.22
G.1 | 绿色施工安全防护措施费 | AQWMCSF |  |  | 32428.28
G.2 | 绿色施工安全防护措施费税金 | G1 | 9 |  | 2918.55
G | 绿色施工安全防护措施费含税造价 | G1 + G2 |  |  | 35346.83
I.1 | 暂列金额(预留金) | A | 10 |  | 74805.58
I.2 | 暂列金额(预留金)税金 | I1 | 9 |  | 6732.5
I | 暂列金额(预留金)含税造价 | I1 + I2 |  |  | 81538.08
Z | 含税工程总造价 | F + G + I |  |  | 945119.13
| 合 计 |  |  |  | 945,119.13

## 分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：阳春市八甲中学新建综合楼及学生饭堂项目-室外给排水工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
生活给水系统
1 | 031001006001 | PE给水管 DN65 | 1.给排水管道 室外塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 63 2.管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 65 | m | 4.27 |  | 33.95 | 144.97
2 | 031001006002 | PE给水管 DN80 | 1.给排水管道 室外塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 90 2.管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 80 | m | 23.45 |  | 55.37 | 1298.43
3 | 031001006003 | PE给水管 DN150 | 1.给排水管道 室外塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 160 2.管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 150 | m | 375.91 |  | 143.81 | 54059.62
4 | 031001006004 | PE给水管 DN200 | 1.给排水管道 室外塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 200 2.管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 200 | m | 63.53 |  | 212.42 | 13495.04
5 | 041001001001 | 拆除混凝土路面 | 1.液压岩石破碎机破碎混凝土类面层 普通混凝土面层 厚15cm内 实际厚度(cm):20 2.挖掘机挖装松散石方 3.自卸汽车运石方 运距1km 实际运距(km):10 | m2 | 38.56 |  | 34.07 | 1313.74
6 | 040504001001 | 阀门井 | 1.立式闸阀井 井内径1.20m 井室深1.20m 井深(m) 1.45 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M10 | 座 | 2.00 |  | 2301.1 | 4602.2
7 | 031003013001 | 水表DN200（含闸阀1个） | 1.焊接法兰水表 公称直径(mm以内) 200 水表与塑料管连接 人工*0.6 | 组 | 1.00 |  | 3628.22 | 3628.22
8 | 031003002001 | 闸阀DN150 | 1.焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 150 | 个 | 3.00 |  | 1435.19 | 4305.57
9 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内  2.挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 | m3 | 184.58 |  | 8.51 | 1570.78
10 | 040103001001 | 土方回填 | 1.回填土 夯实机夯实 槽、坑 | m3 | 184.58 |  | 18.56 | 3425.8
|  | 分部小计 | [5 empty] | 87844.37
|  |  |  | 本页小计 |  |  |  | 87844.37
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：阳春市八甲中学新建综合楼及学生饭堂项目-室外给排水工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
消防给水系统
11 | 031001007001 | 钢丝网骨架塑料复合管 DN100 | 1.给排水管道 室外钢骨架塑料复合管(电熔连接) 公称外径(mm以内) 110 | m | 391.99 |  | 129.96 | 50943.02
12 | 041001001002 | 拆除混凝土路面 | 1.液压岩石破碎机破碎混凝土类面层 普通混凝土面层 厚15cm内 实际厚度(cm):20 2.挖掘机挖装松散石方 3.自卸汽车运石方 运距1km | m2 | 44.83 |  | 28.33 | 1270.03
13 | 041001002001 | 拆除人行道 | 1.拆除人行道砖 | m2 | 34.90 |  | 6.77 | 236.27
14 | 030901011001 | 室外消火栓 SS100 | 1.室外地上式消火栓安装 公称压力1.6MPa 深100型 | 套 | 1.00 |  | 960.74 | 960.74
15 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | 1.人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 机械挖土方需人工辅助开挖,人工挖土 单价*1.5 2.挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 | m3 | 196.00 |  | 9.51 | 1863.96
16 | 040103001002 | 土方回填 | 1.回填土 夯实机夯实 槽、坑 | m3 | 196.00 |  | 18.56 | 3637.76
|  | 分部小计 | [5 empty] | 58911.78
污废水系统
17 | 040504001002 | 污水检查井 Φ700mm | 1.砖砌直筒式适用管径 ≤400 井径700 井深1.2m  2.更换防坠网 只考虑安装 人工*0.8 | 座 | 11.00 |  | 995.13 | 10946.43
18 | 040504001003 | 废水检查井 Φ700mm | 1.砖砌直筒式适用管径 ≤400 井径700 井深1.2m 实际高度(m):1.6 2.更换防坠网 只考虑安装 人工*0.8 | 座 | 25.00 |  | 1147.65 | 28691.25
19 | 040501004001 | HDPE双壁波纹管 DN300 | 1.双壁波纹管安装[PVC-U或HDPE](承插式胶圈接口) 管径(mm以内) 300 2.管道闭水试验 管径(mm以内) 400 | m | 438.84 |  | 80.06 | 35133.53
20 | 040501004002 | HDPE双壁波纹管 DN400 | 1.双壁波纹管安装[PVC-U或HDPE](承插式胶圈接口) 管径(mm以内) 400 2.管道闭水试验 管径(mm以内) 400 | m | 210.30 |  | 117.17 | 24640.85
21 | 031001006005 | PVC-U透气管 DN100 | 1.给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径(mm以内) 110 | m | 20.00 |  | 63.41 | 1268.2
|  |  |  | 本页小计 |  |  |  | 159592.04
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：阳春市八甲中学新建综合楼及学生饭堂项目-室外给排水工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
22 | 040101002003 | 挖沟槽土方 | 1.人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 机械挖土方需人工辅助开挖,人工挖土 单价*1.5 2.挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 | m3 | 1874.61 |  | 9.51 | 17827.54
23 | 040501001001 | 管道砂砾垫层 | 1.垫层 砂 换为【砂砾5~80】 | m3 | 131.82 |  | 167.43 | 22070.62
24 | 040103001003 | 回填砂砾 | 1.管(基)坑回填砂 换为【砂砾5~80】 | m3 | 719.46 |  | 135.16 | 97242.21
25 | 040103001004 | 土方回填 | 1.回填土 夯实机夯实 槽、坑 | m3 | 965.92 |  | 18.56 | 17927.48
26 | 040103002001 | 余方弃置（运距暂定按10km计算，结算根据实际情况调整） | 1.自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):10 2.挖掘机装土 | m3 | 908.69 |  | 31.53 | 28651
27 | 040504008001 | 成品玻璃钢化粪池 4m3 | 1.玻璃钢化粪池安装 容量 4m3 2.挖掘机挖一般土方 一、二类土 3.人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 机械挖土方需人工辅助开挖,人工挖土 单价*1.5 4.垫层 砂 5.管(基)坑回填砂 6.回填土 夯实机夯实 槽、坑 7.挖掘机装土 8.自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):10 | 座 | 1.00 |  | 12291.54 | 12291.54
28 | 040504008002 | 成品玻璃钢化粪池 12m3 | 1.玻璃钢化粪池安装 容量 12m3 2.挖掘机挖一般土方 一、二类土 3.人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 机械挖土方需人工辅助开挖,人工挖土 单价*1.5 4.垫层 砂 5.管(基)坑回填砂 6.回填土 夯实机夯实 槽、坑 7.挖掘机装土 8.自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):10 | 座 | 1.00 |  | 18535.2 | 18535.2
|  |  |  | 本页小计 |  |  |  | 214545.59
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：阳春市八甲中学新建综合楼及学生饭堂项目-室外给排水工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
29 | 040504008003 | 成品玻璃钢化粪池 20m3 | 1.玻璃钢化粪池安装 容量 20m3 2.挖掘机挖一般土方 一、二类土 3.人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 机械挖土方需人工辅助开挖,人工挖土 单价*1.5 4.垫层 砂 5.管(基)坑回填砂 6.回填土 夯实机夯实 槽、坑 7.挖掘机装土 8.自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):10 | 座 | 2.00 |  | 24578.92 | 49157.84
30 | 040504008004 | 成品玻璃钢隔油池 12m3 | 1.玻璃钢隔油池安装 容量 12m3 2.挖掘机挖一般土方 一、二类土 3.人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 机械挖土方需人工辅助开挖,人工挖土 单价*1.5 4.垫层 砂 5.管(基)坑回填砂 6.回填土 夯实机夯实 槽、坑 7.挖掘机装土 8.自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):10 | 座 | 1.00 |  | 19436.04 | 19436.04
|  | 分部小计 | [5 empty] | 383819.73
雨水系统
31 | 040504009001 | 单箅雨水口 | 1.平篦式雨水进水井 单平篦(680×380)井深 1m 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M10 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20 | 座 | 28.00 |  | 839.16 | 23496.48
|  |  |  | 本页小计 |  |  |  | 92090.36
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：阳春市八甲中学新建综合楼及学生饭堂项目-室外给排水工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
32 | 040504001004 | 雨水检查井 Φ700mm | 1.砖砌直筒式适用管径 ≤400 井径700 井深1.2m 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5 实际高度(m):1.5 2.更换防坠网 只考虑安装 人工*0.8 | 座 | 16.00 |  | 1344.76 | 21516.16
33 | 040501004003 | HDPE双壁波纹管 DN400 | 1.双壁波纹管安装[PVC-U或HDPE](承插式胶圈接口) 管径(mm以内) 400 2.管道闭水试验 管径(mm以内) 400 | m | 203.50 |  | 117.17 | 23844.1
34 | 040501004004 | HDPE双壁波纹管 DN300 | 1.双壁波纹管安装[PVC-U或HDPE](承插式胶圈接口) 管径(mm以内) 300 2.管道闭水试验 管径(mm以内) 400 | m | 134.50 |  | 80.06 | 10768.07
35 | 040501004005 | HDPE双壁波纹管 DN200 | 1.双壁波纹管安装[PVC-U或HDPE](承插式胶圈接口) 管径(mm以内) 300 2.管道闭水试验 管径(mm以内) 400 | m | 191.43 |  | 70.51 | 13497.73
36 | 040101002004 | 挖沟槽土方 | 1.人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 机械挖土方需人工辅助开挖,人工挖土 单价*1.5 2.挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 | m3 | 958.35 |  | 9.51 | 9113.91
37 | 040501001002 | 管道砂砾垫层 | 1.垫层 砂 换为【砂砾5~80】 | m3 | 102.30 |  | 167.43 | 17128.09
38 | 040103001005 | 回填砂砾 | 1.管(基)坑回填砂 换为【砂砾5~80】 | m3 | 529.73 |  | 135.16 | 71598.31
39 | 040103001006 | 土方回填 | 1.回填土 夯实机夯实 槽、坑 | m3 | 285.25 |  | 18.56 | 5294.24
40 | 040103002002 | 余方弃置（运距暂定按10km计算，结算根据实际情况调整） | 1.自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):10 2.挖掘机装土 | m3 | 673.10 |  | 31.53 | 21222.84
|  | 分部小计 | [5 empty] | 217479.93
|  |  |  | 本页小计 |  |  |  | 193983.45
|  |  |  | 合 计 |  |  |  | 748055.81

## 综合单价计算表
综合单价计算表
工程名称：阳春市八甲中学新建综合楼及学生饭堂项目-室外给排水工程 | [8 empty] | 第 1 页 共 9 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 其中：（元） | [6 empty] | 综合单价 （元）
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 |  | 利润 | 小计
生活给水系统
1 | 031001006001 | PE给水管 DN65 | m | 4.27 | 8.64 | 21.58 | 0.02 | 2.4 |  | 1.3 | 33.95
| 借C10-1-226 | 给排水管道 室外塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 63 | 10m | 0.427 | 7.96 | 21.52 | 0.02 | 2.21 |  | 1.2 | 32.92 | 33.95
| 借C10-2-146 | 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 65 | 100m | 0.0427 | 0.67 | 0.06 |  | 0.19 |  | 0.1 | 1.03
2 | 031001006002 | PE给水管 DN80 | m | 23.45 | 9.56 | 41.69 | 0.03 | 2.66 |  | 1.44 | 55.37
| 借C10-1-228 | 给排水管道 室外塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 90 | 10m | 2.345 | 8.85 | 41.61 | 0.03 | 2.46 |  | 1.33 | 54.27 | 55.37
| 借C10-2-147 | 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 80 | 100m | 0.2345 | 0.71 | 0.08 |  | 0.2 |  | 0.11 | 1.1
3 | 031001006003 | PE给水管 DN150 | m | 375.91 | 12.22 | 118.27 | 5.68 | 4.96 |  | 2.68 | 143.81
| 借C10-1-231 | 给排水管道 室外塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 160 | 10m | 37.591 | 11.37 | 117.97 | 5.68 | 4.72 |  | 2.56 | 142.3 | 143.81
| 借C10-2-150 | 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 150 | 100m | 3.7591 | 0.85 | 0.3 |  | 0.24 |  | 0.13 | 1.51
4 | 031001006004 | PE给水管 DN200 | m | 63.53 | 14.99 | 181.03 | 7 | 6.1 |  | 3.3 | 212.42
| 借C10-1-232 | 给排水管道 室外塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 200 | 10m | 6.353 | 14.06 | 180.51 | 7 | 5.84 |  | 3.16 | 210.56 | 212.42
| 借C10-2-151 | 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 200 | 100m | 0.6353 | 0.93 | 0.52 |  | 0.26 |  | 0.14 | 1.86
5 | 041001001001 | 拆除混凝土路面 | m2 | 38.56 | 0.59 | 0.09 | 26.04 | 3.36 |  | 3.99 | 34.07
| D1-4-7 换 | 液压岩石破碎机破碎混凝土类面层 普通混凝土面层 厚15cm内 实际厚度(cm):20 | 100m2 | 0.3856 | 0.43 | 0.09 | 17.38 | 2.25 |  | 2.67 | 22.81 | 34.07
| D1-1-124 | 挖掘机挖装松散石方 | 1000m3天然密实方 | 0.007712 | 0.17 |  | 1.7 | 0.23 |  | 0.28 | 2.38
| D1-1-126 换 | 自卸汽车运石方 运距1km 实际运距(km):10 | 1000m3天然密实方 | 0.007712 |  |  | 6.96 | 0.88 |  | 1.04 | 8.89
综合单价计算表
工程名称：阳春市八甲中学新建综合楼及学生饭堂项目-室外给排水工程 | [8 empty] | 第 2 页 共 9 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 其中：（元） | [6 empty] | 综合单价 （元）
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 |  | 利润 | 小计
6 | 040504001001 | 阀门井 | 座 | 2 | 513.39 | 1537.75 | 36.53 | 130.94 |  | 82.49 | 2301.1
| D4-3-1 换 | 立式闸阀井 井内径1.20m 井室深1.20m 井深(m) 1.45 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M10 | 座 | 2 | 513.39 | 1537.75 | 36.53 | 130.94 |  | 82.49 | 2301.1 | 2301.1
7 | 031003013001 | 水表DN200（含闸阀1个） | 组 | 1 | 357.18 | 2920.6 | 138.63 | 137.44 |  | 74.37 | 3628.22
| 借C10-3-284 R*0.6 | 焊接法兰水表 公称直径(mm以内) 200 水表与塑料管连接 人工*0.6 | 组 | 1 | 357.18 | 2920.6 | 138.63 | 137.44 |  | 74.37 | 3628.22 | 3628.22
8 | 031003002001 | 闸阀DN150 | 个 | 3 | 114.24 | 1238.83 | 23.34 | 38.14 |  | 20.64 | 1435.19
| 借C10-3-36 | 焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 150 | 个 | 3 | 114.24 | 1238.83 | 23.34 | 38.14 |  | 20.64 | 1435.19 | 1435.19
9 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | m3 | 184.58 | 2.24 |  | 4.43 | 0.84 |  | 1 | 8.51
| D1-1-10 | 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内  | 100m3天然密实方 | 0.09229 | 1.56 |  |  | 0.2 |  | 0.23 | 1.99 | 8.51
| D1-1-33 | 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 | 1000m3天然密实方 | 0.17535 | 0.68 |  | 4.43 | 0.64 |  | 0.77 | 6.52
10 | 040103001001 | 土方回填 | m3 | 184.58 | 12.3 |  | 2.25 | 1.83 |  | 2.18 | 18.56
| D1-1-133 | 回填土 夯实机夯实 槽、坑 | 100m3压实方 | 1.8458 | 12.3 |  | 2.25 | 1.83 |  | 2.18 | 18.56 | 18.56
消防给水系统
11 | 031001007001 | 钢丝网骨架塑料复合管 DN100 | m | 391.99 | 11.71 | 112.47 | 0.54 | 3.4 |  | 1.84 | 129.96
| 借C10-1-365 | 给排水管道 室外钢骨架塑料复合管(电熔连接) 公称外径(mm以内) 110 | 10m | 39.199 | 11.71 | 112.47 | 0.54 | 3.4 |  | 1.84 | 129.96 | 129.96
12 | 041001001002 | 拆除混凝土路面 | m2 | 44.83 | 0.59 | 0.09 | 21.54 | 2.79 |  | 3.32 | 28.33
综合单价计算表
工程名称：阳春市八甲中学新建综合楼及学生饭堂项目-室外给排水工程 | [8 empty] | 第 3 页 共 9 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 其中：（元） | [6 empty] | 综合单价 （元）
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 |  | 利润 | 小计
| D1-4-7 换 | 液压岩石破碎机破碎混凝土类面层 普通混凝土面层 厚15cm内 实际厚度(cm):20 | 100m2 | 0.4483 | 0.43 | 0.09 | 17.38 | 2.25 |  | 2.67 | 22.81 | 28.33
| D1-1-124 | 挖掘机挖装松散石方 | 1000m3天然密实方 | 0.008966 | 0.17 |  | 1.7 | 0.23 |  | 0.28 | 2.38
| D1-1-126 | 自卸汽车运石方 运距1km | 1000m3天然密实方 | 0.008966 |  |  | 2.46 | 0.31 |  | 0.37 | 3.14
13 | 041001002001 | 拆除人行道 | m2 | 34.9 | 2.19 |  | 3.12 | 0.67 |  | 0.8 | 6.77
| D1-4-32 | 拆除人行道砖 | 100m2 | 0.349 | 2.19 |  | 3.12 | 0.67 |  | 0.8 | 6.77 | 6.77
14 | 030901011001 | 室外消火栓 SS100 | 套 | 1 | 112.5 | 791.65 | 5.97 | 32.85 |  | 17.77 | 960.74
| 借C9-1-104 | 室外地上式消火栓安装 公称压力1.6MPa 深100型 | 套 | 1 | 112.5 | 791.65 | 5.97 | 32.85 |  | 17.77 | 960.74 | 960.74
15 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | m3 | 196 | 3.02 |  | 4.43 | 0.94 |  | 1.12 | 9.51
| D1-1-10 *1.5 | 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 机械挖土方需人工辅助开挖,人工挖土 单价*1.5 | 100m3天然密实方 | 0.098 | 2.34 |  |  | 0.3 |  | 0.35 | 2.99 | 9.51
| D1-1-33 | 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 | 1000m3天然密实方 | 0.1862 | 0.68 |  | 4.43 | 0.64 |  | 0.77 | 6.52
16 | 040103001002 | 土方回填 | m3 | 196 | 12.3 |  | 2.25 | 1.83 |  | 2.18 | 18.56
| D1-1-133 | 回填土 夯实机夯实 槽、坑 | 100m3压实方 | 1.96 | 12.3 |  | 2.25 | 1.83 |  | 2.18 | 18.56 | 18.56
污废水系统
17 | 040504001002 | 污水检查井 Φ700mm | 座 | 11 | 343.42 | 508.81 | 23.31 | 64.58 |  | 55.01 | 995.13
| D5-3-10 | 砖砌直筒式适用管径 ≤400 井径700 井深1.2m  | 座 | 11 | 334.62 | 447 | 23.18 | 63.01 |  | 53.67 | 921.48 | 995.13
| D8-4-59 R*0.8 | 更换防坠网 只考虑安装 人工*0.8 | 100副 | 0.11 | 8.8 | 61.81 | 0.13 | 1.57 |  | 1.34 | 73.65
综合单价计算表
工程名称：阳春市八甲中学新建综合楼及学生饭堂项目-室外给排水工程 | [8 empty] | 第 4 页 共 9 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 其中：（元） | [6 empty] | 综合单价 （元）
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 |  | 利润 | 小计
18 | 040504001003 | 废水检查井 Φ700mm | 座 | 25 | 417.78 | 562.73 | 23.31 | 77.67 |  | 66.16 | 1147.65
| D5-3-10 换 | 砖砌直筒式适用管径 ≤400 井径700 井深1.2m 实际高度(m):1.6 | 座 | 25 | 408.98 | 500.92 | 23.18 | 76.1 |  | 64.82 | 1074 | 1147.65
| D8-4-59 R*0.8 | 更换防坠网 只考虑安装 人工*0.8 | 100副 | 0.25 | 8.8 | 61.81 | 0.13 | 1.57 |  | 1.34 | 73.65
19 | 040501004001 | HDPE双壁波纹管 DN300 | m | 438.84 | 12.49 | 62.7 | 0.6 | 2.31 |  | 1.96 | 80.06
| D5-2-300 | 双壁波纹管安装[PVC-U或HDPE](承插式胶圈接口) 管径(mm以内) 300 | 10m | 43.884 | 10.67 | 61.7 | 0.6 | 1.99 |  | 1.69 | 76.64 | 80.06
| D5-1-94 | 管道闭水试验 管径(mm以内) 400 | 100m | 4.3884 | 1.82 | 1.01 |  | 0.32 |  | 0.27 | 3.42
20 | 040501004002 | HDPE双壁波纹管 DN400 | m | 210.3 | 15.29 | 95.73 | 0.89 | 2.85 |  | 2.43 | 117.17
| D5-2-301 | 双壁波纹管安装[PVC-U或HDPE](承插式胶圈接口) 管径(mm以内) 400 | 10m | 21.03 | 13.47 | 94.71 | 0.89 | 2.53 |  | 2.15 | 113.75 | 117.17
| D5-1-94 | 管道闭水试验 管径(mm以内) 400 | 100m | 2.103 | 1.82 | 1.01 |  | 0.32 |  | 0.27 | 3.42
21 | 031001006005 | PVC-U透气管 DN100 | m | 20 | 20.56 | 34.06 | 0.01 | 5.7 |  | 3.09 | 63.41
| 借C10-1-330 | 给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径(mm以内) 110 | 10m | 2 | 20.56 | 34.05 | 0.01 | 5.7 |  | 3.09 | 63.41 | 63.41
22 | 040101002003 | 挖沟槽土方 | m3 | 1874.61 | 3.02 |  | 4.43 | 0.94 |  | 1.12 | 9.51
| D1-1-10 *1.5 | 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 机械挖土方需人工辅助开挖,人工挖土 单价*1.5 | 100m3天然密实方 | 0.93731 | 2.34 |  |  | 0.3 |  | 0.35 | 2.99 | 9.51
| D1-1-33 | 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 | 1000m3天然密实方 | 1.7809 | 0.68 |  | 4.43 | 0.64 |  | 0.77 | 6.52
23 | 040501001001 | 管道砂砾垫层 | m3 | 131.82 | 39.68 | 111.96 | 2.15 | 7.37 |  | 6.28 | 167.43
| D5-1-15 换 | 垫层 砂 换为【砂砾5~80】 | 10m3 | 13.182 | 39.68 | 111.96 | 2.15 | 7.37 |  | 6.27 | 167.43 | 167.43
24 | 040103001003 | 回填砂砾 | m3 | 719.46 | 15.98 | 113.16 | 1.25 | 2.17 |  | 2.59 | 135.16
| D1-1-134 换 | 管(基)坑回填砂 换为【砂砾5~80】 | 100m3 | 7.1946 | 15.98 | 113.16 | 1.25 | 2.17 |  | 2.59 | 135.16 | 135.16
综合单价计算表
工程名称：阳春市八甲中学新建综合楼及学生饭堂项目-室外给排水工程 | [8 empty] | 第 5 页 共 9 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 其中：（元） | [6 empty] | 综合单价 （元）
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 |  | 利润 | 小计
25 | 040103001004 | 土方回填 | m3 | 965.92 | 12.3 |  | 2.25 | 1.83 |  | 2.18 | 18.56
| D1-1-133 | 回填土 夯实机夯实 槽、坑 | 100m3压实方 | 9.6592 | 12.3 |  | 2.25 | 1.83 |  | 2.18 | 18.56 | 18.56
26 | 040103002001 | 余方弃置（运距暂定按10km计算，结算根据实际情况调整） | m3 | 908.69 | 0.39 |  | 24.32 | 3.12 |  | 3.71 | 31.53
| D1-1-53 换 | 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):10 | 1000m3天然密实方 | 0.90869 |  |  | 22.25 | 2.81 |  | 3.34 | 28.39 | 31.53
| D1-1-51 | 挖掘机装土 | 1000m3天然密实方 | 0.90869 | 0.39 |  | 2.07 | 0.31 |  | 0.37 | 3.14
27 | 040504008001 | 成品玻璃钢化粪池 4m3 | 座 | 1 | 807.94 | 9606.91 | 1280.21 | 283.27 |  | 313.22 | 12291.54
| 借A1-4-98 换 | 玻璃钢化粪池安装 容量 4m3 | 个 | 1 | 181.3 | 3757.67 | 395.27 | 87.29 |  | 86.49 | 4508.02 | 12291.54
| D1-1-29 | 挖掘机挖一般土方 一、二类土 | 1000m3天然密实方 | 0.032945 | 19.57 |  | 92.62 | 14.15 |  | 16.83 | 143.17
| D1-1-10 *1.5 | 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 机械挖土方需人工辅助开挖,人工挖土 单价*1.5 | 100m3天然密实方 | 0.017339 | 81.16 |  |  | 10.23 |  | 12.17 | 103.57
| D5-1-15 | 垫层 砂 | 10m3 | 0.25688 | 101.94 | 583.78 | 5.52 | 18.92 |  | 16.12 | 726.28
| D1-1-134 | 管(基)坑回填砂 | 100m3 | 0.2281 | 364.61 | 5265.46 | 28.55 | 49.58 |  | 58.97 | 5767.17
| D1-1-133 | 回填土 夯实机夯实 槽、坑 | 100m3压实方 | 0.038532 | 47.38 |  | 8.66 | 7.07 |  | 8.41 | 71.51
| D1-1-51 | 挖掘机装土 | 1000m3天然密实方 | 0.030826 | 11.98 |  | 63.82 | 9.56 |  | 11.37 | 96.72
| D1-1-53 换 | 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):10 | 1000m3天然密实方 | 0.030826 |  |  | 685.77 | 86.47 |  | 102.86 | 875.11
28 | 040504008002 | 成品玻璃钢化粪池 12m3 | 座 | 1 | 1156.54 | 15125.81 | 1495.57 | 359.48 |  | 397.81 | 18535.2
综合单价计算表
工程名称：阳春市八甲中学新建综合楼及学生饭堂项目-室外给排水工程 | [8 empty] | 第 6 页 共 9 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 其中：（元） | [6 empty] | 综合单价 （元）
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 |  | 利润 | 小计
| 借A1-4-99 换 | 玻璃钢化粪池安装 容量 12m3 | 个 | 1 | 271.95 | 7084.92 | 395.27 | 101.02 |  | 100.08 | 7953.24 | 18535.2
| D1-1-29 | 挖掘机挖一般土方 一、二类土 | 1000m3天然密实方 | 0.040681 | 24.16 |  | 114.37 | 17.47 |  | 20.78 | 176.79
| D1-1-10 *1.5 | 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 机械挖土方需人工辅助开挖,人工挖土 单价*1.5 | 100m3天然密实方 | 0.026352 | 123.35 |  |  | 15.55 |  | 18.5 | 157.4
| D5-1-15 | 垫层 砂 | 10m3 | 0.3904 | 154.93 | 887.22 | 8.39 | 28.76 |  | 24.5 | 1103.79
| D1-1-134 | 管(基)坑回填砂 | 100m3 | 0.3099 | 495.36 | 7153.67 | 38.79 | 67.36 |  | 80.12 | 7835.29
| D1-1-133 | 回填土 夯实机夯实 槽、坑 | 100m3压实方 | 0.05856 | 72 |  | 13.16 | 10.74 |  | 12.77 | 108.67
| D1-1-51 | 挖掘机装土 | 1000m3天然密实方 | 0.038064 | 14.79 |  | 78.8 | 11.8 |  | 14.04 | 119.43
| D1-1-53 换 | 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):10 | 1000m3天然密实方 | 0.038064 |  |  | 846.79 | 106.78 |  | 127.02 | 1080.58
29 | 040504008003 | 成品玻璃钢化粪池 20m3 | 座 | 2 | 1275.31 | 20345.21 | 2021.37 | 442.54 |  | 494.5 | 24578.92
| 借A1-4-99 换 | 玻璃钢化粪池安装 容量 20m3 | 个 | 2 | 271.95 | 11780.36 | 395.27 | 101.02 |  | 100.08 | 12648.68 | 24578.92
| D1-1-29 | 挖掘机挖一般土方 一、二类土 | 1000m3天然密实方 | 0.12199 | 36.23 |  | 171.49 | 26.2 |  | 31.16 | 265.07
| D1-1-10 *1.5 | 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 机械挖土方需人工辅助开挖,人工挖土 单价*1.5 | 100m3天然密实方 | 0.064206 | 150.27 |  |  | 18.95 |  | 22.54 | 191.76
| D5-1-15 | 垫层 砂 | 10m3 | 0.9512 | 188.74 | 1080.85 | 10.22 | 35.04 |  | 29.85 | 1344.68
| D1-1-134 | 管(基)坑回填砂 | 100m3 | 0.64842 | 518.24 | 7484 | 40.58 | 70.47 |  | 83.82 | 8197.1
| D1-1-133 | 回填土 夯实机夯实 槽、坑 | 100m3压实方 | 0.14268 | 87.72 |  | 16.03 | 13.08 |  | 15.56 | 132.39
综合单价计算表
工程名称：阳春市八甲中学新建综合楼及学生饭堂项目-室外给排水工程 | [8 empty] | 第 7 页 共 9 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 其中：（元） | [6 empty] | 综合单价 （元）
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 |  | 利润 | 小计
| D1-1-51 | 挖掘机装土 | 1000m3天然密实方 | 0.11414 | 22.18 |  | 118.15 | 17.7 |  | 21.05 | 179.07
| D1-1-53 换 | 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):10 | 1000m3天然密实方 | 0.11414 |  |  | 1269.65 | 160.1 |  | 190.45 | 1620.19
| 040504008004 | 成品玻璃钢隔油池 12m3 | 座 | 1 | 1156.54 | 16026.65 | 1495.57 | 359.48 |  | 397.81 | 19436.04
| 借A1-4-99 换 | 玻璃钢隔油池安装 容量 12m3 | 个 | 1 | 271.95 | 7985.76 | 395.27 | 101.02 |  | 100.08 | 8854.08 | 19436.04
| D1-1-29 | 挖掘机挖一般土方 一、二类土 | 1000m3天然密实方 | 0.040681 | 24.16 |  | 114.37 | 17.47 |  | 20.78 | 176.79
| D1-1-10 *1.5 | 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 机械挖土方需人工辅助开挖,人工挖土 单价*1.5 | 100m3天然密实方 | 0.026352 | 123.35 |  |  | 15.55 |  | 18.5 | 157.4
| D5-1-15 | 垫层 砂 | 10m3 | 0.3904 | 154.93 | 887.22 | 8.39 | 28.76 |  | 24.5 | 1103.79
| D1-1-134 | 管(基)坑回填砂 | 100m3 | 0.3099 | 495.36 | 7153.67 | 38.79 | 67.36 |  | 80.12 | 7835.29
| D1-1-133 | 回填土 夯实机夯实 槽、坑 | 100m3压实方 | 0.05856 | 72 |  | 13.16 | 10.74 |  | 12.77 | 108.67
| D1-1-51 | 挖掘机装土 | 1000m3天然密实方 | 0.038064 | 14.79 |  | 78.8 | 11.8 |  | 14.04 | 119.43
| D1-1-53 换 | 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):10 | 1000m3天然密实方 | 0.038064 |  |  | 846.79 | 106.78 |  | 127.02 | 1080.58
雨水系统
31 | 040504009001 | 单箅雨水口 | 座 | 28 | 316.03 | 415.26 | 3.63 | 56.29 |  | 47.95 | 839.16
综合单价计算表
工程名称：阳春市八甲中学新建综合楼及学生饭堂项目-室外给排水工程 | [8 empty] | 第 8 页 共 9 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 其中：（元） | [6 empty] | 综合单价 （元）
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 |  | 利润 | 小计
| D5-3-260 换 | 平篦式雨水进水井 单平篦(680×380)井深 1m 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M10 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20 | 座 | 28 | 316.03 | 415.26 | 3.63 | 56.29 |  | 47.95 | 839.16 | 839.16
32 | 040504001004 | 雨水检查井 Φ700mm | 座 | 16 | 354.27 | 850.32 | 18.58 | 65.66 |  | 55.93 | 1344.76
| D5-3-1 换 | 砖砌直筒式适用管径 ≤400 井径700 井深1.2m 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5 实际高度(m):1.5 | 座 | 16 | 345.47 | 788.51 | 18.45 | 64.09 |  | 54.59 | 1271.11 | 1344.76
| D8-4-59 R*0.8 | 更换防坠网 只考虑安装 人工*0.8 | 100副 | 0.16 | 8.8 | 61.81 | 0.13 | 1.57 |  | 1.34 | 73.65
33 | 040501004003 | HDPE双壁波纹管 DN400 | m | 203.5 | 15.29 | 95.73 | 0.89 | 2.85 |  | 2.43 | 117.17
| D5-2-301 | 双壁波纹管安装[PVC-U或HDPE](承插式胶圈接口) 管径(mm以内) 400 | 10m | 20.35 | 13.47 | 94.72 | 0.89 | 2.53 |  | 2.15 | 113.75 | 117.17
| D5-1-94 | 管道闭水试验 管径(mm以内) 400 | 100m | 2.035 | 1.82 | 1.01 |  | 0.32 |  | 0.27 | 3.42
34 | 040501004004 | HDPE双壁波纹管 DN300 | m | 134.5 | 12.49 | 62.7 | 0.6 | 2.31 |  | 1.96 | 80.06
| D5-2-300 | 双壁波纹管安装[PVC-U或HDPE](承插式胶圈接口) 管径(mm以内) 300 | 10m | 13.45 | 10.67 | 61.7 | 0.6 | 1.98 |  | 1.69 | 76.64 | 80.06
| D5-1-94 | 管道闭水试验 管径(mm以内) 400 | 100m | 1.345 | 1.82 | 1.01 |  | 0.32 |  | 0.27 | 3.42
35 | 040501004005 | HDPE双壁波纹管 DN200 | m | 191.43 | 12.49 | 53.15 | 0.6 | 2.31 |  | 1.96 | 70.51
| D5-2-300 | 双壁波纹管安装[PVC-U或HDPE](承插式胶圈接口) 管径(mm以内) 300 | 10m | 19.143 | 10.67 | 52.15 | 0.6 | 1.99 |  | 1.69 | 67.1 | 70.51
综合单价计算表
工程名称：阳春市八甲中学新建综合楼及学生饭堂项目-室外给排水工程 | [8 empty] | 第 9 页 共 9 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 其中：（元） | [6 empty] | 综合单价 （元）
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 |  | 利润 | 小计
| D5-1-94 | 管道闭水试验 管径(mm以内) 400 | 100m | 1.9143 | 1.82 | 1.01 |  | 0.32 |  | 0.27 | 3.42
36 | 040101002004 | 挖沟槽土方 | m3 | 958.35 | 3.02 |  | 4.43 | 0.94 |  | 1.12 | 9.51
| D1-1-10 *1.5 | 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 机械挖土方需人工辅助开挖,人工挖土 单价*1.5 | 100m3天然密实方 | 0.47918 | 2.34 |  |  | 0.3 |  | 0.35 | 2.99 | 9.51
| D1-1-33 | 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 | 1000m3天然密实方 | 0.91043 | 0.68 |  | 4.43 | 0.64 |  | 0.77 | 6.52
37 | 040501001002 | 管道砂砾垫层 | m3 | 102.3 | 39.68 | 111.96 | 2.15 | 7.37 |  | 6.28 | 167.43
| D5-1-15 换 | 垫层 砂 换为【砂砾5~80】 | 10m3 | 10.23 | 39.68 | 111.96 | 2.15 | 7.37 |  | 6.27 | 167.43 | 167.43
38 | 040103001005 | 回填砂砾 | m3 | 529.73 | 15.98 | 113.16 | 1.25 | 2.17 |  | 2.59 | 135.16
| D1-1-134 换 | 管(基)坑回填砂 换为【砂砾5~80】 | 100m3 | 5.2973 | 15.98 | 113.16 | 1.25 | 2.17 |  | 2.59 | 135.16 | 135.16
39 | 040103001006 | 土方回填 | m3 | 285.25 | 12.3 |  | 2.25 | 1.83 |  | 2.18 | 18.56
| D1-1-133 | 回填土 夯实机夯实 槽、坑 | 100m3压实方 | 2.8525 | 12.3 |  | 2.25 | 1.83 |  | 2.18 | 18.56 | 18.56
40 | 040103002002 | 余方弃置（运距暂定按10km计算，结算根据实际情况调整） | m3 | 673.1 | 0.39 |  | 24.32 | 3.12 |  | 3.71 | 31.53
| D1-1-53 换 | 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):10 | 1000m3天然密实方 | 0.6731 |  |  | 22.25 | 2.81 |  | 3.34 | 28.39 | 31.53
| D1-1-51 | 挖掘机装土 | 1000m3天然密实方 | 0.6731 | 0.39 |  | 2.07 | 0.31 |  | 0.37 | 3.14
|  | 合计 |  |  | 7246.84 | 71260.06 | 6715.74 | 2129.31 |  | 2094.4 | 89446.23 | 89446.23

## 措施项目计价表（一）
措施项目清单与计价表（一）
工程名称：阳春市八甲中学新建综合楼及学生饭堂项目-室外给排水工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费 率（%） |  | 金额（元）
1 | 绿色施工安全防护措施费
LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 16.5 |  | 32428.28
2 | 措施其他项目
粤041109009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0
041109002001 | 夜间施工增加费 |  | 20
041109005001 | 交通疏解员增加费 |  | 15
041108001001 | 地下管线交叉降效费 |  | 0
粤041109008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0
QTFY00000001 | 其他费用
合 计 |  |  |  |  | 32428.28
'注：本表适用于以“项”计价的措施项目

## 措施项目计价表（二）
措施项目清单与计价表（二）
工程名称：阳春市八甲中学新建综合楼及学生饭堂项目-室外给排水工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
1 |  | 绿色施工安全防护措施费
1.1 | 1.1 | 综合脚手架 |  | 项 | 1
1.2 | 1.2 | 靠脚手架安全挡板 |  | 项 | 1
1.3 | 1.3 | 围尼龙编制布 |  | 项 | 1
1.4 | 1.4 | 桥梁支架 |  | 项 | 1
1.5 | 1.5 | 施工现场围挡和临时占地围挡 |  | 项 | 1
1.6 | 1.6 | 施工围挡照明 |  | 项 | 1
1.7 | 1.7 | 独立安全防护挡板 |  | 项 | 1
1.8 | 1.8 | 吊装设备基础 |  | 项 | 1
小 计
2 |  | 措施其他项目
2.1 | 2.7 | 围堰工程 |  | 项 | 1
2.2 | 2.8 | 材料二次运输 |  | 项 | 1
2.3 | 2.9 | 井点降水工程 |  | 项 | 1
2.4 | 2.10 | 施工护栏 |  | 项 | 1
2.5 | 2.11 | 监测量控工程 |  | 项 | 1
小 计
本页小计
合 计
注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

## 单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：阳春市八甲中学新建综合楼及学生饭堂项目-室外给排水工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 市场价 |  | 合计
1 | 人工费 | 元 | 122553.1203 | 1 |  | 122553.12
2 | 镀锌低碳钢丝φ2.5~4.0 | kg | 8.0142 | 7.4 |  | 59.31
3 | 钢板8~15 | kg | 7.1241 | 4.21 |  | 29.99
4 | 橡胶板1~3 | kg | 1.2164 | 25.7 |  | 31.26
5 | 耐油橡胶板3~6 | kg | 3.803 | 7.71 |  | 29.32
6 | 塑料薄膜 | m2 | 289.604 | 1.33 |  | 385.17
7 | 棉纱 | kg | 0.463 | 11.47 |  | 5.31
8 | 白布 | kg | 0.03 | 2.75 |  | 0.08
9 | 六角螺栓综合 | kg | 0.8169 | 5.58 |  | 4.56
10 | 六角螺栓M16×65~80 | 十套 | 0.824 | 5.94 |  | 4.89
11 | 六角螺栓M20×85~100 | 十套 | 12.354 | 12.45 |  | 153.81
12 | 尼龙砂轮片φ400 | 片 | 1.3328 | 11.97 |  | 15.95
13 | 水砂纸 | 张 | 167.5455 | 0.77 |  | 129.01
14 | 铁砂布0~2# | 张 | 11.7246 | 0.94 |  | 11.02
15 | 低碳钢焊条综合 | kg | 9.72 | 8.23 |  | 80
16 | 低碳钢焊条结422 φ3.2 | kg | 0.4784 | 8.23 |  | 3.94
17 | 钢锯条 | 条 | 32.5412 | 0.43 |  | 13.99
18 | 合金钎头φ150 | 个 | 0.015 | 141.03 |  | 2.12
19 | 中砂 | m3 | 218.1652 | 178.22 |  | 38881.4
20 | 砂砾5~80 | m3 | 1907.3828 | 87 |  | 165942.3
21 | 标准砖240×115×53 | 千块 | 38.6384 | 327.45 |  | 12652.14
22 | 醇酸清漆 | kg | 0.02 | 10.28 |  | 0.21
23 | 厚漆 | kg | 1.96 | 10.26 |  | 20.11
24 | 清油 | kg | 0.18 | 16.04 |  | 2.89
25 | 润滑脂 | kg | 18.1552 | 34.61 |  | 628.35
26 | 丙酮 | kg | 0.636 | 9.74 |  | 6.19
27 | 漂白粉综合 | kg | 1.1913 | 5.31 |  | 6.33
28 | 氧气 | m3 | 1.4716 | 5.32 |  | 7.83
29 | 乙炔气 | kg | 0.4913 | 13.3 |  | 6.53
30 | 氯丁橡胶粘接剂 | kg | 0.418 | 14.02 |  | 5.86
31 | 焊接钢管DN20 | kg | 1.8945 | 4.19 |  | 7.94
32 | 焊接钢管DN40 | m | 0.3537 | 16.09 |  | 5.69
33 | 橡胶管综合 | m | 17.6786 | 17.09 |  | 302.13
34 | 橡胶软管DN20 | m | 0.8144 | 5 |  | 4.07
35 | 钢筋混凝土管D300 | m | 1.026 | 58.88 |  | 60.41
单位工程人材机汇总表
工程名称：阳春市八甲中学新建综合楼及学生饭堂项目-室外给排水工程 |  |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 市场价 |  | 合计
36 | 黑玛钢堵头DN15 | 个 | 1.01 | 1.03 |  | 1.04
37 | 螺纹阀门DN20 | 个 | 0.5214 | 26 |  | 13.56
38 | 弹簧压力表Y-100 0~1.6MPa | 块 | 0.2578 | 20 |  | 5.16
39 | 压力表弯管DN15 | 个 | 0.2578 | 5.56 |  | 1.43
40 | 塑钢踏步 | kg | 66.136 | 6.29 |  | 416
41 | 水 | m3 | 574.1684 | 2.86 |  | 1642.12
42 | 电 | kW·h | 2.072 | 0.63 |  | 1.31
43 | 其他材料费 | 元 | 2996.3527 | 1 |  | 2996.35
44 | 材料费调整 | 元 | 0.8116 | 1 |  | 0.81
45 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C15 | m3 | 5.876 | 490.29 |  | 2880.94
46 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20 | m3 | 2.74 | 500 |  | 1370
47 | 湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝≥5mm M7.5 | m3 | 4.048 | 540.75 |  | 2188.96
48 | 湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝≥5mm M10 | m3 | 5.712 | 545.22 |  | 3114.3
49 | 湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M15 | m3 | 0.084 | 554.16 |  | 46.55
50 | 湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M20 | m3 | 1.184 | 563.1 |  | 666.71
51 | 橡胶圈DN200 | 个 | 39.4346 | 10.93 |  | 431.02
52 | 橡胶圈DN300 | 个 | 118.108 | 15.85 |  | 1872.01
53 | 橡胶圈DN400 | 个 | 85.2428 | 20.82 |  | 1774.76
54 | 煤焦油沥清漆L01-17 | kg | 1.038 | 10.28 |  | 10.67
55 | PE100聚乙烯给水管1.25MPa Ф90*6.7 | m | 23.8018 | 34.31 |  | 816.64
56 | PE100聚乙烯给水管1.25MPa Ф160*11.8 | m | 381.5487 | 109.83 |  | 41905.49
57 | PE100聚乙烯给水管1.25MPa Ф63*4.7 | m | 4.3554 | 17.55 |  | 76.44
58 | PE100聚乙烯给水管1.25MPa Ф200*14.7 | m | 64.9277 | 167.53 |  | 10877.34
59 | HDPE双壁波纹管8KN/m2 Ф225 | m | 193.3443 | 48.17 |  | 9313.39
60 | HDPE双壁波纹管8KN/m2 Ф300 | m | 579.0734 | 56.62 |  | 32787.14
61 | HDPE双壁波纹管8KN/m2 Ф400 | m | 417.938 | 87.75 |  | 36674.06
62 | PVC-U排水管ф110*3.2 | m | 19 | 18.9 |  | 359.1
63 | 钢骨架塑料复合管DN100 | m | 397.8699 | 92.98 |  | 36993.94
64 | 室内塑料排水管件 DN100 | 个 | 23.12 | 13.23 |  | 305.88
65 | 室外塑料给水管热熔管件DN200 | 个 | 4.7012 | 117.27 |  | 551.31
单位工程人材机汇总表
工程名称：阳春市八甲中学新建综合楼及学生饭堂项目-室外给排水工程 |  |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 市场价 |  | 合计
66 | 室外塑料给水管热熔管件DN65 | 个 | 1.1999 | 12.29 |  | 14.75
67 | 室外塑料给水管热熔管件DN80 | 个 | 6.4019 | 24.02 |  | 153.77
68 | 室外塑料给水管热熔管件DN150 | 个 | 29.6969 | 76.88 |  | 2283.1
69 | 给水室外钢骨架塑料复合管电熔管件DN100 | 个 | 107.0133 | 65.09 |  | 6965.5
70 | 闸阀DN150 | 个 | 3 | 1108.21 |  | 3324.63
71 | 闸阀DN200 | 个 | 1 | 1791.46 |  | 1791.46
72 | 钢板平焊法兰DN200 | 副 | 2 | 123.32 |  | 246.64
73 | 钢板平焊法兰DN150 | 副 | 3 | 91.66 |  | 274.98
74 | 钢板平焊法兰DN100 | 副 | 0.5 | 59.82 |  | 29.91
75 | 地上式消防栓DN100 | 套 | 1 | 749.16 |  | 749.16
76 | 水表DN200 | 个 | 1 | 690.27 |  | 690.27
77 | 成品玻璃钢化粪池4m3 | 个 | 1 | 3723.08 |  | 3723.08
78 | 成品玻璃钢化粪池 12m3 | 个 | 1 | 7019.16 |  | 7019.16
79 | 成品玻璃钢化粪池 20m3 | 个 | 2 | 11714.6 |  | 23429.2
80 | 成品玻璃钢隔油池 12m3 | 个 | 1 | 7920 |  | 7920
81 | 重型铸铁井盖Φ700 | 套 | 16 | 364.02 |  | 5824.32
82 | 铸铁检查井盖座DN700 轻型 77kg 带防盗 | 套 | 36 | 301.39 |  | 10850.04
83 | 铸铁检查井盖座DN700 轻型 77kg 带防盗 | 套 | 2 | 301.39 |  | 602.78
84 | 铸铁平篦 | 套 | 28 | 117.42 |  | 3287.76
85 | 机上人工 | 工日 | 100.2351 | 230 |  | 23054.07
86 | 折旧费 | 元 | 13571.2197 | 1 |  | 13571.22
87 | 检修费 | 元 | 3234.1234 | 1 |  | 3234.12
88 | 维护费 | 元 | 9266.8291 | 1 |  | 9266.83
89 | 安拆费 | 元 | 1610.5493 | 1 |  | 1610.55
90 | 柴油(机械用)0# | kg | 2601.934 | 8.06 |  | 20971.59
91 | 电(机械用) | kW·h | 3603.7034 | 0.63 |  | 2270.33
92 | 机械费调整 | 元 | -0.0069 | 1 |  | -0.01
93 | 膨胀不锈钢螺栓挂钩 | 套 | 416 | 3 |  | 1248
94 | 防坠网 | 副 | 52.52 | 37 |  | 1943.24
95 | 汽油(机械用)国Ⅲ93# | kg | 0.2476 | 9.59 |  | 2.37