## 分部分项工程量清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：阳春市八甲中学新建综合楼及学生饭堂项目-综合楼（建筑与装饰工程） | [5 empty] | 第 1 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
土石方工程
1 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在4m内 2.挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 | m3 | 1932.66
2 | 010103001001 | 回填方 | 1.回填土 夯实机夯实 槽、坑 | m3 | 1452.04
【土石方工程】分部小计
砌筑工程
3 | 010402001001 | A5.0加气混凝土砌块外墙300厚 | 1.蒸压加气混凝土砌块外墙 墙体厚度 30cm 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M5 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内 | m3 | 12.79
4 | 010402001002 | A5.0加气混凝土砌块外墙250厚 | 1.蒸压加气混凝土砌块外墙 墙体厚度 25cm 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M5 | m3 | 1.24
5 | 010402001003 | A5.0加气混凝土砌块外墙200厚 | 1.蒸压加气混凝土砌块外墙 墙体厚度 20cm 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M5 | m3 | 462.61
6 | 010402001004 | A5.0加气混凝土砌块外墙100厚 | 1.蒸压加气混凝土砌块外墙 墙体厚度 10cm 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M5 | m3 | 66.29
7 | 010402001005 | A5.0加气混凝土砌块内墙200厚 | 1.蒸压加气混凝土砌块内墙 墙体厚度 20cm 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M5 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内 | m3 | 235.31
8 | 010402001006 | A5.0加气混凝土砌块内墙120厚 | 1.蒸压加气混凝土砌块内墙 墙体厚度 12cm 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M5 | m3 | 1.22
9 | 010402001007 | A5.0加气混凝土砌块内墙100厚 | 1.蒸压加气混凝土砌块内墙 墙体厚度 10cm 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M5 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内 | m3 | 13.89
10 | 010401001001 | 砖基础 | 1.砖基础 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M10 | m3 | 29.59
11 | 010401012001 | 天面砖砌台阶 | 1.砌零星构件 台阶 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M10 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内 | m2 | 1.01
【砌筑工程】分部小计
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：阳春市八甲中学新建综合楼及学生饭堂项目-综合楼（建筑与装饰工程） | [5 empty] | 第 2 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
混凝土及钢筋混凝土工程
12 | 010501001001 | 垫层 C15 | 1.混凝土垫层 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 2.泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 | m3 | 68.80
13 | 010501002001 | 带形基础C30（掺入9%UEA改进型微膨胀剂） | 1.现浇建筑物混凝土 其他混凝土基础 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 2.UEA改进型微膨胀剂 3.泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 | m3 | 233.73
14 | 010502001001 | 矩形柱 C35 | 1.现浇建筑物混凝土 矩形、多边形、异形、圆形柱、钢管柱 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C35 2.泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C35 3.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内 | m3 | 57.24
15 | 010502001002 | 矩形柱 C30 | 1.现浇建筑物混凝土 矩形、多边形、异形、圆形柱、钢管柱 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 2.泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 3.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内 | m3 | 187.47
16 | 010502002001 | 构造柱 C25 | 1.现浇建筑物混凝土 构造柱 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 2.泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 3.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内 | m3 | 19.65
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：阳春市八甲中学新建综合楼及学生饭堂项目-综合楼（建筑与装饰工程） | [5 empty] | 第 3 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
17 | 010503001001 | 基础梁C30（掺入9%UEA改进型微膨胀剂） | 1.现浇建筑物混凝土 基础梁 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 2.UEA改进型微膨胀剂 3.泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 | m3 | 129.71
18 | 010503004001 | 圈梁 C25 | 1.现浇建筑物混凝土 圈、过、弧形梁 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 2.泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 3.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内 | m3 | 36.29
19 | 010503005001 | 过梁 C25 | 1.现浇建筑物混凝土 圈、过、弧形梁 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 2.泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 3.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内 | m3 | 7.06
20 | 010503002001 | 反梁 C30 | 1.现浇建筑物混凝土 单梁、连续梁、异形梁 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 2.泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 3.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内 | m3 | 15.34
21 | 010505001001 | 有梁板C30（掺入9%UEA改进型微膨胀剂） | 1.现浇建筑物混凝土 平板、有梁板、无梁板 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 2.UEA改进型微膨胀剂 3.泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内 | m3 | 918.80
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：阳春市八甲中学新建综合楼及学生饭堂项目-综合楼（建筑与装饰工程） | [5 empty] | 第 4 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
22 | 010505007001 | 挑檐板 C30 |  | m3 | 77.02
23 | 010506001001 | 直形楼梯 C30 | 1.现浇建筑物混凝土 直形楼梯 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 2.泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 3.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内 | m3 | 67.05
24 | 010505006001 | 反檐、栏板 C25 | 1.现浇混凝土其他构件 栏板、反檐 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 2.泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 3.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内 | m3 | 7.84
25 | 010505008001 | 雨篷 C30 | 1.现浇混凝土其他构件 阳台、雨蓬 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 2.泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 3.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内 | m3 | 1.01
26 | 010507005001 | 压顶C25 | 1.现浇混凝土其他构件 压顶、扶手 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 2.泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 3.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内 | m3 | 7.07
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：阳春市八甲中学新建综合楼及学生饭堂项目-综合楼（建筑与装饰工程） | [5 empty] | 第 5 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
27 | 010505001002 | 膨胀加强带-有梁板C35 （ 掺12%UEA改进型微膨胀剂） | 1.现浇建筑物混凝土 平板、有梁板、无梁板 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C35 2.墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 铁丝网 3.UEA改进型微膨胀剂 4.泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C35 5.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内 | m3 | 24.16
28 | 010501002002 | 膨胀加强带-带形基础C35（ 掺12%UEA改进型微膨胀剂） | 1.现浇建筑物混凝土 其他混凝土基础 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C35 2.UEA改进型微膨胀剂 3.泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C35 4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内 | m3 | 5.20
29 | 010503001002 | 膨胀加强带-基础梁C35（掺12%UEA改进型微膨胀剂） | 1.现浇建筑物混凝土 基础梁 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C35 2.UEA改进型微膨胀剂 3.泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C35 4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内 | m3 | 4.14
30 | 010515001001 | 现浇构件带肋钢筋 （综合） | 1.现浇构件带肋钢筋 φ8-10 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内 | t | 185.528
31 | 010515001002 | 现浇构件圆钢 φ10内 | 1.现浇构件圆钢 φ10内 | t | 12.588
32 | 010515001003 | 现浇构件箍筋 圆钢 φ10以内 | 1.现浇构件箍筋 圆钢 φ10以内 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内 | t | 43.267
33 | 010515001004 | 现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) （综合） | 1.现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) φ12 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内 | t | 11.601
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：阳春市八甲中学新建综合楼及学生饭堂项目-综合楼（建筑与装饰工程） | [5 empty] | 第 6 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
34 | 010516003001 | 电渣压力焊接 φ18以内 | 1.电渣压力焊接 φ18以内 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内 | 个 | 1406
35 | 010516003002 | 电渣压力焊接 φ32以内 | 1.电渣压力焊接 φ32以内 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内 | 个 | 840
36 | 010516003003 | 套筒直螺纹钢筋接头 φ25以内 | 1.套筒直螺纹钢筋接头 φ25以内 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内 | 个 | 780
【混凝土及钢筋混凝土工程】分部小计
门窗工程
37 | 010802001001 | 304不锈钢门，厚度2mm | 1.不锈钢门 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内 | m2 | 11.21
38 | 010802001002 | 成品钢板烤漆门带780mm高亮子,带全封双包门套面，板厚度2mm | 1.标准全封钢门 2.成品钢板烤漆门带780mm高亮子,带全封双包门套 3.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内 | m2 | 93.87
39 | 010802001003 | 成品钢板烤漆门带780mm高亮子详13ZJ301第28页1号大样,门拉手B1,门护板D1，板厚度2mm | 1.标准全封钢门 2.成品钢板烤漆门带780mm高亮子详13ZJ301第28页1号大样,门拉手B1,门护板D1 3.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内 | m2 | 18.77
40 | 010802001004 | 成品钢板烤漆门带780mm高亮子及300*400观察窗*2,带全封双包门套，板厚度2mm | 1.标准全封钢门 2.成品钢板烤漆门带780mm高亮子及300*400观察窗*2,带全封双包门套 3.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内 | m2 | 128.74
41 | 010802001005 | 成品钢板烤漆门带1080mm高亮子,带全封双包门套，板厚度2mm | 1.标准全封钢门 2.成品钢板烤漆门带1080mm高亮子,带全封双包门套 3.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内 | m2 | 22.63
42 | 010802003001 | 丙级防火门 | 1.钢质防火门安装 2.钢质防火门 单扇（丙级） 3.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内 | m2 | 7.56
43 | 010802003002 | 甲级防火门 | 1.钢质防火门安装 2.钢质防火门 (甲级） 3.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内 | m2 | 19.06
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：阳春市八甲中学新建综合楼及学生饭堂项目-综合楼（建筑与装饰工程） | [5 empty] | 第 7 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
44 | 010807001001 | 90系列铝合金推拉窗【6mm高透光Low-E玻璃（钢化）+12mm空气+6mm透明钢化玻璃】 | 1.推拉窗安装 2.铝合金推拉窗 3.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内 | m2 | 792.10
45 | 010807001002 | 铝合金固定窗【6mm高透光Low-E玻璃（钢化）+12mm空气+6mm透明钢化玻璃】 | 1.固定窗安装 矩形 2.铝合金固定窗 3.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内 | m2 | 2.88
46 | 010807001003 | 铝合金上悬窗【6mm高透光Low-E玻璃（钢化）+12mm空气+6mm透明钢化玻璃】 | 1.平开窗安装 2.铝合金上悬窗 3.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内 | m2 | 2.88
47 | 010807003001 | 铝合金百叶 | 1.铝合金框百页窗 铝合金百页窗 2.铝框铝合金百叶窗 3.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内 | m2 | 91.17
【门窗工程】分部小计
屋面及防水工程
48 | 010902003001 | 刚性层屋面（上人屋面） | 1.40厚C20细石混凝土(分隔缝5mX5m,缝宽15mm,嵌防水油膏),混凝土内配Φ4钢筋双向中距150,表面压光 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m2 | 623.4
49 | 011001001001 | 干铺聚酯纤维无纺布一层（上人屋面） | 1. 干铺聚酯纤维无纺布一层 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m2 | 623.40
50 | 011001001002 | 100厚挤塑型聚苯乙烯保温隔热板（上人屋面） | 1.100厚挤塑型聚苯乙烯保温隔热板 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m2 | 623.40
51 | 010902001001 | 1.5厚反应粘高分子湿铺防水卷材（上人屋面） | 1.1.5厚反应粘高分子湿铺防水卷材 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m2 | 665.94
52 | 010902002001 | 1.5厚聚氨酯防水涂料（上人屋面） | 1. 1.5厚聚氨酯防水涂料 2. 刷基层处理剂一遍 3.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m2 | 665.94
53 | 011101001001 | 20厚WSM20水泥砂浆找平层（上人屋面） | 1.20厚WSM20水泥砂浆找平层 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m2 | 623.40
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：阳春市八甲中学新建综合楼及学生饭堂项目-综合楼（建筑与装饰工程） | [5 empty] | 第 8 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
54 | 011001001003 | 20厚(最薄处)LC5.0陶粒混凝土找3%坡（上人屋面） | 1.20厚(最薄处)LC5.0陶粒混凝土找3%坡 2.钢筋混凝土屋面板，表面扫干净 3.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m2 | 623.40
55 | 010902003002 | 刚性层屋面（楼梯屋面） | 1.40厚C20细石混凝土(分隔缝5mX5m,缝宽15mm,嵌防水油膏),混凝土内配Φ4钢筋双向中距150,表面压光 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m2 | 96.01
56 | 011001001004 | 干铺聚酯纤维无纺布一层（楼梯屋面） | 1.干铺聚酯纤维无纺布一层 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m2 | 96.01
57 | 010902001002 | 1.5厚反应粘高分子湿铺防水卷材（楼梯屋面） | 1.1.5厚反应粘高分子湿铺防水卷材 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m2 | 120.12
58 | 010902002002 | 1.5厚聚氨酯防水涂料（楼梯屋面） | 1.1.5厚聚氨酯防水涂料 2.刷基层处理剂一遍 3.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m2 | 120.12
59 | 011101001002 | 20厚WSM20水泥砂浆找平层（楼梯屋面） | 1.20厚WSM20水泥砂浆找平层 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m2 | 96.01
60 | 011001001005 | 20厚(最薄处)LC5.0陶粒混凝土找3%坡（楼梯屋面） | 1.20厚(最薄处)LC5.0陶粒混凝土找3%坡 2.钢筋混凝土屋面板，表面扫干净 3.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m2 | 96.01
61 | 010902003003 | WWM25厚聚合物防水砂浆抹光屋面【雨篷、构架】 | 1.WWM25厚聚合物防水砂浆抹光屋面 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m2 | 181.20
62 | 010904002001 | 走廊排水浅沟防水 | 1.1.2厚聚合物水泥基防水涂料,面上撒黄砂 2.素水泥浆结合层一遍 3.混凝土楼面 4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m2 | 26.35
63 | 010902002003 | 铝合金方形板顶棚防水【男女教师卫生间、无障碍卫生间】 | 1.钢筋混凝土楼板 2.1.5厚聚氨酯防水涂料 3.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m2 | 111.98
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：阳春市八甲中学新建综合楼及学生饭堂项目-综合楼（建筑与装饰工程） | [5 empty] | 第 9 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
64 | 010904002002 | 1.5厚聚氨酯防水涂料地面防水【卫生间、首层储水间】 | 1.50厚C20细石混凝土找0.5%～1%坡,最薄处≥20厚 2.1.5厚聚氨酯防水涂料，面上撒黄砂，四周沿墙上翻300高 3.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m2 | 92.61
65 | 010904002003 | 1.5厚聚氨酯防水涂料楼面防水【二-六层走廊、露台、室外空间、生活水泵房】 | 1.1.5厚聚氨酯防水涂料，面上撒黄砂，四周沿墙上翻300高 2.刷基层处理剂一遍 3.钢筋混凝土楼板，清扫干净 4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m2 | 949.18
66 | 010904002004 | 1.5厚聚氨酯防水涂料楼面防水【二-六层卫生间】 | 1.1.5厚聚氨酯防水涂料，面上撒黄砂，四周沿墙上翻300高 2.20厚WS M20水泥砂浆找平 3.1.5厚聚氨酯防水涂料，面上撒黄砂，四周沿墙上翻300高 4.刷基层处理剂一遍 5. 20厚WS M20水泥砂浆找平层 6.钢筋混凝土楼板，清扫干净 7.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m2 | 466.84
67 | 011001001006 | 305厚1:8水泥陶粒垫层楼面【二-六层卫生间】 | 1. 20厚WS M20水泥砂浆保护层 2.305厚1:8水泥陶粒垫层 3.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m2 | 466.84
68 | 011001001007 | 190厚1:8水泥陶粒垫层楼面【综合功能室】 | 1. 20厚WS M20水泥砂浆找平层 2.190厚1:8水泥陶粒垫层 3.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m2 | 302.31
69 | 010904002005 | 1.5厚聚氨酯防水涂料楼面防水【综合功能室】 | 1.20厚WS M20水泥砂浆保护层 2.1.5厚聚氨酯防水涂料，面上撒黄砂，四周沿墙上翻300高 3.刷基层处理剂一遍 4.20厚WS M20水泥砂浆找平层 5.钢筋混凝土楼板，清扫干净 6.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m2 | 302.31
70 | 011001001008 | 230厚1:8水泥陶粒垫层楼面【教研室2、教研室3】 | 1.20厚WS M20水泥砂浆找平层 2.230厚1:8水泥陶粒垫层 3.钢筋混凝土楼板 4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m2 | 301.49
71 | 010902002004 | 无机涂料顶棚3【男女卫生间】 | 1.1.5厚聚氨酯防水涂料 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m2 | 326.68
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：阳春市八甲中学新建综合楼及学生饭堂项目-综合楼（建筑与装饰工程） | [5 empty] | 第 10 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
72 | 010903003001 | 墙面防潮层 | 1.普通防水砂浆 平面 20mm厚 合并制作子目 湿拌防水砂浆：P6 用于抗渗压力要求的工程部位 M20 | m2 | 31.96
【屋面及防水工程】分部小计
楼地面装饰工程
73 | 010507002001 | 120厚地坪C20【首层所有地面】 | 1.素土夯实压实度94% 2. 300厚水泥石粉层（内掺6%水泥） 3.120厚C20砼内配8@200单层双向钢筋网 | m2 | 713.20
74 | 011102003001 | 10厚600x600mm仿古防滑砖地面【行政综合办公室、行政办公室、走廊、架空层】 | 1.10厚600x600mm仿古防滑砖铺实拍平，填缝剂填缝 2.30厚WS M15干硬性水泥砂浆，面上撒素水泥 | m2 | 549.20
75 | 011102003002 | 10厚600x600mm仿古防滑砖地面【卫生间、储水间】 | 1.10厚600x600mm仿古防滑砖铺实拍平，填缝剂填缝 2.30厚WS M15干硬性水泥砂浆，面上撒素水泥 | m2 | 92.61
76 | 011102001001 | 20厚600x600mm火烧面芝麻灰花岗岩楼地面（楼梯间） | 1.30厚WS M15干硬性水泥砂浆，面上撒素水泥 2.20厚600x600mm火烧面芝麻灰花岗岩铺实拍平，填缝剂填缝 3.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m2 | 248.31
77 | 011102001002 | 20厚600x600mm火烧面芝麻灰花岗岩楼地面（楼梯） | 1.30厚WS M15干硬性水泥砂浆，面上撒素水泥 2.20厚600x600mm火烧面芝麻灰花岗岩铺实拍平，填缝剂填缝 3.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m2 | 305.03
78 | 011101001003 | 水泥砂浆楼地面【电井】 | 1.20厚WS M20水泥砂浆找平抹光 2.素水泥浆结合层一遍 | m2 | 13.20
79 | 011102003003 | 10厚600x600mm仿古防滑砖楼面【普通教室、教师办公室、教研室、准备室、综合功能室、教研室2、教研室3】 | 1.10厚600x600mm仿古防滑砖铺实拍平，填缝剂填缝 2.素水泥浆结合层一遍 3.15厚WS M15干硬性水泥砂浆 | m2 | 1757.80
80 | 011102003004 | 5厚单面凹发泡橡胶减振垫板楼面【普通教室、教师办公室、教研室、准备室、综合功能室、教研室2、教研室3】 | 1.40厚C20细石混凝土随打随抹平（双向Φ6，中距150） 2.5厚单面凹发泡橡胶减振垫板 3. 钢筋混凝土楼板,随捣随抹光 4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m2 | 1757.8
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：阳春市八甲中学新建综合楼及学生饭堂项目-综合楼（建筑与装饰工程） | [5 empty] | 第 11 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
81 | 011102003005 | 10厚600x600mm仿古防滑砖楼面【二-六层走廊、露台、室外空间、生活水泵房】 | 1.10厚600x600mm防滑砖铺实拍平，填缝剂填缝 2.最薄处30厚WS M15干硬性水泥砂浆找坡及找平，面上撒素水泥 3.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m2 | 949.18
82 | 011102003006 | 10厚600x600mm仿古防滑砖楼面【二-六层卫生间】 | 1.10厚600x600mm仿古防滑砖铺实拍平，填缝剂填缝 2.30厚WS M15干硬性水泥砂浆，面上撒素水泥 | m2 | 466.84
83 | 011102001004 | 250x250x20mm花岗岩盲道砖楼地面（楼梯） | 1.30厚WS M15干硬性水泥砂浆，面上撒素水泥 2.250x250x20mm花岗岩盲道砖铺实拍平，填缝剂填缝 3.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m2 | 6.40
84 | 011105003002 | 梯段踏步侧壁贴200*300白色瓷片 | 1.铺贴陶瓷地砖 踢脚线 水泥砂浆 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内 | m2 | 21.72
85 | 011502001001 | 楼梯步级挡水 40*20 芝麻灰花岗岩 | 1.防滑条 陶瓷砖 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内 | m | 528
86 | 011102001003 | 20厚火烧面芝麻灰花岗坡道 | 1.20厚火烧面芝麻灰花岗石面层，水泥砂浆擦缝 2.30厚WS M15干硬性水泥砂浆，面上撒素水泥 3.素水泥浆结合层一遍 4.100厚C15混凝土 5.150厚水泥石粉层（内掺6%水泥） 6.素土夯实 | m2 | 94.5
87 | 011107002001 | 20厚火烧面芝麻灰花岗台阶 | 1. 20厚火烧面芝麻灰花岗石踏步及踢脚板，水泥砂浆擦缝 2.30厚WS M15干硬性水泥砂浆，面上撒素水泥 3.素水泥浆结合层一遍 4.100厚C15混凝土台阶 5.150厚水泥石粉层（内掺6%水泥） 6. 素土夯实 | m2 | 1.24
88 | 011107004001 | 水泥砂浆台阶面 天面砖砌台阶 | 1.20厚WSM20水泥砂浆抹光 | m2 | 1.05
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：阳春市八甲中学新建综合楼及学生饭堂项目-综合楼（建筑与装饰工程） | [5 empty] | 第 12 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
89 | 010507001001 | 混凝土散水C20 | 1.60厚C20混凝土，面加5厚WS M25水泥砂浆随打抹光 2.100厚石粉掺6%水泥稳定层，宽出面层100 3.素土夯实，向外坡4% | m2 | 114.97
【楼地面装饰工程】分部小计
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
90 | 011201001001 | 腻子墙面抹灰1【电井、电梯机房】 | 1.5厚WP M20水泥砂浆 2.15厚WP M15水泥砂浆,分两次抹灰 3.刷专用界面剂一遍 4.墙面 5.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m2 | 139.95
91 | 011201001002 | A级耐燃无机涂料墙面抹灰1【楼梯间】 | 1.5厚WP M20水泥砂浆 2.20厚WP M15水泥砂浆,分两次抹灰 3.钢丝网（丝径1.0@20双向镀锌钢丝网） 4.刷专用界面剂一遍 5.墙面 6.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m2 | 434.63
92 | 011201001003 | A级耐燃无机涂料无机涂料墙面抹灰2【行政综合办公室、行政办公室、普通教室、教师办公室、综合功能室、准备室、教研室】 | 1.5厚WP M20水泥砂浆 2.15厚WP M15水泥砂浆,分两次抹灰 3. 耐碱玻纤网格布(网眼5mmX5mm) 4.刷专用界面剂一遍 5.墙面 6.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m2 | 1577.79
93 | 011204003001 | 300*600mm瓷砖内墙面【卫生间、生活水泵房】 | 1.8厚300x600mm白色瓷砖，同色系填缝剂填缝 2.5厚瓷砖胶镶贴 3.5厚聚合物防水砂浆 4.15厚WP M15水泥砂浆,分两次抹灰 5.刷专用界面剂一遍 6.墙面 7.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m2 | 1398.95
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：阳春市八甲中学新建综合楼及学生饭堂项目-综合楼（建筑与装饰工程） | [5 empty] | 第 13 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
94 | 011204003002 | 300*600mm瓷砖内墙裙【行政综合办公室、行政办公室、普通教室、教师办公室、综合功能室、准备室、教研室、楼梯间】 | 1.8厚300x600mm白色瓷砖，同色系填缝剂填缝 2.5厚瓷砖胶镶贴 3.15厚WP M15水泥砂浆,分两次抹灰 4.刷专用界面剂一遍 5.墙面 6.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m2 | 960.73
95 | 011204003003 | 300*600mm瓷砖内墙裙【楼梯间】 | 1.8厚300x600mm白色瓷砖，同色系填缝剂填缝 2.5厚瓷砖胶镶贴 3.15厚WP M15水泥砂浆,分两次抹灰 4.刷专用界面剂一遍 5.钢丝网（丝径1.0@20双向镀锌钢丝网） 6.墙面 7.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m2 | 235.72
96 | 011201001004 | 20厚WPM20水泥砂浆抹光（非上人女儿墙内侧） | 1. 12厚WP M15水泥砂浆 2. 8厚WP M20水泥砂浆 3.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m2 | 33.73
97 | 011201001009 | 45*45纸皮砖外墙面 | 1.15厚WP M15水泥砂浆 2.钢丝网（丝径1.0@20双向镀锌钢丝网） 3. 刷5厚聚合物水泥防水砂浆一遍 4.5厚专用瓷砖胶镶贴 5.45*45纸皮砖 6.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m2 | 6213.14
98 | 011205002001 | 45*45纸皮砖柱面 | 1.15厚WP M15水泥砂浆 2.钢丝网（丝径1.0@20双向镀锌钢丝网） 3.刷5厚聚合物水泥防水砂浆一遍 4.5厚专用瓷砖胶镶贴 5.45*45纸皮砖 6.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m2 | 48.65
99 | 011210002001 | 铝合金方通外墙面100*100*3mm | 1.铝合金方通100*100*3mm 2.详见图纸 3.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m2 | 238.58
【墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程】分部小计
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：阳春市八甲中学新建综合楼及学生饭堂项目-综合楼（建筑与装饰工程） | [5 empty] | 第 14 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
天棚工程
100 | 011302001001 | 0.8mm600X600mm覆膜铝扣板天花【男女教师卫生间、无障碍卫生间】 | 1.Φ8吊杆，双向中距1200轻钢龙骨标准架:与安装型式配套的专用上层主龙骨中距1200,与铝合金方形板配套的专用下层副龙骨联结,间距6000.8mm600X600mm覆膜铝扣板,铝合金线收边 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m2 | 111.98
【天棚工程】分部小计
油漆、涂料、裱糊工程
101 | 011406003001 | 腻子内墙面【电井、电梯机房】 | 1.满刮腻子1遍（耐水型成品腻子膏） 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m2 | 139.95
102 | 011407001001 | A级耐燃无机涂料无机涂料墙面1【楼梯间】 | 1.涂刷无机涂料面漆两道，底漆一道 2.满刮腻子3遍（耐水型成品腻子膏），分遍刮平，打磨平整，配套阳角、阴角粘贴护角线，人工打磨光滑平整 3.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m2 | 434.63
103 | 011407001002 | A级耐燃无机涂料无机涂料墙面2【行政综合办公室、行政办公室、普通教室、教师办公室、综合功能室、准备室、教研室】 | 1.涂刷无机涂料面漆两道，底漆一道 2.满刮腻子3遍（耐水型成品腻子膏），分遍刮平，打磨平整，配套阳角、阴角粘贴护角线，人工打磨光滑平整 3.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m2 | 1577.79
104 | 011406003002 | 腻子顶棚【生活生泵房、储水间、电房】 | 1.素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶) 2.3厚底基防裂腻子分两遍刮平 3.满刮腻子1遍 （耐水型成品腻子膏） 4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m2 | 19.19
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：阳春市八甲中学新建综合楼及学生饭堂项目-综合楼（建筑与装饰工程） | [5 empty] | 第 15 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
105 | 011406003003 | A级耐燃无机涂料无机涂料顶棚1【走廊、架空层、楼梯间】 | 1.钢筋混凝土楼板表面粗糙和不平整处进行打磨和局部修补 2.素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶) 3.3厚底基防裂腻子分两遍刮平 4.满刮腻子3遍（室外防水型成品腻子膏），分遍刮平，打磨平整 5.涂刷无机涂料面漆两道，底漆一道 6.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m2 | 2384.45
106 | 011406003004 | A级耐燃无机涂料无机涂料顶棚2【行政综合办公室、行政办公室、普通教室、教师办公室、综合功能室、准备室、教研室】 | 1.钢筋混凝土楼板表面粗糙和不平整处进行打磨和局部修补 2.素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶) 3.3厚底基防裂腻子分两遍刮平 4.满刮腻子3遍，分遍刮平，打磨平整 5.涂刷无机涂料面漆两道，底漆一道 6.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m2 | 2078.65
107 | 011406003005 | A级耐燃无机涂料无机涂料顶棚3【男女卫生间】 | 1.钢筋混凝土楼板表面粗糙和不平整处进行打磨和局部修补 2.素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶) 3.3厚底基防裂腻子分两遍刮平 4.满刮腻子3遍（室外防水型成品腻子膏），分遍刮平，打磨平整 5.涂刷无机涂料面漆两道，底漆一道 6.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度30m以内 | m2 | 326.68
【油漆、涂料、裱糊工程】分部小计
其他装饰工程
卫生间装饰
108 | 011210005002 | 18mm抗倍特板卫生间隔断 | 1.浴室厕隔断(包龙骨、基层) 成品隔断 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内 | m2 | 668.28
109 | 011505001001 | 黑沙金洗漱台 | 1.洗漱台(洗手台) 石板材 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内 | m2 | 29.05
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：阳春市八甲中学新建综合楼及学生饭堂项目-综合楼（建筑与装饰工程） | [5 empty] | 第 16 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
110 | 011505010001 | 5厚银光玻璃镜面 | 1.卫生间镜面玻璃 陶瓷石材面 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内 | m2 | 62.04
111 | 011503001001 | 卫生间小便槽喷水花管 | 1.不锈钢扶手 φ60 直型 换为【不锈钢喷水花管φ22*2】 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内 | m | 29.37
112 | 011207001001 | 1.5厚不锈钢小便槽 | 1.胶合板基层 9mm 换为【胶合板2440×1220×12】 2.不锈钢面板饰面层 墙面 3.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内 | m2 | 49.02
113 | 粤R2-5-1 | 2厚10X20304不锈钢方钢铁杷小便槽站位盖板 | 1.明沟铸铁盖板安装 32cm宽 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内 | 块 | 49.19
114 | 011505004001 | 座便器抓杆【无障碍卫生间】 | 1.金属 无障碍卫生间座便器抓杆 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内 | 副 | 12
115 | 011505004002 | 洗脸盆安全抓杆【无障碍卫生间】 | 1.金属 无障碍卫生间洗脸盆安全抓杆 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内 | 副 | 6
116 | 011501020001 | 无障碍厕所多功能台 | 1.无障碍厕所多功能台 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内 | 套 | 6
【卫生间装饰】分部小计
栏杆及扶手
117 | 011503001002 | 楼梯栏杆【做法参照20ZJ401 30页C3大样】 | 1.不锈钢扶手 φ60 直型 2.不锈钢栏杆制安 直型 3.弯头制作、安装 不锈钢 φ60 4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内 | m | 127.70
118 | 011503001003 | 护窗栏杆【做法参照20ZJ401 64页2B大样】H=950mm | 1.不锈钢扶手 φ50 直型 2.不锈钢栏杆制安 直型 3.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内 | m | 22.80
119 | 011503001004 | 护窗栏杆【做法参照20ZJ401 64页2B大样】H=770mm | 1.不锈钢扶手 φ50 直型 2.不锈钢栏杆制安 直型 3.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内 | m | 14.40
120 | 011503001005 | H200栏杆D60*4 扶手D60*3不锈钢管304 | 1.不锈钢扶手 φ60 直型 2.不锈钢栏杆制安 直型 3.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内 | m | 115.68
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：阳春市八甲中学新建综合楼及学生饭堂项目-综合楼（建筑与装饰工程） | [5 empty] | 第 17 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
121 | 011503001006 | H1250栏杆D60*4 扶手D60*3不锈钢管304 | 1.不锈钢扶手 φ60 直型 2.不锈钢栏杆制安 直型 3.弯头制作、安装 不锈钢 φ60 4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内 | m | 66.40
122 | 050307014001 | 300x300mm成品炭木花箱 | 1.成品炭木花箱 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内 | m | 10.10
【栏杆及扶手】分部小计
其他
123 | 011506003001 | 玻璃雨篷 夹胶玻璃8厚透明钢化玻璃+1.52pvb+8厚透明钢化玻璃（具体详见图集） | 1.雨篷 夹胶玻璃简支式(点支式) 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内 | m2 | 53.70
【其他】分部小计
本页小计
合 计

## 措施项目工程量清单
措施项目清单与计价表（二）
工程名称：阳春市八甲中学新建综合楼及学生饭堂项目-综合楼（建筑与装饰工程） |  |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程数量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 2 | 措施其他项目
1.1 | 011702001001 | 垫层模板 | 1.基础垫层模板 | m2 |  | 47.32
1.2 | 011702001002 | 带形基础模板 | 1.带形基础模板 有筋 | m2 |  | 149.22
1.3 | 011702002001 | 矩形柱 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内 实际支模高度(m):3.77 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内 | m2 |  | 4.12
1.4 | 011702002002 | 矩形柱 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8内 实际支模高度(m):3.77 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内 | m2 |  | 67.60
1.5 | 011702002003 | 矩形柱 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8外 实际支模高度(m):3.77 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内 | m2 |  | 114.14
1.6 | 011702002004 | 矩形柱 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8内 实际支模高度(m):3.9 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内 | m2 |  | 260.03
1.7 | 011702002005 | 矩形柱 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8外 实际支模高度(m):3.9 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内 | m2 |  | 922.63
1.8 | 011702002006 | 矩形柱 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8内 实际支模高度(m):4.2 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内 | m2 |  | 67.44
1.9 | 011702002007 | 矩形柱 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8外 实际支模高度(m):4.2 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内 | m2 |  | 277.93
1.10 | 011702003001 | 构造柱 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内 实际支模高度(m):4.2 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内 | m2 |  | 42.48
本页小计
注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目
措施项目清单与计价表（二）
工程名称：阳春市八甲中学新建综合楼及学生饭堂项目-综合楼（建筑与装饰工程） |  |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程数量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
1.11 | 011702003002 | 构造柱 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内 实际支模高度(m):3.9 | m2 |  | 172.98
1.12 | 011702003003 | 构造柱 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内 实际支模高度(m):3.77 | m2 |  | 16.92
1.13 | 011702005001 | 基础梁 | 1.基础梁模板 | m2 |  | 568.49
1.14 | 011702006001 | 矩形梁 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m 实际支模高度(m):3.77 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内 | m2 |  | 260.96
1.15 | 011702006002 | 矩形梁 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以外 支模高度3.6m 实际支模高度(m):3.77 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内 | m2 |  | 146.09
1.16 | 011702006003 | 矩形梁 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m 实际支模高度(m):3.9 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内 | m2 |  | 2822.58
1.17 | 011702006004 | 矩形梁 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以外 支模高度3.6m 实际支模高度(m):3.9 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内 | m2 |  | 450.27
1.18 | 011702006005 | 矩形梁 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m 实际支模高度(m):4.2 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内 | m2 |  | 453.74
1.19 | 011702006006 | 矩形梁 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以外 支模高度3.6m 实际支模高度(m):4.2 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内 | m2 |  | 167.90
1.20 | 011702006007 | 反梁 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内 | m2 |  | 202.02
1.21 | 011702008001 | 圈梁 | 1.圈梁模板 支模高度3.6m 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以 | m2 |  | 378.77
本页小计
注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目
措施项目清单与计价表（二）
工程名称：阳春市八甲中学新建综合楼及学生饭堂项目-综合楼（建筑与装饰工程） |  |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程数量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
内
1.22 | 011702009001 | 过梁 | 1.圈梁模板 支模高度3.6m 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内 | m2 |  | 111.62
1.23 | 011702014001 | 有梁板 | 1.有梁板模板 支模高度3.6m 实际支模高度(m):3.77 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内 | m2 |  | 283.52
1.24 | 011702014002 | 有梁板 | 1.有梁板模板 支模高度3.6m 实际支模高度(m):3.9 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内 | m2 |  | 3051.16
1.25 | 011702014003 | 有梁板 | 1.有梁板模板 支模高度3.6m 实际支模高度(m):4.2 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内 | m2 |  | 611.39
1.26 | 011702014004 | 栏板 | 1.栏板、反檐模板 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内 | m2 |  | 93
1.27 | 011702020001 | 挑檐模板 | 1.挑檐模板 | m2 |  | 404.48
1.28 | 011702023001 | 雨篷、悬挑板、阳台板 | 1.阳台、雨蓬模板 直形 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内 | m2 |  | 6.73
1.29 | 011702024001 | 楼梯 | 1.楼梯模板 直形 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内 | m2 |  | 311.43
1.30 | 011702028001 | 压顶 | 1.压顶、扶手模板 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内 | m |  | 296.84
1.31 | 011703001001 | 垂直运输 | 1.建筑物20m以上的垂直运输 30m以内 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内 | m2 |  | 4778.00
小 计
本页小计
合 计
注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目