## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：雷达数据处理中心建设项目--电气专业 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 强电系统
1.2 | 防雷接地系统
1.3 | 弱电部分
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：雷达数据处理中心建设项目--电气专业 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
强电系统
强电地下室部分
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:照明配电箱 2.型号:-1AL 3.安装方式:明装，底标高H=1.4m 4.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 台 | 1
2 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:应急照明配电箱 2.型号:-1ALE 3.安装方式:明装，底标高H=1.4m 4.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 台 | 1
3 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称:生活泵房配电箱 2.型号:-1APSB 3.安装方式:明装，底标高H=1.4m 4.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 台 | 1
4 | 030404017004 | 配电箱 | 1.名称:消防排烟排风风机配电箱 2.型号:-1-AT-PY 3.安装方式:明装，底标高H=1.4m 4.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 台 | 1
5 | 030404017005 | 配电箱 | 1.名称:消防泵双电源切换箱 2.型号:-1-AT-XB 3.安装方式:暗装，底标高H=1.4m 4.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 台 | 1
6 | 030404017006 | 配电箱 | 1.名称:应急照明集中电源 2.型号:-1N-D1 3.安装方式:暗装，底标高H=1.4m 4.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：雷达数据处理中心建设项目--电气专业 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
7 | 030404017007 | 配电箱 | 1.名称:负一层弱电间配电箱 2.型号:-1N-D1 3.安装方式:暗装，底标高H=1.4m 4.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 台 | 1
8 | 030404017008 | 配电箱 | 1.名称:UPS电源输入配电箱 2.型号:UPS1 3.安装方式:暗装，底标高H=1.4m 4.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 台 | 1
9 | 030404017025 | 配电箱 | 1.名称:UPS电源输出配电箱 2.型号:UPS2 3.安装方式:暗装，底标高H=1.4m 4.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 台 | 1
10 | 080608003001 | UPS不间断电源设备 | 1.名称:UPS不间断电源设备 2.规格:300KVA 3.本体及空调器安装、调试 4.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 台 | 1
11 | 030404017009 | 配电箱 | 1.名称:总照明配电箱 2.型号:ZAL 3.安装方式:明装，底标高H=1.2m 4.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 台 | 1
12 | 030404017010 | 配电箱 | 1.名称:总动力配电箱 2.型号:ZAP 3.安装方式:明装，底标高H=1.2m 4.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 台 | 1
13 | 030404017011 | 配电箱 | 1.名称:消防总动力配电箱 2.型号:ZAPE 3.安装方式:明装，底标高H=1.4m 4.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：雷达数据处理中心建设项目--电气专业 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
14 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称:送变电调试 2.电压等级(kV):1 3.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 系统 | 15
15 | 030411002001 | 线槽 | 1.名称:强电金属线槽 2.规格:MR 100*100 3.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | m | 12.101
16 | 030411002002 | 线槽 | 1.名称:强电金属线槽 2.规格:MR 200*100 3.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | m | 92.744
17 | 030411002003 | 线槽 | 1.名称:消防强电金属线槽 2.规格:MR 200*150 3.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | m | 38.603
18 | 030411002004 | 线槽 | 1.名称:消防强电金属线槽 2.规格:MR 200*150 3.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | m | 59.977
19 | 030413001001 | 铁构件 | 1.名称:桥架支架制作安装 2.支架刷油，防锈漆、面漆均两遍 3.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | kg | 270.7254
20 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:电线管 2.规格:SC20 3.敷设方式：综合 4.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | m | 46.994
21 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:电线管 2.规格:SC25 3.敷设方式：综合 4.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | m | 149.814
22 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:电线管 2.规格:SC50 3.敷设方式：综合 4.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | m | 4.752
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：雷达数据处理中心建设项目--电气专业 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
23 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:钢管 2.规格:SC65 3.敷设方式：综合 4.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | m | 9.516
24 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:电线管 2.规格:PC20 3.敷设方式：综合 4.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | m | 388
25 | 030411001006 | 配管 | 1.名称:钢管 2.规格:SC150 3.室外埋地敷设 4.含土方开挖、回填、夯实 5.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 6.工程量暂估 |  | m | 200
26 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:ZAPE配电箱引自小区的低压配电房电缆 2.型号:WDZN-YJY-3*240+2*120mm2 3.敷设方式、部位:线槽、电缆保护管内敷设 4.电压等级(kV):1 5.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 6.工程量暂估 |  | m | 100
27 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:ZAP配电箱引自小区的低压配电房电缆 2.型号:ZR-YJV-4*185+1*95mm2 3.敷设方式、部位:线槽、电缆保护管内敷设 4.电压等级(kV):1 5.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | m | 100
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：雷达数据处理中心建设项目--电气专业 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
28 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称:ZAL配电箱引自小区的低压配电房电缆 2.型号:ZR-YJV22-4*120+1*70mm2 3.敷设方式、部位:线槽、电缆保护管内敷设 4.电压等级(kV):1 5.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | m | 100
29 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.名称:UPS1箱引自小区的低压配电房电缆 2.型号:ZN-YJV-4*120+1*70mm2 3.敷设方式、部位:线槽、电缆保护管内敷设 4.电压等级(kV):1 5.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | m | 200
30 | 030408001005 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZN-YJY-4x240+1x120mm2 3.敷设方式、部位:线槽、电缆保护管内敷设 4.电压等级(kV):1 5.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | m | 20.51
31 | 030408001006 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZN-YJY-3X185+2X95mm2 3.敷设方式、部位:线槽、电缆保护管内敷设 4.电压等级(kV):1 5.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | m | 25.43
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：雷达数据处理中心建设项目--电气专业 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
32 | 030408001007 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZN-YJY-3X185+2X95mm2 3.敷设方式、部位:线槽、电缆保护管内敷设 4.电压等级(kV):1 5.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | m | 17.566
33 | 030408001008 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZN-YJY-3X35+2X16mm2 3.敷设方式、部位:线槽、电缆保护管内敷设 4.电压等级(kV):1 5.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | m | 15.522
34 | 030408001009 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZN-YJY-3X35+2X16mm2 3.敷设方式、部位:线槽、电缆保护管内敷设 4.电压等级(kV):1 5.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | m | 16.466
35 | 030408001010 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZR-YJY3X25+2X16mm2 3.敷设方式、部位:线槽、电缆保护管内敷设 4.电压等级(kV):1 5.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | m | 18.417
36 | 030408001011 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB2-YJY 5X16mm2 3.敷设方式、部位:线槽、电缆保护管内敷设 4.电压等级(kV):1 5.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | m | 5.13
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：雷达数据处理中心建设项目--电气专业 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
37 | 030408001012 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZR-YJV-5X6mm2 3.敷设方式、部位:线槽、电缆保护管内敷设 4.电压等级(kV):1 5.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | m | 33.617
38 | 030408001013 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZN-YJY-5X6mm2 3.敷设方式、部位:线槽、电缆保护管内敷设 4.电压等级(kV):1 5.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | m | 25.601
39 | 030408001014 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB2-YJY-5X6mm2 3.敷设方式、部位:线槽、电缆保护管内敷设 4.电压等级(kV):1 5.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | m | 24.6
40 | 030408001015 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZN-YJY-5X4mm2 3.敷设方式、部位:-线槽、电缆保护管内敷设 4.电压等级(kV):1 5.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | m | 230.905
41 | 030408001016 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZN-YJV-5X4mm2 3.敷设方式、部位:线槽、电缆保护管内敷设 4.电压等级(kV):1 5.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | m | 56.804
42 | 030408001017 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-5X2.5mm2 3.敷设方式、部位:线槽、电缆保护管内敷设 4.电压等级(kV):1 5.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | m | 24.111
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：雷达数据处理中心建设项目--电气专业 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
43 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头240mm2 2.电压等级(kV):1 3.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 个 | 4
44 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头185mm2 2.电压等级(kV):1 3.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 个 | 6
45 | 030408006003 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头120mm2 2.电压等级(kV):1 3.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 个 | 6
46 | 030408006004 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头35mm2 2.电压等级(kV):1 3.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 个 | 6
47 | 030408006005 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头16mm2 2.电压等级(kV):1 3.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 个 | 2
48 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:WDZB2-BYJ-4mm2 3.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | m | 292.3804
49 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:WDZB2-BYJ-2.5mm2 3.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | m | 846.903
50 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称:A类大型安全出口指示灯 2.规格:DC24V.3W 3.安装形式:H=2.2m 4.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 套 | 6
51 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.名称:A类大型楼层标志灯 2.规格:DC24V.3W 3.安装形式:H=2.2m 4.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 套 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：雷达数据处理中心建设项目--电气专业 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
52 | 030412004003 | 装饰灯 | 1.名称:A类大型疏散指示灯 2.规格:DC24V.3W 3.安装形式:H=0.5m 4.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 套 | 9
53 | 030412004004 | 装饰灯 | 1.名称:A类应急灯 2.规格:DC24V.2X6W 3.安装形式:H=2.2m 4.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 套 | 17
54 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称:LED吸顶灯 2.型号:220V.14W 3.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 套 | 15
55 | 030412001002 | 普通灯具 | 1.名称:T5型单管LED灯 2.型号:220V.28W 3.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 套 | 42
56 | 030412001003 | 普通灯具 | 1.名称:T5型单管LED灯（防水型） 2.型号:220V.28W 3.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 套 | 12
57 | 040801029001 | 照明开关 | 1.名称:单联单控暗开关 2.规格:220V.10A 3.安装方式:装高H=1.4m 4.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 个 | 5
58 | 040801029002 | 照明开关 | 1.名称:三联单控暗开关 2.规格:220V.10A 3.安装方式:装高H=1.4m 4.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 个 | 1
59 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:单相带安全型二三极插座 2.规格:220v.10A 3.安装方式:装高H=O.3m平面标注除外 4.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 个 | 8
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：雷达数据处理中心建设项目--电气专业 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
60 | 040801029003 | 照明开关 | 1.名称:光感+红外控延时开关 2.规格:220V.10A 3.安装方式:吸顶安装 4.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 个 | 15
61 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.安装方式:暗装 3.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 个 | 132
强电地下室部分合计
强电地上部分
62 | 030404017012 | 配电箱 | 1.名称:照明配电箱 2.型号:1AL 3.安装方式:明装，底标高H=1.6m 4.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 台 | 1
63 | 030404017013 | 配电箱 | 1.名称:首层餐厅配电箱 2.型号:1ALCT 3.安装方式:暗装，底标高H=1.6 4.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 台 | 1
64 | 030404017014 | 配电箱 | 1.名称:公共照明配电箱 2.型号:1ALG 3.安装方式:暗装，底标高H=1.4m 4.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 台 | 1
65 | 030404017015 | 配电箱 | 1.名称:二层学术中心配电箱 2.型号:2AL1 3.安装方式:暗装，底标高H=1.6M 4.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：雷达数据处理中心建设项目--电气专业 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
66 | 030404017016 | 配电箱 | 1.名称:二层接待室配电箱 2.型号:2AL2 3.安装方式:暗装，底标高H=1.6m 4.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 台 | 1
67 | 030404017017 | 配电箱 | 1.名称:三层预警中心配电箱 2.型号:3AL1 3.安装方式:暗装，底标高H=1.6m 4.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 台 | 1
68 | 030404017018 | 配电箱 | 1.名称:三层接待室配电箱 2.型号:3AL2 3.安装方式:暗装，底标高H=1.6m 4.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 台 | 1
69 | 030404017019 | 配电箱 | 1.名称:四层、五层照明总配电箱 2.型号:4AL、5AL 3.安装方式:明装，底标高H=1.6m 4.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 台 | 2
70 | 030404017020 | 配电箱 | 1.名称:业务用房配电箱 2.型号:4AL1~5、5AL1~5 3.安装方式:暗装，底标高H=1.6m 4.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 台 | 10
71 | 030404017021 | 配电箱 | 1.名称:二层机房配电箱 2.型号:AT-RD 3.安装方式:暗装，底标高H=1.4m 4.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：雷达数据处理中心建设项目--电气专业 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
72 | 030404017022 | 配电箱 | 1.名称:普通电梯机房配电箱 2.型号:RF-APDT 3.安装方式:明装，底标高H=1.4m 4.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 台 | 1
73 | 030404017023 | 配电箱 | 1.名称:屋面层空调室外机配电箱 2.型号:RF-APKT 3.安装方式:明装，底标高H=1.4m 4.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 台 | 1
74 | 030404017024 | 配电箱 | 1.名称:消防稳压泵房双电源切换箱 2.型号:RF-AT-WYB 3.安装方式:暗装，底标高H=1.4m 4.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 台 | 1
75 | 030414002002 | 送配电装置系统 | 1.名称:送变电调试 2.电压等级(kV):1 3.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 系统 | 5
76 | 030411002005 | 线槽 | 1.名称:强电金属线槽 2.规格:MR 100*100 3.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | m | 85.0637
77 | 030411002006 | 线槽 | 1.名称:强电金属线槽 2.规格:MR 200*100 3.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | m | 35
78 | 030411002007 | 线槽 | 1.名称:消防强电金属线槽 2.规格:MR 100*100 3.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | m | 53.475
79 | 030411002008 | 线槽 | 1.名称:消防强电金属线槽 2.规格:MR 100*50 3.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | m | 13.544
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：雷达数据处理中心建设项目--电气专业 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
80 | 030413001002 | 铁构件 | 1.名称:桥架支架制作安装 2.支架刷油，防锈漆、面漆均两遍 3.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | kg | 250.3079
81 | 030411001007 | 配管 | 1.名称:电线管 2.规格:SC20 3.敷设方式：综合 4.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | m | 1173.006
82 | 030411001008 | 配管 | 1.名称:电线管 2.规格:SC25 3.敷设方式：综合 4.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | m | 270.12
83 | 030411001009 | 配管 | 1.名称:电线管 2.规格:JDG25 3.敷设方式：综合 4.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | m | 120.315
84 | 030411001010 | 配管 | 1.名称:电线管 2.规格:SC32 3.敷设方式：综合 4.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | m | 16.95
85 | 030411001011 | 配管 | 1.名称:电线管 2.规格:SC40 3.敷设方式：综合 4.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | m | 22.06
86 | 030411001012 | 配管 | 1.名称:电线管 2.规格:SC50 3.敷设方式：综合 4.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | m | 4.752
87 | 030411001013 | 配管 | 1.名称:钢管 2.规格:SC65 3.敷设方式：综合 4.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | m | 9.516
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：雷达数据处理中心建设项目--电气专业 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
88 | 030411001014 | 配管 | 1.名称:电线管 2.规格:PC20 3.敷设方式：综合 4.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | m | 869
89 | 030408001018 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZN-YJY-4X120+1X70mm2 3.敷设方式、部位:线槽、电缆保护管内敷设 4.电压等级(kV):1 5.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | m | 97.58
90 | 030408001020 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZR-YJY-3X50+2X25mm2 3.敷设方式、部位:线槽、电缆保护管内敷设 4.电压等级(kV):1 5.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | m | 21.216
91 | 030408001021 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZR-YJY3X25+2X16mm2 3.敷设方式、部位:线槽、电缆保护管内敷设 4.电压等级(kV):1 5.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | m | 16.216
92 | 030408001022 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZN-YJY-5x6mm2 3.敷设方式、部位:线槽、电缆保护管内敷设 4.电压等级(kV):1 5.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | m | 110.238
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：雷达数据处理中心建设项目--电气专业 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 15 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
93 | 030408001023 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZR-YJV-5X10mm2 3.敷设方式、部位:线槽、电缆保护管内敷设 4.电压等级(kV):1 5.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | m | 73.594
94 | 030408001024 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZR-YJV-5X16mm2 3.敷设方式、部位:线槽、电缆保护管内敷设 4.电压等级(kV):1 5.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | m | 381.687
95 | 030408001025 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZN-YJY-5*6mm2 3.敷设方式、部位:线槽、电缆保护管内敷设 4.电压等级(kV):1 5.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | m | 99.365
96 | 030408006006 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头120mm2 2.电压等级(kV):1 3.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 个 | 2
97 | 030408006007 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头70mm2 2.电压等级(kV):1 3.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 个 | 2
98 | 030408006008 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头35mm2 2.电压等级(kV):1 3.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 个 | 2
99 | 030408006009 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头16mm2 2.电压等级(kV):1 3.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 个 | 16
100 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:ZR-BV-16mm2 3.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | m | 202.109
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：雷达数据处理中心建设项目--电气专业 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 16 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
101 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:ZR-BV-10mm2 3.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | m | 143.092
102 | 030411004005 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:ZR-BV-6mm2 3.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | m | 658.93
103 | 030411004006 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:ZR-BV-4mm2 3.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | m | 438.5706
104 | 030411004007 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:NH-BYJ-2.5mm2 3.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | m | 2126.573
105 | 030411004008 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:WDZN-BYJ-2.5mm2 3.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | m | 435.064
106 | 030411004009 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:ZR-BV-2.5mm2 3.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | m | 5075.719
107 | 030411004010 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:ZR-BV-1.5mm2 3.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | m | 105.527
108 | 030411004011 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:ZN-RVS-2*1.5mm2 3.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | m | 7.976
109 | 030412004005 | 装饰灯 | 1.名称:A类大型安全出口指示灯 2.规格:DC24V.3W 3.安装形式:H=2.2m 4.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 套 | 17
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：雷达数据处理中心建设项目--电气专业 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 17 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
110 | 030412004006 | 装饰灯 | 1.名称:A类大型楼层标志灯 2.规格:DC24V.3W 3.安装形式:H=2.2m 4.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 套 | 10
111 | 030412004007 | 装饰灯 | 1.名称:A类大型疏散指示灯 2.规格:DC24V.3W 3.安装形式:H=0.5m 4.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 套 | 35
112 | 030412004008 | 装饰灯 | 1.名称:A类应急灯 2.规格:DC24V.2X6W 3.安装形式:H=2.2m 4.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 套 | 50
113 | 030412001004 | 普通灯具 | 1.名称:LED壁灯 2.型号:220V.14W 3.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 套 | 8
114 | 030412001005 | 普通灯具 | 1.名称:LED吸顶灯 2.型号:220V.14W 3.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 套 | 80
115 | 030412001006 | 普通灯具 | 1.名称:LED吸顶灯 2.型号:220V.22W 3.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 套 | 8
116 | 030412001007 | 普通灯具 | 1.名称:T5型单管LED灯 2.型号:220V.28W 3.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 套 | 5
117 | 030412001008 | 普通灯具 | 1.名称:T5型双管LED灯 2.型号:220V.2X28W 3.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 套 | 67
118 | 030412001009 | 普通灯具 | 1.名称:防水LED吸顶灯 2.型号:220V.7W 3.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 套 | 16
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：雷达数据处理中心建设项目--电气专业 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 18 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
119 | 040801029004 | 照明开关 | 1.名称:单联单控暗开关 2.规格:220V.10A 3.安装方式:装高H=1.4m 4.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 个 | 11
120 | 040801029005 | 照明开关 | 1.名称:双联单控暗开关 2.规格:220V.10A 3.安装方式:装高H=1.4m 4.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 个 | 31
121 | 040801029006 | 照明开关 | 1.名称:三联单控暗开关 2.规格:220V.10A 3.安装方式:装高H=1.4m 4.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 个 | 11
122 | 040801029007 | 照明开关 | 1.名称:双控开关 2.规格:220V.10A 3.安装方式:装高H=1.4m 4.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 个 | 8
123 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:单相带安全型二三极插座 2.规格:220v.10A 3.安装方式:装高H=O.3m平面标注除外 4.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 个 | 93
124 | 030404035003 | 插座 | 1.名称:单相带安全型二三极防水型插座 2.规格:220v.10A 3.安装方式:装高H=1.4m平面注除外 4.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 个 | 6
125 | 040801029008 | 照明开关 | 1.名称:光感+红外控延时开关 2.规格:220V.10A 3.安装方式:吸顶安装 4.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 个 | 26
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：雷达数据处理中心建设项目--电气专业 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 19 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
126 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.安装方式:暗装 3.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 个 | 482
127 | 031002003001 | 套管 | 1.名称、类型:柔性防水套管制作安装 2.规格:DN150 3.填料材质:膨胀水泥 4.其他：按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 个 | 2
强电地上部分合计
强电系统合计
防雷接地系统
128 | 030409002001 | 接地母线 | 1.名称:接地扁钢（竖井部分） 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:40*4 4.其他：按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | m | 63.7946
129 | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:总等电位箱 2.其他:含箱内等电位地线安装，详见设计图纸及相关规范 |  | 台 | 1
130 | 030409008002 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:局部等电位箱 2.其他:含箱内等电位地线安装，详见设计图纸及相关规范 |  | 台 | 11
131 | 030409003001 | 避雷引下线 | 1.名称:避雷引下线 2.安装部位:柱内钢筋 3.安装形式:焊接 4.其他：按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | m | 305.5699
132 | 030409003002 | 避雷引下线 | 1.名称:接地线 2.安装部位:基础梁主筋两条 3.安装形式:焊接 4.其他：按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | m | 317.5184
133 | 030409004001 | 均压环 | 1.名称:均压环 2.安装形式:梁内主筋焊接 3.其他：按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | m | 345.77
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：雷达数据处理中心建设项目--电气专业 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 20 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
134 | 030409008003 | 接地引出点 | 1.名称:接地端子 2.其他：按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 套 | 9
135 | 030409008004 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:钢铝窗、门接地 2.材质:镀锌圆钢 3.规格:φ12 4.其他：按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 块 | 106
136 | 030409008005 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:接地测试点 2.安装高度:室外地面+500mm安装 3.其他：按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 台 | 2
137 | 030409006001 | 避雷针 | 1.名称:接闪杆 2.材质:热镀锌圆钢 3.规格:Φ12 4.安装形式、高度:L=0.5 5.其他：按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 根 | 6
138 | 030409005001 | 避雷网 | 1.名称:明装接闪带 2.材质:热镀锌圆钢 3.规格:Φ12 4.其他：按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | m | 131.5374
139 | 040807003001 | 接地装置调试 | 1.名称:接地系统测试 2.其他：按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 系统 | 1
防雷接地系统合计
弱电部分
弱电地下室部分
140 | 030507008001 | 监控摄像设备 | 1.名称:数字高清彩色半球型摄像机 2.安装方式:2.4m 3.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 台 | 3
141 | 030411002009 | 线槽 | 1.名称:弱电金属线槽 2.规格:MR 200*100 3.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | m | 78
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：雷达数据处理中心建设项目--电气专业 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 21 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
142 | 030413001003 | 铁构件 | 1.名称:桥架支架制作安装 2.支架刷油，防锈漆、面漆均两遍 3.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | kg | 103.818
143 | 030411001015 | 配管 | 1.名称:电线管 2.规格:PC25 3.敷设方式：综合 4.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | m | 13.78
144 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.名称：网络线 2.规格:UTP CAT6 3.敷设方式:穿管 4.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | m | 195
145 | 031002003002 | 套管 | 1.名称、类型:柔性防水套管制作安装 2.规格:DN100 3.填料材质:膨胀水泥 4.其他：按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 个 | 6
弱电地下室部分合计
弱电地上部分
146 | 030502001001 | 机柜、机架 | 1.名称:弱电间智能化机柜（操作台） 2.规格:内含16路数字硬盘录像机2台，视频矩阵1台，控制键盘1个，光端机1个，及相应的接线、调试等 3.安装方式:落地 4.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 台 | 1
147 | 030502001002 | 机柜、机架 | 1.名称:光端机（二楼） 2.安装方式:壁装 3.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：雷达数据处理中心建设项目--电气专业 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 22 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
148 | 030502001003 | 机柜、机架 | 1.名称:24口 POE交换机（二楼） 2.安装方式:壁装 3.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 台 | 1
149 | 030505004001 | 电视墙 | 1.名称:电视墙（42'屏一个，21'屏五个） 2.监视器数量:含相关接线电缆 3.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 套 | 1
150 | 031101069001 | 视频监控工作站 | 1.名称:视频监控工作站（含显示器、电脑主机、打印机、软件、连接电线等） 2.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 套 | 1
151 | 030502012001 | 信息插座 | 1.名称:单口网络插座（含两个网络地插） 2.安装方式:暗装,底边距地0.3米 3.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 个 | 36
152 | 030502012002 | 信息插座 | 1.名称:TV插座 2.安装方式:暗装,底边距地0.3米 3.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 个 | 2
153 | 030502012003 | 信息插座 | 1.名称:TP插座 2.安装方式:暗装,底边距地0.3米 3.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 个 | 32
154 | 030507008002 | 监控摄像设备 | 1.名称:数字高清彩色半球型摄像机 2.安装方式:吸顶 3.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：雷达数据处理中心建设项目--电气专业 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 23 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
155 | 030507008003 | 监控摄像设备 | 1.名称:数字高清彩色半球型摄像机 2.安装方式:2.4m 3.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 台 | 13
156 | 030411002010 | 线槽 | 1.名称:弱电金属线槽 2.规格:MR 100*100 3.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | m | 71.134
157 | 030411002011 | 线槽 | 1.名称:弱电金属线槽 2.规格:MR 200*100 3.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | m | 46.445
158 | 030413001004 | 铁构件 | 1.名称:桥架支架制作安装 2.支架刷油，防锈漆、面漆均两遍 3.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | kg | 156.499
159 | 030411001016 | 配管 | 1.名称:电线管 2.规格:PC20 3.敷设方式：综合 4.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | m | 808.395
160 | 030411001017 | 配管 | 1.名称:电线管 2.规格:PC25 3.敷设方式：综合 4.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | m | 13.78
161 | 030502005002 | 双绞线缆 | 1.名称：网络线 2.规格:UTP CAT6 3.敷设方式:穿管 4.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | m | 4065.501
162 | 030502005003 | 双绞线缆 | 1.名称:视频线 2.规格:Cat5e UTP 3.敷设方式:穿管 4.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | m | 981.118
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：雷达数据处理中心建设项目--电气专业 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 24 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
163 | 030502005004 | 双绞线缆 | 1.名称:TV线 2.规格:SYV-75-5 3.敷设方式:穿管 4.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | m | 109.461
164 | 030502019001 | 双绞线缆测试 | 1.测试类别:信息插座测试 2.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 链路 | 70
165 | 030507017001 | 安全防范分系统调试 | 1.名称:监控系统测试 2.其他:按招标图纸及相关设计规范、招标文件要求 |  | 系统 | 1
弱电地上部分合计
弱电部分合计
分部分项合计
措施项目
166 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
167 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-09 综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称： | [6 empty] | 标段： |  |  |  | 第 页 共 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机具费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：雷达数据处理中心建设项目--电气专业 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：雷达数据处理中心建设项目--电气专业 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
10 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：雷达数据处理中心建设项目--电气专业 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 100039.41 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：雷达数据处理中心建设项目--电气专业 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 |  |  |  | 100039.41
合 计 |  |  |  | 100039.41 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：雷达数据处理中心建设项目--电气专业 | [6 empty] | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估（元） |  |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价
合 计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：雷达数据处理中心建设项目--电气专业 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) |  | 差额 ±(元) | 备注
1
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计日工表
工程名称：雷达数据处理中心建设项目--电气专业 |  |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 |  | 单价(元) |  | 合价（元）
[8 empty] | 暂定 | 实际
1 | 人工
1.1
人工小计
2 | 材料
2.1
材料小计
3 | 施工机具
3.1
施工机具小计
4.企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：雷达数据处理中心建设项目--电气专业 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13