工-弱轴固-单剪计算书-2000012

| 项目： |  |
| --- | --- |
| 计算： |  |
| 校核： |  |
| 审批： |  |
| 批准： |  |

20     年     月

目  录

一.设计依据	3

二.计算软件信息	3

三.计算结果一览	3

四.节点基本资料	3

五.计算结果	4

1.螺栓承载力计算	4

2.梁端部验算	5

3.连接件验算	5

一.设计依据

本工程按照如下规范、规程、设计手册进行设计：

1.《钢结构设计标准》(GB50017-2017)

2.《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012)

3.《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)(2016年版)

4.《高层民用建筑钢结构技术规程》(JGJ99-2015)

5.《钢结构连接节点设计手册》(第三版)李星荣 魏才昂 秦斌主编

6.《钢结构设计方法》童根树著

二.计算软件信息

本工程计算软件为钢结构软件 PKPM-STS2021 V1.2.0版

计算日期为 2023年 4月28日15时57分12秒

计算书中未标注单位的数据，单位均为mm

三.计算结果一览

| 类别 | 验算项 | 计算结果 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 承载力验算 | 高强螺栓承受剪力 |  |  | 满足 |
| 梁端部验算 | 净截面最大正应力 |  |  | 满足 |
|  | 截面最大剪应力 |  |  | 满足 |
| 连接件验算 | 净截面最大正应力 |  |  | 满足 |
|  | 截面平均剪应力 |  |  | 满足 |
|  | 焊缝最大应力 |  |  | 满足 |

四.节点基本资料

节点编号 = 4；

柱编号 = 2；柱截面尺寸：HN400X200X8X13；材料：Q235；

梁编号 = 5；梁截面尺寸：HN400X200X8X13；材料：Q235；

连接设计方法：按梁端部内力设计；设计不考虑梁轴力；

梁翼缘塑性截面模量/全截面塑性截面模量: 0.78 ＞ 0.7，采用常用设计法；

翼缘承担全部弯矩，腹板仅承担剪力；

螺栓信息：高强度螺栓；10.9级；摩擦型；直径D = 20；

接触面处理方法：喷硬质石英砂或铸钢棱角砂；μ = 0.45；

腹板螺栓排列：平行于梁轴线的称为“行”

行数：4，螺栓的行间距：70，螺栓的行边距: 47；

列数：1，螺栓的列间距：0，螺栓的列边距: 40；

连接板尺寸：B×H×T = 452×304×10；

连接板与柱的连接角焊缝焊脚尺寸：

五.计算结果

1.螺栓承载力计算

计算内力控制组合号：22（非地震组合）；

内力设计值（等强连接设计方法时，弯矩为等强弯矩）：

端部设计剪力：

梁腹板净截面抗剪承载力的一半：

端部弯矩/净跨计算的剪力：

螺栓计算时剪力为：

单个摩擦型高强螺栓抗剪承载力为：

剪力作用下的螺栓剪力为：

轴力作用下的螺栓剪力为：

螺栓实际承受剪力：

，满足要求！

2.梁端部验算

（1）梁腹板净截面最大正应力:

内力设计值（等强连接设计方法时，弯矩为等强弯矩）：

按腹板和翼缘分配内力后：

净截面惯性矩为：

，满足要求！

（2）梁腹板截面最大剪应力:

内力设计值：

，满足要求！

3.连接件验算

连接板尺寸：B×H×T = 452×304×10；

（1）连接板净截面最大正应力：

内力设计值（等强连接设计方法时，弯矩为等强弯矩）：

按腹板和翼缘分配内力后：

净截面惯性矩为：

，满足要求！

（2）连接板截面平均剪应力：

内力设计值：

，满足要求！

连接板与柱之间的角焊缝焊脚尺寸：

角焊缝计算长度：

角焊缝剪应力：，满足要求！