施工图设计文件审查意见单

| 设计单位 |  | 广东名都设计有限公司 | 项目编号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查项目名称 |  | 市教育局广州卫生职业技术学院白云校区基础设施修缮-雨污分流 | 审查专业 | 给水排水 |
| 序号 | 审查意见概述 （审查人填写） |  | 回复意见 （设计人填写） | 修改落实情况(审查人填写) |
| 一 | 违反建设工程强制性条文方面： |  |  |  |
|  | 无 |  |  |  |
| 二 | 违反专业规范、规程和设计深度不足方面： |  |  |  |
| 1 | SS-SM 室外排水管应考虑抗震设计，建议单例一项。 |  | 按意见补充 | 通过 |
| 2 | 是否考虑海绵城市设计。 |  | 本次改造范围不含海绵城市设计 | 通过 |
| 三 | 其它方面： |  |  |  |
| 1 | SS-SM - GB50014-2021为最新规范。 - 《井盖设施建设技术规范》应为DBJ440100/T160-2013/《市政排水管道工程及附属设施》应为图集06MS201。 |  | 按意见修改 | 通过 |
| 初审发出日期： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 复审发出日期： 年 月 日 |  |  |  |  |

第  1  页，共  1  页

审查人：                    设计回复人： 陈宏亮               复审人：

（签字并加盖审图机构公章）  （签字并加盖设计单位公章）  （签字并加盖审图机构公章）

联系电话：                  联系电话：         日期：

日期：                      日期：13828494298

注：本单附于审查意见告知书，一式伍份，二份存审查机构，三份交建设单位。