## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：门岗改造 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 388685.80
1.1 | 一号门岗 | 19219.17
1.2 | 二号门岗 | 18452.15
1.3 | 三号门岗 | 351014.48
2 | 措施合计 | 22334.25
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 16715.80
2.2 | 其他措施费 | 5618.45
3 | 其他项目 | 43993.51 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 38868.58
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 5124.93
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 455013.56
5 | 增值税销项税额 | 40951.22 |  |  | －
6 | 总造价 | 495964.78
7 | 人工费 | 64526.29
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 495,964.78 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：门岗改造 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 一号门岗 | [6 empty] | 19219.17
|  | 拆除工程 | [6 empty] | 1892.52
1 | 粤R1-1-69 | 人工单项拆除 厂房大门 | 1.拆除原有金属钢大门 |  | m2 | 11.2 | 22.54 |  | 252.45
2 | 011614006001 | 原伸缩门导轨拆除 | 1.拆除导轨 |  | m | 16 | 10.84 |  | 173.44
3 | 011602002001 | 钢筋混凝土构件拆除 | 1.拆除导轨混凝土基础 |  | m3 | 0.8 | 420.25 |  | 336.2
4 | 010103002001 | 拆除废料外运 | 1.拆除废料外运 2.人工装自卸汽车运 30km |  | m3 | 5 | 224.93 |  | 1124.65
5 | 010103002003 | 余方弃置 | 1.拆除废料外运 2.人工装自卸汽车运 每增加1km |  | m3 | 1 | 5.78 |  | 5.78
|  | 改造工程 | [6 empty] | 17326.65
6 | 010101002001 | 下挖150mm土方 | 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.开挖方式:综合考虑 |  | m3 | 0.4 | 44.3 |  | 17.72
7 | 010501006001 | 新做导轨混凝土基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 |  | m3 | 1.2 | 670.76 |  | 804.91
8 | 011108004001 | 基础面2厚纯水泥浆一道 | 1.2厚纯水泥浆一道 |  | m2 | 8 | 14.62 |  | 116.96
9 | 010805004001 | 电动伸缩门 | 1.新做电动动伸缩门（单向）,新做导轨 2.门材质:304不锈钢,壁厚不小于2.0 |  | m2 | 11.2 | 1463.13 |  | 16387.06
|  | 二号门岗 | [6 empty] | 18452.15
|  | 拆除工程 | [6 empty] | 1313.4
10 | 粤R1-1-69 | 人工单项拆除 厂房大门 | 1.拆除原有金属钢门 |  | m2 | 16.2 | 22.54 |  | 365.15
11 | 011605002002 | 立面块料拆除 | 1.拆除现有立柱瓷砖面层及批荡层至混凝土基层50mm |  | m2 | 12.72 | 34.13 |  | 434.13
12 | 010103002002 | 拆除废料外运 | 1.拆除废料外运 2.人工装自卸汽车运 30km |  | m3 | 2.26 | 224.93 |  | 508.34
13 | 010103002004 | 余方弃置 | 1.拆除废料外运 2.人工装自卸汽车运 每增加1km |  | m3 | 1 | 5.78 |  | 5.78
|  | 改造工程 | [6 empty] | 17138.75
14 | 010607005001 | 砌块墙钢丝网加固 | 1.满挂15x15x1mm镀锌铁丝网,用直径2.5mm水泥钉固定,钉距150x150mm |  | m2 | 11.52 | 20.5 |  | 236.16
15 | 011202001001 | 柱、梁面一般抹灰 | 1.刷专用界面剂一遍 2.15mm厚聚合物水泥砂浆 |  | m2 | 11.52 | 70.82 |  | 815.85
16 | 011205002001 | 块料柱面 | 1.15mm厚专用抹灰砂浆,分两次抹灰素 2.水泥浆结合层一遍 3.5mm厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 4.现有RC立柱面贴陶质文化石,水泥浆擦缝或1:1水泥砂浆勾缝(通高) |  | m2 | 11.52 | 236.25 |  | 2721.6
17 | 011202003001 | 柱、梁面砂浆找平 | 1.1:2.5水泥砂浆20厚批荡 |  | m2 | 2.4 | 42.86 |  | 102.86
18 | 011407001001 | 柱面喷刷涂料 | 1.面喷白色天然真石漆2道 |  | m2 | 2.4 | 100.31 |  | 240.74
19 | 010516002001 | 预埋铁件 | 1.原有钢门安装预埋件打磨、防锈油两道;面喷金属漆。 |  | m2 | 1.85 | 125.82 |  | 232.77
20 | 010804006001 | 新金属钢大门 | 1.开启方式:四扇折叠平开门(外开),其中一扇带子母门中门。门造型前后相同。 2.主材:75x50x4镀锌方管，50x40x2.6镀锌方管，32x32x2镀锌方管Ф5钢丝，2厚镀锌钢板 3.面层处理:灰色喷涂或浸塑。 |  | m2 | 16.2 | 789.43 |  | 12788.77
|  | 三号门岗 | [6 empty] | 351014.48
|  | 拆除工程 | [6 empty] | 16192.73
21 | 011608001001 | 铲除油漆面 | 1.铲除部位名称：内墙面 2.铲除原内墙乳胶漆面层及腻子层 |  | m2 | 67.94 | 5.76 |  | 391.33
22 | 011608001002 | 铲除油漆面 | 1.拆除原顶棚腻子层,拆除厚度5mm |  | m2 | 31.31 | 5.76 |  | 180.35
23 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 1.拆除的基层类型：结合层至混凝土基层,拆除厚度50厚 2.饰面材料种类：拆除原地面耐磨砖饰面层 |  | m2 | 46.93 | 22.78 |  | 1069.07
24 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1.拆除砖砌隔墙、1米高窗台以下墙体 2.含砌体表面的附着物种类 |  | m3 | 1.6 | 112.2 |  | 179.52
25 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | 1.拆除门联窗门每樘面积4m2以外 2.拆除、场内搬运、分类归堆、清理. |  | 樘 | 2 | 93.75 |  | 187.5
26 | 011610002002 | 金属门窗拆除 | 1.拆除卫生间门每樘面积2.5m2以内 2.拆除现有行人出入口不锈钢门1000*550 3.拆除、场内搬运、分类归堆、清理. |  | 樘 | 1 | 62.5 |  | 62.5
27 | 011605002001 | 立面块料拆除 | 1.拆除外墙砖及抹灰层至墙身基底、铲除窗台面层瓷砖及抹灰层至窗台板（30mm厚） |  | m2 | 80.88 | 34.13 |  | 2760.43
28 | 011602002003 | 钢筋混凝土构件拆除 | 1.拆除钢筋混凝土雨棚板 |  | m3 | 0.86 | 1519.55 |  | 1306.81
29 | 粤R1-1-69 | 人工单项拆除 厂房大门 | 1.拆除现有行人出入口不锈钢门 2.拆除、场内搬运、分类归堆、清理. |  | m2 | 16.8 | 22.54 |  | 378.67
30 | 011614006002 | 原伸缩门导轨拆除 | 1.拆除导轨 |  | m | 12 | 10.84 |  | 130.08
31 | 011601001002 | 砖砌体拆除 | 1.拆除砖砌隔墙、1米高窗台以下墙体 2.含砌体表面的附着物种类 |  | m3 | 6.27 | 112.2 |  | 703.49
32 | 011602002002 | 钢筋混凝土构件拆除 | 1.拆除现有文化墙基础 |  | m3 | 2.964 | 627.78 |  | 1860.74
33 | 011601001003 | 砖砌体拆除 | 1.拆除砌砖花槽 2.含砌体表面的附着物种类 |  | m3 | 0.31 | 112.2 |  | 34.78
34 | 011602002004 | 钢筋混凝土构件拆除 | 1.拆除钢筋混凝土立柱 |  | m3 | 1.13 | 564.37 |  | 637.74
35 | 011601001004 | 砖砌体拆除 | 1.拆除砖砌梯级 2.含砌体表面的附着物种类 |  | m3 | 3.8 | 112.2 |  | 426.36
36 | 粤R2-4-58 | 现有监控措施保护性拆除 | 1.现有监控措施保护性拆除 2.按使用方要求归集堆放以统一管理 |  | 项 | 1 | 143.97 |  | 143.97
37 | 粤R2-3-61 | 应急消防站消防设施保护性拆除 | 1.现有B轴墙外应急消防站消防设施保护性拆除 2.按使用方要求归集堆放以统一管理 |  | 项 | 1 | 1405.96 |  | 1405.96
38 | 010103002005 | 拆除废料外运 | 1.拆除废料外运 2.人工装自卸汽车运 30km |  | m3 | 19.24 | 224.93 |  | 4327.65
39 | 010103002006 | 余方弃置 | 1.拆除废料外运 2.人工装自卸汽车运 每增加1km |  | m3 | 1 | 5.78 |  | 5.78
|  | 金属结构l加固工程 | [6 empty] | 33740.87
40 | 010603001001 | 钢柱 | 1.钢柱 2.材质、型号：HN400X200X8X13 Q235B |  | t | 1.05 | 8186.73 |  | 8596.07
41 | 010604001001 | 钢梁 | 1.钢梁 2.材质、型号：HN400X200X8X13 Q235B 3.含柱梁连接钢板 |  | t | 1.692 | 8266.69 |  | 13987.24
42 | 011405001001 | 金属面油漆 | 1.抛丸除锈后， 2.环氧铁红底涂料2遍60μm； 3.环氧云铁中间涂料2遍120μm； 4.环氧面涂料3遍100μm，漆层总厚度为280μm |  | m2 | 58.6 | 118.93 |  | 6969.3
43 | 010516001001 | 高强螺栓 | 1.高强螺栓M20 |  | 套 | 24 | 16 |  | 384
44 | 粤R1-4-54 | 钢筋制安 植筋螺纹钢 | 1.钢筋制安 植筋螺纹钢 |  | t | 0.035 | 5685.98 |  | 199.01
45 | 粤R1-4-6 | 补强加固工程 混凝土植筋 Φ16 | 1.植筋深度为25d,植筋孔直径比种筋直径大4mm,植筋孔灌植筋胶. 2.植筋时不得破坏原结构. |  | 根 | 64 | 55.16 |  | 3530.24
46 | 粤R1-4-51 | 其他加固工程 凿除混凝土保护层 砼地面凿毛 | 1.砼面凿毛 |  | m2 | 3.28 | 22.87 |  | 75.01
|  | 改造工程 | [6 empty] | 301080.88
47 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1.地面基层 2.30厚1：3干硬性水泥砂浆（干拌后找平） 3.面贴600*600仿古防滑砖 |  | m2 | 23.46 | 112.65 |  | 2642.77
48 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 1.刮腻子两道，砂纸磨平 2.面涂白色无机涂料(防潮)两道 |  | m2 | 62.14 | 27.85 |  | 1730.6
49 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 1.刮腻子两道,砂纸磨平; 2.面涂白色无机涂料(防潮)两道 3.部位：楼板底 |  | m2 | 31.33 | 33.39 |  | 1046.11
50 | 010802001001 | 铝合金平开门 | 1.2厚90系列铝合金，面灰色喷涂 2.玻璃：10厚钢化玻璃 3.五金材料：拉手、门铰等综合考虑 |  | m2 | 2.1 | 734.21 |  | 1541.84
51 | 010807001001 | 铝合金推拉窗 | 1.2厚90系列铝合金推拉窗，面灰色喷涂 2.玻璃：6厚钢化玻璃 3.五金材料：等综合考虑 |  | m2 | 9.41 | 474.53 |  | 4465.33
52 | 010802001002 | 折叠门NM1 | 1.双面钢板，白色喷涂，1.0厚 2.规格:2280*2650 |  | m2 | 6.04 | 539.43 |  | 3258.16
53 | 011209001001 | 带骨架幕墙（外墙2:铝板饰面 ） | 1.3.0厚铝单板，面浅红色砖纹喷涂 2.骨架：50x50x4镀锌方钢水平、50x50x5镀锌角钢镀锌角钢竖向@600 3.含包钢梁处及雨棚处 |  | m2 | 85.16 | 992.42 |  | 84514.49
54 | 011204001001 | 石材墙面（外墙1:文化石 ） | 1、原有砖墙 2、刷专用界面剂一遍 3、15mm厚聚合物水泥砂浆 4、满挂15x15x1mm镀锌铁丝网,用直径2.5mm水泥钉固定,钉距150x150mm 5、15mm厚专用抹灰砂浆,分两次抹灰素 6、水泥浆结合层一遍 7、5mm厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 8、200x400x15mm文化石,水泥浆擦缝或1:1水泥砂浆勾缝(通高) |  | m2 | 43.19 | 309.11 |  | 13350.46
55 | 011407001003 | 墙面喷刷涂料（外墙3:真石漆 ） | 1、1:2.5水泥砂浆20厚批荡 2、面喷白色天然真石漆2道 |  | m2 | 2.38 | 140.76 |  | 335.01
56 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别：一、二类土 2.土方开挖：人机配合 |  | m3 | 28.48 | 7.07 |  | 201.35
57 | 010103001001 | 回填方 | 1.回填土 夯实机夯实 槽、坑 |  | m3 | 15.27 | 21.16 |  | 323.11
58 | 010103002007 | 余方弃置 | 1.挖掘机装土方 2.土方外运30km |  | m3 | 13.21 | 87.54 |  | 1156.4
59 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C15 |  | m3 | 1.18 | 646.4 |  | 762.75
60 | 010501002001 | 带形基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 3.087 | 687.93 |  | 2123.64
61 | 010504001001 | 直形墙 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 4.72 | 732.58 |  | 3457.78
62 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇混凝土钢筋 Ф10内 |  | t | 0.036 | 5781.93 |  | 208.15
63 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 φ25以内 |  | t | 0.61 | 5196.62 |  | 3169.94
64 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件箍筋 圆钢 φ10以内 |  | t | 0.023 | 6700.84 |  | 154.12
65 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1、MU7.5灰砂砖砌体、M10砌筑砂浆砌筑 2.校门装饰墙350厚 |  | m3 | 2.02 | 655.04 |  | 1323.18
66 | 011204001002 | 石材墙面 | 1、20mm厚专用抹灰砂浆,分两次抹灰素 2、5mm厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 3、25厚红色砂岩板,水泥浆擦缝或1:1水泥砂浆勾缝 4、部位：校门装饰墙 |  | m2 | 19.09 | 402.03 |  | 7674.75
67 | 011407001004 | 枣红色天然真石漆（外墙3:真石漆 ）线条 | 1、1:2.5水泥砂浆20厚批荡 2、枣红色白色天然真石漆2道线条 3、部位：校门装饰墙 |  | m2 | 8.1 | 148.55 |  | 1203.26
68 | 011204001003 | 石材墙面 | 1、干挂25厚白色大理石,不锈钢干挂件 2、骨架：6.3#镀锌槽钢沿岩板通高@1100，40x40x5mm镀锌角钢通长@500，200x200x10mm镀锌钢板@1000，M12膨胀螺栓 3、详大样2/JS-1-6 |  | m2 | 24.05 | 587.16 |  | 14121.2
69 | 011204001004 | 石材墙面 | 1、20mm厚专用抹灰砂浆,分两次抹灰素 2、5mm厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 3、平台侧面20厚火烧面花岗石（麻灰）300x600 |  | m2 | 8.98 | 274.53 |  | 2465.28
70 | 010401012001 | 零星砌砖 | 1、砌零星构件 台阶、M10砌筑砂浆砌筑 |  | m2 | 1.98 | 189.1 |  | 374.42
71 | 011107001001 | 石材台阶面 | 1、140厚厚火烧面花岗岩320x140 条长不少于1500 2、50厚中砂 3、150厚6%水泥稳定石屑层 |  | m2 | 0.99 | 1497.35 |  | 1482.38
72 | 011107001002 | 石材台阶面 | 1、140厚厚火烧面花岗岩320x140 条长不少于1500 2、30厚干硬性水泥砂浆 |  | m2 | 1.98 | 1439.66 |  | 2850.53
73 | 011102001001 | 石材楼地面 | 1、门卫室外侧平台1 2、20厚1:2水泥砂浆 3、30厚火烧面花岗岩 |  | m2 | 23.8 | 222.61 |  | 5298.12
74 | 011102001002 | 石材楼地面 | 1、门卫室外侧平台2 2、20厚1:2水泥砂浆 3、30厚火烧面花岗岩 4、100厚C15混凝土 5、300厚三七灰土垫层 6、素土夯实 7、基层详11ZJ901P13C详图 |  | m2 | 7.9 | 362.2 |  | 2861.38
75 | 010507001001 | 无障碍坡道 | 1、30厚火烧面花岗岩 2、30厚1：4干硬性水泥砂浆面撒素水泥 素水泥浆结合层一道（内掺建筑胶） 3、100厚C15混凝土 4、300厚3：7灰土 5、素土夯实 6、基层详11ZJ901P20页16号详图 |  | m2 | 13.82 | 376.87 |  | 5208.34
76 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板（900高) | 1、轮椅坡道扶手 图集12J926 2/H2 2.φ40*2不锈钢管扶手、φ25*2不锈钢管立柱间距110、预埋铁件详F-9页M2大样 |  | m | 20.4 | 587.69 |  | 11988.88
77 | 010805004002 | 电动伸缩门 | 1.新做不锈钢电动动伸缩门（单向）1400mm高,新做导轨 2.门材质:304不锈钢,壁厚不小于2.0 |  | m2 | 16.8 | 1320.66 |  | 22187.09
78 | 010501002002 | 导轨混凝土基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 |  | m3 | 1.8 | 746.19 |  | 1343.14
79 | 041001001001 | 拆除路面 | 1、拆除混凝土280mm厚路面基层 2、自动升降地桩处 |  | m2 | 13.92 | 49.71 |  | 691.96
80 | 041001003001 | 拆除基层 | 1、拆除水泥石屑稳定层250mm厚 2、自动升降地桩处 |  | m2 | 13.92 | 25.84 |  | 359.69
81 | 010103002008 | 余方弃置 | 1、拆除砼块外运 2、自卸汽车运石方 运距30km |  | m3 | 3.8976 | 164.28 |  | 640.3
82 | 011101003001 | 细石混凝土楼地面 | 1、自动升降地桩基础 2、60厚C20细石混凝土面找平拉毛 |  | m2 | 13.92 | 61.22 |  | 852.18
83 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1、自动升降地桩基础 2、C30混凝土220mm厚路面基层 |  | m2 | 13.92 | 184.98 |  | 2574.92
84 | 040202003001 | 水泥稳定土 | 1、自动升降地桩基础 2、6%水泥石屑稳定层250mm厚 |  | m2 | 13.92 | 96.26 |  | 1339.94
85 | 010501001002 | 垫层 | 1、自动升降地桩基础 2、C15混凝土垫层100厚 |  | m3 | 0.93 | 646.4 |  | 601.15
86 | 010516002002 | 预埋铁件 | 1、 铁件尺寸：600*600 10厚钢板，500*500 10厚钢板 |  | t | 0.53 | 11975.26 |  | 6346.89
87 | 040205018001 | 不锈钢地桩 | 1、Ф273自动升降地桩，含304不锈钢地桩防爆套筒 |  | 根 | 11 | 7427.95 |  | 81707.45
88 | 011508005001 | 毛面花岗石雕刻 | 1、无障碍通道标识“岑溪红”毛面花岗石雕刻 1000*1000 |  | 块 | 1 | 1142.44 |  | 1142.44
|  | 措施项目 | [6 empty] | 8423.74
89 | 粤011701012001 | 活动脚手架 | 1.墙柱面活动脚手架 |  | m2 | 108.91 | 2.37 |  | 258.12
90 | 粤011701012002 | 活动脚手架 | 1.天棚活动脚手架 |  | m2 | 23.46 | 5.69 |  | 133.49
91 | 粤011701008001 | 综合钢脚手架 | 1、综合钢脚手架搭拆 高度(m以内) 4.5 2、建筑用综合脚手架使用费 |  | m2 | 97.1244 | 20.19 |  | 1960.94
92 | 粤011701009001 | 单排钢脚手架 | 1、单排钢脚手架搭拆 高度(m以内) 10 2、装饰用单排脚手架使用费 |  | m2 | 38.4 | 11.79 |  | 452.74
93 | 011702001001 | 基础模板 | 1、带形基础模板 |  | m2 | 46.92 | 50.69 |  | 2378.37
94 | 011702001002 | 基础 | 1、基础垫层模板 |  | m2 | 4.46 | 31.42 |  | 140.13
95 | 011702011001 | 直形墙 | 1、直形墙模板 墙厚(cm以内) 40 支模高度3.6m内 |  | m2 | 53.56 | 49.71 |  | 2662.47
96 | 050403001001 | 树木支撑架 | 1、成品镀锌钢管护树桩支撑安装 四脚桩 |  | 株 | 2 | 218.74 |  | 437.48
合 计 | [8 empty] | 397109.54
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：门岗改造 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 19 | 13910.51 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
2 | WMGDZJF00001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
3 | 011707002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | GGCSF0000001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
5 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按经批准的专项施工组织方案计算
合 计 |  |  |  |  | 13910.51
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：门岗改造 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 38868.58 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 5124.93
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 43993.51 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：门岗改造 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  | 38868.58
合 计 |  |  |  | 38868.58 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：门岗改造 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 455013.56 | 9 |  | 40951.22
合 计 | [6 empty] | 40951.22
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13