## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：1、2、3号门岗电气工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 94411.66
1.1 | 1、2、3号门岗电气工程 | 94411.66
2 | 措施合计 | 3697.45
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 3333.02
2.2 | 其他措施费 | 364.43
3 | 其他项目 | 10372.96 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 9441.17
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 931.79
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 108482.07
5 | 增值税销项税额 | 9763.39 |  |  | －
6 | 总造价 | 118245.46
7 | 人工费 | 9475.13
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 118,245.46 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1、2、3号门岗电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 1、2、3号门岗电气工程 | [6 empty] | 94411.66
1 | 030507014001 | P5户外全彩屏 | 1.名称:P5户外全彩屏 2.规格:1.82*2.88 3.其他:综合考虑 |  | m2 | 5.184 | 9524.34 |  | 49374.18
2 | 030507014002 | 全彩屏支架 | 1.名称:全彩屏支架 2.规格:1.82*2.88 3.其他:综合考虑 |  | 套 | 1 | 4965.66 |  | 4965.66
3 | 030404017022 | 新做门卫室配电箱 AL-MWS Pn=25kW | 1.名称:新做门卫室配电箱 AL-MWS Pn=25kW 2.其他:综合考虑 |  | 台 | 1 | 3390.85 |  | 3390.85
4 | 030507001001 | 人脸识别系统 | 1.名称:人脸识别系统 2.含出入口闸机 3.其他:综合考虑 |  | 套 | 1 | 19618.17 |  | 19618.17
5 | 030412004013 | 壁挂式投射灯 10W | 1.名称:壁挂式投射灯 2.规格:10W 3.其他:综合考虑 |  | 套 | 4 | 89.44 |  | 357.76
6 | 030412004014 | 地灯 15W | 1.名称:地灯 2.规格:15W 3.其他:综合考虑 |  | 套 | 3 | 151.92 |  | 455.76
7 | 030412004015 | 黑灰色方钢金属造型灯 | 1.名称:黑灰色方钢金属造型灯 2.其他:综合考虑 |  | 套 | 2 | 542.04 |  | 1084.08
8 | 030412004016 | 筒灯 12W | 1.名称:筒灯 2.规格:12W 3.其他:综合考虑 |  | 套 | 2 | 102.48 |  | 204.96
9 | 030404034015 | 双联跷板开关 | 1.名称:双联跷板开关 2.规格:220V 10A 3.其他:综合考虑 |  | 个 | 3 | 23.1 |  | 69.3
10 | 030408001017 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆 2.规格:WDZB-YJY-4X25+1X16 3.其他:综合考虑 |  | m | 30 | 117.51 |  | 3525.3
11 | 030411004026 | 电气配线 | 1.名称:电气配线 2.规格:WDZ-BYJF-2.5 3.其他:综合考虑 |  | m | 716.1 | 3.82 |  | 2735.5
12 | 030411004027 | 电气配线 | 1.名称:电气配线 2.规格:WDZ-BYJF-4 3.其他:综合考虑 |  | m | 336.243 | 5.07 |  | 1704.75
13 | 030411002021 | 塑料线槽 | 1.名称:塑料线槽 2.规格:PVC20*10 3.敷设方式:明敷 4.其他:综合考虑 |  | m | 235.769 | 18.38 |  | 4333.43
14 | 030411002022 | 塑料线槽 | 1.名称:塑料线槽 2.规格:PVC24*14 3.敷设方式:明敷 4.其他:综合考虑 |  | m | 108.631 | 19.01 |  | 2065.08
15 | 030408006008 | 电缆头35mm2以下 | 1.名称:电缆头35mm2以下 2.其他:综合考虑 |  | 个 | 2 | 164.25 |  | 328.5
16 | 030411006017 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.其他:综合考虑 |  | 个 | 14 | 14.17 |  | 198.38
|  | 措施项目 | [6 empty] | 364.43
17 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1 | 364.43 |  | 364.43
合 计 | [8 empty] | 94776.09
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：1、2、3号门岗电气工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00006 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 3333.02 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010006 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011006 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF006 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008006 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002006 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF006 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009006 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF006 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
10 | QTFY00000006 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 3333.02
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：1、2、3号门岗电气工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 9441.17 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 931.79
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 10372.96 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：1、2、3号门岗电气工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  | 9441.17
合 计 |  |  |  | 9441.17 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：1、2、3号门岗电气工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 108482.07 | 9 |  | 9763.39
合 计 | [6 empty] | 9763.39
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13