## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：7、8楼药学实训室修缮改造-电气工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 258846.12
1.1 | C区7楼药学院 | 108904.63
1.2 | C区8楼药学院 | 149941.49
2 | 措施合计 | 27498.77
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 24809.84
2.2 | 其他措施费 | 2688.93
3 | 其他项目 | 32820.55 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 25884.61
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 6935.94
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 319165.44
5 | 增值税销项税额 | 28724.89 |  |  | －
6 | 总造价 | 347890.33
7 | 人工费 | 71951.93
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 347,890.33 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：7、8楼药学实训室修缮改造-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | C区7楼药学院 | [6 empty] | 108904.63
|  | 电气工程 | [6 empty] | 96155.04
1 | 030404017011 | 实验室配电箱 AP-7-1 | 1.名称:实验室配电箱 AP-7-1 Pn=15kW 2.其他:综合考虑 |  | 台 | 1 | 2190.85 |  | 2190.85
2 | 030404017012 | 实验室配电箱 AP-7-2 | 1.名称:实验室配电箱 AP-7-2 Pn=50kW 2.其他:综合考虑 |  | 台 | 1 | 6390.85 |  | 6390.85
3 | 030404017013 | 实验室配电箱 AP-7-3 | 1.名称:实验室配电箱 AP-7-3 Pn=30kW 2.其他:综合考虑 |  | 台 | 1 | 3990.85 |  | 3990.85
4 | 030404017014 | 实验室配电箱 AP-7-4 | 1.名称:实验室配电箱 AP-7-4 Pn=10kW 2.其他:综合考虑 |  | 台 | 1 | 1590.85 |  | 1590.85
5 | 030412004006 | 三管格栅灯具 36W | 1.名称:三管格栅灯具 36W 4000K 2.其他:综合考虑 |  | 套 | 81 | 295.93 |  | 23970.33
6 | 030412004007 | 300*300 LED吸顶灯 | 1.名称:300*300 LED吸顶灯 18W 2.其他:综合考虑 |  | 套 | 10 | 65.78 |  | 657.8
7 | 030404035009 | 安全型单相二加三孔插座 | 1.名称:安全型单相二加三孔插座 2.规格:250V 10A 3.其他:综合考虑 |  | 个 | 80 | 21.75 |  | 1740
8 | 030404035010 | 安全型柜式空调插座 | 1.名称:安全型柜式空调插座 2.规格:250V 16A 3.其他:综合考虑 |  | 个 | 2 | 24.44 |  | 48.88
9 | 030404035011 | 单相二加三孔防水插座 | 1.名称:单相二加三孔防水插座 2.规格:250V 16A 3.其他:综合考虑 |  | 个 | 12 | 29.75 |  | 357
10 | 030404034008 | 双联跷板开关 | 1.名称:双联跷板开关 2.规格:220V 10A 3.其他:综合考虑 |  | 个 | 15 | 23.1 |  | 346.5
11 | 030404034009 | 三联跷板开关 | 1.名称:三联跷板开关 2.规格:220V 10A 3.其他:综合考虑 |  | 个 | 3 | 26.29 |  | 78.87
12 | 030404034010 | 单联跷板开关 | 1.名称:单联跷板开关 2.规格:220V 10A 3.其他:综合考虑 |  | 个 | 6 | 21.19 |  | 127.14
13 | 030408001007 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆 2.规格:WDZB-YJY-4X35+1X16 3.其他:综合考虑 |  | m | 40 | 147.01 |  | 5880.4
14 | 030408001008 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆 2.规格:WDZB-YJY-5X16 3.其他:综合考虑 |  | m | 80 | 85.55 |  | 6844
15 | 030408001009 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆 2.规格:WDZB-YJY-5X10 3.其他:综合考虑 |  | m | 60 | 54.27 |  | 3256.2
16 | 030408001010 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆 2.规格:WDZB-YJY-5X4 3.其他:综合考虑 |  | m | 16.56 | 28.62 |  | 473.95
17 | 030411004014 | 电气配线 | 1.名称:电气配线 2.规格:WDZ-BYJF-2.5 3.其他:综合考虑 |  | m | 1188.16 | 3.82 |  | 4538.77
18 | 030411004015 | 电气配线 | 1.名称:电气配线 2.规格:WDZ-BYJF-4 3.其他:综合考虑 |  | m | 1694.49 | 5.07 |  | 8591.06
19 | 030411004016 | 电气配线 | 1.名称:电气配线 2.规格:WDZ-BYJF-6 3.其他:综合考虑 |  | m | 231.92 | 6.97 |  | 1616.48
20 | 030411002010 | 塑料线槽 | 1.名称:塑料线槽 2.规格:PVC20*10 3.敷设方式:明敷 4.其他:综合考虑 |  | m | 380.65 | 18.38 |  | 6996.35
21 | 030411002011 | 塑料线槽 | 1.名称:塑料线槽 2.规格:PVC24*14 3.敷设方式:明敷 4.其他:综合考虑 |  | m | 537.33 | 19.01 |  | 10214.64
22 | 030411002012 | 塑料线槽 | 1.名称:塑料线槽 2.规格:PVC30*15 3.敷设方式:明敷 4.其他:综合考虑 |  | m | 13.62 | 19.5 |  | 265.59
23 | 030411001010 | 线管 PVC32 | 1.名称:线管 PVC32 2.其他:综合考虑 |  | m | 69.61 | 21.95 |  | 1527.94
24 | 030408006005 | 电缆头35mm2以下 | 1.名称:电缆头35mm2以下 2.其他:综合考虑 |  | 个 | 8 | 164.25 |  | 1314
25 | 030411006009 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.其他:综合考虑 |  | 个 | 222 | 14.17 |  | 3145.74
|  | 消防自动报警工程 | [6 empty] | 5832.25
26 | 030904001005 | 感温探测器 | 1.名称:感温探测器 2.其他:综合考虑 |  | 个 | 24 | 99.76 |  | 2394.24
27 | 030411001011 | 线管 SC20 | 1.名称:线管 SC20 2.其他:综合考虑 |  | m | 95.59 | 26.14 |  | 2498.72
28 | 030411004017 | 配线 WDZBN-RYJS-2*2.5 | 1.名称:电气配线 2.规格:WDZBN-RYJS-2*2.5 3.其他:综合考虑 |  | m | 102.78 | 5.83 |  | 599.21
29 | 030411006010 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.其他:综合考虑 |  | 个 | 24 | 14.17 |  | 340.08
|  | 弱电工程 | [6 empty] | 5920.45
30 | 030411005004 | 新做弱电箱 | 1.名称:新做弱电箱 2.配线架 3.电源 2.其他:综合考虑 |  | 台 | 1 | 332.28 |  | 332.28
31 | 030411001012 | 线管 PC25 | 1.名称:线管 PC25 2.其他:综合考虑 |  | m | 288.05 | 19.4 |  | 5588.17
|  | 拆除工程 | [6 empty] | 996.89
32 | 011613001001 | 拆除双管荧光灯 | 1.名称:拆除双管荧光灯 2.其他:综合考虑 |  | 套 | 43 | 12.07 |  | 519.01
33 | 011613001002 | 拆除线管 PVC20*10（含电线） | 1.名称:拆除线管 PVC20*10（含电线） 2.其他:综合考虑 |  | m | 88.99 | 5.37 |  | 477.88
|  | C区8楼药学院 | [6 empty] | 149941.49
|  | 电气工程 | [6 empty] | 120859.65
34 | 030404017015 | 8楼仿真实训室配电箱 AL-8-1 | 1.名称: 8楼仿真实训室配电箱 AL-8-1 Pn=25kW 2.其他:综合考虑 |  | 台 | 1 | 3390.85 |  | 3390.85
35 | 030404017016 | 8楼物流中心配电箱 AL-8-4 | 1.名称: 8楼物流中心配电箱 AL-8-4 Pn=15kW 2.其他:综合考虑 |  | 台 | 1 | 2190.85 |  | 2190.85
36 | 030404017017 | 8楼药物化学配电箱 AL-8-5 | 1.名称: 8楼药物化学配电箱 AL-8-5 Pn=25kW 2.其他:综合考虑 |  | 台 | 1 | 3390.85 |  | 3390.85
37 | 030404017018 | 8楼药妆室配电箱 AL-8-3 | 1.名称: 8楼药妆室配电箱 AL-8-3 Pn=25kW 2.其他:综合考虑 |  | 台 | 1 | 3390.85 |  | 3390.85
38 | 030404017019 | 8楼质检和样品处理室配电箱 AL-8-2 | 1.名称: 8楼质检和样品处理室配电箱 AL-8-2 Pn=50kW 2.其他:综合考虑 |  | 台 | 1 | 6390.85 |  | 6390.85
39 | 030412004008 | 600X600LED灯盘 | 1.名称:600X600LED灯盘(4000K)(白色、光通量3400)功率:3*18W 2.其他:综合考虑 |  | 套 | 113 | 225.63 |  | 25496.19
40 | 030404035012 | 安全型单相二加三孔插座 | 1.名称:安全型单相二加三孔插座 2.规格:250V 10A 3.其他:综合考虑 |  | 个 | 138 | 21.75 |  | 3001.5
41 | 030404035013 | 安全型柜式空调插座 | 1.名称:安全型柜式空调插座 2.规格:250V 16A 3.其他:综合考虑 |  | 个 | 10 | 30.83 |  | 308.3
42 | 030404034011 | 双联跷板开关 | 1.名称:双联跷板开关 2.规格:220V 10A 3.其他:综合考虑 |  | 个 | 18 | 23.1 |  | 415.8
43 | 030404034012 | 单联跷板开关 | 1.名称:单联跷板开关 2.规格:220V 10A 3.其他:综合考虑 |  | 个 | 1 | 21.19 |  | 21.19
44 | 030404034013 | 三联跷板开关 | 1.名称:三联跷板开关 2.规格:220V 10A 3.其他:综合考虑 |  | 个 | 2 | 26.29 |  | 52.58
45 | 030408001011 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆 2.规格:WDZB-YJY-4X25+1X16 3.其他:综合考虑 |  | m | 110 | 117.51 |  | 12926.1
46 | 030408001012 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆 2.规格:WDZB-YJY-4X35+1X16 3.其他:综合考虑 |  | m | 40 | 147.01 |  | 5880.4
47 | 030408001013 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆 2.规格:WDZB-YJY-5X16 3.其他:综合考虑 |  | m | 60 | 85.55 |  | 5133
48 | 030408001014 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆 2.规格:WDZB-YJY-5X4 3.其他:综合考虑 |  | m | 90.71 | 28.62 |  | 2596.12
49 | 030411004018 | 电气配线 | 1.名称:电气配线 2.规格:WDZ-BYJF-2.5 3.其他:综合考虑 |  | m | 1288.78 | 3.82 |  | 4923.14
50 | 030411004019 | 电气配线 | 1.名称:电气配线 2.规格:WDZ-BYJF-4 3.其他:综合考虑 |  | m | 2195.99 | 5.07 |  | 11133.67
51 | 030411004020 | 电气配线 | 1.名称:电气配线 2.规格:WDZ-BYJF-6 3.其他:综合考虑 |  | m | 140.96 | 6.97 |  | 982.49
52 | 030411002013 | 塑料线槽 | 1.名称:塑料线槽 2.规格:PVC20*10 3.敷设方式:明敷 4.其他:综合考虑 |  | m | 421.89 | 18.38 |  | 7754.34
53 | 030411002014 | 塑料线槽 | 1.名称:塑料线槽 2.规格:PVC24*14 3.敷设方式:明敷 4.其他:综合考虑 |  | m | 692.4 | 19.01 |  | 13162.52
54 | 030411002015 | 塑料线槽 | 1.名称:塑料线槽 2.规格:PVC30*15 3.敷设方式:明敷 4.其他:综合考虑 |  | m | 78.36 | 19.5 |  | 1528.02
55 | 030411001013 | 线管 PVC32 | 1.名称:线管 PVC32 2.其他:综合考虑 |  | m | 41.49 | 21.95 |  | 910.71
56 | 030408006006 | 电缆头35mm2以下 | 1.名称:电缆头35mm2以下 2.其他:综合考虑 |  | 个 | 10 | 164.25 |  | 1642.5
57 | 030411006011 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.其他:综合考虑 |  | 个 | 299 | 14.17 |  | 4236.83
|  | 消防自动报警工程 | [6 empty] | 6795.64
58 | 030904001006 | 感温探测器 | 1.名称:感温探测器 2.其他:综合考虑 |  | 个 | 26 | 99.76 |  | 2593.76
59 | 030411001014 | 线管 SC20 | 1.名称:线管 SC20 2.其他:综合考虑 |  | m | 118.42 | 26.14 |  | 3095.5
60 | 030411004021 | 配线 WDZBN-RYJS-2*2.5 | 1.名称:电气配线 2.规格:WDZBN-RYJS-2*2.5 3.其他:综合考虑 |  | m | 126.58 | 5.83 |  | 737.96
61 | 030411006012 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.其他:综合考虑 |  | 个 | 26 | 14.17 |  | 368.42
|  | 弱电工程 | [6 empty] | 20062.49
62 | 030411005005 | 新做弱电箱 | 1.名称:新做弱电箱 2.配线架 3.电源 2.其他:综合考虑 |  | 台 | 5 | 332.28 |  | 1661.4
63 | 030411001015 | 线管 PC25 | 1.名称:线管 PC25 2.其他:综合考虑 |  | m | 948.51 | 19.4 |  | 18401.09
|  | 拆除工程 | [6 empty] | 2223.71
64 | 011613001003 | 拆除双管荧光灯 | 1.名称:拆除双管荧光灯 2.其他:综合考虑 |  | 套 | 104 | 12.07 |  | 1255.28
65 | 011613001004 | 拆除线管 PVC20*10（含电线） | 1.名称:拆除线管 PVC20*10（含电线） 2.其他:综合考虑 |  | m | 180.34 | 5.37 |  | 968.43
|  | 措施项目 | [6 empty] | 2688.93
66 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1 | 2688.93 |  | 2688.93
合 计 | [8 empty] | 261535.05
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：7、8楼药学实训室修缮改造-电气工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00003 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 24809.84 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010003 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011003 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF003 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008003 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002003 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF003 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009003 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF003 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
10 | QTFY00000003 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 24809.84
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：7、8楼药学实训室修缮改造-电气工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 25884.61 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 6935.94
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 32820.55 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：7、8楼药学实训室修缮改造-电气工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  | 25884.61
合 计 |  |  |  | 25884.61 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：7、8楼药学实训室修缮改造-电气工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 319165.44 | 9 |  | 28724.89
合 计 | [6 empty] | 28724.89
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13