## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：图书馆修缮改造-电气工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 42152.95
1.1 | 图书馆电子阅览室 | 42152.95
2 | 措施合计 | 5323.97
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 4831.70
2.2 | 其他措施费 | 492.27
3 | 其他项目 | 5566.07 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 4215.30
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 1350.77
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 53042.99
5 | 增值税销项税额 | 4773.87 |  |  | －
6 | 总造价 | 57816.86
7 | 人工费 | 13905.41
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 57,816.86 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：图书馆修缮改造-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 图书馆电子阅览室 | [6 empty] | 42152.95
|  | 电气工程 | [6 empty] | 31056.02
1 | 030404017020 | 电子阅览室配电箱 AL-TSG | 1.名称:电子阅览室配电箱 AL-TSG Pn=25kW 2.其他:综合考虑 |  | 台 | 1 | 3390.85 |  | 3390.85
2 | 030412004010 | 600X600LED灯盘 | 1.名称:600X600LED灯盘 2.规格:3*18W 3.其他:综合考虑 |  | 套 | 24 | 225.63 |  | 5415.12
3 | 030412004011 | 草坪灯 10W LED 3000K IP65（带灯基础） | 1.名称:草坪灯 2.规格:10W 3.其他:综合考虑 |  | 套 | 16 | 321.99 |  | 5151.84
4 | 030404035014 | 安全型单相二加三孔插座 | 1.名称:安全型单相二加三孔插座 2.规格:250V 10A 3.其他:综合考虑 |  | 个 | 32 | 28.14 |  | 900.48
5 | 030404034014 | 双联跷板开关 | 1.名称:双联跷板开关 2.规格:220V 10A 3.其他:综合考虑 |  | 个 | 2 | 23.1 |  | 46.2
6 | 030408001015 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆 2.规格:WDZB-YJY-4X25+1X16 3.其他:综合考虑 |  | m | 30 | 117.51 |  | 3525.3
7 | 030408001016 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆 2.规格:WDZB-YJY-5*4 3.其他:综合考虑 |  | m | 61.89 | 28.62 |  | 1771.29
8 | 030411004022 | 电气配线 | 1.名称:电气配线 2.规格:WDZ-BYJF-2.5 3.其他:综合考虑 |  | m | 625.57 | 3.82 |  | 2389.68
9 | 030411004023 | 电气配线 | 1.名称:电气配线 2.规格:WDZ-BYJF-4 3.其他:综合考虑 |  | m | 218.78 | 5.07 |  | 1109.21
10 | 030411002016 | 塑料线槽 | 1.名称:塑料线槽 2.规格:PVC20*10 3.敷设方式:明敷 4.其他:综合考虑 |  | m | 130.45 | 18.38 |  | 2397.67
11 | 030411002017 | 塑料线槽 | 1.名称:塑料线槽 2.规格:PVC24*14 3.敷设方式:明敷 4.其他:综合考虑 |  | m | 68.53 | 19.01 |  | 1302.76
12 | 030411002018 | 塑料线槽 | 1.名称:塑料线槽 2.规格:PVC30*15 3.敷设方式:明敷 4.其他:综合考虑 |  | m | 47.5 | 19.5 |  | 926.25
13 | 030411002019 | 线管 PVC20 | 1.名称:线管 2.规格:PVC20 3.敷设方式:埋地敷设 4.其他:综合考虑 |  | m | 75.87 | 10.95 |  | 830.78
14 | 030408006007 | 电缆头35mm2以下 | 1.名称:电缆头35mm2以下 2.其他:综合考虑 |  | 个 | 2 | 164.25 |  | 328.5
15 | 030411006013 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.其他:综合考虑 |  | 个 | 87 | 14.17 |  | 1232.79
16 | 010101003001 | 土方开挖 | 1.名称:土方开挖 2.其他:综合考虑 |  | m3 | 11.38 | 8.48 |  | 96.5
17 | 010103001001 | 土方回填 | 1.名称:接土方回填 2.其他:综合考虑 |  | m3 | 11.38 | 21.16 |  | 240.8
|  | 消防自动报警工程 | [6 empty] | 1042.94
18 | 030904001007 | 感温探测器 | 1.名称:感温探测器 2.其他:综合考虑 |  | 个 | 4 | 99.76 |  | 399.04
19 | 030411001016 | 线管 SC20 | 1.名称:线管 SC20 2.其他:综合考虑 |  | m | 18.14 | 26.14 |  | 474.18
20 | 030411004024 | 配线 WDZBN-RYJS-2*2.5 | 1.名称:电气配线 2.规格:WDZBN-RYJS-2*2.5 3.其他:综合考虑 |  | m | 19.39 | 5.83 |  | 113.04
21 | 030411006014 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.其他:综合考虑 |  | 个 | 4 | 14.17 |  | 56.68
|  | 弱电工程 | [6 empty] | 8773.43
22 | 030411005006 | 新做弱电箱 | 1.名称:新做弱电箱 2.配线架 3.电源 2.其他:综合考虑 |  | 台 | 1 | 332.28 |  | 332.28
23 | 030502012001 | 网络插座 | 1.名称:网络插座 2.其他:综合考虑 |  | 个 | 32 | 39.37 |  | 1259.84
24 | 030502005001 | 网线UTPCAT5E | 1.名称:网线UTPCAT5E 2.其他:综合考虑 |  | m | 386.6 | 2.39 |  | 923.97
25 | 030411001017 | 线管 PC25 | 1.名称:线管 PC25 2.其他:综合考虑 |  | m | 299.17 | 19.4 |  | 5803.9
26 | 030411006015 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.其他:综合考虑 |  | 个 | 32 | 14.17 |  | 453.44
|  | 拆除工程 | [6 empty] | 1280.56
27 | 011613001001 | 拆除插座 | 1.名称:拆除插座 2.其他:综合考虑 |  | 个 | 70 | 4.64 |  | 324.8
28 | 011613001002 | 拆除开关 | 1.名称:拆除开关 2.其他:综合考虑 |  | 个 | 1 | 4.64 |  | 4.64
29 | 011613001003 | 拆除配电箱 | 1.名称:拆除配电箱 2.其他:综合考虑 |  | 台 | 1 | 94.71 |  | 94.71
30 | 011613001004 | 拆除双管荧光灯 | 1.名称:拆除双管荧光灯 2.其他:综合考虑 |  | 套 | 18 | 12.07 |  | 217.26
31 | 011613001005 | 拆除线管 PVC20*10（含电线） | 1.名称:拆除线管 PVC20*10（含电线） 2.其他:综合考虑 |  | m | 53.45 | 5.37 |  | 287.03
32 | 011613001006 | 拆除线管 PVC24*14（含电线） | 1.名称:拆除线管 PVC24*14（含电线） 2.其他:综合考虑 |  | m | 37.93 | 5.37 |  | 203.68
33 | 011613001007 | 保护性拆除感温探测器 | 1.名称:保护性拆除感温探测器 2.其他:综合考虑 |  | 个 | 4 | 13.59 |  | 54.36
34 | 011613001008 | 拆除线管 SC20（含电线） | 1.名称:拆除线管 SC20（含电线） 2.其他:综合考虑 |  | m | 16.89 | 5.57 |  | 94.08
|  | 措施项目 | [6 empty] | 492.27
35 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1 | 492.27 |  | 492.27
合 计 | [8 empty] | 42645.22
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：图书馆修缮改造-电气工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00004 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 4831.7 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010004 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011004 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF004 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008004 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002004 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF004 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009004 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF004 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
10 | QTFY00000004 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 4831.7
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：图书馆修缮改造-电气工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 4215.30 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 1350.77
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 5566.07 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：图书馆修缮改造-电气工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  | 4215.3
合 计 |  |  |  | 4215.3 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：图书馆修缮改造-电气工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 53042.99 | 9 |  | 4773.87
合 计 | [6 empty] | 4773.87
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13