## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：6F检验学院改造-给排水工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 7398.21
1.1 | 拆除 | 85.80
1.2 | 给排水 | 4157.98
1.3 | 消防水 | 3154.43
2 | 措施合计 | 1230.50
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 1088.38
2.2 | 其他措施费 | 142.12
3 | 其他项目 | 1044.09 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 739.82
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 304.27
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 9672.80
5 | 增值税销项税额 | 870.55 |  |  | －
6 | 总造价 | 10543.35
7 | 人工费 | 2972.28
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 10,543.35 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：6F检验学院改造-给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 拆除 | [6 empty] | 85.8
1 | 011612002001 | 卫生洁具拆除 | 1.卫生洁具种类:洗脸盆拆除 2.其他事项:含根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 套 | 1 | 39.58 |  | 39.58
2 | 011612002002 | 卫生洁具拆除 | 1.卫生洁具种类:坐便器拆除 2.其他事项:含根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 套 | 1 | 46.22 |  | 46.22
|  | 给排水 | [6 empty] | 4157.98
3 | 031004014001 | 清扫口 DN100 | 1.型号、规格:清扫口 DN100 2.其他事项:含根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 个 | 1 | 51.56 |  | 51.56
4 | 031004004001 | 洗涤池800高 | 1.规格、类型:洗涤池800高 长2300 2.附件名称、数量:水龙头3个，管件等附件 3.其他事项:含根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 组 | 1 | 618.2 |  | 618.2
5 | 031001006001 | PP-R给水管 DE20 | 1.材质、规格:PP-R给水管 DE20 2.连接形式:热熔连接 3.压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 4.其他事项:含根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 21.057 | 22.56 |  | 475.05
6 | 031001006002 | PP-R给水管 DE25 | 1.材质、规格:PP-R给水管 DE25 2.连接形式:热熔连接 3.压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 4.其他事项:含根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 15.512 | 26.16 |  | 405.79
7 | 031001006003 | PP-R给水管 DE32 | 1.材质、规格:PP-R给水管 DE32 2.连接形式:热熔连接 3.压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 4.其他事项:含根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 2.237 | 30.36 |  | 67.92
8 | 031001006004 | PP-R给水管 DE40 | 1.材质、规格:PP-R给水管 DE40 2.连接形式:热熔连接 3.压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 4.其他事项:含根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 0.963 | 37.86 |  | 36.46
9 | 031001006005 | 废水PVC-U排水管 DN100 | 1.材质、规格:废水PVC-U排水管 DN100 2.连接形式:粘接 3.压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 4.其他事项:含根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 9.41 | 63.29 |  | 595.56
10 | 031001006006 | 废水PVC-U排水管 DN50 | 1.材质、规格:废水PVC-U排水管 DN50 2.连接形式:粘接 3.压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 4.其他事项:含根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 23.65 | 30.72 |  | 726.53
11 | 031001006007 | 废水PVC-U排水管 DN75 | 1.材质、规格:废水PVC-U排水管 DN75 2.连接形式:粘接 3.压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 4.其他事项:含根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 2.56 | 46.34 |  | 118.63
12 | 031003001001 | 减压阀 DN32 | 1.规格、压力等级:减压阀 DN32 2.连接形式:螺纹连接 3.其他事项:含根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 个 | 1 | 151.01 |  | 151.01
13 | 031003001002 | 预留角阀 DN15 | 1.规格、压力等级:预留角阀 DN15 2.连接形式:螺纹连接 3.其他事项:含根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 个 | 8 | 38.53 |  | 308.24
14 | 031003013001 | 水表 | 1.型号、规格:水表 DN32 2.连接形式:螺纹连接 3.附件配置:截止阀一个 4.其他事项:含根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 组 | 1 | 162.67 |  | 162.67
15 | 031002003001 | 穿楼板钢套管 DN50 | 1.名称、类型:穿楼板钢套管 DN50 2.其他事项:含根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 个 | 9 | 45.8 |  | 412.2
16 | 030413003001 | 打洞(孔) | 1.名称:开洞 DN65内 2.类型:砖墙 3.其他事项:含根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 个 | 1 | 28.16 |  | 28.16
|  | 消防水 | [6 empty] | 3154.43
17 | 030901001001 | 喷淋内外热镀锌钢管 DN25 | 1.材质、规格:喷淋内外热镀锌钢管 DN25 2.连接形式:螺纹连接 3.压力试验及冲洗设计要求:防锈漆二道,红色调和漆二道 4.其他事项:含根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 18.225 | 50.43 |  | 919.09
18 | 030901001002 | 喷淋内外热镀锌钢管 DN32 | 1.材质、规格:喷淋内外热镀锌钢管 DN32 2.连接形式:螺纹连接 3.压力试验及冲洗设计要求:防锈漆二道,红色调和漆二道 4.其他事项:含根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 3.12 | 58.37 |  | 182.11
19 | 030901003001 | 水喷淋(雾)喷头 | 1.材质、型号、规格:下垂型喷头 2.连接形式:螺纹连接 3.其他事项:含根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 个 | 20 | 46.98 |  | 939.6
20 | 031002001001 | 管道支架 | 1.材质:管道支架制作安装 2.除锈级别:轻锈 3.涂刷遍数、漆膜厚度:红丹防锈漆，调和漆两道 4.其他事项:含根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | kg | 36.11 | 30.84 |  | 1113.63
|  | 措施项目 | [6 empty] | 142.12
21 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
22 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1 | 142.12 |  | 142.12
合 计 | [8 empty] | 7540.33
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：6F检验学院改造-给排水工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 1088.38 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
10 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 1088.38
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：6F检验学院改造-给排水工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 739.82 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 304.27
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 1044.09 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：6F检验学院改造-给排水工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  | 739.82
合 计 |  |  |  | 739.82 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：6F检验学院改造-给排水工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9672.8 | 9 |  | 870.55
合 计 | [6 empty] | 870.55
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13