
宝华路历史文化街区保护活化利用项目

第三方检验监测服务、房屋结构安全性鉴定及抗震性能鉴定
招 标 文 件

招  标 单 位：广州市荔湾区城市更新建设项目管理中心

招标代理单位：广东省机电设备招标中心有限公司
日       期：2023年7月
重要提示

本项目实施电子招投标，投标人应先认真阅读广州公共资源交易平台关于《建设工程全流程电子化项目操作指南》。

目录

3

第一章 招标公告

4

第二章 投标人须知

4

投标人须知前附表

15

投标人须知

15

1.总则

18

2.招标文件

19

3.投标文件

23

4.投标

23

5.开标

25

6.评标

26

7.合同授予

27

8.纪律和监督

28

9.是否采用电子招标投标

28

10.需要补充的其他内容

30

第三章 评标办法（综合评分法）

35

1.评标方法

35

2.评审标准

36

3. 评标程序

37

4.其他

38

第四章 合同条款及格式

38

第五章 工程量清单

第六章 投标文件格式
53



第一章 招标公告

宝华路历史文化街区保护活化利用项目第三方检验监测服务、房屋结构安全性鉴定及抗震性能鉴定
招标公告（另册）

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

	条款号
	条款名称
	编列内容

	1.1.2
	招标人
	名称：广州市荔湾区城市更新建设项目管理中心
地址：广州市荔湾区宝源路93号

联系人：苏工 
电话：020-81812810     

	1.1.3
	招标代理机构
	名称：广东省机电设备招标中心有限公司 

地址：广州市越秀区东风中路515号东照大厦5楼

联系人：吴工

联系电话：020-66341752

	1.1.4
	招标项目名称
	宝华路历史文化街区保护活化利用项目第三方检验监测服务、房屋结构安全性鉴定及抗震性能鉴定

	1.1.5
	项目建设地点
	详见招标公告

	1.1.6
	项目建设规模
	详见招标公告

	1.1.7
	工程项目施工预计开工日期和建设周期
	工程项目施工预计开工日期：开工时间以招标人通知为准。

	1.1.8
	建筑安装工程费/工程概算
	详见招标公告

	1.2.1
	资金来源及比例
	详见招标公告

	1.2.2
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	招标范围
	详见招标公告

	1.3.2
	服务期
	第三方检验监测服务服务期：从中标单位进场至本项目顺利完成竣工验收备案，且所有服务项目完成时止，服务周期必须满足实际施工要求。进场日期以发包人通知时间为准。

房屋结构安全性鉴定及抗震性能鉴定服务期：自甲方书面通知进场鉴定之日起15个日历天。

	1.3.3
	质量标准
	符合国家及省、市有关检验监测及鉴定标准。

	1.4.1
	投标人资质条件、能力、信誉
	（1）资质要求：详见招标公告投标人资格要求。

（2）财务要求： / （不作为资格审查内容）

（3）业绩要求： / （不作为资格审查内容）

（4）信誉要求： / （不作为资格审查内容）

（5）项目负责人的资格要求：详见招标公告投标人资格要求。

（6）其他主要人员要求： / （不作为资格审查内容）

（7）试验检测仪器设备要求： / （不作为资格审查内容）

（8）其他要求：详见招标公告投标人资格要求。

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	□不接受

■接受

	1.4.3
	投标人不得存在的其他情形
	 / 

	1.9.1
	踏勘现场
	■不组织

□组织，踏勘时间：

踏勘集中地点：

	1.10.1
	投标预备会
	■不召开

□召开，召开时间：

召开地点：

	1.10.2
	投标人在投标预备会前提出问题
	时间： / （本项目不召开投标预备会）

	
	
	形式： / （本项目不召开投标预备会）

	1.10.3
	招标文件澄清发出的形式
	   /  （不召开投标预备会，此为投标预备会的答疑澄清）

	1.12.1
	实质性要求和条件
	  /  

	1.12.3
	偏差
	■不允许

□允许，偏差范围：

偏差幅度：

	2.1
	构成招标文件的其他资料
	 / 

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件
	时间：在规定的时间（详见广州公共资源交易中心网上招投标日程安排）。

	
	
	形式：投标人的疑问通过广州公共资源交易中心数字交易平台提交。具体操作方法详见广州公共资源交易中心网站发布的《建设工程全流程电子化项目操作指南》。

	2.2.2
	招标文件澄清发出的形式
	在递交投标文件截止时间15天前；在广州公共资源交易中心网站通过项目答疑专区网上公开发布。

	2.2.3
	投标人确认收到招标文件澄清
	时间：发出即视作收到。

	
	
	形式：招标文件澄清（招标答疑纪要）一经在广州公共资源交易中心网站发布，视作已发放给所有投标人，无需确认。

	2.3.1
	招标文件修改发出的形式
	以补充公告或项目答疑澄清的方式在广州公共资源交易中心网站发布。

	2.3.2
	投标人确认收到招标文件修改
	时间：从招标文件澄清及答疑文件发布之日起即视为投标人已确认收到。

	
	
	形式：招标文件修改一经在广州公共资源交易中心网站发布，视作已发放给所有投标人，无需确认。潜在投标人应自行关注招标公告公布的网站公告，投标人自行下载，招标人不再一一通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。

	3.1.1
	构成投标文件的其他资料
	满足本项目评审要求的其他资料。

	3.2.1
	增值税税金的计算方法
	按国家税务机关的规定执行。

	3.2.3
	报价方式
	自行报价（以元为单位，精确到小数位后2位）。

检验监测：由投标人根据招标文件要求以及企业自身情况填写报价，工程量按实结算。工程量清单报价表中有标价的综合单价包括但不限于人工费（桩头处理、试坑开挖除外）、材料费（声波透射法声测管的购置和埋设、单桩静载试验所需桩帽制作、桩两侧垫层加固处理及道路和吊机位处理、检测锚杆的锚头处理除外）、设备使用费、设备进出场费、检测试验费、报告编写费、各项管理费、施工配合费、现场文明施工、措施费、交通费，以及所有因工程质量检测应交纳的政府规费、利润、税金、风险费用等，不论实际费用有无发生，亦不论各项费用有无涨落，均不调整。

房屋鉴定：由投标人根据招标文件要求以及企业自身情况填写报价，工程量按实结算。工程量清单报价表中有标价的综合单价包括但不限于人工费、设备使用费、设备进出场费、鉴定费、报告编写费、各项管理费、施工配合费、现场文明施工、措施费、交通费，以及所有因房屋鉴定应交纳的政府规费、利润、税金、风险费用等，不论实际费用有无发生，亦不论各项费用有无涨落，均不调整。

	3.2.4
	最高投标限价
	□无

■有，最高投标限价（总价）：人民币994.0312万元。其中：第三方检验监测服务598.7592万元，房屋结构安全性鉴定及抗震性能鉴定费395.2720万元（即最高投标限价，下同）。注：投标人须在最高限价×90%~最高限价区间报价，超出上述区间的报价无效。投标人根据招标文件要求以及企业自身情况填写投标报价及下浮率，投标总报价、第三方检验监测服务费、房屋结构安全性鉴定及抗震性能鉴定费、第三方检验监测服务费综合单价、房屋结构安全性鉴定及抗震性能鉴定费综合单价下浮率须一致。本项目实行双限价，投标人的投标总报价须在最高限价×90%~最高限价区间报价，综合单价报价须在综合单价限价×90%~综合单价限价区间报价。如结算价高于投标总报价，按投标总报价结算，最终结算以结算审定部门审定金额为准。如遇以上文件都不能涵盖的新增项目，则单价由双方按合同约定另行协商确定。以上费用已包含了税费和为完成所有要求而可能产生的不可预见的费用。

	3.2.5
	投标报价的其他要求
	1.除合同另有规定调整外，投标综合单价在合同实施期间不因价格变动而调整。

2.投标报价应包含第三方检验监测单位/房屋结构安全性鉴定及抗震性能鉴定单位在工程实施中往返工地的交通费用。

3.投标报价应包含第三方检验监测单位/房屋结构安全性鉴定及抗震性能鉴定单位在工程实施中考查及协调业务产生的一切费用。

	3.3.1
	投标有效期
	120日历天（从投标截止之日算起）。

	3.4.1
	投标保证金
	■要求

□不要求

投标保证金的金额：5万元        
投标保证金有效期：与投标有效期一致。

投标保证金缴纳时间：缴纳时间在投标文件递交截止时间之前。
具体要求：

1、投标保证金的形式：现金、支票、电汇或银行转账、投标保函、投标保证保险等形式递交。

2、如采用现金、支票、电汇或银行转账等形式提交的，投标保证金从投标人基本账户递交，由广州交易集团有限公司代收。其缴纳情况以开标时广州交易集团有限公司数据库记录的信息为准。具体操作要求详见广州交易集团有限公司通知公告栏“《关于投标项目保证金操作指引的说明》”，其他有关递交事宜，请自行咨询交易中心。缴纳时间：在投标截止时间前交到“广州交易集团有限公司”账号。

3、如采用投标保函或投标保证保险的形式提交的，在开标前不强制要求投标人提交纸质原件，由中标候选人在中标候选人公示前提交并在网上公示，投标人应在投标文件中提交投标保函或投标保证保险扫描件并加盖投标人电子印章。如投标人在开标前提交纸质原件的，原件须单独密封（封口处加盖投标人单位公章）并在投标截止时间前15分钟递交至开标室（时间及地点同递交备用投标文件电子光盘的时间及地点）。

4、如采用电子保函提交投标保证金的，详见广州公共资源交易中心操作指引。

5、银行投标保函有效期应长于或等于投标有效期，若投标有效期延长的，银行投标保函有效期应相应延长，且延长后的有效期应满足前述要求。投标人提供的银行投标保函应为银行出具的无条件、见索即付、不可撤销的保函。
6、对于未能按要求交纳投标保证金的投标人，招标人将视为不响应招标文件而予以拒绝，责任由投标人自负。

	3.4.4
	其他可以不予退还投标保证金的情形
	/。

	3.5
	资格审查资料的特殊要求
	□无

■有，具体要求：

1、本招标项目不要求提供“近年财务状况表”、“近年发生的诉讼及仲裁情况”、“正在服务和新承接的项目情况表”，相关内容不作为资格审查内容；本招标项目要求提供的“近年完成的类似项目情况表”、“拟投入本项目的检测人员一览表”、“拟投入本项目的主要人员简历表”、“拟投入本项目的主要检测仪器设备一览表”资料，不作为资格审查内容，但（如有）需提供，仅作为投标人的评标（综合评分）资料进行考察。

	3.5.2
	近年财务状况的年份要求
	 / 

	3.5.3
	近年完成的类似项目情况的时间要求
	 /  

	3.5.5
	近年发生的诉讼及仲裁情况的时间要求
	 / 

	3.6.1
	是否允许递交备选投标方案
	■不允许

□允许

	3.7.3
	投标文件所附证书证件要求
	证书证件需为清晰扫描件，并采用单位数字证书，按照招标文件要求在相应位置加盖电子印章。

	3.7.3
	投标文件签字或盖章要求
	取消在招标文件中采用个人数字证书和加盖个人电子印章要求，投标文件中需个人签字或盖章的，应在线下完成后扫描上传。投标文件按招标文件要求加盖单位电子印章。具体操作详见广州公共资源交易平台发布的《建设工程全流程电子化项目操作指南》。联合体投标的，除联合体共同投标协议书需联合体各方同时签字或盖章外，法定代表人证明书及授权委托证明书可由联合体主办方出具，可只填写联合体主办方名称，其他内容及落款中的“投标人”应填写联合体各方的单位全称【参考格式表示为：(主)XXXX公司(成)XXXX公司】，由联合体主办方签字、盖章即可。

	4.1.1
	投标文件加密要求
	网上递交的电子投标文件须进行加密。具体操作详见《建设工程全流程电子化项目操作指南》

	4.1.2
	封套上应载明的信息
	对递交的备用投标文件电子光盘要求封装。

招标人名称：广州市荔湾区城市更新建设项目管理中心招标人地址：广州市荔湾区宝源路93号

宝华路历史文化街区保护活化利用项目第三方检验监测服务、房屋结构安全性鉴定及抗震性能鉴定

投标文件

招标项目编号：

在2023年  月  日  时  分前不得开启

	4.2.1
	投标截止时间
	 2023年  月  日  时  分（北京时间）

（详见广州公共资源交易中心网站信息）

	4.2.2
	递交电子投标文件交易平台
	1.递交方式：网上递交投标文件

2.递交投标文件的起始时间：（详见广州公共资源交易中心网站信息）。

截止时间：（详见广州公共资源交易中心网站信息）

3.地点：广州公共资源交易中心网站。

4.上述时间及地点是否有改变，请密切留意招标答疑中的相关信息。也可登录广州公共资源交易中心网站首页，点击“服务指南”专栏中的“交易活动安排”，输入项目编号或项目名称查询最新信息。

	4.2.3
	投标文件是否退还
	■否

□是，退还时间：

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：同投标截止时间

开标地点：广州公共资源交易中心（广州市天河区天润路333号）

（详见广州公共资源交易中心网站信息），并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

	5.2
	开标程序
	电子招投标项目开标按下列程序进行：

5.2.1主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）投标人通过电子招标投标交易平台对已递交的电子投标文件进行解密，公布招标项目名称、投标人名称、投标总报价、服务期限及其他内容，并记录在案；

（5）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；若有关人员不签字的，不影响开标程序；

（6）开标结束。

   5.2.2投标截止时间前未完成投标文件传输的或因投标人之外的原因造成投标文件未解密的或未在投标截止时间后半小时解密的，视为投标人其撤回投标文件。因投标人原因造成投标文件未解密的，或因投标人之外原因解密失败且未递交电子光盘或递交的电子光盘不能读取的，视为撤销其投标文件。

5.2.3开标时，两个（含两个）以上的投标人加密打包投标文件电脑机器特征码一致的，不参与下一程序，并由评标委员会否决其投标。

	6.1.1
	评标委员会的组建
	招标人依法组建。

	6.3.2
	评标委员会推荐中标候选人的人数
	推荐中标候选人：3人

	7.1
	中标候选人公示媒介及期限
	公示媒介：广州公共资源交易中心网站、广东省招标投标监管网、中国招标投标公共服务平台
公示期限：3日

	7.4
	是否授权评标委员会确定中标人
	□是

■否

	7.6.1
	履约保证金
	是否要求中标人提交履约保证金：

□要求
■不要求

	9
	是否采用电子招标投标
	□否

■是，具体要求：

1.具体操作详见广州公共资源交易平台发布的《建设工程全流程电子化项目操作指南》。

2.提交投标文件光盘备用

投标人可按《建设工程全流程电子化项目操作指南》的操作方法制作的非加密的电子投标文件刻入光盘（1份），在开标现场（投标截止时间前）提交备用。刻录好的投标文件光盘密封在密封袋中，并在封口处加盖投标人单位公章。密封袋上应写明的内容见投标人须知前附表要求4.1.2。现场递交的投标文件（光盘）不得加密。光盘（投标文件）无法读取或导入的，则视为未提交备用投标文件光盘。如果投标人没有按规定通过交易平台网上递交电子投标文件的，不再读取现场提交的光盘。

3.补救方案

（1）投标文件解密失败的补救方案：

在规定时间内，因投标人之外原因（指网络瘫痪、服务器损坏、交易系统故障短期无法恢复等因素）导致的电子投标文件解密失败，在开标现场读取光盘内容，继续开标程序。评标委员会对其投标文件的评审以光盘内容为准。因投标人之外原因解密失败且未递交电子光盘或递交的电子光盘不能读取的，视为撤回投标文件。

（2）评标时突发情况的补救方案

若遇不可抗力发生（如：网络瘫痪、服务器损坏、交易系统故障短期无法恢复等因素），由评标委员会开启递交的全部投标文件光盘，并按光盘内容进行评审。

（3）除发生上述情况外，开标评标均以投标人通过交易平台网上递交的电子投标文件为准。

	10
	需要补充的其他内容
	

	10.1
	特别提示
	投标人在本项目招标人的工程项目中存在下列行为的，将被拒绝一年内参与我单位后续工程投标。（注：拒绝投标时限由招标人视严重程度确定，最低三个月起，自招标人发出通知之日起计）：

1.将中标工程转包或者违法分包的；

2.在中标工程中不执行质量、安全生产相关规定的，造成质量或安全事故的；

3.存在围标或串标情形的；

4.存在弄虚作假骗取中标情形的；

	10.2
	送达
	《投诉处理决定书》和《行政处理决定书》在广州市住房和城乡建设委员会网站上公布的，视为送达其他与决定书有关的当事人。

	10.3
	招标失败情形
	本项目采用资格后审方式。若本次投标登记或递交投标文件的投标人数量或通过初步评审（含形式评审、资格评审、响应性评审）的合格投标人家数不足3家的，则该次招标失败。对于招标失败的项目，招标人分析招标失败原因，修正招标方案，重新组织招标。

	10.4
	招标人拒绝接收其投标文件情况
	在投标截止期后逾期上传递交电子投标文件的。

	10.5
	其他
	1．在产生中标候选人后，招标人将中标候选人的投标文件商务部分的电子版（报价清单、方案等涉及商业秘密的内容除外）在广州公共资源交易中心网站公开。
2.满足资格审查合格条件的投标人不足3名或通过有效性审查的投标人不足3名时为招标失败。招标人分析招标失败原因，修正招标方案，报有关管理部门核准后，重新组织招标。
3.招标公告、招标文件、答疑纪要、图纸等招标资料全部发布在广州公共资源交易中心网站（具体在网站主页“服务指南”中“交易活动安排”栏目上以“项目名称”或“项目编号”进行查询），由投标人自行下载查阅。

4.投标截止时间、开标时间和地点：发布在广州公共资源交易中心网站（具体在网站主页“服务指南”中“交易活动安排”栏目上以“项目名称”或“项目编号”进行查询）。

5.中标单位需在中标通知书发出后3个工作日内，补送一正四副正式书面投标文件（加盖公章）及电子文件光盘给招标人。

	10.6
	其他
	如招标文件与《投标须知前附表》不一致时，以《投标须知前附表》为准。


投标人须知
1.总则

1.1  招标项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对检验监测服务进行招标。

1.1.2招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.1.6项目建设规模：见投标人须知前附表。

1.1.7工程项目施工预计开工日期和建设周期：见投标人须知前附表。

1.1.8建筑安装工程费/工程概算：见投标人须知前附表。

1.2 招标项目的资金来源和落实情况

1.2.1资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标内容、服务期限和质量标准

1.3.1招标范围及内容：见投标人须知前附表。

1.3.2服务期：见投标人须知前附表。

1.3.3质量标准：见投标人须知前附表

1.4 投标人资格要求

1.4.1投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉：

（1）资质要求：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表；

（5）项目负责人的资格要求：具体要求见投标人须知前附表；

（6）其他主要人员要求：见投标人须知前附表。

（7）试验检验监测仪器设备要求：见投标人须知前附表。

（8）其他要求：见投标人须知前附表。需要提交的相关证明材料见本章第3.5款的规定。

1.4.2投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体应符合投标人须知前附表的要求。

1.4.3投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（3）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（4）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（5）为本招标项目的代建人；

（6）为本招标项目的招标代理机构；

（7）与本招标项目的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（8）与本招标项目的代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（9）与本招标项目的施工承包人以及建筑材料、建筑构配件和设备供应商有隶属关系或者其他利害关系；

（10）被依法暂停或者取消投标资格；

（11）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（12）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（13）在最近三年内发生重大质量问题（以相关行招标人管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（14）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

（15）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；

（16）在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为的；

（17）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
1.9 踏勘现场

1.9.1投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。部分投标人未按时参加踏勘现场的，不影响踏勘现场的正常进行。

1.9.2投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

1.10.1投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3投标预备会后，招标人将对投标人所提问题的澄清，以投标人须知前附表规定的形式通知所有潜在投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 分包

本项目严禁分包。

1.12 响应和偏差

1.12.1投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。

1.12.2投标人应根据招标文件的要求提供技术方案等内容以对招标文件作出响应。

1.12.3投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求，偏差应当符合招标文件规定的偏差范围和幅度。
2.招标文件

2.1  招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告（或投标邀请书）；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）技术条件

（6）工程量清单；

（7）投标文件格式；

（8）投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2.招标文件的澄清

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发给所有潜在投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该澄清。

2.2.4除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第2.2.1项规定的时间后的任何澄清要求。

2.3 招标文件的修改

2.3.1招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有潜在投标人。修改招标文件的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2投标人收到修改内容后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该修改。

2.4 招标文件的异议

投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前以书面形式提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。
3.投标文件

3.1  组成投标文件的文件

3.1.1投标文件应包括下列内容：

（1）投标函及投标函附录；

（2）法定代表人身份证明或授权委托书；

（3）资格审查资料；

（4）联合体协议书；

（5）投标保证金；

（6）投标人声明；

（7）拟投入本项目的技术人员一览表；

（8）拟投入本项目的技术人员简历表；

（9）类似经验；

（10）拟投入本项目的主要检验监测仪器设备一览表；

（12）检测监测方案；

（13）廉洁承诺书；

（14）工程量清单报价；

（15）其他资料。

投标人须知前附表规定的其他资料，投标人认为有必要提交的其他资料。投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

3.1.2投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1（5）所指的联合体协议书。

3.1.3投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括本章第3.1.1（6）所指的投标保证金。

3.2  投标价格

3.2.1投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按第六章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写报价书。

3.2.2投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3本项目的报价方式见投标人须知前附表。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“报价书”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.4招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

3.2.5投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

3.3 投标有效期

3.3.1除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为120天。

3.3.2在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金及以现金或者支票形式递交的投标保证金的银行同期存款利息。

3.4  投标保证金
3.4.1投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式和第六章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出并在投标文件中附上基本账户开户证明。联合体投标的，其投标保证金可以由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3招标人最迟将在与中标人签订合同后5日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。投标保证金以现金或者支票形式递交的，还应退还银行同期存款利息。

3.4.4有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金；

（3）发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

3.5  资格审查资料（适用于未进行资格预审的）

除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第1.4款规定的资质、信誉等要求。

3.5.1“投标人基本情况表”应附检测投标单位的营业执照副本或事业单位法人证书副本、建设工程质量检测机构资质证书、CMA计量认证合格证书(检验检测机构资质认定证书)、房屋结构安全性鉴定及抗震性能鉴定单位在广州市或广州市市属区级房屋行政主管部门办理房屋安全鉴定有效备案（提供备案网页截图）以及其他相关资料。

3.5.2“近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的扫描件，具体年份要求见投标人须知前附表。投标人的成立时间少于投标人须知前附表规定年份的，应提供成立以来的财务状况表。

3.5.3“近年完成的类似项目情况表”应附合同协议书、检测报告关键页的证明文件；具体时间要求见投标人须知前附表，格式按投标文件格式填写。

3.5.4 “正在服务和新承接的项目情况表”应附中标通知书或合同协议书扫描件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.5“近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明投标人败诉的服务合同的相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书扫描件，具体时间要求见投标人须知前附表。

3.5.6“拟投入本项目的技术人员一览表”应填报满足本章第1.4.1项规定的项目负责人的相关信息。“拟投入本项目的主要人员简历表”中项目负责人应附职称证、身份证和2023年6月社保缴费证明扫描件。

3.5.7“拟投入本项目的主要检测监测仪器设备一览表”应填报满足本章第1.4.1项规定的试验检测监测仪器设备。

3.5.8投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项至第3.5.7项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

3.6 备选投标方案

3.6.1除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

3.6.2允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.6.3投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上服务方案的，视为提供备选方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.7.2投标文件应当对招标文件有关服务期限、投标有效期、委托人要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3投标文件全部采用电子文档，除投标人须知前附表另有规定外，投标文件所附证书证件均为扫描件，并采用单位数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。由投标人的法定代表人签字或加盖电子印章的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字或加盖电子印章的，应附由法定代表人签署的授权委托书。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。
4.投标

4.1  投标文件的密封和标记

4.1.1 投标人应当按照招标文件和电子招标投标交易平台的要求加密投标文件，具体要求见投标人须知前附表。

4.1.2 投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第 4.1.1 项要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。

4.2  投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人通过下载招标文件的电子招标投标交易平台递交电子投标文件。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 投标人完成电子投标文件上传后，电子招标投标交易平台即时向投标人发出递

交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。

4.2.5 逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

4.3  投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的通知，应按照本章第 3.7.3项的要求加盖电子印章。电子招标投标交易平台收到通知后，即时向投标人发出确认回执通知。

4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起 5 日内退还已收取的投标保证金。

4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第 3 条、第 4 条的规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。
5.开标

5.1 开标时间和地点

招标人在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间（开标时间）,通过电子招标投标交易平台公开开标，邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。投标人可选择在开标室参与开标或准时在线参加开标，也可不参加开标。参加在线开标的投标人登录交易平台实时查看开标、唱标情况。

5.2 开标程序

5.2.1主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）投标人通过电子招标投标交易平台对已递交的电子投标文件进行解密，公布招标项目名称、投标人名称、投标总报价、服务期限及其他内容，并记录在案；

（5）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员使用本人的电子印章在开标记录上签字确认；若有关人员不签字的，不影响开标程序；

（6）开标结束。

5.2.2投标截止时间前未完成投标文件传输的或因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为投标人撤回投标文件。因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件。

5.2.3开标时，两个（含两个）以上的投标人加密打包投标文件电脑机器特征码一致的，不参与下一程序，并由评标委员会否决其投标。

5.3 开标异议

5.3.1 参加现场开标的投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当当场作出答复，并制作记录。

5.3.2 参加在线开标的投标人对开标有异议的，应当在唱标结束后的规定时间内、使用单位数字证书登录交易平台后通过交易平台提出。招标人授权招标代理机构工作人员使用招标代理机构数字证书登录交易平台答复异议，异议答复是招标人真实意思表示。未答复的，开标程序不得结束。

5.3.1.8投标人未参加开标或在规定的时间内未提出异议的，视为对开标无异议。

6.评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

6.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2 评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。
7.合同授予

7.1 中标候选人公示

招标人在收到评标报告之日起 3 日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中标候选人，公示期不得少于 3 天。

7.2 评标结果异议

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

7.3 中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。

7.4 定标

按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。

7.5 中标通知

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.6 履约保证金

7.6.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。除投标人须知前附表另有规定外，履约保证金为中标合同金额的 10%。联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。

7.6.2 中标人不能按本章第 7.6.1 项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.7 签订合同

7.7.1 招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起 30 日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.7.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。
8.纪律和监督

8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

8.5 投诉

8.5.1 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起 10 日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

8.5.2 投标人或者其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应当按照投标人须知第 2.4 款、第 5.3 款和第 7.2 款的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第 8.5.1项规定的期限内。

9.是否采用电子招标投标

本招标项目是否采用电子招标投标方式，见投标人须知前附表。

10.需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

附件一：开标记录表

开标记录表（参考格式）
开标时间：    年   月   日   时   分

	序号
	投标人
	密封情况
	投标总报价（元）
	第三方检验监测服务投标报价（元）


	房屋结构安全性鉴定及抗震性能鉴定投标报价（元）


	项目负责人
	服务期
	投标文件递交情况
	投标文件解密情况
	备注
	投标人代表签名

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	第三方检验监测服务最高投标限价：

房屋结构安全性鉴定及抗震性能鉴定最高投标限价：
	
	
	
	
	
	
	
	
	


　　　

招标人代表：                      记录人：                       监标人：        年   月   日
第三章 评标办法（综合评分法）

评标办法前附表

	条款号
	评审因素
	评审标准

	1
	评标方法
	中标候选人排序方法
	1、本次评标采用综合评分法。

2、评标委员会并按综合得分由高到低排序前3名作为第一、第二、第三中标候选人。若两家或以上的投标人综合得分相同时，则投标报价得分高的排前；若投标报价得分相同，则对具有相同情况的投标人，按中标候选人数量规定，由评标委员会采用记名投票方式，确定中标候选人的排序。

记名投票方式确定排序的具体步骤为：由评标委员会对出现该情况的投标人采用记名投票的方式确定，按得票数高低进行排序，根据得票数高低确定中标候选人排序。

3、若投标登记或递交投标文件的投标人数量、或通过初步评审的合格投标人家数不足3家的，则该招标失败。

	2.1.1
	形式评审标准
	投标人名称
	与营业执照、资质证书一致（特别提示，联合体投标的，联合体各方名称需和营业执照、资质证书的名称一致）；

	
	
	投标函及投标函附录签字盖章
	有法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）并加盖单位章。由法定代表人签字（或盖章）的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字（或盖章）的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定；

	
	
	投标文件格式
	符合第六章“投标文件格式一《投标函及投标函附录》”的规定；

	
	
	联合体投标人
	本项目接受联合体投标；

	
	
	备选投标方案
	不允许；

	
	
	投标人机器码
	投标人与本项目其他投标人加密打包投标文件电脑机器特征码一致的(以广州公共资源交易中心评标系统的检索信息为准),其投标将被否决；

	2.1.2
	资格评审标准
	营业执照或事业单位法人证书
	符合第二章“投标人须知”第 3.5.1 项规定；

	
	
	资质要求
	符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定；

	
	
	财务要求
	  /  

	
	
	业绩要求
	  /  

	
	
	信誉要求
	  /  

	
	
	项目负责人
	符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定；

	
	
	其他主要人员
	  /  

	
	
	检验监测仪器设备
	  /  

	
	
	其他要求
	符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定；

	
	
	联合体投标人
	符合第二章“投标人须知”第 1.4.2 项规定；

	
	
	不存在禁止投标的情形
	不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形（以《投标人声明》为准）。

	2.1.3
	响应性评审标准
	投标报价
	符合第二章“投标人须知”第 3.2 款规定；

	
	
	投标内容
	符合第二章“投标人须知”第 1.3.1 项规定；

	
	
	服务期限
	符合第二章“投标人须知”第 1.3.2 项规定；

	
	
	质量标准
	符合第二章“投标人须知”第 1.3.3 项规定；

	
	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”第 3.3.1 项规定；

	
	
	投标保证金
	符合第二章“投标人须知”第 3.4.1 项规定；

	
	
	串通投标情形
	不存在串通投标情形（串通投标情形以《中华人民共和国招标投标法实施条例》的规定为准）。

	条款号
	条款内容
	编列内容

	2.2.1
	分值构成

(总分 100 分)
	资信业绩部分：60分

方案部分：25分

投标报价：15分

	2.2.2
	评标基准价计算方法
	投标人投标报价以投标函中投标总价的人民币大写金额为准。

当有效投标报价多于5家时（含5家），去掉一个最高投标总报价和一个最低投标总报价，对其余有效投标总报价取算术平均值作为评标基准价；当有效评标价少于5家且大于等于3家时，则取全部有效投标总报价的算术平均值作为评标基准价。

	2.2.3
	投标报价的偏差率 计算公式
	投标报价的偏差率=|（投标总报价-评标基准价）|/评标基准价×100%（偏差率出现小数点时，保留小数点后2位，第三位小数四舍五入）。

	条款号
	评分因素
	评分标准

	2.2.4

（1）
	资信业绩评分标准

（60分）
	类似项目业绩（10分）
	投标人自2020年1月1日至投标截止完成过合同金额350万元（或以上）类似检测业绩的，每项得2分，最高得10分。

注：类似业绩是指包含本次招标内容中的一项或多项的建设工程检测内容的业绩，需同时提供中标通知书（或免招标证明）、技术服务合同关键页扫描件。类似业绩时间和金额以技术服务合同为准。

	
	
	企业综合实力（28分）
	投标人（联合体投标，指联合体主办方）获得省级及以上行业协会颁发的“企业诚信兴商”（原诚信示范企业）或“先进单位”称号的，连续8年或以上得10分；连续5-7年得5分；连续2-4年得2分；1年及以下不得分。

注：提供相关证明材料扫描件，还须同时提供省级及以上行业协会在中国社会组织政务服务平台（或全国社会组织信用信息公示平台）登记的网页查询截图，否则不予计分。

	
	
	
	投标人（联合体投标，指联合体主办方）获得省级或以上行业协会颁发的并在有效期内的“企业信用等级”为AAA或以上的得5分；为AA的得2分，为A的得1分，其余不得分。

注：符合多项情况的，按最高档次只计取一次得分。需提供证书扫描件。提供相关证明材料扫描件。

	
	
	
	1.投标人（联合体投标，指联合体主办方）获得省级 (或以上)“高新技术企业”并在有效期内的得4分，本项最多得4分。 

2.投标人（联合体投标，指联合体主办方）获得过省级 (或以上)检测类高新技术产品的，每获得一项得1分，本项最多得3分。

注：提供相关证明材料扫描件。

	
	
	
	投标人（联合体投标，指联合体主办方）具有质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系认证并在有效期内得6分；具有其中两项并在有效期内得4分；具有其中一项并在有效期内得2分，没有不得分。

注：提供相关证明材料扫描件。

	
	
	 项目负责人（7分）
	1、具有工程类高级工程师或以上职称，得2分；具有工程类中级工程师职称，得1分；本项最多得2分。

2、具有政府主管部门或省级及以上行业学会/协会颁发的地基基础类、主体结构类、见证取样类、钢结构无损（射线检测3/Ⅲ级和超声检测）检测类及建筑变形测量检测员证书或培训合格证或技术资格证书；全部具有以上证书的得5分,部分具有以上证书的得2分，不具有以上证书的得0分。

注：联合体投标的，项目负责人由联合体主办方提供，需提供相关证书扫描件。

	
	
	技术负责人（5分）
	1、具有工程类高级工程师或以上职称，得2分；具有工程类中级工程师职称，得1分；本项最多得2分。

2、具有注册岩土工程师(岩土)证书的，得3分。本小项最多得3分。
联合体投标的，技术负责人由联合体主办方提供，需提供相关证书扫描件。

	
	
	投入本项目主要技术人员（除项目负责人、技术负责人外）（10分）
	1、具有省级或以上建设质量安全监督部门或其委托的机构、行业协会颁发的检测员证或培训合格证或技术资格证书的，每人得1分；本小项最高得5分；

2、具有工程类高级工程师（或以上）职称的，每人得1分；具有工程类工程师职称的，每人得0.5分；本小项最高得5分；

注：同一人具备多种职称的，按最高级别只计取一次。如联合体投标的，主要技术人员可由联合体各方共同提供，需提供相关证书扫描件。

	2.2.4

（2）
	检测方案评分标准（25分）
	拟投入本项目的设备（10分）
	优：设备齐全、先进、现代化，满足检测和工期需要，年检合格，并且全部设备自有，得10分；

良：设备齐全，满足检测和工期需要，设备年检合格，得8分；

中：设备齐全，设备年检合格，基本满足检测和工期要求得5分；

差：设备不能满足检测和工期需要，得2分。

没有提供设备的不得分。

	
	
	检测方案（15分）
	优：检测方案详细、具体，内容齐全，方法合理可行，能满足本工程提出的所有项目，有合理可行的保证通过相关验收、满足工程进度、质量和安全确保措施，得15分；
良：检测方案较详细、较具体，内容较齐全，方法较合理可行，有比较可行的保证通过相关验收、满足工程进度、质量和安全确保措施，得13分；
中：检测方案基本内容满足要求，方法符合规范要求，有能通过相关验收、满足工程进度、质量和安全的确保措施，得10分；
差：检测方案基本内容阐述缺项，方法基本不能满足检测要求，得3分。
没有提供方案的不得分。

	2.2.4

（3）
	投标报价评分标准

（15分）
	偏差率
	偏差率=∣投标总报价-评标基准价∣/评标基准价*100%

偏差率四舍五入保留2位小数。

	
	
	计算方法
	以评标基准价作为计算各有效投标报价得分的基础，当有效投标总报价等于评标基准价时得15分；投标有效总报价与评标基准价之差，每上偏1%扣1分，下偏1%扣0.8分。（得分扣至0分止）

	说明：1、投标单位的评分确定方式：资信业绩、检测方案的得分为各评委的评分汇总后计取的算术平均分（分数出现小数点时，保留小数点后二位，第三位小数四舍五入）。

2、项目负责人、技术负责人、主要技术人员要求：提供相关证件及近1个月（即2023年6月）的有效社保证明材料原件清晰扫描件。所有提供的证明材料所在单位与社保购买单位一致，不按照要求提供相关证明材料的不得分。注册资格证须提供住房和城乡建设部执业资格注册中心查询网页截图，注册单位必须为投标人本单位。主要技术人员不得与项目负责人或技术负责人重复，每人次按最高得分计算一次。

3、拟投入本项目的设备需提交仪器检定证书和仪器设备购置发票（或设备租凭合同）作为证明材料复印件加盖公章。




评标方法　
1.评标方法
本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第 2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。若两家或以上的投标人综合得分相同时，则投标报价得分高的排前；若投标报价得分相同，则对具有相同情况的投标人，按中标候选人数量规定，由评标委员会采用记名投票方式，确定中标候选人的排序。

记名投票方式确定排序的具体步骤为：由评标委员会对出现该情况的投标人采用记名投票的方式确定，按得票数高低进行排序，根据得票数高低确定中标候选人排序。
2.评审标准
2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）资信业绩部分：见评标办法前附表；

（2）检测方案部分：见评标办法前附表；

（3）投标报价：见评标办法前附表。
2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 投标报价的计算

投标报价的计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

（1）资信业绩部分：见评标办法前附表；

（2）检测方案部分：见评标办法前附表；

    （3）投标报价：见评标办法前附表。
3. 评标程序
3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.1.2 投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则要求投标人对投标报价进行修正，并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外。

（3）投标报价与下浮率计算不一致时，以投标报价为准修正下浮率。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评分得分。

（1）按本章第2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对资信业绩部分计算出得分A；

（2）按本章第2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对检测方案部分计算出得分B；

（3）按本章第2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分C。
3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分= A+B+C。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

3.3 投标文件的澄清

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。

4.其他

若本次投标登记或递交投标文件的投标人数量或通过初步评审（含形式评审、资格评审、响应性评审）的合格投标人家数不足3家的，则该次招标失败。招标人分析招标失败原因，修正招标方案，报有关管理部门核准后，重新组织招标。

第四章 合同条款及格式
宝华路历史文化街区保护活化利用项目第三方检验监测服务、房屋结构安全性鉴定及抗震性能鉴定合同

合同编号：                    

项目名称：宝华路历史文化街区保护活化利用项目第三方检验监测服务、房屋结构安全性鉴定及抗震性能鉴定

甲    方：广州市荔湾区城市更新建设项目管理中心                  
乙    方：                                    

签订日期：                                    
（一）第三方检验监测服务部分
根据           乙方负责              技术服务，本着诚信为先、平等自愿、互惠互利、共同发展的原则，根据《中华人民共和国民法典》的规定，结合企业自身特点，经协商一致达成如下协议，双方共同遵照执行。

下列文件是本合同的组成部分，应作为合同书的有效内容予以遵守和执行，并互为补充和解释的，如各部分存在不一致之处，以先后排列次序为优先。

1.合同实施期间双方签订的补充或修正文件；

2.本合同书；

3.中标通知书；

4.合同条款；

5.标准、规范及有关技术文件；

6.招标文件（含答疑资料等）；

7.投标文件及其附件；

8.工程量清单；

9.投标报价书

10.组成合同的其他文件；
第一条  技术服务的地点、工期、内容、要求和承包方式

1.技术服务地点：                              。

2.技术服务工期：自签订合同之日起，至该项目竣工验收之日止。检验监测服务单位进场及检测必须满足工程现场进度要求。 

3.技术服务范围和内容：建设工程主管部门、监督部门要求的，由业主指定的具有质量监控作用的见证取样检测、主体结构检测、地基基础检测等项目，以及为工程验收提供依据的检测项目服务范围除以上工程检测、试验工作外，还包括：

①与工程所在行政区域的相关建设行政主管部门和监督部门进行检测工作的协调，申报检测技术成果的审批。保证技术成果能够通过相关部门认可，确保不因检测工作影响本工程项目的建设进度和竣工验收。

②在进行检测任务的过程中与该工程相关的施工单位、监理单位、设计单位、项目建设管理单位、建设主管部门等相关单位的协调工作。

③检测数据的有关信息通过连接系统进行传输报送。

4.技术服务技术要求：

（1）本技术要求适用于宝华路历史文化街区保护活化利用项目第三方检验监测服务。

（2）主要使用的检测规范：

①《建设工程质量管理条例文件汇编》（广州地区建设工程质量安全监督站编制）；

②相关检测规范：国家行业标准《建筑桩基技术规范》（JGJ94—2008）、国家标准《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2011）、国家标准《岩土工程勘测规范》（GB50021-2001（2009版））、国家行业标准《建筑基桩检测技术规程》（JGJ106—2014）、国家行业标准《建筑地基处理技术规程》（JGJ79—2012）、国家标准《钻芯法检测混凝土强度技术规程》(（JGJ/T384-2016）、国家行业标准《建筑变形测量规程》（JGJ8—2016）、国家标准《超声回弹综合法检测混凝土强度技术规范》（CECS02：2005）；

③《转发省建设厅〈广东省桩基质量检测技术规定〉（试行）的通知》（穗建筑[2001]395号）；

④《关于印发〈广州市建筑工程结构实体质量监督抽检暂行办法〉的通知》（穗建质监字[2007]31号）；

⑤《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（GB50325—2010）(2013年版)）；

⑥国家其他检测规范、强制性标准；

注：以上标准若有更新，以最新版本为准。

技术服务承包方式：

本技术服务合同采用综合单价包干，包工期、包质量、包安全、包文明、包服务和工作成果的形式承包本技术服务项目，按甲方实际委托给乙方的数量按实结算。

（1）工程量清单报价表中有标价的综合单价包括但不限于人工费（桩头处理、试坑开挖除外）、材料费（声波透射法声测管的购置和埋设、单桩静载试验所需桩帽制作、桩两侧垫层加固处理及道路和吊机位处理、检测锚杆的锚头处理除外）、设备使用费、设备进出场费、检测试验费、报告编写费、各项管理费、施工配合费、现场文明施工、措施费、交通费，以及所有因工程质量检测应交纳的政府规费、利润、税金、风险费用等，不论实际费用有无发生，亦不论各项费用有无涨落，均不调整。

工程量清单报价表中的每一个项目，都需填入综合单价。对于没有填入综合单价的项目，其费用应视为已包括在工程量清单报价表中其它的综合单价中，甲方不另支付。乙方必须按监理工程师和甲方的指令完成工程量清单报价表中未填入综合单价的工程项目，但不能得到结算与支付。

乙方在工程量清单报价表中多报的项目或综合单价甲方将不予接受。相同清单项目只能有一个投标单价，每一清单项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

参考计费依据：国家发展计划委员会、建设部颁发的《工程勘察设计收费标准》（2002年修订本）、《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》（粤建检协[2015]8号文）、关于印发《广州市建设工程基坑监测、变形点监测收费项目及标准指导性意见》的通知（穗建检协字（2013）12号）有关的检测收费规定等。

（5）乙方按有关国家及行业标准，出具《检（监）测报告》一式拾份。

第二条  甲方的责任和义务

1.按照招标文件的约定，乙方自行解决履行检测服务工作的必要设施,其费用已包含在投标报价中。甲方对此不承担相应的责任及义务。

2.按照招标文件的约定，甲方在本合同生效的时间周期内，向乙方提供检测项目的组织协调服务以及与检测服务有关的资料。乙方在甲方提供资料后3日内未提出异议，视为甲方提供的资料完整而准确。乙方事后不得以资料不足或不准确为由主张工期延顺。

3.甲方指定一名授权代表        （联系电话：        ）与乙方的授权代表建立工作联系，更换该代表或变更其授权时，必须提前7天通知对方。

第三条  乙方的责任和义务

1.乙方检测人员必须能够胜任本合同规定的检测服务工作，乙方检测人员（包括经甲方同意更换的检测人员）的资格必须符合法律法规、标准及规范文件的要求，且应得到甲方的认可；未经甲方同意不得随意更换检测人员。

2.为了履行检测服务，根据检测样品的种类、特点，按照甲方要求及时出具检测报告。乙方指定一名授权代表与甲方的授权代表建立工作联系，负责合同履行，按合同要求组织检测服务工作，解决由乙方负责的各项事宜，本项目授权代表为        （联系电话：          ）。乙方变更授权代表的，应当在3日内及时书面形式通知甲方，否则视为未变更，由此造成的后果由乙方自行承担。

3. 若乙方检测人员未按本合同的规定履行义务，甲方有权以书面形式要求乙方更换检测人员，乙方接到通知后，应立即作出更换，并将更换后的检测人员的资料报甲方，且应得到甲方的认可。

4.若乙方检测人员存在以下几种情况，甲方有权对其进行警告、通报批评、罚款、直接清退，对触犯法律的，将依法追究其法律责任：

（1）违反本合同对甲方造成损失或不良影响；

（2）违反本合同对甲方所检查的对象（工程、企业等等）造成损失或不良影响；

（3）未能按照甲方要求完成本合同要求的检测服务以及由乙方负责的各项事宜；

第四条  技术服务费支付方式

1.第三方检验检测服务合同总价暂定：￥        元（人民币大写：                    ）。

支付方式：

(1)甲方在合同签订后10个工作日，向乙方支付本合同签订金额的20%作为检测预付款。

(2)乙方提交单项检测报告正式成果，经监理、甲方确认后，乙方可以每月向甲方申请进度款，按已完成工作量的60%支付进度款，累计支付金额（含预付款）不超过合同暂定价的80%。
(3)余额需工程完工并实体验收合格后，经甲方或甲方委托的第三方造价咨询单位审核后支付至结算价的100%。

结算需经甲方委托的第三方单位审核后报甲方审定。结算金额=实际检测数量*中标单价+招标清单外的实际检测数量*文件单价*（1-20%）*（1-下浮率），下浮率=1-中标金额/招标控制价*100%。文件单价参考计费依据及国家发展计划委员会、建设部颁发的《工程勘察设计收费标准》（2002年修订本）、《广东房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》（粤建检协[2015]8号文）、关于印发《广州市建设工程基坑监测、变形点监测收费项目及标准指导性意见》的通知（穗建检协字（2013）12号）有关的检测收费规定等）文件执行。

乙方应于甲方付款前向甲方提供合法有效等额的发票。乙方未能提供的，甲方有权顺延付款时间

本项目为财政资金，均须遵守财政国库集中支付制度，在甲方完成各项支付手续报财政审批时，财局审批导致支付时间延长的，不属甲方违约。

3.甲方应将技术服务费以转帐方式付至乙方如下银行帐号： 
开户银行：                 

户    名：                 

地    址：                 
帐    号：                 

 保密与非竞争

1.任何一方均应对其因签署和履行本合同而自另一方获得的任何信息（无论以口头告知或提供书面文件、电子数据或任何其他形式，也无论是否标记为保密性质，下称“保密信息”）承担保密责任，未经另一方事先书面许可，不得未经授权使用、传播或公开保密信息。并且，获得保密信息的一方仅可将保密信息用于履行其在本合同项下的义务，并应采取适当和有效的方式对保密信息进行保护，并严格限制在为履行本合同必要的工程技术人员范围内披露。

2.甲、乙双方同意，在本合同期限内以及本合同终止后，不得使用自另一方获得的保密信息从事与另一方有竞争性的业务。
第六条  知识产权

1.本合同期限内，甲方利用乙方提交的技术服务工作成果所完成的新的技术成果，其知识产权归  甲  方所有。

2.本合同期限内，乙方利用甲方提供的技术资料和工作条件所完成的新的技术成果，其知识产权归  双  方所有。

 违约责任

1.由于甲方提供的资料、文件错误、不准确，造成工期延误或返工时，经甲方书面确认，工期相应顺延。但若乙方未在本合同第二条第2款约定的时间内提出，乙方事后不得据此要求甲方承担违约责任。

2.由于乙方原因造成检测成果报告不符合国家技术规范、标准、规程及任务委托书的有关要求，乙方必须在甲方要求的时间内负责无偿给予修正、补充和完善。给甲方造成损失的，乙方需承担相应的法律责任并赔偿甲方相应的经济损失。乙方怠于修正、补充、完善或修正、补充、完善后的检测成果报告仍不符合国家技术规范、标准、规程及任务委托书的有关要求，甲方有权单方解除合同，乙方除免收受损失部分的检测费外，还应向甲方支付本合同签订金额30%的违约金。违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应补足。

3．由于乙方检测人员错误造成工程质量事故损失，乙方除负责采取补救措施并免收受损失部分的检测费外，还应对事故造成的损失向甲方支付赔偿金。

4.乙方怠于工作，未对送检样品及时出具检测报告，经甲方督促后仍不能在合理期限内出具检测报告，每发生一单乙方应向甲方支付合同总价千分之一的违约金。
（二）房屋结构安全性鉴定及抗震性能鉴定部分

第一条  鉴定原因及房屋概况：

1、鉴定的原因：现为了解                    现时安全状况和房屋结构现有情况，以便为               （建筑/房屋）日后安全使用和改造加固提供准确、科学、及时的技术参数，应（甲方）广州市荔湾区城市更新建设项目管理中心的要求，（乙方）                       对上述房屋进行全面检查，并根据相应的检查、检测数据进行承载力复算，以确定上述房屋结构的安全性及可靠性能并绘制相应图纸及参数。

2、所鉴定房屋的概况

地点：                 

第二条  鉴定要求：

1、服务范围及工作内容

（1）查阅图纸资料，包括：岩土工程勘察报告、设计计算书、设计变更记录、施工图、施工及施工记录、竣工图、竣工质检及包括隐蔽工程验收记录的验收文件、定点观测记录、事故处理报告、维修记录、历次加固改造图纸等；

（2）考察现场，按资料核对实物现状，调查建筑物实际使用重要条件和内外环境、查看已发现的问题、听取有关人员的意见等；

（3）填写初步调查表，包括记录房屋的结构类型、层数、房屋的使用材料，记录房屋建筑年代、朝向、面积；

（4）变形检测鉴定：依据《建筑变形测量规范》（JGJ/T8-2016）之规定，采用线锤对围墙的垂直度进行检测，评定房屋地基基础是否有不均匀沉降；

（5）用钢卷尺或红外线测距仪对房屋的结构布置、轴线尺寸、高度进行检测，绘出平面图；

（6）现状检测鉴定：现场检查各承重构件、非承重构件及围护系统的损坏、位移、裂缝、构造等；

（7）用钢卷尺检测结构柱、梁、板截面尺寸和墙体厚度，绘制每栋房屋的结构平面图；

（8）按规范要求，采用钻芯取样检测柱、梁、板的混凝土强度和保护层厚度，并依据《钻芯法检测混凝土强度技术规程》（JGJT-384 2016）对混凝土强度值进行评定；

（9）按规范要求，采用磁感应钢筋探测仪结合破损法（凿除钢筋保护层）检测柱、梁、板的钢筋分布、间距、直径及保护层厚度；

（10）采用回弹法检测承重墙砖块的强度；采用砂浆贯入仪检测承重墙的砂浆的强度；

（11）检测混凝土构件的碳化深度；

    （12）开挖基础，检查基础的类别、基础的埋深和尺寸；

（13）根据现场检测数据，采用PKPM设计软件建模验算、分析数据、评级、编制出具《房屋结构安全性鉴定及抗震性能鉴定报告》。

2、鉴定期限要求：总工期为自甲方书面通知进场鉴定之日起 15 个日历天。

3、鉴定技术质量要求：

（1）了解上述房屋现时安全情况和房屋结构现有质量，以便为日后安全使

用和改造加固提供准确、科学、及时的技术参数。并根据相应的检查、检测数据进行承载力复算，以确定上述房屋结构的安全性能。

（2）鉴定主要依据：

1、《建筑结构检测技术标准》（GB/T50344-2019）

2、《建筑结构荷载规范》（GB50009-2012）

3、《民用建筑可靠性鉴定标准》（GB50292-2015）

4、《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2011）

5、《钻芯法检测混凝土强度技术规程》（JGJT-384-2016）

6、《混凝土结构设计规范》（GB50010-2010）

7、《混凝土中钢筋检测技术规程》（JGJ/T 152-2008）

8、《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2015）

9、《建筑变形测量规范》(JGJ 8-2016)

10、《房屋完损等级评定标准》（城住字[84]第678号）

11、甲方提供的建筑结构设计图等有关建设图纸资料，现场实地勘察的有关数据。

注：以上标准若有更新，以最新版本为准。
第三条  鉴定费及支付方式：
1、参照粤建检协[2015]8号文《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》等相关的收费标准和结合市场实际情况。双方同意本次鉴定费用暂定为：￥         元（大写：      ）（含税），下浮率   %服务该项目。最终结算金额以相关部门或甲方委托的第三方咨询机构审核为准。

2、结算方式：

本项目房屋结构检测鉴定服务费需经相关部门或甲方委托的第三方咨询机构审核确认，费用参照粤建检协[2015]8号文《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》等相关的收费标准计取，下浮率：   % 。工程量按实结算，结算金额=实际检测数量*文件单价*（1-20%）*（1-下浮率）。
付款方式：

(1)甲方在合同签订后10个工作日，向乙方支付合同暂定金额的30%作为鉴定预付款。

（2）乙方提交单项检测报告正式成果，经监理、甲方确认后，乙方可以每月向甲方申请进度款，累计支付至所完成工作量的80%作为进度款。
（3）乙方完成鉴定工作并提交全部正式《房屋结构安全性鉴定及抗震性能鉴定报告》一式 拾 份后，经甲方、监理、甲方委托的第三方造价咨询单位审核后支付至结算价的100%。

乙方应于甲方付款前向甲方提供合法有效等额的增值税专用发票。乙方未能提供的，甲方有权顺延付款时间

本项目为财政资金，均须遵守财政国库集中支付制度，在甲方完成各项支付手续报财政审批时，财局审批导致支付时间延长的，不属甲方违约。
第四条  甲方责任：

1、提供技术资料：提供上述房屋的基本情况。

2、按合同约定及时支付款项。

3、为乙方现场鉴定工作提供配合，并协调沟通工作。

第五条  乙方责任：

1、本合同生效后，乙方应按房屋安全鉴定的要求，委派满足本房屋鉴定要求的专业技术人员对现场进行鉴定。

2、按房屋安全鉴定的技术要求严格履行本合同的工作。

3、按合同要求时间（自甲方书面通知进场鉴定之日起15个日历天内）交付《房屋结构安全性鉴定及抗震性能鉴定报告》一式 拾 份。

4、乙方提供的《房屋结构安全性鉴定及抗震性能鉴定报告》应符合国家、省、市的有关规定、技术规范和准则的要求，并对报告的真实性、可靠性、准确性负责。

5、乙方向甲方提交《房屋结构安全性鉴定及抗震性能鉴定报告》、技术资料和工作完成的技术成果，甲方具有所有权。 

6、在合同实施期间乙方人员设备安全责任自负，其费用由乙方承担。
第六条  本合同未尽事宜，经甲、乙双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。
第七条  违约责任：

1、由于乙方的原因未按时完成任务，超过合同约定期限7个日历天后，乙方应当向甲方支付逾期违约金，违约金每天为合同金额的1%，最高违约金额不超过合同价款的10%。

2、若因乙方原因导致提交的检测报告存在结论错误或其他重大疏漏，导致甲方对相关房屋的日后安全使用和改造加固决策存在偏差的，乙方除按全额退回收取的鉴定费，还应对事故造成的损失向甲方支付赔偿金。

3、若乙方在鉴定过程中发生安全事故或其他侵权纠纷的，相关责任及损失概由乙方负责及承担。若因此导致甲方诉讼的，甲方为此支出的诉讼费、律师费、保全费、赔偿金等，均由乙方承担。

第八条   双方商定，在本合同有效期内，甲方指定    为项目负责人，联系电话：       ，乙方指定    为项目负责人，联系电话：        ，承担以下责任：与对方联系业务工作；代表己方按合同约定履行合同义务，行使合同权利；一方变更项目负责人的，应当及时以书面形式通知另一方。未及时通知并影响本合同履行，造成损失的，应承担相应的责任。

（三）其它约定
第一条  合同的解除和终止

1.双方确定，出现下列情形，致使本合同的履行成为不必要或不可能的，一方有权通知另一方提前解除本合同；

     (1)发生不可抗力致使本合同目的不能实现；

     (2)任何一方明确表示或者以自己的实际行为表明不履行其主要义务；

     (3)任何一方迟延履行其主要义务，经另一方催告后在合理期限内仍未履行。

2.本合同的提前解除不影响双方已经发生的债权债务及违约方应承担的违约责任。

3.除非本合同提前解除，否则，本合同应在履行期限届满后终止。

特别提示：如本项目因特殊原因，在三年内都无法实施本项工作的，则该合同也自然终止。
第二条  争议的解决方法

1．在本合同履行过程中，若双方之间因本合同的签订、解释或履行发生理解分歧或争议，或有任何未尽事宜，均应协商解决。

如通过上述第1款仍不能解决双方争议，任何一方有权请求以下述方式之（2）解决争议： 

将争议提交广州仲裁委员会仲裁解决；

向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第三条  本合同及相关附件所涉及的有关名词和技术术语，其定义和解释如下：按有关技术规范和行业习惯。
第四条  合同的补充、变更与修改、生效、份数

1．任何关于本合同的补充、变更或修改，均应经双方协商一致并以书面形式确定。

2．本合同经双方签字盖章后生效。

3．本合同一式   份，甲方  份，乙方  份，都具有同等法律效力。

4. 本合同订立时间：2023年  月  日
附件

附件1：廉政合同

附件2：中标通知书

附件3：联合体协议
（本页以下无正文）

甲方：广州市荔湾区城市更新建设项目   乙方：

        管理中心                             
（盖章）                             （盖章）

法定代表人：                         法定代表人：

经办人：                             经办人：

地址：广州市荔湾区宝源路93号          地址：
邮编：                               邮编： 

电话：                               电话：

传真：                               传真： 

开户银行：                           开户银行： 
开户账号：                           开户账号： 

签订日期：2023年  月  日            签订日期：2023年  月   日

本合同签订于广东省广州市荔湾区

附件1
廉 政 合 同
甲方：广州市荔湾区城市更新建设项目管理中心
乙方：                                    

根据国家、省有关廉政建设的规定，为做好合同工程的廉政建设，保证工程质量与施工安全，提高建设资金的有效使用和投资效益，合同双方当事人就加强合同工程的廉政建设，订立本合同。

1  双方权利和义务

1.1  严格遵守国家、省有关法律法规的规定。

1.2  严格执行合同工程一切合同文件，自觉按合同办事。

1.3  合同双方当事人的业务活动应坚持公平、公开、公正和诚信的原则（法律认定的商业 秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

1.4  建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

1.5  发现对方在业务活动中有违反廉政建设规定的行为，应及时给予提醒和纠正。

1.6  发现对方严重违反合同的行为，有向其上级部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2  甲方义务

2.1  甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或工作人员个人支付的费用等。

2.2  甲方及其工作人员不得接受乙方安排的包括工作餐在内的任何宴请，不得参与乙方安排的KTV、打高尔夫、出入私人会所等任何娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。 

2.3  甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

2.4 甲方及其工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权私自为合同工程安排施工队伍，也不得从事与合同工程有关的各种有偿中介活动。

2.5  甲方及其工作人员（含其配偶、子女）不得从事与合同工程有关的材料和工程设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

3  乙方义务

3.1  乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

3.2  乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方或工作人员个人支付的任何费用。

3.3  乙方不得以任何理由安排甲方及其工作人员参加宴请及娱乐活动。

3.4  乙方不得为甲方和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

3.5  乙方不得为甲方及其工作人员的住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。
4  违约责任

4.1  甲方及其工作人员违反本合同第1条和第2条规定，应依据有关规定给予廉政建设规定的处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方造成经济损失的，应予赔偿。

4.2  乙方及其工作人员违反本合同第 1 条和第 3 条规定，应按照廉政建设的有关规定给予处分；情节严重的，给予乙方 1～3 年内不得进入工程建设市场的处罚；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方造成损失的，应予赔偿；
双方约定

本合同由合同双方当事人或其上级部门负责监督执行，并由合同双方当事人或其上级部门相互约请对本合同执行情况进行检查。

6  合同法律效力

本合同作为                 合同的附件，与            合同具有同等的法律效力。

附件2 

中标通知书
附件3  

联合体协议
工程量清单

宝华路历史文化街区保护活化利用项目第三方检验监测清单
	序号
	检测项目
	单位
	数量
	综合单价限价
	综合单价报价
	综合单价下浮率
	合价（元）

	1
	见证取样检测
	砂（细集料）
	组
	20
	960
	
	
	

	2
	
	石（粗集料）
	组
	10
	1280
	
	
	

	3
	
	水泥
	组
	10
	960
	
	
	

	4
	
	混凝土抗压
	组
	500
	48
	
	
	

	5
	
	混凝土抗渗
	组
	80
	400
	
	
	

	6
	
	混凝土抗折
	组
	10
	240
	
	
	

	7
	
	砂浆、净浆抗压
	组
	200
	40
	
	
	

	8
	
	钢筋原材力学性能检验
	组
	200
	200
	
	
	

	9
	
	钢筋焊接
	组
	100
	144
	
	
	

	10
	
	钢筋机械连接
	组
	50
	80
	
	
	

	11
	
	钢板原材
	组
	20
	960
	
	
	

	12
	
	镀锌钢材
	组
	10
	960
	
	
	

	13
	
	陶瓷砖
	组
	10
	720
	
	
	

	14
	
	加固用胶粘剂
	组
	30
	2240
	
	
	

	15
	
	蒸压加气砌块
	组
	50
	1440
	
	
	

	16
	
	实心砖
	组
	40
	640
	
	
	

	17
	
	空气开关
	组
	30
	1120
	
	
	

	18
	
	漏电开关
	组
	30
	1600
	
	
	

	19
	
	开关插座及
电气附件
	组
	30
	1112
	
	
	

	20
	
	电线
	组
	50
	464
	
	
	

	21
	
	电缆
	组
	50
	664
	
	
	

	22
	
	线槽、线管及附属配件
	组
	60
	960
	
	
	

	23
	
	铝合金型材
	组
	60
	400
	
	
	

	24
	
	外门窗气密、水密、抗风压性能（规格 2.0m×2.0m 以内）
	件
	30
	2000
	
	
	

	25
	
	镀锌圆钢管
	组
	10
	960
	
	
	

	26
	
	HDPE电缆套管
	组
	8
	960
	
	
	

	27
	
	建筑外墙用腻子
	组
	80
	880
	
	
	

	28
	
	防水卷材
	组
	60
	1200
	
	
	

	29
	
	防水涂料
	组
	60
	1320
	
	
	

	30
	
	石材
	组
	100
	1280
	
	
	

	31
	
	油漆
	组
	20
	720
	
	
	

	32
	
	安全带
	组
	10
	2400
	
	
	

	33
	
	钢管扣件
	组
	10
	5120
	
	
	

	34
	
	安全网
	组
	10
	2000
	
	
	

	35
	
	钢管
	项
	10
	400
	
	
	

	36
	
	高强度螺栓力学性能检测
	组
	50
	1440
	
	
	

	37
	
	混凝土氯离子含量     （拌合物）
	组
	10
	2400
	
	
	

	38
	
	密封胶、耐候胶
	组
	10
	3600
	
	
	

	39
	
	硅酮结构胶
	组
	10
	5280
	
	
	

	40
	
	安全帽
	组
	10
	1040
	
	
	

	小计1：见证取样检测
	

	41
	环境检测
	室内空气质量
	点
	180
	2560
	
	
	

	42
	
	土壤氡浓度
	点
	80
	240
	
	
	

	小计2：环境检测
	

	43
	混凝土、砌体结构
检测
	钻芯法检测结构混凝土强度
	个芯样
	600
	400
	
	
	

	44
	
	混凝土氯离子含量（硬化后）
	组
	400
	800
	
	
	

	45
	
	后锚固件抗拔性能（植筋/化学螺栓）
	个
	250
	960
	
	
	

	46
	
	钢筋保护层厚度检测
	构件
	400
	400
	
	
	

	47
	
	抹灰砂浆拉伸粘贴强度
	组
	200
	2000
	
	
	

	48
	
	饰面砖粘结强度
	组
	100
	800
	
	
	

	49
	
	构件几何尺寸检测
	构件
	500
	120
	
	
	

	50
	
	回弹
	构件
	800
	48
	
	
	

	小计3：结构检测
	

	51
	钢结构检测
	钢结构探伤
	米
	500
	120
	
	
	

	52
	
	防腐涂层厚度
	构件
	30
	200
	
	
	

	53
	
	防火涂层厚度
	构件
	30
	200
	
	
	

	小计4：钢结构检测
	

	54
	地基基础检测
	平板荷载试验
	点
	30
	6240
	
	
	

	55
	
	动力触探试验（轻型）
	m
	200
	160
	
	
	

	56
	
	动力触探试验（重型）
	m
	50
	280
	
	
	

	57
	
	灌注桩低应变法试验
	根
	20
	400
	
	
	

	58
	
	单桩竖向静载试验
	吨
	200
	68
	
	
	

	59
	
	搅拌桩（或微型钢管桩）竖向抗压静载试验
	根
	10
	5600
	
	
	

	60
	
	声波透射法试验
	管▪米
	300
	24
	
	
	

	61
	
	标准贯入试验
	m
	100
	400
	
	
	

	62
	
	混凝土桩钻芯法检测（孔径：101mm）
	孔▪米
	100
	320
	
	
	

	63
	
	水泥搅拌桩钻芯法
	孔▪米
	50
	224
	
	
	

	小计5：地基基础检测
	

	64
	节能、电气设备及智能   检测
	保温砂浆导热系数、密度及抗压强度
	组
	30
	1840
	
	
	

	65
	
	饰面砖太阳辐射吸收系数
	组
	1
	2400
	
	
	

	66
	
	外窗玻璃
	可见光透射比、遮阳系数、传热系数（中空玻璃）
	组
	1
	3840
	
	
	

	67
	
	
	中空玻璃露点温度
	组
	2
	960
	
	
	

	68
	
	外窗传热系数
	组
	12
	12000
	
	
	

	69
	
	外墙传热系数
	组
	12
	12000
	
	
	

	70
	
	保温层厚度抽芯
	组
	20
	960
	
	
	

	71
	
	照明系统
	处
	10
	3440
	
	
	

	72
	
	灯具
	组
	15
	2840
	
	
	

	73
	
	控制系统管理功能
	项
	5
	1600
	
	
	

	74
	
	摄像机
	台
	20
	480
	
	
	

	75
	
	广播系统功能
	系统
	2
	800
	
	
	

	76
	
	广播系统性能
	区域
	2
	3200
	
	
	

	77
	
	双绞线
	点
	10
	48
	
	
	

	78
	
	光纤
	芯
	10
	64
	
	
	

	79
	
	等电位联结导通性
	测点
	20
	240
	
	
	

	80
	
	机房工程系统功能
	系统
	5
	4000
	
	
	

	81
	
	防雷与接地系统
	系统
	5
	4000
	
	
	

	82
	
	现场漏电开关动作试验
	个/台
	20
	240
	
	
	

	83
	
	回路绝缘电阻
	回路/组
	20
	400
	
	
	

	84
	
	接地电阻
	测点
	20
	240
	
	
	

	小计6：节能检测
	

	85
	市政工程检测
	HDPE双壁波纹管
	组
	30
	1120
	
	
	

	86
	
	混凝土排水管
	组
	30
	3200
	
	
	

	87
	
	PP-R给水管
	组
	30
	1920
	
	
	

	88
	
	PE给水管
	组
	30
	1920
	
	
	

	89
	
	U-PVC排水管
	组
	50
	1120
	
	
	

	90
	
	塑料管材、管件
	组
	30
	1200
	
	
	

	91
	
	复合管材、管件
	组
	30
	1560
	
	
	

	92
	
	闭水试验
	米
	300
	4
	
	
	

	93
	
	管道CCTV
	米
	300
	54.4
	
	
	

	94
	
	管道QV
	米
	300
	28.8
	
	
	

	95
	
	CBR
	点
	50
	640
	
	
	

	96
	
	矿料级配
	项
	10
	1424
	
	
	

	97
	
	沥青含量
	项
	10
	640
	
	
	

	98
	
	马歇尔稳定度
	项
	10
	624
	
	
	

	99
	
	平整度
	处
	20
	24
	
	
	

	100
	
	摩擦系数
	点
	10
	96
	
	
	

	101
	
	构造深度
	点
	10
	40
	
	
	

	102
	
	反光标志逆反射系数
	处
	10
	160
	
	
	

	103
	
	反光标线逆反射系数
	处
	10
	160
	
	
	

	104
	
	标线涂层厚度
	处
	10
	16
	
	
	

	105
	
	阀门
	组
	10
	640
	
	
	

	106
	
	井盖
	组
	10
	1600
	
	
	

	107
	
	路面砖
	点
	10
	400
	
	
	

	108
	
	沥青油
	组
	1
	1464
	
	
	

	109
	
	矿粉、石屑
	组
	3
	1120
	
	
	

	110
	
	细集料
	组
	1
	1480
	
	
	

	111
	
	粗集料
	组
	1
	2080
	
	
	

	112
	
	沥青混凝土配合比       （AC、ATB、AM）
	组
	1
	8000
	
	
	

	113
	
	沥青混凝土配合比       （SMA）
	组
	1
	14400
	
	
	

	114
	
	沥青混合料
	组
	1
	2464
	
	
	

	115
	
	混合料车辙试验
	组
	1
	4800
	
	
	

	116
	
	水泥稳定碎石配合比设计
	组
	1
	2800
	
	
	

	117
	
	路缘石、侧平石
	组
	1
	400
	
	
	

	118
	
	压实度
	点
	50
	120
	
	
	

	119
	
	弯沉
	点
	50
	44.8
	
	
	

	120
	
	标准击实
	组
	50
	640
	
	
	

	121
	
	无侧限
	组
	10
	1200
	
	
	

	122
	
	路基路面厚度
	组
	5
	400
	
	
	

	123
	
	植物病虫害
	次
	3
	2400
	
	
	

	124
	
	种植土
	组
	1
	3000
	
	
	

	125
	
	有机肥
	组
	1
	1544
	
	
	

	小计7：市政检测
	

	126
	建筑物变形、基坑变形观测
	监测基准点埋设
	点
	80
	240
	
	
	

	127
	
	位移、沉降点埋设
	点
	200
	160
	
	
	

	128
	
	地下水位观测孔埋设
	米.孔
	300
	184
	
	
	

	129
	
	周边建筑物观测点埋设
	点
	500
	160
	
	
	

	130
	
	周边地下管线沉降观测点
	点
	200
	160
	
	
	

	131
	
	水平位移观测
	点•次
	2000
	96
	
	
	

	132
	
	沉降观测
	点•次
	1000
	96
	
	
	

	133
	
	地下水位观测
	孔•次
	600
	96
	
	
	

	134
	
	周边地下管线沉降观测点
	点•次
	500
	96
	
	
	

	135
	
	周边建筑物沉降观测
	点•次
	4000
	96
	
	
	

	小计8：基坑、主体监测
	

	小计1-小计8合计
	


宝华路历史文化街区保护活化利用项目房屋结构安全性鉴定及抗震性能鉴定清单
	序号
	检测项目
	单位
	数量
	综合单价限价
	综合单价报价
	综合单价下浮率
	合价（元）

	1
	混凝土结构构件几何尺寸和砖墙截面尺寸
	构件
	2350
	120
	
	
	

	2
	混凝土板厚度
	点
	1560
	120
	
	
	

	3
	混凝土结构钢筋配置
	构件
	1780
	400
	
	
	

	4
	碳化深度
	构件
	1320
	80
	
	
	

	5
	钻芯法混凝土强度
	芯样
	2450
	400
	
	
	

	6
	建筑物倾斜
	点•次
	260
	592
	
	
	

	7
	砌块抗压强度
	项
	1460
	400
	
	
	

	8
	砌体强度（贯入法）
	构件
	1820
	400
	
	
	

	9
	图纸恢复
	平方米
	27500
	8
	
	
	

	10
	合计：
	


报价人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：_____年______月______日
第六章 投标文件格式
宝华路历史文化街区保护活化利用项目第三方检验监测服务、房屋结构安全性鉴定及抗震性能鉴定

投标文件
投标人：（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：（签字）

年   月   日
目 录

一、投标函及投标函附录


二、法定代表人身份证明
或授权委托书

三、
资格审查资料

四、联合体协议书
（如有）


五、投标保证金


六、投标人声明


七、拟投入本项目的技术人员一览表

八、拟投入本项目的技术人员简历表

九、类似经验

十、拟投入本项目的主要检验监测仪器设备一览表

十一、检测方案


十二、廉洁承诺书

十三、工程量清单报价表

十四、其他资料

一、投标函及投标函附录
投标函

致：广州市荔湾区城市更新建设项目管理中心
1. 在仔细分析研究了贵单位提供的宝华路历史文化街区保护活化利用项目第三方检验监测服务、房屋结构安全性鉴定及抗震性能鉴定招标文件后，我方愿意以总报价¥       元（大写：       ）作为宝华路历史文化街区保护活化利用项目第三方检验监测服务、房屋结构安全性鉴定及抗震性能鉴定的投标报价，并遵照招标文件的有关规定要求，承担全部服务任务工作。

2.我方确认的投标函是我单位投标文件的组成部分。

3.如果贵单位接受我方的投标，我方保证按合同规定的期限内开始本工程的第三方检验监测服务、房屋结构安全性鉴定及抗震性能鉴定工作并按投标书中规定的期限内完成合同规定的全部任务。

4.我方同意在从规定的递交投标文件截止之日起120天内遵守本投标文件。在此期限届满之前，本投标文件始终将对我们具有约束力并随时接受中标。

5.在合同协议制定和签署之前，本投标书连同贵单位的中标通知书、双方签认的补充、修正或澄清文件及其他文件和附件应成为约束贵、我双方的合同文件。

6.我们理解，贵单位不一定接受最低标价的投标文件或可能接受其他任何投标文件，同时也理解，贵单位不负担我们的任何投标费用。

投标人：
（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：
   （签字或盖章）


年 
月  
日

投标函附录

	工程名称
	宝华路历史文化街区保护活化利用项目第三方检验监测服务、房屋结构安全性鉴定及抗震性能鉴定


	投标总报价
	          元(大写：           )

	下浮率
	        %

	第三方检验监测服务
	        元，下浮率        %

	房屋结构安全性鉴定及抗震性能鉴定

	        元，下浮率        %

	技术服务期
	

	质量标准
	

	委派的项目负责人
	姓名
	

	
	技术职、技术证书编号
	


本项目投标报价采用的币种为人民币，以元为单位，投标报价、报价下浮率保留小数点后两位小数,第三位小数四舍五入。

投标人（公章）：

投标人授权代表（签字或签章）：

日期：  年  月  日
二、法定代表人身份证明
投标人名称：

姓名：性别：年龄：职务：

系（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证扫描件。

注：本身份证明需由投标人加盖单位公章。

投标人：
（盖单位章）

年　月　日

授权委托书
本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证扫描件及委托代理人身份证扫描件。

注：本授权委托书需由投标人加盖单位公章并由其法定代表人和委托代理人签字或盖章。

投标人：（盖单位章）

法定代表人：（签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：（签字或盖章）

身份证号码：

年   月   日

三、资格审查资料

（具体资料详见招标文件）
四、联合体协议书（如有）

（甲公司名称）、（乙公司名称）愿意组成联合体，参加（项目名称）项目投标，现就有关事宜订立协议如下：

1、（甲公司名称）为联合体主办方，（乙公司名称）为联合体成员；

2、联合体内部有关事项规定如下：

（1）联合体由主办方负责与招标人单位联系；

（2）投标工作由联合体主办人负责，由双方组成的投标小组具体实施；

（3）联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标申请文件和投标文件，切实执行一切合同文件，共同承担合同规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险；

（4）如中标，联合体内部将签订协议书，各自按协议规定负责工作；主办方（甲公司名称）承担（工作范围、内容）；联合体成员（乙公司名称）承担（工作范围、内容）。

（5）投标工作以及联合体在中标后工程实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。

（6）联合体各成员方承诺，联合体成员之间责任与风险自担，成员之间不会因内部纠纷影响项目工作的开展，内部纠纷与发包人（业主）无关。

3、本协议书自签署之日起生效。

甲公司名称：（盖公章）                     乙公司名称：（盖公章）

法定代表人：（签字或签章）                 法定代表人：（签字或签章）

联系人：（签字）                           联系人：（签字）

联系电话：                                 联系电话：

日期：                                     日期：

注：单独投标的，无需提交本协议书。

五、投标保证金
由广州公共资源交易中心代收投标保证金，其缴纳情况以广州公共资源交易中心数据库记录的信息为准。（详见本招标文件第二章投标人须知前附表3.4.1）
（投标人可以放投标保证金汇款凭证扫描件，也可以不放。）

六、投标人声明

（详见招标公告附件一）

七、拟投入本项目的技术人员一览表

	序号
	姓名
	年龄
	拟在本项目任职职位
	学历
	职称及专业
	工作年限

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：投标人应根据招标文件的要求在本表后附相关证明材料。

（本项不作为资格审查内容，但（如有）需提供，仅作为投标人的评标（综合评分）资料进行考察。表格格式可以根据实际情况调整。）

八、拟投入本项目的技术人员简历表

	姓名
	
	年龄
	
	学历
	

	技术职称
	
	职务
	
	在本项目担任职务
	

	毕业学校
	毕业于      学校     专业
	工作年限
	

	执业资格证号或注册证号
	

	主要业绩经历

	时间
	参加过的主要工作
	担任何职
	委托人名称、联系方式

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：投标人应根据招标文件的要求在本表后附相关证明材料

（本项不作为资格审查内容，但（如有）需提供，仅作为投标人的评标（综合评分）资料进行考察。表格格式可以根据实际情况调整。）
九、类似经验
类似经验
	序号
	项目


	规模


	开工时间

完工时间
	合同价
	备注



	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：1.请根据《评标办法前附表》中的类似项目业绩评审标准，附上相关证明材料
十、拟投入本项目的主要检测仪器设备一览表

	序号
	设备名称
	本项目

数量基本要求
	投标人填写

	
	
	
	数量
	检定/校准机构
	有效期
	检定/校准周期
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	


注：表格格式可以根据实际情况调整。

十一、检测方案

（格式自定）

十二、廉洁承诺书
廉洁承诺书
承诺企业：

地址：

承诺人（法定代表人或法定代表人授权人）：

本公司就参加的投标工作，郑重作出如下承诺：

我公司已经充分阅读并清楚理解招标要求，我司参加投标所提供的投标登记材料是真实、合法的。如有机会成为正式投标人，我公司保证不与其他投标单位围标、串标，不出让投标资格，不向招标人、评标委员会成员行贿和私下联系，同时不出现其他不廉洁行为，如有违反上述规定，本人和本公司愿意接受没6个月至2年内不得参与贵局管辖工程项目的投标等处罚，并愿意承担由此带来的法律后果；如果中标，本公司愿意与贵局签署并执行《廉洁协议》。

特此承诺！

承诺人（法定代表人或法定代表人授权人）签字或盖章：

承诺企业公章：

年  月  日
                              十三、工程量清单报价表

其他资料

投标人须知前附表规定的其他资料，投标人认为有必要提交的其他资料，格式自定。


