## 单位工程汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称: | 交通工程 |  |  | 标段： | 第1页, 共1页
序号 |  | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 |  | 分部分项工程费
1.1 |  | 标线工程
1.2 |  | 标志牌工程
1.3 |  | 信号灯设备工程
1.4 |  | 电子警察抓拍设备
2 |  | 措施项目费
2.1 |  | 绿色施工安全防护措施费 | 247478.17
2.2 |  | 其他措施项目费
3 |  | 其他项目费
3.1 |  | 暂列金额 | 192121.58
3.2 |  | 暂估价 | 127960.00
3.3 |  | 计日工
3.4 |  | 总承包服务费
3.5 |  | 索赔费用
3.6 |  | 现场签证费用
3.7 |  | 预算包干费
3.8 |  | 工程优质费
3.9 |  | 消纳费
3.10 |  | 其他费用
4 |  | 规费
5 |  | 税前工程造价
6 |  | 增值税销项税额
7 |  | 工程造价
8 |  | 其中：人工费
投标报价合计

## 分部分项工程和单价措施项目清...
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 交通工程 | [5 empty] | 第1页, 共14页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
标线工程
1 | 040205006001 |  | 标线 | 1、材料品种:热熔型反光环保涂料 2、工艺:热熔式 3、线型:线厚1.8mm | m2 | 3500.000
标志牌工程
2 | 040101003001 |  | 挖基坑土方 | 1、土壤类别:一、二类土 2、挖土深度:综合考虑 | m3 | 126.424
3 | 040103002001 |  | 余方弃置 | 1、废弃料品种:土方 2、运距:综合考虑 | m3 | 126.424
4 | 040205003001 |  | 标杆 | 1、类型:单柱式标志杆 2、材质:无缝钢管立柱 3、规格尺寸:φ76×4.5*3500mm 4、基础、垫层：材料品种、厚度:c25混凝土基础1200mm*800mm*1000mm 5、油漆品种:热浸镀锌处理、喷涂银灰色环氧富锌漆二层 6、结构及做法:详见按图纸JT-07 | 根 | 9.000
5 | 040205003002 |  | 标杆 | 1、类型:单柱式标志杆 2、材质:无缝钢管立柱 3、规格尺寸:φ76×4.5*4300mm | 根 | 4.000
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 交通工程 | [5 empty] | 第2页, 共14页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
4、基础、垫层：材料品种、厚度:c25混凝土基础1200mm*800mm*1000mm 5、油漆品种:热浸镀锌处理、喷涂银灰色环氧富锌漆二层 6、结构及做法:详见按图纸JT-07
6 | 040205003003 |  | 标杆 | 1、类型:单柱式标志杆 2、材质:无缝钢管立柱 3、规格尺寸:φ76×4.5*4140mm 4、基础、垫层：材料品种、厚度:c25混凝土基础1200mm*800mm*1000mm 5、油漆品种:热浸镀锌处理、喷涂银灰色环氧富锌漆二层 6、结构及做法:详见按图纸JT-07 | 根 | 10.000
7 | 040205003004 |  | 标杆 | 1、类型:单柱式标志杆 2、材质:无缝钢管立柱 3、规格尺寸:φ89×3.5*2000mm 4、基础、垫层：材料品种、厚度:c25混凝土基础400mm*400mm*600mm | 根 | 4.000
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 交通工程 | [5 empty] | 第3页, 共14页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
5、油漆品种:热浸镀锌处理、喷涂银灰色环氧富锌漆二层 6、结构及做法:详见按图纸JT-08
8 | 040205003005 |  | 标杆 | 1、类型:单柱式标志杆 2、材质:无缝钢管立柱 3、规格尺寸:φ351×14*7900mm 4、基础、垫层：材料品种、厚度:c25混凝土基础26000mm*2000mm*2500mm 5、油漆品种:热浸镀锌处理、喷涂银灰色环氧富锌漆二层 6、结构及做法:JT-07 | 根 | 8.000
9 | 040205004001 |  | 标志板 | 1、类型:交通标志板 2、材质、规格尺寸:○铝合金标志牌800mm*800mm*3mm 3、板面反光膜等级:III类反光膜 | 块 | 11.000
10 | 040205004002 |  | 标志板 | 1、类型:交通标志板 2、材质、规格尺寸:□铝塑板标志牌800mm*800mm*4mm 3、板面反光膜等级:III类反光膜 | 块 | 14.000
11 | 040205004003 |  | 标志板 | 1、类型:交通标志板 2、材质、规格尺寸:△铝塑板标志牌 | 块 | 12.000
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 交通工程 | [5 empty] | 第4页, 共14页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
900mm*4mm 3、板面反光膜等级:III类反光膜
12 | 040205004004 |  | 标志板 | 1、类型:路名牌 2、材质、规格尺寸:□铝合金标志牌1500mm*450mm*2mm 3、板面反光膜等级:III类反光膜 | 块 | 8.000
13 | 040205004005 |  | 标志板 | 1、类型:F型单悬臂 2、材质、规格尺寸:□铝合金标志牌5000mm*2400mm*3mm 3、板面反光膜等级:Ⅳ类反光膜 | 块 | 8.000
|  |  | 信号灯设备工程 | [6 empty] | 102580.00
14 | 030408002001 |  | 控制电缆 | 1、名称:控制电缆 2、型号:KVV22 3、规格:3x16mm² 4、材质:铜芯 5、敷设方式、部位:管道敷设 6、电压等级(KV):1kV | m | 500.000
15 | 030408002002 |  | 控制电缆 | 1、名称:控制电缆 2、型号:KVV22 3、规格:4x1.5mm2 4、材质:铜芯 5、敷设方式、部位:管道敷设 6、电压等级(KV):1kV | m | 1200.000
16 | 030408002003 |  | 控制电缆 | 1、名称:控制电缆 2、型号:KVV22 3、规格:5x1.5mm2 4、材质:铜芯 | m | 3800.000
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 交通工程 | [5 empty] | 第5页, 共14页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
5、敷设方式、部位:管道敷设 6、电压等级(KV):1kV
17 | 030411004001 |  | 配线 | 1、名称:塑料护套配线 2、配线形式:照明线路 3、型号:RVV 4、规格:1.0mm² 5、配线部位:室外 | m | 204.000
18 | 040101003002 |  | 挖基坑土方 | 1、土壤类别:一、二类土 2、挖土深度:综合考虑 | m3 | 245.592
19 | 040103001001 |  | 回填方 | 1、密实度要求:夯实度95% 2、填方材料品种:细砂 3、部位:人行道下电缆沟、车行道下沟 | m3 | 113.044
20 | 040103002002 |  | 余方弃置 | 1、废弃料品种:土方 2、运距:综合考虑 | m3 | 132.548
21 | 040205003008 |  | 标杆 | 1、类型:悬臂信号灯杆（14）米 2、材质:无缝钢管立柱 3、规格尺寸:立柱470-420*6500*10mm 4、基础、垫层：材料品种、厚度:c25混凝土基础2100mm*2100mm*2500mm 5、油漆品种:热浸镀锌处理、喷涂银灰色 | 根 | 8.000
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 交通工程 | [5 empty] | 第6页, 共14页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
环氧富锌漆二层
22 | 040205003009 |  | 标杆 | 1、类型:信号灯杆 2、材质:无缝钢管立柱 3、规格尺寸:3.2m高 4、基础、垫层：材料品种、厚度:c25混凝土基础600mm*600mm*600mm 5、油漆品种:热浸镀锌处理、喷涂银灰色环氧富锌漆二层 6、结构及做法:详见按图纸JT-11 | 根 | 32.000
23 | 040205014001 |  | 机动车交通信号灯 | 1、类型:机动车交通灯 2、灯架材质、规格:3组φ400高亮度LED灯“红、黄、绿”三色 | 套 | 34.000 |  |  |  | 56100.00
24 | 040205014002 |  | 人行三灯信号灯 | 1、类型:人行三灯组信号灯 2、灯架材质、规格:3组φ400高亮度LED灯“红、黄、绿”三色 3、信号灯规格、型号、组数:3组φ400高亮度LED灯“红、黄、绿”三色（含盲人过街提示器） | 套 | 32.000 |  |  |  | 26880.00
25 | 040205015001 |  | 设备控制机箱 | 1.类型:信号灯控制机 2.材质、规格尺寸:E6型，24相位，16车检，72路灯控制 | 台 | 2.000 |  |  |  | 19600.00
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 交通工程 | [5 empty] | 第7页, 共14页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
输出 3.基础、垫层:材料品种、厚度:100mm厚C25砼垫层,灰砂砖砌筑控制箱基础 4.配置要求:角钢接地极
26 | 040501008001 |  | 水平导向钻进 | 1、土壤类别:综合考虑 2、材质及规格:HDPEφ110*8mm | m | 150.000
27 | 040504001001 |  | 接线井（4）号井 | 1、垫层、基础材质及厚度:100mm厚碎石 2、砌筑材料品种、规格、强度等级:灰砂砖砌筑 3、勾缝、抹面要求:1:2水泥砂浆抹面 4、盖板材质、规格:球墨铸铁井盖、井环600mm*800mm 5、类型:接线井（4）号井 6、规格:760mm*760mm*800mm | 座 | 12.000
28 | 040504001002 |  | 接线井（2）号井 | 1、垫层、基础材质及厚度:100mm厚碎石 2、砌筑材料品种、规格、强度等级:灰砂砖砌筑 3、勾缝、抹面要求:内、外用1:2水泥砂浆抹面 4、盖板材质、规格:球墨铸铁井盖、井环 | 座 | 64.000
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 交通工程 | [5 empty] | 第8页, 共14页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
1000mm*1200mm 5、类型:接线井（2）号井 6、规格:1000mm*1200mm*1500mm
29 | 040803002001 |  | 电缆保护管 | 1、名称:横过道路埋管 2、规格:热镀锌钢管DN100x3.5mm 3、敷设方式:埋地敷设 | m | 122.000
30 | 040803002003 |  | 电缆保护管 | 1、名称:人行道地下埋管 2、型号:φ90*4mmHDPE管 3、敷设方式:埋地敷设 | m | 800.000
31 | 040804002001 |  | 配线 | 1、名称:管内穿线 2、型号:BV 3、规格:10mm² 4、配线部位:室外 | m | 500.000
32 | 040806001001 |  | 接地极 | 1、名称:接地极 2、材质:热镀锌角钢 3、规格:L50x50x5 L=2500mm 4、土质:普通土 | 根/块 | 16.000
33 | 040806002001 |  | 接地母线 | 1、名称:接地母线 2、材质:镀锌扁钢 3、规格:-40×4mm | m | 160.000
|  |  | 电子警察抓拍设备 | [6 empty] | 125127.95
34 | 030408002004 |  | 控制电缆 | 1、名称:电源线 2、型号:KVV22 3*2.5mm²国标 3、敷设方式、部位:铺设 | m | 1600.000
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 交通工程 | [5 empty] | 第9页, 共14页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
35 | 030408002005 |  | 控制电缆 | 1、名称:信号线 2、型号:KVV22P 4*1.5mm²国标 3、敷设方式、部位:铺设 | m | 1600.000
36 | 030411004003 |  | 配线 | 1、名称:铜芯线缆 2、型号:BV-1*10mm²国标 | m | 800.000
37 | 030411004004 |  | 配线 | 1、名称:触发线 2、型号:RVSP 3、规格:2x1mm² | m | 800.000
38 | 030411004005 |  | 配线 | 1、名称:电源线 2、型号:RVV 3、规格:3x1.0mm² | m | 1400.000
39 | 030501012001 |  | 交换机 | 1、名称:工业交换机 2、功能:24口全千兆 | 台 | 2.000 |  |  |  | 1150.44
40 | 030501013001 |  | 网络服务器 | 1、名称:终端管理设备 2、规格:【16路IPC接入】【4T】【新国标电警，有反向卡口需要图片六合一时，可接入16路】四代终端服务器，高性能ARM A17四核数字媒体处理器 | 台 | 2.000 |  |  |  | 20000.00
41 | 030502005001 |  | 双绞线缆 | 1、名称:网线 2、规格:六类屏蔽双绞线国标 3、敷设方式:铺设 | m | 1000.000
42 | 030502007001 |  | 光缆 | 1、名称:光缆 2、规格:室外4芯单模国标 3、敷设方式:铺设 | m | 1600.000
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 交通工程 | [5 empty] | 第10页, 共14页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
43 | 030502013001 |  | 光纤盒 | 1、名称:光电收发器 2、类别:1光4电 | 个(块) | 8.000 |  |  |  | 1716.11
44 | 030502013002 |  | 光纤盒 | 1、名称:光电收发器 2、类别:4光4电 | 个 | 2.000 |  |  |  | 500.53
45 | 030507008001 |  | 监控摄像设备 | 1、名称:LED补光灯 2、类别:【16颗】【暖光】光源类型：原装进口大功率LED灯珠数量：16颗，发光角度：10° | 台 | 24.000 |  |  |  | 12000.00
46 | 030507008002 |  | 监控摄像设备 | 1、名称:爆闪灯 2、类别:【白光】【爆闪】【不带光栅】单车道气体爆闪灯，单次闪光能量≥200J，白天可看清前排司乘人员面部特征 | 台 | 16.000 |  |  |  | 21728.00
47 | 030507016001 |  | 检测器 | 1、名称:红绿灯检测器 2、类别:交通灯信号检测器，支持16路AC220V信号接入；6路RS485接口；一个5位拨码开关，用于设置设备地址、数据上传模式及波特率；一个电源开关，AC220V供电 | 台 | 2.000 |  |  |  | 3893.81
48 | 030904008001 |  | 模块(模块箱) | 1、名称:千兆光模块 2、规格:SEP，传输距离：20KM；双LC接口 | 个 | 4.000 |  |  |  | 1440.00
49 | 031101003003 |  | 电子交流稳压器 | 1、规格:电子交流稳压器 | 台 | 2.000 |  |  |  | 2870.00
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 交通工程 | [5 empty] | 第11页, 共14页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
50 | 040205003010 |  | 标杆 | 1、类型:悬臂电子警察灯杆（15）米 2、材质:无缝钢管立柱 3、规格尺寸:立柱470-420*6500*10mm 4、基础、垫层：材料品种、厚度:c25混凝土基础2100mm*2100mm*2500mm 5、油漆品种:热浸镀锌处理、喷涂银灰色环氧富锌漆二层 | 根 | 4.000
51 | 040205003011 |  | 标杆 | 1、类型:悬臂电子警察灯杆（14）米 2、材质:无缝钢管立柱 3、规格尺寸:立柱470-420*6500*10mm 4、基础、垫层：材料品种、厚度:c25混凝土基础2100mm*2100mm*2500mm 5、油漆品种:热浸镀锌处理、喷涂银灰色环氧富锌漆二层 | 根 | 4.000
52 | 040205020001 |  | 监控摄像机 | 1、类型:一体化高速球机 2、规格、型号:400百万像素7寸混合补光网络高清智能球机，最低照度：彩色：0.005Lux@（F1.2，AGC ON);黑白：0.001Lux@（F1.2， | 台 | 8.000 |  |  |  | 17880.00
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 交通工程 | [5 empty] | 第12页, 共14页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
AGC ON）；0 Lux with IR 3、支架形式:壁装支架/白色/铝合金/尺寸306.3*97.3*182.6mm
53 | 040205020002 |  | 监控摄像机 | 1、类型:900万像素高清抓拍单元 2、规格、型号:像素：900W，分辨率：最大支持4096*2160 | 台 | 16.000 |  |  |  | 33600.00
54 | 040303002001 |  | 混凝土基础 | 1、混凝土强度等级:C25商品混凝土660*800*900mm 2、工程部位:机座 | m3 | 0.950
55 | 040801007001 |  | 杆上控制箱 | 1、名称:前端控制机箱 2、规格:户外型，防护等级不低于IP54（自动重合闸、电源防雷器、网络防雷器、三位插座、温控、风扇、接地铜排含安装接线） | 台 | 8.000 |  |  |  | 7209.06
56 | 040801008001 |  | 杆上配电箱 | 1、名称:路口机箱 2、型号:800*800*1000 | 台 | 2.000 |  |  |  | 1140.00
57 | 040803002004 |  | 电缆保护管 | 1、名称:电缆保护管 2、规格:预埋热镀锌管φ110*5mm 3、敷设方式:开挖回填 | m | 1560.000
58 | 040803002005 |  | 电缆保护管 | 1、名称:电缆保护管 2、型号: PEφ75*3.5mm | m | 1800.000
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 交通工程 | [5 empty] | 第13页, 共14页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
3、敷设方式:开挖回填
59 | 040803002007 |  | 电缆保护管 | 1、名称:电缆保护管 2、型号:PEφ110*5mm 3、敷设方式:开挖回填 | m | 1560.000
|  |  | 分部分项小计 | [6 empty] | 227707.95
措施项目
| AQFHWMSG |  | 绿色施工安全防护措施费
| AZMJSCSF |  | 按子目计算的绿色施工安全防护措施费
| JSJ |  | 综合脚手架
| KJSJAQDBHDLDB |  | 靠脚手架安全挡板
| WNLBZB |  | 围尼龙编织布
60 | 041102040001 |  | 桥梁支架 |  | m3 | 1.000
61 | SGXCWDHLSZDWD001 |  | 施工现场围挡和临时占地围挡(包括砌围墙、钢板墙、铁皮围挡、玻璃钢围栏、移 动式围栏等) |  | 项 | 1.000
62 | 041109001002 |  | 施工现场围挡 | 1、名称：装配式夹心彩钢板围挡 2、基础：c20混凝土基础 3、粘贴反光膜 | m | 1300.000
63 | 041109001003 |  | 铁马 | 1.名称：铁马 2.型号：1m*2m | m | 600.000
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 交通工程 | [5 empty] | 第14页, 共14页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
64 | 041109001004 |  | 锥形交通路标 | 1.名称：锥形交通路标 | 个 | 50.000
65 | 041109001005 |  | 可变信息标志牌 | 1.名称：可变信息标志牌 | 个 | 8.000
66 | 041109001006 |  | 移动标志车 | 1.名称：移动标志车 | 辆 | 4.000
67 | 041109001007 |  | 附设施工警示灯护栏 | 1.名称：附设施工警示灯护栏 | m | 10.000
68 | SGWDZM001 |  | 施工围档照明 |  | 项 | 1.000
69 | DLAQFFDB001 |  | 独立安全防护挡板 |  | m2 | 1.000
70 | DZSBJC001 |  | 吊装设备基础 |  | 项 | 1.000
| QTCSF |  | 其他措施项目费
| WY |  | 围堰
| BDJBQ |  | 便道及便桥
| DNLSSS |  | 洞内临时设施
| SGPSJS |  | 施工排水、降水
| CLJCJK |  | 处理、监测、监控
71 | 041106001001 |  | 大型机械设备安拆费 |  | 项 | 1.000
72 | QT001 |  | 其他费用 |  | 项 | 1.000
措施项目小计
本页小计
合 计

## 综合单价分析表(一)
综合单价分析表(一)
工程名称: | 交通工程 | [7 empty] | 标段: |  |  | 第1页, 共1页
项目编码 |  | 项目名称 | [6 empty] | 计量单位 |  |  | 清单工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额名称 |  | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润
人工单价 |  |  | 小 计
未计价材料费
清单项目综合单价
材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 |  | 单价(元) | 合价(元) |  | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元)
| 其他材料费 | [8 empty] | — |  |  | —
| 材料费小计 | [8 empty] | — |  |  | —

## 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 交通工程 |  |  |  |  | 标段： |  | 第1页, 共2页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注
1 | AQFHWMSG |  | 绿色施工安全防护措施费
1.1 | AXSJSCSXMF |  | 按系数计算的绿色施工安全防护措施费
1.1.1 | 041109001001 |  | 按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名管理) | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 16.50 |  |  |  |  | 以分部分项工程的人工费与施工机具费之和计算，单独场地平整工程按4.35%计算；道路、管网工程按16.50%计算；桥涵、隧道、水处理构筑物工程按14.50%计算；分部分项工程总费用在300万元以内(含300万元)的项目按基本费率乘以1.2计算。
小计
2 | QTCSF |  | 其他措施项目费
2.1 | HNTMBJZJ |  | 混凝土模板及支架
2.2 | 粤041109009001 |  | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | [5 empty] | 省级文明工地按1.20%计算；市级文明工地按0.60%计算
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
总价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 交通工程 |  |  |  |  | 标段： |  | 第2页, 共2页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注
2.3 | 041109002001 |  | 夜间施工增加费 | 夜间施工人工费 | 20.00 |  |  |  |  | 按夜间施工项目人工的20%计算
2.4 | JTSJYZZF001001 |  | 交通疏解员增加费 | 分部分项人工费 | [5 empty] | 按照项目分部分项人工费的15.00%计算
2.5 | DXGXJCJXF001 |  | 地下管线交叉降效费
2.6 | 粤041109008001 |  | 赶工措施费 | (1-工期系数)*(分部分项人工费+分部分项机具费) | 30.00
小计
合 计
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：

## 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称: |  | 交通工程 |  | 标段： | 第1页, 共1页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 |  | 192121.58 |  | 以分部分项工程费为计算基础 * 10.00%
2 | 暂估价 |  | 127960.00
2.1 | 材料暂估价 |  | 227707.95 |  | 该费用进入清单项目综合单价，此处不汇总
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 127960.00
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 索赔费用
6 | 现场签证费用
7 | 预算包干费 |  |  |  | 按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
8 | 工程优质费 |  |  |  | 市级质量奖按4.50%计算；省级质量奖7.20%计算；国家级质量奖12.10%计算；
9 | 消纳费 |  |  |  | 根据“穗建造价〔2019〕53号”，建筑垃圾处置企业(单位)收取的消纳费列入其他项目费用中，按照市场、工程情况预估，列明单价与工程量。
10 | 其他费用
总 计
注：材料（设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称: |  | 交通工程 |  | 标段： |  | 第1页, 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂列金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 |  | 元 | 192121.58 | 以分部分项工程费为计算基础 * 10.00%
合 计 |  |  |  | 192121.58

## 材料(工程设备)暂估单价及调...
材料(工程设备)暂估单价及调整表
工程名称: |  | 交通工程 | [7 empty] | 第1页, 共1页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 |  | 计量 单位 | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价
1 | 机动车交通信号灯 |  | 套 | 暂估: 34.000; 单价: 1650.00; 合价: 56100
2 | 人行三灯组信号灯 |  | 套 | 暂估: 32.000; 单价: 840.00; 合价: 26880
3 | 信号灯控制机 |  | 套 | 暂估: 2.000; 单价: 9800.00; 合价: 19600
4 | 一体化高速球机 |  | 台 | 暂估: 8.000; 单价: 2235.00; 合价: 17880
5 | 900万像素高清抓拍单元 |  | 台 | 暂估: 16.000; 单价: 2100.00; 合价: 33600
6 | 终端管理设备 |  | 台 | 暂估: 2.000; 单价: 10000.00; 合价: 20000
7 | LED补光灯 |  | 套 | 暂估: 24.000; 单价: 500.00; 合价: 12000
8 | 爆闪灯 |  | 套 | 暂估: 16.000; 单价: 1358.00; 合价: 21728
9 | 前端控制机箱 |  | 台 | 暂估: 8.000; 单价: 901.13; 合价: 7209.06
10 | 路口机箱 800*800*1000 |  | 台 | 暂估: 2.000; 单价: 570.00; 合价: 1140
11 | 光电收发器（1光4电） |  | 块 | 暂估: 8.080; 单价: 212.39; 合价: 1716.11
12 | 光电收发器（4光4电） |  | 块 | 暂估: 2.020; 单价: 247.79; 合价: 500.53
13 | 工业交换机（24口全千兆） |  | 台 | 暂估: 2.000; 单价: 575.22; 合价: 1150.44
14 | 千兆光模块 |  | 个 | 暂估: 4.000; 单价: 360.00; 合价: 1440
15 | 红绿灯检测器 |  | 套 | 暂估: 2.000; 单价: 1946.90; 合价: 3893.81
16 | 稳压器 |  | 台 | 暂估: 2.000; 单价: 1435.00; 合价: 2870
合 计 |  |  |  | 合价: 227707.95

## 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称: |  | 交通工程 |  |  | 标段： |  |  | 第1页, 共1页
序号 | 工程名称 |  | 工程内容 | 暂估金额(元) |  | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
1 | 后台管理设备 |  | 1、交通视频融合平台 2、网络视频存储服务器 3、企业硬盘:6000G:7200RPM:256M:SATA 16块 | 127960.00
1.1 | 交通视频融合平台 |  | 1、交通视频融合平台围绕交警业务，实现综合视频监控、交通事件检测、车辆检索、违法检索、稽查布控、区间测速等使用业务，同时为交整行业平台提供基础能力底座和数据汇娶底应硬件参数：Inte12U服务器-Xeon41081.8G9.6UPI11M8C85W*2/16GB*4/-2T3.5时7200转6GbSAT/硬盘*2/LSI3008SAS卡*1/8千兆网口/冗余电源 2、数量：1台 | 100000.00
1.2 | 网络视频存储服务器 |  | 操作系统：嵌入式LINUX系统：主处理器：64位高性能多核处理器：控制器：单控制器：高速缓存：标配4G：电源冗余：1+1元余电源；网络接 | 13000.00
专业工程暂估价及结算价表
工程名称: |  | 交通工程 |  |  | 标段： |  |  | 第92页, 共179页
序号 | 工程名称 |  | 工程内容 | 暂估金额(元) |  | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
口：2个千兆数据电口：硬盘个数：支持16块企业级硬盘：硬盘兼容性：1T、2T、3T、4T、5T、6T、8T、10T、12T、14T、16T，支持SATA盘混插支持SSD硬盘支持2.5、3.5英寸硬盘不支持SAS盘：视频直存（私有协议）：最大支持320路（640Mbps）前端接入、存储，160路（320Mbps）转发，32路（64Mbps）网络回放 2、数量：1台
1.3 | 企业硬盘 |  | 1、企业硬盘:6000G:7200RPM:256M:SATA 2、数量：16块 | 14960.00
合 计 |  |  |  | 127960.00

## 计日工表
计日工表
工程名称: |  | 交通工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页, 共1页
序号 | 项目名称 |  | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 |  | 综合单价 | 合价
[8 empty] | 暂定 | 实际
一 | 人工
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 施工机具
施工机具小计
总 计

## 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称: |  | 交通工程 |  |  | 标段： |  |  | 第1页, 共1页
序号 | 项目名称 |  | 项目价值(元) | 服务内容 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额(元)
1 | 发包人发包专业工程
2 | 发包人供应材料
| 合 计 |  | - | - |  |  | -

## 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称: |  | 交通工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页, 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费
2 | 增值税销项税额 |  | 税前工程造价 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：

## 承包人提供主要材料和工程设备...
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称: |  | 交通工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页, 共1页
序号 | 名称、规格、型号 |  | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价(元) | 投标单价 (元) | 发承包人 确认单价 (元) | 备注