## 单位工程汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称: | 照明工程 |  |  | 标段： | 第1页, 共1页
序号 |  | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 |  | 分部分项工程费
1.1 |  | 路灯部分
1.2 |  | 管线部分
1.3 |  | 接地部分
1.4 |  | 花坛埋管部分
1.5 |  | 人行道埋管部分
1.6 |  | 横跨道路埋管部分
1.7 |  | 调试部分
2 |  | 措施项目费
2.1 |  | 绿色施工安全防护措施费 | 46409.04
2.2 |  | 其他措施项目费
3 |  | 其他项目费
3.1 |  | 暂列金额 | 51591.29
3.2 |  | 暂估价
3.3 |  | 计日工
3.4 |  | 总承包服务费
3.5 |  | 索赔费用
3.6 |  | 现场签证费用
3.7 |  | 预算包干费
3.8 |  | 工程优质费
3.9 |  | 消纳费
3.10 |  | 其他费用
4 |  | 规费
5 |  | 税前工程造价
6 |  | 增值税销项税额
7 |  | 工程造价
8 |  | 其中：人工费
投标报价合计

## 分部分项工程和单价措施项目清...
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 照明工程 | [5 empty] | 第1页, 共7页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
路灯部分
1 | 030404019001 |  | 控制开关 | 1、名称:漏电开关 2、型号:30ma | 个 | 74.000
2 | 040101003001 |  | 挖基坑土方 | 1、土壤类别:综合考虑 2、挖土深度:2m内 3、其他:人机配合 | m3 | 45.279
3 | 040103002001 |  | 余方弃置 | 1、废弃料品种:原有土 2、运距:投标人自行考虑 | m3 | 45.279
4 | 040205001001 |  | 人(手)孔井 | 1、类型:手孔井 2、规格尺寸:860x860x900mm 3、盖板材质、规格:C25钢筋砼盖板500x500mm 4、基础、垫层：材料品种、厚度:C15砼 100mm厚 5、抹灰:20mm 1:2水泥砂浆 6、砌筑砖:灰砂砖240x115x53mm | 座 | 9.000
5 | 040801010001 |  | 落地式配电箱 | 1、名称:智能路灯控制箱 2、规格:800x400x1000mm 3、垫层规格:C10砼 50mm厚 4、基础规格:C25砼 | 台 | 1.000
6 | 040805001001 |  | 常规照明灯 | 1.名称:12米双臂灯 2.灯杆材质、高度:外热镀锌喷塑灯杆 3.光源数量:LED 2x300W | 套 | 13.000
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 照明工程 | [5 empty] | 第2页, 共7页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
4.垫层、基础:厚度、材料品种、强度等级:C25砼基础 5.其他:钢筋笼、镀锌钢板预埋件
7 | 040805001002 |  | 常规照明灯 | 1.名称:12米三头灯 2.灯杆材质、高度:外热镀锌喷塑灯杆 3.光源数量:LED 3x200W 4.垫层、基础:厚度、材料品种、强度等级:C25砼基础 5.其他:钢筋笼、镀锌钢板预埋件 | 套 | 4.000
8 | 040805001003 |  | 常规照明灯 | 1.名称:3.5米庭院灯 2.灯杆材质、高度:外热镀锌喷塑灯杆 3.光源数量:LED 50W 4.垫层、基础:厚度、材料品种、强度等级:C25砼基础 5.其他:钢筋笼、镀锌钢板预埋件 | 套 | 36.000
9 | 040805001004 |  | 常规照明灯 | 1.名称:拆除原有路灯 2.内容：搬运至指定位置 | 套 | 14.000
10 | 040805001005 |  | 常规照明灯 | 1.名称:移装原有路灯（利旧） 2.内容：利用旧灯杆灯具安装，砼基础 3.其他:钢筋笼、镀锌钢板预埋件 | 套 | 14.000
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 照明工程 | [5 empty] | 第3页, 共7页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
管线部分
11 | 030408001001 |  | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV 3.规格:4x16mm2 4.敷设方式、部位:管内敷设 5.电压等级(kV):0.6/1KV | m | 884.000
12 | 030408001002 |  | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV 3.规格:4x10mm2 4.敷设方式、部位:管内敷设 5.电压等级(kV):0.6/1KV | m | 941.000
13 | 030408001003 |  | 电力电缆 | 1、名称:电力电缆 2、型号:YJV 3、规格:4x25mm2 4、敷设方式、部位:管内敷设 5、电压等级(KV):0.6/1KV | m | 100.000
14 | 030408001004 |  | 电力电缆 | 1、名称:电力电缆 2、型号:VV 3、规格:3x2.5mm2 4、敷设方式、部位:管内敷设 5、电压等级(KV):0.6/1KV | m | 546.000
15 | 040803002001 |  | 电缆保护管 | 1、名称:电缆保护管 2、型号:PVC 3、规格:Φ75 4、敷设方式:埋地敷设 | m | 1560.000
16 | 040803002002 |  | 电缆保护管 | 1、名称:电缆保护管 2、型号:PVC | m | 280.000
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 照明工程 | [5 empty] | 第4页, 共7页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
3、规格:Φ110 4、敷设方式:埋地敷设
接地部分
17 | 040806001001 |  | 接地极 | 1、名称:接地极 2、材质:热镀锌角钢 3、规格:∠5x50x50 L=2500mm | 根/块 | 4.000
18 | 040806001002 |  | 接地极 | 1、名称:接地极 2、材质:热镀锌扁钢 3、规格:-40x4 | 根/块 | 4.000
19 | 040806002001 |  | 接地母线 | 1、名称:接地母线 2、材质:热镀锌圆钢 3、规格:φ12 | m | 1600.000
花坛埋管部分
20 | 040101002002 |  | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别:一、二类土 2、挖土深度:按现场情况综合考虑 3、其他:人机配合 | m3 | 209.095
21 | 040103001002 |  | 回填方 | 1、密实度要求:按设计要求 2、填方材料品种:原有土 | m3 | 206.587
22 | 040103002002 |  | 余方弃置 | 1、废弃料品种:原有土 2、运距:投标人自行考虑 | m3 | 2.508
人行道埋管部分
23 | 040101002003 |  | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别:一、二类土 2、挖土深度:按现场情况综合考虑 3、其他:人机配合 | m3 | 312.282
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 照明工程 | [5 empty] | 第5页, 共7页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
24 | 040103001003 |  | 回填方 | 1、密实度要求:按设计要求 2、填方材料品种:回填专用砂 | m3 | 307.902
25 | 040103002003 |  | 余方弃置 | 1、废弃料品种:原有土 2、运距:投标人自行考虑 | m3 | 312.282
横跨道路埋管部分
26 | 040101002004 |  | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别:一、二类土 2、挖土深度:按现场情况综合考虑 3、其他:人机配合 | m3 | 22.400
27 | 040103002004 |  | 余方弃置 | 1、废弃料品种:原有土 2、运距:投标人自行考虑 | m3 | 22.400
28 | 040303002001 |  | 混凝土基础 | 1、混凝土强度等级:C15砼 2、密实度要求:按设计及规范要求 | m3 | 21.553
调试部分
29 | 030414002001 |  | 送配电装置系统 | 1、名称:送配电装置系统调试 | 系统 | 1.000
30 | 040807003001 |  | 接地装置调试 | 1、名称:接地装置调试 接地网 | 系统/组 | 1.000
分部分项小计
措施项目
| AQFHWMSG |  | 绿色施工安全防护措施费
| AZMJSCSF |  | 按子目计算的绿色施工安全防护措施
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 照明工程 | [5 empty] | 第6页, 共7页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
费
| JSJ |  | 综合脚手架
| KJSJAQDBHDLDB |  | 靠脚手架安全挡板
| WNLBZB |  | 围尼龙编织布
31 | 041102040001 |  | 桥梁支架 |  | m3 | 1.000
32 | SGXCWDHLSZDWD001 |  | 施工现场围挡和临时占地围挡(包括砌围墙、钢板墙、铁皮围挡、玻璃钢围栏、移 动式围栏等) |  | 项 | 1.000
33 | SGWDZM001 |  | 施工围档照明 |  | 项 | 1.000
34 | DLAQFFDB001 |  | 独立安全防护挡板 |  | m2 | 1.000
35 | DZSBJC001 |  | 吊装设备基础 |  | 项 | 1.000
| QTCSF |  | 其他措施项目费
| HNTMBJZJ |  | 混凝土模板及支架
36 | 041102001001 |  | 垫层模板 | 1、构件类型:垫层模板 | m2 | 0.504
37 | 041102002002 |  | 基础模板 | 1、构件类型:设备基础模板 | m2 | 214.720
38 | 041102033001 |  | 井顶(盖)板模板 | 1、构件类型:井圈（盖）模板 | m2 | 1.387
| WY |  | 围堰
| BDJBQ |  | 便道及便桥
| DNLSSS |  | 洞内临时设施
| SGPSJS |  | 施工排水、降水
| CLJCJK |  | 处理、监测、监控
39 | 041106001001 |  | 大型机械设备安拆费 |  | 项 | 1.000
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 照明工程 | [5 empty] | 第7页, 共7页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
40 | QT001 |  | 其他费用 |  | 项 | 1.000
措施项目小计
本页小计
合 计

## 综合单价分析表(一)
综合单价分析表(一)
工程名称: | 照明工程 | [7 empty] | 标段: |  |  | 第1页, 共1页
项目编码 |  | 项目名称 | [6 empty] | 计量单位 |  |  | 清单工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额名称 |  | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润
人工单价 |  |  | 小 计
未计价材料费
清单项目综合单价
材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 |  | 单价(元) | 合价(元) |  | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元)
| 其他材料费 | [8 empty] | — |  |  | —
| 材料费小计 | [8 empty] | — |  |  | —

## 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 照明工程 |  |  |  |  | 标段： |  | 第1页, 共2页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注
1 | AQFHWMSG |  | 绿色施工安全防护措施费
1.1 | AXSJSCSXMF |  | 按系数计算的绿色施工安全防护措施费
1.1.1 | 041109001001 |  | 按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名管理) | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 |  |  |  |  | 以分部分项工程的人工费与施工机具费之和计算，单独场地平整工程按4.35%计算；道路、管网工程按16.50%计算；桥涵、隧道、水处理构筑物工程按14.50%计算；分部分项工程总费用在300万元以内(含300万元)的项目按基本费率乘以1.2计算。
小计
2 | QTCSF |  | 其他措施项目费
2.1 | HNTMBJZJ |  | 混凝土模板及支架
2.2 | 粤041109009001 |  | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | [5 empty] | 省级文明工地按1.20%计算；市级文明工地按0.60%计算
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
总价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 照明工程 |  |  |  |  | 标段： |  | 第2页, 共2页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注
2.3 | 041109002001 |  | 夜间施工增加费 | 夜间施工人工费 | 20.00 |  |  |  |  | 按夜间施工项目人工的20%计算
2.4 | JTSJYZZF001001 |  | 交通疏解员增加费 | 分部分项人工费 | [5 empty] | 按照项目分部分项人工费的15.00%计算
2.5 | DXGXJCJXF001 |  | 地下管线交叉降效费
2.6 | 粤041109008001 |  | 赶工措施费 | (1-工期系数)*(分部分项人工费+分部分项机具费) | 30.00
小计
合 计
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：

## 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称: |  | 照明工程 |  | 标段： | 第1页, 共1页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 |  | 51591.29
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  |  |  | 该费用进入清单项目综合单价，此处不汇总
2.2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 索赔费用
6 | 现场签证费用
7 | 预算包干费 |  |  |  | 按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
8 | 工程优质费 |  |  |  | 市级质量奖按4.50%计算；省级质量奖7.20%计算；国家级质量奖12.10%计算
9 | 消纳费 |  |  |  | 根据“穗建造价〔2019〕53号”，建筑垃圾处置企业(单位)收取的消纳费列入其他项目费用中，按照市场、工程情况预估，列明单价与工程量
10 | 其他费用
总 计
注：材料（设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称: |  | 照明工程 |  | 标段： |  | 第1页, 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂列金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 |  | 元 | 51591.29 | 以分部分项工程费为计算基础 * 10.00%
合 计 |  |  |  | 51591.29

## 材料(工程设备)暂估单价及调...
材料(工程设备)暂估单价及调整表
工程名称: |  | 照明工程 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第1页, 共1页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 |  | 计量 单位 | 数量 |  | 暂估(元) |  |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价 | 单价 | 合价
合 计

## 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称: |  | 照明工程 |  |  | 标段： |  |  | 第1页, 共1页
序号 | 工程名称 |  | 工程内容 | 暂估金额(元) |  | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
合 计

## 计日工表
计日工表
工程名称: |  | 照明工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页, 共1页
序号 | 项目名称 |  | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 |  | 综合单价 | 合价
[8 empty] | 暂定 | 实际
一 | 人工
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 施工机具
施工机具小计
总 计

## 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称: |  | 照明工程 |  |  | 标段： |  |  | 第1页, 共1页
序号 | 项目名称 |  | 项目价值(元) | 服务内容 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额(元)
1 | 发包人发包专业工程
2 | 发包人供应材料
| 合 计 |  | - | - |  |  | -

## 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称: |  | 照明工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页, 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费
2 | 增值税销项税额 |  | 税前工程造价 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：

## 承包人提供主要材料和工程设备...
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称: |  | 照明工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页, 共1页
序号 | 名称、规格、型号 |  | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价(元) | 投标单价 (元) | 发承包人 确认单价 (元) | 备注