施工现场管理处罚细则

为规范施工现场各项管理工作，提高执行各项制度和会议决定的严肃性，自觉遵守现场纪律，创建文明工地，保证工程质量和进度，特制订本细则。

甲方在每月定期、不定期的检查中，对发现的问题按如下细则进行处罚。

甲方在每月定期、不定期的检查中，对发现的问题现场拍照取证，当场开据罚单，并在工程款中扣除。

管理处罚细则如下：

1、进入现场未佩戴安全帽或佩戴方式不正确，每人每次扣罚50元。

2、高空作业未按要求佩戴安全带，每人每次扣罚200元。

3、穿拖鞋、高跟鞋、带钉鞋、赤脚或酒后上班，每人每次扣罚100元。

4、特殊工种未持证上岗，每人每次扣罚100元。

5、电工未持证上岗或证件过期、伪造，每人每次扣罚300元。

6、洞内、高边坡等危险地带停放设备或逗留休息，每处每次扣罚100元。

7、坐在高处平台、空洞边缘休息或骑在栏杆上，每人每次扣罚100元。

8、坑井、沟道、空洞等没有盖板、围栏或防护措施，每处每次扣罚100元。

9、高空抛掷工具、物料、垃圾等，每处每次扣罚500元。

10、高空作业设施不完善即组织施工，每处每次扣罚500元。

11、配电箱无防雨措施及巡检记录，每处每次扣罚100元。

12、现场电线、电缆随意拖地，每处每次扣罚100元。

13、地下室等潮湿环境下未使用36伏安全电源，且未按规范要求采取隔离措施，每处每次扣罚100元。

14、用电设备未做到“一机一闸一漏一箱”，每处每次扣罚200元。

15、不符合“三级配电，二级保护”，每处每次扣罚200元。

16、电箱中保护系统设置不全，每处每次扣罚100元。

17、配电箱未按规定要求接地，每处每次扣罚100元。

18、现场电线直接搭在架体上未做绝缘保护，每处每次扣罚100元。

19、用电使用裸插头、裸插座等不符合规范要求，每处每次扣罚100元。

20、现场配电箱、开关未加门上锁，未注明编号、用途、责任人，无分路（回路）标志， 每处每次扣罚100元。

21、电焊作业未带防护面罩或手套，每人每次扣罚50元。

22、电焊机未使用二次空载降压保护器、漏电保护器，每台每次扣罚200元。

23、电焊机一二次线超长或隔层使用，每台每次扣罚100元。

24、氧气瓶 、乙炔瓶未按规范要求分开放置，每处每次扣罚500元。

25、氧气瓶 、乙炔瓶未装防震圈或无防护帽，每个每次扣罚50元。

26、氧气瓶 、乙炔瓶气管、气表不符合要求，每个每次扣罚100元。

27、将点燃的割据挂在工件或放在地上，每处每次扣罚100元。

28、塔吊、外用电梯、吊篮等施工设备未按要求检测合格就投入使用，每台每次扣罚3000元。

29、施工电梯载人载物超载运行，每处每次扣除500元。

30、外用电梯接料平台防护门未及时关闭，每处每次扣罚100元。

31、钢筋调直机、切断机等设备未悬挂操作规程，每处每次扣罚100元。

32、台钻、砂轮机、圆盘锯没有安全操作规程挂牌，每处每次扣罚100元。

33、机械传动或带电部分未设置保护罩，每处每次扣罚100元。

34、电梯井安全门拆除未及时按原装恢复，每处每次扣罚100元。

35、施工机械未定期检查与保养，每处每次扣罚100元。

36、戴手套清除机械转动部分附近的杂物,每处每次扣罚100元

37、吊笼吊环未使用一级钢，每处每次扣罚100元。

38、信号工未随吊钩进行指挥，每人每次扣罚100元。

39、从吊物下方通过，每人每次扣罚100元。

40、起吊有棱角的物件，钢丝绳与物件接触处未加垫衬，每处每次扣罚100元。

41、施工现场内吸烟处以外发现烟头或工人正在吸烟，每个烟头或每人每次扣罚50元。

42、禁火区吸烟，每人每次扣罚100元。

43、在施工现场私自生火取暖、照明，每处每次扣罚1000元。

44、动火作业防火措施未跟上，每处每次扣罚300元。

45、仓库、生活区、施工现场未按要求配备灭火设备，每处每次扣罚100元。

46、失效灭火器未及时更新，每处每次扣罚50元。

47、落地式脚手架未按规范要求搭设，每处每次扣罚100元。

48、作业面架体未按要求满铺脚手板并固定，每处每次扣罚100元。

49、外围护架子上堆放钢筋、木方等材料，每处每次扣罚100元。

50、剪刀撑搭接长度小于1米，每处每次扣罚100元。

51、脚手架上垃圾、砂浆等杂物未及时清除，每处每次扣罚300元。

52、脚手架未按规定设置连墙杆，每处每次扣罚500元。

53、未按规定拆除脚手架或拆除时上下同时作业，每处每次扣罚1000元。

54、未及时清理安全网内的砖块、材料废铁等杂物，每处每次扣罚100元。

55、现场消防管道堵塞，设备不能正常启用，每处每次扣罚300元。

56、施工现场内随地大小便，每处每次扣罚 100元。

57、宿舍内使用电炉子、电饭煲等设备，每处每次扣罚200元。

58、工地食堂无卫生许可证，厨房操作人员无健康证，每处每次扣罚300元。

59、在现场的主要道路上乱停车辆或堆放设备材料，每处每次扣罚100元。

60、现场材料未按规定堆放整齐并标示，每处每次扣罚100元。

61、办公区内及主要道路未采取扬尘控制措施，每处每次扣罚200元。

62、施工现场垃圾未及时清理，不能做到工完场清，每处每次扣罚200元。

附件：扣款通知单

扣款通知单

| 项目名称： |  |  |  | 分包单位： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、进入现场未佩戴安全帽或佩戴方式不正确，每人每次扣罚50元。 口 2、高空作业未按要求佩戴安全带，每人每次扣罚200元。口 3、穿拖鞋、高跟鞋、带钉鞋、赤脚或酒后上班，每人每次扣罚100元。口 4、特殊工种未持证上岗，每人每次扣罚100元。口 5、电工未持证上岗或证件过期、伪造，每人每次扣罚300元。口 6、洞内、高边坡等危险地带停放设备或逗留休息，每处每次扣罚100元。口 7、坐在高处平台、空洞边缘休息或骑在栏杆上，每人每次扣罚100元。口 8、坑井、沟道、空洞等没有盖板、围栏或防护措施，每处每次扣罚100元。口 9、高空抛掷工具、物料、垃圾等，每处每次扣罚500元。口 10、高空作业设施不完善即组织施工，每处每次扣罚500元。口 11、配电箱无防雨措施及巡检记录，每处每次扣罚100元。口 12、现场电线、电缆随意拖地，每处每次扣罚100元。口 13、地下室等潮湿环境下未使用36伏安全电源，且未按规范要求采取隔离措施，每处每次扣罚100元。口 14、用电设备未做到“一机一闸一漏一箱”，每处每次扣罚200元。口 15、不符合“三级配电，二级保护”，每处每次扣罚200元。口 16、电箱中保护系统设置不全，每处每次扣罚100元。口 17、配电箱未按规定要求接地，每处每次扣罚100元。口 18、现场电线直接搭在架体上未做绝缘保护，每处每次扣罚100元。口 19、用电使用裸插头、裸插座等不符合规范要求，每处每次扣罚100元。口 20、现场配电箱、开关未加门上锁，未注明编号、用途、责任人，无分路（回路）标志， 每处每次扣罚100元。口 21、电焊作业未带防护面罩或手套，每人每次扣罚50元。口 22、电焊机未使用二次空载降压保护器、漏电保护器，每台每次扣罚200元。口 23、电焊机一二次线超长或隔层使用，每台每次扣罚100元。口 24、氧气瓶 、乙炔瓶未按规范要求分开放置，每处每次扣罚500元。口 25、氧气瓶 、乙炔瓶未装防震圈或无防护帽，每个每次扣罚50元。口 26、氧气瓶 、乙炔瓶气管、气表不符合要求，每个每次扣罚100元。口 27、将点燃的割据挂在工件或放在地上，每处每次扣罚100元。口 28、塔吊、外用电梯、吊篮等施工设备未按要求检测合格就投入使用，每台每次扣罚3000元。口 29、施工电梯载人载物超载运行，每处每次扣除500元。口 30、外用电梯接料平台防护门未及时关闭，每处每次扣罚100元。口 31、钢筋调直机、切断机等设备未悬挂操作规程，每处每次扣罚100元。口 |  |  |  | 32、台钻、砂轮机、圆盘锯没有安全操作规程挂牌，每处每次扣罚100元。口 33、机械传动或带电部分未设置保护罩，每处每次扣罚100元。口 34、电梯井安全门拆除未及时按原装恢复，每处每次扣罚100元。口 35、施工机械未定期检查与保养，每处每次扣罚100元。口 36、戴手套清除机械转动部分附近的杂物,每处每次扣罚100元 。口 37、吊笼吊环未使用一级钢，每处每次扣罚100元。口 38、信号工未随吊钩进行指挥，每人每次扣罚100元。口 39、从吊物下方通过，每人每次扣罚100元。口 40、起吊有棱角的物件，钢丝绳与物件接触处未加垫衬，每处每次扣罚100元。口 41、施工现场内吸烟处以外发现烟头或工人正在吸烟，每个烟头或每人每次扣罚50元。口 42、禁火区吸烟，每人每次扣罚100元。口 43、在施工现场私自生火取暖、照明，每处每次扣罚1000元。口 44、动火作业防火措施未跟上，每处每次扣罚300元。口 45、仓库、生活区、施工现场未按要求配备灭火设备，每处每次扣罚100元。口 46、失效灭火器未及时更新，每处每次扣罚50元。口 47、落地式脚手架未按规范要求搭设，每处每次扣罚100元。口 48、作业面架体未按要求满铺脚手板并固定，每处每次扣罚100元。口 49、外围护架子上堆放钢筋、木方等材料，每处每次扣罚100元。口 50、剪刀撑搭接长度小于1米，每处每次扣罚100元。口 51、脚手架上垃圾、砂浆等杂物未及时清除，每处每次扣罚300元。口 52、脚手架未按规定设置连墙杆，每处每次扣罚500元。口 53、未按规定拆除脚手架或拆除时上下同时作业，每处每次扣罚1000元。口 54、未及时清理安全网内的砖块、材料废铁等杂物，每处每次扣罚100元。口 55、现场消防管道堵塞，设备不能正常启用，每处每次扣罚300元。口 56、施工现场内随地大小便，每处每次扣罚 100元。口 57、宿舍内使用电炉子、电饭煲等设备，每处每次扣罚200元。口 58、工地食堂无卫生许可证，厨房操作人员无健康证，每处每次扣罚300元。口 59、在现场的主要道路上乱停车辆或堆放设备材料，每处每次扣罚100元。口 60、现场材料未按规定堆放整齐并标示，每处每次扣罚100元。口 61、办公区内及主要道路未采取扬尘控制措施，每处每次扣罚200元。口 62、施工现场垃圾未及时清理，不能做到工完场清，每处每次扣罚200元。口 |  |  |  |
| 在 年 月 日的月度检查过程中，发现施工现场存在以上 问题，现依据招标文件与施工合同中关于施工现场管理处罚的细则给予贵单位 元罚款，在本月工程款中扣除。希望贵单位抓紧落实整改，保证工程质量和进度，创建文明工地。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 扣款金额大写 |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 负责人签字 |  |  | 总承包单位 负责人签字 |  |  | 分包单位 负责人签字 |  |