广东省电力开发有限公司2023年第三批光伏组件采购

招标公告

项目名称：广东省电力开发有限公司2023年第三批光伏组件采购
招标编号：0724-2320N2343228

1、国义招标股份有限公司受广东省电力开发有限公司（以下简称“招标人”）委托，就上述项目进行公开招标，现邀请有兴趣的潜在投标人（以下简称投标人）按照本公告的要求提出申请。

2、项目概况和招标范围

2.1项目概况

    本招标项目为广东省电力开发有限公司2023年第三批光伏组件集中采购，包括广东省电力开发有限公司及其子公司投资建设的八个光伏项目，共分为三个标段，其中：标段一暂定200MW，标段二暂定170MW，标段三暂定184MW。最终采购数量以各项目的实际需求为准。（详见招标文件）
2.2招标范围

	招标编号
	设备名称
	数量/单位

	0724-2320N2343228
	2023年第三批光伏组件采购
	标段一暂定200MW

标段二暂定170MW

标段三暂定184MW


招标范围：本次组件采购包括三个标段共八个项目的单晶双面双玻太阳能光伏组件及配套的光伏电缆连接器、备品备件、专用工具和技术服务。三个标段的划分情况及要求如下：

	标段
	项目名称
	采购量MW
	组件规格及要求
	项目地

	标段一
	 广东能源肇庆德庆凤村镇光伏复合项目 
	60
	电池片对边距为210mm的组件，单板正面功率不低于655Wp，长边（含边框）不大于2390mm，短边（含边框）不大于1310mm。
	广东

肇庆

	
	 广东能源肇庆德庆莫村镇光伏复合项目 
	40
	
	广东

肇庆

	
	广东能源武城100MW渔光互补光伏发电项目
	100
	
	山东

德州

	标段二
	 广东能源梅州平远光伏复合项目（一区） 
	60
	电池片对边距为182mm的组件，单板正面功率不低于545Wp，长边（含边框）不大于2290mm，短边（含边框）不大于1140mm。

其中：110MW组件边框C面壁厚不小于1.8mm。
	广东

梅州

	
	广东能源葵潭农场光伏复合项目（二区）
	40
	
	广东

揭阳

	
	广东能源集团海南琼海塔洋渔光互补项目
	40
	
	海南

琼海

	
	广东能源茂名茂南公馆镇农业光伏复合项目
	30
	
	广东

茂名

	标段三
	广东能源友好五一农场光伏复合项目
	184
	电池片对边距为182mm的组件，单板正面功率不低于565Wp，长边（含边框）不大于2290mm，短边（含边框）不大于1140mm，边框C面壁厚不小于1.8mm。
	广东

湛江


2.3 其它要求

（1）交货方式及地点：本批组件均为车板交货，交货地点为各项目光伏区现场。

（2）交货时间要求：2023年9-11月。

（3）本批组件采购总量为暂定数量，招标人有权增加或减少最终的采购数量，且有权在各项目或招标人在国内投资的其它项目之间进行调配。 

（4）本项目分三个标段，每个标段确定1名中标人，可兼投也可兼中。投标人必须对招标采购的全容量进行投标。投标人可全部采用同一种功率的组件进行投标，也可以采用相邻两个功率档的组件组合投标，但两个功率档的组件尺寸须一致，且在投标中需明确两个功率档组件的具体数量或数量比。

（5）招标人不接受组件功率、尺寸和边框C面壁厚不满足要求的投标。
（6）本次采购的组件用于招标人及其下属项目公司投资的光伏项目，招标结果确定后，中标人须按照招标人要求与各项目公司分别签订组件采购合同，采用融资租赁的项目需同时与广东能源融资租赁有限公司签订三方变更协议。

3、合格投标人的资格要求

3.1基本要求

（1）投标人必须是在中华人民共和国注册的独立法人，注册资本金在1亿元人民币以上的晶体硅太阳能光伏组件生产企业。企业法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司或同属一个母公司的母、子公司或两个及以上全资子公司及其控股公司，或与其他投标人之间存在直接控股、管理关系的投标人，均不得在本标中同时投标，否则均作废标处理。

（2）投标人必须具有良好的财务状况、银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产和重组状态。投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单，并提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询结果网页打印件，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料。

（3）投标人在2020年1月1日至开标之日无重大质量投诉或合同违约责任。

（4）投标人必须配备AAA级太阳模拟器等关键检验设备，并有国家批准认证机构出具检验设备登记表（包括型号、规格、精度、使用场所等）。

（5）投标人投标时必须承诺投标晶体硅组件在到货抽检前按GB/T9535（或IEC61215）和GB/T20047(或IEC61730)标准要求，至少应具备以下认证之一：CQC、CGC、UL、ETL、VDE、TUV认证机构认证。

（6）不接受联合体投标。

3.2业绩要求

投标人必须具备相关产品独立生产、供应和售后服务的能力，且2021年及2022年光伏组件品牌全球累计出货量不少于800MW。
4、有兴趣且符合本公告第3条资格要求的投标申请人请按本公告的要求编写并提交《投标登记申请表》（一式二份，请前往广州公共资源交易中心http://www.gzggzy.cn/fwznzlxzjsgc/896693.jhtml下载《投标登记申请表》）。

5、本项目采用资格后审的方式，符合本公告第3条资格要求的投标申请人，按本招标公告要求递交了申请文件等相关手续，否则投标无效。具体安排和流程如下：

5.1、招标公告日期及安排：

（1）公告日期：2023年7月15日-2023年7月21日。

（2）投标登记时间：2023年7月17日-2023年7月21日（每日上午9:30-11:30，下午14:00-16:00）
（3）投标登记方式：派员到以下地点现场递交。投标申请人应在广州公共资源交易中心办理好企业信息登记，且必须同时提交投标登记申请表。

（4）投标登记地点：广州市天润路333号广州公共资源交易中心，具体见交易中心电子信息屏幕或网站上的安排。

* 备注：本项目可以采用电子文件的形式递交投标登记申请表（请于在本公告所示递交投标登记申请表截止时间的24小时之前，将完整的《投标登记申请表》发送至邮箱gyzb16f@126.com并同时电话通知招标代理机构联系人，否则请在递交时间内到广州公共资源交易中心现场提交纸质资料），邮件名中须注明单位名称以及项目名称。

5.2、投标人申请及审查相关事务的流程：

①详细阅读招标公告及其附件（从广州公共资源交易中心网站下载）——②按公告要求递交投标登记申请表——③等候来自招标代理机构的可办理购标手续的通知——④按要求办理购标事宜。

* 备注：如参投3个标段需分别递交资料，三个标段分别办理相关手续。
5.3、在必要时，招标代理机构可以分别要求投标人对其是否满足本公告第3条资格要求进行书面澄清（不论澄清结果如何均不会影响投标申请人的申请）。

5.4、发售招标文件事宜：

投标人在购买招标文件之前，需要在国e招标采购平台网上完成申请资料递交环节，并在招标代理机构业务负责人审核通过后投标人方可购买招标文件。
国e平台的程序及要求：
（1）登陆国e招标采购平台（简称“国e平台”，网址：new.ebidding.com），按要求办妥注册手续。注：有关国e平台操作疑问咨询请联系国e平台客服/国义招标电子商务推广部（有关国e平台操作疑问可咨询：叶韵诗：yeyunshi@ebidding.com（电话：020-37860669）、叶海恋：yehailian@ebidding.com（电话：020-37860671）、李冰：lb@ebidding.com（电话：020-37860665））。
（2）递交投标登记资料：①注册成功后，登陆国e平台并找到本项目—②上传《投标登记申请表》扫描件至国e平台—完成上传后，此时显示为“待确认”状态。
（3）请耐心等待招标代理的通知，无需电话通知或咨询进度。投标人应确保递交投标登记资料时所登记联系方式的准确并及时查阅有关通知。
（4）接招标代理通知或待国e平台的状态更新为“通过”后，登录国e平台完成电子招标文件的获取及付款程序（注意：本次招标仅提供电子招标文件）。招标文件获取时间：2023年7月17日 9:30起，至2023年7月21日16:30止。具体步骤：①登陆后选择“文件管理”-“招标文件购买”，选择对应项目生成订单；②通过选择网上支付方式完成购买手续。③下载电子发票。电子发票一般是订单支付完成后48小时内开具，格式为不可修改的PDF格式。
（3）招标文件费用：详见招标文件，招标文件售后不退。

5.5、当满足资格要求的投标申请人不足3名时为招标失败。

5.6、投标文件的递交：
递交截止时间/开标时间：2023年8月8日09时30分

  递交方式：投标人应当在投标截止日当天，截止时间前递交全部的投标文件，逾期收到的投标文件将被拒绝；具体详见招标文件并以此为准。

  开标地点：广州市天润路 333 号广州公共资源交易中心开标室（具体开标会议室见交易中心电子信息屏幕或网站上的安排）。

6、有关此次招标之事宜（售标除外），可按下列地址及联系方式查询： 

（1）招标代理机构联系方式
名称：国义招标股份有限公司
地址：广州市东风东路726号(艺星大厦西侧)-16楼（邮编：510080）
传真：020-87673286；电邮：GYZB16F@126.com；
联系人：温工（020-37860648）/张工(020-37860642,13602752036)/ 王工(020- 37860641）
（2）招标人联系方式
名称：广东省电力开发有限公司
地址：广州市天河东路2号粤电广场(邮政编码: 510630)
电话：020-85138277
有关本次招标的相关事宜及信息的发布网址为：广州公共资源交易中心网“www.gzggzy.cn”，中国招标投标公共服务平台“bulletin.cebpubservice.com”，广东省招标投标监管网“zbtb.gd.gov.cn”，粤采易网站“https://www.gdycy.com”，国义招标股份有限公司网站“new.ebidding.com”。所有相关信息以广州公共资源交易中心公布为准。

投标人的授权代表或联系人应经常留意并检查投标申请时所登记的电子邮箱，以便及时获取招标代理机构发出的项目相关通知等。

广东省电力开发有限公司

2023年7月15日
第 3 页 共 5 页

