
南沙明珠湾区跨江通道工程

（三期横沥岛尖段）

初步设计及施工图设计任务书

目 录

1第一章 项目概况


11.1 项目基本信息


21.2 项目场地情况


21.3 交通条件


21.4 气候条件


31.5 水文与工程地质条件


4第二章 设计依据、范围和内容


42.1设计依据


42.2 设计范围


52.3 设计内容


62.4 设计标准


8第三章 设计要求


83.1设计重点


83.2总体设计要求


93.3各专业工程设计要求


113.4工程设计


123.5 BIM设计要求


143.6造价编制要求


153.7设计服务要求


16第四章 设计成果提交要求


164.1 时间进度要求


164.2 成果内容要求


174.3 成果形式要求


19第五章 设计人员组织管理要求


195.1管理架构


195.2设计团队要求


215.3驻场人员要求


22第六章 附则




第一章 项目概况

1.1 项目基本信息

1.1.1 项目名称

南沙明珠湾区跨江通道工程（三期横沥岛尖段）
1.1.2 项目建设单位

广州市南沙新区明珠湾开发建设管理局

1.1.3 项目性质

市政隧道、地面道路、桥梁及相关附属工程建设。
1.1.4 项目建设规模

南沙明珠湾区跨江通道工程（三期横沥岛尖段）属于南沙明珠湾区跨江通道工程三期实施范围的一部分，该段工程北起横沥岛尖大元路以南，与南沙明珠湾区跨江通道工程（首期段）顺接，沿星灿路敷设，向南下穿中轴涌，终点至规划合兴路路口，与南沙明珠湾区跨江通道工程（三期珠江东段）衔接，工程全长约0.76km。隧道里程桩号ZXK3+540~ZXK4+300，工程全长约0.76km，隧道段长约0.76km，星灿路段地面道路长约0.76km，含中轴涌6号桥1座，桥梁总面积约5630m2。建设内容包括：隧道工程、道路工程、桥涵工程、排水工程、电力管沟工程、交通工程、照明工程及绿化景观工程等，含工程概算、施工图预算、BIM应用、设计配合等，不含隧道内机电系统及装饰装修设计。

1.1.5项目总投资和资金来源：
项目总投资估算约163875.82亿元，其中建安费约138018.39亿元。资金来源为区财政资金，综合考虑实际情况，以上费用仅为初步估算，最终以审批部门批复的金额为准。

1.2 项目场地情况

本工程位于广州市南沙区，线路北起慧谷环市大道西，线路由北向南依次经蕉门水道、灵山岛、上横沥水道、横沥岛、下横沥水道后，接珠江东组团。三期横沥岛尖段北起横沥岛尖大元路路口，与跨江通道首期段顺接，沿星灿路敷设，终点至规划合兴路路口。路线地处珠江三角洲平原前缘河口地带，大小水道密布，呈网脉状。路线总的走向由北向南，其地貌类型为珠江三角洲平原区，整体较为平坦，星灿路场地标高一般为5～10m（广州城建高程系）。
1.3 交通条件

项目片区位于横沥岛，现状市政道路尚处于建设之中，道路等级为主干路。隧道主线车道规模为双向六车道，设计速度50km/h，通行各类客运交通。横沥岛尖段位于隧道上方的星灿路一并纳入实施范围，统筹区域施工，以减少工程废弃。横沥岛尖段地面道路星灿路为主干路，双向八车道规模，设计速度60km/h。

1.4 气候条件

南沙区位于珠江入海口，属于亚热带季风性海洋气候，温暖、多雨、湿润，夏长冬短，夏季时段超过6 个月。四季气候可概括为，夏无酷热，冬无严寒，春常阴雨，秋高气爽。南沙地区年平均气温22.2℃，最热月与最冷月的平均气温之差为14.7℃。年平均雨量1646.9 毫米，4～9 月为雨季，10～3月为干季。年平均相对湿度为79%，年平均风速为2.2米/秒。

本地区季风明显，台风登陆影响频繁。据有关资料完整统计，1959～1998 年近40 年间，在珠江口附近登陆而使本区受到不同程度影响的台风共115次，平均每年有台风影响约2.85次。20世纪60年代较多，平均每年2次台风，最多年份可达4次台风。台风最早时间为5月上旬（1961年），最迟时间为12月上旬（1974年），而大部分则出现在8～10月。

根据南沙站1963年～2016年的历年雨量资料，南沙站多年平均降水量约1538mm，最大年雨量2623.5mm（2016年），最小年雨量887.4mm（1963年）。

降雨量年际变化不大，但年内分配极不均匀，汛期4月～9月降水量占年总量的81.98%，其中又以5、6 月份降水量最为集中，枯水期10月～翌年3 月占年总量的18.02%。
1.5 水文与工程地质条件

项目区域位于珠江三角洲平原区，地处河流下游河口地带，地表贯穿主要河流的细小涌流呈网脉状，河水流量小，水文条件简单，河水受潮水影响明显，具一日两涨两落、潮时潮差不等的特点。地下水的赋存状态为松散地层孔隙水和基岩裂隙水两大类，地下水与河流水水力联系密切，地下水位埋深随河水的涨退潮而有所变化，地下水以河流补给及大气降水为主要补给途径，以蒸发或侧向迳流为主要排泄方式。根据收集资料，本区地势由西向东略有降低，沿线地表水主要为下横沥水道。50年一遇防洪潮水位7.56m，内河涌日常管控水位4.7m～5.3m，50年一遇排涝安全水位6.3m。下横沥水道由于水面宽广，洪、潮差不大，一般为1.5m，最大潮差可达3m。最高潮位多出现在汛期，洪潮叠加情况频发。

沿线基岩为燕山三期（γ）花岗岩，上覆为第四系松散堆积层，包括人工填土层（Q4ml）、全新统海陆交互相沉积层（Q4mc）、上更新统河流相冲洪积层（Q3al+pl）和残积层（Qel）。

第二章 设计依据、范围和内容

2.1设计依据

2.1.1 现行法律法规、技术标准规范、行业标准

国家和广东省、广州市关于工程建设强制性标准、抗震防灾要求，及有关土地管理、水土保持、文物保护、地铁保护、消防安全、人防、卫生防疫、节能环保措施、防雷等法律、法规和行业相关的最新规定等。

2.1.2规划及相关要求

（1）《广州市城市总体规划〈2011-2020)》，广州市人民政府，2012.06;3》《.广州综合交通枢纽总体规划（2018-2035年)》，广州市人民政府，2019.01;

（2）《广州南沙新区城市总体规划（2012-2025)》，广州市人民政府，2014.10;

（3）《广州市南沙区土地利用总体规划（2006-2020)》，南沙区人民政府，2015.01;

（4）《广州南沙新区综合交通体系规划》，广州市城市规划勘测设计研究院，2013.08;

（5）《南沙新区综合交通体系提升与发展实施方案研究》，南京市城市与交通规划设计院有限责任公司2015.03;

（6）《广州南沙新区明珠湾区起步区控制性详细规划》，北京清华同衡规划设计研究院有限公司2015.01;

（7）《广州南沙新区明珠湾起步区城市设计及控规修编》，美国SOM建筑设计事务所;

（8）《明珠湾起步区（横沥岛〉控制性详细规划修编》，广州市城市规划勘测设计研究院;

（9） 区相关指南、指引文件。

2.2 设计范围

明珠湾区跨江通道工程（三期横沥岛尖段）属于广州市南沙区明珠湾区跨江通道工程三期实施范围的一部分，该段工程北起横沥岛尖大元路以南，与跨江通道首期段顺接，沿星灿路敷设，向南下穿中轴涌，终点至规划合兴路路口，与明珠湾区跨江通道工程三期衔接，工程全长约0.76km。隧道里程桩号ZXK3+540~ZXK4+300，工程全长约0.76km，隧道段长约0.76km，星灿路段地面道路长约0.76km，含中轴涌6号桥1座，桥梁总面积约5630m2。
[image: image1.png]



明珠湾跨江通道Ⅲ期工程设计范围示意图
2.3 设计内容

负责本项目设计范围内的初步设计及概算编制、施工图设计及BIM建模与应用。包括但不限于以下专业内容：
道路工程；

桥梁工程；
城市隧道工程（含附属）；
排水工程；
照明工程；

电力管沟工程；

交通工程；

绿化景观工程；
管线工程；

工程概算；

施工图预算；

BIM应用；

设计配合。

2.4 设计标准

（1）道路等级：城市主干路。
（2）设计速度：地面道路；60km/h；隧道主线；50km/h；隧道匝道；30km/h。
（3）结构设计荷载标准：桥梁，城-A级；隧道，城-A级。
（4）路面结构计算轴载：BZZ-100型标准车。
（5）净空要求：地面道路≥5.0m；隧道≥4.5m；人行道≥2.5m；通航净空要求以航道部门批复为准。
（6）车道宽度3.5m。
（7）隧道主线横断面:路缘带宽度: 0.25m;安全带宽度:0.25m;地面道路:路缘带宽度:0.5m;
（8）暴雨重现期：10年。
（9）结构设计工作年限：100年。
（10）抗震设防烈度：7度。

（11）隧道防火分类：一类。
（12）隧道防水等级：一级。
（13）桥梁结构的设计基准期：100年；设计工作年限：100年。
（14）结构的安全等级：一级。
（15）人防等级：按甲类人防工程防常规武器抗力级别6 级、防核武器抗力级别6 级兼顾设防，防化等级按无防化要求设计。需在隧道口部进行人防荷载结构验算，满足上述人防等级荷载要求。
（16）桥下净空：通航净空2.5m；桥下通道净空大于2.5m；梁底距离防洪水位大于1.5m。
以上技术参数为暂定数据，未列出的技术标准尚应符合相关规范标准和法律法规要求，最终标准以批复的规划条件为准。

第三章 设计要求

3.1设计重点

（1）本项目为明珠湾跨江通道三期工程的一部分，需注意与在建或尚未建设的工程设计标准统一，界面划分合理，衔接顺畅。

（2）隧道工程建设方案应符合上位规划和批复工程可行性研究报告的要求，结合工程建设条件，保证安全适用、功能合理。
（3）隧道装修、地面道路、桥梁、景观等设计需与明珠湾区其他道路设计风格保持一致。

（4）隧道及道路软基处理方案应统筹考虑，采用工后沉降小的软基处理方案。

（5）项目沿线为深厚淤泥质地基，应结合已既有道路的路基情况，充分考虑拓宽改造部分道路的工后沉降，确保新旧道路、管线标高衔接顺畅。

（6）做好隧道出入口位置、新建道路交叉口设计、管线衔接设计。

（7）跨河涌桥梁桥下空间利用与水系景观设计保持一致，满足通航、行洪纳潮、景观、照明、管线敷设等要求。

3.2总体设计要求

3.2.1总体设计要求
1）以《南沙新区城市总体规划》和《广州南沙明珠湾起步区控制性规划》为依据，充分分析“三江六岸”间市政路网的交通特点，构造合理快捷的交通要道；结合路网规划，组织好各岛尖间的交通疏解。
2）根据沿线河道水深、河底地质条件及通航要求等情况，结合本通道交通功能的发挥，优选可实施性强，环境影响小，合理经济的施工工法。
3）根据沿线开发建设情况，抓住关键节点，处理好通道建设与相关工程的关系；集约用地，充分利用空间资源，减小对既有建（构）筑物的影响。
4）坚持“可持续发展”的设计理念，统筹考虑后期地下空间的综合开发，预留远期规划轨道交通线实施条件及远期地下空间的衔接条件。
5）充分注重道路交通设计理念的研究与应用，综合分析建设区域规划、道路环境，工程方案应满足交通发展的近远期要求，并做到功能上适用并适度超前、技术上可行，以取得较佳的投资效益。
6）在保证道路的交通功能的前提下，结合沿线规划及开发建设情况，充分考虑沿线需要布置的隧道附属设施，完善道路的整体风貌景观。
7）紧紧围绕“以人为本”的设计理念，组织合理的交通系统，重交通与环境的和谐，建设“环境友好型”的工程。
3.3各专业工程设计要求
3.3.1 道路及交通工程设计要求

（1）防洪标准：道路最低标高不小于南沙片区防洪所需的标高。

（2）道路与规划设计：道路线位原则上与规划保持一致，如局部调整，应进行分析、比选和论证，并取得规划部门的书面同意；用地原则不突破规划红线，横断面组成应进行多方案比选。

（3）交通组织系统设计：根据片区交通流量预测及路网结构进行设计，使交通保持畅通、便捷。

（4）道路结构设计：根据交通特性，在确保质量的提前下，尽量经济，并提出相应的路面结构比选方案。

（5）软基处理设计：根据南沙区地质岩土特点，在方案及初步设计阶段，依据场地地质条件,结合项目实际情况,进行方案比选设计。

（6）道路标识设计：指引清晰，与横沥岛风格一致。

（7）交通设施：在满足交通功能的前提下，力求精简，“多杆合一，多箱合一”。并同时考虑防腐蚀性及抗震防风设计。

3.3.2 桥梁工程设计要求

（1）桥梁设计需综合满足通航、行洪纳潮、景观、照明、管线敷设等要求。

（2）减少桥梁建设对现状航道、交通的影响，施工方案应安全、经济、合理。
（3）结合道路沿线的河涌规划、航道、防洪标准及立体交叉的布局，对跨河桥梁、跨线桥梁等进行设计，加强桥型景观、景观照明设计。

（4）在保证结构安全及质量的提前下，尽量经济，并提出桥梁结构比选方案。

3.3.3 隧道工程设计要求

（1）隧道工程需要与南沙明珠湾区跨江通道工程（首期）及南沙明珠湾区跨江通道工程（三期跨下横沥水道段）衔接，需做好与其他各期工程的对接和预留设计，并保证设计标准、装修风格等内容的统一与协调。
（2）隧道工程在设计阶段应充分考虑耐久性、安全性、经济性以及便于施工的需求。

（3）结合周边地质情况，采用合理的软基处理和基坑支护方案。隧道基坑施工应做好周边邻近现有建（构）筑物的安全保护。

（4）结合周边交通情况和管线情况，采用合理的隧道施工、交通疏解、管线迁改方案。
（5）隧道工程设计应注意与横沥中路人行地下空间、32号线、金融大道横沥岛尖地下环路之间的空间关系，做好交叉节点的工程预留预埋和界面划分。

（6）应选用合理的施工工法，合理控制工程投资。
（7）处理好隧道工程与地面道路、管线工程、桥梁工程的关系，做好合建、共建、预留部位的关键节点设计。
3.3.4 排水工程设计要求

根据可行性研究报告相关内容、当地自来水公司、水务局意见以及项目业主、使用单位、建设单位的要求，一般应包括以下内容：

市政排水系统：在规划的基础上，根据片区地块功能进行容量计算，遵守“雨、污分流”体制，并兼顾近期、远期过渡衔接。做好“海绵城市”排水系统的相关设计；做好周边相关道路既有排水系统的衔接设计；做好临时排水系统设计。

绿化灌溉：根据当地管理部门的要求，选取合理的喷淋方式。

3.3.5 燃气工程设计要求

根据规划进行综合管线设计，预留位置。

3.3.6 电力管沟设计要求

根据规划及供电局意见，进行综合管线设计，预留位置。设计中暂只考虑管沟土建部分设计。
3.3.7 路灯照明工程设计要求

照明系统总体规划按《南沙新区市政基础设施技术指引》进行实施,对路灯灯杆型式要进行比选，兼顾景观及悬挂外饰等功能。并同时考虑防腐蚀性及抗震防风设计。

3.3.8 热力工程设计要求

根据规划进行综合管线设计，预留位置。

3.3.9 绿化工程设计要求

环境景观设计结合片区规划，从整体上充分利用现有自然特色景观，将自然景观有机引入人工环境，创造与自然协调发展的生态型交通环境。

3.3.10 管线综合平衡设计要求

结合近远期进行设计，应取得水务、电力、消防、通讯、供水、燃气等有关的管线产权单位的意见，根据相应的市政基础设施规划和各市政管线建设的要求进行管线综合设计，并完成管线综合报建报批手续。

3.3.11 管线迁改设计要求

结合工程实际情况及沿线使用单位情况进行设计，应取得水务、电力、消防、通讯、供水、煤气等有关的管线产权单位的意见。
3.4工程设计
在初步设计初期阶段，应根据批准的可行性研究报告为基础，明确工程规模、建设目的、设计原则和标准、投资效益、深化设计方案，确定拆迁、征地范围和数量及相关建议。
初步设计应包括设计说明书和设计图纸两部分。对于总体方案、节点设计、相关工程实施时序、施工期间交通组织等重点难点和关键点提供说明，并且提出相应解决措施。
初步设计阶段须对总体方案、关键节点设计、施工方案等进行多方案的可实施性和技术经济性的比较，使设计具备技术可行性、先进性和经济合理性。
初步设计成果除需满足《市政公用工程设计文件编制深度规定》的要求外，为满足后期招标及财评概算评审需求，在初步设计的基础上应完成招标设计（扩大初步设计），以能够较为准确的确定工程造价。
施工图设计阶段应根据初步设计评审及批复意见，对设计方案进行进一步优化和细化，完善相关配筋、大样、节点和布置设计。按照《市政公用工程设计文件编制深度规定》的要求，完成施工图图纸设计和施工图预算编制。并负责协助施工图报审和审查后修改工作。
3.5 BIM设计要求

3.5.1 BIM重点应用

乙方应根据设计管理需要，在甲方办公场所设置BIM工作平台，供BIM展示，双方共享应用及管理，相关计算机等硬件设备和软件由乙方提供，费用包含在设计费中。
（1）BIM应用范围
BIM模型建模范围应包含设计范围内建设内容，还需将周边区域建构筑物（包括市政道路、民用建筑、地下管廊等建构筑物）创建整合到规划模型中去，辅助本项目三期跨江通道的建设。
（2）BIM应用重点

通过BIM应用，直观展示设计成果，虚拟展示隧道建成实景并判断周边环境的影响，尤其是隧道与地铁、地下空间、地下环路等相关工程的相互关系；通过对隧道、匝道建模和交通流分析实现地下资源的良好整合，更好的保障起步区内部交通高效通畅的需求；通过BIM辅助设计提高设计的精细化程度，避免设计各专业间的错、漏、碰、缺，提高设计质量，最终减少返工并节约工期。
3.5.2 BIM深度要求

BIM模型深度应根据不同的应用阶段结合项目及应用点需求确定，随时修改及补充，避免不必要的过度建模，提高信息流转效率。项目模型深度要求可按照模型应用的阶段不同分为2个等级，L2-L3。

L2（初步设计阶段）：

模型要求：此阶段的模型为工程基本信息描述及模型初步表达，模型主体组成构件的基本信息，用于初拟方案的系统表达、空间详细分析以及为工程经济分析提供基础数据等。在L1的基础上进行深化并应增加排水设施、照明设施、绿化设施、沿街设施的设计，该阶段模型具备近似几何形状及方向能够反映物体大致的几何特性，主要外观尺寸不得变更，细部尺寸可调整。

道路隧道的主体建筑一般由洞身和洞口组成，在洞口地段采用敞开段，隧道的附属构筑物有防水和排水设施。进行隧道的平面和纵断面、净空和结构型式等的具体设计。初步设计阶段主要应明确本项目工程规模、设计原则和标准，深化设计方案，确定拆迁、征地范围和数量。
BIM应用：①初设建模（整体模型）②可视化表达③交通标志标线仿真④设计控制因素辅助论证

L3（施工图设计阶段）：

模型要求：施工图设计阶段的BIM模型信息应在L2.0（或者LOD200）等级的信息的基础上，增加施工图设计中需体现的详细构造尺寸、材料、性能、工艺工法和其他用于工程预算编制的技术经济指标。施工图设计阶段的BIM模型宜包含计阶段的BIM模型宜包含身份描述、项目信息、组织角色等信息、实体系统关系、组成及材质、性能或属性信息、生产信息、安装信息等。

施工图设计阶段的BIM模型的几何表达应满足建造、施工安装、采购等精细识别需求，体现市政隧道工程对象的整体与主要局部的尺寸、形状、颜色、位置、方向和细节刻画等主要外观的几何特征信息。
BIM应用：①施工期间交通组织模拟②行车模拟③净空净距分析④交通标志标线检查

	阶段
	模型深度
	交付物
	格式要求

	初步设计阶段
	L2
	初步设计模型
	模型成果要求交付.rvt格式或.dgn格式，图纸要求要求CAD格式，同时提供源文件

	施工图设计阶段
	L3
	施工图设计阶段模型；净空分析报告；可视化交安设施仿真与辅助分析。
	


项目模型深度要求除按上述L2-L3两个等级要求外，还应符合《建筑信息模型设计交付标准》（GB/T 51301）、《建筑信息模型应用统一标准》（GB/T 51212）、《广东省建筑信息模型应用统一标准》（DBJ_T15-142）、《建筑工程设计信息模型制图标准》（JGJ/T 448）、《道路工程勘察信息模型交付标准》（SJG89-2021）、《市政桥涵工程信息模型设计交付标准》（SJG91-2021）、《市政隧道工程信息模型设计交付标准》（SJG 92-2021）中各阶段交付模型精细度等级要求，初步设计阶段应符合L2.0(或者LOD200)、施工图设计阶段应符合L3.0(或者LOD300)的规定，模型信息深度应满足规范附录F的相关要求。
3.6造价编制要求

3.6.1 造价文件编制及报审工作

（1）编制合同设计范围内初步设计概算和施工图预算。

（2）负责配合初步设计概算、施工图预算送报审工作。

（3）各设计阶段进行各类方案比选时应编制造价分析材料，给出造价分析结论。

（4）严格按照南沙区财政部门的相关要求进行编制。

3.6.2 造价控制要求及工作要求

工程投资控制应做到以下要求：
（1）各阶段的造价文件须满足对应阶段造价文件的深度要求；各阶段造价成果文件误差控制在±10%以内。

（2）须根据甲方的相关规定和要求进行初步设计概算和施工图预算的编制。造价文件中的开项须齐全、完整，造价指标须准确。概、预算须满足工程投资控制的要求，同时应满足甲方信息化管理的相关要求。

（3）如果概、预算编制质量和进度不能满足本合同约定或甲方要求，则甲方可从甲方公开征集的造价咨询单位库中另行委托专业造价咨询单位实施设计概算、施工图预算编制工作，所发生的费用根据《关于调整我省建设工程造价咨询服务收费的复函》（粤价函[2011]742号）规定并结合专业造价咨询单位实际工作比例计取，由乙方负责支付。
3.7设计服务要求

3.7.1技术配合

完成业主的各类招标配合。

完成本项目所需的其他设计服务工作，包括但不限于：设计范围所涉及的专项内容的设计工作、工程投资控制等的设计总协调与设计分包管理；与方案设计单位的设计协同；对设计施工总承包管理及设计协调服务等全面负责。

完成设计专项评审工作，相关费用由乙方负责。
3.7.2报建配合

完成本项目工程建设过程中的相关报建配合及协调(包括各专项审批、设计方案审查等的所有规划、技术、管线、专项等各类报审报建配合服务、协调工作、审核服务工作)等工作。

3.8技术专题研究及技术成果总结要求

根据项目需要及甲方要求，开展技术专题研究及成果总结工作，相关费用全部由乙方承担，研究成果归甲方。

3.8.1技术专题研究
技术专题研究包括且不限于以下内容：
1.地下空间光环境专题研究

结合国家“双碳”战略要求，研究基于动视觉条件下的地下空间安全与低碳成套光环境技术，实现工程品质提升与安全运营。具体在于需考虑光环境光谱主波长对司驾人员视认性影响；新型照明灯具的研究与应用；结合行车速度和心理因素的视线诱导体系重构；满足行车安全与人文需求的地下空间景观设计。
2.其他以项目需求及甲方指令为准，乙方须无条件配合。
3.8.2成果总结

成果总结形式包括且不限于：总结报告、论文、专著、通用图、规范规程等。

第四章 设计成果提交要求

4.1 时间进度要求

设计单位设计成果文件的提交时间以符合合同约定质量的设计成果文件的提交时间为准。设计成果文件提交的时间及份数如下: 

	序号
	文件名称
	提交日期（日历日）
	份数
	备注

	1
	初步设计成果文件（含概算，送审稿）
	中标后21天内
	20，或按要求提供
	电子文档1份（含符合评审要求的软件版）

	2
	初步设计BIM成果
	中标后30天内
	--
	电子文档1份

	3
	施工图设计成果文件（含预算，送审稿）
	初步设计技术评审完成后21天内
	20，或按要求提供
	电子文档1份（含符合评审要求的软件版）

	4
	施工图设计BIM成果
	初步设计技术评审完成后30天内
	--
	电子文档1份


注：所提交的成果指符合设计深度及设计质量要求的成果，如按时提交的成果不满足要求，将按一般违约进行处罚。

4.2 成果内容要求

设计成果文件要求齐全、完整，内容、深度应符合规定，文字说明、图纸要准确清晰,各阶段设计应达到中华人民共和国建设部颁发的《市政公用工程设计文件编制深度规定》2013版设计阶段深度。

4.2.1工程设计

包括初步设计、施工图设计两个阶段，各阶段内容应包括但不限于以下内容：

（1）初步设计阶段

①初步设计说明书

②各专业设计图纸：总平面图、主要专业平面图、纵断面图、横断面图、主要结构及工艺设计图，以及相关方案的比较设计图

③工程概算

（2）施工图设计阶段

①总体设计说明及相关图纸。
②各专业设计图纸：总平面图、主要专业平面图、纵断面图、横断面图、道路、隧道、桥梁等结构及工艺设计图、配筋及大样设计图、附属工程设计图、工序设计图、装修设计图、主要工程数量表等。

4.2.2 BIM成果
初步设计、施工图设计阶段阶段BIM交付应包含但不限于如下文件：

（1）项目BIM实施策划书

   a.项目简述，宜包含项目名称、简称、项目代码、项目类型、规模、应用需求等；

   b.项目坐标和高程系，项目参与方及协同方式；

   c.信息模型构件命名和分类、材质定义，文件版本信息；

   d.模型的精细度说明，模型单元的几何表达精度和信息深度，当不同的模型单元具备不同的几何表达精度和信息深度时，应分项列出；

    e.其它需表述的信息；

（2）市政工程涉及的道路、桥梁、隧道等工程的满足相应标准的信息模型。
（3）碰撞检测报告。
（4）BIM展示文件，如动画、效果图等。

4.3 成果形式要求

（1）报告及图纸文件要求：以打印A3（297m×420mm）规格缩印编排装订成册。设计图纸要求图文清晰、完整、规范，能清楚表达设计意图和内容，图纸规格应尽量统一，必须标注比例尺，原则上图纸规格均宜为A3，若有必要，图纸可由A2规格折叠为A3，与文本统一装订成册。（此处只是举例说明，实际要求根据具体项目情况可更改）

（2）电子文件要求：所有纸质文件均要提供电子文件。文本文件采用*.doc格式文件。设计方案矢量图形文件采用*.dwg（AutoCAD2004版）格式文件。所有*.dwg文件需同时转换为*.pdf格式文件（不可修改格式）以备用。dwg文件中图形不要旋转，模型视口指北针要垂直向上，且在电脑中核查的坐标应与所标注的一致，其坐标应严格按合法用地文件坐标输入，不得省略小数点后的位数。电脑渲染图采用*.jpg文件格式。（此处只是举例说明，实际要求根据具体项目情况可更改）

（3）展板文件要求：主要内容包括能反映重要设计内容的有关图纸与简要文字说明，图片比例不限。以A0（1189mm×841mm）图纸规格制作，横幅排版，装裱在轻质板上。同时提交电子文件。（此处只是举例说明，实际要求根据具体项目情况可更改）
（4）BIM数据模型:在初步设计阶段及施工图设计阶段同步进行BIM设计，方案定稿后提交三维数据模型（模型成果要求交付.rvt格式或.dgn格式），并根据要求提供阶段性或局部节点的展示文件。
第五章 设计人员组织管理要求

5.1管理架构

广州市南沙新区明珠湾开发建设管理局是本项目具体组织实施单位，根据管委会及指挥部要求，全面推进报批、报建与工程建设工作，掌握工程进度，控制投资成本。对外负责接口协调，对内进行各参建单位之间的协调。

设计咨询单位对设计、施工及其他专项咨询单位进行技术总统筹，负责对设计、施工全过程提供技术咨询，提出优化调整的意见和建议，并对施工过程中关键技术方案进行审核。

本项目设计单位负责应服从设计咨询单位的技术统筹管理，要求提出的总体设计方案满足交通功能、确保工程可实施性。

其他专项咨询负责各自工作，在技术咨询单位统筹下开展工作。

5.2设计团队要求

本项目实行设计团队负责制，乙方应根据项目设计任务及工期要求建立专门设计团队。设计团队主要人员要求详见下表，其中隧道专业不少于6人、其他每个专业设计人员不少于3人（含专业负责人）。

	专业分工
	专业职称
	最低投入

人数要求
	备注

	设计项目负责人
	隧道、结构或路桥专业高级技术职称或以上
	1
	

	道路专业负责人
	道路或市政路桥专业高级技术职称或以上
	1
	

	桥梁专业负责人
	桥梁或路桥专业高级技术职称或以上，或具有相应或相关专业注册执业资格
	1
	

	隧道专业负责人
	隧道、结构或路桥专业高级技术职称或以上，或具有相应或相关专业注册执业资格
	1
	

	给排水专业负责人
	给水与排水专业高级技术职称或以上，或具有相应或相关专业注册执业资格
	1
	

	绿化专业负责人
	景观绿化相关专业高级技术职称或以上，或具有相应或相关专业注册执业资格
	1
	

	电气专业负责人
	电力系统及其自动化或建筑电气自控或电气专业高级技术职称或以上，或具有相应或相关专业注册执业资格
	1
	

	交通专业负责人
	交通土建工程或路桥专业高级技术职称或以上，或具有相应或相关专业注册执业资格
	1
	

	工程造价专业

负责人
	工程造价专业高级技术职称或以上，或具有相应或相关专业注册执业资格
	1
	


注：（1）设计单位在明确分工各负其责的基础上，按照任务书所列要求承诺为本项目合同约定项目指定的设计项目负责人、各专业设计负责人、各专业设计人及驻场人员等。设计项目负责人及各专业设计负责人应能够胜任所承担任务的设计、组织、计划、协调工作。

（2）项目负责人对本项目设计团队人员进行直接管理调配，负责完成本项目包括设计、BIM设计在内的全部设计任务，项目负责人在完成施工图修编稿前不得同时担任其他设计项目的负责人（本工程其他标段除外），对项目设计进度和质量负直接责任。项目负责人需参与项目设计例会、专题会及协调会,并亲自汇报总体设计方案。其他专业负责人可汇报专项技术方案，BIM负责人按设计阶段对BIM设计成果进行汇报及演示，包括各阶段专业设计模型演示、视频文件演示等。

（3）项目负责人主要负责设计全过程日常联系、协调等服务工作，做好甲方、项目现场与项目设计团队内部的沟通联络工作。参加各类现场会议和与各类报建审批部门的技术沟通和汇报，保障项目顺利、高效推进。
（4）设计单位在设计进场后，须报送项目负责人、项目副负责人、各专业设计负责人及其他参与设计工作人员信息（包括姓名、联系方式、学历、专业、职称、职务等），以便于联系和管理。另外，应向甲方出具书面授权书及承诺函，授权项目负责人在本项目工作期间对项目人员进行工作管理和调配。

（5）在设计高峰或进度不满足要求时，设计单位必须调集足够人力及物力，确保设计进度。因设计单位自身原因导致设计工作不能满足本项目的质量和进度管理要求的，甲方有权要求设计单位安排项目负责人和各专业设计人进行驻场设计，直至设计任务完成为止。驻场设计应配备电脑、彩色打印机、复印机、扫描仪等设备。

（6）因设计人员数量、专业水平、专业配套等达不到设计所需时，甲方有权要求更换或补充相关设计人员；未能在指定时间内及时更换和补充的，视作违约行为，按合同约定予以处罚，并对项目负责人予以书面警告。

（7）设计单位必须保证参与本项目各专业设计人员的稳定性，不得随意撤换。项目负责人、项目副负责人及各专业负责人因故需离开须向甲方报备并制定离开后的对接人，否则必须承担相应责任。

（8）在项目设计范围内，设计单位应保证按规划及功能要求、配套设施要求完成本项目中包含的全部项目的专业专项设计。限于专业资质问题不能进行的专项设计，由设计单位报甲方同意后进行分包，专项分包设计费由设计单位承担。专项分包各阶段设计文件须经设计单位校核确认，并由项目负责人及专项分包方人员进行会签、盖章确认（设计图要求含有两个单位的图签，双图签出图）。
（9）设计单位应自中标之日起至各设计阶段审查及修改完成前，投入设计人员必须在甲方指定的办公地点开展各项驻场设计工作，以确保设计进度和质量。
5.3驻场人员要求

乙方驻场设计人员包括但不限于设计项目负责人、各专业设计负责人及主要设计人员，具体名单须在进场前提交甲方审核，设计项目负责人及专业负责人必须驻场，乙方驻场设计组的人员数量、专业水平、专业配套以及设备设施须满足设计质量与进度的需要。甲方有权根据实际情况在设计实施的过程中对乙方的驻场人员进行适当调整。

5.4施工期现场服务及设计巡查
5.4.1人员驻场要求
设计项目负责人必须驻场，专业负责人根据甲方要求及现场服务需要驻场，且驻场专业负责人数不少于2人。

5.4.2设计巡查

施工期由设计项目负责人组织设计巡查，根据项目进展设计各相关专业负责人、相关设计人员参加。定期巡查每月一次（开工之日起），不定期巡查根据项目管理单位或业主等要求进行。每次巡查后2天内形成巡查报告报项目管理单位及甲方。不按时进行设计巡查或不服从甲方的巡查安排的每次记一般违约一次。

第六章 附则

（1）本任务书对于设计技术审查与评审办法、中标实施方案的规定、及相关法律责任等方面的规定参照设计文件相应内容执行。
（2）设计成果评审后不予退回。

（3）项目业主有权使用实施方案的设计成果，并根据需要要求设计方对选定的实施方案进行调整或修改。

（4）投标单位在此前所收到的公告、邀请函、通知等文件内容与本技术文件有矛盾时，以技术文件为准；招标期间由招标组织单位发出的有关投标答疑文件与其它文件内容有矛盾时，以日期较晚的文件为准。

（5）投标设计成果有下列情况之一者无效：提交的成果不符合本技术文件规定的成果内容和格式；逾期送达；图示和文字辨认不清、内容不全、深度不够或粗制滥造；投标方案经技术委员会和评审委员会鉴定有明显的抄袭行为；将设计任务转包其他单位；未经招标组织单位同意与其它单位或其他单位个人合作完成设计成果；提交成果未按要求密封。技术审查委员会、评审委员会、招标委员会任一委员会均可裁决投标设计成果无效。

（6）如对本任务书有疑问，按照招标文件的相关规定进行答疑。

（7）本文件的解释权归本次招标委员会所有。本次招标提供的各种技术资料都只能在此次项目中使用，未经竞赛委员会允许，任何个人、公司及各种机构在任何其他方面的使用都将被视为违反技术文件要求行为，招标委员会将保留追究其法律责任的权利。

注：在项目设计及实施过程中，建设单位有权根据项目实际情况、使用方及相关行政审批部门意见对本《设计任务书》内容进行调整。


